# ПРЕДМЕТ:	Објашњење – јавна набавка број 04/15, чији је предмет набавка      услуга – ГП Котроман – израда техничке документације

# Захтев за појашњење:

- Да ли понуда за израду пројекта примењених хидрогеолошких истраживања и Елабората о резервама подземних вода обухвата и извођење хидрогеолошких радова (израду истражно-експлоатационих бунара са неопходним тестирањем и узимањем узорака за израду физичко-хемијских анализа подземних вода).

Одговор:

- Обезбеђивање санитарном водом граничног прелаза дефинисано је у Решењу о локацијској дозволи број 350-01-00421/2014-11 од 02.07.2014. године, Мишљењу Републичког хидрометеролошког завода број 92-1-1278/2014 од 01.09.2014. године и Мишљењу ЈВП „Србијаводе“ број 3868/1 од 17.09.2014. године, који су саставни део конкурне документације.

Обавеза пројектанта је да уради сву потребну документацију, испитивања и радове неопходне за добијање грађевинске дозволе, потребних сагласности за извођење радова на водоснабдевању граничног прелаза и бунару. Документацију и радове који се раде након извођења радова на водоснабдевању граничног прелаза и ископавању бунара, потребно је предвидети пројектом и предмером као обавезу извођача радова.