# Предмет:	Објашњење – јавна набавка број број 63/15, чији је предмет набавка добара – потрошног материјала потребног за сервисирање информатичке опреме

# Захтев за појашњење :

Молимо да нам везано за јавну набавку потрошног материјала потребног за сервисирање информатичке опреме (каблови, конектори, батерије и сл), број 63/15 доставите појашњење за ставку 3 из спецификације:

| 3 | Конектор RJ45, 8/8, женски | Женски конектор RJ45, 8/8, за монтажу у печ панел, категорија 6а | 50 |
| --- | --- | --- | --- |

С обзиром да тражени „Конектор RJ45, 8/8, женски“ треба да буде компатибилан са већ постојећим печ панелом, те да не би дошли у ситуацију да испоручени конектори не одговарају постојећем печ панелу, молимо да нам одговоритр следеће:

- За који печ панел се траже женски конектори RJ45, 8/8 (тип, модел, произвођач)?

или

- карактеристике за „Конектор RJ45, 8/8, женски“ тип, модел, произвођач).

Појашњење:

У рек орманима у ЕРЦ-у налазе се печ панели произвођача Excel, Cat7, RJ45, 24-portni.