# ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

| Назив наручиоца: | Министарство финансија - Управа царина |
| --- | --- |
| Адреса наручиоца: | Београд, Булевар Зорана Ђинђића 155-а |
| Интернет страница наручиоца: | www.upravacarina.rs |
| Врста наручиоца: | Орган државне управе |
| Врста поступка јавне набавке: | Јавна набавка мале вредности број 06/15 |
| Врста предмета: | Радови |
| Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке: | Набавка радова - ЦИ Зајечар – замена прозора и поправка крова. Назив и ознака из општег речника: 45421132 – Уградња прозора; 45261000 – Крововезачки, кровопокривачки и са њима повезани радови; 45443000 – Фасадни радови. |
| Измена конкурсне документације: | У складу са чланом 63. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/12) врши се измена конкурсне документације на стр. 52. од 71. у оквиру поглавља СПЕЦИФИКАЦИЈА РАДОВА, под тачком 04-00 – Изолатерски радови, позиција 04-01, тако да гласи: - у колони Јединица мере, додаје се: „m2”, и - у колони Количина, додаје се: „185,10”. |
| Лице за контакт: | Зоран Михаиловић, телeфон 011/319-19-10 и Мира Дудић 011/3192-172. |

Страна 52 од 71

| 02-02 | Обрачун по m1. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 02-03 | Малтерисање симса на фасади развијене ширине 2.10 m, продужним малтером р 1:2:6 д 3+2 cm, по изгледу и димензијама као постојећи са пачокирањем цементним малтером уз употребу шаблона. Обрачун по m1. | m1 | 14,70 |  |  |
| 02-00 | УКУПНО ЗИДАРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |
| 03-00 | ТЕСАРСКИ РАДОВИ | Јединица мере | Количина | Цена по јединици мере без ПДВ | Укупна цена без ПДВ (4х5) |
| 03-01 | Монтажа и демонтажа фасадне челичне скеле. Предвидети сва потребна осигурања за безбедан рад. 15,5х6,50 + 5,75х6,50=138,13 Обрачун по m2. | m2 | 138,13 |  |  |
| 03-02 | Набавка материјала, транспорт и монтажа кровне конструкције у делу где је потребна замена дотрајале конструкције. Обрачун по m2 стварне површине крова. | m2 | 55,90 |  |  |
| 03-03 | Набавка материјала транспорт и монтажа нових дасака у делу санације крова. Обрачун по m2 стварне површине крова. | m2 | 185,10 |  |  |
| 03-04 | Набавка, транспорт и монтажа летви димензија 3/5 cm. Попречну летву куцати према растеру црепа, а подужну по сваком рогу. Обрачун по m2 стварне површине крова. | m2 | 185,10 |  |  |
| 03-00 | УКУПНО ТЕСАРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |
| 04-00 | ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ | Јединица мере | Количина | Цена по јединици мере без ПДВ | Укупна цена без ПДВ (4х5) |
| 04-01 | Набавка материјала, транспорт и монтажа водонепропусне - паропропусне кровне фолије. Обезбедити преклопе на саставима минимално 10 cm. Обрачун по m2 стварне површине. | m2 | 185,10 |  |  |
| 04-00 | УКУПНО ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |

Управа царина 								II – 2015. године

Београд, Булевар Зорана Ђинђића беој 155а