РЕПУБЛИКА СРБИЈА МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА Управа царина Булевар Зорана Ђинђића 155а Београд

# КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

| Предмет: | Набавка добара – Набавка УПС за царинарнице |
| --- | --- |
| Врста поступка: | Отвoрени поступак |
| Број јавне набавке: | 19/18 |

Комисију сачињавају:

1. Мирјана Куга (службеник за јавне набавке),  председник

2. Касија Ђуричић, члан

3. Љубиша Ћирић, члан

# I

# O П Ш Т И

ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

# 1. Подаци о Наручиоцу:

- Република Србија, Министарство финансија, Управа Царина,

- Београд, Булевар Зорана Ђинђића 155-а,

- ПИБ 101685102,

- Матични број  17862146,

- Текући рачун: 840-1620-21,

- www.upravacarina.rs.

# 2. Врста поступка

Јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије”, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015).

# 3. Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке је набавка добара.

# 4. Циљ поступка

Поступак јавне набавке спроводи се ради закључења уговора о јавној набавци.

# 5. Рок за доношење одлуке о додели уговора

Одлука о додели уговора биће донета у року од 25 дана, од дана јавног отварања понуда.

# 6. Контакт

Лице за контакт: Зоран Михаиловић 011/319-19-10.

# II

# П О Д А Ц И

О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

- Опис предмета набавке

Предмет јавне набавке је набавка добара – Набавка УПС за царинарнице.

Назив и ознака из општег речника: Периферна опрема – 30232000.

2. Јавна набавка се спроводи у отвореном поступку.

3. Врста и опис предмета јавне набавке саставни су део конкурсне  документације.

# III

# ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ

1. Ауторизација

Понуђач мора да поседује потврду о ауторизацији односно да је овлашћен  продавац и сервисер  од стране произвођача опреме која је предмет јавне набавке  за територију Републике Србије.

Понуђач мора да обезбеди гаранцију оригиналног прозвођача добара.

Понуђач је у понуди дужан да достави ауторизацију-потврду, оригиналног произвођача (издату на меморандуму произвођача) потписану од стране одговорног лица и оверену печатом произвођача или канцеларије произвођача у Београду,  која потврђује следеће капацитете понуђача:

- да је овлашћен  за продају и сервис добара која су предмет ове јавне набавке за територију Републике Србије;

- да обезбеђује гаранцију за понуђена добра која су предмет ове јавне набавке, за период који је понуђач исказао у понуди;

- пружање постпродајне подршке, како у гарантном року, тако и вангарантном року;

- доступност оригиналних делова;

- подршка произвођача у случају хаварије;

- софтвере и алате за одржавање;

- oбученост и оспособљеност сервисног центра да сервисира добра која су предмет јавне набавке односно да на територији Републике Србије постоји овлашћени сервисни центар за понуђену опрему (УПС системе) и

- сертификоване сервисере за сервис добара која су предмет јавне набавке.

2. Сертификати

Понуђач је дужан да у понуди достави копију о поседовању важећих сертификата ISO 9001 и 14001.

- Декларација

Понуђач је дужан да у понуди достави копију о поседовању CE декларације произвођача добара као потврду о усаглашености добара – Декларација о усаглашености.

- Рок, место и начин испоруке

Рок испоруке предметних добара не може бити дужи од 70 дана од дана потписивања уговора.

#### Испорука добара извршиће се на локацијaма Наручиоца:

Царинарнице: Ужице, Вршац, Кладово, Димитровград и Крушевац.

#### Царинске испоставе: Сента, Ваљево, Слободна зона Пирот, Прокупље, Терминал Келебија,  Велико Градиште, Батровци, Прешево и Аеродром Ниш.

Царински реферат: Јабука.

#### Сматраће се да је извршена испорука предметних добара када понуђач, по систему „кључ у руке” изврши све неопходне радове на уградњи и инсталацији добара која су предмет јавне набавке и иста стави на располагање купцу (пусти у рад).

#### 5. Квантитативно – квалитативна примопредаја

#### Квантитативно-квалитативни пријем добара се врши у месту Наручиоца од стране овлашћеног представника Наручиоца у присуству овлашћеног представника понуђача.

#### По завршетку квантитативно-квалитативне примопредаје, када се утврди да су испоручена добра и изведени радови на уградњи и инсталацији добара одговарајућег квалитета овлашћени представници Наручиоца и понуђача састављају Записник који потписују и оверавају. Овлашћени представник Наручиоца потврђује отпремницу потписом и речима „Прима се“.

#### Понуђач је дужан да приликом примопредаје добара достави пројекат изведеног стања (електро), што ће овлашћени представници Наручиоца и понуђача констатовати у Записнику.

#### Уколико се у Записнику констатује да предметна добра и радови на уградњи и инсталацији истих, не одговарају количини и квалитету из понуде за предметну јавну набавку, понуђач је дужан да констатоване недостатке отклони и добра замени у року који не може бити дужи од 2 дана од састављања Записника.

#### 6. Гаранција, грешке у квалитету и одржавање

Понуђач се обавезује да ће у свему поступати по условима гаранције коју је дао у понуди и да ће код примопредаје гарантни лист доставити Наручиоцу.

Гаранција понуђача на понуђено добро и изведене радове на уградњи и инсталацији добра не може бити краћа од 24 месеца.

Почетак гарантног рока се рачуна од датума званичног квантитативно-квалитативног пријема добара.

У току гарантног рока понуђач је дужан да бесплатно и безусловно врши редован сервис добара, а према нормативима прописаним за предметно добро од стране произвођача добара.

У току трајања гарантног рока, понуђач се обавезује, да ће 24 часа, 7 дана у недељи бити доступан Наручиоцу.

Уколико се у току гарантног рока појаве било какви недостаци изведених радова, кварови или неправилности у раду добара, Наручилац упућује факсом, e-mailom, поштом или лично након обављеног телефонског разговора писмени захтев понуђачу за предузимање релевантних радњи на отклањању недостатака, а понуђач се обавезује да се у року који не може бити дужи од 4 сата, од пријема захтева одазове и започне радње на отклањању недостатака, кварова и неправилности.

Понуђач је дужан да недостатке отклони без накнаде, у року који не може бити дужи од 2 дана, од одазива на писмени захтев Наручиоца.

Понуђач може, само у случају разлога за које није сам крив и уз сагласност Наручиоца, продужити рок за отклањање недостатака, кварова и неправилности, при чему је дужан да без накнаде, у року који не може бити дужи од 24 часа од пријема писменог захтева Наручиоца обезбеди и инсталира резевни, привремени уређај сличних карактеристика, који треба да омогући помоћно напајање и несметано функционисање Наручиоца.

Понуђач је дужан да интервенције у гарантном року обезбеди на локацији Наручиоца, наведеној у писменом захтеву Наручиоца за отклањање недостатака.

Понуђач је дужан да добро замени у року за рекламацију који не може бити дужи од 15 дана, од дана писменог обавештења Наручиоца уколико се у току гарантног рока појави дешавање било које од наведеног:

- било каква производна грешка или квар као последица евентуално слабе израде или лошег квалитета;

- кварови се учестало дешавају;

- испостави се да предметно добро не испуњава у потпуности техничко-технолошке норме и карактеристике према техничкој документацији произвођача

У случају замене добра за ново добро гарантни рок тече од дана предаје новог добра Наручиоцу.

7. Амбалажа

Понуђач се обавезује да ће добра испоручити у амбалажи која ће добра штитити од оштећења и која је уобичајена за паковање ове врсте добара.

Амбалажа остаје власништво Наручиоца.

#### 8. Техничка спецификација

#### Понуђач треба да документује техничку спецификацију тако што је дужан да у понуди достави изворну техничку документацију произвођача за понуђени модел УПС система  као доказ да испуњава тражене карактеристике.

9. Унификација опреме

Потребно је због унификације са постојећом опремом понудити опрему произвођача Riello или APC by Schneider Electric.

На локацијама Управе царина тренутно се користе следећи УПС уређаји:

# APC by Schneider Electric.

- APC Smart-UPS DP, 10000VA/10000W - 50 упс уређаја,  нaлaзe сe нa лoкaциjaмa Упрaвe цaринa

- APC AIS 3000 – 1 упс уређај , нaлaзи сe у цaринaрници Бeoгрaд

- APC Symmetra PX Frame 160kW 400V - 1 упс уређај , нaлaзи сe у цaринaрници Шaбaц

- APC Symmetra  PX/APC- Erc 2 упс уређај

- APC MGE 3500 40KVA/APC - Краљево 1 упс уређај

- APC  SMART 3000VA - SURT3000XLI, имa 26  упс уређаја

- APC SMART 6000VA -  SURT6000XLI, имa 31 упс уређаја

# Riello

- Riello MST10-S1- minimum 10KVA,  имa 5 кoмaдa

- Riello MTS15-S1- minimum 15KVA, имa 6 кoмaдa

- Riello MTS20-S2- minimum 20KVA, имa 5 кoмaдa

- Riello MTS30-T1- minimum 30KVA, имa 2 кoмaдa

- Riello MST40-T4- minimum 40KVA,  имa 8 кoмaдa, Бeoгрaд, Нoви Сaд, Ниш и Крaгуjeвaц,ЕРЦ

- 112  Упс урeђaja прoизвoђaчa APC имa нa лoкaциjaмa  Упрaвe цaринa.

- 26 Упс урeђaja прoизвoђaчa Riello имa  нa лoкaциjaмa Упрaвe цaринa.

# IV

# УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

(чл. 75. и 76. Закона о јавним набавкама)

И УПУТСТВО КАКО  СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

# I ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ (ЧЛАН 75. ЗАКОНА)

Понуђач у поступку јавне набавке мора доказати:

- да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;

| Доказ за правно лице: | Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда; |
| --- | --- |
| Доказ за предузетнике: | Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно из одговарајућег регистра; |

2)	да понуђач и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

| Доказ за правно лице: | 1) Извод из казнене евиденције, односно уверењe основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре; 2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала; 3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих. |
| --- | --- |
| Доказ за предузетнике и за физичко лице: | Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта). |
| Доказ не може бити старији од 2 месеца пре отварања понуда. |  |

3) да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији;

| Доказ за правно лице: | Уверењe Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверењe надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода; |
| --- | --- |
| Доказ за предузетнике: | Уверењe Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверењe надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода; |
| Доказ за физичко лице: | Уверењe Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверењe надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода; |
| Доказ не може бити старији од 2 месеца пре отварања понуда |  |

4) да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да понуђач нема забрану обављања делатности, која је на снази у време подношења понуде.

| Доказ за правно лице: | Попуњена, потписана и оверена Изјава од стране понуђача која је саставни део конкурсне документације. |
| --- | --- |
| Доказ за предузетнике: |  |
| Доказ за физичко лице: |  |

# Понуђачи који су уписани у регистар понуђача на основу члана 78. Закона о јавним набавкама нису у обавези да приликом подношења понуде достављају доказе о испуњеност обавезних услова из члана 75. став 1, али су обавезни да у оквиру понуде доставе изјаву на свом меморандуму да су регистровани као понуђачи као и копију Решења из Регистра понуђача који води Агенција за привредне регистре. 
	II ДОДАТНИ УСЛОВИ (ЧЛАН 76. ЗАКОНА)

# 1. Финансијски капацитет

Понуђач мора да располаже довољним финансијаким капацитетом:

- да има укупно остварен приход за 2016. годину - минимално 20.000.000,00 динара (члан 77. став 2. тачка 2) Закона о јавним набавкама);

- да пословни рачун понуђача није био у блокади у последњих 6 месеци пре објављивања позива за подношење понуда  и  то  тако што  је  неопходно  да  обухвата  месеце Септембар, Октобар, Новембар и Децембар 2017. године  и Јануар и Фебруар 2018. године (члан 77. став 2. тачка 2.) Закона о јавним набавкама).

| Доказ за правно лице: | - Биланс успеха за 2016. годину на прописаном обрасцу (АОП 202) или Потврду о регистрацији редовног годишњег финансијског извештаја за 2016 годину од Агенције за привредне регистре (АОП 202) и - - Потврда Народне банке Србије о броју дана неликвидности. |
| --- | --- |
| Доказ за предузетнике: | - Потврда о промету код пословне банке за 2016. годину. - Потврда пословне банке о броју дана неликвидности. |
| Доказ за физичко лице: | - Потврда о промету код пословне банке за 2016. годину. - Потврда пословне банке о броју дана неликвидности. |

# 2. Пословни капацитет

- да је понуђач у 2015, 2016. и 2017. години извршио испоруку  и имплементацију УПС система исте понуђене серије, исте или веће снаге (односи се на систем за беспрекидно напајање од 10 kVA и већи)  у количини не мањој од 15 комада - (члан 77. став 2. тачка 2) Закона о јавним набавкама).

| Доказ за правно лице: | Вредност испоручених добара која су предмет јавне набавке доказују се потврдом од референтних наручилаца – купаца са исказаним вредностима на Обрасцу бр. 1 или на другом обрасцу који садржи све захтеване податке и попуњавањем Списка референтних наручилаца. |
| --- | --- |
| Доказ за предузетнике: |  |
| Доказ за физичко лице: |  |

# 3. Кадровски капацитет

# 3.1. Понуђач мора да има најмање 3 запослена лица овлашћена (сертификована) од стране произвођача понуђених добара, за обављање техничких радњи у вези са инсталацијом и пуштањем у рад добара на неодређено или одређено време или радно ангажоване уговором о делу односно уговором о привременим и повременим пословима.

| Доказ за правно лице: | Копије доказа о радном статусу (Копије обрасца М-3а, М или другог одговарајућег обрасца, из којег се види да су запослена лица пријављена на пензијско осигурање у тренутку објављивања позива за подношење понуда, ), за сваког запосленог појединачно и уколико су радно ангажована - уговор о радном ангажовању у складу са Законом о раду ("Сл. гласник РС", бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/2014 и 13/17-Одлука УС) из којег се види да је запослени радно ангажован у тренутку објаљвљивања позива за подношење понуда у предметном поступку, за сваког запосленог појединачно. |
| --- | --- |
| Доказ за предузетнике: |  |
| Доказ за физичко лице: |  |

# 3.2. Понуђач мора да има најмање једног запосленог инжењера електротехнике – одговорног извођача радова који поседује важећу лиценцу број 450  на неодређено или одређено време или радно ангажованог уговором о делу односно уговором о привременим и повременим пословима.

| Доказ за правно лице: | Копије доказа о радном статусу (Копије обрасца М-3а, М или другог одговарајућег обрасца, из којег се види да су запослена лица пријављена на пензијско осигурање у тренутку објављивања позива за подношење понуда, ), за сваког запосленог појединачно и уколико су радно ангажована - уговор о радном ангажовању у складу са Законом о раду ("Сл. гласник РС", бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/2014 и 13/17-Одлука УС) из којег се види да је запослени радно ангажован у тренутку објаљвљивања позива за подношење понуда у предметном поступку, за сваког запосленог појединачно као и копију лиценце Инжењерске коморе Србије и потврду којом се доказује да је лиценца важећа за Одговорног извођача радова. |
| --- | --- |
| Доказ за предузетнике: |  |
| Доказ за физичко лице: |  |

4. Технички капацитет

Да има најмање једно возило регистровано на име фирме понуђача, на име даваоца лизинга или закуподавца.

| Доказ за правно лице: | Приложити фотокопију саобраћајне дозволе, уговор о закупу или уговор о лизингу из којих се јасно види да је фирма (Понуђач) власник или корисник предметног возила. |
| --- | --- |
| Доказ за предузетнике: |  |
| Доказ за физичко лице: |  |

III УСЛОВИ КОЈЕ МОРА ДА ИСПУНИ ПОНУЂАЧ АКО ИЗВРШЕЊЕ НАБАВКЕ ДЕЛИМИЧНО ПОВЕРАВА ПОДИЗВОЂАЧУ

Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли ће извршење јавне набавке делимично поверити подизвођачу.

Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу дужан је да наведе проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50 % као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу, дужан је да наведе назив подизвођача, а уколико уговор између наручиоца и понуђача буде закључен, тај подизвођач ће бити наведен у уговору.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача ради утврђивања испуњености услова.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености обавезних услова Поглављe IV. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ (чл. 75. и 76. Закона о јавним набавкама) И УПУТСТВО КАКО ДА СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА, тачкa 1. Обавезни услови, подтачке 1), 2) и 3), као и доказ о испуњености услова из члана 75. став 1. тачка 4) Закона за део набавке који ће извршити преко подизвођача уколико је испуњење тог услова тражено конкурсном документацијом.

Ако је за извршење дела јавне набавке чија вредност не прелази 10% укупне вредности јавне набавке потребно испунити обавезан услов из члана 75. став 1. тачка 4) Закона, понуђач може доказати испуњеност тог услова преко подизвођача којем је поверио извршење тог дела набавке.

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Наручилац може на захтев подизвођача и где природа предмета набавке то дозвољава пренети доспела потраживања директно подизвођачу, за део набавке која се извршава преко тог подизвођача.

Наручилац је дужан да омогући добављачу да приговори на захтев подизвођача наведен у претходном ставу ако потраживање није доспело.

Понуђач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, у супротном наручилац ће реализовати средство обезбеђења и раскинути уговор, осим ако би раскидом уговора наручилац претрпео знатну штету.

Понуђач може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, ако је на страни подизвођача након подношења понуде настала трајнија неспособност плаћања, ако то лице испуњава све услове одређене за подизвођача и уколико добије претходну сагласност наручиоца.

| Доказ: | Попуњена, потписана и оверена Изјава понуђача |
| --- | --- |

IV УСЛОВИ КОЈЕ МОРА ДА ИСПУНИ СВАКИ ОД ПОНУЂАЧА ИЗ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА

Понуду може поднети група понуђача.

Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из Поглавља IV. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ (чл. 75. и 76. Закона о јавним набавкама) И УПУТСТВО КАКО ДА СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА, тачкa 1. Обавезни услови, подтачке 1), 2) и 3), а додатне услове испуњавају заједно, осим ако наручилац из оправданих разлога не одреди другачије.

Услов из члана 75. став 1. тачка 4) Закона, дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова, а додатне услове из члана 76. Закона, испуњавају заједно, осим ако наручилац из оправданих разлога не одреди другачије.

Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који садржи:

- податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем и

- опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.

Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

| Доказ: | Споразум понуђача доставити у понуди |
| --- | --- |

Докази о испуњености услова могу се достављати у неовереним копијама, осим ако другачије није одређено конкурсном документацијом.

Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора писаним путем затражити од понуђача, чија је понуда на основу извештаја комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија, да у року од пет дана од дана позива наручиоца достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.

Уколико понуђач у остављеном року не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа ако у понуди наведе интернет страницу на којој су тражени подаци (докази) јавно доступни.

Понуђач је дужан да без одлагања писаним путем обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописан начин.

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе. Ако понуђач није могао да прибави тражена документа у року за подношење понуде, због тога што она до тренутка подношења понуде нису могла бити издата по прописима државе у којој понуђач има седиште и уколико уз понуду приложи одговарајући доказ за то, наручилац ће дозволити понуђачу да накнадно достави тражена документа у примереном року.

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају докази из члана 77. Закона о јавним набавкама, понуђач може уместо доказа да приложи своју писану изјаву дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или органом управе, јавним бележником (нотар) или другим надлежним органом те државе. Наведена изјава, уколико није издата на српском језику мора бити преведена на српски језик и оверена од стране судског

И З Ј А В А

којом понуђач: _________________________________________________________

(пословно име или скраћени назив понуђача)

из _____________________ под пуном материјалном и кривичном  одговорношћу изјављује да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада и заштити животне средине као и да нема забрану обављања делатности, која је на снази у време подношења понуде.

|  | Потпис овлашћеног лица |
| --- | --- |
| М.П. |  |

# И З Ј А В А

(уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем)

којом понуђач: _________________________________________________________

(пословно име или скраћени назив понуђача)

из _____________________ под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављује да је подизвођач ____________________________ из ________________ поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада и заштити животне средине као и да нема забрану обављања делатности, која је на снази у време подношења понуде.

# Напомена: У случају потребе Изјаву копирати

|  | Потпис овлашћеног лица |
| --- | --- |
| М.П. |  |

# И З Ј А В А

којом члан групе: _______________________________________________________

(пословно име или скраћени назив понуђача)

из _____________________ под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављује да је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада и заштити животне средине као и да нема забрану обављања делатности, која је на снази у време подношења понуде.

# Напомена: У случају потребе Изјаву копирати

|  | Потпис овлашћеног лица |
| --- | --- |
| М.П. |  |

# Образац бр. 1

| Назив референтног наручиоца: |  |
| --- | --- |
| Седиште: |  |
| Улица и број: |  |
| Телефон: |  |
| Матични број: |  |
| ПИБ: |  |

У складу са чланом 77. став 2. тачка 2. подтачка 1) Закона о јавним набавкама, достављамо вам

# П О Т В Р Д У

којом потврђујемо да је __________________________________________________

у 2015, 2016. и 2017. години, извршио испоруку и имплементацију УПС система исте понуђене серије исте или веће снаге (односи се на систем за беспрекидно напајање од 10kVA и већи) и то:

| Назив извршене услуге | Број испоручених и имплементираних предметних добара у 2015. години | Број испоручених и имплементираних предметних добара у 2016. години | Број испоручених и имплементираних предметних добара у 2017. години | Укупан број испоручених и имплементираних предметних добара |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Испорука и имплементација УПС система исте понуђене серије исте или веће снаге (односи се на систем за беспрекидно напајање од 10kVA и већи) |  |  |  |  |

# Потврда се издаје на захтев __________________________________

ради учешћа у отвореном поступку јавне набавке број 19/18, чији је предмет набавка УПС за царинарнице –  и у друге сврхе се не може користити.

| Место |  |
| --- | --- |
| Датум: |  |

|  |  | Референтни наручилац-купац |
| --- | --- | --- |
|  |  | (потпис и печат овлашћеног лица) |

| Напомена: | Образац потврде копирати и доставити за све наручиоце-купце из референтне листе |
| --- | --- |

# Списак референтних наручилаца

| Ред. бр. | Списак референтних наручилаца – купаца | Број испоручених и имплементираних предметних добара |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| 4. |  |  |
| 5. |  |  |
| 6. |  |  |
| 7. |  |  |
| 8. |  |  |
| У к у п н о: |  |  |

# Потврде наручилаца које се прилажу као докази могу бити оригинали или копије.

| НАПОМЕНА: | - У случају већег броја референтних наручилаца-купаца ову табелу и образац бр. 1 – копирати. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Потпис овлашћеног лица |
| М.П. |  |

Кадровски капацитет

| Ред. бр. | Име и презиме запослених лица | Сертификат |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |

| Ред. бр. | Име и презиме инжењера електротехнике | Број лиценце |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |

Технички капацитет

| Ред. бр. | Марка, тип и регистарски број возила | Правни основ коришћења (својина, лизинг или закуп) |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |

| М.П. | Потпис овлашћеног лица |
| --- | --- |

# V

# УПУТСТВО

ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

1. Подаци о језику

Понуда мора бити сачињена на српском језику.

Сва документа у понуди морају бити на српском језику.

Уколико је документ на страном језику, мора бити преведен на српски језик и оверен од стране овлашћеног судског тумача.

2. Посебни захтеви Наручиоца у погледу начина припремања понуде

Понуда се саставља тако што понуђач уписује тражене податке у обрасце који су саставни део конкурсне документације.

Пожељно је да сви документи поднети у понуди буду повезани у целину и запечаћени, тако да се не могу накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати појединачни листови, односно прилози, а да се видно не оштете листови или печат.

Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли ће извршење јавне набавке делимично поверити подизвођачу.

Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу, дужан је да наведе назив подизвођача, а уколико уговор између Наручиоца и понуђача буде закључен, тај подизвођач ће бити наведен у уговору.

Уколико понуду доставља група понуђача саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према Наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи:

- податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем и

- опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.

Споразумом се уређују и друга питања која Наручилац одреди конкурсном документацијом.

Наручилац не може од групе понуђача да захтева да се повезују у одређени правни облик како би могли да поднесу заједничку понуду.

Уколико понуду подноси група понуђача све обрасце потписује члан групе који ће бити носилац посла који подноси понуду и заступа групу понуђача пред Наручиоцем. У том случају образац „Подаци о понуђачу” се не попуњава.

Све изјаве дате под материјалном и кривичном одговорношћу попуњавају, потписују и оверавају сви чланови групе.

3. Подношење понуде

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште.

Уколико понуђач понуду подноси путем поште мора да обезбеди да иста буде примљена од стране Наручиоца до датума и часа одређеног у позиву  за подношење понуде.

Понуде се достављају у писаном облику на српском језику у затвореној коверти или кутији, затворене на начин да се приликом отварања понуде може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

Понуде се достављају на адресу: Министарство финансија - Управа царина, Београд, Булевар Зорана Ђинђића 155а. Коверат или кутија са понудом на предњој страни мора имати писани текст „ПОНУДА – НЕ ОТВАРАЈ”, назив и број јавне набавке, а на полеђини назив, број телефона и адресу понуђача.

Неблаговременом ће се сматрати понуда која није примљена од стране Наручиоца до датума и часа одређеног у позиву за подношење понуде.

Наручилац ће, по oкончању поступка јавног отварања понуда, вратити понуђачима, неотворене, све неблаговремено поднете понуде, са назнаком да су поднете неблаговремено.

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

4. Понуда са варијантама није дозвољена

5. Начин измене, допуне и опозива понуде

Понуђач може у року за подношење понуде да измени, допуни или опозове своју понуду и то непосредно или путем поште.

Понуђач може да измени, допуни или повуче своју понуду након достављања исте под условом да Наручилац прими обавештење о измени или опозиву понуде писаним путем пре крајњег рока који је прописан за подношење понуда.

Обавештење о измени, допуни или повлачењу понуде треба да буде припремљено, запечаћено, обележено и послато на исти начин као и претходна понуда.

Измена, допуна или повлачење понуде је пуноважно ако Наручилац прими допуну понуде, измењену понуду или обавештење о опозиву понуде пре истека рока за подношење понуда.

Измена, допуна или опозив понуде се врши на начин одређен за подношење понуде, непосредно или путем поште на адресу Наручиоца: Управа царина, Булевар Зорана Ђинђића 155а, Београд, са назнаком: „ИЗМЕНА или ДОПУНА или ПОВЛАЧЕЊЕ ПОНУДЕ за јавну набавку мале вредности број 19/18 – набавка  добара –набавка УПС за царинарнице – КОМИСИЈСКИ ОТВОРИТИ”.

Понуда се не може допунити, изменити или опозвати након истека рока за подношење понуда.

6. Обавештење понуђачу у вези подношења понуде

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити да учествује у више заједничких понуда.

7. Подизвођач

Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли ће извршење јавне набавке делимично поверити подизвођачу.

Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу дужан је да наведе проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50 % као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу, дужан је да наведе назив подизвођача, а уколико уговор између наручиоца и понуђача буде закључен, тај подизвођач ће бити наведен у уговору.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача ради утврђивања испуњености услова.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености обавезних услова Поглавља IV. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ (члан 75. став 1. тач. 1), 2) и 3)  Закона о јавним набавкама), И УПУТСТВО КАКО ДА СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА.

Ако је за извршење дела јавне набавке чија вредност не прелази 10% укупне вредности јавне набавке потребно испунити обавезан услов из члана 75. став 1. тачка 4) Закона, понуђач може доказати испуњеност тог услова преко подизвођача којем је поверио извршење тог дела набавке.

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Наручилац може на захтев подизвођача и где природа предмета набавке то дозвољава пренети доспела потраживања директно подизвођачу, за део набавке која се извршава преко тог подизвођача.

Наручилац је дужан да омогући добављачу да приговори на захтев подизвођача наведен у претходном ставу ако потраживање није доспело.

Понуђач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, у супротном наручилац ће реализовати средство обезбеђења и раскинути уговор, осим ако би раскидом уговора наручилац претрпео знатну штету.

Понуђач може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, ако је на страни подизвођача након подношења понуде настала трајнија неспособност плаћања, ако то лице испуњава све услове одређене за подизвођача и уколико добије претодну сагласност Наручиоца.

8. Обавештење о саставном делу заједничке понуде

Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према Наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи:

- податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем и

- опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.

Споразумом се уређују и друга питања која Наручилац одреди конкурсном документацијом.

Наручилац не може од групе понуђача да захтева да се повезују у одређени правни облик како би могли да поднесу заједничку понуду.

Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

- Валута и цена

Исплату рачуна за предметна добра вршиће Наручилац по службеном пријему исправног рачуна овереног од стране овлашћеног лица Наручиоца, који мора да садржи број и датум предметног Уговора, а који испоставља понуђач, у року до 45 дана од дана пријема рачуна и отпремнице.

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.

- Захтеви у погледу начина и услова плаћања

Исплату рачуна за предметна добра вршиће Наручилац по службеном пријему исправног рачуна овереног од стране овлашћеног лица Наручиоца, који мора да садржи број и датум предметног Уговора, а који испоставља понуђач, у року до 45 дана од дана пријема рачуна и отпремнице.

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.

11. Захтев у погледу рока важења понуде

Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда. У случају истека рока важења понуде, Наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати понуду.

12. Средства финансијског обезбеђења

# 12.1. Понуђач је дужан да уз понуду достави:

-  Меницу за озбиљност понуде са назначеним номиналним износом у висини од 5% од вредности понуде без ПДВ, оверену, потписану од стране лица овлашћеног за заступање и регистровану у складу са чланом 47а Закона о платном промету („Службени лист СРЈ“, бр. 3/2002 и 5/2003 и „Службени гласник РС“, бр. 43/2004, 62/2006, 111/2009 , 31/2011 и 139/2014) и Одлуком НБС о ближим условима, садржини и начину вођења Регистра меница и овлашћења („Службени гласник РС“, бр. 56/2011 , 80/2015 и 76/2016), која мора да траје најмање колико и рок важења понуде, који понуђач уписује у обрасцу понуде (Рок важења понуде).

- Менично овлашћење да се меницa у износу од 5% од вредности понуде без ПДВ, без сагласности понуђача може поднети на наплату уколико понуђач након истека рока за подношење понуде повуче, опозове или измени своју понуду; одбије да потпише или благовремено не потпише уговор;

- текст меничног овлашћења је потребно урадити у складу са достављеном меницом;

- Уколико понуђач у понуди не достави текст меничног овлашћења у складу са достављеном меницом, понуда понуђача биће одбијена као неприхватљива;

- Потврду о регистрацији менице,

- Копију картона депонованих потписа код банке на којој се јасно виде депоновани потпис и печат понуђача, оверен печатом банке са датумом овере (овера не старија од 30 дана, од дана отварања понуда).

Потпис овлашћеног лица на меници и меничном овлашћењу мора бити идентичан са потписом у картону депонованих потписа.

У случају промене лица овлашћеног за заступање, менично овлашћење остаје на снази.

По завршеном послу Наручилац ће предметну меницу вратити, на писани захтев понуђача.

12.2. Понуђач коме буде додељен Уговор дужан је да у року од 15 дана од дана закључења уговора достави Наручиоцу:

- меницу за добро извршење посла са назначеним номиналним износом од 10% од вредности уговора без ПДВ, оверену, потписану од стране лица овлашћеног за заступање и регистровану у складу са чланом 47а Закона о платном промету („Службени лист СРЈ”, бр. 3/2002 и 5/2003 и „Службени гласник РС”, бр. 43/2004, 62/2006,111/2009 , 31/2011 и 139/2014) и Одлуком НБС о ближим условима, садржини и начину вођења Регистра меница и овлашћења („Службени гласник РС”, бр. 56/2011, 80/2015 и 76/2016), са роком важења најмање 5 дана дуже  од истека рока важности уговора.

- Менично овлашћење да се меницa у износу од 10% од вредности уговора без ПДВ, може поднети на наплату без сагласности понуђача у случају неизвршења уговорних обавеза по закљученом уговору;

- Текст меничног овлашћења је потребно урадити у складу са достављеном меницом;

- Потврду о регистрацији менице;

- Копију картона депонованих потписа код банке на којим се јасно виде депоновани потпис и печат понуђача, оверен печатом банке са датумом овере (овера не старија од 30 дана, од дана закључења уговора).

Потпис овлашћеног лица на меници и меничном овлашћењу мора бити идентичан са потписом у картону депонованих потписа.

У случају промене лица овлашћеног за заступање, менично овлашћење остаје на снази.

По завршеном послу Наручилац ће предметну меницу вратити, на писани захтев понуђача.

12.3. Меницу за отклањање недостатака у гарантном року

Понуђач којем је додељен уговор је дужан да у тренутку примопредаје предмета уговора, као средство финансијског обезбеђења преда наручиоцу бланко соло меницу за отклањање недостатака у гарантном року у висини од 5% од вредности уговора без ПДВ,која траје 5 дана дуже од гарантног рока.

Поднета меница мора бити регистрована у Регистру меница и овлашћења који води Народна банка Србије.Уз меницу је неопходно доставити менично овлашћење и картон депонованих потписа оверен код матичне банке

13. Реализација средстава финансијског обезбеђења

Наручилац може да реализује средствa финансијског обезбеђења уколико понуђач не извршава обавезе из поступка јавне набавке односно не испуњава уговорне обавезе.

14. Заштита података Наручиоца

Наручилац ће захтевати заштиту поверљивости података које понуђачима ставља на располагање, укључујући и њихове подизвођаче.

Саставни део конкурсне документације је изјава о чувању поверљивих података.

Лице које је примило податке одређене као поверљиве дужно је да их чува и штити, без обзира на степен те поверљивости.

# 15. Заштита података понуђача

Наручилац ће чувати као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди који су посебним прописом утврђени као поверљиви и које је као такве понуђач означио речју „ПОВЕРЉИВО” у понуди. Наручилац ће одбити давање информације која би значила повреду поверљивости података добијених у понуди.

Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде.

# 16. Додатне информације или појашњења у вези са припремањем понудe

Заинтересовано лице може, у писаном облику тражити додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније пет (5) дана пре истека рока за подношење понуда.

Сва комуникација у поступку јавне набавке врши се писаним путем на начин одређен чланом 20. Закона.

Поднети захтев за давање додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде мора да садржи назив и адресу заинтересованог лица, e-mail адресу, број телефона и факса.

Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева, одговор објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Питања треба упутити на адресу Управа царина, Булевар Зорана Ђинђића 155а, Нови Београд уз напомену „Објашњења – отворени поступак јавна набавка број 19/18 чији је предмет набавка добара – набавка УПС за царинарнице”, предајом на писарници Наручиоца или путем факса на број 011/319-09-96 сваког радног дана од 07,30 до 15,30 часова.

Тражење додатних информација и појашњења телефоном, у вези са конкурсном документацијом и припремом понуде, није дозвољено.

# 17. Додатна објашњења, контрола и допуштене исправке

Наручилац може да захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и контролу (увид) код понуђача односно његовог подизвођача.

Додатна објашњења од понуђача после отварања понуда, може захтевати комисија наручиоца за предметну јавну набавку у писаном облику. Контролу (увид) код понуђача односно његовог подизвођача после отварања понуда, може вршити комисија наручиоца за предметну јавну набавку уз претходну најаву понуђачу односно његовом подизвођачу и усаглашавање термина са њима, на начин да вршење контроле (увида) не ремети редован процес рада код понуђача односно његовог подизвођача.

Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, Наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

18. Критеријум за доделу уговора

Одлука о додели уговора донеће се применом критеријума „најнижа понуђена цена”.

Понуђач који понуди најнижу укупну цену понуђених добара биће изабран као најповољнији.

19. Понуде са истом понуђеном ценом

У случају да два или више понуђача понуде исту најнижу понуђену укупну цену, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио краћи рок испоруке.

Уколико две или више понуда имају исти рок испоруке, као најповољнија биће изабрана понуда који је понудио краћи рок за решавање рекламација.

# 20. Обавештење о поштовању обавеза које произилазе из важећих прописа

Понуђач је дужан да при састављању своје понуде попуни, потпише и овери изјаву (саставни део конкурсне документације) да је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности, која је на снази у време подношења понуде.

# 21. Накнада за коришћење патента

Накнаду за кoришћeњe пaтeнaтa, кao и oдгoвoрнoст зa пoврeду зaштићeних прaвa интeлeктуaлнe свojинe трeћих лицa снoси пoнуђaч.

# 22. Захтев за заштиту права

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач односно заинтересовано лице, који има интерес за доделу уговора у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама Закона.

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији.

Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње Наручиоца.

Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсна документација сматраће се благовременим ако је примљен од стране наручиоца најкасније 7 (седам) дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока из претходног става, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.

После доношења одлуке о додели уговора и одлуке о обустави поступка, рок за подношење захтева за заштиту права је 10 (десет) дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење 7 (седам) дана пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Уколико у предметном поступку јавне набавке поново буде поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у износу прописаном чланом 156. Закона.

Као доказ о уплати таксе, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/12, 14/15 и 68/15), прихватиће се:

1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. Закона која мора да садржи следеће елементе:

(1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;

(2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава реализован, као и датум извршења налога;

(3) износ таксе из члана 156. Закона чија се уплата врши;

(4) број рачуна: 840-30678845-06;

(5) шифру плаћања: 153 или 253;

(6) позив на број: подаци о броју (позив на број 97 50-016) и јасно назначен број јавне набавке (19/2018) за коју се предметни захтев подноси;

(7) сврха: такса за ЗЗП; назив наручиоца; број или ознака јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права;

(8) корисник: Буџет Републике Србије;

(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена уплата таксе;

(10) потпис овлашћеног лица банке;

2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе наведене под тачком 1;

3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце захтева за заштиту права који имају отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор (корисници буџетских средстава, корисници средстава организација за обавезно социјално осигурање и други корисници јавних средстава);

4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту права (банке и други субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије у складу са законом и другим прописом.

23. Измене током трајања уговора

Наручилац задржава право измене уговора током трајања истог, а све у складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама(„Службени гласник РС”, број 124/12, 14/15 и 68/15).

# 24. Обавештење о закључењу уговора

Наручилац је дужан да уговор о јавној набавци достави понуђачу којем је уговор додељен у року од 8 (осам) дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права.

Наручилац може сходно члану 112. став 2. тачка 5) Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/12, 14/15 и 68/15), закључити уговор и пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, ако је поднета само једна понуда, у року од 5 (пет) дана од дана доношења Одлуке о додели уговора.

25. Подаци о државном органу или организацији, односно органу или служби територијалне аутономије или локалне самоуправе где се могу благовремено добити исправни подаци о пореским обавезама, заштити животне средине, заштити при запошљавању, условима рада и сл., а који су везани за извршење уговора о јавној набавци.

Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства финансија. Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине и у Министарству пољопривреде и заштита животне средине. Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања.

# И З Ј А В А

о чувању поверљивих података

____________________________________________________________________

(пословно име или скраћени назив)

изјављујем под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да ћу све податке који су нам стављени на располагање у поступку предметне јавне набавке и приликом реализације Уговора, чувати и штитити као поверљиве, укључујући и подизвођаче, и да ћу све информације које могу бити злоупотребљене у безбедносном смислу, чувати од неовлашћеног коришћења и откривања као пословну тајну.

Лице које је примило податке одређене као поверљиве дужно је да из чува и штити без обзира на степен те поверљивости.

|  | Потпис овлашћеног лица |
| --- | --- |
| М.П. |  |

# VI

На основу позива за набавку добара – Набавка УПС за царинарнице, број набавке 19/18, дајем понуду како следи:

| Понуда број: |  |
| --- | --- |
| Датум: |  |

# Понуђач је дужан да попуни све делове обрасца понуде,

у складу са својом понудом, да их потпише и овери печатом.

|  | Потпис овлашћеног лица |
| --- | --- |
| М.П. |  |

____________________________

И З Ј А В А

У поступку јавне набавке, подносим понуду:

А) самостално

Б) са подизвођачем:

______________________________________________________

______________________________________________________

В) подносим заједничку понуду са следећим члановима групе:

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

(заокружити начин на који се подноси понуда)

|  | Потпис овлашћеног лица |
| --- | --- |
| М.П. |  |

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

| Пословно име или скраћени назив |  |
| --- | --- |

| Адреса седишта | Улица и број |  |
| --- | --- | --- |
|  | Место |  |
|  | Општина |  |
| Матични број понуђача |  |  |
| Порески идентификациони број |  |  |
| Величина привредног друштва (микро, мало, средње, велико) |  |  |
| Одговорно лице |  |  |
| Лице за контакт |  |  |
| Телефон |  |  |
| Телефакс |  |  |
| e-mail: |  |  |
| Рачун - Банка |  |  |

|  | Потпис овлашћеног лица |
| --- | --- |
| М.П. |  |

ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

| Пословно име или скраћени назив |  |
| --- | --- |

| Адреса седишта | Улица и број |  |
| --- | --- | --- |
|  | Место |  |
|  | Општина |  |
| Матични број понуђача |  |  |
| Порески идентификациони број |  |  |
| Величина привредног друштва (микро, мало, средње, велико) |  |  |
| Одговорно лице |  |  |
| Лице за контакт |  |  |
| Телефон |  |  |
| Телефакс |  |  |
| e-mail: |  |  |
| Рачун - Банка |  |  |

НАПОМЕНА: Образац копирати уколико ће извршење набавке делимично бити поверено

већем броју подизвођача

|  | Потпис овлашћеног лица |
| --- | --- |
| М.П. |  |

ПОДАЦИ О ЧЛАНУ ГРУПЕ – НОСИЛАЦ ПОСЛА

| Пословно име или скраћени назив |  |
| --- | --- |

| Адреса седишта | Улица и број |  |
| --- | --- | --- |
|  | Место |  |
|  | Општина |  |
| Матични број понуђача |  |  |
| Порески идентификациони број |  |  |
| Величина привредног друштва (микро, мало, средње, велико) |  |  |
| Одговорно лице |  |  |
| Лице за контакт |  |  |
| Телефон |  |  |
| Телефакс |  |  |
| e-mail: |  |  |
| Рачун - Банка |  |  |

|  | Потпис овлашћеног лица |
| --- | --- |
| М.П. |  |

ПОДАЦИ О ЧЛАНУ ГРУПЕ

| Пословно име или скраћени назив |  |
| --- | --- |

| Адреса седишта | Улица и број |  |
| --- | --- | --- |
|  | Место |  |
|  | Општина |  |
| Матични број понуђача |  |  |
| Порески идентификациони број |  |  |
| Величина привредног друштва (микро, мало, средње, велико) |  |  |
| Одговорно лице |  |  |
| Лице за контакт |  |  |
| Телефон |  |  |
| Телефакс |  |  |
| e-mail: |  |  |
| Рачун - Банка |  |  |

НАПОМЕНА: Образац копирати уколико понуду доставља већи број чланова групе

|  | Потпис овлашћеног лица |
| --- | --- |
| М.П. |  |

Р О К

ВАЖЕЊА ПОНУДЕ

Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда.

Понуда коју подносим у предметној јавној набавци важи

____________________________  дана од дана отварања понуда.

(уписати број дана важења понуде)

|  |  | Потпис овлашћеног лица |
| --- | --- | --- |
|  | М.П. |  |

# TЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

УПС за царинарнице

Уређаји за беспрекидно напајање треба да буде on-line са двоструком конверзијом (VFI-SS-111), са IGBT исправљачем са активном корекцијом улазног фактора снаге, трофазним улазом и трофазним излазом, снаге:

- УПС ТИП 1: 10kVA / 9 kW, PF      (cos fi) 0.9 MultiSentry MST 10 S1 ,    ком  3

- УПС ТИП 2 : 15kVA / 13,5 kW, PF (cos fi) 0.9 MultiSentry MST 15 S1,    ком  4

- УПС ТИП 3 : 20kVA / 18 kW,  PF   (cos fi) 0.9 MultiSentry MST 20 S2,    ком  2

- УПС ТИП 4:  30kVA / 27 kW,  PF   (cos fi) 0.9 MultiSentry MST 30 Т1,    ком  6

аутономије  мин. 5 минута при пуном оптерећењу , са интегрисаним ручним by-passom за одржавање, уграђеним LAN интерфејсом, са LCD графичким дисплејом са информацијама о стању UPS уређаја, предвиђен за паралелни рад,  тип Riello или одговарајући , следећих техничких карактеристика:

УЛАЗ

- Номинални улазни напон: 380- 400-415 Vac 3P + N

- Прихватљиви опсег напона без интервенције из батерије: 320 - 480   Vac при 100% оптерећења

- Прихватљиви опсег напона без интервенције из батерије: 240 - 480  Vac при 50% оптерећења

- Номинална улазна фреквенција: 50 Hz / 60 Hz

- Толерација фреквенције на улазу:  40 - 72 Hz

- Струјно изобличење THDi: ≤3%

- Улазни фактор снаге при пуном оптерећењу: 0.99

- Технологија: IGBT исправљач са DSP контролом

- Прогресивни start-up ispravljača: 1 -125 секунди у корацима од по 1 секунде (default искључено)

- Одложено укључивање исправљача: 1 - 125 секунди у корацима од по 1 секунде (default 3 секунде)

BY-PASS

- Ручни и аутоматски by-pass

- Номинални напон: 380- 400-415 Vac 3P + N

- Опсег напона на by-pass-u: 180 - 264Vac (могућност избора)

- Фреквенција: 50 / 60 Hz

- Опсег фреквенције на by-pass-u:  ± 5% (подесиво од 0.25 до 10%)

- Капацитет преоптерећења by-pass-a:  ≤ 110% бесконачно; > 110% ÷ ≤133% за 60 мин.; > 133% ÷ ≤150% за 10 мин.; > 150% 2 секунде

ИЗЛАЗ/ИНВЕРТОР

- Номинални напон на излазу: 380- 400-415 Vac 3P + N (могућност избора)

- Дисторзија излазног напона при линеарном оптерећењу (EN 62040-3) : ≤ 1%

- Дисторзија излазног напона при не-линеарном оптерећењу: ≤ 3%

- Излазна фреквенција: 50 Hz / 60 Hz

- Статичка стабилност: ± 1%

- Динамична стабилност: ± 3% (дисторзиони потрошачи према EN62040-3)

- Могућност рада као конвертер фреквенција: Да (са батеријама)

- Crest factor: 3:1

- Капацитет преоптерећења инвертора при Pf 0,8:  >103% ÷ ≤110% 10 мин.; >110% ÷ ≤133% ÷ 1 мин. ; >133% ÷ ≤150% 5 сек. ; >150% 0,5 сек. >150% ÷  ≤150%  0,2 сек.

- Ефикасност при батеријском раду:  ТИП 1 и ТИП 2: ≥92,5% ;ТИП 3: ≥93,5% ;ТИП 4: ≥95,3%

- AC/AC ефикасност (On line) при 100% оптерећења: ТИП 1 93,5%; ТИП 2 и ТИП 3: 94% , ТИП 4: 96,1%

при 75% оптерећења : ТИП 1 93,0%; ТИП 2: 93,8%,  ТИП 3: 94% , ТИП 4: 96,2%

при 25% оптерећења : ТИП 1 89,3%; ТИП 2: 91,6%,  ТИП 3: 91,60% , ТИП 4: 95%

БАТЕРИЈСКИ СИСТЕМ

- Јачина батеријског пуњача: ТИП 1, ТИП 2 и ТИП 3 6A, ТИП 4: 10А

- Батерије: 2 низа по 120+120 ћелија, 12V, VRLA.

- Аутономија: мин. 5 минута при 100% оптерећења ( дати прорачун од стране произвођача за сваки ТИП УПС-а)

- Температурна компензација пуњења батерија

- Заштита од дубинског пражњења батерија

- Аутоматски и ручни батеријски тест

ОСТАЛО

- Ефикасност у STAND BY моду: ≥98%

- Тежина без батерија: ТИП 1: 315 кг, ТИП 2:325кг, ТИП 3:330кг, ТИП 4:345кг

- Димензије (ŠxDxV): ТИП 1,2,3 и 4: tower  440 x 850 x 1320 mm

- Дисипација енергије при резистивним потрошачима и pf 0.9 и батеријама у стању пуњења:

ТИП 1: 0,63 kW 540 kcal/h 2150 B.T.U./h

ТИП 2: 0,86 kW 740 kcal/h 2940 B.T.U./h

ТИП 3: 1,15 kW 990 kcal/h 3930 B.T.U./h

ТИП 4: 1,28 kW 1101 kcal/h 4368 B.T.U./h

- Дисипација енергије при дисторзионим потрошачима и pf 0.7 и напуњеним батеријама:

ТИП 1: 0,49 kW 420 kcal/h 1670 B.T.U./h

ТИП 2: 0,67 kW 580 kcal/h 2290 B.T.U./h

ТИП 3: 0,90 kW 775 kcal/h 3070 B.T.U./h

ТИП 4: 1,02 kW 877 kcal/h 3481 B.T.U./h

- LCD контролни панел

- Remote Emergency Power Off – REPO функција

- Cold start функција

- Комуникација: USB port, RS232 port, два слота за комуникационе картице

- Софтвер за менаџмент и надзор UPS уређаја: компатибилан са Microsoft Windows оперативним системима: 7 (32 i 64 bit), 8 (32 i 64 bit), 2008, Vista, 2003, XP, Linux RedHat, Debian, SuSe, Gentoo, Slackware, Ubuntu , MAC OS X, Sun Solaris, Vmware ESX i ESXi и другим Unix OS.

- Стандарди: European Directives: L V 2006/95/EC low voltage Directive; EMC 2004/108/EC electromagnetic compatibility Directive; Safety IEC EN 62040-1; IEC EN 62040-1-1; EMC IEC EN 62040-2; Classification in accordance with EN 62040-3 (Voltage Frequency Independent): IEC 60529; IEC 60664; IEC 60755; IEC 60950; IEC 61000-2-2; IEC 61000-4-2; IEC 61000-4-3; IEC 61000-4-4; IEC 61000-4-5; IEC 61000-4-11; IEC 61000-3-12.

- Степен заштите: IP 20

- Радна температура: 0 °C / +40 °C

- Допуштена влажност ваздуха: < 90% без кондензације

- Ниво буке: ТИП 1 и ТИП 4:  ≤48dBA на 1м, ТИП 2 и ТИП 3:  ≤52dBA

Спецификација

| Ред. број | Назив добра | Тип/ произвођач | Јед. мере | Кол. | Цена добра по јединици мере без ПДВ у динарима | Укупна цена без ПДВ у динарима |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7(5Х6) |
| 1. | УПС ТИП 1: 10kVA / 9 kW, PF (cos fi) 0.9 MultiSentry MST 10 S1 |  | комад | 3 |  |  |
| 2. | УПС ТИП 2: 15kVA / 13,5 kW, PF (cos fi) 0.9 MultiSentry MST 15 S1 |  | комад | 4 |  |  |
| 3. | УПС ТИП 3: 20kVA / 18 kW, PF (cos fi) 0.9 MultiSentry MST 20 S2 |  | комад | 2 |  |  |
| 4. | УПС ТИП 4: 30kVA / 27 kW, PF (cos fi) 0.9 MultiSentry MST 30 Т1 |  | комад | 6 |  |  |
| УКУПНО: |  |  |  |  |  |  |

| Укупна цена добара, без ПДВ | ___________________динара |
| --- | --- |
| Рок плаћања (не може бити дужи од 45 дана од дана пријема исправног рачуна) | ________________дана |
| Рок за решавање рекламације (не може бити дужи од 2 дана од дана сачињавања Записника) | _________________дана |
| Рок испоруке добара са инсталацијом и пуштањем у рад (не може бити дужи од 70 дана од дана потписивања уговора) | ________________дана |
| Гаранција понуђача на понуђена добра и изведене радове на уградњи и инсталацији добара (не може бити краћа од 24 месеца од дана потписивања Записника о квантитативно-квалитативном пријему добара) | _____________месеци |
| Рок одазива на позив Наручиоца за предузимање радњи на отклањању евентуалних недостатака изведених радова, кварова и неправилности у раду понуђених добара, који се појаве у току трајања гарантног рока (не може бити дужи од 4 сата од пријема писменог захтева Наручиоца, упућеног факсом, e-mailom, поштом или лично након обављеног телефонског разговора) | _______________сата |
| Рок за отклањање недостатака у гарантном року је (не може бити дужи од 2 дана, од одазива на писмени захтев Наручиоца) | _________________дана |
| Рок за замену добра у току гарантног рока (не може бити дужи од 15 дана), од дана писменог обавештења Наручиоца | _________________дана |
| У случају, продужења рока за отклањање недостатака у гарантном року, понуђач је дужан да без накнаде, у року од (не дужем од 24 часа од пријема писменог захтева Наручиоца, обезбеди и инсталира резевни, привремени уређај сличних карактеристика, који треба да омогући помоћно напајање и несметано функционисање рада Наручиоца) | ________________ сата |

|  |  | Потпис овлашћеног лица |
| --- | --- | --- |
|  | М.П. |  |

И З Ј А В А

У предметној јавној набавци делимично поверавам подизвођачу____ %

укупне вредности набавке, а што се односи на: ____________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

Напомена: Проценат укупне вредности набавке који се поверава подизвођачу не може бити већи од 50 %.  Понуђач је дужан да наведе део предмета  набавке који ће се извршити преко подизвођача.

|  | Потпис овлашћеног лица |
| --- | --- |
| М.П. |  |

# VII

# МОДЕЛ УГОВОРА

# Модел уговора понуђач мора да попуни, потпише и овери печатом,

чиме потврђује да прихвата елементе модела уговора

| РЕПУБЛИКА СРБИЈА МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА УПРАВА ЦАРИНА Београд, Булевар Зорана Ђинђића 155а Број: Датум: |  |  |
| --- | --- | --- |

МОДЕЛ УГОВОРА

Закључен у Београду дана (попуњава Наручилац) године:

# УГОВОРНЕ СТРАНЕ:

| 1. | РЕПУБЛИКА СРБИЈА - Министарство финансија-Управа царина, Београд, Булевар Зорана Ђинђића 155а, ПИБ 101685102, матични број 17862146, коју заступа по решењу директора о преносу овлашћења број 148-12-110-01-108/2016 од 25.04.2016. године и решења о допуни решења број 148-12-110-01-108/11/2016 од 08.09.2016. године, др Софија Радуловић, в.д. помоћник директора (у даљем тексту: Наручилац) и |
| --- | --- |
| 2. | ______________________________________________________ са седиштем у ______________, улица ________________________, ПИБ __________________, матични број ________________ кога заступа ___________________________________________, директор (у даљем тексту: Добављач) |

| Напомена: | Уговорну страну попуњава понуђач који подноси самосталну понуду, понуду са подизвођачем или члан групе који ће бити носилац посла или понуђач који ће у име групе понуђача потписати уговор. |
| --- | --- |

# УГОВОРНЕ СТРАНЕ КОНСТАТУЈУ:

- да је Наручилац, на основу Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) спровео отворени поступак јавне набавке чији је предмет набавка добара – Набавка УПС за царинарнице, број 19/18, на основу позива објављеног на Порталу јавних набавки и на интернет страници Наручиоца;

- да је Добављач доставио (заједничку/са подизвођачем) понуду број (биће преузето из понуде), која у потпуности одговара спецификацији из конкурсне документације, налази се у прилогу Уговора и саставни је део Уговора;

- да Наручилац Одлуком о додели Уговора број (попуњава Наручилац), доделио уговор о купопродаји добара – УПС за царинарнице;

- да Наручилац овај уговор закључује на основу члана 113. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/12, 14/15 и 68/15);

- да ће Добављач извршење уговорених обавеза по овом Уговору делимично поверити Подизвођачу (попуњава Наручилац).

ПРЕДМЕТ УГОВОРА, ЦЕНА И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА

Члан 1.

Предмет Уговора је купопродаја добара – УПС за царинарнице, и то:

(спецификација ће бити преузета из образца понуде)

Члан 2.

Укупна уговорена цена износи (биће преузето из понуде) динара, без пореза на додату вредност са урачунатим зависним трошковима које Добављач има у реализацији предметног уговора.

# Члан 3.

Исплату рачуна по овом Уговору врши Наручилац по службеном пријему исправног рачуна овереног од стране овлашћеног лица наручиоца, који мора да садржи број и датум предметног Уговора а који испоставља Добављач,  у року до 45 дана од дана пријема рачуна и отпремнице, на рачун Добављача.

# СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА

# Члан 4.

Добављач је дужан да у року од 15 дана од дана закључења Уговора, као средство финансијског обезбеђења преда Наручиоцу:

# - меницу за добро извршење посла са назначеним номиналним износом од 10% од вредности Уговора без ПДВ-а, оверену, потписану од стране лица овлашћеног за заступање и регистровану у складу са чланом 47а Закона о платном промету („Службени

лист СРЈ” бр.3/2002 и 5/2003 и „Службени гласник РС” бр. 43/2004, 62/2006, 31/2011 и 139/2014- др.закон) и Одлуком НБС о ближим условима, садржини и начину вођења Регистра меница и овлашћења („Службени гласник РС” бр. 56/2011, 80/2015 и 76/2016), са роком важења који је најмање 30 дана дужи од истека рока важности Уговора.

- менично овлашћење да се меницa у износу од 10% од вредности Уговора без ПДВ-а, без сагласности Добављача може поднети на наплату у случају неизвршења уговорних обавеза по закљученом Уговору;

- потврду о регистрацији менице;

- копију картона депонованих потписа код банке на којој се јасно виде депоновани потпис и печат Добављача, оверен печатом банке са датумом овере (овера не старија од 30 дана, од дана закључења Уговора).

Потпис овлашћеног лица на меницама и меничним овлашћењима мора бити идентичан са потписом у картону депонованих потписа.

У случају промене лица овлашћеног за заступање, менично овлашћење остаје на снази.

По завршеном послу Наручилац ће предметне менице вратити, на писани захтев Добављача.

# Члан 5.

Добављач је дужан да у тренутку примопредаје предмета Уговора, као средство финансијског обезбеђења преда Наручиоцу меницу за отклањање недостатака у гарантном року у висини од 5% од укупно уговорене цене, без ПДВ-а, која траје 30 дана дуже од гарантног рока.

Поднета меница мора бити регистрована у Регистру меница и овлашћења који води Народна банка Србије.Уз меницу је неопходно доставити менично овлашћење и картон депонованих потписа оверен код матичне банке.

# Члан 6.

Наручилац може да реализује средства финансијског обезбеђења уколико Добављач не испуњава уговорне обавезе.

# РОК И МЕСТО ИСПОРУКЕ

# Члан 7.

Испорука предметних добара извршиће се у року од (биће преузето из понуде) дана, од дана закључења Уговора.

#### Испорука добара извршиће се на локацијaма Наручиоца:

Царинарнице: Ужице, Вршац, Кладово, Димитровград и Крушевац.

#### Царинске испоставе: Сента, Ваљево, Слободна зона Пирот, Прокупље, Терминал Келебија,  Велико Градиште, Батровци, Прешево и Аеродром Ниш.

Царински реферат: Јабука.

#### Сматраће се да је извршена испорука предметних добара када Продавац, по систему „кључ у руке” изврши све неопходне радове на уградњи и инсталацији добара која су предмет јавне набавке и иста стави на располагање купцу (пусти у рад).

# КВАНТИТАТИВНО – КВАЛИТАТИВНА ПРИМОПРЕДАЈА

# Члан 8.

Квантитативно–квалитативни пријем добара врши се у месту Наручиоца од стране овлашћеног представника Наручиоца у присуству овлашћеног представника Добављача.

По завршетку квантитативно-квалитативне примопредаје, када се утврди да су испоручена добра и изведени радови на уградњи и инсталацији добара одговарајућег квалитета овлашћени представници Наручиоца и Добављача састављају Записник који потписују и оверавају. Овлашћени представник Наручиоца потврђује отпремницу потписом и речима „Прима се”.

Добављач је дужан да приликом примопредаје добара достави пројекат изведеног стања (електро), што ће овлашћени представници Наручиоца и Добављача констатовати у Записнику.

Уколико се у Записнику констатује да предметна добра и радови на уградњи и инсталацији истих, не одговарају количини и квалитету из понуде за предметну јавну набавку Добављач је дужан да констатоване недостатке отклони и добра замени у року од (биће преузето из понуде) дана од састављања Записника.

# ГАРАНЦИЈА, ГРЕШКЕ У КВАЛИТЕТУ И ОДРЖАВАЊЕ

# Члан 9.

Добављач се обавезује да ће у свему поступати по условима датим у гаранцији произвођача  и да ће код примопредаје гарантни лист доставити Наручиоцу.

Добављач изјављује Наручиоцу да ће добра исправно функционисати у гарантном року који траје (биће преузето из понуде) месеци.

Почетак гарантног рока се рачуна од датума званичног квантитативно-квалитативног пријема добара.

У току гарантног рока Добављач је дужан да бесплатно и безусловно врши редован сервис добара, а према нормативима прописаним за предметно добро од стране произвођача добара.

У току трајања гарантног рока, Добављач се обавезује, да ће 24 часа, 7 дана у недељи бити доступан Наручиоцу.

Уколико се у току гарантног рока појаве било какви недостаци изведених радова, кварови или неправилности у раду добра, Наручилац упућује факсом, e-mailom, поштом или лично након обављеног телефонског разговора писмени захтев Добављачу за предузимање релевантних радњи на отклањању недостатака, а Добављач се обавезује да се у року (биће преузето из понуде) од пријема захтева одазове и започне радње на отклањању недостатака, кварова и неправилности.

Добављач је дужан да недостатке отклони без накнаде, у року (биће преузето из понуде) од одазива на писмени захтев Наручиоца.

Добављач може, само у случају разлога за које сам није сам крив и уз сагласност Наручиоца, продужити рок за отклањање недостатака, кварова и неправилности, при чему је дужан да без накнаде, у року (биће преузето из понуде) часа од пријема писменог захтева Наручиоца обезбеди и инсталира резевни, привремени уређај сличних карактеристика, који треба да омогући помоћно напајање и несметано функционисање рада Наручиоца.

Добављач је дужан да интервенције у гарантном року обезбеди на локацији Наручиоца, наведеној у писменом захтеву Наручиоца за отклањање недостатака.

Добављач је дужан да добро замени у року за рекламацију (биће преузето из понуде) од дана писменог обавештења Наручиоца уколико се у току гарантног рока појави дешавање било које од наведеног:

- било каква производна грешка или квар као последица евентуално слабе израде или лошег квалитета;

- кварови се учестало дешавају;

- испостави се да предметно добро не испуњава у потпуности техничко-технолошке норме и карактеристике према техничкој документацији произвођача.

У случају замене добра за ново добро гарантни рок тече од дана предаје новог добра Наручиоцу.

# АМБАЛАЖА

# Члан 10.

Добављач се обавезује да ће добра испоручити у амбалажи која ће добра штитити од оштећења и која је уобичајена за паковање ове врсте добара.

Амбалажа остаје власништво Наручиоца.

# ЗАШТИТА ПОДАТАКА НАРУЧИОЦА

# Члан 11.

Добављач је дужан да приликом реализације Уговора, чува као поверљиве све информације од неовлашћеног коришћења и откривања као пословну тајну, који могу бити злоупотребљени у безбедносном смислу. Изјава о чувању поверљивих података Наручиоца је саставни део Уговора.

# ПРОМЕНА ПОДАТАКА

# Члан 12.

Добављач је дужан да у складу са одредбом члана 77. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/2012, 14/15 и 68/15), без одлагања писмено обавести Наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи током важења уговора о испоруци добара и да је документује на прописани начин.

# ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

# Члан 13.

За све што није предвиђено овим Уговором, примењиваће се одредбе Закона о облигационим односима.

# Члан 14.

Потраживања из овог Уговора не могу се уступати другим правним или физичким лицима, нити се на њима може успостављати заложно право, односно не могу на било који други начин бити коришћена као средство обезбеђења према трећим лицима.

# Члан 15.

Измене и допуне овог Уговора могу се вршити само у писменој форми и уз обострану сагласност уговорних страна.

# Члан 16.

Уговор се закључује даном потписивања обе уговорне стране.

Свака од уговорних страна може једнострано раскинути Уговор у случају када друга страна не испуњава или неблаговремено испуњава своје уговором преузете обавезе.

О раскиду Уговора, уговорна страна је дужна писменим путем обавестити другу уговорну страну.

Уговор ће се сматрати раскинутим по истеку рока од 15 дана од дана пријема писменог обавештења о раскиду Уговора.

# Члан 17.

Све евентуалне спорове уговорне стране ће решавати споразумно, у супротном уговарају надлежност Привредног суда у Београду.

# Члан 18.

Уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака, од којих 4 (четири) добија Наручилац, а 2 (два) Добављач.

| НАРУЧИЛАЦ | ДОБАВЉАЧ |
| --- | --- |
| М.П. ________________________ Др Софија Радуловић, в.д. помоћник директора | _____________________ директор |

VIII

# О Б Р А З А Ц  СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ

| Ред. број | НАЗИВ | Произвођач модела | Јед. мере | Кол. | Цена по јединици мере без ПДВ | Цена по јединици мере са ПДВ | Укупна цена без ПДВ (5х6) | Укупна цена без ПДВ (5х6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | УПС ТИП 1: 10kVA / 9 kW, PF (cos fi) 0.9 MultiSentry MST 10 S1 |  | ком | 3 |  |  |  |  |
| 2. | УПС ТИП 2: 15kVA / 13,5 kW, PF (cos fi) 0.9 MultiSentry MST 15 S1 |  | ком | 4 |  |  |  |  |
| 3. | УПС ТИП 3: 20kVA / 18 kW, PF (cos fi) 0.9 MultiSentry MST 20 S2 |  | ком | 2 |  |  |  |  |
| 4. | УПС ТИП 4: 30kVA / 27 kW, PF (cos fi) 0.9 MultiSentry MST 30 Т1 |  | ком | 6 |  |  |  |  |
| УКУПНО: |  |  |  |  |  |  |  |  |

# Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:

- у колони „Цена по јединици мере без ПДВ” уписати износ јединичне цене без ПДВ  за добро које је предмет ове јавне набавке – колона 6;

- у колони „Цена по јединици мере са ПДВ” уписати износ јединичне цене са ПДВ за добро које је предмет ове јавне набавке – колона 7;

- у колони 8„Укупна цена без ПДВ”, уписати укупну цену за добро из предметне набавке, добијену као производ количине – колона 5 и цене по јединици мере без ПДВ – колона 6;

- у колони 9 „Укупна цена са ПДВ”, уписати укупну цену за добра из предметне набавке, добијену као производ количине – колона 3 и цене по јединици мере са ПДВ – колона 7;

- на крају уписати укупну понуђену цену добара без ПДВ и укупну понуђену цену добара са ПДВ.

НАПОМЕНА: Јединична цена мора да садржи све основне елементе структуре цене, тако да понуђена цена покрива све трошкове које понуђач има у реализацији набавке.

|  | Потпис овлашћеног лица |
| --- | --- |
| М.П. |  |

IX

И З Ј А В А

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

__________________________________________________________

(пословно име или скраћени назив)

под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

|  | Потпис овлашћеног лица |
| --- | --- |
| М.П. |  |

Х

# ОБРАЗАЦ

ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

Понуђач може у оквиру понуде да достави укупан износ и структуру трошкова припремања понуде.

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако поступак јавне набавке буде обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац ће у складу са чланом 88. став 3. Закона о јавним набавкама понуђачу надокнадити трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничком спецификацијом наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди и о томе доставио одговарајући доказ.

| Укупан износ трошкова: |  |
| --- | --- |

# Напомена: 	У случају потребе табелу копирати

Понуђач није у обавези да попуни овај образац

|  | Потпис овлашћеног лица |
| --- | --- |
| М.П. |  |