# Предмет:	Објашњење – јавна набавка број број 37/17, чији је предмет набавка добара – набавка UPS уређаја за зграду Управе

# Захтев за појашњење :

Појашњење:

Наручилац је прописао захтеване техничке катактеристике  за UPS уређаје који укључује и потребну IP 51 заштиту.

Наручилац остаје у свему према захтеваним техничким карактеристикама.