РЕПУБЛИКА СРБИЈА МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА Управа царина 11070 Нови Београд Булевар Зорана Ђинђића 155а

# КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

| Предмет: | Набавка радова на изградњи водоводне мреже на ГП Келебија |
| --- | --- |
| Број јавне набавке: | 09/2019 |
| Врста поступка: | Отворени поступак |

# I

# O П Ш Т И

ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

- Подаци о Наручиоцу:

-  Република Србија, Министарство финансија - Управа царина

-  Београд, Булевар Зорана Ђинђића 155-а

-  ПИБ 101685102

-  Матични број  17862146

- Текући рачун: 840-1620-21

-  www.upravacarina.rs

# 2. Врста поступка

Јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 124/2012, 14/15 и 68/15).

# 3. Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке је набавка услуга.

# 4. Циљ поступка

Поступак јавне набавке спроводи се ради закључења уговора о јавној набавци.

# 5. Рок за доношење одлуке о додели уговора

Одлука о додели уговора биће донета у року од 25 дана, од дана јавног отварања понуда.

# 6. Контакт

Лице за контакт: Јасмина Матовић, телeфон 011/301-89-22, Зоран Михаиловић 319-19-10.

# II

# П О Д А Ц И

О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Опис предмета набавке

Предмет јавне набавке је набавка радова на изградњи водоводне мреже на ГП Келебија.

Назив и ознака из општег речника: 45231300 – Радови на изградњи цевовода за воду и канализацију

# Врста и опис предмета јавне набавке саставни је део конкурсне документације.

# III

# ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ

Техничка спецификација  за пројектовање  јавног водовода

Техничком документацијом обухватити изградњу водовододa od постојеће водоводне мреже насеља Келебије до Царинске испоставе Келебија.

Постојећа водоводна мрежа насеља Келебија се снабдева са водозахвата Келебија. Водозахват је смештен у централном делу насеља, чине га: један бунар, хидрофор и инсталација за дезинфекцију. Водоводна мрежа се снабдева дезинфикованом сировом водом.

Техничком документацијом предвидети водовод:

•	од полиетилен цеви називног-спољњег пречника 11О мм за радни притисак 1О бара;

•	укупне дужине око 1300 м,

•	трасу предвидети искључиво на јавној површини, са прикључењем на постојећи водовод ПЕ 11О у Ул. Кизур Иштвана, трасу даље предвидети у кратком делу Ул.Кизур Иштвана у зеленом појасу западне стране улице, након пролаза испод пута у у Ул. Едварда Кардеља - Државног пута ИБ-11 траса има лом од 90О и наставља ка граничном прелазу у зеленом појасу источне стране улице све до парцеле Царинске испоставе Келебија, у овој тачки траса има лом од 90 О, пролази испод пута и завршава у зеленом појасу како би се омогућило прикључење и граничног  терминала.

•	са надземним хидрантима на максималној удаљености 300 м, удаљеност ускладити са	постојећим   хидрантом   на   постојећој  водоводној   мрежи, обавезно предвидети један хидрант	на   крају   трасе   -    испред   граничног терминала,

•	са чворовима:

o	чвор А: на месту прикључења на постојећи водовод ПЕ 110 у Ул. Кизур Иштвана, на постојећем воду предвидети огранак са прирубницама (ОП) 100/100/10,0на краку ОП комада у продужетку дужег крака Ул. Кизур Иштвана предвидети завршну-слепу прирубницу, а на краку ОП комада на новом водоводу предвидети затварач 1ОО са уградбеномгарнитуром и капом.

o	чвор Б: на углу Ул. Едварда Кардеља и Ул. Кизур Иштвана предвидети лом трасе од 900 са усмерењем трасе ка граничном прелазу. На месту лома трасе предвидети ОП 100/100/100, крак ка центу насеља Келебија затворити са завршном-слепом  прирубницом.

o	чвор Ц: испред парцеле Царинске испоставе Келебија, - крај трасе, предвидети надземни хидрант па затварање деонице за завршном-слепом прирубницом.

Општи технички захтеви за пројектовање и изградњу водовода:

•	Хоризонтални положај трасе новог водовода се дефинише Локацијским условима.

•	Графички прилог - Ситуација на којој се даје решење водовода мора садржати генерисане податке из: Копије плана, Копије водова, Геодетске подлоге, Услова за паралелно вођење и укрштање  издатих  од  имаоца јавних  овлашћења, Ситуације постојећег водовода и канализације насеља и податке пројектантског рекогностицирања терена. Генерисани подаци морају бити разврстани и визуелно уочљиви - посебно назначити изворе добијања података о водовима - постојећој инфраструктури:

o	Водови из Копије водова,

o	Додати водови у условима за паралелно вођење и укрштање у односу на Копију водова,

o	Додате деонице водовода и канализације у sитуацији постојећег водовода и канализације у односу на Копију водова,

o	Подаци пројектантског рекогностицирања терена.

•	Вертикални положај планираног водовода ускладити са: о	Постојећом водоводном мрежом.

o	Постојећим водовима у власништву имаоца јавних овлашћења.

o	Висинским котама терена односно минимализовати запремину ископа. о	Минимална дубина од коте терена до темена водоводнецеви је lм.

o	Условима за паралелно вођење и укрштање од стране имаоца јавних овлашћења.

•	Предвидети уградњу следећих елемената:

o	Водоводне цеви од полиетилена високе густине ХДПЕ, ПЕ-100, СДР 17, ПН10 - за радни притисак 10 бара,погодне за питку воду, у складу са СРПС ЕН 12201-2:2014.  Предвидети спајање цеви чеоним заваривањем

o	Фазонски комади, су од дуктил лива према СРПС ЕН 1563:2013 са прирубницама називног притиска 10 бара према СРПС ЕН 1092-2/1:2008 и СРПС ЕН 1074-1:2009 са антикорозивном заштитом: унутрашњом и спољном у виду епоксидног слоја у складу са  DIN 30677-2:1988 и DIN 3476:1996  и адекватном ЕПДМ заптивном гумом према  СРПС ЕН 681-1. Све испитено према СРПС ЕН 12266-1:2013, СРПС ЕН 545:2013

o	Затварач - клин  од нодуларног лива у складу са СРПС ЕН 1563:2013 стандардом са пластичним уметнутим вођицама у потпуности гумиран са ЕПДМ гумом у складу са СРПС ЕН 681-1:2007,вретено од нерђајућег челика израђено техником  ваљања са фиксираним челичним прстеном за ограничено кретање клина по вретену. Уградбена мера кратка израда (Ф4) према СРПС ЕН 558:2012. Антикорозивна заштита: унутрашњом и спољна у виду епоксидног слоја у складу са  DIN 30677-2:1988 и DIN 3476:1996. Прирубнице називног притиска 10 бара према СРПС ЕН 1092-2/1:2008, СРПС ЕН 1074-1:2009 , СРПС ЕН 1074-2:2009. Све испитано у складу СРПС ЕН 12266-1:2013.

o	Надземни хидрант је у свему према СРПС ЕН   14384:2009 , СРПС ЕН 1074-1:2009, СРПС ЕН 1074-6:2009. Антикорозивна заштита: унутрашњом и спољна у виду епоксидног слоја у складу са  DIN 30677-2:1988 и DIN 3476:1996. Прирубнице називног притиска 10 бара према СРПС ЕН 1092-2/1:2008. Тело хдранта ИНОХ . Све испитано у складу са СРПС ЕН 12266-1:2013. Сервис хидранта мора бити могућ без демонтаже главе хидранта кроз тело хидранта

-	У предмеру јединица мере је комад.

o Спој ПЕ цеви и дуктил фазонских комада предвидети са ПЕ спојницом и слободном прирубницом .

•	Сви чворови су без шахта.

•	Пројектом предвидети позиције предмера:

o	Продубљивање ископа и постављање слоја шљунка гранулације 16-32 мм, дебљине до 25 цм. Ова позиција се ради у случају утврђене нестабилне подлоге на лицу места или неиспуњавања услова збијања постељице услед продора воде у ров и поред снижавања нивоа подземне воде. О потреби ангажовања ове позиције одлучује Извођач, Надзорниорган и Инвеститор, што се констатује и оверава у грађевинском дневнику.Шљунак се   обавија геотекстилом, што је обухваћено посебном позицијом. Обрачун по мЗ стварно  уграђеног шљунка.

o	Навести напомену уз предмер: Манипулација затваричима на постојећој мрежи и израда споја нове са постојећом мрежом се врши искључиво уз присуство одређених лица из ЈКП Водовод и канализација, Суботица што Стручни надзор констатује у грађевинском дневнику.

o	Обезбедити фазонске комаде за упуштање дезинфикационог средства на почетку нове деонице иза затварача - уз чвор А као и након извршене дезинфекције блиндирање отвора. Упуштање извршити преко прикључне огрлице уз присуство одређених лица из ЈКП Водовод и канализација, Суботица што Стручни надзор констатује у грађевинском дневнику.

o	Израда пројекта изведеног  објекта.

•	Пројектовање и изградњу водовода усагласити и са:

o	СРПС ЕН 805 Снабдевање водом - Захтеви за системе и компоненте изван објеката

o	Одлуком о снабдевању водом (Сл.л. Града Суботице 24/14)

o	Правилник о техничким нормативима за инсталације хидрантске мреже за гашење пожара (Сл.гл.РС 3/2018).

•	Прилог техничке спецификације:

1.	Ситуација -  предлог трасе  водовода

Техничка спецификација  за пројектовање  локалног водовода

Техничком документацијом обухватити изградњу локалног водовода који обухвата:

•	прикључак  на Јавну водоводну мрежу,

•	водомер,

•	водоводну мрежу од водомера до постојећеводоводне мреже објеката,

•	хидрантску мрежу за комплекс.

Локални - интерни водовод Царинске испоставе Келебија након водомера раздвојити на водоводну мрежу за санитарне потребе и на хидрантску мрежу.

•	Прикључак на јавну водоводну  мрежу

Прикључак пројектовати у складу са Условима за пројектовање и прикључење. Прикључак почиње на месту споја са уличним водоводом а завршава се у шахту за водомер, иза водомера а испред другог затварача. На месту споја јавног водовода и прикључка предвидети затварач ДН 100 са уградбеном гарнитуром. Прикључак је управан на улични водовод, без вертикалних и хоризонталних ломова дуж трасе. Предвидети прикључак од полиетилен цеви називног-спољњег пречника 11О мм (ПЕl 10).

•	Водомер

Водомер пројектовати у складу са Условима за пројектовање и прикључење. Водомер сместити у шахт, предвидети Инса ВWВ-СЗ називног пречника 80/20 мм са затварачем испред и иза водомера и монтажно-демонтажни комад уз водомер. Шахт за водомер предвидети унутар грађевинске парцеле, удаљен максимално 5 м од регулационе линије. Шахт за водомер предвидети водонепропусан и статички стабилан. Унутрашње димензије шахта одредити на основу димензија водомера, затварача и потребних цевних комада, минималних унутрашњихдимензија: дужине у правцу прикључка 2,2м, ширине и дубине 1,2 м. Није дозвољен пролаз  осталих инсталација кроз шахт за водомер. Оквир и поклопац предвидети називног-светлог пречника 600 мм, носивости усаглашеној са предвиђеном класом саобраћајног оптерећења. Пењалице израдити од нерђајућег материјала. Димензије пењалица и растојања треба да испуњавају критеријуме безбедности и заштите на раду.

•	Водоводна мрежа од водомера до постојеће водоводне мреже објеката. Водоводну мрежу предвидети од полиетилен цеви пречника одређеног на основу хидрауличког прорачуна.

•	Хидрантска мрежа

С обзиром на то да се предметна локација налази на удаљености од водозахвата Келебија око 1,8 км и даје вод до локације гранатог типа потребно је пројектом предвидети резервоар и станицу за. повишење притиска. Резервоар и станицу сместити у бетонски полукопан објекат визуелно усклађен са постојећим објектима комплекса. Решење хидратске мреже комплекса ускладити са Правилником о техничким нормативима за инсталације хидрантске мреже за гашење пожара (Сл.гл.РС 3/2018) и осталом важећом законском регулативом.

Израда пројектно-техничке документације за грађевинску дозволу

•	Техничка  документација:

o	КТП - катастарско топографска карта о	ИДР - идејно решење

o	ПГД - пројекат за грађевинску дозволуса ТК - техничком контролом о ПЗИ - пројекат за извођење

o	Пројекат за постављање саобраћајне сигнализације приликом радова

1.	Начин и квалитет израде

Понуђач мора, за укупан уграђени материјал да има сертификате квалитета и атесте који се захтевају по важећим прописима и мерама за објекте те врсте у складу са техничком документациjом и понудом.

Уколико Наручилац утврди да употребљени материјал не одговара стандардима и техничким прописима, исти одбија и забрањује његову употребу. У случају спора меродаван је налаз акредитоване овлашћене организације за контролу квалитета.

Понуђач је дужан да о свом трошку обави одговарајућа испитивања материјала и његова је одговорност уколико употреби материјал који не одговара квалитету.

У случају да је због употребе неквалитетног материјала угрожена безбедност објекта, Наручилац има право да тражи да понуђач поруши изведене радове и да их о свом трошку поново изведе у складуса техничком документациЈом.

Надзорни орган Наручиоца има право да врши стручни надзор предметних радова и има овлашћења која су наведена у Закону о планирању и изградњи, Посебним узансама о грађењу и подзаконским актима донетим у складу са Законом.

Понуђач нема право да мења техничку документацију, нити може да одступа од исте.

Наручилац задржава право да у току изградње, због промењених околности које се нису могле предвидети, измени техничку документацију у складу са прописима.

Понуђач jе дужан да извршене измене техничке документације прихвати и по истима поступа.

У  случају  измене  техничке документације, извођач  има право   да

писаним путем затражи продужење рока под условом да извршене измене техничке документације по свом обиму битно утичу на рок за извођењерадова.

2.	Рок и место извођења радова

Понуђач је дужан да предметне радове изведе у року не дужем од 90 (деведесет) радних дана, рачунајући од дана увођења у посао од стране Наручиоца, што се констатује отварањем грађевинског дневника. Наручилац је у обавези да добије грађевинску дозволу од надлежног органа у оквиру обједињене електронске процедуре.Управа царина је у оквиру ЦЕОП-а доставила захтев за грађевинском дозволом.

Последњи дан рока за завршетак радова Јесте последњи дан за потписивање Записника о примопредаји радова.

Захтев за корекцијом и/или продужетком рока за завршетак извођења радова понуђач доставља Наручиоцу писаним путем, и то:

-	у случају прекида радова који траје дуже од 2 дана, а није изазван кривицом  понуђача;

-у случају елементарних непогода (земљотрес, поплава, пожар), као и другим догађајима са карактером "више силе";

-	услед измене техничке документације по налогу Наручиоца под условом да обим радова по измењеној техничкој документацијизнатно превазилази обим уговорених радова, и

-	у другим изузетним случаЈевима.

Корекција и/или продужење рока за извођење радова је важећа према уговору само ако је писаним путем одобрена од стране Наручиоца и Надзорног органа Наручиоца.

У случају да понуђач не испуњава динамику извођења радова неопходну за поштовање уговореног рока, обавезан је да уведе у рад више извршилаца, без права на захтевањеповећаних трошкова или посебне  накнаде.

Ако понуђач падне у доцњу са извођењем радова, нема право на продужење уговореног рока због околности које су настале у време доцње.

Уколико атмосферске и климатске прилике током извођења радова буду изузетно неуобичајене за конкретно годишње доба и по свом интензитету су такве да могу утицати на квалитет извођења појединих радова, Наручилац ће признати право понуђачу на корекцију и/или продужење рока за време трајања истих.

Рок за продужење извођења радова услед неуобичајених и неповољних атмосферских и климатских прилика биће продужен за онај период како то буде наведено у грађевинском дневнику овереном од стране понуђача и Надзорног органа Наручиоца.

Због специфичности објекта (протоколарне активности) радови могу бити прекидани са или без најаве. Време обуставе радова не улази у рок извођења радова и понуђач нема права на додатну новчану надокнаду због прекида радова.

3.	Вишкови, хитни непредвиђени и накнадни радови

Уколико количине стварно изведених радовауписаних у грађевинској књизи и оверених од стране Надзорног органа Наручиоца, буду веће од  количина предвиђених у Обрасцу понуде (предмеру радова) из усвојенепонуде понуђача, исте ће се, на основу Посебних узанси о грађењу (,,Службени лист СФРЈ", број 18/77), сматрати вишком радова. Вишак радова биће дефинисан Анексом овог Уговора.

Јединичне цене за све позиције из Обрасцапонуде (предмера радова) усвојене понуде понуђача, а за које се утврди постојање вишка, биће фиксне и непроменљиве.

Ако се у току извођења радова утврди да би укупни вишак радова износио више од 10% у односу на количине из Обрасца понуде (предмера радова) усвојене понуде понуђача, понуђач ће бити дужанда застане са том врстом радова и о томе обавести Надзорни орган и Наручиоца у писаној форми.

Вишак радова до 10% у односу на количине из Обрасца понуде (предмера радова) усвојене понуде понуђача, понуђач је дужан да изведе у оквиру уговореног рока.

Понуђач може и без претходне сагласности Наручиоца, а уз сагласност Надзорног органа Наручиоца, извести хитне непредвиђене радове, уколико је њихово извођење нужно за стабилност објекта или за спречавање штете, а изазвани су ванредним и неочекиваним догађајима, који се нису могли предвидети у току израде пројектне документације.

Понуђач и Надзорни орган су дужни да истог дана када наступе наведене околности, о томе обавесте Наручиоца.

Наручилац може раскинути уговор уколико би услед ових радова цена морала бити знатно повећана, о чему је дужан да без одлагања обавести понуђача.

Понуђач  има  право  на  правичну  накнаду  за  хитне  непредвиђене

радове.

Накнадни  радови су радови који нису  уговорени и нису нужни    за

испуњење предметног уговора.

Изведени  накнадни   радови,   без  закљученог  уговора,   су  правно

неважећи.

4.	Начин	спровођења контроле и   обезбеђивања гаранције квалитета

Извођач  ће обавестити  Наручиоца о завршетку уговорених  радова уписивањем у грађевински дневник.

Примопредају и коначни обрачун изведених радова врши заједничка комисија коју чине овлашћени представници понуђача, Надзорног органа и Наручиоца.

Примопредаја радова врши се записнички, од стране заједничке комисије, најкасније у року од 30 дана од дана пријема писаног обавештења понуђача да су радови завршени. Понуђач предаје Наручиоцу приликом примопредаје изведених радова, а пре техничког прегледа, попуњене одговарајуће табеле свих уграђених материјала у три примерка са приложеним атестима, као и пројекат изведеног стања у три примерка. Понуђач је обавезан да приликом примопредаје изведених радова, записнички преда Наручиоцу све атесте за уграђене материјале и опрему, као и упутства за руковање.

Понуђач се обавезује да предметне радове изводи у свему према техничкој спецификацији.

Грешке, односно недостатке, које Наручилац утврди у току извођења или приликом примопредаје радова, понуђач мора да отклони без одлагања. Рок за започињање отклањања примедби не може бити дужи од два дана, рачунајући  од дана пријема рекламације.

По извршеној примопредаји радова саставиће се коначни обрачун стварно изведених радова, у року не дужем од 30 дана од дана пријема писаног обавештења  понуђача да су радови  завршени.

Коначна количина и вредност радова утврдиће се на бази количина стварно изведених радова уписаних у грађевинској књизи и оверених од стране Надзорног органа Наручиоца и усвојених јединичних цена из понуде.

Коначним обрачуном се обухватају сви изведени радови укључујући и вишкове односно мањкаве радова.

Ако понуђач без оправданог разлога одбија учешће у коначном обрачуну или одуговлачи са својим учешћем у изради обрачуна, Наручилац може да изврши обрачун и да о томе обавести понуђача. Ово право   има и понуђач.

Свака  страна  сама  сноси  трошкове   учешћа  у  изради    коначног

обрачуна.

5.	Уговорна казна

Уколико  понуђач не заврши све радове и не изврши све своје обавезе  у уговореном року, дужан је да плати уговорну казну у висини 2%о (два промила) од укупно  уговорене  вредности,  за сваки  дан закашњења.

Укупан износ уговорне казне не може бити већи од 5% од вредности укупно  уговорених радова.

Наплату уговорне казне Наручилац ће извршити, без претходног пристанка  понуђача,  умањењем  рачуна  наведеног у окончаној ситуацији.

6.	Гарантни рок

Гарантни рок за све изведене радове и коришћене материјале не може бити краћи од 24 месеца и исти почиње да тече од дана потписивања Записника о примопредаји радова од стране Наручиоца и понуђача, а за уграђену опрему гарантни рок мора да буде исти као гарантни рок који даје произвођач те опреме. За материјале који су обухваћени текућим одржавањем гарантни рок је 12 месеци рачунајући од датума примопредаје

7.	Ризик и осигурање

До примопредаје радова, ризик случајне пропасти и оштећења радова, материјала и опреме сноси понуђач. После примопредаје ризик случајне пропасти и оштећења сноси Наручилац.

Понуђач осигурава радове, материјал и опрему за уграђивање од уобичајених ризика до њихове пуне вредности.

Понуђач је обавезан да спроводи све потребнемере заштите на раду, као и противпожарне заштите.

Премију  осигурања  плаћа извођач.

8.	Обавезе уговорних страна

Наручилац  се обавезује да:

-	обезбеди   вршење   стручног   надзора  над  извршењем обавеза понуђача;

-     	од понуђача прими изведене радове у складу са уговореним одредбама

Понуђач се обавезује да:

-	пре почетка извођења радова, преда Наручиоцу решење о именовању руководиоца пројекта, шефа градилишта и одговорних извођача радова;

-	обезбеди тим дипломираних инжењера са лиценцом извођача радова одговарајуће струке, који ће пратити извођење свих уговорених  радова,  сарађивати са Надзорним органом и оверавати грађевинску  књигу и грађевински  дневник;

-	да обезбеди довољну радну снагу на градилишту, благовремену испоруку  уговореног  материјала и опреме потребну за извођење преузетих   обавеза;

-	да сачини и преда приликом увођења у посао Наручиоцу и Надзорном  органу Наручиоца  динамички  план извођења радова;

-	да уведе рад у више смена, продужи смену или уведе у рад више извршилаца, без права на повећање трошкова или посебне накнаде за то уколико не испуњава  предвиђену динамику;

-	да испуни све обавезе стручно, квалитетно и у уговореном  року;

-	да приликом извођења радова посебну пажњу посвети чувању имовине  Наручиоца;

-	да обезбеди безбедност свих лица на градилишту (радника, запослених и странака) и одговарајуће обезбеђење складишта својих материјала, алата, опреме и слично, тако да Наручилац буде ослобођен свих одговорности према државним органима, што се тиче безбедности, прописа о заштити животне средине, као и радно-правних прописа за време укупног трајања извођења радова до предаје радова Наручиоцу;

-	да обезбеди сигурност објекта, лица која се у њему налазе и околине (суседни објекти и саобраћајнице);

-	да омогући вршење стручног надзора на  објекту;

-	да гарантује квалитет изведених  радова и употребљеног материјала;

-	да обезбеди доказе о квалитету извршених радова, односно уграђеног материјала  и опреме;

-	да уредно води грађевински дневник и све књиге предвиђене законом и другим подзаконским актима Републике Србије, а који регулишу ову    област;

-	да обезбеђује објекат и околину у току извођења радова и у случају прекида радова;

-	да се строго придржава мера заштите на раду;

-	да поступи по свим основаним примедбама и захтевима Наручиоца датим на основу извршеног надзора и да у том циљу, у зависности од конкретне ситуације, о свом трошку, изврши поправку или рушење или поновно извођење радова, замену набављеног или уграђеног материјала и опреме или  убрзања извођења радова;

-	да по завршеним радовима одмах обавести Наручиоца да је завршио радове и да је спреман за њихов пријем од стране  Наручиоца;

-	да сноси трошкове накнадних прегледаКомисије за технички пријем објекта уколико се утврде неправилности и недостаци;

-	да отклони све грешке по примедбама надлежног органа након техничког  прегледа објекта;

-	да за изведене радове у гарантном року приступи отклањању грешака у уговореном року;

-	да Наручиоцу преда све сертификате, атесте,гаранције и упутства за употребу за уграђену опрему и материјале за које оригинални произвођачи дају гаранцију;

-	да изведене радове преда Наручиоцу;

-	да   уради   и   Наручиоцу   преда   пројекат  изведеног   стања   у три примерка.

9.	Обилазак локације

Неопходно је да понуђач посети локацију која је предмет јавне набавке ради прецизнијег сагледавања услова и врсте радова и стекне увид у све информације које су неопходне за припрему понуде .

Облилазак локације је неопходно заказати и прецизирати датум обиласка исте.

Након обиласка неопходно је да Образац број 1 буде оверен и потписан од стране овлашћеног лица Управе царина.

# IV

# УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

(чл. 75. и 76. Закона о јавним набавкама)

И УПУТСТВО КАКО  СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

# I ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ (ЧЛАН 75. ЗАКОНА)

Понуђач у поступку јавне набавке мора доказати:

- да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;

| Доказ за правно лице: | Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда; |
| --- | --- |
| Доказ за предузетнике: | Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно из одговарајућег регистра; |

2)	да понуђач и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

| Доказ за правно лице: | 1) Извод из казнене евиденције, односно уверењe основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре; 2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала; 3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих. |
| --- | --- |
| Доказ за предузетнике и за физичко лице: | Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта). |
| Доказ не може бити старији од 2 месеца пре отварања понуда. |  |

3) да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији;

| Доказ за правно лице: | Уверењe Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверењe надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода; |
| --- | --- |
| Доказ за предузетнике: | Уверењe Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверењe надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода; |
| Доказ за физичко лице: | Уверењe Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверењe надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода; |
| Доказ не може бити старији од 2 месеца пре отварања понуда |  |

5) да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да понуђач нема забрану обављања делатности, која је на снази у време подношења понуде.

| Доказ за правно лице: | Попуњена, потписана и оверена Изјава од стране понуђача која је саставни део конкурсне документације. |
| --- | --- |
| Доказ за предузетнике: |  |
| Доказ за физичко лице: |  |

Понуђачи који су уписани у регистар понуђача на основу члана 78. Закона о јавним набавкама нису у обавези да приликом подношења понуде достављају доказе о испуњеност обавезних услова из члана 75. став 1, али су обавезни да у оквиру понуде доставе изјаву на свом меморандуму да су регистровани као понуђачи као и копију Решења из Регистра понуђача који води Агенција за привредне регистре.

# II ДОДАТНИ УСЛОВИ

(члан 76. Закона о јавним набавкама)

- Финансијски и пословни капацитет

  - Финансијски капацитет

Понуђач мора да располаже довољним финансијским  капацитетом:

-	да је позитивно  пословао  у 2015, 2016. и 2017. години.

| Доказ за правно лице: | -Извештај о бонитету за јавне набавке (БОН-ЈН) за 2015, 2016. и 2017. Годину или биланс стања и биланс успеха (АОП 1001) са извештајем овлашћеног ревизора -потврда о броју дана неликвидности коју издаје Народна банка Србије, која обухвата захтевани период; Понуђач није дужан да доставља доказ (потврду) који је јавно доступан на интернет страници www.nbs.rs |
| --- | --- |
| Доказ за предузетнике: | - Потврда пословне банке о промету на пословном – текућем рачуну -Потврда о броју дана неликвидности коју издаје Народна банка Србије, која обухвата захтевани период |
| Доказ за физичко лице: | - Потврда пословне банке о промету на пословном – текућем рачуну -Потврда о броју дана неликвидности коју издаје Народна банка Србије, која обухвата захтевани период |

1.2 Пословни капацитет

Понуђач мора да располаже довољним пословним  капацитетом:

- да има најмање 3 (три) реализована уговора, закључене у последњих пет (5) година (рачунајући од дана објављивања позива на Порталу јавних набавки), за извођење грађевинских радова у области нискоградње и хидроградње сваки од уговора појединачне вредности не мање од 45.000.000,00 динара (члан 77. став 2. тачка 2) Закона о јавним набавкама).

| Доказ за правно лице: | Вредност изведених радова која су предмет јавне набавке доказуjе се потврдом ОД референтних наручилаца са исказаним вредностима на Обрасцу бр. 1 или на другом обрасцу који садржи све захтеване податке и попуњавањем Списка референтних наручилаца. |
| --- | --- |
| Доказ за предузетнике: |  |
| Доказ за физичко лице: |  |

1.2.2. Понуђач мора да поседује систем менаџмента који примењује усаглашен са захтевима стандарда који се односе на целу организацију радова у области нискоградње: ИСО 9001 или одговарајући, ИСО 14001 или одговарајући, ИСО 18001 или одговарајући, ИСО 27001 или одговарајући и ИСО 50001 или одговарајући

| Доказ за правно лице: | Доставити копије стандарда. |
| --- | --- |
| Доказ за предузетнике: |  |
| Доказ за физичко лице: |  |

1.2.3 Понуђач мора да поседује aтест за понуђена добра наведена по позицијама техничке спецификације или извештај о испитивању према захтеваним стандардима SRPS EN, SRPS ISO , SRPS EN ISO и DIN за сваку позицију техничке спецификације на којој се наводе тражени стандарди,  издат од домаћег инситута. Ако се даје страни атест за робу,  потребно је доставити захтевани атест или извештај о испитивању за тражене стандарде за сваку позицију како је наведено по позицијама из техничке спецификације.

| Доказ за правно лице: | Доставити копије атеста или извештај о испитивању према захтеваним стандардима SRPS EN, SRPS ISO , SRPS EN ISO и DIN за сваку позицију техничке спецификације на којој се наводе тражени стандарди. |
| --- | --- |
| Доказ за предузетнике: |  |
| Доказ за физичко лице: |  |

2.	Кадровски капацитет

1.	Понуђач је дужан да има најмање 30 запослених, односно радно ангажованих по било ком основу (рад ван радног односа), односно има радно ангажоване (по основу другог облика ангажовања ван радног односа, предвиђеног члановима 197-202. Закона о раду), од којих најмање 20 НКВ, КВ и ВКВ радника и 3 инжењера, који имају одговарајуће лиценце за одговорног извођача радова, и то: 410; 414 и 470 .

2.	Да шеф градилишта, који ће решењем бити именован за овај пројекат, има најмање   десет   година   радног   искуства   на   извођењу  радова   и поседује одговарајућу лиценцу одговорног извођача радова -  бр. лиценце 410 или или 414

| Доказ за правно лице: | 1.Фотокопије- важећих лиценци Инжењерске коморе Србије са потврдама о важењу истих; 2. Копије доказа о радном статусу : Уговор о радуi Копије обрасца М-3а, М или другог одговарајућег обрасца, из којег се види да су запослена лица пријављена на пензијско осигурање у тренутку објављивања позива за подношење понуда, , за сваког запосленог појединачно и уколико су радно ангажована - уговор о радном ангажовању у складу са Законом о раду ("Сл. гласник РС", бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013и 75/2014) из којег се види да је запослени радно ангажован у тренутку објаљвљивања позива за подношење понуда у предметном поступку, за сваког запосленог појединачно 3.За шефа градилишта поред горе наведених доказа и потврда од послодавца о радном искуству на извођењу радова. |
| --- | --- |
| Доказ за предузетнике: |  |
| Доказ за физичко лице: |  |

3. Технички капацитет

Да располаже довољним техничким капацитетом односно да располаже следећом техничком опремом:

- Ровокопач

- 3 камиона

| Доказ за правно лице: | Изјава дата под материјалном и кривичном одговрношћу о поседовању тражене техничке опреме која треба да буде написана на меморандуму понуђача и мора бити оверена печатом и потписана од стране овлашћеног лица понуђача. |
| --- | --- |
| Доказ за предузетнике: |  |
| Доказ за физичко лице: |  |

III УСЛОВИ КОЈЕ МОРА ДА ИСПУНИ ПОНУЂАЧ АКО ИЗВРШЕЊЕ НАБАВКЕ ДЕЛИМИЧНО ПОВЕРАВА ПОДИЗВОЂАЧУ

Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли ће извршење јавне набавке делимично поверити подизвођачу.

Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу дужан је да наведе проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50 % као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу, дужан је да наведе назив подизвођача, а уколико уговор између наручиоца и понуђача буде закључен, тај подизвођач ће бити наведен у уговору.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача ради утврђивања испуњености услова.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености обавезних услова Поглављe IV. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ (чл. 75. и 76. Закона о јавним набавкама) И УПУТСТВО КАКО ДА СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА, тачкa 1. Обавезни услови, подтачке 1), 2) и 3), као и доказ о испуњености услова из члана 75. став 1. тачка 4) Закона за део набавке који ће извршити преко подизвођача уколико је испуњење тог услова тражено конкурсном документацијом.

Подизвођач, у предметној јавној набавци  мора да испуни услов и да није у последњих три (3) године, који претходе месецу у коме је објављен позив за подношење понуда,  био у блокади.

Ако је за извршење дела јавне набавке чија вредност не прелази 10% укупне вредности јавне набавке потребно испунити обавезан услов из члана 75. став 1. тачка 4) Закона, понуђач може доказати испуњеност тог услова преко подизвођача којем је поверио извршење тог дела набавке.

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Наручилац може на захтев подизвођача и где природа предмета набавке то дозвољава пренети доспела потраживања директно подизвођачу, за део набавке која се извршава преко тог подизвођача.

Наручилац је дужан да омогући добављачу да приговори на захтев подизвођача наведен у претходном ставу ако потраживање није доспело.

Понуђач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, у супротном наручилац ће реализовати средство обезбеђења и раскинути уговор, осим ако би раскидом уговора наручилац претрпео знатну штету.

Понуђач може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, ако је на страни подизвођача након подношења понуде настала трајнија неспособност плаћања, ако то лице испуњава све услове одређене за подизвођача и уколико добије претходну сагласност наручиоца.

| Доказ: | Попуњена, потписана и оверена Изјава понуђача |
| --- | --- |

IV УСЛОВИ КОЈЕ МОРА ДА ИСПУНИ СВАКИ ОД ПОНУЂАЧА ИЗ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА

Понуду може поднети група понуђача.

Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из Поглавља IV. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ (чл. 75. и 76. Закона о јавним набавкама) И УПУТСТВО КАКО ДА СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА, тачкa 1. Обавезни услови, подтачке 1), 2) и 3), а додатне услове испуњавају заједно, осим ако наручилац из оправданих разлога не одреди другачије.

Услов из члана 75. став 1. тачка 4) Закона, дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова, а додатне услове из члана 76. Закона, испуњавају заједно, осим ако наручилац из оправданих разлога не одреди другачије.

Сви чланови групе, у предметној јавној набавци  морају да испуне услов и да нису у последње три (3) године, који претходе месецу у коме је објављен позив за подношење понуда,  били у блокади.

Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који садржи:

- податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем и

- опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.

Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

| Доказ: | Споразум понуђача доставити у понуди |
| --- | --- |

Докази о испуњености услова могу се достављати у неовереним копијама, осим ако другачије није одређено конкурсном документацијом.

Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора писаним путем затражити од понуђача, чија је понуда на основу извештаја комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија, да у року од пет дана од дана позива наручиоца достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.

Уколико понуђач у остављеном року не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа ако у понуди наведе интернет страницу на којој су тражени подаци (докази) јавно доступни.

Понуђач је дужан да без одлагања писаним путем обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописан начин.

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе. Ако понуђач није могао да прибави тражена документа у року за подношење понуде, због тога што она до тренутка подношења понуде нису могла бити издата по прописима државе у којој понуђач има седиште и уколико уз понуду приложи одговарајући доказ за то, наручилац ће дозволити понуђачу да накнадно достави тражена документа у примереном року.

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају докази из члана 77. Закона о јавним набавкама, понуђач може уместо доказа да приложи своју писану изјаву дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или органом управе, јавним бележником (нотар) или другим надлежним органом те државе. Наведена изјава, уколико није издата на српском језику мора бити преведена на српски језик и оверена од стране судског тумача.

# И З Ј А В А

којом понуђач: _________________________________________________________

(пословно име или скраћени назив понуђача)

из _____________________ под пуном материјалном и кривичном  одговорношћу изјављује да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада и заштити животне средине као и да нема забрану обављања делатности, која је на снази у време подношења понуде.

|  | Потпис овлашћеног лица |
| --- | --- |
| М.П. |  |

# И З Ј А В А

(уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем)

којом понуђач: _________________________________________________________

(пословно име или скраћени назив понуђача)

из _____________________ под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављује да је подизвођач ____________________________ из ________________ поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада и заштити животне средине као и да нема забрану обављања делатности, која је на снази у време подношења понуде.

# Напомена: У случају потребе Изјаву копирати

|  | Потпис овлашћеног лица |
| --- | --- |
| М.П. |  |

# И З Ј А В А

којом члан групе: _______________________________________________________

(пословно име или скраћени назив понуђача)

из _____________________ под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављује да је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада и заштити животне средине као и да нема забрану обављања делатности, која је на снази у време подношења понуде.

# Напомена: У случају потребе Изјаву копирати

|  | Потпис овлашћеног лица |
| --- | --- |
| М.П. |  |

# Списак референтних наручилаца

| Редни број | Списак изведених радова | Вредност извршених радова |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| 4. |  |  |
| 5. |  |  |
| 6. |  |  |
| 7. |  |  |
| 8. |  |  |
| 9. |  |  |
| 10. |  |  |
| У к у п н о: |  |  |

# Потврде наручилаца које се прилажу као докази могу бити оригинали или копије.

|  |  |  | Потпис овлашћеног лица |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | М.П. |  |  |

# Образац бр. 1

| Назив референтног наручиоца: |  |
| --- | --- |
| Седиште: |  |
| Улица и број: |  |
| Телефон: |  |
| Матични број: |  |
| ПИБ: |  |

e-mail:                    ________________________________________

У складу са чланом 77. став 2. тачка 2. подтачка 1) Закона о јавним набавкама, достављамо вам

# П О Т В Р Д У

којом потврђујемо да је __________________________________________________

у 2013, 2014, 2015, 2016. и 2017. години, извео грађевинскe радовe у области нискоградње и хидроградње, у вредности од _______________________________________  (словима: ________________________________________________________) динара, без ПДВ.

# Потврда се издаје на захтев__________________________________ ______________________________________________________________________

ради учешћа у поступку јавне набавке мале вредности 09 за 2019. годину, чији је предмет набавка радова на изградњи водоводне мреже на ГП Келебија и у друге сврхе се не може користити.

| Место |  |
| --- | --- |
| Датум: |  |

|  |  |  |  | Референтни наручилац |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | (потпис и печат овлашћеног лица) |  |
| Напомена: | Образац потврде копирати и доставити за све наручиоце из референтне листе |  |  |

КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ

| Редни број | Име и презиме радно ангажованог | стручна спрема |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |

|  |  | Потпис овлашћеног лица |
| --- | --- | --- |
|  | М.П. |  |

Напомена:  Уписати потребне податке

Образац бр. 2

ПОТВРДА ДА ЈЕ ПОНУЂАЧ ИЗВРШИО ОБИЛАЗАК ЛОКАЦИЈЕ

На основу позива ради учешћа у отвореном поступку јавне набавке број 09/19 чији је предмет набавка радова на изградњи водоводне мреже на ГП Келебија,

поврђује се да је представник / представници:

- __________________________________________

- __________________________________________

- __________________________________________

- __________________________________________

- __________________________________________

| ПОНУЂАЧ (НАЗИВ): |  |
| --- | --- |
| АДРЕСА ПОНУЂАЧА: |  |

извршио обилазак локације _______________________________________________.

Датум:____________	Потпис представника Управе царина

Место:____________	_________________________

(М.П.)

# V

УПУТСТВО

ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

1. Подаци о језику

Понуда мора бити сачињена на српском језику.

Сва документа у понуди морају бити на српском језику.

Уколико је документ на страном језику, мора бити преведен на српски језик и оверен од стране овлашћеног судског тумача.

2. Посебни захтеви Наручиоца у погледу начина припремања понуде

Понуда се саставља тако што понуђач уписује тражене податке у обрасце који су саставни део конкурсне документације.

Пожељно је да сви документи поднети у понуди буду повезани у целину и запечаћени, тако да се не могу накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати појединачни листови, односно прилози, а да се видно не оштете листови или печат.

Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли ће извршење јавне набавке делимично поверити подизвођачу.

Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу, дужан је да наведе назив подизвођача, а уколико уговор између Наручиоца и понуђача буде закључен, тај подизвођач ће бити наведен у уговору.

Уколико понуду доставља група понуђача саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према Наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи:

- податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем и

- опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.

Споразумом се уређују и друга питања која Наручилац одреди конкурсном документацијом.

Наручилац не може од групе понуђача да захтева да се повезују у одређени правни облик како би могли да поднесу заједничку понуду.

Уколико понуду подноси група понуђача све обрасце потписује члан групе који ће бити носилац посла који подноси понуду и заступа групу понуђача пред Наручиоцем. У том случају образац „Подаци о понуђачу“ се не попуњава.

Све изјаве дате под материјалном и кривичном одговорношћу попуњавају, потписују и оверавају сви чланови групе.

3. Подношење понуде

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште.

Уколико понуђач понуду подноси путем поште мора да обезбеди да иста буде примљена од стране Наручиоца до датума и часа одређеног у позиву  за подношење понуде.

Понуде се достављају у писаном облику на српском језику у затвореној коверти или кутији, затворене на начин да се приликом отварања понуде може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

Понуде се достављају на адресу: Министарство финансија - Управа царина, Београд, Булевар Зорана Ђинђића 155а. Коверат или кутија са понудом на предњој страни мора имати писани текст „ПОНУДА – НЕ ОТВАРАЈ”, назив и број јавне набавке, а на полеђини назив, број телефона и адресу понуђача. 		Неблаговременом ће се сматрати понуда која није примљена од стране Наручиоца до датума и часа одређеног у позиву за подношење понуде.

Наручилац ће, по oкончању поступка јавног отварања понуда, вратити понуђачима, неотворене, све неблаговремено поднете понуде, са назнаком да су поднете неблаговремено.

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

4. Понуда са варијантама није дозвољена

5. Начин измене, допуне и опозива понуде

Понуђач може у року за подношење понуде да измени, допуни или опозове своју понуду и то непосредно или путем поште.

Понуђач може да измени, допуни или повуче своју понуду након достављања исте под условом да Наручилац прими обавештење о измени или опозиву понуде писаним путем пре крајњег рока који је прописан за подношење понуда.

Обавештење о измени, допуни или повлачењу понуде треба да буде припремљено, запечаћено, обележено и послато на исти начин као и претходна понуда.

Измена, допуна или повлачење понуде је пуноважно ако Наручилац прими допуну понуде, измењену понуду или обавештење о опозиву понуде пре истека рока за подношење понуда.

Измена, допуна или опозив понуде се врши на начин одређен за подношење понуде, непосредно или путем поште на адресу Наручиоца: Управа царина, Булевар Зорана Ђинђића 155а, Београд, са назнаком: „ИЗМЕНА или ДОПУНА или ПОВЛАЧЕЊЕ ПОНУДЕ за јавну набавку број 09/2019– КОМИСИЈСКИ ОТВОРИТИ”.

Понуда се не може допунити, изменити или опозвати након истека рока за подношење понуда.

6. Обавештење понуђачу у вези подношења понуде

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити да учествује у више заједничких понуда.

# 7. Подизвођач

Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли ће извршење јавне набавке делимично поверити подизвођачу.

Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу дужан је да наведе проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50 % као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу, дужан је да наведе назив подизвођача, а уколико уговор између наручиоца и понуђача буде закључен, тај подизвођач ће бити наведен у уговору.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача ради утврђивања испуњености услова.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености обавезних услова Поглавља IV. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ (члан 75. став 1. тач. 1), 2) и 3)  Закона о јавним набавкама), И УПУТСТВО КАКО ДА СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА.

Подизвођач, у предметној јавној набавци  мора да испуни услов и да није у последњих три (3) године, који претходе месецу у коме је објављен позив за подношење понуда,  био у блокади.

Ако је за извршење дела јавне набавке чија вредност не прелази 10% укупне вредности јавне набавке потребно испунити обавезан услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона, понуђач може доказати испуњеност тог услова преко подизвођача којем је поверио извршење тог дела набавке.

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Наручилац може на захтев подизвођача и где природа предмета набавке то дозвољава пренети доспела потраживања директно подизвођачу, за део набавке која се извршава преко тог подизвођача.

Наручилац је дужан да омогући добављачу да приговори на захтев подизвођача наведен у претходном ставу ако потраживање није доспело.

Понуђач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, у супротном наручилац ће реализовати средство обезбеђења и раскинути уговор, осим ако би раскидом уговора наручилац претрпео знатну штету.

Понуђач може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, ако је на страни подизвођача након подношења понуде настала трајнија неспособност плаћања, ако то лице испуњава све услове одређене за подизвођача и уколико добије претодну сагласност наручиоца.

# 8. Обавештење о саставном делу заједничке понуде

Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке о:

- податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем и

- опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.

Споразумом се уређују и друга питања која наручилац одреди конкурсном документацијом.

Наручилац не може од групе понуђача да захтева да се повезују у одређени правни облик како би могли да поднесу заједничку понуду.

Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

Сви чланови групе, у предметној јавној набавци  морају да испуне услов и да нису у последње три (3) године, који претходе месецу у коме је објављен позив за подношење понуда,  били у блокади.

9. Валута и цена

# Цена мора бити изражена у динарима, без пореза на додату вредност, у складу са захтевима из обрасца понуде.

Ценама морају бити обухваћене све таксе, материјал, опрема и остали зависни трошкови који се односе на реализацију обавезе из ове набавке.

У цену урачунати све потребне активности за извршење наведених радова. Коначна цена изведених радова утврдиће се на основу количина стварно изведених предметних радова, уписаних и оверених од стране Надзорног органа Наручиоца у грађевинској књизи и јединичних цена из усвојене понуде Накнадно обрачунате трошкове од стране понуђача, Наручилац неће узети у обзир.

Уколико су време до увођења у посао или прекид радова дужи од шест месеци без кривице понуђача, понуђач има право да захтева корекцију уговорене цене, а на основу месечног индекса потрошачких цена према званично објављеним подацима Републичког завода за статистику. У том случају, цена се може мењати, само уз писану сагласност уговорних страна.

Уколико су количине стварно изведених радова уписаних у грађевинској књизи и оверених од стране Надзорног органа Наручиоца веће од количина предвиђених у Обрасцу понуде (предмеру радова) из усвојене понуде, исте ће се сматрати вишком радова.

Уколико су количине стварно изведених радова уписаних у грађевинској књизи и оверених од стране Надзорног органа Наручиоца мање од количина предвиђених у Обрасцу понуде (предмеру радова) из усвојене понуде, Наручилац ће платити понуђачу само стварно изведене радове на основу јединичних цена из понуде.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, Наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона.

10. Захтеви у погледу начина и услова плаћања

Понуђач се обавезује да ће уговорене радове обрачунавати по привременим и окончаној ситуацији, на основу количина изведених радова по грађевинској књизи, обострано оверених и јединичних цена из усвојене понуде.

Плаћање ће се извршити у року до 45 дана од дана службеног пријема исправног рачуна, на следећи начин:

- 90% од вредности укупно изведених радова по привременим ситуацијама, према обиму изведених радова;

- 10% од вредности укупно изведених радова Наручилац плаћа по окончаној ситуацији после техничког пријема изведених радова (односно 5% уколико понуђач не достави банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року).

Уколико Наручилац оспори испостављену привремену ситуацију у одређеном делу, дужан је да о разлозима оспоравања обавести понуђача и исплати неспорни део ситуације, а спорни део се има решити са следећом привременом ситуацијом.

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. Рачун мора да садржи број и датум предметног уговора.

11. Захтев у погледу рока важења понуде

Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда. У случају истека рока важења понуде, Наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати понуду.

# 12. Средства финансијског обезбеђења

-  12.1. Оригинал банкарска гаранциај за озбиљност понуде

Понуђач је дужан да уз понуду достави оригинал банкарску гаранцију за озбиљност понуде у висини од 2% од вредности понуде, без ПДВ.

Банкарска гаранција за озбиљност понуде  мора да траје најмање док траје рок важности понуде (у складу са роком важења понуде који понуђач даје у обрасцу понуде) и мора бити безусловна, неопозива и платива на први позив, без приговора.

Наручилац ће реализовати банкарску гаранцију дату уз понуду уколико понуђач након истека рока за подношење понуде повуче, опозове или измени своју понуду, одбије да потпише  или благовремено не потпише уговор.

12.4.Оригинал писмо о намерама банке за издавање банкарске гаранција за добро извршење посла, обавезујућег карактера

Понуђач је дужан да у понуди достави оригинал писмо о намерама банке за издавање банкарске гаранције за добро извршење посла у износу од 3.000.000,00 динара, без ПДВ-а, обавезујућег карактера за банку.

Писмо не сме бити ограничено роком трајања (датумом) и не сме имати садржину која се односи на политику банке, а нарочито одредницу да писмо не представља даљу обавезу за банку, као гаранта.

12.5. Оригинал банкарска гаранцијa за добро извршење посла

Понуђач коме буде додељен уговор, дужан је да у року од 15 даана од закључења уговра, као средство финансијског обезбеђења преда Наручиоцу оригинал банкарску гаранцију за добро извршење посла у висини од 10% од уговорене цене, без ПДВ, која мора трајати најмање 30 дана дуже од истека рока важности уговора.

Поднета банкарска гаранција мора бити безусловна, неопозива и платива на први позив, без приговора.

12.6. Оригинал писмо о намерама банке за издавање банкарске

гаранције за отклањање грешака у гарантном року, обавезујућег

карактера

Понуђач је дужан да у понуди достави оригинал писмо о намерама банке за издавање банкарске гаранције за добро извршење посла у износу од 1.500.000,00 динара, без ПДВ-а, која ће трајати најмање 30 дана дуже од рока важности уговора, обавезујућег карактера за банку.

Писмо не сме бити ограничено роком трајања (датумом) и не сме имати садржину која се односи на политику банке, а нарочито одредницу да писмо не представља даљу обавезу за банку, као гаранта.

12.7 Банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року

Понуђач је дужан да након успешне примопредаје радова, то јест, 8(осам) дана од  потписивања Записника о примопредаји, преда Наручиоцу гаранцију банке за отклањање грешака у гарантном року у висини од 5% од вредности стварно изведених радова.

Понуђач је дужан да у гарантном року о свом трошку отклони све грешке, које су настале због тога што се понуђач није придржавао својих обавеза у погледу квалитета изведених радова и уграђеног материјала и опреме.

Наручилац има право да тражи продужење банкарске гаранције  за отклањање грешака у гарантном року, уколико понуђач на писани позив Наручиоца не отклони недостатке у извођењу радова, односно не усклади квалитет материјала и извођења са захтевима Наручиоца. Уколико понуђач не отпочне са отклањањем недостатака у уговореном року, Наручилац има право да наплати банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року.

Уколико понуђач у наведеном року не обезбеди и не преда Наручиоцу банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року у висини од 5% од вредности изведених радова, износ укупне вредности радова по окончаној ситуацији ће се умањити за 5% - износ гаранције. Уколико понуђач накнадно достави Наручиоцу банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року, Наручилац ће умањен износ вредности радова по окончаној ситуацији уплатити понуђачу уговореном року и на уговорени начин.

По истеку гарантног рока Наручилац ће предметну гаранцију вратити, на писани захтев понуђачу.

# 13. Реализација средстава финансијског обезбеђења

Наручилац може да реализује средствa финансијског обезбеђења уколико понуђач не извршава обавезе из поступка јавне набавке као и испуњење уговорних обавеза.

# 14. Заштита података Наручиоца

Наручилац ће захтевати заштиту поверљивости података које понуђачима ставља на располагање, укључујући и њихове подизвођаче.

Саставни део конкурсне документације је изјава о чувању поверљивих података.

Лице које је примило податке одређене као поверљиве дужно је да их чува и штити, без обзира на степен те поверљивости.

# 15. Заштита података понуђача

Наручилац ће чувати као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди који су посебним прописом утврђени као поверљиви и које је као такве понуђач означио речју „ПОВЕРЉИВО” у понуди. Наручилац ће одбити давање информације која би значила повреду поверљивости података добијених у понуди.

Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде.

# 16. Додатне информације или појашњења у вези са припремањем понудe

Заинтересовано лице може, у писаном облику тражити додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније пет (5) дана пре истека рока за подношење понуда.

Сва комуникација у поступку јавне набавке врши се писаним путем на начин одређен чланом 20. Закона.

Поднети захтев за давање додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде мора да садржи назив и адресу заинтересованог лица, e-mail адресу, број телефона и факса.

Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева, одговор објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Питања треба упутити на адресу Управа царина, Булевар Зорана Ђинђића 155а, Нови Београд уз напомену „Објашњења – јавна набавка број 09/19 чији је предмет набавка радова на изградњи водоводне мреже на ГП Келебија”, предајом на писарници Наручиоца или путем факса на број 011/319-09-96 сваког радног дана од 07,30 до 15,30 часова.

Тражење додатних информација и појашњења телефоном, у вези са конкурсном документацијом и припремом понуде, није дозвољено

# 17. Додатна објашњења, контрола и допуштене исправке

Наручилац може да захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и контролу (увид) код понуђача односно његовог подизвођача.

Додатна објашњења од понуђача после отварања понуда, може захтевати комисија наручиоца за предметну јавну набавку у писаном облику. Контролу (увид) код понуђача односно његовог подизвођача после отварања понуда, може вршити комисија наручиоца за предметну јавну набавку уз претходну најаву понуђачу односно његовом подизвођачу и усаглашавање термина са њима, на начин да вршење контроле (увида) не ремети редован процес рада код понуђача односно његовог подизвођача.

Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, Наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

# 18. Критеријум за доделу уговора

Одлука о додели уговора примениће се применом критеријума „најнижа понуђена цена”.

# 19. Понуде са истом понуђеном ценом

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио краћи рок за завршетак радова.

# Уколико две или више понуда имају исти рок за завршетак радова, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио краћи рок за започињање отклањања примедби.

# 20. Обавештење о поштовању обавеза које произилазе из важећих прописа

# Понуђач је дужан да при састављању своје понуде попуни, потпише и овери изјаву (саставни део конкурсне документације) да је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности, која је на снази у време подношења понуде.

# 21. Накнада за коришћење патента

Накнаду за кoришћeњe пaтeнaтa, кao и oдгoвoрнoст зa пoврeду зaштићeних прaвa интeлeктуaлнe свojинe трeћих лицa снoси пoнуђaч.

22. Захтев за заштиту права

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач односно заинтересовано лице, који има интерес за доделу уговора у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама Закона.

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији.

Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње Наручиоца.

Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсна документација сматраће се благовременим ако је примљен од стране наручиоца најкасније 3 (три) дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока из претходног става, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.

После доношења одлуке о додели уговора и одлуке о обустави поступка, рок за подношење захтева за заштиту права је 10 (десет) дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда у складу са ст. 3. и 4. члана 149. Закона, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Уколико у предметном поступку јавне набавке поново буде поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у износу прописаном чланом 156. Закона.

Као доказ о уплати таксе, у смислу члана 151. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/12, 14/15 и 68/15), прихватиће се:

1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. Закона која мора да садржи следеће елементе:

(1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;

(2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава реализован, као и датум извршења налога;

(3) износ таксе из члана 156. Закона чија се уплата врши;

(4) број рачуна: 840-30678845-06;

(5) шифру плаћања: 153 или 253;

(6) позив на број: подаци о броју (позив на број 9750-016) и јасно назначен број јавне набавке (09/2019) за коју се предметни захтев подноси;

(7) сврха: такса за ЗЗП; назив наручиоца; број или ознакa јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права;

(8) корисник: Буџет Републике Србије;

(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена уплата таксе;

(10) потпис овлашћеног лица банке;

2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе наведене под тачком 1;

3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце захтева за заштиту права који имају отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор (корисници буџетских средстава, корисници средстава организација за обавезно социјално осигурање и други корисници јавних средстава);

4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту права (банке и други субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије у складу са законом и другим прописом.

24. Измене током трајања уговора

Наручилац задржава право измене уговора током трајања истог, а све у складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама.

# 25. Обавештење о закључењу уговора

Наручилац је дужан да уговор о јавној набавци достави понуђачу којем је уговор додељен у року од 8 (осам) дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права.

Наручилац може сходно члану 112. став 2. тачка 5) Закона о јавним набавкама, закључити уговор и пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, ако је поднета само једна понуда, у року од 5 (пет) дана од дана доношења Одлуке о додели уговора.

26. Подаци о државном органу или организацији, односно органу или служби територијалне аутономије или локалне самоуправе где се могу благовремено добити исправни подаци о пореским обавезама, заштити животне средине, заштити при запошљавању, условима рада и сл., а који су везани за извршење уговора о јавној набавци.

Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства финансија. Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине и у Министарству пољопривреде и заштита животне средине. Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања.

# И З Ј А В А

о чувању поверљивих података

____________________________________________________________________

(пословно име или скраћени назив)

изјављујем под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да ћу све податке који су нам стављени на располагање у поступку предметне јавне набавке  чувати и штитити као поверљиве укључујући и подизвођаче.

Лице које је примило податке одређене као поверљиве дужно је да их чува и штити без обзира на степен те поверљивости.

|  | Потпис овлашћеног лица |
| --- | --- |
| М.П. |  |

# VI

# ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

На основу позива за набавку радова на изградњи водоводне мреже на ГП Келебија, број набавке 09/2019, дајем понуду како следи:

| Понуда број: |  |
| --- | --- |
| Датум: |  |

# Понуђач је дужан да попуни све делове обрасца понуде,

у складу са својом понудом, да их потпише и овери печатом.

|  | Потпис овлашћеног лица |
| --- | --- |
| М.П. |  |

____________________________

# И З Ј А В А

У поступку јавне набавке, подносим понуду:

# А) самостално

# Б) са подизвођачем:

______________________________________________________

______________________________________________________

# В) подносим заједничку понуду са следећим члановима групе:

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

(заокружити начин на који се подноси понуда)

|  | Потпис овлашћеног лица |
| --- | --- |
| М.П. |  |

# ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

| Пословно име или скраћени назив |  |
| --- | --- |

| Адреса седишта | Улица и број |  |
| --- | --- | --- |
|  | Место |  |
|  | Општина |  |
| Матични број понуђача |  |  |
| Порески идентификациони број |  |  |
| Величина привредног друштва (микро, мало, средње, велико) |  |  |
| Одговорно лице |  |  |
| Лице за контакт |  |  |
| Телефон |  |  |
| Телефакс |  |  |
| e-mail: |  |  |
| Рачун - Банка |  |  |

|  | Потпис овлашћеног лица |
| --- | --- |
| М.П. |  |

# ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

| Пословно име или скраћени назив |  |
| --- | --- |

| Адреса седишта | Улица и број |  |
| --- | --- | --- |
|  | Место |  |
|  | Општина |  |
| Матични број понуђача |  |  |
| Порески идентификациони број |  |  |
| Величина привредног друштва (микро, мало, средње, велико) |  |  |
| Одговорно лице |  |  |
| Лице за контакт |  |  |
| Телефон |  |  |
| Телефакс |  |  |
| e-mail: |  |  |
| Рачун - Банка |  |  |

# НАПОМЕНА: Образац копирати уколико ће извршење набавке делимично бити поверено већем броју подизвођача

|  | Потпис овлашћеног лица |
| --- | --- |
| М.П. |  |

# ПОДАЦИ О ЧЛАНУ ГРУПЕ – НОСИЛАЦ ПОСЛА

| Пословно име или скраћени назив |  |
| --- | --- |

| Адреса седишта | Улица и број |  |
| --- | --- | --- |
|  | Место |  |
|  | Општина |  |
| Матични број понуђача |  |  |
| Порески идентификациони број |  |  |
| Величина привредног друштва (микро, мало, средње, велико) |  |  |
| Одговорно лице |  |  |
| Лице за контакт |  |  |
| Телефон |  |  |
| Телефакс |  |  |
| e-mail: |  |  |
| Рачун - Банка |  |  |

|  | Потпис овлашћеног лица |
| --- | --- |
| М.П. |  |

# ПОДАЦИ О ЧЛАНУ ГРУПЕ

| Пословно име или скраћени назив |  |
| --- | --- |

| Адреса седишта | Улица и број |  |
| --- | --- | --- |
|  | Место |  |
|  | Општина |  |
| Матични број понуђача |  |  |
| Порески идентификациони број |  |  |
| Величина привредног друштва (микро, мало, средње, велико) |  |  |
| Одговорно лице |  |  |
| Лице за контакт |  |  |
| Телефон |  |  |
| Телефакс |  |  |
| e-mail: |  |  |
| Рачун - Банка |  |  |

# НАПОМЕНА: Образац копирати уколико понуду доставља већи број чланова групе

|  | Потпис овлашћеног лица |
| --- | --- |
| М.П. |  |

# Р О К

ВАЖЕЊА ПОНУДЕ

Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда.

# Понуда коју подносим у предметној јавној набавци важи

_______________________________  дана од дана отварања понуда.

(уписати број дана важења понуде)

|  |  | Потпис овлашћеног лица |
| --- | --- | --- |
|  | М.П. |  |

# СПЕЦИФИКАЦИЈА- ПРЕДМЕР РАДОВА СА СТРУКТУРОМ ЦЕНА

Техничка спецификација  за пројектовање  јавног водовода

Техничком документацијом обухватити изградњу водовододa od постојеће водоводне мреже насеља Келебије до Царинске испоставе Келебија.

Постојећа водоводна мрежа насеља Келебија се снабдева са водозахвата Келебија. Водозахват је смештен у централном делу насеља, чине га: један бунар, хидрофор и инсталација за дезинфекцију. Водоводна мрежа се снабдева дезинфикованом сировом водом.

Техничком документацијом предвидети водовод:

•	од полиетилен цеви називног-спољњег пречника 11О мм за радни притисак 1О бара;

•	укупне дужине око 1300 м,

•	трасу предвидети искључиво на јавној површини, са прикључењем на постојећи водовод ПЕ 11О у Ул. Кизур Иштвана, трасу даље предвидети у кратком делу Ул.Кизур Иштвана у зеленом појасу западне стране улице, након пролаза испод пута у у Ул. Едварда Кардеља - Државног пута ИБ-11 траса има лом од 90О и наставља ка граничном прелазу у зеленом појасу источне стране улице све до парцеле Царинске испоставе Келебија, у овој тачки траса има лом од 90 О, пролази испод пута и завршава у зеленом појасу како би се омогућило прикључење и граничног  терминала.

•	са надземним хидрантима на максималној удаљености 300 м, удаљеност ускладити са	постојећим   хидрантом   на   постојећој  водоводној   мрежи, обавезно предвидети један хидрант	на   крају   трасе   -    испред   граничног терминала,

•	са чворовима:

o	чвор А: на месту прикључења на постојећи водовод ПЕ 110 у Ул. Кизур Иштвана, на постојећем воду предвидети огранак са прирубницама (ОП) 100/100/10,0на краку ОП комада у продужетку дужег крака Ул. Кизур Иштвана предвидети завршну-слепу прирубницу, а на краку ОП комада на новом водоводу предвидети затварач 1ОО са уградбеномгарнитуром и капом.

o	чвор Б: на углу Ул. Едварда Кардеља и Ул. Кизур Иштвана предвидети лом трасе од 900 са усмерењем трасе ка граничном прелазу. На месту лома трасе предвидети ОП 100/100/100, крак ка центу насеља Келебија затворити са завршном-слепом  прирубницом.

o	чвор Ц: испред парцеле Царинске испоставе Келебија, - крај трасе, предвидети надземни хидрант па затварање деонице за завршном-слепом прирубницом.

Општи технички захтеви за пројектовање и изградњу водовода:

•	Хоризонтални положај трасе новог водовода се дефинише Локацијским условима.

•	Графички прилог - Ситуација на којој се даје решење водовода мора садржати генерисане податке из: Копије плана, Копије водова, Геодетске подлоге, Услова за паралелно вођење и укрштање  издатих  од  имаоца јавних  овлашћења, Ситуације постојећег водовода и канализације насеља и податке пројектантског рекогностицирања терена. Генерисани подаци морају бити разврстани и визуелно уочљиви - посебно назначити изворе добијања података о водовима - постојећој инфраструктури:

o	Водови из Копије водова,

o	Додати водови у условима за паралелно вођење и укрштање у односу на Копију водова,

o	Додате деонице водовода и канализације у sитуацији постојећег водовода и канализације у односу на Копију водова,

o	Подаци пројектантског рекогностицирања терена.

•	Вертикални положај планираног водовода ускладити са: о	Постојећом водоводном мрежом.

o	Постојећим водовима у власништву имаоца јавних овлашћења.

o	Висинским котама терена односно минимализовати запремину ископа. о	Минимална дубина од коте терена до темена водоводнецеви је lм.

o	Условима за паралелно вођење и укрштање од стране имаоца јавних овлашћења.

•	Предвидети уградњу следећих елемената:

o	Водоводне цеви од полиетилена високе густине ХДПЕ, ПЕ-100, СДР 17, ПН10 - за радни притисак 10 бара,погодне за питку воду, у складу са СРПС ЕН 12201-2:2014.  Предвидети спајање цеви чеоним заваривањем

o	Фазонски комади, су од дуктил лива према СРПС ЕН 1563:2013 са прирубницама називног притиска 10 бара према СРПС ЕН 1092-2/1:2008 и СРПС ЕН 1074-1:2009 са антикорозивном заштитом: унутрашњом и спољном у виду епоксидног слоја у складу са  DIN 30677-2:1988 и DIN 3476:1996  и адекватном ЕПДМ заптивном гумом према  СРПС ЕН 681-1. Све испитено према СРПС ЕН 12266-1:2013, СРПС ЕН 545:2013

o	Затварач - клин  од нодуларног лива у складу са СРПС ЕН 1563:2013 стандардом са пластичним уметнутим вођицама у потпуности гумиран са ЕПДМ гумом у складу са СРПС ЕН 681-1:2007,вретено од нерђајућег челика израђено техником  ваљања са фиксираним челичним прстеном за ограничено кретање клина по вретену. Уградбена мера кратка израда (Ф4) према СРПС ЕН 558:2012. Антикорозивна заштита: унутрашњом и спољна у виду епоксидног слоја у складу са  DIN 30677-2:1988 и DIN 3476:1996. Прирубнице називног притиска 10 бара према СРПС ЕН 1092-2/1:2008, СРПС ЕН 1074-1:2009 , СРПС ЕН 1074-2:2009. Све испитано у складу СРПС ЕН 12266-1:2013.

o	Надземни хидрант је у свему према СРПС ЕН   14384:2009 , СРПС ЕН 1074-1:2009, СРПС ЕН 1074-6:2009. Антикорозивна заштита: унутрашњом и спољна у виду епоксидног слоја у складу са  DIN 30677-2:1988 и DIN 3476:1996. Прирубнице називног притиска 10 бара према СРПС ЕН 1092-2/1:2008. Тело хдранта ИНОХ . Све испитано у складу са СРПС ЕН 12266-1:2013. Сервис хидранта мора бити могућ без демонтаже главе хидранта кроз тело хидранта

-	У предмеру јединица мере је комад.

o Спој ПЕ цеви и дуктил фазонских комада предвидети са ПЕ спојницом и слободном прирубницом .

•	Сви чворови су без шахта.

•	Пројектом предвидети позиције предмера:

o	Продубљивање ископа и постављање слоја шљунка гранулације 16-32 мм, дебљине до 25 цм. Ова позиција се ради у случају утврђене нестабилне подлоге на лицу места или неиспуњавања услова збијања постељице услед продора воде у ров и поред снижавања нивоа подземне воде. О потреби ангажовања ове позиције одлучује Извођач, Надзорниорган и Инвеститор, што се констатује и оверава у грађевинском дневнику.Шљунак се   обавија геотекстилом, што је обухваћено посебном позицијом. Обрачун по мЗ стварно  уграђеног шљунка.

o	Навести напомену уз предмер: Манипулација затваричима на постојећој мрежи и израда споја нове са постојећом мрежом се врши искључиво уз присуство одређених лица из ЈКП Водовод и канализација, Суботица што Стручни надзор констатује у грађевинском дневнику.

o	Обезбедити фазонске комаде за упуштање дезинфикационог средства на почетку нове деонице иза затварача - уз чвор А као и након извршене дезинфекције блиндирање отвора. Упуштање извршити преко прикључне огрлице уз присуство одређених лица из ЈКП Водовод и канализација, Суботица што Стручни надзор констатује у грађевинском дневнику.

o	Израда пројекта изведеног  објекта.

•	Пројектовање и изградњу водовода усагласити и са:

o	СРПС ЕН 805 Снабдевање водом - Захтеви за системе и компоненте изван објеката

o	Одлуком о снабдевању водом (Сл.л. Града Суботице 24/14)

o	Правилник о техничким нормативима за инсталације хидрантске мреже за гашење пожара (Сл.гл.РС 3/2018).

•	Прилог техничке спецификације:

1.	Ситуација -  предлог трасе  водовода

Техничка спецификација  за пројектовање  локалног водовода

Техничком документацијом обухватити изградњу локалног водовода који обухвата:

•	прикључак  на Јавну водоводну мрежу,

•	водомер,

•	водоводну мрежу од водомера до постојећеводоводне мреже објеката,

•	хидрантску мрежу за комплекс.

Локални - интерни водовод Царинске испоставе Келебија након водомера раздвојити на водоводну мрежу за санитарне потребе и на хидрантску мрежу.

•	Прикључак на јавну водоводну  мрежу

Прикључак пројектовати у складу са Условима за пројектовање и прикључење. Прикључак почиње на месту споја са уличним водоводом а завршава се у шахту за водомер, иза водомера а испред другог затварача. На месту споја јавног водовода и прикључка предвидети затварач ДН 100 са уградбеном гарнитуром. Прикључак је управан на улични водовод, без вертикалних и хоризонталних ломова дуж трасе. Предвидети прикључак од полиетилен цеви називног-спољњег пречника 11О мм (ПЕl 10).

•	Водомер

Водомер пројектовати у складу са Условима за пројектовање и прикључење. Водомер сместити у шахт, предвидети Инса ВWВ-СЗ називног пречника 80/20 мм са затварачем испред и иза водомера и монтажно-демонтажни комад уз водомер. Шахт за водомер предвидети унутар грађевинске парцеле, удаљен максимално 5 м од регулационе линије. Шахт за водомер предвидети водонепропусан и статички стабилан. Унутрашње димензије шахта одредити на основу димензија водомера, затварача и потребних цевних комада, минималних унутрашњихдимензија: дужине у правцу прикључка 2,2м, ширине и дубине 1,2 м. Није дозвољен пролаз  осталих инсталација кроз шахт за водомер. Оквир и поклопац предвидети називног-светлог пречника 600 мм, носивости усаглашеној са предвиђеном класом саобраћајног оптерећења. Пењалице израдити од нерђајућег материјала. Димензије пењалица и растојања треба да испуњавају критеријуме безбедности и заштите на раду.

•	Водоводна мрежа од водомера до постојеће водоводне мреже објеката. Водоводну мрежу предвидети од полиетилен цеви пречника одређеног на основу хидрауличког прорачуна.

•	Хидрантска мрежа

С обзиром на то да се предметна локација налази на удаљености од водозахвата Келебија око 1,8 км и даје вод до локације гранатог типа потребно је пројектом предвидети резервоар и станицу за. повишење притиска. Резервоар и станицу сместити у бетонски полукопан објекат визуелно усклађен са постојећим објектима комплекса. Решење хидратске мреже комплекса ускладити са Правилником о техничким нормативима за инсталације хидрантске мреже за гашење пожара (Сл.гл.РС 3/2018) и осталом важећом законском регулативом.

Израда пројектно-техничке документације за грађевинску дозволу

•	Техничка  документација:

o	КТП - катастарско топографска карта о	ИДР - идејно решење

o	ПГД - пројекат за грађевинску дозволуса ТК - техничком контролом о ПЗИ - пројекат за извођење

o	Пројекат за постављање саобраћајне сигнализације приликом радова

| ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ВОДОВОДНА МРЕЖА У ГП Келебија |  |  |  |  |  |  |  |
| р.б. | БРОЈ | ОПИС РАДОВА | ЈЕД. | КОЛИЧ. | ЈЕДИНИЧ. | ИЗНОС |  |
|  | ПОЗ. |  | МЕРЕ | РАДОВА | ЦЕНА | ДИНАРА |  |
| 1 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
|  |  | 1. ГЕОДЕТСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Обележавање трасе водоовода и снимање изведеног стања | m1 | 1917 |  |  |  |
|  |  | УКУПНО ГЕОДЕТСКИ РАДОВИ |  |  |  |  | a |
|  |  | 2. ПРИПРЕМНИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Шлицовање места са постојећим инсталацијама | kom. | 10 |  |  |  |
|  |  | УКУПНО ПРИПРЕМНИ РАДОВИ |  |  |  |  | b |
|  |  | 3. ЗЕМЉАНИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  | Машински ископ ровова | m3 | 2070 |  |  |  |
| 3.2 |  | Ручни ископ ровова | m3 | 230 |  |  |  |
| 3.3 |  | Планирање и набијање дна рова | m2 | 1534 |  |  |  |
| 3.4 |  | Израда постељице од песка | m3 | 153,36 |  |  |  |
| 3.5 |  | Затрпавање рова песком | m3 | 304 |  |  |  |
| 3.6 |  | Затрпавање рова земљом из ископа | m3 | 1825 |  |  |  |
| 3.7 |  | Транспорт вишка земље из ископа | m3 | 475,42 |  |  |  |
|  |  | УКУПНО ЗЕМЉАНИ РАДОВИ |  |  |  |  | c |
|  |  | 4. ТЕСАРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |
| 4.1 |  | Разупирање рова дрвеном подградом | m2 | 5751,00 |  |  |  |
|  |  | УКУПНО ТЕСАРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  | d |
|  |  | 5. ИНСТАЛАТЕРСКИ |  |  |  |  |  |
| 5.1 |  | Набавка и монтажа водоводних цеви од полиетилена (ПЕ) за водовод, за радне притиске од 10бара. |  |  |  |  |  |
|  |  | PEHD Ø110mm | m1 | 1660,00 |  |  |  |
|  |  | PEHD Ø63mm | m1 | 257 |  |  |  |
| 5.2 |  | Набавка и монтажа фазонских комада од дуктилног лива |  |  |  |  |  |
|  |  | Т комад са прирубницама Ø100/Ø100 | kom. | 2 |  |  |  |
|  |  | ПЕ венац са слободном прирубницом Ø110 | kom. | 4 |  |  |  |
| 5.3 |  | Набавка и монтажа арматура од дуктилног лива |  |  |  |  |  |
|  |  | Елиптични засун ЕV Ø100 | kom. | 3 |  |  |  |
|  |  | Телескопска уградбена гарнитура (УГ) | kom. | 3 |  |  |  |
|  |  | Улична капа за затварач са УГ | kom. | 3 |  |  |  |
| 5.4 |  | Набавка и монтажа надземног противпожарног хидранта од дуктилног лива пречника Ø80мм са припадајућом арматуром и фазонеријом од ул. цеви до позиције хидранта | kom. | 7 |  |  |  |
| 5.5 |  | Набавка, транспорт и монтажа бустер станице за повишење притиска хидрантске мреже 1+1 са свим припадајућим елементима, РО и управљачким орманом, електро радовима | kom. | 1 |  |  |  |
| 5.6 |  | Набавка, транспорт и монтажа полиетиленског резервоара ПЕХД 80м3 са свим припадајућим прикључцима и фазонеријом, ископом, бетонским ослонцима, итд. | kom. | 1 |  |  |  |
| 5.7 |  | Набавка, транспорт и монтажа водомера ДН110 са свим припадајућим прикључцима и фазонеријом у водомерном шахту. | kom. | 1 |  |  |  |
|  |  | УКУПНО ИНСТАЛАТЕРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  | e |
|  |  | 6. БЕТОНСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |
| 6.1 |  | Израда анкерних блокова од набијеног бетона МБ20 |  |  |  |  |  |
|  |  | анкерни блок димензија 50/80/35 | kom. | 7 |  |  |  |
| 6.2 |  | Израда бетонске плоче од набијеног бетона МБ20 |  |  |  |  |  |
|  |  | 200x150x20 | kom. | 7 |  |  |  |
| 6.3 |  | Израда бетонског блока од набијеног бетона МБ20 код PH |  |  |  |  |  |
|  |  | 80x50x30 | kom. | 7 |  |  |  |
| 6.4 |  | Израда бетонског објекта за смештај бустер станице од армираног бетона МБ30-подземни део и надземни део зидано гитер блоковима са кровом на једну воду |  |  |  |  |  |
|  |  | 450x450 у основи | kom. | 1 |  |  |  |
| 6.5 |  | Израда шахта водомера од армираног бетона МБ30 са свим потребним елементима, рам за поклопац, поклопац Д400 Ø630мм, пењалице |  |  |  |  |  |
|  |  | 250x250 у основи | kom. | 1 |  |  |  |
|  |  | УКУПНО БЕТОНСКИ РАДОВИ |  |  |  |  | f |
|  |  | 7.ОСТАЛИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |
| 7.1 |  | Испитивање цевовода на пробни притисак | m1 | 1917 |  |  |  |
| 7.2 |  | Испирање и дезинфекција цевовода и бактериолошко испитивање воде | m1 | 1917 |  |  |  |
| 7.3 |  | Обезбеђење градилишта током извођења радова | m1 | 1917 |  |  |  |
| 7.4 |  | Постављање ознака за обележавање цевовода | kom. | 12 |  |  |  |
| 7.5 |  | Раскопавање бетонских стаза и колских прилаза | m2 | 438 |  |  |  |
| 7.6 |  | Довођење бет. стаза и кол. прилаза у технички исправно стање | m2 | 438 |  |  |  |
| 7.7 |  | Постављање привременог пешачког прелаза | kom. | 15 |  |  |  |
| 7.8 |  | Постављање саобраћајне сигнализације | m1 | 1917 |  |  |  |
| 7.9 |  | Одржавање саобраћајне сигнализације | m1 | 1917 |  |  |  |
| 7.10 |  | Снижење подземне воде иглофилтерима | h | 8 |  |  |  |
| 7.11 |  | Заштита постојећих инсталација у рову | kom. | 10 |  |  |  |
| 7.12 |  | Израда пројекта изведеног објекта | kom. | 1 |  |  |  |
| 7.13 |  | Прикључење новог цевовода на постојећи цевовод | kom. | 4 |  |  |  |
| 7.14 |  | Набавка и монтажа заштитних челичних цеви |  |  |  |  |  |
|  |  | Ø 168.3 mm ; δ=4 mm | m1 | 67.3 |  |  |  |
| 7.15 |  | Технички преглед објекта | pauš. | 1 |  |  |  |
|  |  | УКУПНО ОСТАЛИ РАДОВИ |  |  |  |  | g |
|  |  | РЕКАПИТУЛАЦИЈА : |  |  |  |  |  |
|  |  | 1. ГЕОДЕТСКИ РАДОВИ |  |  |  |  | a |
|  |  | 2. ПРИПРЕМНИ РАДОВИ |  |  |  |  | b |
|  |  | 3. ЗЕМЉАНИ РАДОВИ |  |  |  |  | c |
|  |  | 4. ТЕСАРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  | d |
|  |  | 5. ИНСТАЛАТЕРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  | e |
|  |  | 6. БЕТОНСКИ РАДОВИ |  |  |  |  | f |
|  |  | 7. ОСТАЛИ РАДОВИ |  |  |  |  | g |
|  |  | СУМА: |  |  |  |  |  |
|  |  | 10% од СУМЕ (непредвиђени и вишак радова) |  |  |  |  |  |
|  |  | УКУПНО: |  |  |  |  |  |

| Рок плаћања је до 45 дана од дана од дана службеног пријема исправног рачуна. |  |
| --- | --- |
| Рок за извођење радова је: (не може бити дужи од 90 (радних дана) од дана увођења у посао од стране Наручиоца) | ____________дана |
| Рок за започињање отклањања примедби је: (не може бити дужи од два (2) дана рачунајући од дана пријема рекламације) | _________________ дана |
| Гарантни рок за све изведене радове и коришћене материјале je: (не може бити краћи од 24 месеца рачунајући од дана потписивања Записника о примопредаји радова од стране Наручиоца и извођача радова) | _______________ месеци |
| Гарантни рок за материјале који су обухваћени текућим одржавањем гарантни рок је 12 месеци рачунајући од датума примопредаје. |  |

|  |  | Потпис овлашћеног лица |
| --- | --- | --- |
|  | М.П. |  |

# И З Ј А В А

У предметној јавној набавци делимично поверавам подизвођачу __ %

укупне вредности набавке, а што се односи на: _______________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

Напомена: Проценат укупне вредности набавке који се поверава подизвођачу не може бити већи од 50 %.  Понуђач је дужан да наведе део предмет  набавке који ће се извршити преко подизвођача.

|  | Потпис овлашћеног лица |
| --- | --- |
| М.П. |  |

# VII

# МОДЕЛ УГОВОРА

# Модел уговора понуђач мора да попуни, потпише и овери печатом,

чиме потврђује да прихвата елементе модела уговора

| РЕПУБЛИКА СРБИЈА МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА УПРАВА ЦАРИНА Београд, Булевар Зорана Ђинђића 155а Број: Датум: |  |  |
| --- | --- | --- |

# МОДЕЛ УГОВОРА

# УГОВОРНЕ СТРАНЕ:

| 1. | РЕПУБЛИКА СРБИЈА - Министарство финансија -Управа царина, Београд, Булевар Зорана Ђинђића 155а, ПИБ 101685102, матични број 17862146, коју заступа по Решењу директора о преносу овлашћења број: 148-12-110-01-391/2018 од 17.12.2018. године, др Софија Радуловић, в.д. помоћник директора (у даљем тексту: Наручилац) |
| --- | --- |
| 2. | ______________________________________________________ са седиштем у ______________, улица ________________________, ПИБ __________________, матични број ________________ кога заступа ___________________________________________, директор (у даљем тексту: Добављач) |

| Напомена: | Уговорну страну попуњава понуђач који подноси самосталну понуду, понуду са подизвођачем или члан групе који ће бити носилац посла или понуђач који ће у име групе понуђача потписати Уговор. |
| --- | --- |

# УГОВОРНЕ СТРАНЕ КОНСТАТУЈУ:

- да је Наручилац, на основу Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 124/2012, 14/15 и 68/15), спровео поступак јавне набавке број 09/19, чији је предмет набавка радова на изградњи водоводне мреже на ГП Келебија  на основу позива објављеног на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца на Порталу Службеног гласила Републике Србије и бази прописа;

;

- да је Добављач доставио (заједничку/са подизвођачем) понуду број (биће преузето из понуде), која у потпуности одговара спецификацији из конкурсне документације, налази се у прилогу Уговора и саставни је део Уговора;

- да Наручилац сходно члану 113. Закона о јавним набавкама, на основу Одлуке о додели Уговора број (попуњава Наручилац), закључује са Добављачем Уговор о извођењу радова на изградњи водоводне мреже на ГП Келебија;

- да ће Добављач извршење уговорених обавеза по овом уговору делимично поверити Подизвођачу (попуњава Наручилац).

# ПРЕДМЕТ УГОВОРА, ЦЕНА И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА

# Члан 1.

Предмет овог уговора је извођење радова на изградњи водоводне мреже на ГП Келебија, а све према техничкој спецификацији која је саставни део Уговора.

Уговорне стране су сагласне да је Добављач до дана потписивања овог уговора упознат са свим условима под којима ће се изводити радови, као што су локација и приступ објекту, могућност извођења радова на објекту, осигурање градилишта, објекта и постојеће опреме, пројектна документација и техничка спецификација.

Члан 2.

Укупно уговорена вредност извођењa радова на изградњи водоводне мреже на ГП Келебија износи (биће преузето из понуде) динара и словима (биће преузето из понуде) динара.

(биће преузето из понуде)

Ценама су обухваћене све таксе, материјал, опрема и остали зависни трошкови који се односе на реализацију обавезе из ове набавке.

Коначна цена изведених радова утврдиће се на основу количина стварно изведених предметних радова, уписаних и оверених од стране Надзорног органа Наручиоца у грађевинској књизи и јединичних цена из усвојене понуде

Уколико су време до увођења у посао или прекид радова дужи од шест месеци без кривице Добављача, Добављач има право да захтева корекцију уговорене цене, а на основу месечног индекса потрошачких цена према званично објављеним подацима Републичког завода за статистику. У том случају, цена се може мењати, само уз писану сагласност уговорних страна.

Уколико су количине стварно изведених радова уписаних у грађевинској књизи и оверених од стране Надзорног органа Наручиоца веће од количина предвиђених из става 1. овог члана (предмеру радова) из усвојене понуде, исте ће се сматрати вишком радова.

Уколико су количине стварно изведених радова уписаних у грађевинској књизи и оверених од стране Надзорног органа Наручиоца мање од количина предвиђених из става 1. овог члана (предмеру радова) из усвојене понуде Добављача, Наручилац ће платити Добављачу само стварно изведене радове на основу јединичних цена из понуде.

Члан 3.

Добављач се обавезује да ће уговорене радове обрачунавати по привременим и окончаној ситуацији, на основу количина изведених радова по грађевинској књизи, обострано оверених и јединичних цена из усвојене понуде.

Плаћање ће се извршити у року до 45 дана од дана службеног пријема исправног рачуна, на следећи начин:

- 90% од вредности укупно изведених радова по привременим ситуацијама, према обиму изведених радова;

- 10% од вредности укупно изведених радова Наручилац плаћа по окончаној ситуацији после техничког пријема изведених радова (односно 5% уколико Добављач не достави банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року).

Уколико Наручилац оспори испостављену привремену ситуацију у одређеном делу, дужан је да о разлозима оспоравања обавести Добављача и исплати неспорни део ситуације, а спорни део се има решити са следећом привременом ситуацијом.

Добављач је дужан да изврши регистрацију фактуре у складу са Правилником о начину и поступку регистровања фактура односно других захтева за исплату, као и начину вођења и садржају Централног регистра фактура („Службени гласник РС“ бр. 7/2018). Достављене фактуре морају имати у садржају број и датум закљученог уговора о пружању услуге

Плаћање се врши уплатом на рачун Добављача. Рачун мора да садржи број и датум предметног уговора.

СРЕДСТВО ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА

Члан 5.

Добављач је у обавези да у року  од 15 даана од закључења уговра достави Наручиоцу банкарску гаранцију за добро извршење посла у висини од 10% од уговорене вредности радова, Поднета банкарска гаранција је беусловна, наплатива на први позив, без приговора и  издата са роком важења најмање 30 дана дуже од рока за завршетак извођења свих радова уз могућност продужетка, у зависности од продужења рока за извођење радова.

Након успешне примопредаје радова, тј. у року од 15 дана од дана потписивања записника о коначној примопредаји радова, гаранција за добро извршење посла се гаси.

Члан 6.

Добављач је дужан да након успешне примопредаје радова, то јест, 8(осам) дана од  потписивања Записника о примопредаји, преда Наручиоцу гаранцију банке за отклањање грешака у гарантном року у висини од 5% од вредности стварно изведених радова.

Добављач је дужан да у гарантном року о свом трошку отклони све грешке, које су настале због тога што се Добављач није придржавао својих обавеза у погледу квалитета изведених радова и уграђеног материјала и опреме.

Наручилац има право да тражи продужење банкарске гаранције  за отклањање грешака у гарантном року, уколико Добављач на писани позив Наручиоца не отклони недостатке у извођењу радова, односно не усклади квалитет материјала и извођења са захтевима Наручиоца. Уколико Добављач не отпочне са отклањањем недостатака у уговореном року, Наручилац има право да наплати банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року.

Уколико Добављач у наведеном року не обезбеди и не преда Наручиоцу банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року у висини од 5% од вредности изведених радова, износ укупне вредности радова по окончаној ситуацији ће се умањити за 5% - износ гаранције. Уколико Добављач накнадно достави Наручиоцу банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року, Наручилац ће умањен износ вредности радова по окончаној ситуацији уплатити Добављачу у уговореном року и на уговорени начин.

По истеку гарантног рока Наручилац ће предметну гаранцију вратити, на писани захтев Добављачу.

РЕАЛИЗАЦИЈА СРЕДСТАВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА

Члан 7.

Наручилац може да реализује средства финансијског обезбеђења уколико Добављач не извршава своје уговорне обавезе.

НАЧИН И КВАЛИТЕТ ИЗГРАДЊЕ

Члан 8.

Добављач мора, за укупан уграђени материјал да има сертификате квалитета и атесте који се захтевају по важећим прописима и мерама за објекте те врсте у складу са техничком документацијом и понудом.

Уколико Наручилац утврди да употребљени материјал не одговара стандардима и техничким прописима, исти одбија и забрањује његову употребу. У случају спора меродаван је налаз акредитоване овлашћене организације за контролу квалитета.

Добављач је дужан да о свом трошку обави одговарајућа испитивања материјала и његова је одговорност уколико употреби материјал који не одговара квалитету.

У случају да је због употребе неквалитетног материјала угрожена безбедност објекта, Наручилац има право да тражи да Добављач поруши изведене радове и да их о свом трошку поново изведе у складу са техничком документацијом.

Надзорни орган Наручиоца има право да врши стручни надзор предметних радова и има овлашћења која су наведена у Закону о планирању и изградњи, Посебним узансама о грађењу и подзаконским актима донетим у складу са Законом.

Члан 9.

Добављач нема право да мења техничку документацију, нити може да одступа од исте.

Наручилац задржава право да у току градње, због промењених околности које се нису могле предвидети, измени техничку документацију у складу са прописима.

Добављач је дужан да извршене измене техничке документације прихвати и по истима поступа.

У случају измене техничке документације, Добављач има право да писаним путем затражи продужење рока под условом да извршене измене техничке документације по свом обиму битно утичу на рок за извођење радова по овом уговору.

РОК И МЕСТО ИЗВОЂЕЊА РАДОВА

Члан 10.

Добављач је дужан да предметне радове изведе у року од не дужем од (биће преузето из понуде) радних дана рачунајући од дана увођења у посао од стране Наручиоца, што се констатује отварањем грађевинског дневника.

Последњи дан рока за завршетак радова јесте последњи дан за потписивање Записника о примопредаји радова.

Захтев за корекцијом и/или продужетком рока за завршетак извођења радова Добављач доставља Наручиоцу писаним путем, и то:

- у случају прекида радова који траје дуже од два (2) дана, а није изазван кривицом Добављача;

- у случају елементарних непогода (земљотрес, поплава, пожар), као и другим догађајима са карактером „више силе”;

- услед измене техничке документације по налогу Наручиоца под условом да обим радова по измењеној техничкој документацији знатно превазилази обим уговорених радова, и

- у другим изузетним случајевима.

Корекција и/или продужење рока за извођење радова је важећа према уговору само ако је писаним путем одобрена од стране Наручиоца и Надзорног органа Наручиоца.

У случају да Добављач не испуњава динамику извођења радова неопходну за поштовање уговореног рока, обавезан је да уведе у рад више извршилаца, без права на захтевање повећаних трошкова или посебне накнаде.

Ако Добављач падне у доцњу са извођењем радова, нема право на продужење уговореног рока због околности које су настале у време доцње.

Уколико атмосферске и климатске прилике током извођења радова буду изузетно неуобичајене за конкретно годишње доба и по свом интензитету су такве да могу утицати на квалитет извођења појединих радова, Наручилац ће признати право Добављачу на корекцију и/или продужење рока за време трајања истих.

Рок за продужење извођења радова услед неуобичајених и неповољних атмосферских и климатских прилика биће продужен за онај период како то буде наведено у грађевинском дневнику овереном од стране Добављача и Надзорног органа Наручиоца.

Због специфичности објекта (протоколарне активности) радови могу бити прекидани са или без најаве. Време обуставе радова не улази у рок извођења радова и Добављач нема права на додатну новчану надокнаду због прекида радова.

ВИШКОВИ, ХИТНИ НЕПРЕДВИЂЕНИ И НАКНАДНИ РАДОВИ

Члан 11.

Уколико су количине стварно изведених радова уписаних у грађевинској књизи и оверених од стране Надзорног органа Наручиоца, веће од количина предвиђених из члана 2. овог уговора (предмеру радова) из усвојене понуде Добављача, исте ће се, на основу Посебних узанси о грађењу („Службени лист СФРЈ”, број 18/77), сматрати вишком радова. Вишак радова биће дефинисан Анексом овог Уговора.

Јединичне цене за све позиције из члана 2. овог уговора (предмера радова) усвојене понуде Добављача, а за које се утврди постојање вишка, биће фиксне и непроменљиве.

Ако се у току извођења радова утврди да би укупни вишак радова износио више од 10% у односу на количине из члана 2. овог уговора (предмера радова) усвојене понуде Добављача, Добављач ће бити дужан да застане са том врстом радова и о томе обавести Надзорни орган и Наручиоца у писаној форми.

Вишак радова до 10% у односу на количине из члана 2. овог уговора (предмера радова) усвојене понуде Добављача, Добављач је дужан да изведе у оквиру рока предвиђеног чланом 10. овог уговора.

Члан 12.

Добављач може и без претходне сагласности Наручиоца, а уз сагласност Надзорног органа Наручиоца, извести хитне непредвиђене радове, уколико је њихово извођење нужно за стабилност објекта или за спречавање штете, а изазвани су ванредним и неочекиваним догађајима, који се нису могли предвидети у току израде пројектне документације.

Добављач и Надзорни орган су дужни да истог дана када наступе наведене околности, о томе обавесте Наручиоца.

Наручилац може раскинути уговор уколико би услед ових радова цена морала бити знатно повећана, о чему је дужан да без одлагања обавести Добављача.

Добављач има право на правичну накнаду за хитне непредвиђене радове.

Непредвиђени радови се уговарају у складу са  чл. 36. Закона о јавним набавкама.

Члан 13.

Накнадни радови су радови који нису уговорени и нису нужни за испуњење овог уговора.

Изведени накнадни радови, без закљученог уговора, су правно неважећи.

НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ

И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА

Члан 14.

Добављач ће обавестити Наручиоца о завршетку уговорених радова уписивањем у грађевински дневник.

Примопредају и коначни обрачун изведених радова врши заједничка комисија коју чине овлашћени представници Добављача, Надзорног органа и Наручиоца.

Примопредаја радова врши се записнички, од стране заједничке комисије, најкасније у року од 30 дана од дана пријема писаног обавештења Добављача да су радови завршени. Добављач предаје Наручиоцу приликом примопредаје изведених радова, а пре техничког прегледа, попуњене одговарајуће табеле свих уграђених материјала у три примерка са приложеним атестима, као и пројекат изведеног стања у три примерка. Добављач је обавезан да приликом примопредаје изведених радова, записнички преда Наручиоцу све атесте за уграђене материјале и опрему, као и упутства за руковање.

Члан 15.

Добављач се обавезује да радове који су предмет овог уговора изводи у свему према техничкој спецификацији.

Грешке, односно недостатке, које Наручилац утврди у току извођења или приликом примопредаје радова, Добављач мора да отклони без одлагања. Рок за започињање отклањања примедби је (биће преузето из понуде) дана, рачунајући од дана пријема рекламације.

Члан 16.

По извршеној примопредаји радова саставиће се коначни обрачун стварно изведених радова, у року не дужем од 30 дана од дана пријема писаног обавештења Добављача да су радови завршени.

Коначна количина и вредност радова по овом уговору утврдиће се на бази количина стварно изведених радова уписаних у грађевинској књизи и оверених од стране Надзорног органа Наручиоца и јединичних цена из члана 2. овог уговора.

Коначним обрачуном се обухватају сви радови изведени на основу овог уговора укључујући и вишкове односно мањкове радова.

Ако Добављач без оправданог разлога одбија учешће у коначном обрачуну или одуговлачи са својим учешћем у изради обрачуна, Наручилац може да изврши обрачун и да о томе обавести Добављача. Ово право има и Добављач.

Свака страна сама сноси трошкове учешћа у изради коначног обрачуна.

УГОВОРНА КАЗНА

Члан 17.

Уколико Добављач не заврши све радове и не изврши све своје обавезе у уговореном року, дужан је да плати уговорну казну у висини 2‰ (два промила) од укупно уговорене вредности, за сваки дан закашњења.

Укупан износ уговорне казне не може бити већи од 5% од вредности укупно уговорених радова.

Наплату уговорне казне Наручилац ће извршити, без претходног пристанка Добављача, умањењем рачуна наведеног у окончаној ситуацији.

ГАРАНТНИ РОК

Члан 18.

Гарантни рок за све изведене радове и коришћене материјале је (биће преузето из понуде) месеца/и и исти почиње да тече од дана потписивања Записника о примопредаји радова од стране Наручиоца и Добављача, а за уграђену опрему гарантни рок мора да буде исти као гарантни рок који даје произвођач те опреме. За материјале који су обухваћени текућим одржавањем гарантни рок је 12 месеци рачунајући од датума примопредаје.

РИЗИК И ОСИГУРАЊЕ

Члан 19.

До примопредаје радова, ризик случајне пропасти и оштећења радова, материјала и опреме сноси Добављач. После примопредаје ризик случајне пропасти и оштећења сноси Наручилац.

Добављач осигурава радове, материјал и опрему за уграђивање од уобичајених ризика до њихове пуне вредности.

Добављач је обавезан да спроводи све потребне мере заштите на раду, као и противпожарне заштите.

Премију осигурања плаћа Добављач.

ОБАВЕЗЕ УГОВОРНИХ СТРАНА

Члан 20.

Наручилац се обавезује да:

- обезбеди вршење стручног надзора над извршењем обавеза Извођача радова;

- од Добављача прими изведене радове у складу са уговореним одредбама.

Члан 21.

Добављач се обавезује да:

- пре почетка извођења радова, преда Наручиоцу решење о именовању руководиоца пројекта, шефа градилишта и одговорних извођача радова;

- обезбеди дипломираног инжењера са лиценцом извођача радова одговарајуће струке, који ће пратити извођење свих уговорених радова, сарађивати са Надзорним органом и оверавати грађевинску књигу и грађевински дневник;

- да обезбеди довољну радну снагу на градилишту, благовремену испоруку уговореног материјала и опреме потребне за извођење уговором преузетих обавеза;

- да сачини и преда приликом увођења у посао Наручиоцу и Надзорном органу Наручиоца динамички план извођења радова;

- да уведе рад у више смена, продужи смену или уведе у рад више извршилаца, без права на повећање трошкова или посебне накнаде за то уколико не испуњава предвиђену динамику;

- да испуни све уговорене обавезе стручно, квалитетно и у уговореном року;

- да приликом извођења радова посебну пажњу посвети чувању имовине Наручиоца;

- да обезбеди безбедност свих лица на градилишту (радника, запослених и странака) и одговарајуће обезбеђење складишта својих материјала, алата, опреме и слично, тако да Наручилац буде ослобођен свих одговорности према државним органима, што се тиче безбедности, прописа о заштити животне средине, као и радно-правних прописа за време укупног трајања извођења радова до предаје радова Наручиоцу;

- да обезбеди сигурност објекта, лица која се у њему налазе и околине (суседни објекти и саобраћајнице);

- да омогући вршење стручног надзора на објекту;

- да гарантује квалитет изведених радова и употребљеног материјала;

- да обезбеди доказе о квалитету извршених радова, односно уграђеног материјала и опреме;

- да уредно води грађевински дневник и све књиге предвиђене законом и другим подзаконским актима Републике Србије, а који регулишу ову област;

- да обезбеђује објекат и околину у току извођења радова и у случају прекида радова;

- да се строго придржава мера заштите на раду;

- да поступи по свим основаним примедбама и захтевима Наручиоца датим на основу извршеног надзора и да у том циљу, у зависности од конкретне ситуације, о свом трошку, изврши поправку или рушење или поновно извођење радова, замену набављеног или уграђеног материјала и опреме или убрзања извођења радова;

- да по завршеним радовима одмах обавести Наручиоца да је завршио радове и да је спреман за њихов пријем од стране Наручиоца;

- да сноси трошкове накнадних прегледа Комисије за технички пријем објекта уколико се утврде неправилности и недостаци;

- да отклони све грешке по примедбама надлежног органа након техничког прегледа објекта;

- да за изведене радове у гарантном року приступи отклањању грешака у року одређеном чланом 15. овог уговора;

- да Наручиоцу преда све сертификате, атесте, гаранције и упутства за употребу за уграђену опрему и материјале за које оригинални произвођачи дају гаранцију;

- да изведене радове преда Наручиоцу;

- да уради и Наручиоцу преда пројекат изведеног стања у три примерка.

ЗАШТИТА ПОДАТАКА НАРУЧИОЦА

# Члан 22.

Добављач је дужан да приликом реализације Уговора, чува као поверљиве све информације од неовлашћеног коришћења и откривања као пословну тајну, који могу бити злоупотребљени у безбедносном смислу. Изјава о чувању поверљивих података Наручиоца је саставни део Уговора.

ПРОМЕНА ПОДАТАКА

# Члан 23.

Добављач је дужан да у складу са одредбом члана 77. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/2012, 14/15 и 68/15), без одлагања писаним путем обавести Наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења Уговора, односно током важења Уговора о извођењу предметних радова и да је документује на прописани начин.

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

# Члан 24.

За све што није предвиђено овим уговором, примењиваће се одредбе Закона о облигационим односима, Закона о планирању и изградњи, Посебних грађевинских узанси и подзаконских аката донетих на основу Закона о планирању и изградњи.

# Члан 25.

Потраживања из овог уговора не могу се уступати другим правним или физичким лицима, нити се на њима може успостављати заложно право, односно не могу на било који други начин бити коришћена као средство обезбеђења према трећим лицима.

# Члан 26.

Измене и допуне овог уговора могу се вршити само у писаној форми и уз обострану сагласност уговорних страна.

# Члан 27.

Уговор се закључује даном потписивања обе уговорне стране.

Свака од уговорних страна може једнострано раскинути Уговор у случају када друга страна не испуњава или неблаговремено испуњава своје уговором преузете обавезе.

О раскиду Уговора, уговорна страна је дужна да писаним путем обавести другу уговорну страну.

Уговор ће се сматрати раскинутим по протеку рока од 15 дана од дана пријема писаног обавештења о раскиду Уговора.

Уколико дође до раскида Уговора пре завршетка свих радова чије извођење је било предмет овог уговора, заједничка Комисија, коју чине представници уговорних страна и Надзорног органа, сачиниће Записник о до тада стварно изведеним радовима и њиховој вредности у складу са овим уговором.

Ако Добављач без оправданог разлога одбија учешће у изради записника или одуговлачи са својим учешћем, Наручилац може да изврши обрачун и да о томе обавести Добављача. Ово право има и Добављач.

# Члан 28.

Уговор ступа на снагу даном потписивања обе уговорне стране, а примењиваће се од дана увођења у посао од стране Наручиоца.

# Члан 29

Све евентуалне спорове уговорне стране ће решавати споразумно, у супротном уговарају надлежност Привредног суда у Београду.

# Члан 30.

Овај Уговор је сачињен у шест (6) истоветних примерака од којих четири (4) примерка задржава Наручилац, а два (2) примерка Добављачу.

| НАРУЧИЛАЦ |  | ДОБАВЉАЧ |
| --- | --- | --- |
| - потпис - | М.П. | - потпис - |
| Др Софија Радуловић, в.д. помоћник директора |  | _________________, директор |

# VIII

# И З Ј А В А

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

__________________________________________________________

(пословно име или скраћени назив)

под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

|  | Потпис овлашћеног лица |
| --- | --- |
| М.П. |  |

# ОБРАЗАЦ

ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

Понуђач може да у оквиру понуде достави укупан износ и структуру трошкова припремања понуде.

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од Наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни Наручиоца, Наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама Наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења.

| Укупан износ трошкова: |  |
| --- | --- |

# Напомена: Понуђач није у обавези да попуни овај образац

# У случају потребе образац копирати

|  | Потпис овлашћеног лица |
| --- | --- |
| М.П. |  |