РЕПУБЛИКА СРБИЈА МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА УПРАВА ЦАРИНА

# КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

| Предмет: | Набавка услуга – Одржавање УПС уређаја (царинарнице) |
| --- | --- |
| Врста поступка: | Отвoрени поступак |
| Број јавне набавке: | 39/14 |

# I

# O П Ш Т И

ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

# 1. Подаци о Наручиоцу:

- Министарство финансија – Управа царина

- Београд, Булевар Зорана Ђинђића 155а

- ПИБ 101685102

- Матични број 17862146

- Текући рачун: 840-1620-21

- www.upravacarina.rs

# 2. Врста поступка

Јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/2012).

# 3. Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке је набавка услуга.

# 4. Циљ поступка

Поступак јавне набавке спроводи се ради закључења уговора о јавној набавци.

# 5. Рок за доношење одлуке о додели уговора

Одлука о додели уговора биће донета у року од 25 дана, од дана отварања понуда.

# 6. Контакт

Лице за контакт: Јасмина Матовић, телефон 011/319-19-10 и Зоран Михаиловић, телефон 011/319-21-72.

# II

# П О Д А Ц И

О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

- Опис предмета набавке

Предмет јавне набавке је набавка услуга – Одржавање УПС уређаја (царинарнице).

Назив и ознака из општег речника: одржавање периферних рачунарских уређаја – 50323100.

Врста и опис предмета јавне набавке саставни су део конкурсне  документације.

Предметне услуге вршиће се на период од 3 (три) године.

# III

# ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ

1. Ауторизација

Понуђач мора бити ауторизован односно овлашћени  сервисер  од стране произвођача опреме,  која је предмет јавне набавке  за територију Републике Србије.

Понуђач је у понуди дужан да достави ауторизацију-потврду, оригиналног произвођача (издату на меморандуму произвођача),  потписану од стране одговорног лица и оверену печатом  произвођача или канцеларије произвођача у Београду,  да поседује следеће капацитете:

- Да је овлашћен  за сервис добара која су предмет ове јавне набавке за територију Републике Србије,

- Доступност оригиналних делова;

- Подршка произвођача у случају хаварије;

- Софтвере и алате за одржавање;

- Обученост и оспособљеност сервисног центра да сервисира добра која су предмет јавне набавке односно да на територији Републике Србије постоји овлашћени сервисни центар за понуђену опрему (УПС системе), да понуђач може пружити сервисну подршку са временом одзива до 4 часа и временом поправке 48 часова за УПС системе који су предмет јавне набавке.

Понуда понуђача који не достави наведени документ биће одбијена као неприхватљива.

2. Сертификати

Понуђач је дужан да у понуди достави копију о поседовању важећих сертификата ISO 9001 и 14001.

- Рок и начин вршења услуге

Понуђач је дужан да редовне сервисе врши без налога корисника квартално, односно 4 пута годишње, на свака 3 месеца.

Ванредне сервисе понуђач врши на основу налога Наручиоца, који исти упућује путем електронске поште или факса. У случају да је ванредни сервис потребно обавити ван радног времена Сектора за информационе технологије, квар је могуће пријавити телефоном, а налог ће бити упућен путем електронске поште или факса, чим се за то стекну услови у најкраћем временском периоду.

Рок одазива на позив Наручиоца и започњањe активности на отклањању недостатака и нерегуларности у раду УПС уређаја не може бити дужи од 12 сати од писменог захтева (налога) Наручиоца, који исти упућује факсом или електронским путем.

Рок за извршење  услуге редовног сервиса свих уређаја (Тип 1, Тип 2, Тип 3, Тип 4, Тип 5 и Тип 6) на локацијама Наручиоца, не може бити дужи од 30 дана од почетка кварталног периода.

Рок за извршење услуге редовног сервиса, сваког уређаја појединачно  (Тип 1, Тип 2, Тип 3, Тип 4, Тип 5 и Тип 6), на локацијама Наручиоца не може бити дужи од 2 дана.

Рок за извршење услуге ванредног сервиса, сваког уређаја појединачно  (Тип 1, Тип 2, Тип 3, Тип 4, Тип 5 и Тип 6), на локацијама Наручиоца не може бити дужи од 3 дана.

Рок за извршење услуге поправке уређаја (Тип 1, Тип 2, Тип 3, Тип 4, Тип 5 и Тип 6) не може бити дужи од 3 дана.

Рокови за извршење услуга рачунају се од дана када Понуђач започне извршење исте.

За све време трајања извршења услуге Понуђач мора обезбедити континуиран и несметан рад система Наручиоца.

Услуге које су предмет јавне набавке врше се на локацији Наручиоца.

У случају да се услуга не може извршити на локацији Наручиоца, Понуђач може уз претходну сагласност Наручиоца услугу извршити ван дефинисаног места пружања услуге, при чему је дужан да, без накнаде, за све време трајања извршења услуге обезбеди и инсталира резервни, привремени уређај, који ће омогућити континуирано и несметано функционисање система. У овом случају Понуђач је дужан да уређај који је предмет услуге преузме на локацији Наручиоца, а након извршене услуге инсталира на локацији Наручиоца.

#### Квантитативно – квалитативна примопредаја

#### Квантитативно-квалитативни пријем услуга врши се на локацији Наручиоца, од стране овлашћеног представника Наручиоца у присуству овлашћеног представника Понуђача.

#### По завршетку квантитативно-квалитативног пријема овлашћени представници Наручиоца и Понуђача потписују и оверавају документе о извршеној услузи и то радни налог и записник о квалитативно квантитативној примопредаји услуга у коме су таксативно специфициране врсте услуга и врсте уграђеног потрошног материјала и резервних делова, по јединици мере и у укупном износу. У случају уградње резервних делова у записнику се мора навести гарантни рок оригиналног произвођача који се односи на уграђене резервне делове.

#### Гаранција и грешке у квалитету

Гаранција за извршене услуге поправке уређаја је елемент критеријума који се пондерише и рачунаће се од датума званичног квантитативно-квалитативног пријема услуге.

Уколико Наручилац установи грешке у квалитету услуга и квалитету потрошног материјала и резервних делова, при квантитативно – квалитативној примопредаји или у току важења гаранције, Понуђач је дужан да исте отклони без накнаде, у року за рекламацију који не може бити дужи од 24 сата од дана састављања записника о рекламацији, односно од дана пријема писменог обавештења Наручиоца.

Замењени потрошни материјал и резервни делови морају бити потпуно нови и неупотребљавани, из текуће производње, без икаквих оштећења или мана и у потпуности морају испуњавати техничке и технолошке норме и карактеристике према техничкој документацији и гаранцији оригиналног произвођача.

Гарантни рок за уграђене резервне делове је гарантни рок оригиналног произвођача, који се рачуна од дана званичне квантитативно – квалитативне примопредаје и који се односи на недељиво добро као функционалну целину.

У случају замене резервног дела за нови гарантни рок тече од дана сачињавања записника о квантитативно-квалитативном пријему услуге.

# IV

# УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

(чл. 75. и 76. Закона о јавним набавкама)

И УПУТСТВО КАКО ДА СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

# 1. Обавезни услови (члан 75. Закона)

Понуђач у поступку јавне набавке мора доказати:

1) да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;

| Доказ за правно лице: | Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда. |
| --- | --- |
| Доказ за предузетнике: | Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно из одговарајућег регистра. |

2) да понуђач и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

| Доказ за правно лице: | - Извод из казнене евиденције, односно уверењe основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре; - Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала; - Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих. |
| --- | --- |
| Доказ за предузетнике и за физичка лица: | - Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта). |
| Доказ не може бити старији од 2 месеца пре отварања понуда. |  |

3) да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објављивања позива за подношење понуда;

| Доказ за правно лице: | Потврда привредног и прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања делатности, или потврда Агенције за привредне регистре да код овог органа није регистровано, да му је као привредном друштву изречена мера забране обављања делатности. |
| --- | --- |
| Доказ за предузетнике: | Потврда прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања делатности или потврда Агенције за привредне регистре да код овог органа није регистровано, да му је као привредном субјекту изречена мера забране обављања делатности. |
| Доказ за физичко лице: | Потврда прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања одређених послова. |
| Доказ не може бити старији од 2 месеца пре отварања понуда и мора бити издат након објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки. |  |

4) да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији;

| Доказ за правно лице: | Уверења Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверења надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода. |
| --- | --- |
| Доказ за предузетнике: | Уверења Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверења надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода. |
| Доказ за физичко лице: | Уверења Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверења надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода. |
| Доказ не може бити старији од 2 месеца пре отварања понуда |  |

5) да је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да Понуђач гарантује да је ималац права интелектуалне својине.

| Доказ за правно лице: | Попуњена, потписана и оверена Изјава од стране Понуђача која је саставни део конкурсне документације. |
| --- | --- |
| Доказ за предузетнике: |  |
| Доказ за физичко лице: |  |

Понуђачи који су уписани у регистар понуђача на основу члана 78. Закона о јавним набавкама нису у обавези да приликом подношења понуде достављају доказе о испуњености услова из члана 75. став 1. тачка 1) до 4), али су обавезни да у понуди наведу да су регистровани као понуђачи у Регистру понуђача који води Агенција за привредне регистре.

# 2. Додатни услови

# 2.1. Финансијски капацитет

Понуђач мора да располаже довољним финансијаким капацитетом:

- да има укупно остварен приход за 2013. годину - минимално 12.000.000,00 динара (члан 77. став 2. тачка 2) Закона о јавним набавкама);

- да пословни рачун Понуђача није био у блокади у последњих 6 месеци пре отварања понуда.

| Доказ за правно лице: | - Биланс успеха за 2013. годину на прописаном обрасцу (АОП 202) или Потврду о регистрацији редовног годишњег финансијског извештаја за 2013 годину од Агенције за привредне регистре (АОП 202) и - Извештај о бонитету за јавне набавке (БОН ЈН) не старији од 6 месеци од дана објављивања позива на Порталу јавних набавки. - Понуђач није дужан да доставља доказ (потврду) који је јавно доступан на интернет страници www.nbs.rs |
| --- | --- |
| Доказ за предузетнике: | - Потврда о промету код пословне банке за 2013. годину. - Понуђач није дужан да доставља доказ (потврду) који је јавно доступан на интернет страници www.nbs.rs |
| Доказ за физичко лице: | - Потврда о промету код пословне банке за 2013. годину. - Понуђач није дужан да доставља доказ (потврду) који је јавно доступан на интернет страници www.nbs.rs |

# 2.2. Пословни, кадровски и технички капацитет

# 2.2.1. Пословни капацитет

- да је понуђач у 2011, 2012. и 2013. години извршио услугу одржавања УПС уређаја  у вредности не мањој од 36.000.000,00 динара - (члан 77. став 2. тачка 2) Закона о јавним набавкама).

| Доказ за правно лице: | Вредност извршених услуга која су предмет јавне набавке доказују се потврдом од референтних наручилаца – купаца са исказаним вредностима на Обрасцу бр. 1 или на другом обрасцу који садржи све захтеване податке и попуњавањем Списка референтних наручилаца. |
| --- | --- |
| Доказ за предузетнике: |  |
| Доказ за физичко лице: |  |

# 2.2.2. Кадровски капацитет

- Понуђач мора да има најмање 3 запослена лица која су овлашћена (сертификована) од стране произвођача добара за пружање услуга које су предмет јавне набавке, на неодређено или одређено време или радно ангажоване уговором о делу односно уговором о привременим и повременим пословима.

| Доказ за правно лице: | Копије доказа о радном статусу (уговор о раду и М-3а/М-А или други одговарајући образац из којег се види да су запослена лица пријављена на пензијско осигурање, уговор о привременим и повременим пословима или уговор о делу) за сваког запосленог појединачно као и сертификате - овлашћења потписане од стране овлашћеног лица произвођача добара а издате на име овлашћеног, код Понуђача запосленог лица. |
| --- | --- |
| Доказ за предузетнике: |  |
| Доказ за физичко лице: |  |

# - Понуђач мора да има најмање једног запосленог инжењера електротехнике – одговорног извођача радова који поседује важећу лиценцу број 450  на неодређено или одређено време или радно ангажованог уговором о делу односно уговором о привременим и повременим пословима.

| Доказ за правно лице: | Копије доказа о радном статусу (уговор о раду и М-3а/М-А или други одговарајући образац из којег се види да су запослена лица пријављена на пензијско осигурање, уговор о привременим и повременим пословима или уговор о делу) за сваког запосленог појединачно и копију лиценце Инжењерске коморе Србије и потврду којом се доказује да је лиценца важећа за Одговорног извођача радова. |
| --- | --- |
| Доказ за предузетнике: |  |
| Доказ за физичко лице: |  |

2.3 Технички капацитет

Да има најмање два возила регистрована на име фирме понуђача, на име даваоца лизинга или закуподавца.

| Доказ за правно лице: | Приложити очитану саобраћајне дозволе, уговор о закупу или уговор о лизингу из којих се јасно види да је фирма (Понуђач) власник или корисник предметног возила. |
| --- | --- |
| Доказ за предузетнике: |  |
| Доказ за физичко лице: |  |

# 3. Услови које мора да испуни понуђач ако извршење набавке делимично поверава подизвођачу

Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли ће извршење јавне набавке делимично поверити подизвођачу.

Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу дужан је да наведе проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50 % као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу, дужан је да наведе назив подизвођача, а уколико уговор између Наручиоца и Понуђача буде закључен, тај подизвођач ће бити наведен у уговору.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача ради утврђивања испуњености услова.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености обавезних услова Поглављe IV. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ (чл. 75. и 76. Закона о јавним набавкама) И УПУТСТВО КАКО ДА СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА, тачкa 1. Обавезни услови, подтачке 1), 2), 3) и 4).

Понуђач у потпуности одговара Наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Наручилац може на захтев подизвођача и где природа предмета набавке то дозвољава пренети доспела потраживања директно подизвођачу, за део набавке која се извршава преко тог подизвођача.

| Доказ: | Попуњена, потписана и оверена Изјава понуђача |
| --- | --- |

# 4. Услови које мора да испуни сваки од понуђача из групе понуђача

Понуду може поднети група понуђача.

Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из Поглавља IV. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ (чл. 75. и 76. Закона о јавним набавкама) И УПУТСТВО КАКО ДА СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА, тачкa 1. Обавезни услови, подтачке 1), 2), 3) и 4), а додатне услове испуњавају заједно, осим ако Наручилац из оправданих разлога не одреди другачије.

Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према Наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке о:

1)	члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред Наручиоцем;

2)	Понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор;

3)	Понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења;

4)	Понуђачу који ће издати рачун;

5)	рачуну на који ће бити извршено плаћање;

6)	обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.

Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према Наручиоцу.

| Доказ: | Споразум понуђача доставити у понуди |
| --- | --- |

Докази о испуњености услова могу се достављати у неовереним копијама.

Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора писмено затражити од Понуђача чија је понуда на основу извештаја комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија, да у року од пет дана од дана позива Наручиоца достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.

Уколико Наручилац затражи доставу оригинала или оверених копија свих или појединих доказа Понуђач је дужан да их достави у остављеном року у противном Наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести Наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа ако наведе интернет страницу на којој су тражени подаци (докази) јавно доступни.

# И З Ј А В А

којом понуђач:_______________________________________________________________________

(пословно име или скраћени назив понуђача)

из _____________________ под пуном материјалном и кривичном  одговорношћу изјављује да је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада и заштити животне средине.

|  | Потпис овлашћеног лица |
| --- | --- |
| М.П. |  |

# И З Ј А В А

којом понуђач: _______________________________________________________________________

(пословно име или скраћени назив понуђача)

из _____________________ под пуном материјалном и кривичном одговорношћу гарантује да је ималац права интелектуалне својине.

Напомена: Понуђач попуњава, потписује и оверава Изјаву уколико је ималац права интелектуалне својине.

|  | Потпис овлашћеног лица |
| --- | --- |
| М.П. |  |

# И З Ј А В А

(уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем)

којом понуђач _______________________________________________________________________

(пословно име или скраћени назив понуђача)

из _____________________ под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављује да је подизвођач ____________________________ из ________________ поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада и заштити животне средине.

# Напомена: У случају потребе Изјаву копирати

|  | Потпис овлашћеног лица |
| --- | --- |
| М.П. |  |

# И З Ј А В А

(уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем)

којом понуђач _______________________________________________________________________

(пословно име или скраћени назив понуђача)

из _____________________ под пуном материјалном и кривичном одговорношћу гарантује да је подизвођач ____________________________ из ________________ ималац права интелектуалне својине.

Напомена: Понуђач попуњава, потписује и оверава Изјаву уколико је подизвођач ималац права интелектуалне својине.

# У случају потребе Изјаву копирати

|  | Потпис овлашћеног лица |
| --- | --- |
| М.П. |  |

# И З Ј А В А

којом члан групе: ____________________________________________________________________

(пословно име или скраћени назив понуђача)

из _____________________ под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављује да је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, и заштити животне средине.

# Напомена: У случају потребе Изјаву копирати

|  | Потпис овлашћеног лица |
| --- | --- |
| М.П. |  |

# И З Ј А В А

којом члан групе: _______________________________________________________________

(пословно име или скраћени назив понуђача)

из _____________________ под пуном материјалном и кривичном одговорношћу гарантује да је ималац права интелектуалне својине.

Напомена: Члан групе попуњава, потписује и оверава Изјаву уколико је ималац права интелектуалне својине.

# У случају потребе Изјаву копирати

|  | Потпис овлашћеног лица |
| --- | --- |
| М.П. |  |

# Образац бр. 1

| Назив референтног наручиоца: |  |
| --- | --- |
| Седиште: |  |
| Улица и број: |  |
| Телефон: |  |
| Матични број: |  |
| ПИБ: |  |

У складу са чланом 77. став 2. тачка 2. подтачка 1) Закона о јавним набавкама, достављамо вам

# П О Т В Р Д У

којом потврђујемо да је __________________________________________________

у 2011, 2012. и 2013. години, извршио услугу одржавања УПС уређаја у укупној вредности од __________________________________________________________________________  (словима:______________________________________________________________________

__________________________________________________________) динара, без ПДВ.

# Потврда се издаје на захтев __________________________________

ради учешћа у отвореном поступку јавне набавке број 39/14, чији је предмет набавка услуга одржавања УПС уређаја (царинарнице)  –  и у друге сврхе се не може користити.

| Место |  |
| --- | --- |
| Датум: |  |

|  |  | Референтни наручилац-купац |
| --- | --- | --- |
|  |  | (потпис и печат овлашћеног лица) |

| Напомена: | Образац потврде копирати и доставити за све наручиоце-купце из референтне листе |
| --- | --- |

# Списак референтних наручилаца

| Ред. бр. | Списак референтних наручилаца – купаца | Вредност извршених услуга |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| 4. |  |  |
| 5. |  |  |
| 6. |  |  |
| 7. |  |  |
| 8. |  |  |
| 9. |  |  |
| 10. |  |  |
| 11. |  |  |
| 12. |  |  |
| 13. |  |  |
| 14. |  |  |
| 15. |  |  |
| У к у п н о: |  |  |

# Потврде наручилаца које се прилажу као докази могу бити оригинали или копије.

| НАПОМЕНА: | - У случају већег броја референтних наручилаца-купаца ову табелу и образац бр. 1 – копирати. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Потпис овлашћеног лица |
| М.П. |  |

Кадровски капацитет

| Ред. бр. | Име и презиме запослених лица | Сертификат |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |

| Ред. бр. | Име и презиме инжењера електротехнике | Број лиценце |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |

Технички капацитет

| Ред. бр. | Марка, тип и регистарски број возила | Правни основ коришћења (својина, лизинг или закуп) |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |

| М.П. | Потпис овлашћеног лица |
| --- | --- |

# И З Ј А В А

У предметној јавној набавци делимично поверавам подизвођачу ____ % укупне вредности набавке, а што се односи на: ____________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

# Напомена: 	Проценат укупне вредности набавке који се поверава подизвођачу

не може бити већи од 50 %. Понуђач је дужан да наведе део предмета

набавке који ће се извршити преко подизвођача.

|  | Потпис овлашћеног лица |
| --- | --- |
| М.П. |  |

# V

# УПУТСТВО

ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

# 1. Подаци о језику

Понуда мора бити сачињена на српском језику, осим део  понуде који се односи на техничку спецификацију.

Сва документа у понуди морају бити на српском језику.

Уколико је документ на страном језику, мора бити преведен на српски језик и оверен од стране овлашћеног судског тумача.

# 2. Посебни захтеви Наручиоца у погледу начина припремања понуде

Понуда се саставља тако што Понуђач уписује тражене податке у обрасце који су саставни део конкурсне документације.

Пожељно је да сви документи поднети у понуди буду повезани у целину и запечаћени, тако да се не могу накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати појединачни листови, односно прилози, а да се видно не оштете листови или печат.

Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли ће извршење јавне набавке делимично поверити подизвођачу.

Ако Понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу, дужан је да наведе назив подизвођача, а уколико уговор између Наручиоца и Понуђача буде закључен, тај подизвођач ће бити наведен у уговору.

Уколико понуду доставља група понуђача саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке о:

1)	члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред Наручиоцем;

2)	Понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор;

3)	Понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења;

4)	Понуђачу који ће издати рачун;

5)	рачуну на који ће бити извршено плаћање;

6)	обавезема сваког од понуђача из групе Понуђача за извршење уговора.

Споразумом се уређују и друга питања која Наручилац одреди конкурсном документацијом.

Наручилац не може од групе понуђача да захтева да се повезују у одређени правни облик како би могли да поднесу заједничку понуду.

Уколико понуду подноси група понуђача све обрасце потписује члан групе који ће бити носилац посла који подноси понуду и заступа групу понуђача пред Наручиоцем. У том случају образац „Подаци о понуђачу“ се не попуњава. Све Изјаве дате под материјалном и кривичном одговорношћу попуњавају, потписују и оверавају сви чланови групе.

# 3. Подношење понуде

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште.

Уколико Понуђач понуду подноси путем поште мора да обезбеди да иста буде примљена од стране Наручиоца до датума и часа одређеног у позиву за подношење понуда.

Понуде се достављају у писаном облику на српском језику у затвореној коверти или кутији, затворене на начин да се приликом отварања понуде може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

Коверат или кутија са понудом на предњој страни мора имати писани текст „ПОНУДА-НЕ ОТВАРАЈ“, назив и број јавне набавке, а на полеђини назив, број телефона и адресу понуђача.

Понуде се достављају на адресу: Управа царина, Београд, Булевар Зорана Ђинђића 155а.

Неблаговременом ће се сматрати понуда која није примљена од стране Наручиоца до датума и часа одређеног у позиву за подношење понуда.

Наручилац ће, по oкончању поступка јавног отварања понуда, понуђачима вратити неотворене, све неблаговремено поднете понуде, са назнаком да су поднете неблаговремено.

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

# 4. Понуда са варијантама није дозвољена

# 5. Начин измене, допуне и опозива понуде

Понуђач може у року за подношење понуде да измени, допуни или опозове своју понуду и то непосредно или путем поште.

# 6. Обавештење понуђачу у вези подношења понуде

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити да учествује у више заједничких понуда.

# 7. Подизвођач

Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли ће извршење јавне набавке делимично поверити подизвођачу.

Ако Понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу дужан је да наведе проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50 % као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Ако Понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу, дужан је да наведе назив подизвођача, а уколико уговор између Наручиоца и Понуђача буде закључен, тај подизвођач ће бити наведен у уговору.

Понуђач је дужан да Наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача ради утврђивања испуњености услова.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености обавезних услова Поглавља IV. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ (члан 75. став 1. тач. 1), 2), 3) и 4) Закона о јавним набавкама), И УПУТСТВО КАКО ДА СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА.

Понуђач у потпуности одговара Наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Наручилац може на захтев подизвођача и где природа предмета набавке то дозвољава пренети доспела потраживања директно подизвођачу, за део набавке која се извршава преко тог подизвођача.

# 8. Обавештење о саставном делу заједничке понуде

Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према Наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке о:

1)	члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем;

2)	Понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор;

3)	Понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења;

4)	Понуђачу који ће издати рачун;

5)	рачуну на који ће бити извршено плаћање;

6)	обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.

Споразумом се уређују и друга питања која Наручилац одреди конкурсном документацијом.

Наручилац не може од групе понуђача да захтева да се повезују у одређени правни облик како би могли да поднесу заједничку понуду.

# 9. Валута и цена

#### Цене треба да буду изражене у динарима, по јединици мере, без пореза на додату вредност са урачунатим зависним трошковима које понуђач има у реализацији јавне набавке.

#### Наведене цене се могу мењати након истека рока од 6 (шест) месеци од дана потписивања уговора. По истеку овог периода цене се могу мењати, писменом сагласношћу уговорних страна, а у складу са индексом раста потрошачких цена према објављеним подацима Републичког завода за статистику.

#### Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена Наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона о јавним набавкама.

# 10. Захтеви у погледу начина и услова плаћања

Рок плаћања не може бити дужи од 45 дана  од дана службеног пријема исправног рачуна, овереног од стране овлашћеног лица Наручиоца, који мора да садржи број и датум предметног уговора.

# 11. Средства финансијског обезбеђења

# 11.1. Оригинал банкарска гаранција за озбиљност понуде

Понуђач је дужан да уз понуду достави оригинал банкарску гаранцију за озбиљност понуде у висини од 2% од вредности понуде, без ПДВ-а.

Наручилац ће реализовати банкарску гаранцију дату уз понуду уколико Понуђач након истека рока за подношење понуде повуче, опозове или измени своју понуду, одбије да потпише или благовремено не потпише уговор.

Банкарска гаранција за озбиљност понуде мора да траје најмање док траје рок важности понуде (у складу са роком важења понуде који Понуђач даје у обрасцу понуде) и мора бити безусловна, неопозива и платива на први позив, без приговора.

# 11.2. Оригинал писмо о намерама банке за издавање банкарске гаранције за добро извршење посла, обавезујућег карактера

Понуђач је дужан да у понуди достави оригинал писмо о намерама банке за издавање банкарске гаранције за добро извршење посла, обавезујућег карактера за банку.

Писмо не сме бити ограничено роком трајања (датумом), и не сме имати наведен рок трајања банкарске гаранције, односно датум истека важности уговора, као ни садржину која се односи на политику банке и одредницу да писмо не представља даљу обавезу за банку, као гаранта.

# 11.3. Оригинал банкарска гаранција за добро извршење посла

Понуђач чија понуда буде изабрана као најповољнија, дужан је да у тренутку закључења уговора, као средство финансијског обезбеђења преда Наручиоцу oригинал банкарску гаранцију за добро извршење посла у висини од 10% од вредности уговора, без ПДВ-а, која мора трајати најмање 30 дана дуже од рока важности уговора.

Поднета банкарска гаранција мора бити безусловна, неопозива и платива на први позив, без приговора.

# 12.  Реализација средстaва финансијског обезбеђењa

Наручилац може да реализује средства финансијског обезбеђења уколико Понуђач не испуњава уговорне обавезе.

# 13. Заштита података Наручиоца

Наручилац ће захтевати заштиту поверљивости података које понуђачима ставља на располагање, укључујући и њихове подизвођаче.

Саставни део конкурсне документације је Изјава о чувању поверљивих података.

Лице које је примило податке одређене као поверљиве дужно је да их чува и штити, без обзира на степен те поверљивости.

# 14. Заштита података понуђача

Наручилац ће чувати као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди који су посебним прописом утврђени као поверљиви и које је као такве Понуђач означио речју „ПОВЕРЉИВО“ у понуди. Наручилац ће одбити давање информације која би значила повреду поверљивости података добијених у понуди.

Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде.

# 15. Додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде

Заинтересована лица могу тражити у писаном облику додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуда.

Наручилац ће заинтересованом лицу у року од три дана од дана пријема захтева послати одговор у писаном облику и истовремено ту информацију објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Питања треба упутити на адресу Управа царина, Булевар Зорана Ђинђића 155а, Нови Београд уз напомену „Објашњења – јавна набавка број 39/14”, чији је предмет „набавка услуга одржавања УПС уређаја (царинарнице)”, предајом на писарници наручиоца или путем факса на број 011/3192-172.

# 16. Додатна објашњења, контрола и допуштене исправке

Наручилац може да захтева од Понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и контролу (увид) код понуђача односно његовог подизвођача.

Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се Понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, Наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

# 17. Критеријум за доделу уговора

Одлука о додели уговора донеће се применом критеријума економски најповољнија понуда.

За избор најповољнијег понуђача предмета јавне набавке биће изабрана она понуда која је економски најповољнија односно она понуда која добије највећи број пондера по следећим критеријумима:

| ББ = УКУПАН БРОЈ БОДОВА | MAX = 100 |
| --- | --- |
| Укупан број бодова добија се према формули, и то: ББ = Б1 + Б2 а према следећим критеријумима: - Б1 – „Цена“......................................................................... 90 пондера - Б2 – „Гарантни рок“ ........................................................ 10 пондера |  |
| Б1 - ЦЕНА | MAX = 90 |
| У оквиру овог елемента критеријума пондерише се укупна цена услуга дата у Обрасцу понуде. Највећи број пондера по овом критеријуму Б1, 90 пондера, добија понуда понуђача која има најниже понуђену цену за предметне услуге, а све остале понуде према формули и то: |  |
| Б2 – ГАРАНТНИ РОК | MAX = 10 |
| У овом критеријуму пондерише се понуђени гарантни рок за поправке уређаја уписан у Обрасцу понуде. Највећи број пондера по овом елементу критеријума (10) добија понуда са најдужим понуђеним гарантним роком, свим осталим понуђачима биће додељен сразмеран број пондера према формули и то: |  |

НАПОМЕНА:

Цена и гарантни рок  морају бити нумерички изражени, тако да се могу применити у формули за израчунавање пондера, у супротоном ће се понуда сматрати неприхватљивом.

# 18. Понуде са истом понуђеном ценом

У случају да два или више понуђача имају исти број пондера према унапред утврђеним критеријумима, предност ће се дати понуђачу који је понудио дужи рок плаћања.

# 19. Накнада за коришћење патента

Накнаду за кoришћeњe пaтeнaтa, кao и oдгoвoрнoст зa пoврeду зaштићeних прaвa интeлeктуaлнe свojинe трeћих лицa снoси Пoнуђaч.

# 20. Захтев за заштиту права

Захтев за заштиту права може да поднесе Понуђач односно заинтересовано лице.

Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца.

У случају када се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива или конкурсна документација Наручиоца, захтев за заштиту права може се поднети најкасније седам дана пре истека рока за подношење понуда. У наведеном случају благовремено примљене понуде код Наручиоца, неће бити враћене понуђачима. После доношења одлуке о додели уговора, рок за подношење захтева за заштиту права је 10 дана од  дана пријема одлуке.

Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији за заштиту права понуђача у поступцима јавних набавки, а предаје Наручиоцу непосредно или поштом са повратницом.

Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој комисији.

Приликом подношења захтева за заштиту права Понуђач је дужан да изврши уплату прописане таксе у износу од 80.000,00 динара на текући рачун број:  840-742221843-57, шифра плаћања: 253, позив на број 9750-016, сврха: Републичка административна такса, корисник: Буџет Републике Србије и достави потврду привредног субјекта (банке или поште) да је извршена уплата прописане таксе коначно реализована.

Доказ мора садржати јасан печат банке (поште) и потпис овлашћеног лица са видљивим датумом реализације уплате и јасно назначен број јавне набавке (39/14) за коју се предметни захтев подноси.

# 21. Обавештење о закључењу уговора

Наручилац закључује уговор о јавној набавци са понуђачем којем је додељен уговор у року од осам дана, од дана истека рока за подношење захтева за заштиту права. Наручилац може сходно члану 112. став 2. тачка 5) Закона о јавним набавкама, закључити уговор и пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, ако је поднета само једна понуда.

# И З Ј А В А

о чувању поверљивих података

____________________________________________________________________

(пословно име или скраћени назив)

изјављујем под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да ћу све податке који су нам стављени на располагање у поступку предметне јавне набавке и приликом реализације Уговора, чувати и штитити као поверљиве, укључујући и подизвођаче, и да ћу све информације чувати од неовлашћеног коришћења и откривања као пословну тајну, које могу бити злоупотребљене у безбедносном смислу.

Лице које је примило податке одређене као поверљиве дужно је да их чува и штити без обзира на степен те поверљивости.

|  | Потпис овлашћеног лица |
| --- | --- |
| М.П. |  |

# VI

# ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

На основу позива за подношење понуде за јавну набавку услуге одржавања УПС уређаја (царинарнице), подносим понуду како следи:

| Понуда број: |  |
| --- | --- |
| Датум: |  |

# Понуђач је дужан да попуни све делове обрасца понуде,

у складу са својом понудом, да их потпише и овери печатом

|  | Потпис овлашћеног лица |
| --- | --- |
| М.П. |  |

# И З Ј А В А

У поступку јавне набавке, подносим понуду:

# А) самостално

# Б) са подизвођачем:

______________________________________________________

______________________________________________________

# В) подносим заједничку понуду са следећим члановима групе:

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

(заокружити начин на који се подноси понуда)

|  | Потпис овлашћеног лица |
| --- | --- |
| М.П. |  |

# ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

| Пословно име или скраћени назив |  |
| --- | --- |

| Адреса седишта | Улица и број |  |
| --- | --- | --- |
|  | Место |  |
|  | Општина |  |
| Матични број понуђача |  |  |
| Порески идентификациони број |  |  |
| Одговорно лице |  |  |
| Лице за контакт |  |  |
| Телефон |  |  |
| Телефакс |  |  |
| e-mail: |  |  |
| Рачун - Банка |  |  |

|  | Потпис овлашћеног лица |
| --- | --- |
| М.П. |  |

# ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

| Пословно име или скраћени назив |  |
| --- | --- |

| Адреса седишта | Улица и број |  |
| --- | --- | --- |
|  | Место |  |
|  | Општина |  |
| Матични број понуђача |  |  |
| Порески идентификациони број |  |  |
| Одговорно лице |  |  |
| Лице за контакт |  |  |
| Телефон |  |  |
| Телефакс |  |  |
| e-mail: |  |  |
| Рачун - Банка |  |  |

НАПОМЕНА: Образац копирати уколико ће извршење набавке делимично бити поверено

већем броју подизвођача

|  | Потпис овлашћеног лица |
| --- | --- |
| М.П. |  |

# ПОДАЦИ О ЧЛАНУ ГРУПЕ – НОСИЛАЦ ПОСЛА

| Пословно име или скраћени назив |  |
| --- | --- |

| Адреса седишта | Улица и број |  |
| --- | --- | --- |
|  | Место |  |
|  | Општина |  |
| Матични број понуђача |  |  |
| Порески идентификациони број |  |  |
| Одговорно лице |  |  |
| Лице за контакт |  |  |
| Телефон |  |  |
| Телефакс |  |  |
| e-mail: |  |  |
| Рачун - Банка |  |  |

|  | Потпис овлашћеног лица |
| --- | --- |
| М.П. |  |

# ПОДАЦИ О ЧЛАНУ ГРУПЕ

| Пословно име или скраћени назив |  |
| --- | --- |

| Адреса седишта | Улица и број |  |
| --- | --- | --- |
|  | Место |  |
|  | Општина |  |
| Матични број понуђача |  |  |
| Порески идентификациони број |  |  |
| Одговорно лице |  |  |
| Лице за контакт |  |  |
| Телефон |  |  |
| Телефакс |  |  |
| e-mail: |  |  |
| Рачун - Банка |  |  |

# НАПОМЕНА: Образац копирати уколико понуду доставља већи број чланова групе

|  | Потпис овлашћеног лица |
| --- | --- |
| М.П. |  |

# Р О К

ВАЖЕЊА ПОНУДЕ

Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана, од дана отварања понуда.

# Понуда коју подносим у предметном поступку јавне набавке важи

_____________________________  дана, од дана отварања понуда.

(уписати број дана важења понуде)

|  |  | Потпис овлашћеног лица |
| --- | --- | --- |
|  | М.П. |  |

# TЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

# 1. Спецификација и опис услуга

Предмет ове јавне набавке су услуге одржавaњја уређаја (Тип1, Тип2, Тип3, Тип4, Тип5 и Тип6) за обезбеђивање непрекидног струјног напајања (UPS) које су специфициране како следи:

# 1. Редован/ванредни сервис – у циљу повећања поузданости рада и продужења животног века UPS уређаја, што подразумева следеће:

- Визуелна контрола

- Чишћење и притезање спојева

- Провера свих заштита, подешаванје напона и провера мерних тачака осцилоскопом према сервисној књижици произвођача

- Провера карактеристика у разним режимима рада

- Замена дотрајалих компоненти

- Тест батерија

- Израда протокола испитивања

- Праћење уређаја у радном режиму

- Тестирање батерија

- Редовни сервис подразумева услуге и активности које се врше у складу са динамиком датом у конкурсне документације, а у зависности од типа уређаја. Понуђач је дужан да при првом сервису свих уређаја (Тип 1, Тип 2, Тип 3, Тип 4, Тип 5 и Тип 6)  изврши проверу стања истих и сачини извештај који ће доставити наручиоцу. У извештају је потребно проценити стање батерија и исправност уређаја, као и цену поправке или замене батерија уколико је потребна. Батерије морају бити адекватне за уградњу у наведени уређај (Тип 1, Тип 2, Тип 3, Тип 4, Тип 5 и Тип 6) односно модел батерије мора бити онај назначен у Спецификацији уређаја (део 2) или еквивалентан, а произвођач истих мора бити сертификован за систем управљања квалитетом ISO 9001и ISO 14001.

- Ванредни сервис подразумева наведене услуге и активности које се врше у посебним случајевима, када се оцени да је исти неопходан за несметано функционисање уређаја, за шта ће Наручилац издати налог.

# 2. Поправка ради враћања у исправно радно стање уређаја што подразумева следеће:

- Индуковање квара

- Анализа узрока квара

- Отклањање квара – замена оштећених делова

- Провера исправности рада уређаја након отклањања квара

У случају замене резервних делова и потрошног материјала понуђач је дужан да замењене резервне делове и материјал адекватно збрине.

У оквиру услуга одржавања подразумева се да понуђач обезбеђује потрошни материјал и резервне делове, а који морају бити у складу са нормативима и препорукама произвођача конкретне робне марке уређаја.

За све време трајања извршења услуге, понуђач мора обезбедити континуирани несметани рад система.

# 2. Спецификација уређаја који су предмет одржавања

# Тип 1

# Произвођач:	RIELLO

Модел: MST 10-S1

Ознака батерије: UPS CSB Baterija, 12V - 9Ah

Динамика редовног сервисирања:	Квартално

Укупна количина: 5

Локацијe:

| Редни бр. | Серијски бр. | Локација | Царинарница |
| --- | --- | --- | --- |
|  | MA24UT544240004 | Царинска испостава Мокранје, гранични прелаз | Кладово |
|  | MA23UT543740007 | Царинска испостава Стразимировци, гранични прелаз | Ниш |
|  | MA24UT544240002 | Царинска испостава Рибарци, гранични прелаз | Ниш |
|  | MA24UT544240005 | Царинска испостава Калуђерово, гранични прелаз | Вршац |
|  | MA24UT544240003 | Царинска испостава за послове царинског надзора | Београд |

# Тип 2

# Произвођач: RIELLO

Модел: MST 15-S1

Ознака батерије: UPS CSB Baterija, 12V - 9Ah

Динамика редовног сервисирања: 	Квартално

Укупна количина: 6

Локацијe:

| Редни бр. | Серијски бр. | Локација | Царинарница |
| --- | --- | --- | --- |
|  | MA24UT544250005 | Царинска испостава Сремска Митровица | Шабац |
|  | MA24UT544250006 | Царинска испостава железничка станица Крагујевац | Крагујевац |
|  | MA24UT544250001 | Царинска испостава Прахово | Кладово |
|  | MA24UT544250004 | Царинска испостава Панчево | Београд |
|  | MA24UT544250002 | Царинска испостава Београд лука | Београд |
|  | MA24UT544250003 | Царинска испостава Макиш ранжирна железничка станица | Београд |

Тип 3

Произвођач: RIELLO

Модел: MST 20-S2

Ознака батерије: UPS CSB Baterija, 12V - 9Ah

Динамика редовног сервисирања:	Квартално

Укупна количина: 5

Локацијe:

| Редни бр. | Серијски бр. | Локација | Царинарница |
| --- | --- | --- | --- |
|  | МА24UT544260003 | Царинска испостава Сремска Рача гранични прелаз | Шабац |
|  | MA24UT544260004 | Царинска испостава Гостун гранични прелаз | Ужице |
|  | MA18UT534470001 | Царинска испостава Шпиљани (Мехов Крш) гранични прелаз | Краљево |
|  | MA18UT534470002 | Царинска испостава Градина путнички гранични прелаз | Димитровград |
|  | MA24UT544260001 | Царинска испостава Богојево гранични прелаз | Сомбор |

# Тип 4

# Произвођач: RIELLO

Модел: MST 30-T1

Ознака батерије: UPS CSB Baterija, 12V - 9Ah

Динамика редовног сервисирања:	Квартално

Укупна количина: 2

Локацијe:

| Редни бр. | Серијски бр. | Локација | Царинарница |
| --- | --- | --- | --- |
|  | MA19UT536700003 | Царинарница и царинска испостава Суботица | Суботица |
|  | MA23UT544340002 | Царинарница Зрењанин | Зрењанин |

# Тип 5

# Произвођач: RIELLO

Модел: MST 40-T4

Ознака батерије: UPS CSB Baterija, 12V - 9Ah

Динамика редовног сервисирања:	Квартално

Укупна количина: 4

Локацијe:

| Редни бр. | Серијски бр. | Локација | Царинарница |
| --- | --- | --- | --- |
|  | MA13UT523560001 | Царинарница и царинска испостава терминал Крагујевац | Крагујевац |
|  | MA13UT52368001 | Царинарница и царинска испостава Ниш | Ниш |
|  | MA13UT52368003 | Царинарница Нови Сад | Нови Сад |
|  | MA13UT523680002 | Царинарница Београд | Београд |

Тип 6

Произвођач: APC

Модел: SYMETRA PX - SYCF 160KH

Ознака батерије: APC battery module SYBTU2-PLP

Динамика редовног сервисирања:	Квартално

Укупна количина:	1

Локација:

| Редни бр. | Серијски бр. | Локација | Царинарница |
| --- | --- | --- | --- |
|  | PD1202350431 | Шабац | Царинарница Шабац |

|  |  | Потпис овлашћеног лица |
| --- | --- | --- |
|  | М.П. |  |

СПЕЦИФИКАЦИЈА

| Р. Бр. | Врста услуге | Јед. мере | Цена по јединици мере у динарима без ПДВ-а |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Цена за редовни сервис уређаја Тип 1 | комплет за један уређај |  |
| 2. | Цена за редовни сервис уређаја Тип 2 | комплет за један уређај |  |
| 3. | Цена за редовни сервис уређаја Тип 3 | комплет за један уређај |  |
| 4. | Цена за редовни сервис уређаја Тип 4 | комплет за један уређај |  |
| 5. | Цена за редовни сервис уређаја Тип 5 | комплет за један уређај |  |
| 6. | Цена за редовни сервис уређаја Тип 6 | комплет за један уређај |  |
| 7. | Цена услуге за ванредни сервис уређаја Тип 1 | човек радни сат (60 минута рада) |  |
| 8. | Цена услуге за ванредни сервис уређаја Тип 2 | човек радни сат (60 минута рада) |  |
| 9. | Цена услуге за ванредни сервис уређаја Тип 3 | човек радни сат (60 минута рада) |  |
| 10. | Цена услуге за ванредни сервис уређаја Тип 4 | човек радни сат (60 минута рада) |  |
| 11. | Цена услуге за ванредни сервис уређаја Тип 5 | човек радни сат (60 минута рада) |  |
| 12. | Цена услуге за ванредни сервис уређаја Тип 6 | човек радни сат (60 минута рада) |  |
| 13. | Цена услуге поправке уређаја Тип 1 | човек радни сат (60 минута рада) |  |
| 14. | Цена услуге поправке уређаја Тип 2 | човек радни сат (60 минута рада) |  |
| 15. | Цена услуге поправке уређаја Тип 3 | човек радни сат (60 минута рада) |  |
| 16. | Цена услуге поправке уређаја Тип 4 | човек радни сат (60 минута рада) |  |
| 17. | Цена услуге поправке уређаја Тип 5 | човек радни сат (60 минута рада) |  |
| 18. | Цена услуге поправке уређаја Тип 6 | човек радни сат (60 минута рада) |  |

| 19. | Батерије за уређаје Тип 1, Тип 2, Тип 3, Тип 4 и Тип 5 (ознака батерије UPS CSB Baterija, 12V - 9Ah) ______________________ (уписати назив произвођача) | комад |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 20. | Батерије за уређај Тип 6 (ознака батерије SYBTU1-PLP) ______________________ (уписати назив произвођача) | комад |  |
| УКУПНО: |  |  |  |

| Укупна цена добара, без ПДВ | ___________________динара |
| --- | --- |
| Рок плаћања (не може бити дужи од 45 дана од дана пријема исправног рачуна) | ___________________дана |
| Рок одазива на позив Наручиоца и започињањe активности на отклањању недостатака и нерегуларности у раду УПС уређаја (не може бити дужи од 12 сати од писменог захтева (налога) Наручиоца, који исти упућује факсом или електронским путем. | ___________________сати |
| Рок за извршење услуге редовног сервиса свих уређаја (Тип 1, Тип 2, Тип 3, Тип 4, Тип 5 и Тип 6) на локацијама Наручиоца (не може бити дужи од 30 дана од почетка кварталног периода). | ___________________дана |
| Рок за извршење услуге редовног сервиса, сваког уређаја појединачно (Тип 1, Тип 2, Тип 3, Тип 4, Тип 5 и Тип 6), на локацијама Наручиоца (не може бити дужи од 2 дана од када понуђач започне са извршењем предметне услуге). | ___________________ дана |
| Рок за извршење услуге ванредног сервиса, сваког уређаја појединачно (Тип 1, Тип 2, Тип 3, Тип 4, Тип 5 и Тип 6), на локацијама Наручиоца (не може бити дужи од 3 дана од када понуђач започне са извршењем предметне услуге). | ___________________ дана |

| Рок за извршење услуге поправке уређаја (Тип 1, Тип 2, Тип 3, Тип 4, Тип 5 и Тип 6) (не може бити дужи од 3 дана од када понуђач започне са извршењем предметне услуге). | ___________________ дана |
| --- | --- |
| Рок за рекламацију (не може бити дужи од 24 сата) од дана састављања записника о рекламацији, односно од дана пријема писменог обавештења Наручиоца. | ___________________ сата |

|  |  | Потпис овлашћеног лица |
| --- | --- | --- |
|  | М.П. |  |

# VII

# МОДЕЛ УГОВОРА

# Модел уговора Понуђач мора да попуни, потпише и овери печатом,

чиме потврђује да прихвата елементе модела уговора

| РЕПУБЛИКА СРБИЈА МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА УПРАВА ЦАРИНА Београд, Булевар Зорана Ђинђића 155а |  |  |
| --- | --- | --- |

# МОДЕЛ УГОВОРА

# УГОВОРНЕ СТРАНЕ:

| 1. | РЕПУБЛИКА СРБИЈА – МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА, УПРАВА ЦАРИНА, Београд, Булевар Зорана Ђинђића 155а, ПИБ 101685102, матични број 17862146, коју заступа по решењу директора о преносу овлашћења број: 148-01-110-01-131/4/2013 од 11.06.2013. године, Др Софија Радуловић, помоћник директора (у даљем тексту: Наручилац) и |
| --- | --- |
| 2. | ______________________________________________________ са седиштем у ______________, улица ________________________, ПИБ __________________, матични број ________________ кога заступа ___________________________________________, директор (у даљем тексту: Давалац услуге) |

| Напомена: | Уговорну страну попуњава понуђач који подноси самосталну понуду, понуду са подизвођачем или члан групе који ће бити носилац посла или понуђач који ће у име групе понуђача потписати Уговор. |
| --- | --- |

# УГОВОРНЕ СТРАНЕ КОНСТАТУЈУ:

- да је Наручилац, на основу Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/2012) спровео отворени поступак јавне набавке број 39/14, чији је предмет набавка услуга одржавања УПС уређаја (царинарнице) на основу позива објављеног на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца;

- да је Давалац услуге доставио (заједничку/са подизвођачем) понуду број (биће преузето из понуде), која у потпуности одговара спецификацији из конкурсне документације, налази се у прилогу Уговора и саставни је део Уговора;

- да Наручилац сходно члану 113. Закона о јавним набавкама, на основу Одлуке о додели Уговора број (попуњава Наручилац), закључује са Даваоцем услуге Уговор о набавци услуга одржавања УПС уређаја (царинарнице);

- да ће Давалац услуге извршење уговорених обавеза по овом Уговору делимично поверити Подизвођачу (попуњава Наручилац).

# ПРЕДМЕТ УГОВОРА, ЦЕНА И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА

# Члан 1.

Предмет Уговора је набавка услуге одржавања УПС уређаја (царинарнице) и то:  (биће преузето из понуде).

# Члан 2.

Укупна уговорена цена износи (биће преузето из понуде) динара, без пореза на додату вредност са урачунатим зависним трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке.

Наведене цене се могу мењати након истека рока од 6 (шест) месеци од дана потписивања уговора. По истеку овог периода цене се могу мењати, писменом сагласношћу уговорних страна, а у складу са индексом раста потрошачких цена према објављеним подацима Републичког завода за статистику.

# Члан 3.

Исплату рачуна по овом Уговору врши Наручилац по службеном пријему исправног рачуна овереног од стране овлашћеног лица Наручиоца, који мора да садржи број и датум предметног Уговора а који испоставља Давалац услуге,  у року (биће преузето из понуде), од дана пријема рачуна и отпремнице, на рачун Даваоца услуге број  (биће преузето из понуде) код банке (биће преузето из понуде).

# СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА

# Члан 4.

Давалац услуге је у тренутку закључења Уговора, као средство финансијског обезбеђења предао Наручиоцу oригинал банкарску гаранцију за добро извршење посла у висини од 10% од укупно уговорене цене без ПДВ, која траје 30 дана дуже од рока важности уговора.

Поднета банкарска гаранција је безусловна, неопозива и платива на први позив, без приговора и саставни је део уговора.

# Члан 5.

Наручилац може да реализује средство финансијског обезбеђења уколико Продавац не испуњава уговорне обавезе.

# РОК И НАЧИН ВРШЕЊА УСЛУГЕ

# Члан 6.

Давалац услуге је дужан да редовне сервисе врши без налога корисника квартално, односно 4 пута годишње, на свака 3 месеца.

Ванредне сервисе Давалац услуге врши на основу налога Наручиоца, који исти упућује путем електронске поште или факса. У случају да је ванредни сервис потребно обавити ван радног времена Сектора за информационе технологије, квар је могуће пријавити телефоном, а налог ће бити упућен путем електронске поште или факса, чим се за то стекну услови у најкраћем временском периоду.

Рок одазива на позив Наручиоца и започњањe активности на отклањању недостатака и нерегуларности у раду УПС уређаја (биће преузето из понуде) сати од писменог захтева (налога) Наручиоца, који исти упућује факсом или електронским путем.

Рок за извршење  услуге редовног сервиса свих уређаја (Тип 1, Тип 2, Тип 3, Тип 4, Тип 5 и Тип 6) на локацијама Наручиоца, (биће преузето из понуде) дана од почетка кварталног периода.

Рок за извршење услуге редовног сервиса, сваког уређаја појединачно  (Тип 1, Тип 2, Тип 3, Тип 4, Тип 5 и Тип 6), на локацијама Наручиоца (биће преузето из понуде) дана.

Рок за извршење услуге ванредног сервиса, сваког уређаја појединачно  (Тип 1, Тип 2, Тип 3, Тип 4, Тип 5 и Тип 6), на локацијама Наручиоца (биће преузето из понуде) дана.

Рок за извршење услуге поправке уређаја (Тип 1, Тип 2, Тип 3, Тип 4, Тип 5 и Тип 6) (биће преузето из понуде) дана.

Рокови за извршење услуга рачунају се од дана када Давалац услуге започне извршење исте.

За све време трајања извршења услуге Давалац услуге мора обезбедити континуиран и несметан рад система Наручиоца.

Услуге које су предмет јавне набавке врше се на локацији Наручиоца.

У случају да се услуга не може извршити на локацији Наручиоца, Давалац услуге може уз претходну сагласност Наручиоца услугу извршити ван дефинисаног места пружања услуге, при чему је дужан да, без накнаде, за све време трајања извршења услуге обезбеди и инсталира резервни, привремени уређај, који ће омогућити континуирано и несметано функционисање система. У овом случају Давалац услуге је дужан да уређај који је предмет услуге преузме на локацији Наручиоца, а након извршене услуге инсталира на локацији Наручиоца.

# КВАНТИТАТИВНО – КВАЛИТАТИВНА ПРИМОПРЕДАЈА

# Члан 7.

#### Квантитативно-квалитативни пријем услуга врши се на локацији Наручиоца, од стране овлашћеног представника Наручиоца у присуству овлашћеног представника Даваоца услуге.

#### По завршетку квантитативно-квалитативног пријема овлашћени представници Наручиоца и Даваоца услуге потписују и оверавају документе о извршеној услузи и то радни налог и записник о квалитативно квантитативној примопредаји услуга у коме су таксативно специфициране врсте услуга и врсте уграђеног потрошног материјала и резервних делова, по јединици мере и у укупном износу. У случају уградње резервних делова у записнику се мора навести гарантни рок оригиналног произвођача који се односи на уграђене резервне делове.

# ГАРАНЦИЈА И ГРЕШКЕ У КВАЛИТЕТУ

# Члан 8.

Уколико Наручилац установи грешке у квалитету услуга и квалитету потрошног материјала и резервних делова, при квантитативно – квалитативној примопредаји или у току важења гаранције, Давалац услуге је дужан да исте отклони без накнаде, у року за рекламацију (биће преузето из понуде) од дана састављања записника о рекламацији, односно од дана пријема писменог обавештења Наручиоца.

Замењени потрошни материјал и резервни делови морају бити потпуно нови и неупотребљавани, из текуће производње, без икаквих оштећења или мана и у потпуности морају испуњавати техничке и технолошке норме и карактеристике према техничкој документацији и гаранцији оригиналног произвођача.

Гарантни рок за уграђене резервне делове је гарантни рок оригиналног произвођача, који се рачуна од дана званичне квантитативно – квалитативне примопредаје и који се односи на недељиво добро као функционалну целину.

У случају замене резервног дела за нови гарантни рок тече од дана сачињавања записника о квантитативно-квалитативном пријему услуге.

# ЗАШТИТА ПОДАТАКА НАРУЧИОЦА

# Члан 9.

Давалац услуга је дужан да приликом реализације Уговора, чува као поверљиве све информације од неовлашћеног коришћења и откривања као пословну тајну, који могу бити злоупотребљени у безбедносном смислу. Изјава о чувању поверљивих података Наручиоца је саставни део Уговора.

# ПРОМЕНА ПОДАТАКА

# Члан 10.

Давалац услуга је дужан да у складу са одредбом члана 77. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/2012), без одлагања писмено обавести Наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи током важења Уговора о испоруци добара и да је документује на прописани начин.

# ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

# Члан 11.

За све што није предвиђено овим Уговором, примењиваће се одредбе Закона о облигационим односима.

# Члан 12.

Потраживања из овог Уговора не могу се уступати другим правним или физичким лицима, нити се на њима може успостављати заложно право, односно не могу на било који други начин бити коришћена као средство обезбеђења према трећим лицима.

# Члан 13.

Измене и допуне овог Уговора могу се вршити само у писменој форми и уз обострану сагласност уговорних страна.

# Члан 14.

Уговор се закључује даном потписивања обе уговорне стране.

Уговор ће се примењивати на период од 3 (три) године од дана закључења уговора.

Свака од уговорних страна може једнострано раскинути Уговор у случају када друга страна не испуњава или неблаговремено испуњава своје уговором преузете обавезе.

О раскиду Уговора, уговорна страна је дужна писменим путем обавестити другу уговорну страну.

Уговор ће се сматрати раскинутим по истеку рока од 15 дана од дана пријема писменог обавештења о раскиду Уговора.

# Члан 15.

Све евентуалне спорове уговорне стране ће решавати споразумно, у супротном уговарају надлежност Привредног суда у Београду.

# Члан 16.

Уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака, од којих 4 (четири) добија Наручилац, а 2 (два)  Продавац.

| НАРУЧИЛАЦ | ДАВАЛАЦ УСЛУГЕ |
| --- | --- |
| - потпис - | - потпис - |
| М.П. ________________________ Др Софија Радуловић, помоћник директора | _____________________ директор |

# III

# О Б Р А З А Ц

СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ

| Р. Бр. | Врста услуге | Јед. мере | Цена по јединици мере у динарима без ПДВ | Цена по јединици мере у динарима са ПДВ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Цена за редовни сервис уређаја Тип 1 | комплет за један уређај |  |  |  |
| 2. | Цена за редовни сервис уређаја Тип 2 | комплет за један уређај |  |  |  |
| 3. | Цена за редовни сервис уређаја Тип 3 | комплет за један уређај |  |  |  |
| 4. | Цена за редовни сервис уређаја Тип 4 | комплет за један уређај |  |  |  |
| 5. | Цена за редовни сервис уређаја Тип 5 | комплет за један уређај |  |  |  |
| 6. | Цена за редовни сервис уређаја Тип 6 | комплет за један уређај |  |  |  |
| 7. | Цена услуге за ванредни сервис уређаја Тип 1 | човек радни сат (60 минута рада) |  |  |  |
| 8. | Цена услуге за ванредни сервис уређаја Тип 2 | човек радни сат (60 минута рада) |  |  |  |
| 9. | Цена услуге за ванредни сервис уређаја Тип 3 | човек радни сат (60 минута рада) |  |  |  |
| 10. | Цена услуге за ванредни сервис уређаја Тип 4 | човек радни сат (60 минута рада) |  |  |  |
| 11. | Цена услуге за ванредни сервис уређаја Тип 5 | човек радни сат (60 минута рада) |  |  |  |
| 12. | Цена услуге за ванредни сервис уређаја Тип 6 | човек радни сат (60 минута рада) |  |  |  |
| 13. | Цена услуге поправке уређаја Тип 1 | човек радни сат (60 минута рада) |  |  |  |
| 14. | Цена услуге поправке уређаја Тип 2 | човек радни сат (60 минута рада) |  |  |  |
| 15. | Цена услуге поправке уређаја Тип 3 | човек радни сат (60 минута рада) |  |  |  |
| 16. | Цена услуге поправке уређаја Тип 4 | човек радни сат (60 минута рада) |  |  |  |
| 17. | Цена услуге поправке уређаја Тип 5 | човек радни сат (60 минута рада) |  |  |  |
| 18. | Цена услуге поправке уређаја Тип 6 | човек радни сат (60 минута рада) |  |  |  |
| 19. | Батерије за уређаје Тип 1, Тип 2, Тип 3, Тип 4 и Тип 5 (ознака батерије UPS CSB Baterija, 12V - 9Ah) ____________________ (уписати назив произвођача) | комад |  |  |
| 20. | Батерије за уређај Тип 6 (ознака батерије SYBTU1-PLP) ____________________ (уписати назив произвођача) | комад |  |  |
| Укупна јединична цена: |  |  | (уписати укупну јединичну цену без ПДВ) | (уписати укупну јединичну цену са ПДВ) |

# Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:

- у колони „Цена без ПДВ“ уписати износ цене без ПДВ  за услуге које су предмет ове јавне набавке;

- у колони „Цена са ПДВ“ уписати износ цене са ПДВ за услуге које су предмет ове јавне набавке;

- у колони „УКУПНА ЦЕНА“, уписати укупну цену за услуге које су предмет ове јавне набавке  без ПДВ и са ПДВ.

НАПОМЕНА: Јединична цена мора да садржи све основне елементе структуре цене, тако да понуђена цена покрива све трошкове које Понуђач има у реализацији набавке.

|  | Потпис овлашћеног лица |
| --- | --- |
| М.П. |  |

# IX

# ОБРАЗАЦ

ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

Понуђач може у оквиру понуде да достави укупан износ и структуру трошкова припремања понуде.

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво Понуђач и не може тражити од Наручиоца накнаду трошкова.

Ако поступак јавне набавке буде обустављен из разлога који су на страни Наручиоца, Наручилац ће у складу са чланом 88. став 3. Закона о јавним набавкама Понуђачу надокнадити трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничком спецификацијом Наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је Понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди и о томе доставио одговарајући доказ.

| Укупан износ трошкова: |  |
| --- | --- |

# Напомена: 	У случају потребе табелу копирати

|  | Потпис овлашћеног лица |
| --- | --- |
| М.П. |  |

# X

# И З Ј А В А

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

__________________________________________________________

(пословно име или скраћени назив)

под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

|  | Потпис овлашћеног лица |
| --- | --- |
| М.П. |  |