РЕПУБЛИКА СРБИЈА

МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА

Управа царина

Сектор за финансијске, инвестиционе

и правне послове

148-14-351-03-24/33/2013

28. јануар 2014. године

Б  е о г р а д

ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ ЛИЦИМА

СВИМ

Предмет: Појашњење у вези са Конкурсном документацијом НВВ 63/13

Обавештавамо вас да је заинтересовано лице поднело захтев за додатне информације и појашњења у вези са јавном набавком услуга редовног одржавања, сервисирања и испитивања громобрана и агрегата у објектима које користи Управа царина, у отвореном поступку јавне набавке НВВ број 63/13, и тражило одговор на следећа питања:

ПИТАЊЕ 1:

Да ли понуђачи сами праве план обиласка локација када је громобранија у питању?

ОДГОВОР 1:

План сачињава Наручилац.

ПИТАЊЕ 2:

У периоду вршења услуге од 12 месеци колико пута се планира одлазак на исту локацију у циљу редовног одржавања када је громобранија у питању?

ОДГОВОР 2:

Редовно одржавање громобраније се врши једном у 12 месеци.

Комисија НВВ 63/13