РЕПУБЛИКА СРБИЈА

МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА

Управа царина

Сектор за финансијске, инвестиционе

и правне послове

148-14-351-03-24/35/2013

30. јануар 2014. године

Б  е о г р а д

ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ ЛИЦИМА

СВИМ

Предмет: Појашњење у вези са Конкурсном документацијом НВВ 63/13

Обавештавамо вас да је заинтересовано лице поднело захтев за додатне информације и појашњења у вези са јавном набавком услуга редовног одржавања, сервисирања и испитивања громобрана и агрегата у објектима које користи Управа царина, у отвореном поступку јавне набавке НВВ број 63/13, и тражило одговор на следећа питања:

ПИТАЊЕ 1:

Потребно је појашњење везано за доливање горива у резервоар агрегата, чија је то обавеза?

ОДГОВОР 1:

Добављач ће након редовног сервисирања, дати упутсво наручиоцу како се допуњава резервоар агрегата и исти ће допуњавати корисник агрегата.

ПИТАЊЕ 2:

Чија је обавеза провера нивоа горива у резервоару? У тендеру стоји да се та провера врши на месечним сервисима. Мене занима да ли је потребно проверавати ниво горива и чешће и ако јесте ко то ради?

ОДГОВОР 2: Добављач је у обавези приликом сваког сервиас извршити и мерење горива у резервоару и стање уписати у извештај.

Комисија НВВ 63/13