РЕПУБЛИКА СРБИЈА МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА Управа царина Булевар Зорана Ђинђића 155а Београд

# КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

| Предмет: | Набавка услуга одржавањa мобилних скенера |
| --- | --- |
| Врста поступка: | Отвoрени поступак |
| Број јавне набавке: | 11/18 |

# I

# O П Ш Т И

ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

# 1. Подаци о Наручиоцу:

- Република Србија, Министарство финансија, Управа Царина,

- Београд, Булевар Зорана Ђинђића 155-а,

- ПИБ 101685102,

- Матични број  17862146,

- Текући рачун: 840-1620-21,

- www.upravacarina.rs.

# 2. Врста поступка

Јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије”, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015).

# 3. Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке је набавка услугa одржавањa  мобилних скенера.

# 4. Циљ поступка

Поступак јавне набавке спроводи се ради закључења уговора о јавној набавци.

# 5. Рок за доношење одлуке о додели уговора

Одлука о додели уговора биће донета у року од 25-40 дана, од дана јавног отварања понуда.

# 6. Контакт

Лице за контакт: Зоран Михаиловић 011/319-19-10.

# II

# П О Д А Ц И

О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

- Опис предмета набавке

Предмет јавне набавке је набавка услуга одржавањa  услугa одржавањa  мобилних скенера.

# Назив и ознака из допунског речника:  услуге поправки, одржавања и сродне услуге за возила и припадајућу опрему – 50100000.

Предметна јавна набавка је на период до десет (10) месеци.

# Врста и опис предмета јавне набавке саставни је део конкурсне документације.

# III

# ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ

- Предмет јавне набавке

Сервисирање скенер уређаја обухвата комплетно одржавање и замену делова, као и присуство инжињера, који су дужни да у року од 24 часа отклоне квар.

Потребни су делови за:

- 10 мобилних скенера за контролу возила и робе, ознаке МТ1213LH

- Опис, начин и квалитет пружања услуга

Понуђач је дужан да врши услугу одржавања предметне опреме, квалитетно у складу са стандардима и условима прописаним за ову врсту посла.

Контрола, сервисирање, испитивање и одржавање предметне опреме подразумева њихово оспособљавање за рад са заменом неисправних делова и другог неопходног материјала за исправан рад, а све у складу са законским прописима.

Уз услугу одржавања скенер уређаја неопходна је и услуга одржавања агрегата (модел QIX44, снага 42.50 kva, година производње 2007, произвођач ATLAS Copco) који се налазе у склопу мобилних скенера и одржавање камиона (VOLVO FM 300, година производње 2007) на коме се налази скенер.  Одржава

Ванредни сервис обухвата поправку скенера и замену делова у року од 24 часа. У наставку се налази табела са описом месечних провера и кварталног одржавања

|  | Опис |
| --- | --- |
| Месечна провера | За месечне провере је потребно мање од 4 (четири) сата. - Проверите све функције система и осигурати његово уобичајено и добро стање. - Проверити слободни простор на хард диску. - Склопити и расклопити руку како би се осигурало да „рука“ ради добро, очистити и подмазати подизни сталак. - Проверити АFC да ли функционише добро. - Проверити SF6 да ли је притисак мањи од 1.8Мpа. - Проверити кабал напајања скенера због старења и оштећења по потреби исправити положај кабла и утикача. - Проверити клима уређај и осигурати да је у исправном стању. - Испитати индикаторе на модулаторном панелу и функционалност сигналних лампица. - Проверити рад локалног и удаљеног модела покретања генератора, као и провера цурења уља на генератору. - Испитати и подесити главне параметре - Проверити ниво воде у хладњаку, као и брзину протока хлађења, и по потреби додати расхладну течност. - Проверити противпожарне аларме, проверити прекидаче за случај нужде (emergency stop). - Записати горе наведене операције. |
| Квартално одржавање | За кварталне провере је потребно мање од 8 (осам) сати. - Проверити да ли је потребан било који водоотпоран рад (урадити самостално ако је могуће, или се обратити одговарајућем стручном предузећу). - Очистити сву прашину са главе акцелератора, кабинета модулатора, климатизације и воденог хлађења. - Проверити везу између трења и точкова. - Проверити и очистити све зарђале делове - Додати маст за подмазивање у зглобовима „руке“. - Урадити бекап PLC програма. - Измерити граничну вредност дозирања. - Очистити камере. - Очистити поклопце светала за осветљење радног места. - Очистити поклопце инфрацрвеног сензора за детекцију ограничења висине. - Проверити осветљење у свакој кабини. - Испитати индикаторе на модулаторном панелу. - Проверити ниво уља у хидрауличном систему, притисак уља, проверити да ли негде цури. - Проверити простор на диску OIS-а, ако је 80% искоришћено копирати корисне информације и избрисати неупотребљиве датотеке. - Проверити екран рачунара. Проверити панел осетљив на додир (touch panel). - Проверити светлосну и звучну сигнализацију током скенирања као и алармни сигнал за кретање уназад. - Записати горе наведене операције. |

Листа резервних делова по једном мобилном скенеру типа МТ1213LH

| Број | Назив | Количина |
| --- | --- | --- |
| 1. | AFC Triggered Circuit Board | 1 |
| 2. | DA&CM Controller | 2 |
| 3. | SPD0532B-B Detector Module | 5 |
| 4. | Thyratron | 1 |
| 5. | agnetic saturation transformer | 1 |
| 6. | Programble logical controller | 1 |
| 7. | touch screen | 1 |
| 8. | MMC card | 1 |
| 9. | magnetron | 1 |
| 10. | Ionization chamber | 1 |
| 11. | overvoltage and under – voltage relay | 2 |
| 12. | City Pover Cable | 1 |
| 13. | Frequency Converter | 1 |
| 14. | Voltage Indicator | 1 |
| 15. | Frequency Indicator | 1 |
| 16. | Current Indicator | 1 |
| 17. | Accelerator tube | 1 |
| 18. | Gun power pulse board (Low Engergy) | 2 |
| 19. | Gun power pulse board (High Engergy) | 1 |
| 20. | IGBT Driver board | 1 |
| 21. | IGBT model | 2 |
| 22. | Charging capacitor board | 1 |
| 23. | AFC Control mother board | 1 |
| 24. | Gun power supply board (High Engergy) | 1 |
| 25. | AFC Servomotor driver Board | 1 |
| 26. | AFC Low-Voltage Power Supply & Sampling Circuit Board | 1 |
| 27. | AFC PreAmplifier Circuit Board | 1 |
| 28. | Thyratron trigger board | 1 |
| 29. | AFC Motherboard | 1 |
| 30. | IGBT Charging Control board | 1 |
| 31. | Power filter | 1 |
| 32. | Titanium Vacum Pump Power Supply & Protection Circuit Board | 1 |
| 33. | Gun power control board | 1 |
| 34. | Electron Gun Filament Power Supply Circuit Board | 1 |
| 35. | Box of Electric Boards & Transformers in Accelerator Cabin | 1 |
| 36. | Dell Precision T5810 workstation | 2 |
| 37. | LCD Monitor | 4 |
| 38. | Gun power supply board (Low Engergy) | 1 |
| 39. | Air conditioner | 2 |
| 40. | Water cooling system | 1 |
| 41. | Charging unit | 1 |
| 42. | High voltage cable of PEN | 6 |
| 43. | High voltage cable of Gun HV | 7 |
| 44. | Air conditioner of detector system | 1 |
| 45. | Air cycling fan of detector system | 2 |
| 46. | Uninterruptible Power Supply | 2 |
| 47. | Laser printer | 1 |
| 48. | Talkie walkie | 4 |
| 49. | chairs | 3 |
| 50. | Network switch | 1 |
| 51. | Power supply 24vDC | 2 |
| 52. | Power supply 10vDC adjustable | 1 |

Поправка предметне опреме врши се на захтев Наручиоца, по цени радног сата једног радника за поправке. Замењени дотрајали делови обрачунавају се по ценама из Табеле 2. обрасца понуде.Уколико се резервни део не налази у Табели 2. исти ће се обрачунавати према  тржишној цени на основу улазне фактуре Добављача уз сагласност Наручиоца.

За  све горе наведене услуге,  урачуната је цена свих трошкова које понуђач има приликом реализације (трошкови превоза, таксе  и друге обавезе на локацији Наручиоца).

Све горе наведене услуге, вршиће се на локацијама Наручиоца на основу захтева Наручиоца.

Приликом поправке скенера, ако понуђач не може неисправан део поправити на лицу места, већ мора да га носи у одговарајућу радионицу- фабрику, те поправке  може урадити уз сагласност одговорног лица за спровођење услуга Наручиоца.

По извршеним услугама понуђач треба да достави Наручиоцу одговарајуће Стручне налазе, Записнике, Извештаје, а све у складу са законом.

3. Рок извршења услуга и време одзива

Понуђач је дужан, да услуге поправке квара на опреми и уређајима изврши у року који не може бити дужи од 24 сата од пријема позива.

Понуђач је дужан, да услуге месечне провере на опреми и уређајима изврши у року који не може бити дужи од 4 сата од одзива по позиву Наручиоца.

Понуђач је дужан, да услуге кварталне провере на опреми и уређајима изврши у року који не може бити дужи од 8 сата од одзива по позиву Наручиоца.

4. Примопредаја извршених услуга, грешке у квалитету и рок за отклањање недостатака

Примопредају услуга врше овлашћени представници Наручиоца и понуђача потписивањем радног налога који представља примопредају извршених услуга. Овлашћено лице Наручиоца за локацију на којој се услуга прима, оверавањем радног налога констатује да је услуга стварно извршена у складу са понудом и захтевом/позивом Наручиоца. Овлашћено лице Наручиоца за локацију за коју се прима услуга, након пријема рачуна понуђача, оверава рачун потписом, печатом и наводи „услуга извршена”. У случају записнички утврђених недостатака у квалитету и обиму пружених услуга, понуђач мора започети са отклањањем недостатака, у року не дужем од 24 сата од дана и сата сачињавања записника о рекламацији.

У случају трајних оштећења на опреми и/или материјалу који су предмет пружања услуге, понуђач је дужан да Наручиоцу надокнади штету у пуном износу вредности оштећене опреме.

5. Гаранција и отклањање недостатака у гарантном року

Понуђач је дужан да за извршене услуге и на уграђени материјал  да гаранцијe којe не могу бити краће од 6 месеци.

Уколико се у току гарантног рока појави недостатак на замењеном, односно уграђеном материјалу који је последица лошег квалитета истог, понуђач је дужан да  отклони недостатак, односно поново изврши услугу без накнаде.

Рок за отклањање недостатка у квалитету извршених услуга и замењених резервних делова не може бити дужи од 24 сата, од дана и сата пријема писаног захтева Наручиоца.

Замењени, односно уграђени материјал мора бити потпуно нов и неупотребљаван, из текуће производње, без икаквих оштећења или мана и у потпуности испуњавати техничке и технолошке норме и карактеристике према техничкој документацији оригиналног произвођача. Понуђач се обавезује да ће у свему поступати по условима датим у гаранцији оригиналног произвођача материјала.

За замењени, уграђени материјал по рекламацији гарантни рок почиње да тече од дана примопредаје.

6. Мере заштите

Понуђач је дужан да приликом пружања услуга одржавања предметне опреме примењује све потребне мере заштите у складу са одредбама Закона о безбедности и здрављу на раду („Службени гласник РС”, број 101/2005).

# IV

# УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

(чл. 75. и 76. Закона о јавним набавкама)

И УПУТСТВО КАКО  СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

# I ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ (ЧЛАН 75. ЗАКОНА)

Понуђач у поступку јавне набавке мора доказати:

- да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;

| Доказ за правно лице: | Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда; |
| --- | --- |
| Доказ за предузетнике: | Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно из одговарајућег регистра; |

2)	да понуђач и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

| Доказ за правно лице: | 1) Извод из казнене евиденције, односно уверењe основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре; 2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала; 3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих. |
| --- | --- |
| Доказ за предузетнике и за физичко лице: | Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта). |
| Доказ не може бити старији од 2 месеца пре отварања понуда. |  |

3) да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији;

| Доказ за правно лице: | Уверењe Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверењe надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода; |
| --- | --- |
| Доказ за предузетнике: | Уверењe Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверењe надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода; |
| Доказ за физичко лице: | Уверењe Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверењe надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода; |
| Доказ не може бити старији од 2 месеца пре отварања понуда |  |

4) да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да понуђач нема забрану обављања делатности, која је на снази у време подношења понуде.

| Доказ за правно лице: | Попуњена, потписана и оверена Изјава од стране понуђача која је саставни део конкурсне документације. |
| --- | --- |
| Доказ за предузетнике: |  |
| Доказ за физичко лице: |  |

Понуђачи који су уписани у регистар понуђача на основу члана 78. Закона о јавним набавкама нису у обавези да приликом подношења понуде достављају доказе о испуњеност обавезних услова из члана 75. став 1, али су обавезни да у оквиру понуде доставе изјаву на свом меморандуму да су регистровани као понуђачи као и копију Решења из Регистра понуђача који води Агенција за привредне регистре.

# II ДОДАТНИ УСЛОВИ (ЧЛАН 76. ЗАКОНА)

  - Пословни капацитет

-Понуђач мора да располаже пословним капацитетом и то:

1. Да има уговоре, закључене у последњих 3 (три) године (рачунајући од дана објављивања позива за предметну набавку на Порталу јавних набавки), за пружање услуга одржавање мобилних скенера, у вредности  од  200.000.000,00 динара.

| Доказ за правно лице: | Вредност пружених услуга која су предмет јавне набавке доказује се потврдом од референтних наручилаца са недвосмислено исказаним вредностима |
| --- | --- |
| Доказ за предузетнике: |  |
| Доказ за физичко лице: |  |

- Пословни капацитет

- Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора бити произвођач предметних мобилних скенера или да има успостављену пословну сарадњу са произвођачем, односно да има овлашћење произвођача да пружа услуге одржавања мобилних скенера, коју доказује прилагањем једног од докумената (уговор, изјава, лиценца, сертификат, потврда) издатог од стране произвођача предметне опреме, потписан и оверен печатом овлашћеног лица.

| Доказ за правно лице: | Оригинал или фотокопија једног од докумената (уговор, изјава, лиценца, сертификат, потврда) издатог од стране произвођача предметних мобилних скенера, потписан и оверен печатом овлашћеног лица. Документ мора да буде насловљен на наручиоца, да гласи на понуђача и да се односи на предметну јавну набавку. |
| --- | --- |
| Доказ за предузетнике: |  |
| Доказ за физичко лице: |  |

- Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора да  има успостављену пословну сарадњу са произвођачем, односно да је овлашћен од произвођача за замену резервних делова, коју доказује прилагањем једног од докумената (уговор, изјава, лиценца, сертификат, потврда) издатог од стране произвођача предметне опреме, потписан и оверен печатом овлашћеног лица, којим произвођач оппреме потврђује да ће понуђач вршити уградњу оригиналних резервних делова.

| Доказ за правно лице: | Оригинал или фотокопија једног од докумената (уговор, изјава, лиценца, сертификат, потврда) издатог од стране произвођача предметних мобилних скенера, потписан и оверен печатом овлашћеног лица. Документ мора да буде насловљен на наручиоца, да гласи на понуђача и да се односи на предметну јавну набавку. |
| --- | --- |
| Доказ за предузетнике: |  |
| Доказ за физичко лице: |  |

# 3. Кадровски капацитет

-Понуђач мора да има најмање 2 (два) ангажована радника која су овлашћена (сертификована) од стране произвођача предметне опреме за пружање услуга које су предмет јавне набавке.

| Доказ за правно лице: | Копија сертификата о завршеној обуци код произвођача NUCTECH |
| --- | --- |
| Доказ за предузетнике: |  |
| Доказ за физичко лице: |  |

III УСЛОВИ КОЈЕ МОРА ДА ИСПУНИ ПОНУЂАЧ АКО ИЗВРШЕЊЕ НАБАВКЕ ДЕЛИМИЧНО ПОВЕРАВА ПОДИЗВОЂАЧУ

Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли ће извршење јавне набавке делимично поверити подизвођачу.

Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу дужан је да наведе проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50 % као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу, дужан је да наведе назив подизвођача, а уколико уговор између наручиоца и понуђача буде закључен, тај подизвођач ће бити наведен у уговору.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача ради утврђивања испуњености услова.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености обавезних услова Поглављe IV. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ (чл. 75. и 76. Закона о јавним набавкама) И УПУТСТВО КАКО ДА СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА, тачкa 1. Обавезни услови, подтачке 1), 2) и 3), као и доказ о испуњености услова из члана 75. став 1. тачка 4) Закона за део набавке који ће извршити преко подизвођача уколико је испуњење тог услова тражено конкурсном документацијом.

Ако је за извршење дела јавне набавке чија вредност не прелази 10% укупне вредности јавне набавке потребно испунити обавезан услов из члана 75. став 1. тачка 4) Закона, понуђач може доказати испуњеност тог услова преко подизвођача којем је поверио извршење тог дела набавке.

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Наручилац може на захтев подизвођача и где природа предмета набавке то дозвољава пренети доспела потраживања директно подизвођачу, за део набавке која се извршава преко тог подизвођача.

Наручилац је дужан да омогући добављачу да приговори на захтев подизвођача наведен у претходном ставу ако потраживање није доспело.

Понуђач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, у супротном наручилац ће реализовати средство обезбеђења и раскинути уговор, осим ако би раскидом уговора наручилац претрпео знатну штету.

Понуђач може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, ако је на страни подизвођача након подношења понуде настала трајнија неспособност плаћања, ако то лице испуњава све услове одређене за подизвођача и уколико добије претходну сагласност наручиоца.

| Доказ: | Попуњена, потписана и оверена Изјава понуђача |
| --- | --- |

IV УСЛОВИ КОЈЕ МОРА ДА ИСПУНИ СВАКИ ОД ПОНУЂАЧА ИЗ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА

Понуду може поднети група понуђача.

Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из Поглавља IV. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ (чл. 75. и 76. Закона о јавним набавкама) И УПУТСТВО КАКО ДА СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА, тачкa 1. Обавезни услови, подтачке 1), 2) и 3), а додатне услове испуњавају заједно, осим ако наручилац из оправданих разлога не одреди другачије.

Услов из члана 75. став 1. тачка 4) Закона, дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова, а додатне услове из члана 76. Закона, испуњавају заједно, осим ако наручилац из оправданих разлога не одреди другачије.

Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који садржи:

- податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем и

- опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.

Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

| Доказ: | Споразум понуђача доставити у понуди |
| --- | --- |

Докази о испуњености услова могу се достављати у неовереним копијама, осим ако другачије није одређено конкурсном документацијом.

Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора писаним путем затражити од понуђача, чија је понуда на основу извештаја комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија, да у року од пет дана од дана позива наручиоца достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.

Уколико понуђач у остављеном року не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа ако у понуди наведе интернет страницу на којој су тражени подаци (докази) јавно доступни.

Понуђач је дужан да без одлагања писаним путем обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописан начин.

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе. Ако понуђач није могао да прибави тражена документа у року за подношење понуде, због тога што она до тренутка подношења понуде нису могла бити издата по прописима државе у којој понуђач има седиште и уколико уз понуду приложи одговарајући доказ за то, наручилац ће дозволити понуђачу да накнадно достави тражена документа у примереном року.

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају докази из члана 77. Закона о јавним набавкама, понуђач може уместо доказа да приложи своју писану изјаву дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или органом управе, јавним бележником (нотар) или другим надлежним органом те државе. Наведена изјава, уколико није издата на српском језику мора бити преведена на српски језик и оверена од стране судског тумача.

# И З Ј А В А

којом понуђач: _________________________________________________________

(пословно име или скраћени назив понуђача)

из _____________________ под пуном материјалном и кривичном  одговорношћу изјављује да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада и заштити животне средине као и да нема забрану обављања делатности, која је на снази у време подношења понуде.

|  | Потпис овлашћеног лица |
| --- | --- |
| М.П. |  |

# И З Ј А В А

(уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем)

којом понуђач: _________________________________________________________

(пословно име или скраћени назив понуђача)

из _____________________ под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављује да је подизвођач ____________________________ из ________________ поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада и заштити животне средине као и да нема забрану обављања делатности, која је на снази у време подношења понуде.

# Напомена: У случају потребе Изјаву копирати

|  | Потпис овлашћеног лица |
| --- | --- |
| М.П. |  |

# И З Ј А В А

којом члан групе: _______________________________________________________

(пословно име или скраћени назив понуђача)

из _____________________ под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављује да је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада и заштити животне средине као и да нема забрану обављања делатности, која је на снази у време подношења понуде.

# Напомена: У случају потребе Изјаву копирати

|  | Потпис овлашћеног лица |
| --- | --- |
| М.П. |  |

# Кадровски капацитет

| Ред. бр. | Име и презиме запослених лица |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1. |  |
| 2. |  |

| Напомена: | Уписати потребне податке |
| --- | --- |

|  | Потпис овлашћеног лица |
| --- | --- |
| М.П. |  |

# V

# УПУТСТВО

ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

# 1. Подаци о језику

Понуда мора бити сачињена на српском језику.

Сва документа у понуди морају бити на српском језику.

Уколико је документ на страном језику, мора бити преведен на српски језик и оверен од стране овлашћеног судског тумача.

# 2. Посебни захтеви наручиоца у погледу начина припремања понуде

Понуда се саставља тако што понуђач уписује тражене податке у обрасце који су саставни део конкурсне документације.

Пожељно је да сви документи поднети у понуди буду повезани у целину и запечаћени, тако да се не могу накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати појединачни листови, односно прилози, а да се видно не оштете листови или печат.

Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли ће извршење јавне набавке делимично поверити подизвођачу.

Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу, дужан је да наведе назив подизвођача, а уколико уговор између наручиоца и понуђача буде закључен, тај подизвођач ће бити наведен у уговору.

Уколико понуду доставља група понуђача саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи:

- податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем и

- опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.

Споразумом се уређују и друга питања која наручилац одреди конкурсном документацијом.

Наручилац не може од групе понуђача да захтева да се повезују у одређени правни облик како би могли да поднесу заједничку понуду.

Уколико понуду подноси група понуђача све обрасце потписује члан групе који ће бити носилац посла који подноси понуду и заступа групу понуђача пред наручиоцем. У том случају образац „Подаци о понуђачу” се не попуњава.

Све изјаве дате под материјалном и кривичном одговорношћу попуњавају, потписују и оверавају овлашћена лица свих чланова групе.

# 3. Подношење понуде

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште.

Уколико понуђач понуду подноси путем поште мора да обезбеди да иста буде примљена од стране наручиоца до назначеног датума и часа у позиву за подношење понуде.

Понуде се достављају у писаном облику на српском језику у затвореној коверти или кутији, затворене на начин да се приликом отварања понуде може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

Понуде се достављају на адресу: Управа царина, Булевар Зорана Ђинђића 155а, Нови Београд. Коверат или кутија са понудом на предњој страни мора имати писани текст „ПОНУДА-НЕ ОТВАРАЈ”, назив и број јавне набавке, а на полеђини назив, број телефона и адресу понуђача.

Неблаговременом ће се сматрати понуда која није примљена од стране Наручиоца до назначеног датума и часа у позиву за подношење понуде.

Наручилац ће, по oкончању поступка јавног отварања понуда, вратити понуђачима, неотворене, све неблаговремено поднете понуде, са назнаком да су поднете неблаговремено.

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

# 4. Понуда са варијантама није дозвољена

# 5. Начин измене, допуне и опозива понуде

Понуђач може у року за подношење понуде да измени, допуни или опозове своју понуду и то непосредно или путем поште.

Понуђач може да измени, допуни или повуче своју понуду након достављања исте под условом да Наручилац прими обавештење о измени или опозиву понуде писаним путем пре крајњег рока који је прописан за подношење понуда.

Обавештење о измени, допуни или повлачењу понуде треба да буде припремљено, запечаћено, обележено и послато на исти начин као и претходна понуда.

Измена, допуна или повлачење понуде је пуноважно ако Наручилац прими допуну понуде, измењену понуду или обавештење о опозиву понуде пре истека рока за подношење понуда.

Измена, допуна или опозив понуде се врши на начин одређен за подношење понуде, непосредно или путем поште на адресу Наручиоца: Управа царина, Булевар Зорана Ђинђића 155а, Београд, са назнаком: „ИЗМЕНА или ДОПУНА или ПОВЛАЧЕЊЕ ПОНУДЕ за јавну набавку број 11/18 – Набавка услуге одржавања мобилних скенера” – КОМИСИЈСКИ ОТВОРИТИ”.

Понуда се не може допунити, изменити или опозвати након истека рока за подношење понуда.

# 6. Обавештење понуђачу у вези подношења понуде

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити да учествује у више заједничких понуда.

# 7. Подизвођач

Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли ће извршење јавне набавке делимично поверити подизвођачу.

Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу дужан је да наведе проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50 % као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу, дужан је да наведе назив подизвођача, а уколико уговор између наручиоца и понуђача буде закључен, тај подизвођач ће бити наведен у уговору.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача ради утврђивања испуњености услова.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености обавезних услова Поглавља IV. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ (члан 75. став 1. тач. 1), 2) и 3)  Закона о јавним набавкама), И УПУТСТВО КАКО ДА СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА.

Ако је за извршење дела јавне набавке чија вредност не прелази 10% укупне вредности јавне набавке потребно испунити обавезан услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона, понуђач може доказати испуњеност тог услова преко подизвођача којем је поверио извршење тог дела набавке.

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Наручилац може на захтев подизвођача и где природа предмета набавке то дозвољава пренети доспела потраживања директно подизвођачу, за део набавке која се извршава преко тог подизвођача.

Наручилац је дужан да омогући добављачу да приговори на захтев подизвођача наведен у претходном ставу ако потраживање није доспело.

Понуђач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, у супротном наручилац ће реализовати средство обезбеђења и раскинути уговор, осим ако би раскидом уговора наручилац претрпео знатну штету.

Понуђач може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, ако је на страни подизвођача након подношења понуде настала трајнија неспособност плаћања, ако то лице испуњава све услове одређене за подизвођача и уколико добије претодну сагласност наручиоца.

# 8. Обавештење о саставном делу заједничке понуде

Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке о:

- податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем и

- опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.

Споразумом се уређују и друга питања која наручилац одреди конкурсном документацијом.

Наручилац не може од групе понуђача да захтева да се повезују у одређени правни облик како би могли да поднесу заједничку понуду.

Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

# 9. Валута и цена

Цене у понуди су фиксне.

Цена мора бити изражена у динарима, без ПДВ.

Цена услуге обухвата и све зависне трошкове.

Фактурисање ће се вршити по основу  извршене услуге

Рачун испоставља понуђач на основу потписаног радног налога на локацији  на којој је предметна услуга извршена од стране овлашћеног лица Наручиоца и понуђача.

Понуђач је дужан да уз рачун достави оверени радни налог о извршеној услузи, писани извештај о активностима на основу месечне и кварталне провере и стању опреме, као и улазне фактуре за резервне делове и материјал уколико су замењени приликом поправке опреме.

За резервне делове, признаће се искључиво набавна цене за исте, односно улазна фактура. Цена резервних делова  не може бити виша од тржишне.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена Наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона о јавним набавкама.

- Начин и услови плаћања

Плаћање добара и услуга који су предмет ове набавке извршиће се авансно у износу од 100% од укупне вредности уговора.

На основу извршене авансне уплате, Наручиоцу се издаје авансни рачун. Након извршених услуга, понуђач је дужан да уз фактуру достави Извештај о извршеним предметним услугама.

Рачун мора да садржи специфициране услуге које су биле предмет одржавања односно поправке предметних добара.

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. Рачун мора да садржи број и датум предметног уговора.

Понуђач је дужан да након извршених услуга достави коначну фактуру која служи за „затварање” аванса.

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. Рачун мора да садржи број и датум предметног уговора.

- Средства финансијског обезбеђења

# 11.1. Оригинал банкарска гаранција за озбиљност понуде

Понуђач је дужан да уз понуду достави оригинал банкарску гаранцију за озбиљност понуде у висини од 5% од вредности понуде, без ПДВ.

Банкарска гаранција за озбиљност понуде  мора да траје најмање док траје рок важности понуде (у складу са роком важења понуде који понуђач даје у обрасцу понуде) и мора бити безусловна, неопозива и платива на први позив, без приговора.

Наручилац ће реализовати банкарску гаранцију дату уз понуду уколико понуђач након истека рока за подношење понуде повуче, опозове или измени своју понуду, одбије да потпише  или благовремено не потпише уговор.

# 11.2. Оригинал банкарска гаранција за добро извршење посла

Понуђач коме буде додељен уговор, дужан је да у тренутку закључења уговора, као средство финансијског обезбеђења преда наручиоцу оригинал банкарску гаранцију за добро извршење посла која мора трајати најмање 30 дана дуже од рока важности уговора у висини од 10% од вредности уговора без ПДВ.

Поднета банкарска гаранција мора бити безусловна, неопозива и платива на први позив, без приговора.

11.3. Оригинал банкарска гаранција за повраћај авансног плаћања

Понуђач којем је додељен уговор је дужан да у року од 15 дана, од дана закључења уговора достави Наручиоцу оригинал банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања у висини од 100% од уговорене цене.

Банкарска гаранција мора да траје најмање 12 месеци од дана закључења уговора. Наручилац ће затражити продужење исте уколико настану непредвиђене околности. Наручилац ће затражити продужење исте до правдања аванса.

Банкарска гаранција мора бити безусловна, неопозива и платива на први позив, без приговора.

Наручилац неће уплатити ниједан износ пре него што прими банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања.

# 12.  Реализација средстaва финансијског обезбеђењa

Наручилац може да реализује средствa финансијског обезбеђења уколико понуђач не извршава обавезе из поступка јавне набавке као и испуњење уговорних обавеза.

# 13. Заштита података Наручиоца

Наручилац ће захтевати заштиту поверљивости података које понуђачима ставља на располагање, укључујући и њихове подизвођаче.

Изјава о чувању поверљивих података је саставни део конкурсне документације и  биће саставни део Уговора.

Лице које је примило податке одређене као поверљиве дужно је да их чува и штити, без обзира на степен те поверљивости.

# 14. Заштита података понуђача

Наручилац ће чувати као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди који су посебним прописом утврђени као поверљиви и које је као такве понуђач означио речју „ПОВЕРЉИВО” у понуди. Наручилац ће одбити давање информације која би значила повреду поверљивости података добијених у понуди.

Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде.

# 15. Додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде

Заинтересовано лице може, у писаном облику тражити додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније пет (5) дана пре истека рока за подношење понуда.

Сва комуникација у поступку јавне набавке врши се писаним путем на начин одређен чланом 20. Закона.

Поднети захтев за давање додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде мора да садржи назив и адресу заинтересованог лица, e-mail адресу, број телефона и факса.

Наручилац ће у року од три дана од дана пријема захтева, одговор објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Питања треба упутити на адресу Управа царина, Булевар Зорана Ђинђића 155а, Нови Београд уз напомену „Објашњења – јавна набавка број 11/18 чији је предмет набавка услуга одржавања мобилних скенера”, предајом на писарници Наручиоца или путем факса на број 011/319-09-96 сваког радног дана од 07,30 до 15,30 часова.

Тражење додатних информација и појашњења телефоном, у вези са конкурсном документацијом и припремом понуде, није дозвољено.

# 16. Додатна објашњења, контрола и допуштене исправке

Наручилац може да захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и контролу (увид) код понуђача односно његовог подизвођача.

Додатна објашњења од понуђача после отварања понуда, може захтевати комисија наручиоца за предметну јавну набавку у писаном облику. Контролу (увид) код понуђача односно његовог подизвођача после отварања понуда, може вршити комисија наручиоца за предметну јавну набавку уз претходну најаву понуђачу односно његовом подизвођачу и усаглашавање термина са њима, на начин да вршење контроле (увида) не ремети редован процес рада код понуђача односно његовог подизвођача.

Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

# 17. Критеријум за доделу уговора

Одлука о додели уговора донеће се применом критеријума „најнижа понуђена цена“.

18. Понуде са истом понуђеном ценом

Уколико се током рангирања понуда установи да две понуде имају исту, најнижу укупну цену, комисија наручиоца ће дати предност оном понуђачу који је у понуди дао краћи рок за извршење услуге за поправке.

# 19. Обавештење о поштовању обавеза које произилазе из важећих прописа

Понуђач је дужан да при састављању своје понуде попуни, потпише и овери изјаву (саставни део конкурсне документације) да је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности, која је на снази у време подношења понуде.

# 20. Накнада за коришћење патента

Накнаду за кoришћeњe пaтeнaтa, кao и oдгoвoрнoст зa пoврeду зaштићeних прaвa интeлeктуaлнe свojинe трeћих лицa, снoси пoнуђaч.

# 21. Захтев за заштиту права

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач односно заинтересовано лице, који има интерес за доделу уговора у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама Закона.

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији.

Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње Наручиоца.

Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсна документација сматраће се благовременим ако је примљен од стране наручиоца најкасније 7 (седам) дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока из претходног става, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.

После доношења одлуке о додели уговора и одлуке о обустави поступка, рок за подношење захтева за заштиту права је 10 (десет) дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење 7 (седам) дана пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Уколико у предметном поступку јавне набавке поново буде поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у износу прописаном чланом 156. Закона.

Као доказ о уплати таксе, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/12, 14/15 и 68/15), прихватиће се:

1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. Закона која мора да садржи следеће елементе:

(1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;

(2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава реализован, као и датум извршења налога;

(3) износ таксе из члана 156. Закона чија се уплата врши;

(4) број рачуна: 840-30678845-06;

(5) шифру плаћања: 153 или 253;

(6) позив на број: подаци о броју (позив на број 97 50-016) и јасно назначен број јавне набавке (11/2018) за коју се предметни захтев подноси;

(7) сврха: такса за ЗЗП; назив наручиоца; број или ознакa јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права;

(8) корисник: Буџет Републике Србије;

(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена уплата таксе;

(10) потпис овлашћеног лица банке;

2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе наведене под тачком 1;

3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце захтева за заштиту права који имају отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор (корисници буџетских средстава, корисници средстава организација за обавезно социјално осигурање и други корисници јавних средстава);

4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту права (банке и други субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије у складу са законом и другим прописом.

22. Измене током трајања уговора

Наручилац задржава право измене уговора током трајања истог, а све у складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама.

# 23. Обавештење о закључењу уговора

Наручилац је дужан да уговор о јавној набавци достави понуђачу којем је уговор додељен у року од 8 (осам) дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права.

Наручилац може сходно члану 112. став 2. тачка 5) Закона о јавним набавкама, закључити уговор и пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, ако је поднета само једна понуда, у року од 5 (пет) дана од дана доношења Одлуке о додели уговора.

24. Подаци о државном органу или организацији, односно органу или служби територијалне аутономије или локалне самоуправе где се могу благовремено добити исправни подаци о пореским обавезама, заштити животне средине, заштити при запошљавању, условима рада и сл., а који су везани за извршење уговора о јавној набавци.

Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства финансија. Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине и у Министарству пољопривреде и заштита животне средине. Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања.

# И З Ј А В А

о чувању поверљивих података

____________________________________________________________________

(пословно име или скраћени назив)

Изјављујем под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, укључујући и подизвођаче, да ћу све податке који су нам стављени на располагање у поступку предметне јавне набавке и приликом реализације Уговора, чувати и штитити као поверљиве и да ћу све информације чувати од неовлашћеног коришћења и откривања као пословну тајну, нарочито у делу који се односи на распоред просторија, инсталације укључујући и све остале информације које могу бити злоупотребљене у безбедносном смислу. Упознат сам са чињеницом да током реализације уговора могу имати приступ записима и документима који могу садржати појединачне информације чије откривање није дозвољено према националном законодавству Републике Србије, или према Европском законодавству или се према интерним актима Наручиоцима сматрају поверљивим. Упознат сам са политиком сигурности информација код Наручиоца и прихватам да откривање информација било ком појединцу кога Наручилац као власник података није овластио за приступ може бити предмет кривичне или грађанске одговорности. Лице које је примило податке одређене као поверљиве дужно је да их чува и штити без обзира на степен те поверљивости. Изјава о чувању поверљивих података биће саставни део Уговора.

Датум:___________________________

|  | Потпис овлашћеног лица |
| --- | --- |
| М.П. |  |

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача изјава мора бити потписана и попуњена од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

# VI

# ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

На основу позива за подношење понуде за јавну набавка услуга одржавања мобилних скенера, број 11/18, дајем понуду како следи:

| Понуда број: |  |
| --- | --- |
| Датум: |  |

# Понуђач је дужан да попуни све делове обрасца понуде,

у складу са својом понудом, да их потпише и овери печатом

|  | Потпис овлашћеног лица |
| --- | --- |
| М.П. |  |

# И З Ј А В А

У поступку јавне набавке, подносим понуду:

# А) самостално

# Б) са подизвођачем:

______________________________________________________

______________________________________________________

# В) подносим заједничку понуду са следећим члановима групе:

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

(заокружити начин на који се подноси понуда)

|  | Потпис овлашћеног лица |
| --- | --- |
| М.П. |  |

# ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

| Пословно име или скраћени назив |  |
| --- | --- |

| Адреса седишта | Улица и број |  |
| --- | --- | --- |
|  | Место |  |
|  | Општина |  |
| Матични број понуђача |  |  |
| Порески идентификациони број |  |  |
| Величина привредног друштва (микро, мало, средње, велико) |  |  |
| Одговорно лице |  |  |
| Лице за контакт |  |  |
| Телефон |  |  |
| Телефакс |  |  |
| e-mail: |  |  |
| Рачун - Банка |  |  |

|  | Потпис овлашћеног лица |
| --- | --- |
| М.П. |  |

ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

| Пословно име или скраћени назив |  |
| --- | --- |

| Адреса седишта | Улица и број |  |
| --- | --- | --- |
|  | Место |  |
|  | Општина |  |
| Матични број понуђача |  |  |
| Порески идентификациони број |  |  |
| Величина привредног друштва (микро, мало, средње, велико) |  |  |
| Одговорно лице |  |  |
| Лице за контакт |  |  |
| Телефон |  |  |
| Телефакс |  |  |
| e-mail: |  |  |
| Рачун - Банка |  |  |

# НАПОМЕНА: Образац копирати уколико ће извршење набавке делимично бити поверено већем броју подизвођача

|  | Потпис овлашћеног лица |
| --- | --- |
| М.П. |  |

# ПОДАЦИ О ЧЛАНУ ГРУПЕ – НОСИЛАЦ ПОСЛА

| Пословно име или скраћени назив |  |
| --- | --- |

| Адреса седишта | Улица и број |  |
| --- | --- | --- |
|  | Место |  |
|  | Општина |  |
| Матични број понуђача |  |  |
| Порески идентификациони број |  |  |
| Величина привредног друштва (микро, мало, средње, велико) |  |  |
| Одговорно лице |  |  |
| Лице за контакт |  |  |
| Телефон |  |  |
| Телефакс |  |  |
| e-mail: |  |  |
| Рачун - Банка |  |  |

|  | Потпис овлашћеног лица |
| --- | --- |
| М.П. |  |

# ПОДАЦИ О ЧЛАНУ ГРУПЕ

| Пословно име или скраћени назив |  |
| --- | --- |

| Адреса седишта | Улица и број |  |
| --- | --- | --- |
|  | Место |  |
|  | Општина |  |
| Матични број понуђача |  |  |
| Порески идентификациони број |  |  |
| Величина привредног друштва (микро, мало, средње, велико) |  |  |
| Одговорно лице |  |  |
| Лице за контакт |  |  |
| Телефон |  |  |
| Телефакс |  |  |
| e-mail: |  |  |
| Рачун - Банка |  |  |

# НАПОМЕНА: Образац копирати уколико понуду доставља већи број чланова групе

|  | Потпис овлашћеног лица |
| --- | --- |
| М.П. |  |

# Р О К

ВАЖЕЊА ПОНУДЕ

Рок важења понуде не може бити краћи од 90 дана од дана отварања понуда.

# Понуда коју подносим у предметном поступку јавне набавке важи ________________________________  дана од дана отварања понуда.

(уписати број дана важења понуде)

|  |  | Потпис овлашћеног лица |
| --- | --- | --- |
|  | М.П. |  |

СПЕЦИФИКАЦИЈА

  - Техничка спецификација

Сервисирање скенер уређаја обухвата комплетно одржавање и замену делова, као и присуство инжињера, који су дужни да у року од 24 часа отклоне квар.

Потребни су делови за:

- 10 мобилних скенера за контролу возила и робе, ознаке МТ1213LH

Уз услугу одржавања скенер уређаја неопходна је и услуга одржавања агрегата (модел QIX44, снага 42.50 kva, година производње 2007, произвођач ATLAS Copco) који се налазе у склопу мобилних скенера и одржавање камиона (VOLVO FM 300, година производње 2007) на коме се налази скенер.

Ванредни сервис обухвата поправку скенера и замену делова у року од 24 часа. У наставку се налази табела са описом месечних провера и кварталног одржавања.

Поправка наведене опреме врши се на захтев Наручиоца, по цени радног сата за поправке и на основу цена резервних делова достављених у понуди. Замењени дотрајали делови обрачунавају се по тржишној цени на основу улазне фактуре понуђача уз сагласност Наручиоца.

За  све горе наведене услуге,  урачуната је цена свих трошкова које понуђач има приликом реализације (трошкови превоза, таксе  и друге обавезе на локацији Наручиоца).

Табела 1

|  | Опис |
| --- | --- |
| Месечна провера | За месечне провере је потребно мање од 4 (четири) сата. 1. Проверити све функције система и осигурајте његово уобичајено и добро стање 2. Проверити слободни простор на хард диску. 3. Склопити и расклопити руку како би се осигурало да „рука“ ради добро, очистити и подмазати подизни сталак. 4. Проверити АFC да ли функционише добро - Проверити SF6 да ли је притисак мањи од 1.8Мpа. - Проверити кабал напајања скенера због старења и оштећења по потреби исправити положај кабла и утикача. - Проверити клима уређај и осигурати да је у исправном стању. - Испитати индикаторе на модулаторном панелу и функционалност сигналних лампица. - Проверити рад локалног и удаљеног модела покретања генератора, као и провера цурења уља на генератору. - Испитати и подесити главне параметре - Проверити ниво воде у хладњаку, као и брзину протока хлађења, и по потреби додати расхладну течност. - Проверити противпожарне аларме, проверити прекидаче за случај нужде (emergency stop). - Записати горе наведене операције. |
| Квартално одржавање | За кварталне провере је потребно мање од 8 (осам) сати. - Проверити да ли је потребан било који водоотпоран рад (урадити самостално ако је могуће, или се обратити одговарајућем стручном предузећу). - Очистити сву прашину са главе акцелератора, кабинета модулатора, климатизације и воденог хлађења. - Проверити везу између трења и точкова. - Проверити и очистити све зарђале делове - Додати маст за подмазивање у зглобовима „руке“. - Урадити бекап PLC програма. - Измерити граничну вредност дозирања. - Очистити камере. - Очистити поклопце светала за осветљење радног места. - Очистити поклопце инфрацрвеног сензора за детекцију ограничења висине. - Проверити осветљење у свакој кабини. - Испитати индикаторе на модулаторном панелу. - Проверити ниво уља у хидрауличном систему, притисак уља, проверити да ли негде цури. - Проверити простор на диску OIS-а, ако је 80% искоришћено копирати корисне информације и избрисати неупотребљиве датотеке. - Проверити екран рачунара. Проверити панел осетљив на додир (touch panel). - Проверити светлосну и звучну сигнализацију током скенирања као и алармни сигнал за кретање уназад. - Записати горе наведене операције. |

Табела 2

| Број | Назив | Јединица | Количина | Јединична цена | УКУПНО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | AFC Triggered Circuit Board | ком. | 1 |  |  |
| 2. | DA&CM Controller | ком. | 2 |  |  |
| 3. | SPD0532B-B Detector Module | ком. | 5 |  |  |
| 4. | Thyratron | ком. | 1 |  |  |
| 5. | agnetic saturation transformer | ком. | 1 |  |  |
| 6. | Programble logical controller | ком. | 1 |  |  |
| 7. | touch screen | ком. | 1 |  |  |
| 8. | MMC card | ком. | 1 |  |  |
| 9. | magnetron | ком. | 1 |  |  |
| 10. | Ionization chamber | ком. | 1 |  |  |
| 11. | overvoltage and under – voltage relay | ком. | 2 |  |  |
| 12. | City Pover Cable | ком. | 1 |  |  |
| 13. | Frequency Converter | ком. | 1 |  |  |
| 14. | Voltage Indicator | ком. | 1 |  |  |
| 15. | Frequency Indicator | ком. | 1 |  |  |
| 16. | Current Indicator | ком. | 1 |  |  |
| 17. | Accelerator tube | ком. | 1 |  |  |
| 18. | Gun power pulse board (Low Engergy) | ком. | 2 |  |  |
| 19. | Gun power pulse board (High Engergy) | ком. | 1 |  |  |
| 20. | IGBT Driver board | ком. | 1 |  |  |
| 21. | IGBT model | ком. | 2 |  |  |
| 22. | Charging capacitor board | ком. | 1 |  |  |
| 23. | AFC Control mother board | ком. | 1 |  |  |
| 24. | Gun power supply board (High Engergy) | ком. | 1 |  |  |
| 25. | AFC Servomotor driver Board | ком. | 1 |  |  |
| 26. | AFC Low-Voltage Power Supply & Sampling Circuit Board | ком. | 1 |  |  |
| 27. | AFC PreAmplifier Circuit Board | ком. | 1 |  |  |
| 28. | Thyratron trigger board | ком. | 1 |  |  |
| 29. | AFC Motherboard | ком. | 1 |  |  |
| 30. | IGBT Charging Control board | ком. | 1 |  |  |
| 31. | Power filter | ком. | 1 |  |  |
| 32. | Titanium Vacum Pump Power Supply & Protection Circuit Board | ком. | 1 |  |  |
| 33. | Gun power control board | ком. | 1 |  |  |
| 34. | Electron Gun Filament Power Supply Circuit Board | ком. | 1 |  |  |
| 35. | Box of Electric Boards & Transformers in Accelerator Cabin | ком. | 1 |  |  |
| 36. | Dell Precision T5810 workstation | ком. | 2 |  |  |
| 37. | LCD Monitor | ком. | 4 |  |  |
| 38. | Gun power supply board (Low Engergy) | ком. | 1 |  |  |
| 39. | Air conditioner | ком. | 2 |  |  |
| 40. | Water cooling system | ком. | 1 |  |  |
| 41. | Charging unit | ком. | 1 |  |  |
| 42. | High voltage cable of PEN | ком. | 6 |  |  |
| 43. | High voltage cable of Gun HV | ком. | 7 |  |  |
| 44. | Air conditioner of detector system | ком. | 1 |  |  |
| 45. | Air cycling fan of detector system | ком. | 2 |  |  |
| 46. | Uninterruptible Power Supply | ком. | 2 |  |  |
| 47. | Laser printer | ком. | 1 |  |  |
| 48. | Talkie walkie | ком. | 4 |  |  |
| 49. | chairs | ком. | 3 |  |  |
| 50. | Network switch | ком. | 1 |  |  |
| 51. | Power supply 24vDC | ком. | 2 |  |  |
| 52. | Power supply 10vDC adjustable | ком. | 1 |  |  |
|  |  |  |  | УКУПНО: |  |

| Ред. број | Врста услуге | Цена радног сата једног радника са свим зависним трошковима без ПДВ |
| --- | --- | --- |
| 1. | Услуга поправке скенера |  |
| 2. | Услуга поправке агрегата |  |
| 3. | Услуга поправке камиона |  |
| 4. | Месечна провера |  |
| 5. | Kвартално одржавање |  |
|  | УКУПНО: |  |

Табела 3

| Рок плаћања је до 45 дана од дана пријема исправног рачуна. |  |
| --- | --- |
| Збир Табела 2+Табела 3 |  |
| Рок за извршење услуге поправке квара на опреми и уређајима (не може бити дужи од 24 сата) од пријема захтева Наручиоца. | ________ сата |
| Рок за извршење услуге месечне провере на опреми и уређајима (не може бити дужи од 4 сата) од одзива на захтев Наручиоца. | ________ сата |
| Рок за извршење услуге кварталне провере на опреми и уређајима (не може бити дужи од 8 сати) од одзива на захтев Наручиоца. | ________ сата |
| У случају записнички утврђених недостатака у квалитету и обиму пружених услуга, понуђач мора исте отклонити у року (не може бити дужи од 24 сата) од дана сачињавања записника о рекламацији | ________ сата |
| Гарантни рок на извршене услуге и уграђени матаријал (не може бити краћи од 6 месеци) | _________ месеци |
| Рок за отклањање грешака у гарантном року (не може бити дужи од 24 сата) од дана пријема захтева - обавештења Наручиоца | ________ сата |

|  | Потпис овлашћеног лица |
| --- | --- |
| М.П. |  |

И З Ј А В А

У предметној јавној набавци делимично поверавам подизвођачу____ %

укупне вредности набавке, а што се односи на: ____________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

Напомена: Проценат укупне вредности набавке који се поверава подизвођачу не може бити већи од 50 %.  Понуђач је дужан да наведе део предмета  набавке који ће се извршити преко подизвођача.

|  | Потпис овлашћеног лица |
| --- | --- |
| М.П. |  |

# VII

# МОДЕЛ УГОВОРА

# Модел уговора понуђач мора да попуни, потпише и овери печатом,

чиме потврђује да прихвата елементе модела уговора

| РЕПУБЛИКА СРБИЈА МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА Управа царина Београд Булевар Зорана Ђинђића 155а Број: Датум: |  |  |
| --- | --- | --- |

# МОДЕЛ УГОВОРА

# Закључен у Београду дана (попуњава Наручилац) године:

# УГОВОРНЕ СТРАНЕ:

| 1. | РЕПУБЛИКА СРБИЈА - Министарство финансија-Управа царина, Београд, Булевар Зорана Ђинђића 155а, ПИБ 101685102, матични број 17862146, коју заступа Милош Томић, в.д. директор (у даљем тексту: Наручилац) и |
| --- | --- |
| 2. | ______________________________________________________ са седиштем у ______________, улица ________________________, ПИБ __________________, матични број ________________ кога заступа ___________________________________________, директор (у даљем тексту: Добављач) |

| Напомена: | Уговорну страну попуњава понуђач који подноси самосталну понуду, понуду са подизвођачем или члан групе који ће бити носилац посла или понуђач који ће у име групе понуђача потписати уговор. |
| --- | --- |

# УГОВОРНЕ СТРАНЕ КОНСТАТУЈУ:

- да је Наручилац, на основу Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр. 124/2012,14/15 и 68/15) спровео отворени поступак јавне набавке број 11/18, чији је предмет набавка услуга одржавања мобилних скенера, на основу позива и конкурсне документације објављених на Порталу јавних набавки, интернет страници наручиоца и на Порталу Службеног гласила Републике Србије и бази прописа;

- да је Добављач доставио (заједничку/са подизвођачем) понуду број (биће преузето из понуде), која се налази у прилогу и саставни је део овог уговора;

- да је Наручилац Одлуком о додели уговора број (попуњава Наручилац), доделио Добављачу, Уговор о пружању услуга одржавања мобилних скенера.

- да Наручилац овај уговор закључује на основу члана 113. Закона о јавним набавкама;

- да ће Добављачизвршење уговорених обавеза по овом Уговору делимично поверити Подизвођачу (попуњава Наручилац).

# ПРЕДМЕТ УГОВОРА, ЦЕНА И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА

# Члан 1.

Предмет Уговора је пружање услуга одржавања мобилних скенера и то: (биће преузето из понуде).

Члан 2.

Вредност уговора износи: (попуњава Наручилац), без ПДВ.

# Члан 3.

Цене предметних услуга су (биће преузето из понуде).

Уговорене цене су фиксне.

Цена услуге обухвата и све зависне трошкове.

Фактурисање се врши по основу  извршене услуге

Рачун испоставља Добављач на основу потписаног радног налога на локацији  на којој је предметна услуга извршена од стране овлашћеног лица Наручиоца и понуђача.

Добављач је дужан да уз рачун достави оверени радни налог о извршеној услузи, писани извештај о активностима на основу месечне и кварталне провере и стању опреме, као и улазне фактуре за резервне делове и материјал уколико су замењени приликом поправке опреме.

Цена резервних делова  не може бити виша од тржишне.

# Члан 4.

Плаћање добара и услуга који су предмет овог уговора извршиће се авансно у износу од 100% од укупне вредности уговора. На основу извршене авансне уплате, Наручиоцу се издаје авансни рачун.

Добављач је дужан да након извршених услуга достави коначну фактуру која служи за „затварање” аванса.

Плаћање се врши уплатом на рачун Добављача. Рачун мора да садржи број и датум предметног уговора.

# СРЕДСТВО ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА

# Члан 5.

Добављач је у тренутку закључења Уговора, као средство финансијског обезбеђења предао Наручиоцу оригинал банкарску гаранцију за добро извршење посла која траје најмање 30 дана дуже од рока важности уговора у висини од 10% од вредности уговора без ПДВ.

Поднета банкарска гаранција  је безусловна, неопозива и платива на први позив, без приговора	 на писани захтев Добављача.

Члан 6.

Добављач је дужан да у року од 15 дана, од дана закључења уговора достави Наручиоцу оригинал банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања у висини од 100% од уговорене цене.

Банкарска гаранција мора да траје најмање 12 месеци од дана закључења уговора.Наручилац ће затражити продужење исте уколико настану непредвиђене околности. Наручилац ће затражити продужење исте до правдања аванса.

Банкарска гаранција мора бити безусловна, неопозива и платива на први позив, без приговора.

Наручилац неће уплатити ниједан износ пре него што прими банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања.

Члан 7.

Наручилац може да реализује средства финансијског обезбеђења у случају неиспуњења уговорних обавеза.

# НАЧИН И РОК И МЕСТО ИЗВРШЕЊА УСЛУГЕ

# Члан 8.

Добављач је дужан да врши услугу одржавања предметне опреме, квалитетно у складу са стандардима и условима прописаним за ову врсту посла.

Контрола, сервисирање, испитивање и одржавање предметне опреме подразумева њихово оспособљавање за рад са заменом неисправних делова и другог неопходног материјала за исправан рад, а све у складу са законским прописима.

Поправка предметне опреме врши се на захтев Наручиоца, по цени радног сата једног радника за поправке. Замењени дотрајали делови обрачунавају се по ценама из Табеле 2. из члана 1 овог уговора.Уколико се резервни део не налази у Табели 2. Исти ће се обрачунавати према  тржишној цени на основу улазне фактуре Добављача уз сагласност Наручиоца.

У цену предметних услуга,  урачуната је цена свих трошкова које Добављач има приликом реализације уговора (трошкови превоза, таксе  и друге обавезе на локацији Наручиоца).

Приликом поправке предметне опреме, ако Добављач не може неисправан део поправити на лицу места, већ мора да га носи у одговарајућу радионицу- фабрику, те поправке  може урадити уз сагласност одговорног лица за спровођење услуга Наручиоца.

По извршеним услугама Добављач је дужан да достави Наручиоцу одговарајуће Стручне налазе, Записнике, Извештаје, а све у складу са законом.

# Члан 9.

Добављач је дужан, да услуге поправке квара на опреми и уређајима изврши у року (биће преузето из понуде)од пријема позива.

Добављач је дужан, да услуге месечне провере на опреми и уређајима изврши у року (биће преузето из понуде)од одзива по позиву Наручиоца.

Добављач је дужан, да услуге кварталне провере на опреми и уређајима изврши у року (биће преузето из понуде)од одзива по позиву Наручиоца.

# Члан 10.

Услуге наведене у члану 1. овог уговора, врше се на локацијама Наручиоца на основу захтева Наручиоца.

ПРИМОПРЕДАЈА ИЗВРШЕНИХ УСЛУГА, ГРЕШКЕ У

КВАЛИТЕТУ И РОК ЗА ОТКЛАЊАЊЕ НЕДОСТАТАКА

# Члан 11.

Примопредају услуга врше овлашћени представници Наручиоца и Добављача потписивањем радног налога који представља примопредају извршених услуга. Овлашћено лице Наручиоца за локацију на којој се услуга прима, оверавањем радног налога констатује да је услуга стварно извршена у складу са понудом и захтевом/позивом Наручиоца. Овлашћено лице Наручиоца за локацију за коју се прима услуга, након пријема рачуна понуђача, оверава рачун потписом, печатом и наводи „услуга извршена”. У случају записнички утврђених недостатака у квалитету и обиму пружених услуга, понуђач мора исте отклонити, у року (биће преузето из понуде)од дана сачињавања записника о рекламацији.

У случају трајних оштећења на опреми и/или материјалу који су предмет пружања услуге, понуђач је дужан да Наручиоцу надокнади штету у пуном износу вредности оштећене опреме.

ГАРАНЦИЈА И ОТКЛАЊАЊЕ НЕДОСТАТАКА

У ГАРАНТНОМ РОКУ

# Члан 12.

Добављач је дужан да за извршене услуге и на уграђени материјал  да гаранцијe којe не могу бити краће од 6 месеци.

Уколико се у току гарантног рока појави недостатак на замењеном, односно уграђеном материјалу који је последица лошег квалитета истог, Добављач је дужан да  отклони недостатак, односно поново изврши услугу без накнаде.

Рок за отклањање недостатка у квалитету извршених услуга и замењених резервних делова је (биће преузето из понуде) сата, од дана и сата пријема писаног захтева Наручиоца.

Замењени, односно уграђени материјал мора бити потпуно нов и неупотребљаван, из текуће производње, без икаквих оштећења или мана и у потпуности испуњавати техничке и технолошке норме и карактеристике према техничкој документацији оригиналног произвођача. Добављач се обавезује да ће у свему поступати по условима датим у гаранцији оригиналног произвођача материјала.

За замењени, уграђени материјал по рекламацији гарантни рок почиње да тече од дана примопредаје.

МЕРЕ ЗАШТИТЕ

# Члан 13.

Понуђач је дужан да приликом пружања услуга одржавања предметне опреме примењује све потребне мере заштите у складу са одредбама Закона о безбедности и здрављу на раду („Службени гласник РС”, број 101/2005).

# ЗАШТИТА ПОДАТАКА НАРУЧИОЦА

# Члан 14.

Добављач је дужан да приликом реализације Уговора, чува као поверљиве све информације од неовлашћеног коришћења и откривања као пословну тајну, који могу бити злоупотребљени у безбедносном смислу. Изјава о чувању поверљивих података Наручиоца је саставни део Уговора.

# ПРОМЕНЕ ПОДАТАКА

# Члан 15.

Добављач је дужан да у складу са одредбом члана 77. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр. 124/2012, 14/15 и 68/15), без одлагања писаним путем обавести Наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења Уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

# ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

# Члан 16.

За све што није предвиђено овим уговором, примењиваће се одредбе Закона о облигационим односима.

# Члан 17.

Потраживања из овог уговора не могу се уступати другим правним или физичким лицима, нити се на њима може успостављати заложно право, односно не могу на било који други начин бити коришћена као средство обезбеђења према трећим лицима.

# Члан 18.

Измене и допуне овог уговора могу се вршити само у писменој форми и уз обострану сагласност уговорних страна.

# Члан 19.

Уговор се закључује даном потписивања обе уговорне стране.

Уговор се закључује на период до 10 месеци.

Свака од уговорних страна може једнострано раскинути уговор у случају када друга страна не испуњава или неблаговремено испуњава своје уговором преузете обавезе.

О раскиду Уговора, уговорна страна је дужна писменим путем обавестити другу уговорну страну.

Уговор ће се сматрати раскинутим по протеку рока од 15 дана од дана пријема писменог обавештења о раскиду Уговора.

# Члан 20.

Све евентуалне спорове уговорне стране ће решавати споразумно, у супротном уговарају надлежност Привредног суда у Београду.

# Члан 21.

Уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака, од којих 4 (четири) добија Наручилац, а 2 (два)  Добављач.

| НАРУЧИЛАЦ |  | ДОБАВЉАЧ |
| --- | --- | --- |
|  | М.П. | - потпис - |
| Милош Томић, в.д. директор |  | директор |

VIII

И З Ј А В А

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

__________________________________________________________

(пословно име или скраћени назив)

под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

|  | Потпис овлашћеног лица |
| --- | --- |
| М.П. |  |

IХ

# ОБРАЗАЦ

ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

Понуђач може у оквиру понуде да достави укупан износ и структуру трошкова припремања понуде.

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако поступак јавне набавке буде обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац ће у складу са чланом 88. став 3. Закона о јавним набавкама понуђачу надокнадити трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничком спецификацијом наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди и о томе доставио одговарајући доказ.

| Укупан износ трошкова: |  |
| --- | --- |

# Напомена: 	У случају потребе табелу копирати

Понуђач није у обавези да попуни овај образац

|  | Потпис овлашћеног лица |
| --- | --- |
| М.П. |  |