РЕПУБЛИКА СРБИЈА МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА Управа царина Булевар Зорана Ђинђића 155а Београд

# КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

| Предмет: | Набавка услуга – текуће одржавање и хитне интервенције на електроинсталацијама за Управу, ЕРЦ, царинарнице Београд, Шабац, Нови Сад, Зрењанин, Вршац, Краљево, Крушевац, Крагујевац и Ужице |
| --- | --- |
| Врста поступка: | Отвoрени поступак |
| Број јавне набавке: | 02/16 |

# I

# O П Ш Т И

ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

# 1. Подаци о Наручиоцу:

- Република Србија, Министарство финансија, Управа Царина,

- Београд, Булевар Зорана Ђинђића 155-а,

- ПИБ 101685102,

- Матични број  17862146,

- Текући рачун: 840-1620-21,

- www.upravacarina.rs.

# 2. Врста поступка

Јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије”, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015).

# 3. Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке је набавка  услуга.

# 4. Циљ поступка

Поступак јавне набавке спроводи се ради закључења уговора о јавној набавци.

# 5. Рок за доношење одлуке о додели уговора

Одлука о додели уговора биће донета у року од 25 дана, од дана јавног отварања понуда.

# 6. Контакт

Лице за контакт: Зоран Михаиловић, телефон: 011/319-19-10.

# II

# П О Д А Ц И

О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

- Опис предмета набавке

Предмет јавне набавке је набавка услуга – текуће одржавање и хитне интервенције на електроинсталацијама за Управу, ЕРЦ, царинарнице Београд, Шабац, Нови Сад, Зрењанин, Вршац, Краљево, Крушевац, Крагујевац и Ужице.

Назив и ознака из општег речника: 50700000 – Услуге поправке и одржавања инсталација у зградама.

2. Опис партије

Предмет јавне набавке је обликован по партијама, тако да се свака партија може уговарати засебно, и то:

| Број и назив партије |  | Назив и ознака из општег речника |
| --- | --- | --- |
| - - | Објекти управне зграде и ЕРЦ-а у Београду и Царинарнице Београд и Шабац | 50700000 – Услуге поправке и одржавања инсталација у зградама |
| - - | Oбјекти Царинарнице Краљево, Крагујевац, Крушевац и Ужице | 50700000 – Услуге поправке и одржавања инсталација у зградама |
| - - | Oбјекти Царинарнице Нови Сад, Зрењанин и Вршац | 50700000 – Услуге поправке и одржавања инсталација у зградама |

- Јавна набавка се спроводи у поступку отвореном поступку.

- Предметна јавна набавка на период  до две године.

- Врста и опис предмета јавне набавке саставни су део конкурсне  документације.

# МАПА ЦАРИНАРНИЦА

# III

# ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ

- Предмет јавне набавке

# Предмет јавне набавке је набавка услуга текућег одржавања и хитних интервенција на електро инсталацијама у пословним објектима које користи Управа царина и довођење у исправно стање станова који су у власништву Републике Србије, корисник Управа царина, ради доделе у закуп запосленим у Управи царина, а у складу са постојећим прописима.

- Место извршења услуга

Место пружања услуга је у објектима Управе царина и становима који су у власништву Рeпублике Србије, корисник Управа царина и локацијама приказаним у табелама у Техничкој спецификацији и на мапи просторне распоређености објеката Управе царина.

Услуге текућег одржавања подразумевају отклањање недостатака са демонтажом и монтажом новог материјала, заменом дотрајалих или оштећених делова на објекту, ради довођења објекта у стање исправности и функционалности.

Услуге хитних интервенција подразумевају отклањање недостатака без одлагања ради заштите живота и здравља људи, њихове сигурности, заштите имовине од оштећења и пожара и довођења објекта у стање исправности, употребљивости и сигурности.

- Начин извршења услуга и квалитет

Услуге се врше на основу писаног захтева (позива) Наручиоца.

Наручилац доставља понуђачу захтев за вршењем услуга текућег одржавања или хитних интервенција уз навођење објекта и описа услуга које ће се вршити. Након извршења услуга, понуђач је дужан да достави рачун за извршене услуге, као и оверене радне налоге и фотокопију дела из Норматива, а који се односи на предметну услугу.

Радни налог и рачун понуђача  оверава овлашћено лице Наручиоца за локацију на којој се врши услуга. Проверу радног налога и рачуна понуђача и усклађеност истих са Уговором и Нормативом (радног сата, времена и количине утрошеног потрошног материјала/опреме) врши овлашћено лице које одреди Наручилац. Уколико налог и рачун понуђача  нису у складу са Уговором и Нормативом, Наручилац ће исте вратити на исправку понуђачу. Рок плаћања предметне услуге почиње да тече од дана достављања исправног рачуна.

Понуђач је дужан да услугу врши квалитетно у складу са важећим стандардима за услуге које су предмет ове јавне набавке и правилима струке.

Понуђач је дужан да приликом пружања услуга уграђује нов материјал и делове по важећим стандардима.

- Време одзива и рок извршења услуга

Понуђач је дужан, да се за услуге текућег одржавања, одазове на писмени позив овлашћеног лица Наручиоца (факс) у року који не може бити дужи од 5 дана, од пријема позива овлашћеног лица Наручиоца. У случају хитних интервенција  понуђач је дужан да се одазове на усмени или писмени позив овлашћеног лица Наручиоца (тел/факс) у року који не може бити дужи од 5 сати.

- Примопредаја извршених услуга, начин спровођења контроле и  обезбеђивања гаранције квалитета

Примопредају услуга врше овлашћени представници Наручиоца и понуђача потписивањем радног налога, који представља примопредају извршених услуга. Овлашћено лице Наручиоца за локацију на којој се услуга прима, оверавањем радног налога констатује да је услуга стварно извршена у складу са понудом и захтевом/позивом Наручиоца.  Овлашћено лице Наручиоца за локацију за коју се прима услуга, након пријема рачуна понуђача, оверава рачун потписом, печатом и наводи ,,услуга извршена“. У случају записнички утврђених недостатака у квалитету и обиму пружених услуга, понуђач мора започети са отклањањем недостатака,  у року не дужем од 2 дана од дана сачињавања записника о рекламацији.

У случају трајних оштећења на опреми/материјалу која су предмет пружања услуге, понуђач је дужан да Наручиоцу надокнади штету у пуном износу вредности оштећене опреме.

- Гаранција и отклањање недостатака у гарантном року

Понуђач је дужан да за извршене услуге и на уграђени материјал/опрему да гаранцију која не може бити краћа од 6 месеци.

Уколико се у току гарантног рока појави недостатак на замењеном, односно уграђеном материјалу који је последица лошег квалитета истог, понуђач је дужан да отклони недостатаке, односно поново изврши услугу без накнаде. Започињање отклањања недостатака не може бити дуже од 2 дана од дана пријема рекламације. Замењени, односно уграђени материјал мора бити потпуно нов и неупотребљаван, из текуће производње, без икаквих оштећења или мана и у потпуности испуњавати техничке и технолошке норме и карактеристике према техничкој документацији оригиналног произвођача. Понуђач се обавезује да ће у свему поступати по условима датим у гаранцији оригиналног произвођача материјала/опреме.

Након отклањања недостатака у гарантном року, понуђач је дужан да материјал/опрему преда Наручиоцу. За замењени, уграђени материјал/опрему по рекламацији гарантни рок поћиње да тече од дана примопредаје.

7. Гарантни лист

Понуђач је дужан да за уграђену опрему, одмах након уградње преда Наручиоцу гарантне листове, фабричке листове и упутства за употребу на српском језику.

8. Мере заштите

Понуђач је дужан да приликом пружања услуга текућег одржавања и хитних интервенција на електро инсталацијама примењује све потребне мере заштите у складу са одредбама Закона о безбедности и здрављу на раду („Службени гласник РС”, број 101/2005).

# IV

# УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

(чл. 75. Закона о јавним набавкама)

И УПУТСТВО КАКО  СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

# I ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ (ЧЛАН 75. ЗАКОНА)

Понуђач у поступку јавне набавке мора доказати:

- да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;

| Доказ за правно лице: | Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда; |
| --- | --- |
| Доказ за предузетнике: | Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно из одговарајућег регистра; |

2)	да понуђач и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

| Доказ за правно лице: | 1) Извод из казнене евиденције, односно уверењe основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре; 2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала; 3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих. |
| --- | --- |
| Доказ за предузетнике и за физичко лице: | Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта). |
| Доказ не може бити старији од 2 месеца пре отварања понуда. |  |

3) да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији;

| Доказ за правно лице: | Уверењe Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверењe надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода; |
| --- | --- |
| Доказ за предузетнике: | Уверењe Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверењe надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода; |
| Доказ за физичко лице: | Уверењe Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверењe надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода; |
| Доказ не може бити старији од 2 месеца пре отварања понуда |  |

4) да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да понуђач нема забрану обављања делатности, која је на снази у време подношења понуде.

| Доказ за правно лице: | Попуњена, потписана и оверена Изјава од стране понуђача која је саставни део конкурсне документације. |
| --- | --- |
| Доказ за предузетнике: |  |
| Доказ за физичко лице: |  |

Понуђачи који су уписани у регистар понуђача на основу члана 78. Закона о јавним набавкама нису у обавези да приликом подношења понуде достављају доказе о испуњеност обавезних услова из члана 75. став 1, али су обавезни да у оквиру понуде доставе изјаву на свом меморандуму да су регистровани као понуђачи као и копију Решења из Регистра понуђача који води Агенција за привредне регистре.

ДОДАТНИ УСЛОВИ

(члан 76. Закона о јавним набавкама)

- Финансијски и пословни капацитет

  - Финансијски капацитет

Понуђач мора да располаже довољним финансијским капацитетом:

- да понуђач није био у блокади у 2012, 2013. и 2014. години;

- - да има укупно остварен приход за 2014. годину – минимално 7.500.000,00 динара (члан 77. став 2. тачка 1) Закона о јавним набавкама).

| Доказ за правно лице: | - Биланс успеха за 2014. годину на прописаном обрасцу (АОП 1001) или Потврду о регистрацији редовног годишњег финансијског извештаја за 2014. годину од Агенције за привредне регистре и - Извештај о бонитету за јавне набавке (БОН ЈН) не старији од 6 месеци од дана објављивања позива на Порталу јавних набавки. |
| --- | --- |
| Доказ за предузетнике: | - Потврда о промету код пословне банке за 2014. годину. |
| Доказ за физичко лице: | - Потврда о промету код пословне банке за 2014. годину. |

1.2 Пословни капацитет

- да има реализоване уговоре, закључене у последњих 5 (пет) година (рачунајући од дана објављивања позива на Порталу јавних набавки), за извођење грађевинских радова и/или за извођење грађевинско – занатских радова, кумулативне вредности не мање од 22.000.000,00 динара без ПДВ (члан 77. став 2. тачка 2) Закона о јавним набавкама).

| Доказ за правно лице: | Вредност изведених грађевинских радова и/или грађевинско – занатских радова, доказује се потврдом од референтних наручилаца са исказаним вредностима на Обрасцу бр. 1 или на другом обрасцу који садржи све захтеване податке и попуњавањем Списка референтних наручилаца. |
| --- | --- |
| Доказ за предузетнике: |  |
| Доказ за физичко лице: |  |

- Технички и кадровски капацитет

  - Кадровски капацитет

Понуђач мора да имати у тренутку објављивања позива за подношење понуда  најмање 10 (десет) запослених лица на неодређено или одређено време или радно ангажоване уговором о делу односно уговором о привременим и повременим пословима или на други начин ангажоване раднике по било ком основу који је регулисан Законом, од чега:

- најмање 1 (једног) запосленог дипломираног инжењера електротехнике са важећом лиценцом – број лиценце 450 (јака струја – извођење);

- најмање 1 (једног) запосленог дипломираног инжењера електротехнике са важећом лиценцом – број лиценце 453 (слаба струја – извођење);

- најмање 1 (једног) запосленог дипломираног инжењера електротехнике са важећом лиценцом одговорног извођача радова – број лиценце 350 (јака струја  – пројектовање);

- најмање 7 (седам) запослених радника од којих су најмање 5 (пет) ВКВ радника или радника са средњом стручном спремом или КВ радника, електро струке.

| Доказ за правно лице: | - Копије диплома о високој стручној спреми за дипломиране инжењере, копије лиценци ИКС и потврде којим се доказује да су лиценце важеће (лиценца мора бити важећа у моменту отварања понуда), за сваког инжењера појединачно. - Копије доказа о радном статусу (Копије обрасца М-3а, М или други одговарајући образац, из којег се види да су запослена лица пријављена на пензијско осигурање, уговор о привременим и повременим пословима или уговор о делу или уговор о ангажовању по било ком основу који је регулисан законом), за сваког запосленог појединачно. |
| --- | --- |
| Доказ за предузетнике: |  |
| Доказ за физичко лице: |  |

  - Технички капацитет

- Да понуђач поседује у тренутку објављивања позива за подношење понуда најмање 1 (једно) теренско возило носивости до 1,5 тоне потребно за обављање теренских услуга;

- Да понуђач поседује у тренутку објављивања позива за подношење понуда техничку опрему потребну за обављање теренских услуга, и то:

- Инструмент за мерење отпора изолације за 5 KV;

- Ласерски мерач температуре спојева на клемама;

- Мерач отпора петље времена реакције FID склопке, уземљења;

- Инструмент за тестирање мрежних прикључака SKS-a „Fluke DTX-1800“

- Инспекцијски робот за утврђивање непроходности ваздуха;

- Машина за чишћење наслага и нечистоћа;

- Вакум јединица;

- Компресор.

| Доказ за правно лице: | Поседовање возила (власништво, лизинг или закуп) понуђач доказује достављањем очитаних саобраћајних дозвола за возила. За возила која користи по другом правном основу (лизинга или пословног закупа), Понуђач је дужан да поред очитане саобраћајне дозволе достави важећи Уговор закључен са физичким или правним лицем у коме мора да буде назначен рок важности истог. - Приложити попуњену, потписану и оверену изјаву – Изјава о доказивању техничког капацитета |
| --- | --- |

III УСЛОВИ КОЈЕ МОРА ДА ИСПУНИ ПОНУЂАЧ АКО ИЗВРШЕЊЕ НАБАВКЕ ДЕЛИМИЧНО ПОВЕРАВА ПОДИЗВОЂАЧУ

Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли ће извршење јавне набавке делимично поверити подизвођачу.

Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу дужан је да наведе проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50 % као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу, дужан је да наведе назив подизвођача, а уколико уговор између наручиоца и понуђача буде закључен, тај подизвођач ће бити наведен у уговору.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача ради утврђивања испуњености услова.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености обавезних услова Поглављe IV. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ (чл. 75. и 76. Закона о јавним набавкама) И УПУТСТВО КАКО ДА СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА, тачкa 1. Обавезни услови, подтачке 1), 2) и 3), као и доказ о испуњености услова из члана 75. став 1. тачка 4) Закона за део набавке који ће извршити преко подизвођача уколико је испуњење тог услова тражено конкурсном документацијом.

Ако је за извршење дела јавне набавке чија вредност не прелази 10% укупне вредности јавне набавке потребно испунити обавезан услов из члана 75. став 1. тачка 4) Закона, понуђач може доказати испуњеност тог услова преко подизвођача којем је поверио извршење тог дела набавке.

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Наручилац може на захтев подизвођача и где природа предмета набавке то дозвољава пренети доспела потраживања директно подизвођачу, за део набавке која се извршава преко тог подизвођача.

Наручилац је дужан да омогући добављачу да приговори на захтев подизвођача наведен у претходном ставу ако потраживање није доспело.

Понуђач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, у супротном наручилац ће реализовати средство обезбеђења и раскинути уговор, осим ако би раскидом уговора наручилац претрпео знатну штету.

Понуђач може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, ако је на страни подизвођача након подношења понуде настала трајнија неспособност плаћања, ако то лице испуњава све услове одређене за подизвођача и уколико добије претходну сагласност наручиоца.

| Доказ: | Попуњена, потписана и оверена Изјава понуђача |
| --- | --- |

IV УСЛОВИ КОЈЕ МОРА ДА ИСПУНИ СВАКИ ОД ПОНУЂАЧА ИЗ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА

Понуду може поднети група понуђача.

Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из Поглавља IV. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ (чл. 75. и 76. Закона о јавним набавкама) И УПУТСТВО КАКО ДА СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА, тачкa 1. Обавезни услови, подтачке 1), 2) и 3), а додатне услове испуњавају заједно, осим ако наручилац из оправданих разлога не одреди другачије.

Услов из члана 75. став 1. тачка 4) Закона, дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова, а додатне услове из члана 76. Закона, испуњавају заједно, осим ако наручилац из оправданих разлога не одреди другачије.

Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који садржи:

- податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем и

- опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.

Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

| Доказ: | Споразум понуђача доставити у понуди |
| --- | --- |

Докази о испуњености услова могу се достављати у неовереним копијама, осим ако другачије није одређено конкурсном документацијом.

Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора писаним путем затражити од понуђача, чија је понуда на основу извештаја комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија, да у року од пет дана од дана позива наручиоца достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.

Уколико понуђач у остављеном року не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа ако у понуди наведе интернет страницу на којој су тражени подаци (докази) јавно доступни.

Понуђач је дужан да без одлагања писаним путем обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописан начин.

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе. Ако понуђач није могао да прибави тражена документа у року за подношење понуде, због тога што она до тренутка подношења понуде нису могла бити издата по прописима државе у којој понуђач има седиште и уколико уз понуду приложи одговарајући доказ за то, наручилац ће дозволити понуђачу да накнадно достави тражена документа у примереном року.

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају докази из члана 77. Закона о јавним набавкама, понуђач може уместо доказа да приложи своју писану изјаву дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или органом управе, јавним бележником (нотар) или другим надлежним органом те државе. Наведена изјава, уколико није издата на српском језику мора бити преведена на српски језик и оверена од стране судског тумача.

# И З Ј А В А

којом понуђач: _________________________________________________________

(пословно име или скраћени назив понуђача)

из _____________________ под пуном материјалном и кривичном  одговорношћу изјављује да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада и заштити животне средине као и да нема забрану обављања делатности, која је на снази у време подношења понуде.

|  | Потпис овлашћеног лица |
| --- | --- |
| М.П. |  |

# И З Ј А В А

(уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем)

којом понуђач: _________________________________________________________

(пословно име или скраћени назив понуђача)

из _____________________ под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављује да је подизвођач ____________________________ из ________________ поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада и заштити животне средине као и да нема забрану обављања делатности, која је на снази у време подношења понуде.

# Напомена: У случају потребе Изјаву копирати

|  | Потпис овлашћеног лица |
| --- | --- |
| М.П. |  |

# И З Ј А В А

којом члан групе: _______________________________________________________

(пословно име или скраћени назив понуђача)

из _____________________ под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављује да је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада и заштити животне средине као и да нема забрану обављања делатности, која је на снази у време подношења понуде.

# Напомена: У случају потребе Изјаву копирати

|  | Потпис овлашћеног лица |
| --- | --- |
| М.П. |  |

Кадровски капацитет

| Редни број | Име и презиме дипломираног инжењера електро струке са лиценцом 450 | Број и датум важења лиценце |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. |  |  |

| Редни број | Име и презиме дипломираног инжењера електро струке са лиценцом 453 | Број и датум важења лиценце |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. |  |  |

| Редни број | Име и презиме дипломираног инжењера електро струке са лиценцом 350 | Број и датум важења лиценце |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. |  |  |

| Редни број | Име и презиме запослених КВ радника и радника електро струке |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1. |  |
| 2. |  |
| 3. |  |
| 4. |  |
| 5. |  |
| 6. |  |
| 7. |  |

| Напомена: | Уписати потребне податке |
| --- | --- |

|  | Потпис овлашћеног лица |
| --- | --- |
| М.П. |  |

Технички капацитет

И  З  Ј  А  В  А

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављујем да поседујем техничку опрему потребну за обављање теренских услуга, као неопходан технички капацитет потребан за пружање услуга у складу са захтевима Наручиоца и описом услуга из спецификације (члан 76. став 2. Закона о јавним набавкама).

|  |  | Потпис овлашћеног лица |
| --- | --- | --- |
|  | М.П. |  |

# Образац бр. 1

| Назив референтног наручиоца: |  |
| --- | --- |
| Седиште: |  |
| Улица и број: |  |
| Телефон: |  |
| Матични број: |  |
| ПИБ: |  |

У складу са чланом 77. став 2. тачка 2. подтачка 1) Закона о јавним набавкама, достављамо вам

# П О Т В Р Д У

којом потврђујемо да је _____________________________________________

у 2011, 2012, 2013, 2014. и 2015. години, извео грађевинске радове и/или грађевинско – занатске радове, у укупној вредности од ___________________ (словима: _____________________________________________________) динара, без ПДВ.

# Потврда се издаје на захтев __________________________________________

ради учешћа у отвореном поступку јавне набавке број 02/16, чији је предмет набавка услуга – текуће одржавање и хитне интервенције на електроинсталацијама за Управу, ЕРЦ, царинарнице Београд, Шабац, Нови Сад, Зрењанин, Вршац, Краљево, Крушевац, Крагујевац и Ужице и у друге сврхе се не може користити.

| Место |  |
| --- | --- |
| Датум: |  |

|  |  | Референтни наручилац |
| --- | --- | --- |
|  |  | (потпис и печат овлашћеног лица) |

| Напомена: | Образац потврде копирати и доставити за све наручиоце-купце из референтне листе |
| --- | --- |

# Списак референтних наручилаца

| Редни број | Списак референтних наручилаца | Вредност извршених услуга без ПДВ |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| 4. |  |  |
| 5. |  |  |
| 6. |  |  |
| 7. |  |  |
| 8. |  |  |
| 9. |  |  |
| 10. |  |  |
| У к у п н о: |  |  |

# Потврде Наручилаца које се прилажу као докази могу бити оригинали или копије.

| НАПОМЕНА: | - У случају већег броја референтних наручилаца-купаца ову табелу и образац бр. 1 – копирати. |
| --- | --- |

|  | Потпис овлашћеног лица |
| --- | --- |
| М.П. |  |

# V

# УПУТСТВО

ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

# 1. Подаци о језику

Понуда мора бити сачињена на српском језику.

Сва документа у понуди морају бити на српском језику.

Уколико је документ на страном језику, мора бити преведен на српски језик и оверен од стране овлашћеног судског тумача.

# 2. Посебни захтеви наручиоца у погледу начина припремања понуде

Понуда се саставља тако што понуђач уписује тражене податке у обрасце који су саставни део конкурсне документације.

Пожељно је да сви документи поднети у понуди буду повезани у целину и запечаћени, тако да се не могу накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати појединачни листови, односно прилози, а да се видно не оштете листови или печат.

Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли ће извршење јавне набавке делимично поверити подизвођачу.

Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу, дужан је да наведе назив подизвођача, а уколико уговор између наручиоца и понуђача буде закључен, тај подизвођач ће бити наведен у уговору.

Уколико понуду доставља група понуђача саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи:

- податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем и

- опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.

Споразумом се уређују и друга питања која наручилац одреди конкурсном документацијом.

Наручилац не може од групе понуђача да захтева да се повезују у одређени правни облик како би могли да поднесу заједничку понуду.

Уколико понуду подноси група понуђача све обрасце потписује члан групе који ће бити носилац посла који подноси понуду и заступа групу понуђача пред наручиоцем. У том случају образац „Подаци о понуђачу” се не попуњава.

Све изјаве дате под материјалном и кривичном одговорношћу попуњавају, потписују и оверавају овлашћена лица свих чланова групе.

3. Подношење понуде за више партија

Предметна набавка обликована је по партијама.

Понуђач може поднети понуду за једну или обе партије. Понуда мора да обухвати најмање једну целокупну партију.

Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли се понуда односи на целокупну набавку или само на одређене партије.

У случају да понуђач поднесе понуду за обе партије, она мора бити поднета тако да се може оцењивати за сваку партију посебно.

Уколико понуду подноси за обе партије, понуђач није обавезан да доставља доказе о испуњености услова и остале захтеване обрасце за сваку партију посебно, већ може доставити само један комплет документације, који се односи на обе партије за које подноси понуду.

Обрасце који се односе на обе партије, понуђач попуњава и доставља у једном примерку.

Обрасце који се подносе посебно за сваку партију (Образац понуде), уколико конкурише за обе партије истовремено, понуђач фотокопира, попуњава, печатира и потписује за сваку појединачну партију и прилаже у склопу своје понуде.

У случају подношења понуде за обе партије, понуда се доставља као једна целина за обе партије (упакована у један регистратор, фасциклу, коверту или сл.).

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште.

Уколико понуђач понуду подноси путем поште мора да обезбеди да иста буде примљена од стране Наручиоца до датума и часа одређеног у позиву  за подношење понуде.

Понуде се достављају у писаном облику на српском језику у затвореној коверти или кутији, затворене на начин да се приликом отварања понуде може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

Понуде се достављају на адресу: Министарство финансија - Управа царина, Београд, Булевар Зорана Ђинђића 155а. Коверат или кутија са понудом на предњој страни мора имати писани текст „ПОНУДА – НЕ ОТВАРАЈ”, назив и број јавне набавке, број Партије, а на полеђини назив, број телефона и адресу понуђача.

Неблаговременом ће се сматрати понуда која није примљена од стране Наручиоца до датума и часа одређеног у позиву за подношење понуде.

Наручилац ће, по oкончању поступка јавног отварања понуда, вратити понуђачима, неотворене, све неблаговремено поднете понуде, са назнаком да су поднете неблаговремено.

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

# 4. Понуда са варијантама није дозвољена

# 5. Начин измене, допуне и опозива понуде

Понуђач може у року за подношење понуде да измени, допуни или опозове своју понуду и то непосредно или путем поште.

Понуђач може да измени, допуни или повуче своју понуду након достављања исте под условом да Наручилац прими обавештење о измени или опозиву понуде писаним путем пре крајњег рока који је прописан за подношење понуда.

Обавештење о измени, допуни или повлачењу понуде треба да буде припремљено, запечаћено, обележено и послато на исти начин као и претходна понуда.

Измена, допуна или повлачење понуде је пуноважно ако Наручилац прими допуну понуде, измењену понуду или обавештење о опозиву понуде пре истека рока за подношење понуда.

Измена, допуна или опозив понуде се врши на начин одређен за подношење понуде, непосредно или путем поште на адресу Наручиоца: Управа царина, Булевар Зорана Ђинђића 155а, Београд, са назнаком: „ИЗМЕНА или ДОПУНА или ПОВЛАЧЕЊЕ ПОНУДЕ за јавну набавку број 02/2016 – набавка услуга – текуће одржавање и хитне интервенције на електроинсталацијама за Управу, ЕРЦ, царинарнице Београд, Шабац, Нови Сад, Зрењанин, Вршац, Краљево, Крушевац, Крагујевац и Ужице, за Партију 1, 2 или 3” – КОМИСИЈСКИ ОТВОРИТИ”.

Понуда се не може допунити, изменити или опозвати након истека рока за подношење понуда.

# 6. Обавештење понуђачу у вези подношења понуде

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити да учествује у више заједничких понуда.

# 7. Подизвођач

Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли ће извршење јавне набавке делимично поверити подизвођачу.

Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу дужан је да наведе проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50 % као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу, дужан је да наведе назив подизвођача, а уколико уговор између наручиоца и понуђача буде закључен, тај подизвођач ће бити наведен у уговору.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача ради утврђивања испуњености услова.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености обавезних услова Поглавља IV. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ (члан 75. став 1. тач. 1), 2) и 3)  Закона о јавним набавкама), И УПУТСТВО КАКО ДА СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА.

Ако је за извршење дела јавне набавке чија вредност не прелази 10% укупне вредности јавне набавке потребно испунити обавезан услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона, понуђач може доказати испуњеност тог услова преко подизвођача којем је поверио извршење тог дела набавке.

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Наручилац може на захтев подизвођача и где природа предмета набавке то дозвољава пренети доспела потраживања директно подизвођачу, за део набавке која се извршава преко тог подизвођача.

Наручилац је дужан да омогући добављачу да приговори на захтев подизвођача наведен у претходном ставу ако потраживање није доспело.

Понуђач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, у супротном наручилац ће реализовати средство обезбеђења и раскинути уговор, осим ако би раскидом уговора наручилац претрпео знатну штету.

Понуђач може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, ако је на страни подизвођача након подношења понуде настала трајнија неспособност плаћања, ако то лице испуњава све услове одређене за подизвођача и уколико добије претодну сагласност наручиоца.

# 8. Обавештење о саставном делу заједничке понуде

Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке о:податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем иопис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.

Споразумом се уређују и друга питања која наручилац одреди конкурсном документацијом.

Наручилац не може од групе понуђача да захтева да се повезују у одређени правни облик како би могли да поднесу заједничку понуду.

Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

# 9. Валута и цена

Цена услуга текућег одржавања и хитних интервенција које су предмет набавке, мора бити изражена у динарима без ПДВ и иста обухвата просечну јединичну цену једног радног сата радника, са урачунатим свим зависним трошковима које понуђач има у реализацији предметне набавке.

Утрошени радни сати, за сваку услугу појединачно, обрачунавају се по Нормативима и стандардима у грађевинарству који су званично објављени или уколико конкретна услуга није предвиђена Нормативом по интерном нормативу понуђача.

Цена материјала који је потребан за извршење предмета ове набавке, обрачунаваће се по јединичним ценама материјала наведеним у обрасцу понуде који представља саставни део понуде. Цена материјала не може бити већа од важећих тржишних цена конкретног потрошног материјала. Изузетно за материјал који није обухваћен у структури цена, признаће се тржишна цена по улазној фактури уз писану сагласност Наручиоца.

Јединичне цене предметних услуга не могу се мењати 6 (шест) месеци од датума закључења уговора, а након истека овог периода могу се мењати, писаном сагласношћу уговорних страна, а на основу месечног индекса потрошачких цена према подацима Републичког завода за статистику.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена Наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона о јавним набавкама.

# 10. Начин и услови плаћања

Рок плаћања не може бити дужи од 45 дана  од дана службеног пријема исправног рачуна, овереног од стране овлашћеног лица Наручиоца, који мора да садржи број и датум предметног уговора.

Проверу радног налога и рачуна понуђача и усклађеност истих са Уговором и Нормативом (радног сата, времена и количине утрошеног потрошног материјала/опреме), врши овлашћено лице које одреди Наручилац. Уколико налог и рачун понуђача нису у складу са Уговором и Нормативом, Наручилац ће исте вратити на исправку понуђачу. Рок плаћања предметне услуге почиње да тече од дана достављања исправног рачуна.

# Наручилац задржава право да усклади обим предметних услуга у случају да се Наручиоцу, на основу Закона о изменама и допунама Закона о буџету Републике Србије за 2016. годину (ребаланс буџета), умање средства на економској класификацији са које се врши плаћање услуга које су предмет ове јавне набавке.

Обавезе Наручиоца које доспевају у наредној буџетској години, биће реализоване највише до износа финансијских средстава која ће Наручиоцу бити одобрена за наредну буџетску годину.

# 11. Средства финансијског обезбеђења

# 11.1. Понуђач је дужан да уз понуду достави:

-  Меницу за озбиљност понуде са назначеним номиналним износом у висини од 375.000,00 динара без ПДВ, оверену, потписану од стране лица овлашћеног за заступање и регистровану у складу са чланом 47а Закона о платном промету („Службени лист СРЈ“, бр. 3/2002 и 5/2003 и „Службени гласник РС“, бр. 43/2004, 62/2006, 111/2009 , 31/2011 и 139/2014) и Одлуком НБС о ближим условима, садржини и начину вођења Регистра меница и овлашћења („Службени гласник РС“, бр. 56/2011 и 80/2015), која мора да траје најмање колико и рок важења понуде, који понуђач уписује у обрасцу понуде (Рок важења понуде).

- Менично овлашћење да се меницa у износу од 375.000,00 динара без ПДВ, без сагласности понуђача може поднети на наплату уколико понуђач након истека рока за подношење понуде повуче, опозове или измени своју понуду; одбије да потпише или благовремено не потпише уговор;

- текст меничног овлашћења је потребно урадити у складу са достављеном меницом;

- Уколико понуђач у понуди не достави текст меничног овлашћења у складу са достављеном меницом, понуда понуђача биће одбијена као неприхватљива;

- Потврду о регистрацији менице,

- Копију картона депонованих потписа код банке на којој се јасно виде депоновани потпис и печат понуђача, оверен печатом банке са датумом овере (овера не старија од 30 дана, од дана отварања понуда).

Потпис овлашћеног лица на меници и меничном овлашћењу мора бити идентичан са потписом у картону депонованих потписа.

У случају промене лица овлашћеног за заступање, менично овлашћење остаје на снази.

По завршеном послу Наручилац ће предметну меницу вратити, на писани захтев понуђача.

11.2. Понуђач коме буде додељен Уговор дужан је да у року од 15 дана од дана закључења уговора достави Наручиоцу:

- меницу за добро извршење посла са назначеним номиналним износом од 10% од вредности уговора без ПДВ, оверену, потписану од стране лица овлашћеног за заступање и регистровану у складу са чланом 47а Закона о платном промету („Службени лист СРЈ”, бр. 3/2002 и 5/2003 и „Службени гласник РС”, бр. 43/2004, 62/2006,111/2009 , 31/2011 и 139/2014) и Одлуком НБС о ближим условима, садржини и начину вођења Регистра меница и овлашћења („Службени гласник РС”, бр. 56/2011 и 80/2015), са роком важења најмање 5 дана дуже  од истека рока важности уговора.

- Менично овлашћење да се меницa у износу од 10% од вредности уговора без ПДВ, може поднети на наплату без сагласности понуђача у случају неизвршења уговорних обавеза по закљученом уговору;

- Текст меничног овлашћења је потребно урадити у складу са достављеном меницом;

- Потврду о регистрацији менице;

- Копију картона депонованих потписа код банке на којим се јасно виде депоновани потпис и печат понуђача, оверен печатом банке са датумом овере (овера не старија од 30 дана, од дана закључења уговора).

Потпис овлашћеног лица на меници и меничном овлашћењу мора бити идентичан са потписом у картону депонованих потписа.

У случају промене лица овлашћеног за заступање, менично овлашћење остаје на снази.

По завршеном послу Наручилац ће предметну меницу вратити, на писани захтев понуђача.

12.  Реализација средстaва финансијског обезбеђењa

Наручилац може да реализује средствa финансијског обезбеђења уколико понуђач не извршава обавезе из поступка јавне набавке као и испуњење уговорних обавеза.

13. Заштита података Наручиоца

Наручилац ће захтевати заштиту поверљивости података које понуђачима ставља на располагање, укључујући и њихове подизвођаче.

Изјава о чувању поверљивих података је саставни део конкурсне документације и  биће саставни део Уговора.

Лице које је примило податке одређене као поверљиве дужно је да их чува и штити, без обзира на степен те поверљивости.

14. Заштита података понуђача

Наручилац ће чувати као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди који су посебним прописом утврђени као поверљиви и које је као такве понуђач означио речју „ПОВЕРЉИВО” у понуди. Наручилац ће одбити давање информације која би значила повреду поверљивости података добијених у понуди.

Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде.

15. Додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде

Заинтересовано лице може, у писаном облику тражити додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније пет (5) дана пре истека рока за подношење понуда.

Сва комуникација у поступку јавне набавке врши се писаним путем на начин одређен чланом 20. Закона.

Поднети захтев за давање додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде мора да садржи назив и адресу заинтересованог лица, e-mail адресу, број телефона и факса.

Наручилац ће у року од три дана од дана пријема захтева, одговор објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Питања треба упутити на адресу Управа царина, Булевар Зорана Ђинђића 155а, Нови Београд уз напомену „Објашњења – јавна набавка број 02/16 чији је предмет набавка услуге – текуће одржавање и хитне интервенције на електроинсталацијама за Управу, ЕРЦ, царинарнице Београд, Шабац, Нови Сад, Зрењанин, Вршац, Краљево, Крушевац, Крагујевац и Ужице”, предајом на писарници Наручиоца или путем факса на број 011/319-09-96 сваког радног дана од 07,30 до 15,30 часова.

Тражење додатних информација и појашњења телефоном, у вези са конкурсном документацијом и припремом понуде, није дозвољено.

# 16. Додатна објашњења, контрола и допуштене исправке

Наручилац може да захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и контролу (увид) код понуђача односно његовог подизвођача.

Додатна објашњења од понуђача после отварања понуда, може захтевати комисија наручиоца за предметну јавну набавку у писаном облику. Контролу (увид) код понуђача односно његовог подизвођача после отварања понуда, може вршити комисија наручиоца за предметну јавну набавку уз претходну најаву понуђачу односно његовом подизвођачу и усаглашавање термина са њима, на начин да вршење контроле (увида) не ремети редован процес рада код понуђача односно његовог подизвођача.

Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

17. Негативне референце

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда у поступку јавне набавке:

- поступао суптротно забрани из чл. 23. и 25. Закона,

- учинио повреду конкуренције,

- доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да

закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен,

- одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао.

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда.

Докази који представљају негативну референцу наведени су у члану 82. став 3. Закона.

Наручилац може одбити понуду ако поседује доказ из члана 82. став 3. тачка 1) Закона који се односи на поступак или уговор који је закључио и други Наручилац ако је предмет јавне набавке истоврстан.

18. Критеријум за доделу уговора

Одлука о додели уговора донеће се применом критеријума „економски најповољнија понуда”.

За избор најповољнијег понуђача предмета јавне набавке биће изабрана она понуда која је економски најповољнија односно она понуда која добије највећи број пондера по следећим критеријумима:

| ББ = УКУПАН БРОЈ БОДОВА | MAX = 100 |
| --- | --- |
| Укупан, максималан број бодова добија се према формули, и то: ББ = ЦТО + ЦХИ + ЦМ а према следећим критеријумима: - ЦТО – „ПРОСЕЧНА ЈЕДИНИЧНА ЦЕНА РАДНОГ САТА ЈЕДНОГ РАДНИКА НА УСЛУГАМА ТЕКУЋЕГ ОДРЖАВАЊА” ________________________ 40 бодова - ЦХИ – „ПРОСЕЧНА ЈЕДИНИЧНА ЦЕНА РАДНОГ САТА ЈЕДНОГ РАДНИКА НА УСЛУГАМА ХИТНИХ ИНТЕРВЕНЦИЈА” ______________________ 35 бодова - ЦМ -,,ЦЕНА МАТЕРИЈАЛА” ____________________________________ 25 бодова |  |
| ЦТО - ПРОСЕЧНА ЈЕДИНИЧНА ЦЕНА РАДНОГ САТА ЈЕДНОГ РАДНИКА НА УСЛУГАМА ТЕКУЋЕГ ОДРЖАВАЊА | MAX = 40 |
| У овом критеријуму упоређују се просечне јединичне цене радног сата једног радника на услугама текућег одржавања из обрасца понуде. Понуђач који је понудио најнижу просечну јединичну цену радног сата једног радника на услугама текућег одржавања, добија максималан број бодова. Остали према следећој формули: ЦТО = МАХ х __ ___минимална понуђена цена______ Цена из понуде која се рангира |  |
| ЦХИ - ПРОСЕЧНА ЈЕДИНИЧНА ЦЕНА РАДНОГ САТА ЈЕДНОГ РАДНИКА ЗА УСЛУГЕ ХИТНЕ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ | MAX = 35 |
| У овом критеријуму упоређују се просечне јединичне цене радног сата једног радника за услуге хитне интервенције из обрасца понуде. Понуђач који је понудио најнижу просечну јединичну цену радног сата једног радника за услуге хитне интервенције, добија максималан број бодова. Остали према следећој формули: ЦХИ = МАХ х ______минимална понуђена цена______ Цена из понуде која се рангира |  |
| ЦМ - ЦЕНА МАТЕРИЈАЛА | MAX = 25 |
| У овом критеријуму вреднује се укупна јединична цена материјала. Понуђач који је понудио најнижу укупну јединичну цену материјала добија максималан број поена. Остали према следећој формули. ЦМ = МАХ х ______минимална понуђена цена______ Цена из понуде која се рангира |  |

# 19. Понуде са истом понуђеном ценом

Ако два или више понуђача имају исти број пондера, предност ће се дати понуђачу који је понудио мању просечну јединичну цену радног сата једног радника на услугама текућег одржавања.

# Уколико две или више понуда имају исту просечну јединичну цену радног сата једног радника на услугама текућег одржавања, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи гарантни рок за извршене услуге.

# 20. Обавештење о поштовању обавеза које произилазе из важећих прописа

Понуђач је дужан да при састављању своје понуде попуни, потпише и овери изјаву (саставни део конкурсне документације) да је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности, која је на снази у време подношења понуде.

# 21. Накнада за коришћење патента

Накнаду за кoришћeњe пaтeнaтa, кao и oдгoвoрнoст зa пoврeду зaштићeних прaвa интeлeктуaлнe свojинe трeћих лицa, снoси пoнуђaч.

# 22. Захтев за заштиту права

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач односно заинтересовано лице, који има интерес за доделу уговора у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама Закона.

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији.

Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње Наручиоца.

Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсна документација сматраће се благовременим ако је примљен од стране наручиоца најкасније 7 (седам) дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока из претходног става, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.

После доношења одлуке о додели уговора и одлуке о обустави поступка, рок за подношење захтева за заштиту права је 10 (десет) дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење 7 (седам) дана пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Уколико у предметном поступку јавне набавке поново буде поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у износу прописаном чланом 156. Закона.

Као доказ о уплати таксе, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/12, 14/15 и 68/15), прихватиће се:

1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. Закона која мора да садржи следеће елементе:

(1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;

(2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава реализован, као и датум извршења налога;

(3) износ таксе из члана 156. Закона чија се уплата врши;

(4) број рачуна: 840-30678845-06;

(5) шифру плаћања: 153 или 253;

(6) позив на број: подаци о броју (позив на број 9750-016) и јасно назначен број јавне набавке (02/2016) за коју се предметни захтев подноси;

(7) сврха: такса за ЗЗП; назив наручиоца; број или ознакa јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права;

(8) корисник: Буџет Републике Србије;

(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена уплата таксе;

(10) потпис овлашћеног лица банке;

2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе наведене под тачком 1;

3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце захтева за заштиту права који имају отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор (корисници буџетских средстава, корисници средстава организација за обавезно социјално осигурање и други корисници јавних средстава);

4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту права (банке и други субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије у складу са законом и другим прописом.

23. Измене током трајања уговора

Наручилац задржава право измене уговора током трајања истог, а све у складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама.

# 24. Обавештење о закључењу уговора

Наручилац је дужан да уговор о јавној набавци достави понуђачу којем је уговор додељен у року од 8 (осам) дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права.

Наручилац може сходно члану 112. став 2. тачка 5) Закона о јавним набавкама, закључити уговор и пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, ако је поднета само једна понуда, у року од 5 (пет) дана од дана доношења Одлуке о додели уговора.

25. Подаци о државном органу или организацији, односно органу или служби територијалне аутономије или локалне самоуправе где се могу благовремено добити исправни подаци о пореским обавезама, заштити животне средине, заштити при запошљавању, условима рада и сл., а који су везани за извршење уговора о јавној набавци.

Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства финансија. Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине и у Министарству пољопривреде и заштита животне средине. Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална

# И З Ј А В А

о чувању поверљивих података

____________________________________________________________________

(пословно име или скраћени назив)

изјављујем под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да ћу све податке који су нам стављени на располагање у поступку предметне јавне набавке и приликом реализације Уговора, чувати и штитити као поверљиве, укључујући и подизвођаче, и да ћу све информације које могу бити злоупотребљене у безбедносном смислу, чувати од неовлашћеног коришћења и откривања као пословну тајну.

Лице које је примило податке одређене као поверљиве дужно је да из чува и штити без обзира на степен те поверљивости.

|  | Потпис овлашћеног лица |
| --- | --- |
| М.П. |  |

# VI

# ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

На основу позива за подношење понуде за јавну набавку услуге – текуће одржавање и хитне интервенције на електроинсталацијама за Управу, ЕРЦ, царинарнице Београд, Шабац, Нови Сад, Зрењанин, Вршац, Краљево, Крушевац, Крагујевац и Ужице, број 02/16, дајем понуду како следи:

| Понуда број: |  |
| --- | --- |
| Датум: |  |

# Понуђач је дужан да попуни све делове обрасца понуде,

у складу са својом понудом, да их потпише и овери печатом

|  | Потпис овлашћеног лица |
| --- | --- |
| М.П. |  |

# И З Ј А В А

У поступку јавне набавке, подносим понуду:

# А) самостално

# Б) са подизвођачем:

______________________________________________________

______________________________________________________

# В) подносим заједничку понуду са следећим члановима групе:

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

(заокружити начин на који се подноси понуда)

|  | Потпис овлашћеног лица |
| --- | --- |
| М.П. |  |

# ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

| Пословно име или скраћени назив |  |
| --- | --- |

| Адреса седишта | Улица и број |  |
| --- | --- | --- |
|  | Место |  |
|  | Општина |  |
| Матични број понуђача |  |  |
| Порески идентификациони број |  |  |
| Величина предузећа (мало, средње, велико) |  |  |
| Одговорно лице |  |  |
| Лице за контакт |  |  |
| Телефон |  |  |
| Телефакс |  |  |
| e-mail: |  |  |
| Рачун - Банка |  |  |

|  | Потпис овлашћеног лица |
| --- | --- |
| М.П. |  |

# ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

| Пословно име или скраћени назив |  |
| --- | --- |

| Адреса седишта | Улица и број |  |
| --- | --- | --- |
|  | Место |  |
|  | Општина |  |
| Матични број понуђача |  |  |
| Порески идентификациони број |  |  |
| Величина предузећа (мало, средње, велико) |  |  |
| Одговорно лице |  |  |
| Лице за контакт |  |  |
| Телефон |  |  |
| Телефакс |  |  |
| e-mail: |  |  |
| Рачун - Банка |  |  |

# НАПОМЕНА: Образац копирати уколико ће извршење набавке делимично бити поверено већем броју подизвођача

|  | Потпис овлашћеног лица |
| --- | --- |
| М.П. |  |

# ПОДАЦИ О ЧЛАНУ ГРУПЕ – НОСИЛАЦ ПОСЛА

| Пословно име или скраћени назив |  |
| --- | --- |

| Адреса седишта | Улица и број |  |
| --- | --- | --- |
|  | Место |  |
|  | Општина |  |
| Матични број понуђача |  |  |
| Порески идентификациони број |  |  |
| Величина предузећа (мало, средње, велико) |  |  |
| Одговорно лице |  |  |
| Лице за контакт |  |  |
| Телефон |  |  |
| Телефакс |  |  |
| e-mail: |  |  |
| Рачун - Банка |  |  |

|  | Потпис овлашћеног лица |
| --- | --- |
| М.П. |  |

# ПОДАЦИ О ЧЛАНУ ГРУПЕ

| Пословно име или скраћени назив |  |
| --- | --- |

| Адреса седишта | Улица и број |  |
| --- | --- | --- |
|  | Место |  |
|  | Општина |  |
| Матични број понуђача |  |  |
| Порески идентификациони број |  |  |
| Величина предузећа (мало, средње, велико) |  |  |
| Одговорно лице |  |  |
| Лице за контакт |  |  |
| Телефон |  |  |
| Телефакс |  |  |
| e-mail: |  |  |
| Рачун - Банка |  |  |

# НАПОМЕНА: Образац копирати уколико понуду доставља већи број чланова групе

|  | Потпис овлашћеног лица |
| --- | --- |
| М.П. |  |

# Р О К

ВАЖЕЊА ПОНУДЕ

Рок важења понуде не може бити краћи од 90 дана од дана отварања понуда.

# Понуда коју подносим у предметном поступку јавне набавке важи ________________________________  дана од дана отварања понуда.

(уписати број дана важења понуде)

|  |  | Потпис овлашћеног лица |
| --- | --- | --- |
|  | М.П. |  |

# Т Е Х Н И Ч К А      С П Е Ц И Ф И К А Ц И Ј А      ПАРТИЈА  1

| Објекти Централе Управе царина и ЕРЦ-а, Царинарнице Београд и Царинарнице Шабац | Опис услуга текућег одржавања и хитних интервенција |
| --- | --- |
| I - ЛОКАЦИЈЕ ОБЈЕКАТА: - Управна зграда Управе царина, Нови Београд, Булевар Зорана Ђинђића бр. 155a - Објекат ЕРЦ-а, Нови Београд Народних хероја 63, - Зграда Царинарнице Београд - ЦИ Лука Београд - ЦР Бежанијска Коса - ЦИ Београдски Сајам - ЦИ Складишта - ЦИ железничка станица - ЦИ железничка станица Макиш - ЦИ за послове царинског надзора - ЦР Савско пристаниште - ЦИ терминал Београд - ЦИ Панчево - Зграда Царинарнице Шабац - ЦИ Шабац - ЦИ Железничка станица - ГП Сремска Рача - ГП Бадовинци - ГП Трбушница - ГП Љубовија - ГП Мали Зворник - ЦИ Лозница - ЦИ Сремска Митривица - ЦИ Ваљево | Услуге текућег одржавања и хитних интервенција на локацији Наручиоца, и то: 1. електричне инсталације јаке струје, 2. електричне инсталационе цеви, 3. проводници и каблови, 4. инсталациони прибор и опрема, 5. електричне инсталације слабе струје 6. друге сродне услуге неопходне за завршетак услуге. НАПОМЕНА: Услуге текућег одржавања и хитних интервенција подразумевају поправку квара са неопходном демонтажом и монтажом новог материјала, а ради довођења објекта у исправно стање. |
| II - ЛОКАЦИЈЕ СТАНОВА: Територија града Београда и остале територије назначене у конкурсној документацији (Царинарница Београд и Шабац). 1.Станови који су дати на коришћење Управи царина као и станови који се у току трајања уговора, Закључком Владе Р.С., доделе на коришћење Управи царина. 2. Станови који се у току трајања уговора врате из закупа Управи царина. |  |

НАПОМЕНА:

- Услуге текућег одржавања подразумевају отклањање недостатака са демонтажом и монтажом новог материјала, заменом дотрајалих или оштећених делова на објекту, ради довођења објекта у стање исправности и функционалности.

- Услуге хитних интервенција подразумевају отклањање недостатака без одлагања ради заштите живота и здравља људи, њихове сигурности, заштите имовине од оштећења и пожара и довођења објекта у стање исправности, употребљивости и сигурности.

- Понуђач је дужан да обезбеди извршење услуга тркућег одржавања и хитних интервенција на електро инсталацијама свих 12 месеци у години, на основу писаног захтева (позива) Наручиоца.

А. УСЛУГЕ ТЕКУЋЕГ ОДРЖАВАЊА

Јединична цена радног сата једног радника са урачунатим свим зависним трошковима:

1. НКВ радник                                                            -----------------дин/радни сат

2. КВ радник                                                                  -----------------дин/радни сат

3. ВКВ радник                                                                -----------------дин/радни сат

4. ПРОСЕЧНА ЈЕДИНИЧНА ЦЕНА (1+2+3) /3        -----------------дин/радни сат

Б. УСЛУГЕ ХИТНИХ ИНТЕРВЕНЦИЈА

Јединична цена радног сата једног радника са урачунатим свим зависним трошковима:

1. НКВ радник                                                               -----------------дин/радни сат

2. КВ радник                                                                 -----------------дин/радни сат

3. ВКВ радник                                                                -----------------дин/радни сат

4. ПРОСЕЧНА ЈЕДИНИЧНА ЦЕНА (1+2+3) /3       -----------------дин/радни сат

У зависне трошкове спадају сви трошкови које понуђач има у реализацији предметне набавке (превоз, набавка материјала, манипулативни трошкови, евентуалне таксе и итд).

|  | # ЕЛЕКТРО МАТЕРИЈАЛ Партија 1 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ред. бр. | Назив материјала | Јед. мере | Јединична цена без ПДВ-а |
| 1 | PP 3x1,5 mm2 | m¹ |  |
| 2 | PP 3x2,5 mm2 | m¹ |  |
| 3 | PP 5x2,5 mm2 | m¹ |  |
| 4 | PP 5x4 mm2 | m¹ |  |
| 5 | PP 5x6 mm2 | m¹ |  |
| 6 | PP 5x10 mm2 | m¹ |  |
| 7 | PP 5x16 mm2 | m¹ |  |
| 8 | PP00 5x4 mm2 | m¹ |  |
| 9 | PP00 5x6 mm2 | m¹ |  |
| 10 | PP00 5x10 mm2 | m¹ |  |
| 11 | Силиконска жица 1,5 - 4 mm2 | m¹ |  |
| 12 | Редне стезаљке за вод 2,5 mm2 | ком. |  |
| 13 | Редне стезаљке за вод 4 mm2 | ком. |  |
| 14 | Редне стезаљке за вод 6 mm2 | ком. |  |
| 15 | Редне стезаљке за вод 10 mm2 | ком. |  |
| 16 | ПВЦ гибљива цев Ǿ 11 mm | m¹ |  |
| 17 | ПВЦ гибљива цев Ǿ 13,5 mm | m¹ |  |
| 18 | ПВЦ гибљива цев Ǿ 16 mm | m¹ |  |
| 19 | ПВЦ гибљива цев Ǿ 23 mm | m¹ |  |
| 20 | ПВЦ гибљива цев Ǿ 29 mm | m¹ |  |
| 21 | ПВЦ гибљива цев Ǿ 36 mm | m¹ |  |
| 22 | ПВЦ гибљива цев Ǿ 48 mm | m¹ |  |
| 23 | Челична гибљива цев Ǿ 16 mm | m¹ |  |
| 24 | Челична гибљива цев Ǿ 29 mm | m¹ |  |
| 25 | Челична гибљива цев Ǿ 36 mm | m¹ |  |
| 26 | ПВЦ цеви (јувидур) Ǿ 32 mm | m¹ |  |
| 27 | ПВЦ каналице димензија 16х16 mm | ком. |  |
| 28 | ПВЦ каналице димензија 20х20 mm | ком. |  |
| 29 | ПВЦ каналице димензија 30х20 mm | ком. |  |
| 30 | ПВЦ каналице димензија 40х30 mm | ком. |  |
| 31 | ПВЦ каналице димензија 60х40 mm | ком. |  |
| 32 | Прекидач бакелитни, микро једнополни, ОГ | ком. |  |
| 33 | Прекидач бакелитни, микро редни, ОГ | ком. |  |
| 34 | Прекидач бакелитни, микро наизменични, ОГ | ком. |  |
| 35 | Прекидач бакелитни, микро једнополни, у зид | ком. |  |
| 36 | Прекидач бакелитни, микро редни, у зид | ком. |  |
| 37 | Прекидач бакелитни, микро наизменични, у зид | ком. |  |
| 38 | Прекидач керамички, кип 160А, у зид | ком. |  |
| 39 | Виљушка шуко | ком. |  |
| 40 | Виљушка трофазна | ком. |  |
| 41 | Прикључница инсталациона монофазна ОГ | ком. |  |
| 42 | Прикључница инсталациона трофазна ОГ | ком. |  |
| 43 | Прикључница инсталациона монофазна, у зид | ком. |  |
| 44 | Прикључница инсталациона трофазна, у зид | ком. |  |
| 45 | Тастер бакелитни, у зид | ком. |  |
| 46 | Тастер бакелитни, ОГ | ком. |  |
| 47 | Плафоњера опал са једним грлом Е27 | ком. |  |
| 48 | Светиљка флуо уградна 2х18W | ком. |  |
| 49 | Светиљка флуо уградна 2х36W | ком. |  |
| 50 | Светиљка флуо уградна 3х36W | ком. |  |
| 51 | Светиљка флуо уградна 4х18W | ком. |  |
| 52 | Светиљка флуо уградна 4х36W | ком. |  |
| 53 | Светиљка флуо надградна 1х18W са ИП заштитом | ком. |  |
| 54 | Светиљка флуо надградна 2х18W | ком. |  |
| 55 | Светиљка флуо надградна 2х36W | ком. |  |
| 56 | Светиљка флуо надградна 4х18W | ком. |  |
| 57 | Светиљка флуо надградна 4х36W | ком. |  |
| 58 | Рефлектор 150W | ком. |  |
| 59 | Рефлектор 500W | ком. |  |
| 60 | Рефлектор метал халогени 150W | ком. |  |
| 61 | Светиљка бродска са једним грлом Е-27 | ком. |  |
| 62 | Сијалица са жарном нити 220V, 60 - 100 W Е-27 | ком. |  |
| 63 | Сијалица са жарном нити 220V, 150 - 200 W Е-27 | ком. |  |
| 64 | Сијалица са жарном нити 220V, 40 - 60 W Е-14 | ком. |  |
| 65 | Сијалица халогена 12 V, 35 - 50 W | ком. |  |
| 66 | Сијалично грло за халогену сијалицу 12 V | ком. |  |
| 67 | Сијалица халогена GU10/220 V, 35 - 50 W | ком. |  |
| 68 | Сијалично грло GU10/220 V | ком. |  |
| 69 | Сијалица рефлектора 150 W | ком. |  |
| 70 | Сијалица рефлектора 500 W | ком. |  |
| 71 | Сијалица HPI - T 150W | ком. |  |
| 72 | Сијалица HPI - T 250W | ком. |  |
| 73 | Сијалица ARC 150/TD/UVC/742/Rx7s - 24 150W | ком. |  |
| 74 | Сијалица ARC 250/T/H/960/E - 40 250W | ком. |  |
| 75 | Сијалица ARC 400/T/H/960/E - 40 400W | ком. |  |
| 76 | Сијалица ARC 1000/T/H/960/E - 40 1000W | ком. |  |
| 77 | Сијалица живина 150 W | ком. |  |
| 78 | Сијалица живина 250 W | ком. |  |
| 79 | Сијалица живина 450 W | ком. |  |
| 80 | Пригушница 18 W | ком. |  |
| 81 | Пригушница 36 W | ком. |  |
| 82 | Пригушница 150 W | ком. |  |
| 83 | Пригушница 250 W | ком. |  |
| 84 | Пригушница 400 W | ком. |  |
| 85 | Упаљач 70 - 400 W | ком. |  |
| 86 | Сијалица штедна 8 W Е-14 | ком. |  |
| 87 | Сијалица штедна 14 W Е-27 | ком. |  |
| 88 | Сијалица PL-C 13W | ком. |  |
| 89 | Сијалица PL-C 26W | ком. |  |
| 90 | Флуо цеви 18W | ком. |  |
| 91 | Флуо цеви 36W | ком. |  |
| 92 | Флуо цеви 58W | ком. |  |
| 93 | Стартер S 2 4-22W PHILIPS или еквивалент | ком. |  |
| 94 | Стартер S10 4-65W PHILIPS или еквивалент | ком. |  |
| 95 | Грло Е-27 керамичко | ком. |  |
| 96 | Грло Е-14 керамичко | ком. |  |
| 97 | Грло Е-40 керамичко | ком. |  |
| 98 | Ножасти осигурач NV 80 А | ком. |  |
| 99 | Ножасти осигурач NV 100 А | ком. |  |
| 100 | Ножасти осигурач NV 125 А | ком. |  |
| 101 | Уложак (патрон) 6 А | ком. |  |
| 102 | Уложак (патрон) 10 А | ком. |  |
| 103 | Уложак (патрон) 16 А | ком. |  |
| 104 | Уложак (патрон) 20 А | ком. |  |
| 105 | Уложак (патрон) 25 А | ком. |  |
| 106 | Уложак (патрон) 35 А | ком. |  |
| 107 | Уложак (патрон) 63 А | ком. |  |
| 108 | Аутоматски осигурач 6 А | ком. |  |
| 109 | Аутоматски осигурач 10 А | ком. |  |
| 110 | Аутоматски осигурач 16 А | ком. |  |
| 111 | Аутоматски осигурач 25 А | ком. |  |
| 112 | Аутоматски осигурач 32 А | ком. |  |
| 113 | Аутоматски осигурач 50 А | ком. |  |
| 114 | Аутоматски осигурач 63 А | ком. |  |
| 115 | Биметали 0,5-1А | ком. |  |
| 116 | Биметали 1-2 А | ком. |  |
| 117 | Гребенасти прекидач 0-1 1х10А | ком. |  |
| 118 | Гребенасти прекидач 0-1 1х16А | ком. |  |
| 119 | Гребенасти прекидач 0-1 1х25А | ком. |  |
| 120 | Гребенасти прекидач 0-1 3х10А | ком. |  |
| 121 | Гребенасти прекидач 0-1 3х16А | ком. |  |
| 122 | Гребенасти прекидач 0-1 3х25А | ком. |  |
| 123 | Гребенасти прекидач 0-1 3х63А | ком. |  |
| 124 | Гребенасти прекидач 1-0-2 3х10А | ком. |  |
| 125 | Гребенасти прекидач 1-0-2 3х16А | ком. |  |
| 126 | Гребенасти прекидач 1-0-2 3х25А | ком. |  |
| 127 | Контактор 40А,4-полни+2 помоћна контактора 220V | ком. |  |
| 128 | Бојлер 5 л, (VM) / (NM) | ком. |  |
| 129 | 10 л, (VM) /(NM) | ком. |  |
| 130 | 50 л | ком. |  |
| 131 | 80 л | ком. |  |
| 132 | Панцир црево за бојлер 3/8''-3/8'' | ком. |  |
| 133 | Панцир црево за бојлер 1/2''-1/2'' | ком. |  |
| 134 | Грејач за проточни бојлер (са пратећим прибором) | ком. |  |
| 135 | Грејач за бојлер л, 2 kW са пратећим прибором) | ком. |  |
| 136 | Грејач за котао 6 кW 5/4'' | ком. |  |
| 137 | Грејач за котао 9 кW дужине 900мм 6/4'' | ком. |  |
| 138 | Грејач за роштиљ 1500W | ком. |  |
| 139 | Грејач за печницу од 1600-2300W | ком. |  |
| 140 | Грејач за топли сто 1000W | ком. |  |
| 141 | Грејач за фритезу од 1000-3000W | ком. |  |
| 142 | Грејач за ТА пећ од 833-2000W | ком. |  |
| 143 | Вентилатор та ТА пећ | ком. |  |
| 144 | Термостат за ТА пећ | ком. |  |
| 145 | Грејалица за купатило 2000W | ком. |  |
| 146 | Вентилатор та купатило усисни | ком. |  |
| 147 | Продужни кабл 5m, 5 прикључака | ком. |  |
| 148 | Кабл за рачунарску мрежу UТР/ЅТР категорија 6 | ком. |  |
| 149 | Прикључница RJ-45 за у зид | ком. |  |
| 150 | Утичница RJ-45 (пин) | ком. |  |
| 151 | ПВЦ жица 0,8mm (100m) | ком. |  |
|  | У К У П Н О |  |  |

| Рок плаћања је до 45 дана од дана пријема исправног рачуна. |  |
| --- | --- |
| Просечна јединична цена радног сата једног радника за текуће одржавање без ПДВ | _________ динара |
| Просечна јединична цена радног сата једног радника за хитне интервенције без ПДВ | _________ динара |
| Укупна јединична цена материјала за текуће одржавање и хитне интервенције без ПДВ | _________ динара |
| Рок одазива на позив наручиоца за текуће одржавање (не може бити дужи од 10 дана од пријема захтева) је: | ___________ дана |
| Рок одазива на позив наручиоца за хитне интервенције (не може бити дужи од 5 сати од пријема захтева) је: | ___________ сати |
| Гарантни рок за извршене услуге (не може бити краћи од 6 месеци) је: | _________ месеци |
| Гарантни рок за уграђени материјал и опрему (не може бити краћи од 6 месеци) је: | _________ месеци |
| Рок за започињање отклањања недостатака од дана рекламације наручиоца (не може бити дужи од 2 дана) је: | ___________ дана |

|  |  | Потпис овлашћеног лица |
| --- | --- | --- |
|  | М.П. |  |

| Објекти Царинарнице Краљево, Ужице, Крушевац и Крагујевац | Опис услуга текућег одржавања и хитних интервенција |
| --- | --- |
| I - ЛОКАЦИЈЕ ОБЈЕКАТА: - Зграда Царинарнице Краљево - ЦИ Краљево - Кованлук - ЦИ Чачак - ЦИ Нови Пазар - ГП Шпиљани - ГП Брњички Мост - ЦИ Рашка - ЦП Рудница - Зграда царинарнице Крушевац - ЦИ Крушевац - ЦР Трстеник - ЦР Параћин -Зграда Царинарнице Крагујевац - ЦИ Железничка станица - ЦР Слободна зона Крагујевац - ЦИ Крагујевац - ЦИ Јагодина - ЦИ Лапово - ЦИ Смедеревска Паланка - ЦИ Аранђеловац - ЦИ Младеновац - ЦИ Смедерево - ЦИ Пожаревац - Зграда Царинарнице Ужице - ЦИ Ужице - ГП Бајна Башта - ГП Јабука - ГП Гостун - ГП Котроман - ГП Увац - ЦИ Пријепоље - ЦР железничка станица Пријепоље - ЦР Пожега | Услуге текућег одржавања и хитних интервенција на локацији Наручиоца, и то: 1. електричне инсталације јаке струје, 2. електричне инсталационе цеви, 3. проводници и каблови, 4. инсталациони прибор и опрема, 5. електричне инсталације слабе струје 6. друге сродне услуге неопходне за завршетак услуге. НАПОМЕНА: Услуге текућег одржавања и хитних интервенција подразумевају поправку квара са неопходном демонтажом и монтажом новог материјала, а ради довођења објекта у исправно стање. |
| II - ЛОКАЦИЈЕ СТАНОВА: Територије назначене у конкурснојдокументацији (Царинарнице Краљево, Крушевац, Крагујевац и Ужице). 1.Станови који су дати на коришћење Управи царина као и станови који се у току трајања уговора, Закључком Владе Р.С., доделе на коришћење Управи царина. 2. Станови који се у току трајања уговора врате из закупа Управи царина.а. |  |

# Т Е Х Н И Ч К А      С П Е Ц И Ф И К А Ц И Ј А      ПАРТИЈА  2

НАПОМЕНА:

- Услуге текућег одржавања подразумевају отклањање недостатака са демонтажом и монтажом новог материјала, заменом дотрајалих или оштећених делова на објекту, ради довођења објекта у стање исправности и функционалности.

- Услуге хитних интервенција подразумевају отклањање недостатака без одлагања ради заштите живота и здравља људи, њихове сигурности, заштите имовине од оштећења и пожара и довођења објекта у стање исправности, употребљивости и сигурности.

- Понуђач је дужан да обезбеди извршење услуга тркућег одржавања и хитних интервенција на електро инсталацијама свих 12 месеци у години, на основу писменог захтева (позива) Наручиоца.

|  | # ЕЛЕКТРО МАТЕРИЈАЛ Партија 2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ред. бр. | Назив материјала | Јед. мере | Цене без ПДВ-а |
| 1 | PP 3x1,5 mm2 | m¹ |  |
| 2 | PP 3x2,5 mm2 | m¹ |  |
| 3 | PP 5x2,5 mm2 | m¹ |  |
| 4 | PP 5x4 mm2 | m¹ |  |
| 5 | PP 5x6 mm2 | m¹ |  |
| 6 | PP 5x10 mm2 | m¹ |  |
| 7 | PP 5x16 mm2 | m¹ |  |
| 8 | PP00 5x4 mm2 | m¹ |  |
| 9 | PP00 5x6 mm2 | m¹ |  |
| 10 | PP00 5x10 mm2 | m¹ |  |
| 11 | Силиконска жица 1,5 - 4 mm2 | m¹ |  |
| 12 | Редне стезаљке за вод 2,5 mm2 | ком. |  |
| 13 | Редне стезаљке за вод 4 mm2 | ком. |  |
| 14 | Редне стезаљке за вод 6 mm2 | ком. |  |
| 15 | Редне стезаљке за вод 10 mm2 | ком. |  |
| 16 | ПВЦ гибљива цев Ǿ 11 mm | m¹ |  |
| 17 | ПВЦ гибљива цев Ǿ 13,5 mm | m¹ |  |
| 18 | ПВЦ гибљива цев Ǿ 16 mm | m¹ |  |
| 19 | ПВЦ гибљива цев Ǿ 23 mm | m¹ |  |
| 20 | ПВЦ гибљива цев Ǿ 29 mm | m¹ |  |
| 21 | ПВЦ гибљива цев Ǿ 36 mm | m¹ |  |
| 22 | ПВЦ гибљива цев Ǿ 48 mm | m¹ |  |
| 23 | Челична гибљива цев Ǿ 16 mm | m¹ |  |
| 24 | Челична гибљива цев Ǿ 29 mm | m¹ |  |
| 25 | Челична гибљива цев Ǿ 36 mm | m¹ |  |
| 26 | ПВЦ цеви (јувидур) Ǿ 32 mm | m¹ |  |
| 27 | ПВЦ каналице димензија 16х16 mm | ком. |  |
| 28 | ПВЦ каналице димензија 20х20 mm | ком. |  |
| 29 | ПВЦ каналице димензија 30х20 mm | ком. |  |
| 30 | ПВЦ каналице димензија 40х30 mm | ком. |  |
| 31 | ПВЦ каналице димензија 60х40 mm | ком. |  |
| 32 | Прекидач бакелитни, микро једнополни, ОГ | ком. |  |
| 33 | Прекидач бакелитни, микро редни, ОГ | ком. |  |
| 34 | Прекидач бакелитни, микро наизменични, ОГ | ком. |  |
| 35 | Прекидач бакелитни, микро једнополни, у зид | ком. |  |
| 36 | Прекидач бакелитни, микро редни, у зид | ком. |  |
| 37 | Прекидач бакелитни, микро наизменични, у зид | ком. |  |
| 38 | Прекидач керамички, кип 160А, у зид | ком. |  |
| 39 | Виљушка шуко | ком. |  |
| 40 | Виљушка трофазна | ком. |  |
| 41 | Прикључница инсталациона монофазна ОГ | ком. |  |
| 42 | Прикључница инсталациона трофазна ОГ | ком. |  |
| 43 | Прикључница инсталациона монофазна, у зид | ком. |  |
| 44 | Прикључница инсталациона трофазна, у зид | ком. |  |
| 45 | Тастер бакелитни, у зид | ком. |  |
| 46 | Тастер бакелитни, ОГ | ком. |  |
| 47 | Плафоњера опал са једним грлом Е27 | ком. |  |
| 48 | Светиљка флуо уградна 2х18W | ком. |  |
| 49 | Светиљка флуо уградна 2х36W | ком. |  |
| 50 | Светиљка флуо уградна 3х36W | ком. |  |
| 51 | Светиљка флуо уградна 4х18W | ком. |  |
| 52 | Светиљка флуо уградна 4х36W | ком. |  |
| 53 | Светиљка флуо надградна 1х18W са ИП заштитом | ком. |  |
| 54 | Светиљка флуо надградна 2х18W | ком. |  |
| 55 | Светиљка флуо надградна 2х36W | ком. |  |
| 56 | Светиљка флуо надградна 4х18W | ком. |  |
| 57 | Светиљка флуо надградна 4х36W | ком. |  |
| 58 | Рефлектор 150W | ком. |  |
| 59 | Рефлектор 500W | ком. |  |
| 60 | Рефлектор метал халогени 150W | ком. |  |
| 61 | Светиљка бродска са једним грлом Е-27 | ком. |  |
| 62 | Сијалица са жарном нити 220V, 60 - 100 W Е-27 | ком. |  |
| 63 | Сијалица са жарном нити 220V, 150 - 200 W Е-27 | ком. |  |
| 64 | Сијалица са жарном нити 220V, 40 - 60 W Е-14 | ком. |  |
| 65 | Сијалица халогена 12 V, 35 - 50 W | ком. |  |
| 66 | Сијалично грло за халогену сијалицу 12 V | ком. |  |
| 67 | Сијалица халогена GU10/220 V, 35 - 50 W | ком. |  |
| 68 | Сијалично грло GU10/220 V | ком. |  |
| 69 | Сијалица рефлектора 150 W | ком. |  |
| 70 | Сијалица рефлектора 500 W | ком. |  |
| 71 | Сијалица HPI - T 150W | ком. |  |
| 72 | Сијалица HPI - T 250W | ком. |  |
| 73 | Сијалица ARC 150/TD/UVC/742/Rx7s - 24 150W | ком. |  |
| 74 | Сијалица ARC 250/T/H/960/E - 40 250W | ком. |  |
| 75 | Сијалица ARC 400/T/H/960/E - 40 400W | ком. |  |
| 76 | Сијалица ARC 1000/T/H/960/E - 40 1000W | ком. |  |
| 77 | Сијалица живина 150 W | ком. |  |
| 78 | Сијалица живина 250 W | ком. |  |
| 79 | Сијалица живина 450 W | ком. |  |
| 80 | Пригушница 18 W | ком. |  |
| 81 | Пригушница 36 W | ком. |  |
| 82 | Пригушница 150 W | ком. |  |
| 83 | Пригушница 250 W | ком. |  |
| 84 | Пригушница 400 W | ком. |  |
| 85 | Упаљач 70 - 400 W | ком. |  |
| 86 | Сијалица штедна 8 W Е-14 | ком. |  |
| 87 | Сијалица штедна 14 W Е-27 | ком. |  |
| 88 | Сијалица PL-C 13W | ком. |  |
| 89 | Сијалица PL-C 26W | ком. |  |
| 90 | Флуо цеви 18W | ком. |  |
| 91 | Флуо цеви 36W | ком. |  |
| 92 | Флуо цеви 58W | ком. |  |
| 93 | Стартер S 2 4-22W PHILIPS или еквивалент | ком. |  |
| 94 | Стартер S10 4-65W PHILIPS или еквивалент | ком. |  |
| 95 | Грло Е-27 керамичко | ком. |  |
| 96 | Грло Е-14 керамичко | ком. |  |
| 97 | Грло Е-40 керамичко | ком. |  |
| 98 | Ножасти осигурач NV 80 А | ком. |  |
| 99 | Ножасти осигурач NV 100 А | ком. |  |
| 100 | Ножасти осигурач NV 125 А | ком. |  |
| 101 | Уложак (патрон) 6 А | ком. |  |
| 102 | Уложак (патрон) 10 А | ком. |  |
| 103 | Уложак (патрон) 16 А | ком. |  |
| 104 | Уложак (патрон) 20 А | ком. |  |
| 105 | Уложак (патрон) 25 А | ком. |  |
| 106 | Уложак (патрон) 35 А | ком. |  |
| 107 | Уложак (патрон) 63 А | ком. |  |
| 108 | Аутоматски осигурач 6 А | ком. |  |
| 109 | Аутоматски осигурач 10 А | ком. |  |
| 110 | Аутоматски осигурач 16 А | ком. |  |
| 111 | Аутоматски осигурач 25 А | ком. |  |
| 112 | Аутоматски осигурач 32 А | ком. |  |
| 113 | Аутоматски осигурач 50 А | ком. |  |
| 114 | Аутоматски осигурач 63 А | ком. |  |
| 115 | Биметали 0,5-1А | ком. |  |
| 116 | Биметали 1-2 А | ком. |  |
| 117 | Гребенасти прекидач 0-1 1х10А | ком. |  |
| 118 | Гребенасти прекидач 0-1 1х16А | ком. |  |
| 119 | Гребенасти прекидач 0-1 1х25А | ком. |  |
| 120 | Гребенасти прекидач 0-1 3х10А | ком. |  |
| 121 | Гребенасти прекидач 0-1 3х16А | ком. |  |
| 122 | Гребенасти прекидач 0-1 3х25А | ком. |  |
| 123 | Гребенасти прекидач 0-1 3х63А | ком. |  |
| 124 | Гребенасти прекидач 1-0-2 3х10А | ком. |  |
| 125 | Гребенасти прекидач 1-0-2 3х16А | ком. |  |
| 126 | Гребенасти прекидач 1-0-2 3х25А | ком. |  |
| 127 | Контактор 40А,4-полни+2 помоћна контактора 220V | ком. |  |
| 128 | Бојлер 5 л, (VM) / (NM) | ком. |  |
| 129 | 10 л, (VM) /(NM) | ком. |  |
| 130 | 50 л | ком. |  |
| 131 | 80 л | ком. |  |
| 132 | Панцир црево за бојлер 3/8''-3/8'' | ком. |  |
| 133 | Панцир црево за бојлер 1/2''-1/2'' | ком. |  |
| 134 | Грејач за проточни бојлер (са пратећим прибором) | ком. |  |
| 135 | Грејач за бојлер л, 2 kW са пратећим прибором) | ком. |  |
| 136 | Грејач за котао 6 кW 5/4'' | ком. |  |
| 137 | Грејач за котао 9 кW дужине 900мм 6/4'' | ком. |  |
| 138 | Грејач за роштиљ 1500W | ком. |  |
| 139 | Грејач за печницу од 1600-2300W | ком. |  |
| 140 | Грејач за топли сто 1000W | ком. |  |
| 141 | Грејач за фритезу од 1000-3000W | ком. |  |
| 142 | Грејач за ТА пећ од 833-2000W | ком. |  |
| 143 | Вентилатор та ТА пећ | ком. |  |
| 144 | Термостат за ТА пећ | ком. |  |
| 145 | Грејалица за купатило 2000W | ком. |  |
| 146 | Вентилатор та купатило усисни | ком. |  |
| 147 | Продужни кабл 5m, 5 прикључака | ком. |  |
| 148 | Кабл за рачунарску мрежу UТР/ЅТР категорија 6 | ком. |  |
| 149 | Прикључница RJ-45 за у зид | ком. |  |
| 150 | Утичница RJ-45 (пин) | ком. |  |
| 151 | ПВЦ жица 0,8mm (100m) | ком. |  |
|  | У К У П Н О |  |  |

| Рок плаћања је до 45 дана од дана пријема исправног рачуна. |  |
| --- | --- |
| Просечна јединична цена радног сата једног радника за текуће одржавање без ПДВ | _________ динара |
| Просечна јединична цена радног сата једног радника за хитне интервенције без ПДВ | _________ динара |
| Укупна јединична цена материјала за текуће одржавање и хитне интервенције без ПДВ | _________ динара |
| Рок одазива на позив наручиоца за текуће одржавање (не може бити дужи од 10 дана од пријема захтева) је: | ___________ дана |
| Рок одазива на позив наручиоца за хитне интервенције (не може бити дужи од 5 сати од пријема захтева) је: | ___________ сати |
| Гарантни рок за извршене услуге (не може бити краћи од 6 месеци) је: | _________ месеци |
| Гарантни рок за уграђени материјал и опрему (не може бити краћи од 6 месеци) је: | _________ месеци |
| Рок за започињање отклањања недостатака од дана рекламације наручиоца (не може бити дужи од 2 дана) је: | ___________ дана |

|  |  | Потпис овлашћеног лица |
| --- | --- | --- |
|  | М.П. |  |

# Т Е Х Н И Ч К А      С П Е Ц И Ф И К А Ц И Ј А      ПАРТИЈА  3

| Објекти Царинарнице Нови Сад, Вршац и Зрењанин | Опис услуга текућег одржавања и хитних интервенција |
| --- | --- |
| I - ЛОКАЦИЈЕ ОБЈЕКАТА: -зграда царинарнице Нови Сад - ГП Батровци - ГП Шид - Ж.С. Шид - ГП Сот - ГП Љуба - ГП Беркасово - Лука и скл. Н.Сад - Ж.С.Нови Сад - ЦИ Мост Бачка Паланка - Царински реферати Нови Сад - ЦИ Бачка Паланка - ЦР Врбас - ЦИ терминал Шид - ЦР Бечеј - ЦР Јамена - ЦР Вајска -ЦР Нештин - Зграда Царинарнице Вршац - ГП Ватин - ГП Калуђерово - ЦИ железничка станица Вршац - ЦИ Хемофарм Вршац - Зграда Царинарнице Зрењанин, - ЦИ Кикинда, - ГП Српска Црња - ЦР Слободна зона Зрењанин - ЦР Међа - ЦР Јаша Томић - ЦР Наково - ЦР Врбица | Услуге текућег одржавања и хитних интервенција на локацији Наручиоца, и то: 1. електричне инсталације јаке струје, 2. електричне инсталационе цеви, 3. проводници и каблови, 4. инсталациони прибор и опрема, 5. електричне инсталације слабе струје 6. друге сродне услуге неопходне за завршетак услуге. НАПОМЕНА: Услуге текућег одржавања и хитних интервенција подразумевају поправку квара са неопходном демонтажом и монтажом новог материјала, а ради довођења објекта у исправно стање. |
| II - ЛОКАЦИЈЕ СТАНОВА: Територије назначене у конкурснојдокументацији (Царинарнице Нови Сад, Вршац и Зрењанин). 1.Станови који су дати на коришћење Управи царина као и станови који се у току трајања уговора, Закључком Владе Р.С., доделе на коришћење Управи царина. 2. Станови који се у току трајања уговора врате из закупа Управи царина.а. |  |

НАПОМЕНА:

- Услуге текућег одржавања подразумевају отклањање недостатака са демонтажом и монтажом новог материјала, заменом дотрајалих или оштећених делова на објекту, ради довођења објекта у стање исправности и функционалности.

- Услуге хитних интервенција подразумевају отклањање недостатака без одлагања ради заштите живота и здравља људи, њихове сигурности, заштите имовине од оштећења и пожара и довођења објекта у стање исправности, употребљивости и сигурности.

- Понуђач је дужан да обезбеди извршење услуга тркућег одржавања и хитних интервенција на електро инсталацијама свих 12 месеци у години, на основу писменог захтева (позива) Наручиоца.

|  | # ЕЛЕКТРО МАТЕРИЈАЛ Партија 3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ред. бр. | Назив материјала | Јед. мере | Цене без ПДВ-а |
| 1 | PP 3x1,5 mm2 | m¹ |  |
| 2 | PP 3x2,5 mm2 | m¹ |  |
| 3 | PP 5x2,5 mm2 | m¹ |  |
| 4 | PP 5x4 mm2 | m¹ |  |
| 5 | PP 5x6 mm2 | m¹ |  |
| 6 | PP 5x10 mm2 | m¹ |  |
| 7 | PP 5x16 mm2 | m¹ |  |
| 8 | PP00 5x4 mm2 | m¹ |  |
| 9 | PP00 5x6 mm2 | m¹ |  |
| 10 | PP00 5x10 mm2 | m¹ |  |
| 11 | Силиконска жица 1,5 - 4 mm2 | m¹ |  |
| 12 | Редне стезаљке за вод 2,5 mm2 | ком. |  |
| 13 | Редне стезаљке за вод 4 mm2 | ком. |  |
| 14 | Редне стезаљке за вод 6 mm2 | ком. |  |
| 15 | Редне стезаљке за вод 10 mm2 | ком. |  |
| 16 | ПВЦ гибљива цев Ǿ 11 mm | m¹ |  |
| 17 | ПВЦ гибљива цев Ǿ 13,5 mm | m¹ |  |
| 18 | ПВЦ гибљива цев Ǿ 16 mm | m¹ |  |
| 19 | ПВЦ гибљива цев Ǿ 23 mm | m¹ |  |
| 20 | ПВЦ гибљива цев Ǿ 29 mm | m¹ |  |
| 21 | ПВЦ гибљива цев Ǿ 36 mm | m¹ |  |
| 22 | ПВЦ гибљива цев Ǿ 48 mm | m¹ |  |
| 23 | Челична гибљива цев Ǿ 16 mm | m¹ |  |
| 24 | Челична гибљива цев Ǿ 29 mm | m¹ |  |
| 25 | Челична гибљива цев Ǿ 36 mm | m¹ |  |
| 26 | ПВЦ цеви (јувидур) Ǿ 32 mm | m¹ |  |
| 27 | ПВЦ каналице димензија 16х16 mm | ком. |  |
| 28 | ПВЦ каналице димензија 20х20 mm | ком. |  |
| 29 | ПВЦ каналице димензија 30х20 mm | ком. |  |
| 30 | ПВЦ каналице димензија 40х30 mm | ком. |  |
| 31 | ПВЦ каналице димензија 60х40 mm | ком. |  |
| 32 | Прекидач бакелитни, микро једнополни, ОГ | ком. |  |
| 33 | Прекидач бакелитни, микро редни, ОГ | ком. |  |
| 34 | Прекидач бакелитни, микро наизменични, ОГ | ком. |  |
| 35 | Прекидач бакелитни, микро једнополни, у зид | ком. |  |
| 36 | Прекидач бакелитни, микро редни, у зид | ком. |  |
| 37 | Прекидач бакелитни, микро наизменични, у зид | ком. |  |
| 38 | Прекидач керамички, кип 160А, у зид | ком. |  |
| 39 | Виљушка шуко | ком. |  |
| 40 | Виљушка трофазна | ком. |  |
| 41 | Прикључница инсталациона монофазна ОГ | ком. |  |
| 42 | Прикључница инсталациона трофазна ОГ | ком. |  |
| 43 | Прикључница инсталациона монофазна, у зид | ком. |  |
| 44 | Прикључница инсталациона трофазна, у зид | ком. |  |
| 45 | Тастер бакелитни, у зид | ком. |  |
| 46 | Тастер бакелитни, ОГ | ком. |  |
| 47 | Плафоњера опал са једним грлом Е27 | ком. |  |
| 48 | Светиљка флуо уградна 2х18W | ком. |  |
| 49 | Светиљка флуо уградна 2х36W | ком. |  |
| 50 | Светиљка флуо уградна 3х36W | ком. |  |
| 51 | Светиљка флуо уградна 4х18W | ком. |  |
| 52 | Светиљка флуо уградна 4х36W | ком. |  |
| 53 | Светиљка флуо надградна 1х18W са ИП заштитом | ком. |  |
| 54 | Светиљка флуо надградна 2х18W | ком. |  |
| 55 | Светиљка флуо надградна 2х36W | ком. |  |
| 56 | Светиљка флуо надградна 4х18W | ком. |  |
| 57 | Светиљка флуо надградна 4х36W | ком. |  |
| 58 | Рефлектор 150W | ком. |  |
| 59 | Рефлектор 500W | ком. |  |
| 60 | Рефлектор метал халогени 150W | ком. |  |
| 61 | Светиљка бродска са једним грлом Е-27 | ком. |  |
| 62 | Сијалица са жарном нити 220V, 60 - 100 W Е-27 | ком. |  |
| 63 | Сијалица са жарном нити 220V, 150 - 200 W Е-27 | ком. |  |
| 64 | Сијалица са жарном нити 220V, 40 - 60 W Е-14 | ком. |  |
| 65 | Сијалица халогена 12 V, 35 - 50 W | ком. |  |
| 66 | Сијалично грло за халогену сијалицу 12 V | ком. |  |
| 67 | Сијалица халогена GU10/220 V, 35 - 50 W | ком. |  |
| 68 | Сијалично грло GU10/220 V | ком. |  |
| 69 | Сијалица рефлектора 150 W | ком. |  |
| 70 | Сијалица рефлектора 500 W | ком. |  |
| 71 | Сијалица HPI - T 150W | ком. |  |
| 72 | Сијалица HPI - T 250W | ком. |  |
| 73 | Сијалица ARC 150/TD/UVC/742/Rx7s - 24 150W | ком. |  |
| 74 | Сијалица ARC 250/T/H/960/E - 40 250W | ком. |  |
| 75 | Сијалица ARC 400/T/H/960/E - 40 400W | ком. |  |
| 76 | Сијалица ARC 1000/T/H/960/E - 40 1000W | ком. |  |
| 77 | Сијалица живина 150 W | ком. |  |
| 78 | Сијалица живина 250 W | ком. |  |
| 79 | Сијалица живина 450 W | ком. |  |
| 80 | Пригушница 18 W | ком. |  |
| 81 | Пригушница 36 W | ком. |  |
| 82 | Пригушница 150 W | ком. |  |
| 83 | Пригушница 250 W | ком. |  |
| 84 | Пригушница 400 W | ком. |  |
| 85 | Упаљач 70 - 400 W | ком. |  |
| 86 | Сијалица штедна 8 W Е-14 | ком. |  |
| 87 | Сијалица штедна 14 W Е-27 | ком. |  |
| 88 | Сијалица PL-C 13W | ком. |  |
| 89 | Сијалица PL-C 26W | ком. |  |
| 90 | Флуо цеви 18W | ком. |  |
| 91 | Флуо цеви 36W | ком. |  |
| 92 | Флуо цеви 58W | ком. |  |
| 93 | Стартер S 2 4-22W PHILIPS или еквивалент | ком. |  |
| 94 | Стартер S10 4-65W PHILIPS или еквивалент | ком. |  |
| 95 | Грло Е-27 керамичко | ком. |  |
| 96 | Грло Е-14 керамичко | ком. |  |
| 97 | Грло Е-40 керамичко | ком. |  |
| 98 | Ножасти осигурач NV 80 А | ком. |  |
| 99 | Ножасти осигурач NV 100 А | ком. |  |
| 100 | Ножасти осигурач NV 125 А | ком. |  |
| 101 | Уложак (патрон) 6 А | ком. |  |
| 102 | Уложак (патрон) 10 А | ком. |  |
| 103 | Уложак (патрон) 16 А | ком. |  |
| 104 | Уложак (патрон) 20 А | ком. |  |
| 105 | Уложак (патрон) 25 А | ком. |  |
| 106 | Уложак (патрон) 35 А | ком. |  |
| 107 | Уложак (патрон) 63 А | ком. |  |
| 108 | Аутоматски осигурач 6 А | ком. |  |
| 109 | Аутоматски осигурач 10 А | ком. |  |
| 110 | Аутоматски осигурач 16 А | ком. |  |
| 111 | Аутоматски осигурач 25 А | ком. |  |
| 112 | Аутоматски осигурач 32 А | ком. |  |
| 113 | Аутоматски осигурач 50 А | ком. |  |
| 114 | Аутоматски осигурач 63 А | ком. |  |
| 115 | Биметали 0,5-1А | ком. |  |
| 116 | Биметали 1-2 А | ком. |  |
| 117 | Гребенасти прекидач 0-1 1х10А | ком. |  |
| 118 | Гребенасти прекидач 0-1 1х16А | ком. |  |
| 119 | Гребенасти прекидач 0-1 1х25А | ком. |  |
| 120 | Гребенасти прекидач 0-1 3х10А | ком. |  |
| 121 | Гребенасти прекидач 0-1 3х16А | ком. |  |
| 122 | Гребенасти прекидач 0-1 3х25А | ком. |  |
| 123 | Гребенасти прекидач 0-1 3х63А | ком. |  |
| 124 | Гребенасти прекидач 1-0-2 3х10А | ком. |  |
| 125 | Гребенасти прекидач 1-0-2 3х16А | ком. |  |
| 126 | Гребенасти прекидач 1-0-2 3х25А | ком. |  |
| 127 | Контактор 40А,4-полни+2 помоћна контактора 220V | ком. |  |
| 128 | Бојлер 5 л, (VM) / (NM) | ком. |  |
| 129 | 10 л, (VM) /(NM) | ком. |  |
| 130 | 50 л | ком. |  |
| 131 | 80 л | ком. |  |
| 132 | Панцир црево за бојлер 3/8''-3/8'' | ком. |  |
| 133 | Панцир црево за бојлер 1/2''-1/2'' | ком. |  |
| 134 | Грејач за проточни бојлер (са пратећим прибором) | ком. |  |
| 135 | Грејач за бојлер л, 2 kW са пратећим прибором) | ком. |  |
| 136 | Грејач за котао 6 кW 5/4'' | ком. |  |
| 137 | Грејач за котао 9 кW дужине 900мм 6/4'' | ком. |  |
| 138 | Грејач за роштиљ 1500W | ком. |  |
| 139 | Грејач за печницу од 1600-2300W | ком. |  |
| 140 | Грејач за топли сто 1000W | ком. |  |
| 141 | Грејач за фритезу од 1000-3000W | ком. |  |
| 142 | Грејач за ТА пећ од 833-2000W | ком. |  |
| 143 | Вентилатор та ТА пећ | ком. |  |
| 144 | Термостат за ТА пећ | ком. |  |
| 145 | Грејалица за купатило 2000W | ком. |  |
| 146 | Вентилатор та купатило усисни | ком. |  |
| 147 | Продужни кабл 5m, 5 прикључака | ком. |  |
| 148 | Кабл за рачунарску мрежу UТР/ЅТР категорија 6 | ком. |  |
| 149 | Прикључница RJ-45 за у зид | ком. |  |
| 150 | Утичница RJ-45 (пин) | ком. |  |
| 151 | ПВЦ жица 0,8mm (100m) | ком. |  |
|  | У К У П Н О |  |  |

| Рок плаћања је до 45 дана од дана пријема исправног рачуна. |  |
| --- | --- |
| Просечна јединична цена радног сата једног радника за текуће одржавање без ПДВ | _________ динара |
| Просечна јединична цена радног сата једног радника за хитне интервенције без ПДВ | _________ динара |
| Укупна јединична цена материјала за текуће одржавање и хитне интервенције без ПДВ | _________ динара |
| Рок одазива на позив наручиоца за текуће одржавање (не може бити дужи од 10 дана од пријема захтева) је: | ___________ дана |
| Рок одазива на позив наручиоца за хитне интервенције (не може бити дужи од 5 сати од пријема захтева) је: | ___________ сати |
| Гарантни рок за извршене услуге (не може бити краћи од 6 месеци) је: | _________ месеци |
| Гарантни рок за уграђени материјал и опрему (не може бити краћи од 6 месеци) је: | _________ месеци |
| Рок за започињање отклањања недостатака од дана рекламације наручиоца (не може бити дужи од 2 дана) је: | ___________ дана |

|  |  | Потпис овлашћеног лица |
| --- | --- | --- |
|  | М.П. |  |

И З Ј А В А

У предметној јавној набавци делимично поверавам подизвођачу____ %

укупне вредности набавке, а што се односи на: ____________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

Напомена: Проценат укупне вредности набавке који се поверава подизвођачу не може бити већи од 50 %.  Понуђач је дужан да наведе део предмета  набавке који ће се извршити преко подизвођача.

|  | Потпис овлашћеног лица |
| --- | --- |
| М.П. |  |

# VII

# МОДЕЛ УГОВОРА

# Модел уговора понуђач мора да попуни, потпише и овери печатом,

чиме потврђује да прихвата елементе модела уговора

| РЕПУБЛИКА СРБИЈА МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА Управа царина Булевар Зорана Ђинђића 155а Београд |  |  |
| --- | --- | --- |

# МОДЕЛ УГОВОРА

# Закључен у Београду дана (попуњава Наручилац) године:

# УГОВОРНЕ СТРАНЕ:

| 1. | РЕПУБЛИКА СРБИЈА - Министарство финансија-Управа царина, Београд, Булевар Зорана Ђинђића 155а, ПИБ 101685102, матични број 17862146, коју заступа по решењу директора о преносу овлашћења број 148-11-110-01-131/4/2013 од 11.06.2014. године, др Софија Радуловић, в.д. помоћник директора (у даљем тексту: Наручилац) и |
| --- | --- |
| 2. | _________________________________________________ са седиштем у____________, улица ___________________, ПИБ __________________, матични број ______________ кога заступа ______________________________________, директор (у даљем тексту: Давалац услуге) |

| Напомена: | Уговорну страну попуњава продавац који подноси самосталну понуду, понуду са подизвођачем или члан групе који ће бити носилац посла или понуђач који ће у име групе понуђача потписати уговор |
| --- | --- |

# УГОВОРНЕ СТРАНЕ КОНСТАТУЈУ:

- да је Наручилац, на основу Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) спровео отворени поступак чији је предмет набавка услуга – текуће одржавање и хитне интервенције на електроинсталацијама за Управу, ЕРЦ, царинарнице Београд, Шабац, Нови Сад, Зрењанин, Вршац, Краљево, Крушевац, Крагујевац и Ужице, (број 02/2016) на основу позива објављеног на Порталу јавних набавки, на интернет страници Наручиоца и на Порталу Службеног гласила Републике Србије и бази прописа;

- предмет јавне набавке обликован је по партијама, и то: Партија 1 - Објекти управне зграде и ЕРЦ-а у Београду и Царинарнице Београд и Шабац; Партија 2 - Објекти Царинарнице Краљево, Крагујевац, Крушевац и Ужице и Партија 3 - Објекти Царинарнице Нови Сад, Зрењанин и Вршац;

- да је Давалац услуга доставио (заједничку/са подизвођачем) понуду број (биће преузето из понуде), која у потпуности одговара спецификацијама из конкурсне документације, налази се у прилогу Уговора и саставни је део Уговора;

- да је Наручилац Одлуком о додели уговора број (попуњава Наручилац), доделио уговор о пружању услуга – текуће одржавање и хитне интервенције на електроинсталацијама за Управу, ЕРЦ, царинарнице Београд, Шабац, Нови Сад, Зрењанин, Вршац, Краљево, Крушевац, Крагујевац и Ужице (попуњава Наручилац) , за Партију 1/Партију 2 и Партију 3;

- да Наручилац овај уговор закључује на основу члана 113. Закона о јавним набавкама;

- да ће Давалац услуге извршење уговорених обавеза по овом уговору делимично поверити Подизвођачу (попуњава Наручилац).

# ПРЕДМЕТ УГОВОРА, ЦЕНА И НАЧИН ПЛАЋАЊА

# Члан 1.

Предмет Уговора је пружање услуге – текуће одржавање и хитне интервенције на електроинсталацијама царинарнице за Управу, ЕРЦ, царинарнице Београд, Шабац, Нови Сад, Зрењанин, Вршац, Краљево, Крушевац, Крагујевац и Ужице, и то:

(спецификација услуга  биће преузета из обрасца понуде)

# Члан 2.

Укупна вредност уговора износи (попуњава Наручилац) динара и словима (попуњава Наручилац) без ПДВ.

Цена услуга текућег одржавања и хитних интервенција које су предмет овог уговора, обухвата просечну јединичну цену једног радног сата радника, са урачунатим свим зависним трошковима које Давалац услуга има у реализацији предметног Уговора.

Утрошени радни сати, за сваку услугу појединачно, обрачунати су по Нормативима и стандардима у грађевинарству који су званично објављени или уколико конкретна услуга није предвиђена Нормативом по интерном нормативу Даваоца услуга.

Цена материјала који је потребан за извршење предмета овог уговора, обрачуната је по јединичним ценама материјала наведеним у обрасцу понуде који представља саставни део Уговора. Цена материјала не може бити већа од важећих тржишних цена конкретног потрошног материјала. Изузетно за материјал који није обухваћен у структури цена, признаће се тржишна цена по улазној фактури уз писану сагласност Наручиоца.

Јединичне цене предметних услуга не могу се мењати 6 (шест) месеци од датума закључења уговора, а након истека овог периода могу се мењати, писаном сагласношћу уговорних страна, а на основу месечног индекса потрошачких цена према подацима Републичког завода за статистику.

# Члан 3.

Уговорене услуге Наручилац ће плаћати у року до 45 дана од дана службеног пријема исправно испостављеног рачуна, на рачун Даваоца услуга.

Рачун мора да садржи број и датум предметног Уговора.

Проверу радног налога и рачуна Даваоца услуга и усклађеност истих са Уговором и Нормативом (радног сата, времена и количине утрошеног потрошног материјала/опреме), врши овлашћено лице које одреди Наручилац. Уколико налог и рачун Даваоца услуга  нису у складу са Уговором и Нормативом, Наручилац ће исте вратити на исправку Даваоцу услуга. Рок плаћања предметне услуге почиње да тече од дана достављања исправног рачуна.

# Наручилац задржава право да усклади обим предметних услуга у случају да се Наручиоцу, на основу Закона о изменама и допунама Закона о буџету Републике Србије за 2016. годину (ребаланс буџета), умање средства на економској класификацији са које се врши плаћање услуга које су предмет ове јавне набавке.

Обавезе Наручиоца које доспевају у наредној буџетској години, биће реализоване највише до износа финансијских средстава која ће Наручиоцу бити одобрена за наредну буџетску годину.

# СРЕДСТВО ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА

# Члан 4.

Давалац услуга се обавезује да у року од 15 дана од дана закључења овог уговора, као средство финансијског обезбеђења достави Наручиоцу:

- Меницу за добро извршење посла са назначеним номиналним износом од 10% од вредности уговора без ПДВ, оверену, потписану од стране лица овлашћеног за заступање и регистровану у складу са чланом 47а Закона о платном промету („Службени лист СРЈ”, бр. 3/2002 и 5/2003 и „Службени гласник РС”, бр. 43/2004, 62/2006,111/2009 , 31/2011 и 139/2014) и Одлуком НБС о ближим условима, садржини и начину вођења Регистра меница и овлашћења („Службени гласник РС”, бр. 56/2011 и 80/2015), са роком важења најмање 5 дана дуже  од истека рока важности уговора.

- Менично овлашћење да се меницa у износу од 10% од вредности уговора без ПДВ, може поднети на наплату без сагласности Даваоца услуга у случају неизвршења уговорних обавеза по закљученом уговору;

- Текст меничног овлашћења је потребно урадити у складу са достављеном меницом;

- Потврду о регистрацији менице;

- Копију картона депонованих потписа код банке на којим се јасно виде депоновани потпис и печат понуђача, оверен печатом банке са датумом овере (овера не старија од 30 дана, од дана закључења уговора).

Потпис овлашћеног лица на меници и меничном овлашћењу мора бити идентичан са потписом у картону депонованих потписа.

У случају промене лица овлашћеног за заступање, менично овлашћење остаје на снази.

По завршеном послу Наручилац ће предметну меницу вратити, на писани захтев Даваоца услуга.

# Члан 5.

Наручилац може да реализује средство финансијског обезбеђења уколико Давалац услуга не испуњава уговорне обавезе.

МЕСТО ИЗВРШЕЊА УСЛУГА И ОПИС УСЛУГА

Члан 6.

Место пружања услуга је у објектима Управе царина и становима који су у власништву Рeпублике Србије, а корисник је Управа царина и локацијама приказаним у табелама у Техничкој спецификацији и на мапи просторне распоређености објеката Управе царина.

Услуге текућег одржавања подразумевају отклањање недостатака са демонтажом и монтажом новог материјала, заменом дотрајалих или оштећених делова на објекту, ради довођења објекта у стање исправности и функционалности.

Услуге хитних интервенција подразумевају отклањање недостатака без одлагања ради заштите живота и здравља људи, њихове сигурности, заштите имовине од оштећења и пожара и довођења објекта у стање исправности, употребљивости и сигурности.

НАЧИН ПРУЖАЊА УСЛУГА И КВАЛИТЕТ

Члан 7.

Услуге се врше на основу писаног захтева (позива) Наручиоца.

Наручилац доставља Даваоцу услуга захтев за вршењем услуга текућег одржавања или хитних интервенција уз навођење објекта и описа услуга које ће се вршити. Након извршења услуга, Давалац услуга је дужан да достави рачун за извршене услуге, као и оверене радне налоге и фотокопију дела из Норматива, а који се односи на предметну услугу.

Радни налог и рачун Даваоца услуга оверава овлашћено лице Наручиоца за локацију на којој се врши услуга. Проверу радног налога и рачуна Даваоца услуга и усклађеност истих са Уговором и Нормативом (радног сата, времена и количине утрошеног потрошног материјала/опреме) врши овлашћено лице које одреди Наручилац. Уколико налог и рачун Даваоца услуга  нису у складу са Уговором и Нормативом, Наручилац ће исте вратити на исправку Даваоцу услуга. Рок плаћања предметне услуге почиње да тече од дана достављања исправног рачуна.

Давалац услуга је дужан да услугу врши квалитетно у складу са важећим стандардима за услуге које су предмет овог уговора и правилима струке.

Давалац услуга је дужан да приликом пружања услуга уграђује нов материјал и делове по важећим стандардима.

ВРЕМЕ ОДЗИВА И РОК ИЗВРШЕЊА УСЛУГА

Члан 8.

Давалац услуга је дужан, да се за услуге текућег одржавања, одазове на писани позив овлашћеног лица Наручиоца (факс) у року од (биће преузето из понуде) дана од дана пријема позива овлашћеног лица Наручиоца.

У случају хитних интервенција Давалац услуга је дужан да се одазове на усмени или писани позив овлашћеног лица Наручиоца (тел/факс) у року од (биће преузето из понуде) сати.

ПРИМОПРЕДАЈА ИЗВРШЕНИХ УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И  ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА

Члан 9.

Примопредају услуга врше овлашћени представници Наручиоца и Даваоца услуга потписивањем радног налога, који представља примопредају извршених услуга. Овлашћено лице Наручиоца за локацију на којој се услуга прима, оверавањем радног налога констатује да је услуга стварно извршена у складу са понудом и захтевом/позивом Наручиоца. Овлашћено лице Наручиоца за локацију за коју се прима услуга, након пријема рачуна Даваоца услуга, оверава рачун потписом, печатом и наводи ,,услуга извршена”.

У случају записнички утврђених недостатака у квалитету и обиму пружених услуга, Давалац услуга мора започети са отклањањем недостатака, у року од (биће преузето из понуде) дана од дана сачињавања записника о рекламацији.

У случају трајних оштећења на опреми/материјалу која су предмет пружања услуге, Давалац услуга је дужан да Наручиоцу надокнади штету у пуном износу вредности оштећене опреме.

ГАРАНЦИЈА И ОТКЛАЊАЊЕ НЕДОСТАТАКА У ГАРАНТНОМ РОКУ

Члан 10.

Давалац услуга је дужан да за извршене услуге и на уграђени материјал/опрему да гаранцију од (биће преузето из понуде) месеци.

Уколико се у току гарантног рока појави недостатак на замењеном, односно уграђеном материјалу који је последица лошег квалитета истог, Давалац услуга је дужан да отклони недостатаке, односно поново изврши услугу без накнаде. Започињање отклањања недостатака је (биће преузето из понуде) дана од дана пријема захтева Наручиоца. Замењени, односно уграђени материјал мора бити потпуно нов и неупотребљаван, из текуће производње, без икаквих оштећења или мана и у потпуности мора испуњавати техничке и технолошке норме и карактеристике према техничкој документацији оригиналног произвођача. Давалац услуга се обавезује да ће у свему поступати по условима датим у гаранцији оригиналног произвођача материјала/опреме.

Након отклањања недостатака у гарантном року, Давалац услуга је дужан да материјал/опрему преда Наручиоцу. За замењени, уграђени материјал/опрему по рекламацији гарантни рок почиње да тече од дана примопредаје.

ГАРАНТНИ ЛИСТ

Члан 11.

Давалац услуга је дужан да за уграђену опрему, одмах након уградње преда Наручиоцу гарантне листове, фабричке листове и упутства за употребу на српском језику.

МЕРЕ ЗАШТИТЕ

Члан 12.

Давалац услуга је дужан да приликом пружања грађевинско занатских услуга текућег одржавања и хитних интервенција примењује све потребне мере заштите у складу са одредбама Закона о безбедности и здрављу на раду („Службени гласник РС”, број 101/2005).

# ЗАШТИТА ПОДАТАКА НАРУЧИОЦА

# Члан 13.

Давалац услуга је дужан да приликом реализације Уговора, чува као поверљиве све информације од неовлашћеног коришћења и откривања као пословну тајну, који могу бити злоупотребљени у безбедносном смислу. Изјава о чувању поверљивих података Наручиоца је саставни део Уговора.

# ПРОМЕНА ПОДАТАКА

# Члан 14.

Давалац услуга је дужан да у складу са одредбом члана 77. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/2012 и 14/2015), без одлагања писаним путем обавести Наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи током важења Уговора и да је документује на прописани начин.

# ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

# Члан 15.

За све што није предвиђено овим уговором, примењиваће се одредбе Закона о облигационим односима.

# Члан 16.

Потраживања из овог уговора не могу се уступати другим правним или физичким лицима, нити се на њима може успостављати заложно право, односно не могу на било који други начин бити коришћена као средство обезбеђења према трећим лицима.

# Члан 17.

Измене и допуне овог уговора могу се вршити само у писаној форми и уз обострану сагласност уговорних страна.

# Члан 18.

Уговор се закључује даном потписивања обе уговорне стране.

Уговор се закључује на период до три године.

Свака од уговорних страна може једнострано раскинути Уговор у случају када друга страна не испуњава или неблаговремено испуњава своје уговором преузете обавезе.

О раскиду Уговора, уговорна страна је дужна писаним путем обавестити другу уговорну страну.

Уговор ће се сматрати раскинутим по истеку рока од 15 дана од дана пријема писаног обавештења о раскиду Уговора.

# Члан 19.

Све евентуалне спорове уговорне стране ће решавати споразумно, у супротном уговарају надлежност Привредног суда у Београду.

# Члан 20.

Уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака, од којих 4 (четири) добија Наручилац, а 2 (два)  Давалац услуга.

| НАРУЧИЛАЦ |  | ДАВАЛАЦ УСЛУГЕ |
| --- | --- | --- |
|  | М.П. | - потпис - |
| Др Софија Радуловић, в.д. помоћник директора |  | директор |

# VIII

О Б Р А З А Ц  СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ

# Партија 1

А. УСЛУГЕ ТЕКУЋЕГ ОДРЖАВАЊА

Јединична цена радног сата једног радника са урачунатим свим зависним трошковима:

1. НКВ радник                                                            -----------------дин/радни сат

2. КВ радник                                                                  -----------------дин/радни сат

3. ВКВ радник                                                                -----------------дин/радни сат

4. ПРОСЕЧНА ЈЕДИНИЧНА ЦЕНА (1+2+3) /3        -----------------дин/радни сат

Б. УСЛУГЕ ХИТНИХ ИНТЕРВЕНЦИЈА

Јединична цена радног сата једног радника са урачунатим свим зависним трошковима:

1. НКВ радник                                                               -----------------дин/радни сат

2. КВ радник                                                                 -----------------дин/радни сат

3. ВКВ радник                                                                -----------------дин/радни сат

4. ПРОСЕЧНА ЈЕДИНИЧНА ЦЕНА (1+2+3) /3       -----------------дин/радни сат

У зависне трошкове спадају сви трошкови које понуђач има у реализацији предметне набавке (превоз, набавка материјала, манипулативни трошкови, евентуалне таксе и итд).

Ц. МАТЕРИЈАЛ

| Ред. бр. | Назив материјала | Јед. мере | Цене без ПДВ-а | Цене са ПДВ-ом |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PP 3x1,5 mm2 | m¹ |  |  |
| 2 | PP 3x2,5 mm2 | m¹ |  |  |
| 3 | PP 5x2,5 mm2 | m¹ |  |  |
| 4 | PP 5x4 mm2 | m¹ |  |  |
| 5 | PP 5x6 mm2 | m¹ |  |  |
| 6 | PP 5x10 mm2 | m¹ |  |  |
| 7 | PP 5x16 mm2 | m¹ |  |  |
| 8 | PP00 5x4 mm2 | m¹ |  |  |
| 9 | PP00 5x6 mm2 | m¹ |  |  |
| 10 | PP00 5x10 mm2 | m¹ |  |  |
| 11 | Силиконска жица 1,5 - 4 mm2 | m¹ |  |  |
| 12 | Редне стезаљке за вод 2,5 mm2 | ком. |  |  |
| 13 | Редне стезаљке за вод 4 mm2 | ком. |  |  |
| 14 | Редне стезаљке за вод 6 mm2 | ком. |  |  |
| 15 | Редне стезаљке за вод 10 mm2 | ком. |  |  |
| 16 | ПВЦ гибљива цев Ǿ 11 mm | m¹ |  |  |
| 17 | ПВЦ гибљива цев Ǿ 13,5 mm | m¹ |  |  |
| 18 | ПВЦ гибљива цев Ǿ 16 mm | m¹ |  |  |
| 19 | ПВЦ гибљива цев Ǿ 23 mm | m¹ |  |  |
| 20 | ПВЦ гибљива цев Ǿ 29 mm | m¹ |  |  |
| 21 | ПВЦ гибљива цев Ǿ 36 mm | m¹ |  |  |
| 22 | ПВЦ гибљива цев Ǿ 48 mm | m¹ |  |  |
| 23 | Челична гибљива цев Ǿ 16 mm | m¹ |  |  |
| 24 | Челична гибљива цев Ǿ 29 mm | m¹ |  |  |
| 25 | Челична гибљива цев Ǿ 36 mm | m¹ |  |  |
| 26 | ПВЦ цеви (јувидур) Ǿ 32 mm | m¹ |  |  |
| 27 | ПВЦ каналице димензија 16х16 mm | ком. |  |  |
| 28 | ПВЦ каналице димензија 20х20 mm | ком. |  |  |
| 29 | ПВЦ каналице димензија 30х20 mm | ком. |  |  |
| 30 | ПВЦ каналице димензија 40х30 mm | ком. |  |  |
| 31 | ПВЦ каналице димензија 60х40 mm | ком. |  |  |
| 32 | Прекидач бакелитни, микро једнополни, ОГ | ком. |  |  |
| 33 | Прекидач бакелитни, микро редни, ОГ | ком. |  |  |
| 34 | Прекидач бакелитни, микро наизменични, ОГ | ком. |  |  |
| 35 | Прекидач бакелитни, микро једнополни, у зид | ком. |  |  |
| 36 | Прекидач бакелитни, микро редни, у зид | ком. |  |  |
| 37 | Прекидач бакелитни, микро наизменични, у зид | ком. |  |  |
| 38 | Прекидач керамички, кип 160А, у зид | ком. |  |  |
| 39 | Виљушка шуко | ком. |  |  |
| 40 | Виљушка трофазна | ком. |  |  |
| 41 | Прикључница инсталациона монофазна ОГ | ком. |  |  |
| 42 | Прикључница инсталациона трофазна ОГ | ком. |  |  |
| 43 | Прикључница инсталациона монофазна, у зид | ком. |  |  |
| 44 | Прикључница инсталациона трофазна, у зид | ком. |  |  |
| 45 | Тастер бакелитни, у зид | ком. |  |  |
| 46 | Тастер бакелитни, ОГ | ком. |  |  |
| 47 | Плафоњера опал са једним грлом Е27 | ком. |  |  |
| 48 | Светиљка флуо уградна 2х18W | ком. |  |  |
| 49 | Светиљка флуо уградна 2х36W | ком. |  |  |
| 50 | Светиљка флуо уградна 3х36W | ком. |  |  |
| 51 | Светиљка флуо уградна 4х18W | ком. |  |  |
| 52 | Светиљка флуо уградна 4х36W | ком. |  |  |
| 53 | Светиљка флуо надградна 1х18W са ИП заштитом | ком. |  |  |
| 54 | Светиљка флуо надградна 2х18W | ком. |  |  |
| 55 | Светиљка флуо надградна 2х36W | ком. |  |  |
| 56 | Светиљка флуо надградна 4х18W | ком. |  |  |
| 57 | Светиљка флуо надградна 4х36W | ком. |  |  |
| 58 | Рефлектор 150W | ком. |  |  |
| 59 | Рефлектор 500W | ком. |  |  |
| 60 | Рефлектор метал халогени 150W | ком. |  |  |
| 61 | Светиљка бродска са једним грлом Е-27 | ком. |  |  |
| 62 | Сијалица са жарном нити 220V, 60 - 100 W Е-27 | ком. |  |  |
| 63 | Сијалица са жарном нити 220V, 150 - 200 W Е-27 | ком. |  |  |
| 64 | Сијалица са жарном нити 220V, 40 - 60 W Е-14 | ком. |  |  |
| 65 | Сијалица халогена 12 V, 35 - 50 W | ком. |  |  |
| 66 | Сијалично грло за халогену сијалицу 12 V | ком. |  |  |
| 67 | Сијалица халогена GU10/220 V, 35 - 50 W | ком. |  |  |
| 68 | Сијалично грло GU10/220 V | ком. |  |  |
| 69 | Сијалица рефлектора 150 W | ком. |  |  |
| 70 | Сијалица рефлектора 500 W | ком. |  |  |
| 71 | Сијалица HPI - T 150W | ком. |  |  |
| 72 | Сијалица HPI - T 250W | ком. |  |  |
| 73 | Сијалица ARC 150/TD/UVC/742/Rx7s - 24 150W | ком. |  |  |
| 74 | Сијалица ARC 250/T/H/960/E - 40 250W | ком. |  |  |
| 75 | Сијалица ARC 400/T/H/960/E - 40 400W | ком. |  |  |
| 76 | Сијалица ARC 1000/T/H/960/E - 40 1000W | ком. |  |  |
| 77 | Сијалица живина 150 W | ком. |  |  |
| 78 | Сијалица живина 250 W | ком. |  |  |
| 79 | Сијалица живина 450 W | ком. |  |  |
| 80 | Пригушница 18 W | ком. |  |  |
| 81 | Пригушница 36 W | ком. |  |  |
| 82 | Пригушница 150 W | ком. |  |  |
| 83 | Пригушница 250 W | ком. |  |  |
| 84 | Пригушница 400 W | ком. |  |  |
| 85 | Упаљач 70 - 400 W | ком. |  |  |
| 86 | Сијалица штедна 8 W Е-14 | ком. |  |  |
| 87 | Сијалица штедна 14 W Е-27 | ком. |  |  |
| 88 | Сијалица PL-C 13W | ком. |  |  |
| 89 | Сијалица PL-C 26W | ком. |  |  |
| 90 | Флуо цеви 18W | ком. |  |  |
| 91 | Флуо цеви 36W | ком. |  |  |
| 92 | Флуо цеви 58W | ком. |  |  |
| 93 | Стартер S 2 4-22W PHILIPS или еквивалент | ком. |  |  |
| 94 | Стартер S10 4-65W PHILIPS или еквивалент | ком. |  |  |
| 95 | Грло Е-27 керамичко | ком. |  |  |
| 96 | Грло Е-14 керамичко | ком. |  |  |
| 97 | Грло Е-40 керамичко | ком. |  |  |
| 98 | Ножасти осигурач NV 80 А | ком. |  |  |
| 99 | Ножасти осигурач NV 100 А | ком. |  |  |
| 100 | Ножасти осигурач NV 125 А | ком. |  |  |
| 101 | Уложак (патрон) 6 А | ком. |  |  |
| 102 | Уложак (патрон) 10 А | ком. |  |  |
| 103 | Уложак (патрон) 16 А | ком. |  |  |
| 104 | Уложак (патрон) 20 А | ком. |  |  |
| 105 | Уложак (патрон) 25 А | ком. |  |  |
| 106 | Уложак (патрон) 35 А | ком. |  |  |
| 107 | Уложак (патрон) 63 А | ком. |  |  |
| 108 | Аутоматски осигурач 6 А | ком. |  |  |
| 109 | Аутоматски осигурач 10 А | ком. |  |  |
| 110 | Аутоматски осигурач 16 А | ком. |  |  |
| 111 | Аутоматски осигурач 25 А | ком. |  |  |
| 112 | Аутоматски осигурач 32 А | ком. |  |  |
| 113 | Аутоматски осигурач 50 А | ком. |  |  |
| 114 | Аутоматски осигурач 63 А | ком. |  |  |
| 115 | Биметали 0,5-1А | ком. |  |  |
| 116 | Биметали 1-2 А | ком. |  |  |
| 117 | Гребенасти прекидач 0-1 1х10А | ком. |  |  |
| 118 | Гребенасти прекидач 0-1 1х16А | ком. |  |  |
| 119 | Гребенасти прекидач 0-1 1х25А | ком. |  |  |
| 120 | Гребенасти прекидач 0-1 3х10А | ком. |  |  |
| 121 | Гребенасти прекидач 0-1 3х16А | ком. |  |  |
| 122 | Гребенасти прекидач 0-1 3х25А | ком. |  |  |
| 123 | Гребенасти прекидач 0-1 3х63А | ком. |  |  |
| 124 | Гребенасти прекидач 1-0-2 3х10А | ком. |  |  |
| 125 | Гребенасти прекидач 1-0-2 3х16А | ком. |  |  |
| 126 | Гребенасти прекидач 1-0-2 3х25А | ком. |  |  |
| 127 | Контактор 40А,4-полни+2 помоћна контактора 220V | ком. |  |  |
| 128 | Бојлер 5 л, (VM) / (NM) | ком. |  |  |
| 129 | 10 л, (VM) /(NM) | ком. |  |  |
| 130 | 50 л | ком. |  |  |
| 131 | 80 л | ком. |  |  |
| 132 | Панцир црево за бојлер 3/8''-3/8'' | ком. |  |  |
| 133 | Панцир црево за бојлер 1/2''-1/2'' | ком. |  |  |
| 134 | Грејач за проточни бојлер (са пратећим прибором) | ком. |  |  |
| 135 | Грејач за бојлер л, 2 kW са пратећим прибором) | ком. |  |  |
| 136 | Грејач за котао 6 кW 5/4'' | ком. |  |  |
| 137 | Грејач за котао 9 кW дужине 900мм 6/4'' | ком. |  |  |
| 138 | Грејач за роштиљ 1500W | ком. |  |  |
| 139 | Грејач за печницу од 1600-2300W | ком. |  |  |
| 140 | Грејач за топли сто 1000W | ком. |  |  |
| 141 | Грејач за фритезу од 1000-3000W | ком. |  |  |
| 142 | Грејач за ТА пећ од 833-2000W | ком. |  |  |
| 143 | Вентилатор та ТА пећ | ком. |  |  |
| 144 | Термостат за ТА пећ | ком. |  |  |
| 145 | Грејалица за купатило 2000W | ком. |  |  |
| 146 | Вентилатор та купатило усисни | ком. |  |  |
| 147 | Продужни кабл 5m, 5 прикључака | ком. |  |  |
| 148 | Кабл за рачунарску мрежу UТР/ЅТР категорија 6 | ком. |  |  |
| 149 | Прикључница RJ-45 за у зид | ком. |  |  |
| 150 | Утичница RJ-45 (пин) | ком. |  |  |
| 151 | ПВЦ жица 0,8mm (100m) | ком. |  |  |
|  | У К У П Н О |  |  |  |

Упутство за попуњавање обрасца структуре цена:

Понуђач треба да попуни образац структуре цена на следећи начин:

- у колони ,,Јединична цена без ПДВ” уписати износ цене по јединици мере без ПДВ за услуге које су предмет ове јавне набавке;

- у колони ,,Јединична цена са ПДВ” уписати износ цене по јединици мере са ПДВ за услуге које су предмет ове јавне набавке;

- на крају, понуђач уписује укупне јединичне цене без ПДВ и са ПДВ за услуге које су предмет ове јавне набавке;

НАПОМЕНА: Јединична цена мора да садржи све основне елементе структуре цене, тако да пунђена цена покрива све трошкове које понуђач има у реализацији набавке.

|  | Потпис овлашћеног лица |
| --- | --- |
| М.П. |  |

О Б Р А З А Ц  СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ

# Партија 2

А. УСЛУГЕ ТЕКУЋЕГ ОДРЖАВАЊА

Јединична цена радног сата једног радника са урачунатим свим зависним трошковима:

1. НКВ радник                                                            -----------------дин/радни сат

2. КВ радник                                                                  -----------------дин/радни сат

3. ВКВ радник                                                                -----------------дин/радни сат

4. ПРОСЕЧНА ЈЕДИНИЧНА ЦЕНА (1+2+3) /3        -----------------дин/радни сат

Б. УСЛУГЕ ХИТНИХ ИНТЕРВЕНЦИЈА

Јединична цена радног сата једног радника са урачунатим свим зависним трошковима:

1. НКВ радник                                                               -----------------дин/радни сат

2. КВ радник                                                                 -----------------дин/радни сат

3. ВКВ радник                                                                -----------------дин/радни сат

4. ПРОСЕЧНА ЈЕДИНИЧНА ЦЕНА (1+2+3) /3       -----------------дин/радни сат

У зависне трошкове спадају сви трошкови које понуђач има у реализацији предметне набавке (превоз, набавка материјала, манипулативни трошкови, евентуалне таксе и итд).

Ц. МАТЕРИЈАЛ

| Ред. бр. | Назив материјала | Јед. мере | Цене без ПДВ-а | Цене са ПДВ-ом |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PP 3x1,5 mm2 | m¹ |  |  |
| 2 | PP 3x2,5 mm2 | m¹ |  |  |
| 3 | PP 5x2,5 mm2 | m¹ |  |  |
| 4 | PP 5x4 mm2 | m¹ |  |  |
| 5 | PP 5x6 mm2 | m¹ |  |  |
| 6 | PP 5x10 mm2 | m¹ |  |  |
| 7 | PP 5x16 mm2 | m¹ |  |  |
| 8 | PP00 5x4 mm2 | m¹ |  |  |
| 9 | PP00 5x6 mm2 | m¹ |  |  |
| 10 | PP00 5x10 mm2 | m¹ |  |  |
| 11 | Силиконска жица 1,5 - 4 mm2 | m¹ |  |  |
| 12 | Редне стезаљке за вод 2,5 mm2 | ком. |  |  |
| 13 | Редне стезаљке за вод 4 mm2 | ком. |  |  |
| 14 | Редне стезаљке за вод 6 mm2 | ком. |  |  |
| 15 | Редне стезаљке за вод 10 mm2 | ком. |  |  |
| 16 | ПВЦ гибљива цев Ǿ 11 mm | m¹ |  |  |
| 17 | ПВЦ гибљива цев Ǿ 13,5 mm | m¹ |  |  |
| 18 | ПВЦ гибљива цев Ǿ 16 mm | m¹ |  |  |
| 19 | ПВЦ гибљива цев Ǿ 23 mm | m¹ |  |  |
| 20 | ПВЦ гибљива цев Ǿ 29 mm | m¹ |  |  |
| 21 | ПВЦ гибљива цев Ǿ 36 mm | m¹ |  |  |
| 22 | ПВЦ гибљива цев Ǿ 48 mm | m¹ |  |  |
| 23 | Челична гибљива цев Ǿ 16 mm | m¹ |  |  |
| 24 | Челична гибљива цев Ǿ 29 mm | m¹ |  |  |
| 25 | Челична гибљива цев Ǿ 36 mm | m¹ |  |  |
| 26 | ПВЦ цеви (јувидур) Ǿ 32 mm | m¹ |  |  |
| 27 | ПВЦ каналице димензија 16х16 mm | ком. |  |  |
| 28 | ПВЦ каналице димензија 20х20 mm | ком. |  |  |
| 29 | ПВЦ каналице димензија 30х20 mm | ком. |  |  |
| 30 | ПВЦ каналице димензија 40х30 mm | ком. |  |  |
| 31 | ПВЦ каналице димензија 60х40 mm | ком. |  |  |
| 32 | Прекидач бакелитни, микро једнополни, ОГ | ком. |  |  |
| 33 | Прекидач бакелитни, микро редни, ОГ | ком. |  |  |
| 34 | Прекидач бакелитни, микро наизменични, ОГ | ком. |  |  |
| 35 | Прекидач бакелитни, микро једнополни, у зид | ком. |  |  |
| 36 | Прекидач бакелитни, микро редни, у зид | ком. |  |  |
| 37 | Прекидач бакелитни, микро наизменични, у зид | ком. |  |  |
| 38 | Прекидач керамички, кип 160А, у зид | ком. |  |  |
| 39 | Виљушка шуко | ком. |  |  |
| 40 | Виљушка трофазна | ком. |  |  |
| 41 | Прикључница инсталациона монофазна ОГ | ком. |  |  |
| 42 | Прикључница инсталациона трофазна ОГ | ком. |  |  |
| 43 | Прикључница инсталациона монофазна, у зид | ком. |  |  |
| 44 | Прикључница инсталациона трофазна, у зид | ком. |  |  |
| 45 | Тастер бакелитни, у зид | ком. |  |  |
| 46 | Тастер бакелитни, ОГ | ком. |  |  |
| 47 | Плафоњера опал са једним грлом Е27 | ком. |  |  |
| 48 | Светиљка флуо уградна 2х18W | ком. |  |  |
| 49 | Светиљка флуо уградна 2х36W | ком. |  |  |
| 50 | Светиљка флуо уградна 3х36W | ком. |  |  |
| 51 | Светиљка флуо уградна 4х18W | ком. |  |  |
| 52 | Светиљка флуо уградна 4х36W | ком. |  |  |
| 53 | Светиљка флуо надградна 1х18W са ИП заштитом | ком. |  |  |
| 54 | Светиљка флуо надградна 2х18W | ком. |  |  |
| 55 | Светиљка флуо надградна 2х36W | ком. |  |  |
| 56 | Светиљка флуо надградна 4х18W | ком. |  |  |
| 57 | Светиљка флуо надградна 4х36W | ком. |  |  |
| 58 | Рефлектор 150W | ком. |  |  |
| 59 | Рефлектор 500W | ком. |  |  |
| 60 | Рефлектор метал халогени 150W | ком. |  |  |
| 61 | Светиљка бродска са једним грлом Е-27 | ком. |  |  |
| 62 | Сијалица са жарном нити 220V, 60 - 100 W Е-27 | ком. |  |  |
| 63 | Сијалица са жарном нити 220V, 150 - 200 W Е-27 | ком. |  |  |
| 64 | Сијалица са жарном нити 220V, 40 - 60 W Е-14 | ком. |  |  |
| 65 | Сијалица халогена 12 V, 35 - 50 W | ком. |  |  |
| 66 | Сијалично грло за халогену сијалицу 12 V | ком. |  |  |
| 67 | Сијалица халогена GU10/220 V, 35 - 50 W | ком. |  |  |
| 68 | Сијалично грло GU10/220 V | ком. |  |  |
| 69 | Сијалица рефлектора 150 W | ком. |  |  |
| 70 | Сијалица рефлектора 500 W | ком. |  |  |
| 71 | Сијалица HPI - T 150W | ком. |  |  |
| 72 | Сијалица HPI - T 250W | ком. |  |  |
| 73 | Сијалица ARC 150/TD/UVC/742/Rx7s - 24 150W | ком. |  |  |
| 74 | Сијалица ARC 250/T/H/960/E - 40 250W | ком. |  |  |
| 75 | Сијалица ARC 400/T/H/960/E - 40 400W | ком. |  |  |
| 76 | Сијалица ARC 1000/T/H/960/E - 40 1000W | ком. |  |  |
| 77 | Сијалица живина 150 W | ком. |  |  |
| 78 | Сијалица живина 250 W | ком. |  |  |
| 79 | Сијалица живина 450 W | ком. |  |  |
| 80 | Пригушница 18 W | ком. |  |  |
| 81 | Пригушница 36 W | ком. |  |  |
| 82 | Пригушница 150 W | ком. |  |  |
| 83 | Пригушница 250 W | ком. |  |  |
| 84 | Пригушница 400 W | ком. |  |  |
| 85 | Упаљач 70 - 400 W | ком. |  |  |
| 86 | Сијалица штедна 8 W Е-14 | ком. |  |  |
| 87 | Сијалица штедна 14 W Е-27 | ком. |  |  |
| 88 | Сијалица PL-C 13W | ком. |  |  |
| 89 | Сијалица PL-C 26W | ком. |  |  |
| 90 | Флуо цеви 18W | ком. |  |  |
| 91 | Флуо цеви 36W | ком. |  |  |
| 92 | Флуо цеви 58W | ком. |  |  |
| 93 | Стартер S 2 4-22W PHILIPS или еквивалент | ком. |  |  |
| 94 | Стартер S10 4-65W PHILIPS или еквивалент | ком. |  |  |
| 95 | Грло Е-27 керамичко | ком. |  |  |
| 96 | Грло Е-14 керамичко | ком. |  |  |
| 97 | Грло Е-40 керамичко | ком. |  |  |
| 98 | Ножасти осигурач NV 80 А | ком. |  |  |
| 99 | Ножасти осигурач NV 100 А | ком. |  |  |
| 100 | Ножасти осигурач NV 125 А | ком. |  |  |
| 101 | Уложак (патрон) 6 А | ком. |  |  |
| 102 | Уложак (патрон) 10 А | ком. |  |  |
| 103 | Уложак (патрон) 16 А | ком. |  |  |
| 104 | Уложак (патрон) 20 А | ком. |  |  |
| 105 | Уложак (патрон) 25 А | ком. |  |  |
| 106 | Уложак (патрон) 35 А | ком. |  |  |
| 107 | Уложак (патрон) 63 А | ком. |  |  |
| 108 | Аутоматски осигурач 6 А | ком. |  |  |
| 109 | Аутоматски осигурач 10 А | ком. |  |  |
| 110 | Аутоматски осигурач 16 А | ком. |  |  |
| 111 | Аутоматски осигурач 25 А | ком. |  |  |
| 112 | Аутоматски осигурач 32 А | ком. |  |  |
| 113 | Аутоматски осигурач 50 А | ком. |  |  |
| 114 | Аутоматски осигурач 63 А | ком. |  |  |
| 115 | Биметали 0,5-1А | ком. |  |  |
| 116 | Биметали 1-2 А | ком. |  |  |
| 117 | Гребенасти прекидач 0-1 1х10А | ком. |  |  |
| 118 | Гребенасти прекидач 0-1 1х16А | ком. |  |  |
| 119 | Гребенасти прекидач 0-1 1х25А | ком. |  |  |
| 120 | Гребенасти прекидач 0-1 3х10А | ком. |  |  |
| 121 | Гребенасти прекидач 0-1 3х16А | ком. |  |  |
| 122 | Гребенасти прекидач 0-1 3х25А | ком. |  |  |
| 123 | Гребенасти прекидач 0-1 3х63А | ком. |  |  |
| 124 | Гребенасти прекидач 1-0-2 3х10А | ком. |  |  |
| 125 | Гребенасти прекидач 1-0-2 3х16А | ком. |  |  |
| 126 | Гребенасти прекидач 1-0-2 3х25А | ком. |  |  |
| 127 | Контактор 40А,4-полни+2 помоћна контактора 220V | ком. |  |  |
| 128 | Бојлер 5 л, (VM) / (NM) | ком. |  |  |
| 129 | 10 л, (VM) /(NM) | ком. |  |  |
| 130 | 50 л | ком. |  |  |
| 131 | 80 л | ком. |  |  |
| 132 | Панцир црево за бојлер 3/8''-3/8'' | ком. |  |  |
| 133 | Панцир црево за бојлер 1/2''-1/2'' | ком. |  |  |
| 134 | Грејач за проточни бојлер (са пратећим прибором) | ком. |  |  |
| 135 | Грејач за бојлер л, 2 kW са пратећим прибором) | ком. |  |  |
| 136 | Грејач за котао 6 кW 5/4'' | ком. |  |  |
| 137 | Грејач за котао 9 кW дужине 900мм 6/4'' | ком. |  |  |
| 138 | Грејач за роштиљ 1500W | ком. |  |  |
| 139 | Грејач за печницу од 1600-2300W | ком. |  |  |
| 140 | Грејач за топли сто 1000W | ком. |  |  |
| 141 | Грејач за фритезу од 1000-3000W | ком. |  |  |
| 142 | Грејач за ТА пећ од 833-2000W | ком. |  |  |
| 143 | Вентилатор та ТА пећ | ком. |  |  |
| 144 | Термостат за ТА пећ | ком. |  |  |
| 145 | Грејалица за купатило 2000W | ком. |  |  |
| 146 | Вентилатор та купатило усисни | ком. |  |  |
| 147 | Продужни кабл 5m, 5 прикључака | ком. |  |  |
| 148 | Кабл за рачунарску мрежу UТР/ЅТР категорија 6 | ком. |  |  |
| 149 | Прикључница RJ-45 за у зид | ком. |  |  |
| 150 | Утичница RJ-45 (пин) | ком. |  |  |
| 151 | ПВЦ жица 0,8mm (100m) | ком. |  |  |
|  | У К У П Н О |  |  |  |

Упутство за попуњавање обрасца структуре цена:

Понуђач треба да попуни образац структуре цена на следећи начин:

- у колони ,,Јединична цена без ПДВ” уписати износ цене по јединици мере без ПДВ за услуге које су предмет ове јавне набавке;

- у колони ,,Јединична цена са ПДВ” уписати износ цене по јединици мере са ПДВ за услуге које су предмет ове јавне набавке;

- на крају, понуђач уписује укупне јединичне цене без ПДВ и са ПДВ за услуге које су предмет ове јавне набавке;

НАПОМЕНА: Јединична цена мора да садржи све основне елементе структуре цене, тако да пунђена цена покрива све трошкове које понуђач има у реализацији набавке.

|  | Потпис овлашћеног лица |
| --- | --- |
| М.П. |  |

О Б Р А З А Ц  СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ

# Партија 3

А. УСЛУГЕ ТЕКУЋЕГ ОДРЖАВАЊА

Јединична цена радног сата једног радника са урачунатим свим зависним трошковима:

1. НКВ радник                                                            -----------------дин/радни сат

2. КВ радник                                                                  -----------------дин/радни сат

3. ВКВ радник                                                                -----------------дин/радни сат

4. ПРОСЕЧНА ЈЕДИНИЧНА ЦЕНА (1+2+3) /3        -----------------дин/радни сат

Б. УСЛУГЕ ХИТНИХ ИНТЕРВЕНЦИЈА

Јединична цена радног сата једног радника са урачунатим свим зависним трошковима:

1. НКВ радник                                                               -----------------дин/радни сат

2. КВ радник                                                                 -----------------дин/радни сат

3. ВКВ радник                                                                -----------------дин/радни сат

4. ПРОСЕЧНА ЈЕДИНИЧНА ЦЕНА (1+2+3) /3       -----------------дин/радни сат

У зависне трошкове спадају сви трошкови које понуђач има у реализацији предметне набавке (превоз, набавка материјала, манипулативни трошкови, евентуалне таксе и итд).

Ц. МАТЕРИЈАЛ

| Ред. бр. | Назив материјала | Јед. мере | Цене без ПДВ-а | Цене са ПДВ-ом |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PP 3x1,5 mm2 | m¹ |  |  |
| 2 | PP 3x2,5 mm2 | m¹ |  |  |
| 3 | PP 5x2,5 mm2 | m¹ |  |  |
| 4 | PP 5x4 mm2 | m¹ |  |  |
| 5 | PP 5x6 mm2 | m¹ |  |  |
| 6 | PP 5x10 mm2 | m¹ |  |  |
| 7 | PP 5x16 mm2 | m¹ |  |  |
| 8 | PP00 5x4 mm2 | m¹ |  |  |
| 9 | PP00 5x6 mm2 | m¹ |  |  |
| 10 | PP00 5x10 mm2 | m¹ |  |  |
| 11 | Силиконска жица 1,5 - 4 mm2 | m¹ |  |  |
| 12 | Редне стезаљке за вод 2,5 mm2 | ком. |  |  |
| 13 | Редне стезаљке за вод 4 mm2 | ком. |  |  |
| 14 | Редне стезаљке за вод 6 mm2 | ком. |  |  |
| 15 | Редне стезаљке за вод 10 mm2 | ком. |  |  |
| 16 | ПВЦ гибљива цев Ǿ 11 mm | m¹ |  |  |
| 17 | ПВЦ гибљива цев Ǿ 13,5 mm | m¹ |  |  |
| 18 | ПВЦ гибљива цев Ǿ 16 mm | m¹ |  |  |
| 19 | ПВЦ гибљива цев Ǿ 23 mm | m¹ |  |  |
| 20 | ПВЦ гибљива цев Ǿ 29 mm | m¹ |  |  |
| 21 | ПВЦ гибљива цев Ǿ 36 mm | m¹ |  |  |
| 22 | ПВЦ гибљива цев Ǿ 48 mm | m¹ |  |  |
| 23 | Челична гибљива цев Ǿ 16 mm | m¹ |  |  |
| 24 | Челична гибљива цев Ǿ 29 mm | m¹ |  |  |
| 25 | Челична гибљива цев Ǿ 36 mm | m¹ |  |  |
| 26 | ПВЦ цеви (јувидур) Ǿ 32 mm | m¹ |  |  |
| 27 | ПВЦ каналице димензија 16х16 mm | ком. |  |  |
| 28 | ПВЦ каналице димензија 20х20 mm | ком. |  |  |
| 29 | ПВЦ каналице димензија 30х20 mm | ком. |  |  |
| 30 | ПВЦ каналице димензија 40х30 mm | ком. |  |  |
| 31 | ПВЦ каналице димензија 60х40 mm | ком. |  |  |
| 32 | Прекидач бакелитни, микро једнополни, ОГ | ком. |  |  |
| 33 | Прекидач бакелитни, микро редни, ОГ | ком. |  |  |
| 34 | Прекидач бакелитни, микро наизменични, ОГ | ком. |  |  |
| 35 | Прекидач бакелитни, микро једнополни, у зид | ком. |  |  |
| 36 | Прекидач бакелитни, микро редни, у зид | ком. |  |  |
| 37 | Прекидач бакелитни, микро наизменични, у зид | ком. |  |  |
| 38 | Прекидач керамички, кип 160А, у зид | ком. |  |  |
| 39 | Виљушка шуко | ком. |  |  |
| 40 | Виљушка трофазна | ком. |  |  |
| 41 | Прикључница инсталациона монофазна ОГ | ком. |  |  |
| 42 | Прикључница инсталациона трофазна ОГ | ком. |  |  |
| 43 | Прикључница инсталациона монофазна, у зид | ком. |  |  |
| 44 | Прикључница инсталациона трофазна, у зид | ком. |  |  |
| 45 | Тастер бакелитни, у зид | ком. |  |  |
| 46 | Тастер бакелитни, ОГ | ком. |  |  |
| 47 | Плафоњера опал са једним грлом Е27 | ком. |  |  |
| 48 | Светиљка флуо уградна 2х18W | ком. |  |  |
| 49 | Светиљка флуо уградна 2х36W | ком. |  |  |
| 50 | Светиљка флуо уградна 3х36W | ком. |  |  |
| 51 | Светиљка флуо уградна 4х18W | ком. |  |  |
| 52 | Светиљка флуо уградна 4х36W | ком. |  |  |
| 53 | Светиљка флуо надградна 1х18W са ИП заштитом | ком. |  |  |
| 54 | Светиљка флуо надградна 2х18W | ком. |  |  |
| 55 | Светиљка флуо надградна 2х36W | ком. |  |  |
| 56 | Светиљка флуо надградна 4х18W | ком. |  |  |
| 57 | Светиљка флуо надградна 4х36W | ком. |  |  |
| 58 | Рефлектор 150W | ком. |  |  |
| 59 | Рефлектор 500W | ком. |  |  |
| 60 | Рефлектор метал халогени 150W | ком. |  |  |
| 61 | Светиљка бродска са једним грлом Е-27 | ком. |  |  |
| 62 | Сијалица са жарном нити 220V, 60 - 100 W Е-27 | ком. |  |  |
| 63 | Сијалица са жарном нити 220V, 150 - 200 W Е-27 | ком. |  |  |
| 64 | Сијалица са жарном нити 220V, 40 - 60 W Е-14 | ком. |  |  |
| 65 | Сијалица халогена 12 V, 35 - 50 W | ком. |  |  |
| 66 | Сијалично грло за халогену сијалицу 12 V | ком. |  |  |
| 67 | Сијалица халогена GU10/220 V, 35 - 50 W | ком. |  |  |
| 68 | Сијалично грло GU10/220 V | ком. |  |  |
| 69 | Сијалица рефлектора 150 W | ком. |  |  |
| 70 | Сијалица рефлектора 500 W | ком. |  |  |
| 71 | Сијалица HPI - T 150W | ком. |  |  |
| 72 | Сијалица HPI - T 250W | ком. |  |  |
| 73 | Сијалица ARC 150/TD/UVC/742/Rx7s - 24 150W | ком. |  |  |
| 74 | Сијалица ARC 250/T/H/960/E - 40 250W | ком. |  |  |
| 75 | Сијалица ARC 400/T/H/960/E - 40 400W | ком. |  |  |
| 76 | Сијалица ARC 1000/T/H/960/E - 40 1000W | ком. |  |  |
| 77 | Сијалица живина 150 W | ком. |  |  |
| 78 | Сијалица живина 250 W | ком. |  |  |
| 79 | Сијалица живина 450 W | ком. |  |  |
| 80 | Пригушница 18 W | ком. |  |  |
| 81 | Пригушница 36 W | ком. |  |  |
| 82 | Пригушница 150 W | ком. |  |  |
| 83 | Пригушница 250 W | ком. |  |  |
| 84 | Пригушница 400 W | ком. |  |  |
| 85 | Упаљач 70 - 400 W | ком. |  |  |
| 86 | Сијалица штедна 8 W Е-14 | ком. |  |  |
| 87 | Сијалица штедна 14 W Е-27 | ком. |  |  |
| 88 | Сијалица PL-C 13W | ком. |  |  |
| 89 | Сијалица PL-C 26W | ком. |  |  |
| 90 | Флуо цеви 18W | ком. |  |  |
| 91 | Флуо цеви 36W | ком. |  |  |
| 92 | Флуо цеви 58W | ком. |  |  |
| 93 | Стартер S 2 4-22W PHILIPS или еквивалент | ком. |  |  |
| 94 | Стартер S10 4-65W PHILIPS или еквивалент | ком. |  |  |
| 95 | Грло Е-27 керамичко | ком. |  |  |
| 96 | Грло Е-14 керамичко | ком. |  |  |
| 97 | Грло Е-40 керамичко | ком. |  |  |
| 98 | Ножасти осигурач NV 80 А | ком. |  |  |
| 99 | Ножасти осигурач NV 100 А | ком. |  |  |
| 100 | Ножасти осигурач NV 125 А | ком. |  |  |
| 101 | Уложак (патрон) 6 А | ком. |  |  |
| 102 | Уложак (патрон) 10 А | ком. |  |  |
| 103 | Уложак (патрон) 16 А | ком. |  |  |
| 104 | Уложак (патрон) 20 А | ком. |  |  |
| 105 | Уложак (патрон) 25 А | ком. |  |  |
| 106 | Уложак (патрон) 35 А | ком. |  |  |
| 107 | Уложак (патрон) 63 А | ком. |  |  |
| 108 | Аутоматски осигурач 6 А | ком. |  |  |
| 109 | Аутоматски осигурач 10 А | ком. |  |  |
| 110 | Аутоматски осигурач 16 А | ком. |  |  |
| 111 | Аутоматски осигурач 25 А | ком. |  |  |
| 112 | Аутоматски осигурач 32 А | ком. |  |  |
| 113 | Аутоматски осигурач 50 А | ком. |  |  |
| 114 | Аутоматски осигурач 63 А | ком. |  |  |
| 115 | Биметали 0,5-1А | ком. |  |  |
| 116 | Биметали 1-2 А | ком. |  |  |
| 117 | Гребенасти прекидач 0-1 1х10А | ком. |  |  |
| 118 | Гребенасти прекидач 0-1 1х16А | ком. |  |  |
| 119 | Гребенасти прекидач 0-1 1х25А | ком. |  |  |
| 120 | Гребенасти прекидач 0-1 3х10А | ком. |  |  |
| 121 | Гребенасти прекидач 0-1 3х16А | ком. |  |  |
| 122 | Гребенасти прекидач 0-1 3х25А | ком. |  |  |
| 123 | Гребенасти прекидач 0-1 3х63А | ком. |  |  |
| 124 | Гребенасти прекидач 1-0-2 3х10А | ком. |  |  |
| 125 | Гребенасти прекидач 1-0-2 3х16А | ком. |  |  |
| 126 | Гребенасти прекидач 1-0-2 3х25А | ком. |  |  |
| 127 | Контактор 40А,4-полни+2 помоћна контактора 220V | ком. |  |  |
| 128 | Бојлер 5 л, (VM) / (NM) | ком. |  |  |
| 129 | 10 л, (VM) /(NM) | ком. |  |  |
| 130 | 50 л | ком. |  |  |
| 131 | 80 л | ком. |  |  |
| 132 | Панцир црево за бојлер 3/8''-3/8'' | ком. |  |  |
| 133 | Панцир црево за бојлер 1/2''-1/2'' | ком. |  |  |
| 134 | Грејач за проточни бојлер (са пратећим прибором) | ком. |  |  |
| 135 | Грејач за бојлер л, 2 kW са пратећим прибором) | ком. |  |  |
| 136 | Грејач за котао 6 кW 5/4'' | ком. |  |  |
| 137 | Грејач за котао 9 кW дужине 900мм 6/4'' | ком. |  |  |
| 138 | Грејач за роштиљ 1500W | ком. |  |  |
| 139 | Грејач за печницу од 1600-2300W | ком. |  |  |
| 140 | Грејач за топли сто 1000W | ком. |  |  |
| 141 | Грејач за фритезу од 1000-3000W | ком. |  |  |
| 142 | Грејач за ТА пећ од 833-2000W | ком. |  |  |
| 143 | Вентилатор та ТА пећ | ком. |  |  |
| 144 | Термостат за ТА пећ | ком. |  |  |
| 145 | Грејалица за купатило 2000W | ком. |  |  |
| 146 | Вентилатор та купатило усисни | ком. |  |  |
| 147 | Продужни кабл 5m, 5 прикључака | ком. |  |  |
| 148 | Кабл за рачунарску мрежу UТР/ЅТР категорија 6 | ком. |  |  |
| 149 | Прикључница RJ-45 за у зид | ком. |  |  |
| 150 | Утичница RJ-45 (пин) | ком. |  |  |
| 151 | ПВЦ жица 0,8mm (100m) | ком. |  |  |
|  | У К У П Н О |  |  |  |

Упутство за попуњавање обрасца структуре цена:

Понуђач треба да попуни образац структуре цена на следећи начин:

- у колони ,,Јединична цена без ПДВ” уписати износ цене по јединици мере без ПДВ за услуге које су предмет ове јавне набавке;

- у колони ,,Јединична цена са ПДВ” уписати износ цене по јединици мере са ПДВ за услуге које су предмет ове јавне набавке;

- на крају, понуђач уписује укупне јединичне цене без ПДВ и са ПДВ за услуге које су предмет ове јавне набавке;

НАПОМЕНА: Јединична цена мора да садржи све основне елементе структуре цене, тако да пунђена цена покрива све трошкове које понуђач има у реализацији набавке.

|  | Потпис овлашћеног лица |
| --- | --- |
| М.П. |  |

# IX

# И З Ј А В А

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

__________________________________________________________

(пословно име или скраћени назив)

под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

|  | Потпис овлашћеног лица |
| --- | --- |
| М.П. |  |

# ОБРАЗАЦ

ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

Понуђач може у оквиру понуде да достави укупан износ и структуру трошкова припремања понуде.

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако поступак јавне набавке буде обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац ће у складу са чланом 88. став 3. Закона о јавним набавкама понуђачу надокнадити трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничком спецификацијом наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди и о томе доставио одговарајући доказ.

| Укупан износ трошкова: |  |
| --- | --- |

# Напомена: 	У случају потребе табелу копирати

Понуђач није у обавези да попуни овај образац

|  | Потпис овлашћеног лица |
| --- | --- |
| М.П. |  |