# Предмет:	Објашњење – јавна набавка број 21/18, чији је предмет набавка набавкa и уградњa ПВЦ столарије

# Захтев за појашњење :

О д г о в о р:

- Техничком грешком је у конкурсној документацији стављен наведени износ па вас обавештавамо да треба да стоји следеће:

Понуђач мора да располаже довољним пословним капацитетом:

- да има реализоване уговоре, закључене у последњих три (3)  (рачунајући од дана објављивања позива на Порталу јавних набавки), радови на изради и уградњи  ПВЦ столарије  кумулативне вредности не мање од 25.000.000,00  динара без ПДВ (члан 77. став 2. тачка 2) Закона о јавним набавкама).

2. 	У достављеној документацији од екстерних консултаната који су помагали у прикупљању  документације  анализом  домаћег  тржишта  добили  смо званичну

документацију Института за испитивање материјала у Београду који је издао званичне Извештаје о испитивањима у наведеним траженим оквирима а односи се и директно према документацији износи податке за наведени фасадни елемент – прозор па је последица тога наш захтев који ће обезбедити објекту високу енергетску ефикасност. Нама као инвеститору појединачне вредности које сте навели у вашем допису нису битне јер за наведену вредност а по Извештају од стране поменутог Института користи се испитивање мерењем а не прорачунска вредност (према SRP U.J5.600:1998 мерење методом топлотних флуксметара).