РЕПУБЛИКА СРБИЈА МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА Управа царина 11070 Нови Београд Булевар Зорана Ђинђића 155а

# КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

| Предмет: | Набавка услуга стручног надзора над структурним каблирањем у згради УЦ |
| --- | --- |
| Број јавне набавке: | 21/18 |
| Врста поступка: | Јавна набавка мале вредности |

КОМИСИЈА:

1. _____________________________

Зоран Михаиловић, председник

2. ____________________________

Милош Буквић, члан

3. ____________________________

Касија Ђуричић, члан

# I

# O П Ш Т И

ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1. Подаци о Наручиоцу:

-  Република Србија, Министарство финансија, Управа царина,

-  Нови Београд, Булевар Зорана Ђинђића 155а

-  ПИБ 101685102

-  Матични број: 17862146

-  Текући рачун: 840-1620-21

-  www.upravacarina.rs

2. Врста поступка

Јавна набавка спроводи се у поступку јавне набавке мале вредности у складу са Законом о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015).

3. Предмет јавне набавке је набавка услуга.

4. Поступак јавне набавке спроводи се ради закључења уговора о јавној набавци.

5. Рок за доношење одлуке о додели уговора

Одлука о додели уговора биће донета у року од 10 дана, од дана јавног отварања понуда.

6. Контакт

Лице за контакт: Зоран Михаиловић, телeфон 011/319-19-10 .

# II

# П О Д А Ц И

О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

- Опис предмета набавке

Предмет јавне набавке је набавка услуга  стручног надзора над структурним каблирањем у згради УЦ

Назив и ознака из општег речника: 71700000 – Услуге праћења и надзора.

- Јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности.

# III

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

Инвеститор: Република Србија - Министарство финансија, Управа царина.

Локација: Централа Управе царина.

Задатак: Вршење стручног надзора над радовима на структурном каблирању у згради централе УЦ

Рок : Рок за вршење стручног надзора одговара року за извођење радова који износи 90 радних дана рачунајући од дана увођења у посао од стране Наручиоца, што се констатује отварањем грађевинског дневника од стране стручног надзора.

Напомена:

Извођач ће бити уведен у посао након прибављања Решења о одобрењу радова по члану 145 Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014 и 145/2014) . У току је прибављање Решења о одобрењу радова. Почетак радова се очекује у трећем кварталу 2018. године.

Опис:

Постојеће електроенергетске инсталације у канцеларијама наручиоца у згради Централне Управе царина су  веома старе и у лошем су стању. Због повећаног броја радних места, потребно је извести реконструкцију и доградњу електроенергетских инсталација на основу пројектне документације у којој је предвиђена комплетна замена постојећих електроенергетских инсталација за напајање прикључница на радним местима новим. Из истих разлога је потребно извести реконстреукцију и доградњу телекомуникационих и сигналних инсталација рачунарске мреже на радним местима у канцеларијама у објекту Централне Управе царина, Булевар Зорана Ђинђића 155а, у Београду, а на основу пројектне документације.

Увид у техничку документацију

Понуђач може, уз претходну најаву, у току припреме понуде у просторијама Управе царина, извршити увид у техничку документацију по којој ће предметни радови бити вршени. Контакт особа је Весна Јеремић, тел: 064-858-2010.

- Рок извршења услуга

Рок за вршење стручног надзора одговара року за извођење радова који износи 90 радних дана рачунајући од дана увођења у посао од стране Наручиоца .

- Начин вршења услуга

Понуђач се обавезује да ће као надзорни орган извршити преглед и оверу неспорног дела привремене ситуације у року од 3 (три) дана од дана пријема ситуације, а окончане ситуације у року од 10 (десет) дана од дана пријема комплетне документације за коначан обрачун (окончана ситуација, грађевинска књига, грађевински дневник и атестна документација).

Понуђач је дужан да са Извођачем радова потпише документ о примопредаји привремене ситуације, односно документације за коначан обрачун, који ће доставити Наручиоцу заједно са ситуацијом, односно документацијом за коначан обрачун, а рок за преглед и оверу ситуација рачунаће се од дана потписивања овог документа.

Уколико Извођач радова не достави документацију у обиму и на начин који је одређен Уговором о извођењу радова, понуђач – Надзорни орган је дужан да, без одлагања, о томе обавести Наручиоца.

- Квалитет вршења услуга

Понуђач је дужан да предметне услуге врши ангажујући лица која поседују одговарајуће лиценце, у свему према Закону о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, број 72/2009, 81/2009 – испр, 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – одлука УС, 50/2013 – одлука УС, 98/2013 – одлука УС ,132/2014 и 145/2014) и другим важећим законима, техничким прописима, нормативима и стандардима у вези са предметним услугама, квалитетно и уз строго поштовање професионалних правила своје струке.

- Примопредаја извршених услуга

Овлашћени представник Наручиоца прима извршене услуге вршења стручног надзора и записнички констатује да ли су услуге које су предмет ове јавне набавке извршене у складу са понудом, конкурсном документацијом, техничким и другим прописима, правилима струке и уговором.

- Начин спровођења контроле и обезбеђивање гаранције квалитета

Пријем услуга које су предмет ове набавке врши се од стране

Наручиоца у присуству овлашћеног представника понуђача и о истом се сачињава записник.

Након извршене примопредаје и коначног обрачуна изведених радова од стране заједничке комисије Наручиоца, надзорног органа Наручиоца и Извођача радова, овлашћени представници уговорних страна састављају Записник о извршењу услуга стручног надзора који потписују и оверавају, чиме се потврђује да је услуга која је предмет ове набавке извршена у целости и у складу са понудом, конкурсном документацијом, техничким и другим прописима и правилима струке.

Понуђач се обавезује да услуге које су предмет ове набавке врши у свему према техничкој спецификацији.

Понуђач се обавезује да ће примедбе добијене од стране Наручиоца, отклонити у року који не може бити дужи од 3  дана од дана пријема рекламације.

- Обавезе уговорних страна

Наручилац се обавезује да понуђачу достави сву потребну документацију за вршење услуга стручног надзора, уз уговор са Извођачем радова, ради благовремене припреме и почетка радова на објекту.

Понуђач се обавезује да при вршењу услуга стручног надзора:

- започне са пружањем услуге вршења стручног надзора, са даном увођења Извођача радова у посао и достави решење о именовању лица за вршење стручног надзора над радовима, а све у складу са одредбама Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, број 72/2009, 81/2009 – испр, 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – одлука УС, 50/2013 – одлука УС, 98/2013 – одлука УС , 132/2014 и 145/2014);

- контролише да ли се извођење радова врши према одобрењу за изградњу, односно према главном пројекту;

- редовно и благовремено прати квалитет радова који се изводе и проверава да ли се при извођењу свих врста радова примењују услови и мере утврђени законом и другим прописима, стандардима и техничким нормативима;

- контролише квалитет примењених материјала, инсталација, уређаја и опреме који се уграђују у објекат, односно који се постављају и проверава да су исти снабдевени потребним атестима, сертификатима и другом документацијом којом се доказује њихов квалитет;

- контролише усклађеност грађења свих врста радова са одобрењем за изградњу и главним пројектом на основу кога се врши грађење и благовремено предузима мере у случају одступања од главног пројекта;

- проверава примену услова и мера за заштиту животне средине и заштиту суседних објеката, инсталација, уређаја и опреме;

- путем грађевинског дневника усмерава извођење радова у складу са техничком документацијом, понудом и потписаним уговором;

- своје налазе и захтеве у вези са стручним надзором над радовима редовно уписује у грађевински дневник, а по потреби о њима обавештава извођача радова у писаној форми и на други начин, у ком случају је дужан да Наручиоцу обезбеди писани доказ о томе;

- разматра детаљан динамички план извођења радова пре почетка радова и одобрава га;

- уради детаљну фотодокументацију пре почетка радова и достави је Наручиоцу уз прву привремену ситуацију у електронској форми и одштампано у колору у 4 примерка;

- подноси Наручиоцу извештај о стању радова на сваких 10 дана, као и списак предузетих мера на поштовању квалитета и динамике радова над којим се врши надзор;

- уз сваку привремену (и окончану) ситуацију прилаже уз рачун и извештај о извођењу радова који ће садржати податке из којих се недвосмислено може сагледати физичка реализација у протеклом периоду (уколико је потребно и са фотодокументацијом у колору у 4 примерка);

- упозорава Наручиоца по питању поштовања рока изградње објеката;

- на позив Наручиоца, о свом трошку, врши услуге стручног надзора у гарантном року за изведене радове;

- поштује све одредбе Закона о планирању и изградњи и Правилника о начину и поступку вршења стручног надзора у току грађења објеката.

# IV

# УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ

(чл. 75. и 76. Закона о јавним набавкама)

# И З Ј А В А

Под пуном кривичном и материјалном одговорношћу понуђач _________________________________________________________ ПОТВРЂУЈЕ да испуњава услове прописане чл. 75. и 76. Закона  о јавним набавкама за учешће у поступку  јавне набавке мале вредности број 21 за 2018. годину, чији је предмет набавка услуга стручног надзора над структурним каблирањем у згради УЦ, и то:

| 1. | Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (члан 75. став 1. тачка 1) Закона о јавним набавкама). |
| --- | --- |
| 2. | Да понуђач и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (члан 75. став 1. тачка 2) Закона о јавним набавкама). |
| 3. | Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (члан 75. став 1. тачка 3) Закона о јавним набавкама). |

|  | Потпис овлашћеног лица |
| --- | --- |
| М.П. |  |

|  | Да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да понуђач нема забрану обављања делатности, која је на снази у време подношења понуде (члан 75. став 2. Закона о јавним набавкама). |
| --- | --- |

| Доказ за правно лице:. Доказ за предузетнике:. Доказ за физицко лице:. | - Попуњена, потписана и оверена Изјава од стране понуђача која је саставни део конкурсне документације. |
| --- | --- |

# И З Ј А В А

Под пуном кривичном и материјалном одговорношћу члан групе _________________________________________________________ ПОТВРЂУЈЕ да испуњава услове прописане чл. 75. и 76. Закона  о јавним набавкама за учешће у поступку  јавне набавке мале вредности број 21 за 2018. годину, чији је предмет набавка услуга стручног надзора над структурним каблирањем у згради УЦ, и то:

| 1. | Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (члан 75. став 1. тачка 1) Закона о јавним набавкама). |
| --- | --- |
| 2. | Да понуђач и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (члан 75. став 1. тачка 2) Закона о јавним набавкама). |
| 3. | Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (члан 75. став 1. тачка 3) Закона о јавним набавкама). |

|  | Потпис овлашћеног лица |
| --- | --- |
| М.П. |  |

|  | Да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да понуђач нема забрану обављања делатности, која је на снази у време подношења понуде (члан 75. став 2. Закона о јавним набавкама). |
| --- | --- |

| Доказ за правно лице:. Доказ за предузетнике:. Доказ за физицко лице:. | - Попуњена, потписана и оверена Изјава од стране понуђача која је саставни део конкурсне документације. |
| --- | --- |

# И З Ј А В А

да подизвођач испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке

Под пуном кривичном и материјалном одговорношћу понуђач _________________________________________________________ ПОТВРЂУЈЕ да подизвођач испуњава услове прописане чл. 75. и 76. Закона  о јавним набавкама за учешће у поступку  јавне набавке мале вредности број 21 за 2018. годину, чији је предмет набавка услуга стручног надзора над структурним каблирањем у згради УЦ, и то:

| 1. | Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (члан 75. став 1. тачка 1) Закона о јавним набавкама). |
| --- | --- |
| 2. | Да понуђач и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (члан 75. став 1. тачка 2) Закона о јавним набавкама). |
| 3. | Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (члан 75. став 1. тачка 3) Закона о јавним набавкама). |

|  | Потпис овлашћеног лица |
| --- | --- |
| М.П. |  |

|  | Да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да понуђач нема забрану обављања делатности, која је на снази у време подношења понуде (члан 75. став 2. Закона о јавним набавкама). |
| --- | --- |

| Доказ за правно лице:. Доказ за предузетнике:. Доказ за физицко лице:. | - Попуњена, потписана и оверена Изјава од стране понуђача која је саставни део конкурсне документације. |
| --- | --- |

1. Услови које мора да испуни понуђач ако извршење набавке делимично поверава подизвођачу

Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли ће извршење јавне набавке делимично поверити подизвођачу.

Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу дужан је да наведе проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50 % као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу, дужан је да наведе назив подизвођача, а уколико уговор између наручиоца и понуђача буде закључен, тај подизвођач ће бити наведен у уговору.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача ради утврђивања испуњености услова.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености обавезних услова Поглављe IV. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ (чл. 75. и 76. Закона о јавним набавкама) И УПУТСТВО КАКО ДА СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА, тачкa 1. Обавезни услови, подтачке 1), 2) и 3), као и доказ о испуњености услова из члана 75. став 1. тачка 4) Закона за део набавке који ће извршити преко подизвођача уколико је испуњење тог услова тражено конкурсном документацијом.

Ако је за извршење дела јавне набавке чија вредност не прелази 10% укупне вредности јавне набавке потребно испунити обавезан услов из члана 75. став 1. тачка 4) Закона, понуђач може доказати испуњеност тог услова преко подизвођача којем је поверио извршење тог дела набавке.

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Наручилац може на захтев подизвођача и где природа предмета набавке то дозвољава пренети доспела потраживања директно подизвођачу, за део набавке која се извршава преко тог подизвођача.

Наручилац је дужан да омогући добављачу да приговори на захтев подизвођача наведен у претходном ставу ако потраживање није доспело.

Понуђач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, у супротном наручилац ће реализовати средство обезбеђења и раскинути уговор, осим ако би раскидом уговора наручилац претрпео знатну штету.

Понуђач може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, ако је на страни подизвођача након подношења понуде настала трајнија неспособност плаћања, ако то лице испуњава све услове одређене за подизвођача и уколико добије претходну сагласност наручиоца.

| Доказ: | Попуњена, потписана и оверена Изјава понуђача |
| --- | --- |

2. Услови које мора да испуни сваки од понуђача из групе понуђача

Понуду може поднети група понуђача.

Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из Поглавља IV. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ (чл. 75. и 76. Закона о јавним набавкама) И УПУТСТВО КАКО ДА СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА, тачкa 1. Обавезни услови, подтачке 1), 2) и 3), а додатне услове испуњавају заједно, осим ако наручилац из оправданих разлога не одреди другачије.

Услов из члана 75. став 1. тачка 4) Закона, дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова, а додатне услове из члана 76. Закона, испуњавају заједно, осим ако наручилац из оправданих разлога не одреди другачије.

Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који садржи:

- податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем и

- опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.

Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

| Доказ: | Споразум понуђача доставити у понуди |
| --- | --- |

# ДОДАТНИ УСЛОВИ

(члан 76. Закона о јавним набавкама)

- Финансијски и пословни капацитет

1.1 Финансијски капацитет

Понуђач мора да располаже довољним финансијским капацитетом:

- да је позитивно пословао у 2017. години (члан 77. став 2. тачка 1) Закона о јавним набавкама).

| Доказ за правно лице: | Извештај о бонитету за јавне набавке (БОН-ЈН) за 2017. годину. и - Потврда Народне банке Србије о броју дана неликвидности |
| --- | --- |
| Доказ за предузетнике: | - Потврда о промету код пословне банке за 2017. годину. - Потврда пословне банке о броју дана неликвидности. |
| Доказ за физичко лице: | - Потврда о промету код пословне банке за 2017. годину. - Потврда пословне банке о броју дана неликвидности. |

1.2  Пословни капацитет

Понуђач мора да располаже довољним пословним капацитетом:

- да има реализоване уговоре, закључене у периоду од последњих 5 (пет) година (рачунајући од дана објављивања позива на Порталу јавних набавки), за вршење услуге стручног надзора над извођењем грађевинских радова са  инсталатерским радовима и/или за извођење грађевинских радова са електроинсталатерским  радовима, односно над извођењем електро радова и радова на извођењу телекомуникационих и сигналних инсталација рачунарске мреже, на изградњи, реконструкцији, адаптацији или санацији објеката, кумулативне вредности не мање од 7.000.000,00 динара без ПДВ (члан 77. став 2. тачка 2) Закона о јавним набавкама).

| Доказ за правно лице: | Вредност извршених надзора која су предмет јавне набавке доказује се потврдом од референтних наручилаца са исказаним вредностима на Обрасцу бр. 1 или на другом обрасцу који садржи све захтеване податке и попуњавањем Списка референтних наручилаца. |
| --- | --- |
| Доказ за предузетнике: |  |
| Доказ за физичко лице: |  |

- Кадровски капацитет

Понуђач мора да има најмање 5 (пет) запослених лица на неодређено или одређено време или радно ангажоване уговором о делу односно уговором о привременим и повременим пословима, који ће решењем бити именовани за одговорне надзорне органе над извођењем предметних радова, а који поседују одговарајаћу лиценцу одговорног пројектанта или одговорног извођача радова, од чега најмање 2 (два) дипломирана инжењера, и то:

- најмање 1 (једног) запосленог дипломираног инжењера електротехнике – ( број лиценце 350 или 450);

- најмање 1 (једног) запосленог дипломираног инжењера електротехнике (број лиценце 353 или 453).

| Доказ за правно лице: | - Копије доказа о радном статусу (Копије обрасца М-3а, М или другог одговарајућег обрасца, из којег се види да су запослена лица пријављена на пензијско осигурање за сваког запосленог појединачно и уколико су радно ангажована - уговор о радном ангажовању у складу са Законом о раду ("Сл. гласник РС", br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 i 75/2014). - Копија диплома о високој стручној спреми за дипломиране инжењере, фотокопије лиценци ИКС и потврде којима се доказује да су лиценце важеће у моменту отварања понуда, за сваког инжењера појединачно. |
| --- | --- |

4. Технички капацитет

- Понуђач је у обавези да поседује стандарде ИСО 9001 или одговарајући и ИСО 14001 или одговарајући и OHSAS 18001 или одговарајући.

Доказ: Понуђач је дужан да уз понуду достави копије тражених стандарда.

Наруилац задржава право да оригинале наведених стандарда тражи на увид.

Докази о испуњености услова могу се достављати у неовереним копијама, осим ако другачије није одређено конкурсном документацијом.

Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора писаним путем затражити од понуђача, чија је понуда на основу извештаја комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија, да у року од пет дана од дана позива наручиоца достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.

Уколико понуђач у остављеном року не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа ако у понуди наведе интернет страницу на којој су тражени подаци (докази) јавно доступни.

Понуђач је дужан да без одлагања писаним путем обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописан начин.

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе. Ако понуђач није могао да прибави тражена документа у року за подношење понуде, због тога што она до тренутка подношења понуде нису могла бити издата по прописима државе у којој понуђач има седиште и уколико уз понуду приложи одговарајући доказ за то, наручилац ће дозволити понуђачу да накнадно достави тражена документа у примереном року.

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају докази из члана 77. Закона о јавним набавкама, понуђач може уместо доказа да приложи своју писану изјаву дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или органом управе, јавним бележником (нотар) или другим надлежним органом те државе. Наведена изјава, уколико није издата на српском језику мора бити преведена на српски језик и оверена од стране судског тумача.

# И З Ј А В А

којом понуђач: _________________________________________________________

(пословно име или скраћени назив понуђача)

из _____________________ под пуном материјалном и кривичном  одговорношћу изјављује да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада и заштити животне средине као и да нема забрану обављања делатности, која је на снази у време подношења понуде.

|  | Потпис овлашћеног лица |
| --- | --- |
| М.П. |  |

# И З Ј А В А

(уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем)

којом понуђач: _________________________________________________________

(пословно име или скраћени назив понуђача)

из _____________________ под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављује да је подизвођач ____________________________ из ________________ поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада и заштити животне средине као и да нема забрану обављања делатности, која је на снази у време подношења понуде.

# Напомена: У случају потребе Изјаву копирати

|  | Потпис овлашћеног лица |
| --- | --- |
| М.П. |  |

# И З Ј А В А

којом члан групе: _______________________________________________________

(пословно име или скраћени назив понуђача)

из _____________________ под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављује да је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада и заштити животне средине као и да нема забрану обављања делатности, која је на снази у време подношења понуде.

# Напомена: У случају потребе Изјаву копирати

|  | Потпис овлашћеног лица |
| --- | --- |
| М.П. |  |

# Образац бр. 1

| Назив референтног наручиоца: |  |
| --- | --- |
| Седиште: |  |
| Улица и број: |  |
| Телефон: |  |
| Матични број: |  |
| ПИБ: |  |
| e-mail: |  |

У складу са чланом 77. став 2. тачка 2. подтачка 1) Закона о јавним набавкама, достављамо вам

# П О Т В Р Д У

којом потврђујемо да је ___________________________________________________

у 2013, 2014, 2015, 2016. и 2017. години,  извршио услуге стручног надзора над  извођењем грађевинских радова са  инсталатерским радовима и/или за извођење грађевинских радова са електроинсталатерским  радовима, односно над извођењем електро радова и радова на извођењу телекомуникационих и сигналних инсталација рачунарске мреже, на изградњи, реконструкцији, адаптацији или санацији објеката, и то:

| Број и датум уговора | Назив пројекта | Врста објекта |
| --- | --- | --- |

# Потврда се издаје на захтев ___________________________________ _______________________________________________________________________

ради учешћа у поступку јавне набавке мале вредности број 21/18, чији је предмет набавка услуга стручног надзора над структурним каблирањем и у друге сврхе се не може користити.

| Место |  |  |
| --- | --- | --- |
| Датум: |  |  |
|  |  |  |  |  | Референтни наручилац |
|  |  |  |  |  | (потпис и печат овлашћеног лица) |

| Напомена: | Образац потврде копирати и доставити за све наручиоце из референтне листе |
| --- | --- |

# КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ

| Редни број | Име и презиме запослених лица | Врста лиценце | Број и датум важћења лиценце |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |  |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |

| Редни Број | Име и презиме запослених лица |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1. |  |
| 2. |  |
| 3. |  |

| Напомена: | Уписати потребне податке |
| --- | --- |

|  | Потпис овлашћеног лица |
| --- | --- |
| М.П. |  |

# V

УПУТСТВО

ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

1. Подаци о језику

Понуда мора бити сачињена на српском језику.

Сва документа у понуди морају бити на српском језику.

Уколико је документ на страном језику, мора бити преведен на српски језик и оверен од стране овлашћеног судског тумача.

2. Посебни захтеви Наручиоца у погледу начина припремања понуде

Понуда се саставља тако што понуђач уписује тражене податке у обрасце који су саставни део конкурсне документације.

Пожељно је да сви документи поднети у понуди буду повезани у целину и запечаћени, тако да се не могу накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати појединачни листови, односно прилози, а да се видно не оштете листови или печат.

Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли ће извршење јавне набавке делимично поверити подизвођачу.

Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу, дужан је да наведе назив подизвођача, а уколико уговор између Наручиоца и понуђача буде закључен, тај подизвођач ће бити наведен у уговору.

Уколико понуду доставља група понуђача саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према Наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи:

- податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем и

- опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.

Споразумом се уређују и друга питања која Наручилац одреди конкурсном документацијом.

Наручилац не може од групе понуђача да захтева да се повезују у одређени правни облик како би могли да поднесу заједничку понуду.

Уколико понуду подноси група понуђача све обрасце потписује члан групе који ће бити носилац посла који подноси понуду и заступа групу понуђача пред Наручиоцем. У том случају образац „Подаци о понуђачу“ се не попуњава.

Све изјаве дате под материјалном и кривичном одговорношћу попуњавају, потписују и оверавају сви чланови групе.

3. Подношење понуде

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште.

Уколико понуђач понуду подноси путем поште мора да обезбеди да иста буде примљена од стране Наручиоца до датума и часа одређеног у позиву  за подношење понуде.

Понуде се достављају у писаном облику на српском језику у затвореној коверти или кутији, затворене на начин да се приликом отварања понуде може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

Понуде се достављају на адресу: Министарство финансија - Управа царина, Београд, Булевар Зорана Ђинђића 155а. Коверат или кутија са понудом на предњој страни мора имати писани текст „ПОНУДА – НЕ ОТВАРАЈ”, назив и број јавне набавке, а на полеђини назив, број телефона и адресу понуђача. 		Неблаговременом ће се сматрати понуда која није примљена од стране Наручиоца до датума и часа одређеног у позиву за подношење понуде.

Наручилац ће, по oкончању поступка јавног отварања понуда, вратити понуђачима, неотворене, све неблаговремено поднете понуде, са назнаком да су поднете неблаговремено.

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

4. Понуда са варијантама није дозвољена

5. Начин измене, допуне и опозива понуде

Понуђач може у року за подношење понуде да измени, допуни или опозове своју понуду и то непосредно или путем поште.

Понуђач може да измени, допуни или повуче своју понуду након достављања исте под условом да Наручилац прими обавештење о измени или опозиву понуде писаним путем пре крајњег рока који је прописан за подношење понуда.

Обавештење о измени, допуни или повлачењу понуде треба да буде припремљено, запечаћено, обележено и послато на исти начин као и претходна понуда.

Измена, допуна или повлачење понуде је пуноважно ако Наручилац прими допуну понуде, измењену понуду или обавештење о опозиву понуде пре истека рока за подношење понуда.

Измена, допуна или опозив понуде се врши на начин одређен за подношење понуде, непосредно или путем поште на адресу Наручиоца: Управа царина, Булевар Зорана Ђинђића 155а, Београд, са назнаком: „ИЗМЕНА или ДОПУНА или ПОВЛАЧЕЊЕ ПОНУДЕ за јавну набавку мале вредности број 21/2018 – набавка услуга стручног надзора над структурним каблирањем у згради УЦ – КОМИСИЈСКИ ОТВОРИТИ.

Понуда се не може допунити, изменити или опозвати након истека рока за подношење понуда.

6. Обавештење понуђачу у вези подношења понуде

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити да учествује у више заједничких понуда.

7. Подизвођач

Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли ће извршење јавне набавке делимично поверити подизвођачу.

Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу дужан је да наведе проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50 % као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу, дужан је да наведе назив подизвођача, а уколико уговор између наручиоца и понуђача буде закључен, тај подизвођач ће бити наведен у уговору.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача ради утврђивања испуњености услова.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености обавезних услова Поглавља IV. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ (члан 75. став 1. тач. 1), 2) и 3)  Закона о јавним набавкама), И УПУТСТВО КАКО ДА СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА.

Ако је за извршење дела јавне набавке чија вредност не прелази 10% укупне вредности јавне набавке потребно испунити обавезан услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона, понуђач може доказати испуњеност тог услова преко подизвођача којем је поверио извршење тог дела набавке.

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Наручилац може на захтев подизвођача и где природа предмета набавке то дозвољава пренети доспела потраживања директно подизвођачу, за део набавке која се извршава преко тог подизвођача.

Наручилац је дужан да омогући добављачу да приговори на захтев подизвођача наведен у претходном ставу ако потраживање није доспело.

Понуђач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, у супротном наручилац ће реализовати средство обезбеђења и раскинути уговор, осим ако би раскидом уговора наручилац претрпео знатну штету.

Понуђач може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, ако је на страни подизвођача након подношења понуде настала трајнија неспособност плаћања, ако то лице испуњава све услове одређене за подизвођача и уколико добије претодну сагласност наручиоца.

8. Обавештење о саставном делу заједничке понуде

Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према Наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи:

- податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем и

- опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.

Споразумом се уређују и друга питања која Наручилац одреди конкурсном документацијом.

Наручилац не може од групе понуђача да захтева да се повезују у одређени правни облик како би могли да поднесу заједничку понуду.

Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

9. Валута и цена

Цена мора бити фиксна и мора бити исказана у динарима, без пореза на додату вредност, са урачунатим свим зависним трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке.

Цене су фиксне и не могу се мењати до краја истека рока важења уговора.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена Наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона о јавним набавкама.

10. Захтеви у погледу начина и услова плаћања

Рок плаћања не може бити дужи од 45 дана од дана службеног пријема исправног рачуна, овереног од стране овлашћеног лица Наручиоца, који мора да садржи број и датум предметног уговора, а који испоставља понуђач и потврђеног документа о извршеној услузи.

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.

11. Захтев у погледу рока важења понуде

Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда. У случају истека рока важења понуде, Наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати понуду.

# 12. Средствo финансијског обезбеђења

12.1 Понуђач је у обавези су да уз понуду достави у корист Наручиоца:

- Меницу за озбиљност понуде са назначеним номиналним износом од 5% од вредности понуде без ПДВ, важности до истека опције понуде чији рок не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда, оверену, потписану од стране лица овлашћеног за заступање и регистровану у складу са чланом 47а Закона о платном промету („Службени лист СРЈ” бр. 3/2002 и 5/2003 и „Службени гласник РС” бр. 43/2004, 62/2006 , 31/2011 и 139/2014) и Одлуком НБС о ближим условима, садржини и начину вођења Регистра меница и овлашћења („Службени гласник РС” број 56/2011 и 80/2015), у случају да:

- понуђач измени или опозове понуду за време трајања важности понуде, без сагласности наручиоца;

- понуђач, после доношења одлуке о додели уговора и пријема потписаног уговора од стране наручиоца, не потпише уговор у року од 5 дана, или одбије да потпише уговор;

- понуђач није доставио тражено средство обезбеђења за добро извршење уговорне обавезе ако се налази на списку негативних референци који води Управа за јавне набавке, у складу са чланом 83. Закона, дефинисану у тачки 19. конкурсне документације.

Понуђач је обавезан да уз меницу достави:

- менично овлашћење да се меницa у износу од 5% од вредности понуде без ПДВ, без сагласности понуђача може поднети на наплату у наведеним случајевима;

- потврду о регистрацији менице;

- копију картона депонованих потписа код банке на којем се јасно виде депоновани потпис и печат понуђача, оверен печатом банке са датумом овере (овера не старија од 30 дана, од дана закључења уговора).

Уколико то не учини, Наручилац ће одбити понуду као неприхватљиву.

12.2 Понуђач коме буде додељен Уговор дужан је да у року од 15 дана од дана закључења уговора достави Наручиоцу:

- Меницу за добро извршење посла са назначеним номиналним износом од 10% од вредности уговора без ПДВ, оверену, потписану од стране лица овлашћеног за заступање и регистровану у складу са чланом 47а Закона о платном промету („Службени лист СРЈ” бр. 3/2002 и 5/2003 и „Службени гласник РС” бр. 43/2004, 62/2006 , 31/2011 и 139/2014) и Одлуком НБС о ближим условима, садржини и начину вођења Регистра меница и овлашћења („Службени гласник РС” број 56/2011 и 80/2015), са роком важења који је најмање 30 дана дужи од истека рока важности уговора;

- менично овлашћење да се меницa у износу од 10% од вредности уговора без ПДВ, без сагласности понуђача може поднети на наплату у случају неизвршења уговорних обавеза по закљученом уговору;

- потврду о регистрацији менице;

- копију картона депонованих потписа код банке на којем се јасно виде депоновани потпис и печат понуђача, оверен печатом банке са датумом овере (овера не старија од 30 дана, од дана закључења уговора).

Потпис овлашћеног лица на меницама и меничним овлашћењима мора бити идентичан са потписом у картону депонованих потписа.

У случају промене лица овлашћеног за заступање, менично овлашћење остаје на снази.

По завршеном послу Наручилац ће предметну меницу вратити, на писани захтев понуђача.

12.3 Понуђач је дужан да након успешне примопредаје и коначног обрачуна изведених радова, односно пре потписивања Записника о извршењу услуга стручног надзора, преда Наручиоцу:

- Меницу за вршење услуга стручног надзора над отклањањем грешака у гарантном року за изведене радове са назначеним номиналним износом од 5% од вредности уговора, оверену, потписану од стране лица овлашћеног за заступање и регистровану у складу са чланом 47а Закона о платном промету („Службени лист СРЈ”, бр. 3/2002 и 5/2003 и „Службени гласник РС”, бр. 43/2004, 62/2006 ,31/2011 и 139/2014) и Одлуком НБС о ближим условима, садржини и начину вођења Регистра меница и овлашћења („Службени гласник РС”, број 56/2011 и 80/2015), са роком важења 5 дана дуже од гарантног рока на изведене радове;

- менично овлашћење да се меницa у износу од 5% од вредности уговора, без сагласности понуђача може поднети на наплату у случају неизвршења уговорних обавеза по закљученом уговору;

- потврду о регистрацији менице;

- копију картона депонованих потписа код банке на којем се јасно виде депоновани потпис и печат понуђача, оверен печатом банке са датумом овере, не старијим од 30 дана, од дана закључења уговора.

Потпис овлашћеног лица на меници и меничном овлашћењу мора бити идентичан са потписом у картону депонованих потписа.

У случају промене лица овлашћеног за заступање, менично овлашћење остаје на снази.

Наручилац има право да наплати меницу за вршење услуга стручног надзора над отклањањем грешака у гарантном року за изведене радове уколико понуђач не отпочне са пружањем услуге стручног надзора у року не дужем од 3 (три) дана од дана пријема писаног захтева Наручиоца или уколико се не одазове на хитан позив Наручиоца у случају квара на уграђеним инсталацијама и опреми у року од 2 (два) сата од тренутка упућења позива.

Недостављање менице за вршење услуга стручног надзора над отклањањем недостатака у гарантном року за изведене радове сматраће се неиспуњењем уговорне обавезе.

По истеку гарантног рока Наручилац ће предметну меницу вратити, на писани захтев понуђача.

# 13. Реализација средстава финансијског обезбеђења

Наручилац може да реализује средствa финансијског обезбеђења уколико понуђач не извршава обавезе из поступка јавне набавке као и испуњење уговорних обавеза.

# 14. Заштита података Наручиоца

Наручилац ће захтевати заштиту поверљивости података које понуђачима ставља на располагање, укључујући и њихове подизвођаче.

Саставни део конкурсне документације је изјава о чувању поверљивих података.

Лице које је примило податке одређене као поверљиве дужно је да их чува и штити, без обзира на степен те поверљивости.

# 15. Заштита података понуђача

Наручилац ће чувати као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди који су посебним прописом утврђени као поверљиви и које је као такве понуђач означио речју „ПОВЕРЉИВО” у понуди. Наручилац ће одбити давање информације која би значила повреду поверљивости података добијених у понуди.

Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде.

# 16. Додатне информације или појашњења у вези са припремањем понудe

Заинтересовано лице може, у писаном облику тражити додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније пет (5) дана пре истека рока за подношење понуда.

Сва комуникација у поступку јавне набавке врши се писаним путем на начин одређен чланом 20. Закона.

Поднети захтев за давање додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде мора да садржи назив и адресу заинтересованог лица, e-mail адресу, број телефона и факса.

Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева, одговор објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Питања треба упутити на адресу Управа царина, Булевар Зорана Ђинђића 155а, Нови Београд уз напомену „Објашњења – јавна набавка број 21/18 чији је предмет набавка услуга стручног надзора над структурним каблирањем у згради УЦ ”, предајом на писарници Наручиоца или путем факса на број 011/319-09-96 сваког радног дана од 07,30 до 15,30 часова.

Тражење додатних информација и појашњења телефоном, у вези са конкурсном документацијом и припремом понуде, није дозвољено.

Наручилац може да захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и контролу (увид) код понуђача односно његовог подизвођача.

Додатна објашњења од понуђача после отварања понуда, може захтевати комисија наручиоца за предметну јавну набавку у писаном облику. Контролу (увид) код понуђача односно његовог подизвођача после отварања понуда, може вршити комисија наручиоца за предметну јавну набавку уз претходну најаву понуђачу односно његовом подизвођачу и усаглашавање термина са њима, на начин да вршење контроле (увида) не ремети редован процес рада код понуђача односно његовог подизвођача.

Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, Наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

# 18. Критеријум за доделу уговора

Одлука о додели уговора донеће се применом критеријума „најнижа понуђена цена”.

За стручну оцену понуда користиће се укупна цена услуга у у обрасцу понуде.

# 19. Понуде са истом понуђеном ценом

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену јединичну цену, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио краћи рок одазива на писани позив и излазак на локацију Наручиоца Уколико две или више понуда имају исти рок  одазива на писани позив и излазак на локацију Наручиоца, као најповољнија биће изабрана понуда понуђача који је понудио дужу гаранцију за квалитет извршене услуге.

# 20. Обавештење о поштовању обавеза које произилазе из важећих прописа

Понуђач је дужан да при састављању своје понуде попуни, потпише и овери изјаву (саставни део конкурсне документације) да је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности, која је на снази у време подношења понуде.

# 21. Накнада за коришћење патента

Накнаду за кoришћeњe пaтeнaтa, кao и oдгoвoрнoст зa пoврeду зaштићeних прaвa интeлeктуaлнe свojинe трeћих лицa снoси пoнуђaч.

# 22. Захтев за заштиту права

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач односно заинтересовано лице, који има интерес за доделу уговора у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама Закона.

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији.

Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње Наручиоца.

Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсна документација сматраће се благовременим ако је примљен од стране наручиоца најкасније три дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока из претходног става, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.

После доношења одлуке о додели уговора и одлуке о обустави поступка, рок за подношење захтева за заштиту права је 5 (пет) дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда у складу са ст. 3. и 4. члана 149. Закона, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Уколико у предметном поступку јавне набавке поново буде поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у износу прописаном чланом 156. Закона.

Као доказ о уплати таксе, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/12, 14/15 и 68/15), прихватиће се:

1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. Закона која мора да садржи следеће елементе:

(1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;

(2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава реализован, као и датум извршења налога;

(3) износ таксе из члана 156. Закона чија се уплата врши;

(4) број рачуна: 840-30678845-06;

(5) шифру плаћања: 153 или 253;

(6) позив на број: подаци о броју (позив на број 9750-016) и јасно назначен број јавне набавке (21/2018) за коју се предметни захтев подноси;

(7) сврха: такса за ЗЗП; назив наручиоца; број или ознакa јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права;

(8) корисник: Буџет Републике Србије;

(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена уплата таксе;

(10) потпис овлашћеног лица банке;

2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе наведене под тачком 1;

3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце захтева за заштиту права који имају отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор (корисници буџетских средстава, корисници средстава организација за обавезно социјално осигурање и други корисници јавних средстава);

4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту права (банке и други субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије у складу са законом и другим прописом.

23. Измене током трајања уговора

Наручилац задржава право измене уговора током трајања истог, а све у складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама.

# 24. Обавештење о закључењу уговора

Наручилац је дужан да уговор о јавној набавци достави понуђачу којем је уговор додељен у року од 8 (осам) дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права.

Наручилац може сходно члану 112. став 2. тачка 5) Закона о јавним набавкама, закључити уговор и пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, ако је поднета само једна понуда, у року од 5 (пет) дана од дана доношења Одлуке о додели уговора.

25. Подаци о државном органу или организацији, односно органу или служби територијалне аутономије или локалне самоуправе где се могу благовремено добити исправни подаци о пореским обавезама, заштити животне средине, заштити при запошљавању, условима рада и сл., а који су везани за извршење уговора о јавној набавци.

Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства финансија. Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине и у Министарству пољопривреде и заштита животне средине. Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања.

# И З Ј А В А

о чувању поверљивих података

____________________________________________________________________

(пословно име или скраћени назив)

изјављујем под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да ћу све податке који су нам стављени на располагање у поступку предметне јавне набавке  чувати и штитити као поверљиве укључујући и подизвођаче.

Лице које је примило податке одређене као поверљиве дужно је да их чува и штити без обзира на степен те поверљивости.

|  | Потпис овлашћеног лица |
| --- | --- |
| М.П. |  |

# VI

# ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

На основу позива за набавку услуга стручног надзора над структурним каблирањем у згради УЦ, јавна набавка број 21/18, дајем понуду како следи:

| Понуда број: |  |
| --- | --- |
| Датум: |  |

# Понуђач је дужан да попуни све делове обрасца понуде,

у складу са својом понудом, да их потпише и овери печатом.

|  | Потпис овлашћеног лица |
| --- | --- |
| М.П. |  |

____________________________

# И З Ј А В А

У поступку јавне набавке, подносим понуду:

# А) самостално

# Б) са подизвођачем:

______________________________________________________

______________________________________________________

# В) подносим заједничку понуду са следећим члановима групе:

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

(заокружити начин на који се подноси понуда)

|  | Потпис овлашћеног лица |
| --- | --- |
| М.П. |  |

# ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

| Пословно име или скраћени назив |  |
| --- | --- |

| Адреса седишта | Улица и број |  |
| --- | --- | --- |
|  | Место |  |
|  | Општина |  |
| Матични број понуђача |  |  |
| Порески идентификациони број |  |  |
| Величина привредног друштва (микро, мало, средње, велико) |  |  |
| Одговорно лице |  |  |
| Лице за контакт |  |  |
| Телефон |  |  |
| Телефакс |  |  |
| e-mail: |  |  |
| Рачун - Банка |  |  |

|  | Потпис овлашћеног лица |
| --- | --- |
| М.П. |  |

# ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

| Пословно име или скраћени назив |  |
| --- | --- |

| Адреса седишта | Улица и број |  |
| --- | --- | --- |
|  | Место |  |
|  | Општина |  |
| Матични број понуђача |  |  |
| Порески идентификациони број |  |  |
| Величина привредног друштва (микро, мало, средње, велико) |  |  |
| Одговорно лице |  |  |
| Лице за контакт |  |  |
| Телефон |  |  |
| Телефакс |  |  |
| e-mail: |  |  |
| Рачун - Банка |  |  |

# НАПОМЕНА: Образац копирати уколико ће извршење набавке делимично бити поверено већем броју подизвођача

|  | Потпис овлашћеног лица |
| --- | --- |
| М.П. |  |

# ПОДАЦИ О ЧЛАНУ ГРУПЕ – НОСИЛАЦ ПОСЛА

| Пословно име или скраћени назив |  |
| --- | --- |

| Адреса седишта | Улица и број |  |
| --- | --- | --- |
|  | Место |  |
|  | Општина |  |
| Матични број понуђача |  |  |
| Порески идентификациони број |  |  |
| Величина привредног друштва (микро, мало, средње, велико) |  |  |
| Одговорно лице |  |  |
| Лице за контакт |  |  |
| Телефон |  |  |
| Телефакс |  |  |
| e-mail: |  |  |
| Рачун - Банка |  |  |

|  | Потпис овлашћеног лица |
| --- | --- |
| М.П. |  |

# ПОДАЦИ О ЧЛАНУ ГРУПЕ

| Пословно име или скраћени назив |  |
| --- | --- |

| Адреса седишта | Улица и број |  |
| --- | --- | --- |
|  | Место |  |
|  | Општина |  |
| Матични број понуђача |  |  |
| Порески идентификациони број |  |  |
| Величина привредног друштва (микро, мало, средње, велико) |  |  |
| Одговорно лице |  |  |
| Лице за контакт |  |  |
| Телефон |  |  |
| Телефакс |  |  |
| e-mail: |  |  |
| Рачун - Банка |  |  |

# НАПОМЕНА: Образац копирати уколико понуду доставља већи број чланова групе

|  | Потпис овлашћеног лица |
| --- | --- |
| М.П. |  |

# Р О К

ВАЖЕЊА ПОНУДЕ

Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда.

# Понуда коју подносим у предметној јавној набавци важи

_______________________________  дана од дана отварања понуда.

(уписати број дана важења понуде)

|  |  | Потпис овлашћеног лица |
| --- | --- | --- |
|  | М.П. |  |

# СПЕЦИФИКАЦИЈА УСЛУГА

ЈН број 30/2016

Предмет набавке је пружање услуга стручног надзора над структурним каблирањем у згради УЦ, и то:

А) РЕКОНСТРУКЦИЈА И ДОГРАДЊА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ ИНСТАЛАЦИЈА обухвата:

A-1 - РАЗВОД ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ

|  | Опис позиције | Мера | Количина | Јдинична | Изддддднос |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | цена |  |
| 1 | (RO-RM1) Набавка (израда), испорука, монтажа и повезивање разводног ормана, димензија према опреми датој у једнополним шемама уз 30% резерве, расположивом простору за монтажу и уз сагласност надзорног органа, израђеног од два пута декапираног лима са бравом и кључевима, IP43, премазан антикорозивном бојом и завршном бојом по захтеву инвеститора; позиција обухвата и ситан, ненавадени инсталациони материјал (VS клеме, Pg уводнице, проводнике за шемирање, натписне плочице и др.); у орман поставити једнополну шему и уградити следећу опрему (произвођача Legrand или еквивалентно): |  |  |  |  |
|  | - бакарне сабирнице за In=25A, Iks=6kA (2 ком), |  |  |  |  |
|  | - трополни инсталациони прекидач In=25A (2 ком), |  |  |  |  |
|  | - минијатурни заштитни прекидач B6A (6 ком) |  |  |  |  |
|  | - минијатурни заштитни прекидач B16A (56 ком) |  |  |  |  |
|  | - сигнална сијалица (6 ком). |  |  |  |  |
|  |  | ком. | 1 | д____________ динара дддинара,00 |  |
| 2 | (RO-RM2) Набавка (израда), испорука, монтажа и повезивање разводног ормана, димензија према опреми датој у једнополним шемама уз 30% резерве, расположивом простору за монтажу и уз сагласност надзорног органа, израђеног од два пута декапираног лима са бравом и кључевима, IP43, премазан антикорозивном бојом и завршном бојом по захтеву инвеститора; позиција обухвата и ситан, ненавадени инсталациони материјал (VS клеме, Pg уводнице, проводнике за шемирање, натписне плочице и др.); у орман поставити једнополну шему и уградити следећу опрему (произвођача Legrand или еквивалентно): |  |  |  |  |
|  | - бакарне сабирнице за In=25A, Iks=6kA (2 ком), |  |  |  |  |
|  | - трополни инсталациони прекидач In=25A (2 ком), |  |  |  |  |
|  | - минијатурни заштитни прекидач B6A (6 ком) |  |  |  |  |
|  | - минијатурни заштитни прекидач B16A (61 ком) |  |  |  |  |
|  | - сигнална сијалица (6 ком). |  |  |  |  |
|  |  | ком. | 1 | ____________ динара 54.550,0054.550,00 |  |
| 3 | (RO-RM3) Набавка (израда), испорука, монтажа и повезивање разводног ормана, димензија према опреми датој у једнополним шемама уз 30% резерве, расположивом простору за монтажу и уз сагласност надзорног органа, израђеног од два пута декапираног лима са бравом и кључевима, IP43, премазан антикорозивном бојом и завршном бојом по захтеву инвеститора; позиција обухвата и ситан, ненавадени инсталациони материјал (VS клеме, Pg уводнице, проводнике за шемирање, натписне плочице и др.); у орман поставити једнополну шему и уградити следећу опрему (произвођача Legrand или еквивалентно): |  |  |  |  |
|  | - бакарне сабирнице за In=25A, Iks=6kA (2 ком), |  |  |  |  |
|  | - трополни инсталациони прекидач In=25A (2 ком), |  |  |  |  |
|  | - минијатурни заштитни прекидач B6A (6 ком) |  |  |  |  |
|  | - минијатурни заштитни прекидач B16A (67 ком) |  |  |  |  |
|  | - сигнална сијалица (6 ком). |  |  |  |  |
|  |  | ком. | 1 | ____________ динара 56.650,00 56.650,00 |  |
| 4 | (RO-RM4) Набавка (израда), испорука, монтажа и повезивање разводног ормана, димензија према опреми датој у једнополним шемама уз 30% резерве, расположивом простору за монтажу и уз сагласност надзорног органа, израђеног од два пута декапираног лима са бравом и кључевима, IP43, премазан антикорозивном бојом и завршном бојом по захтеву инвеститора; позиција обухвата и ситан, ненавадени инсталациони материјал (VS клеме, Pg уводнице, проводнике за шемирање, натписне плочице и др.); у орман поставити једнополну шему и уградити следећу опрему (произвођача Legrand или еквивалентно): |  |  |  |  |
|  | - бакарне сабирнице за In=25A, Iks=6kA (2 ком), |  |  |  |  |
|  | - трополни инсталациони прекидач In=25A (2 ком), |  |  |  |  |
|  | - минијатурни заштитни прекидач B6A (6 ком) |  |  |  |  |
|  | - минијатурни заштитни прекидач B16A (79 ком) |  |  |  |  |
|  | - сигнална сијалица (6 ком). |  |  |  |  |
|  |  | ком. | 1 | _____________ динара 60.850,00 60.850,00 |  |
| 5 | (RO-RM5) Набавка (израда), испорука, монтажа и повезивање разводног ормана, димензија према опреми датој у једнополним шемама уз 30% резерве, расположивом простору за монтажу и уз сагласност надзорног органа, израђеног од два пута декапираног лима са бравом и кључевима, IP43, премазан антикорозивном бојом и завршном бојом по захтеву инвеститора; позиција обухвата и ситан, ненавадени инсталациони материјал (VS клеме, Pg уводнице, проводнике за шемирање, натписне плочице и др.); у орман поставити једнополну шему и уградити следећу опрему (произвођача Legrand или еквивалентно): |  |  |  |  |
|  | - бакарне сабирнице за In=25A, Iks=6kA (2 ком), |  |  |  |  |
|  | - трополни инсталациони прекидач In=25A (2 ком), |  |  |  |  |
|  | - минијатурни заштитни прекидач B6A (6 ком) |  |  |  |  |
|  | - минијатурни заштитни прекидач B16A (54 ком) |  |  |  |  |
|  | - сигнална сијалица (6 ком). |  |  |  |  |
|  |  | ком. | 1 | 52.100,00 _____________ динара 52.100,00 |  |
| 6 | (RO-RM6) Набавка (израда), испорука, монтажа и повезивање разводног ормана, димензија према опреми датој у једнополним шемама уз 30% резерве, расположивом простору за монтажу и уз сагласност надзорног органа, израђеног од два пута декапираног лима са бравом и кључевима, IP43, премазан антикорозивном бојом и завршном бојом по захтеву инвеститора; позиција обухвата и ситан, ненавадени инсталациони материјал (VS клеме, Pg уводнице, проводнике за шемирање, натписне плочице и др.); у орман поставити једнополну шему и уградити следећу опрему (произвођача Legrand или еквивалентно): |  |  |  |  |
|  | - бакарне сабирнице за In=25A, Iks=6kA (2 ком), |  |  |  |  |
|  | - трополни инсталациони прекидач In=25A (2 ком), |  |  |  |  |
|  | - минијатурни заштитни прекидач B6A (6 ком) |  |  |  |  |
|  | - минијатурни заштитни прекидач B16A (72 ком) |  |  |  |  |
|  | - сигнална сијалица (6 ком). |  |  |  |  |
|  |  | ком. | 1 | 58.150,00 _____________ динара 5258.150,00 |  |
| 7 | (RO-RM7) Набавка (израда), испорука, монтажа и повезивање разводног ормана, димензија према опреми датој у једнополним шемама уз 30% резерве, расположивом простору за монтажу и уз сагласност надзорног органа, израђеног од два пута декапираног лима са бравом и кључевима, IP43, премазан антикорозивном бојом и завршном бојом по захтеву инвеститора; позиција обухвата и ситан, ненавадени инсталациони материјал (VS клеме, Pg уводнице, проводнике за шемирање, натписне плочице и др.); у орман поставити једнополну шему и уградити следећу опрему (произвођача Legrand или еквивалентно): |  |  |  |  |
|  | - бакарне сабирнице за In=25A, Iks=6kA (2 ком), |  |  |  |  |
|  | - трополни инсталациони прекидач In=25A (2 ком), |  |  |  |  |
|  | - минијатурни заштитни прекидач B6A (6 ком) |  |  |  |  |
|  | - минијатурни заштитни прекидач B16A (56 ком) |  |  |  |  |
|  | - сигнална сијалица (6 ком). |  |  |  |  |
|  |  | ком. | 1 | _____________ динара 52.800,00 52.800,00 |  |
| 8 | (RO-RM8) Набавка (израда), испорука, монтажа и повезивање разводног ормана, димензија према опреми датој у једнополним шемама уз 30% резерве, расположивом простору за монтажу и уз сагласност надзорног органа, израђеног од два пута декапираног лима са бравом и кључевима, IP43, премазан антикорозивном бојом и завршном бојом по захтеву инвеститора; позиција обухвата и ситан, ненавадени инсталациони материјал (VS клеме, Pg уводнице, проводнике за шемирање, натписне плочице и др.); у орман поставити једнополну шему и уградити следећу опрему (произвођача Legrand или еквивалентно): |  |  |  |  |
|  | - бакарне сабирнице за In=25A, Iks=6kA (2 ком), |  |  |  |  |
|  | - трополни инсталациони прекидач In=25A (2 ком), |  |  |  |  |
|  | - минијатурни заштитни прекидач B6A (6 ком) |  |  |  |  |
|  | - минијатурни заштитни прекидач B16A (58 ком) |  |  |  |  |
|  | - сигнална сијалица (6 ком). |  |  |  |  |
|  |  | ком. | 1 | 53.500,00 _____________ динара 53.500,00 |  |
| 9 | (RO-RM9) Набавка (израда), испорука, монтажа и повезивање разводног ормана, димензија према опреми датој у једнополним шемама уз 30% резерве, расположивом простору за монтажу и уз сагласност надзорног органа, израђеног од два пута декапираног лима са бравом и кључевима, IP43, премазан антикорозивном бојом и завршном бојом по захтеву инвеститора; позиција обухвата и ситан, ненавадени инсталациони материјал (VS клеме, Pg уводнице, проводнике за шемирање, натписне плочице и др.); у орман поставити једнополну шему и уградити следећу опрему (произвођача Legrand или еквивалентно): |  |  |  |  |
|  | - бакарне сабирнице за In=25A, Iks=6kA (2 ком), |  |  |  |  |
|  | - трополни инсталациони прекидач In=25A (2 ком), |  |  |  |  |
|  | - минијатурни заштитни прекидач B6A (6 ком) |  |  |  |  |
|  | - минијатурни заштитни прекидач B16A (37 ком) |  |  |  |  |
|  | - сигнална сијалица (6 ком). |  |  |  |  |
|  |  | ком. | 1 | 46.050,00 _____________ динара 46.050,00 |  |
| 10 | (RO-RM10) Набавка (израда), испорука, монтажа и повезивање разводног ормана, димензија према опреми датој у једнополним шемама уз 30% резерве, расположивом простору за монтажу и уз сагласност надзорног органа, израђеног од два пута декапираног лима са бравом и кључевима, IP43, премазан антикорозивном бојом и завршном бојом по захтеву инвеститора; позиција обухвата и ситан, ненавадени инсталациони материјал (VS клеме, Pg уводнице, проводнике за шемирање, натписне плочице и др.); у орман поставити једнополну шему и уградити следећу опрему (произвођача Legrand или еквивалентно): |  |  |  |  |
|  | - бакарне сабирнице за In=25A, Iks=6kA (2 ком), |  |  |  |  |
|  | - трополни инсталациони прекидач In=25A (2 ком), |  |  |  |  |
|  | - минијатурни заштитни прекидач B6A (6 ком) |  |  |  |  |
|  | - минијатурни заштитни прекидач B16A (48 ком) |  |  |  |  |
|  | - сигнална сијалица (6 ком). |  |  |  |  |
|  |  | ком. | 1 | 49.900,00 _____________ динара 49.900,00 |  |
| 11 | (RO-RM11, RO-RM12) Набавка (израда), испорука, монтажа и повезивање разводног ормана, димензија према опреми датој у једнополним шемама уз 30% резерве, расположивом простору за монтажу и уз сагласност надзорног органа, израђеног од два пута декапираног лима са бравом и кључевима, IP43, премазан антикорозивном бојом и завршном бојом по захтеву инвеститора; позиција обухвата и ситан, ненавадени инсталациони материјал (VS клеме, Pg уводнице, проводнике за шемирање, натписне плочице и др.); у орман поставити једнополну шему и уградити следећу опрему (произвођача Legrand или еквивалентно): |  |  |  |  |
|  | - бакарне сабирнице за In=25A, Iks=6kA (2 ком), |  |  |  |  |
|  | - трополни инсталациони прекидач In=25A (2 ком), |  |  |  |  |
|  | - минијатурни заштитни прекидач B6A (6 ком) |  |  |  |  |
|  | - минијатурни заштитни прекидач B16A (28 ком) |  |  |  |  |
|  | - сигнална сијалица (6 ком). |  |  |  |  |
|  |  | ком. | 2 | 43.000,00 _____________ динара 86.000,00 |  |
| 12 | (RO-RM13) Набавка (израда), испорука, монтажа и повезивање разводног ормана, димензија према опреми датој у једнополним шемама уз 30% резерве, расположивом простору за монтажу и уз сагласност надзорног органа, израђеног од два пута декапираног лима са бравом и кључевима, IP43, премазан антикорозивном бојом и завршном бојом по захтеву инвеститора; позиција обухвата и ситан, ненавадени инсталациони материјал (VS клеме, Pg уводнице, проводнике за шемирање, натписне плочице и др.); у орман поставити једнополну шему и уградити следећу опрему (произвођача Legrand или еквивалентно): |  |  |  |  |
|  | - бакарне сабирнице за In=25A, Iks=6kA (2 ком), |  |  |  |  |
|  | - трополни инсталациони прекидач In=25A (2 ком), |  |  |  |  |
|  | - минијатурни заштитни прекидач B6A (6 ком) |  |  |  |  |
|  | - минијатурни заштитни прекидач B16A (36 ком) |  |  |  |  |
|  | - сигнална сијалица (6 ком). |  |  |  |  |
|  |  | ком. | 1 | 45.800,00 _____________ динар 45.800,00 |  |
| 13 | (GRO-U) Набавка (израда), испорука, монтажа и повезивање разводног ормана, димензија према опреми датој у једнополним шемама уз 30% резерве, расположивом простору за монтажу и уз сагласност надзорног органа, израђеног од два пута декапираног лима са бравом и кључевима, IP43, премазан антикорозивном бојом и завршном бојом по захтеву инвеститора; позиција обухвата и ситан, ненавадени инсталациони материјал (VS клеме, Pg уводнице, проводнике за шемирање, натписне плочице и др.); у орман поставити једнополну шему и уградити следећу опрему (произвођача Legrand или еквивалентно): |  |  |  |  |
|  | - бакарне сабирнице за In=160A, Iks=6kA (1 ком), |  |  |  |  |
|  | - трополни инсталациони прекидач In=125A (1 ком), |  |  |  |  |
|  | - минијатурни заштитни прекидач B6A (3 ком) |  |  |  |  |
|  | - минијатурни заштитни прекидач C25A (48 ком) |  |  |  |  |
|  | - сигнална сијалица (3 ком). |  |  |  |  |
|  |  | ком. | 1 | 62.000,00 _____________ динар 62.000,00 |  |
| 14 | Набавка, испорука, монтажа и повезивање постојећег разводног ормана; позиција обухвата и ситан, ненавадени инсталациони материјал (VS клеме, Pg уводнице, проводнике за шемирање, натписне плочице и др.); у орман уградити следећу опрему (произвођача Legrand или еквивалентно): |  |  |  |  |
|  | - минијатурни заштитни прекидач C25A (3 ком) |  |  |  |  |
|  |  | ком. | 13 | _____________ динар 22.000,00 286.000,00 |  |
| 15 | Набавка, испорука, монтажа и повезивање постојећег разводног ормана; позиција обухвата и ситан, ненавадени инсталациони материјал (VS клеме, Pg уводнице, проводнике за шемирање, натписне плочице и др.); у орман уградити следећу опрему (произвођача Legrand или еквивалентно): |  |  |  |  |
|  | - минијатурни заштитни прекидач C80A (3 ком) |  |  |  |  |
|  |  | ком. | 1 | _____________ динар 15.000,00 15.000,00 |  |
| 16 | Набавка, испорука и монтажа перфорираних ПНК регала са поклопцем. Позиција обухвата носаче, спојнице, поклопце, и сац ситан, ненаведени инсталациони материјал. |  |  |  |  |
|  | - PNK 200/5 | m | 50 | 2.250,00 | 112.500,00 |
|  | - PNK 100/5 | m | 520 | 1.580,00 | 821.600,00 |
| 17 | Набавка, испорука и полагање инсталационих каблова и проводника. Позиција обухвата повезивање проводника на оба краја и сав ситан, ненаведени инсталациони материјал. Каблови се полажу постојећим трасама кроз нишу разводног ормана до плафона, затим кроз спуштени део плафона у ходницима положени по ПНК регалима, и/или по одстојним обујмицама, и/или по дрвеним преградама, и/или по поду, и/или на видним местима у безхалогеним каналицама са поклопцима у боји зидова. Не предвиђа се штемовање подова, и/или зидова, осим у изузетним случајевима. : |  |  |  |  |
|  | - N2XH-J 5x6 mm2 | m | 1296 | _____________ динар |  |
|  | - N2XH-J 5x25 mm2 | m | 10 | _____________ динар |  |
|  | - P/F-Y 1x16mm2 | m | 728 | _____________ динар |  |
|  | УКУПНО РАЗВОД ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ |  |  |  | 2.904.034,00 |

А –2 - ИНСТАЛАТЕРСКИ РАДОВИ

| # | Опис позиције | Мера | Количина | Јдинична | Износ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | цена |  |
| 1 | Демонтажа постојећих електроенергетских инсталација за напајање прикључница радних места у канцеларијама. Демонтажом обхватити постојећи парапетни развод са припадајућим кабловима и прикључницама. |  |  |  |  |
|  |  | пауш. | 2_____________ динар 50.000,00 |  |  |
| 2 | Набавка, испорука и монтажа у парапет инсталационог сета на плану инсталација обележеног са U444, са следећим компонентама: - разводна кутија 8М - ком. 2, - разводна кутија 4М - ком. 1, - прикључница двополна, 16А, 230V, 50Hz, са заштитним контактом и заштитом од случајног додира, бела, 2М - ком. 4, - прикључница двополна, 16А, 230V, 50Hz, са заштитним контактом и заштитом од случајног додира, црвена, 2М - ком. 4, - телефонско рачунарска прикључница RJ45 (CAT7), 1M - ком. 4, - метални помоћни рам, 8М - ком 2, - метални помоћни рам, 4М - ком 1, - маска, бела, 8М - ком 2, - маска, бела, 4М - ком 1. Позиција обухвата и сав ситан, ненаведени инсталациони материјал. Све компоненте су произвођача Legrand, или еквивалентно. |  |  |  |  |
|  |  | ком. | 282 | _____________ динар 9.500,00 2.679.000,00 |  |
| 3 | Набавка, испорука и монтажа у парапет инсталационог сета на плану инсталација обележеног са U202, са следећим компонентама: - разводна кутија 6М - ком. 1, - прикључница двополна, 16А, 230V, 50Hz, са заштитним контактом и заштитом од случајног додира, бела, 2М - ком. 2, - телефонско рачунарска прикључница RJ45 (CAT7), 1M - ком. 2, - метални помоћни рам, 6М - ком 1, - маска, бела, 6М - ком1. Позиција обухвата и сав ситан, ненаведени инсталациони материјал. Све компоненте су произвођача Legrand, или еквивалентно. |  |  |  |  |
|  |  | ком. | 31 | 3.150,00 _____________ динар 97.650,00 |  |
| 4 | Набавка, испорука и монтажа у парапет инсталационог сета на плану инсталација обележеног са U040, са следећим компонентама: - разводна кутија 8М - ком. 1, - прикључница двополна, 16А, 230V, 50Hz, са заштитним контактом и заштитом од случајног додира, црвена, 2М - ком. 4, - метални помоћни рам, 8М - ком 1, - маска, бела, 8М - ком 1. Позиција обухвата и сав ситан, ненаведени инсталациони материјал. Све компоненте су произвођача Legrand, или еквивалентно. |  |  |  |  |
|  |  | ком. | 7 | 3.200,00 _____________ динар 22.400,00 |  |
| 5 | Набавка, испорука и монтажа у парапет инсталационог сета на плану инсталација обележеног са U010, са следећим компонентама: - разводна кутија 2М - ком. 1, - прикључница двополна, 16А, 230V, 50Hz, са заштитним контактом и заштитом од случајног додира, црвена, 2М - ком. 1, - метални помоћни рам, 2М - ком 1, - маска, бела, 2М - ком 1. Позиција обухвата и сав ситан, ненаведени инсталациони материјал. Све компоненте су произвођача Legrand, или еквивалентно. |  |  |  |  |
|  |  | ком. | 7 | 800,00 _____________ динар 5.600,00 |  |
| 6 | Набавка, испорука и монтажа каналице са поклопцем, израђене од материјала без халогена, димензија: 40mm x 20mm x 2m; позиција обухвата и сав ситан, ненаведени инсталациони материјал. |  |  |  |  |
|  |  | ком. | 40 | 6 _____________ динар 00,00 24.000,00 |  |
| 7 | Набавка, испорука и монтажа каналице са поклопцем, израђене од материјала без халогена, димензија: 40mm x 60mm x 2m; позиција обухвата и сав ситан, ненаведени инсталациони материјал. |  |  |  |  |
|  |  | ком. | 40 | 950,00 _____________ динар 38.000,00 |  |
| 8 | Набавка, испорука и монтажа каналице са поклопцем, израђене од материјала без халогена, димензија: 110mm x 60mm x 2m; позиција обухвата и сав ситан, ненаведени инсталациони материјал. |  |  |  |  |
|  |  | ком. | 25 | 1.500,00 _____________ динар 37.500,00 |  |
| 9 | Набавка, испорука и монтажа парапета сличног типу DLP Legrand: Парапет израђен од материјала без халогена, са две секције димензија 65mm x 150mm; позиција обухвата базу парапета, поклопац парапета, носећу преграду, разделну преграду, држач каблова, спојник базе парапета, спојник поклопца, крајњу капу, укрсне елементе, као и сав ситан, ненаведени инсталациони материјал. |  |  |  |  |
|  |  | m | 1720 | _____________ динар 5.500,00 9.460.000,00 |  |
| 10 | Набавка, испорука и полагање инсталационих каблова и проводника. Позиција обухвата повезивање проводника на оба краја и сав ситан, ненаведени инсталациони материјал. Каблови се полажу постојећим трасама кроз нишу разводног ормана до плафона, затим кроз спуштени део плафона у ходницима положени по ПНК регалима, и/или по одстојним обујмицама, и/или по дрвеним преградама, и/или по поду, и/или на видним местима у безхалогеним каналицама са поклопцима у боји зидова. Не предвиђа се штемовање подова, и/или зидова, осим у изузетним случајевима. Каблови у канцеларијама се полажу по зиду/поду у парапетном разводу: |  |  |  |  |
|  | - N2XH-J 3x2,5 mm2 | m | 14634 | 185,00 _____________ динар 2.707.290,00 |  |
| 11 | Ангажовање овлашћене организације која ће извршити сва прописима предвиђена мерења на изведеној инсталацији. |  |  |  |  |
|  | Обавезно треба извршити мерење: |  |  |  |  |
|  | · проверити ефикасност заштите од недозвољеног напона додира, |  |  |  |  |
|  | · отпор изолације свих уграђених каблова, |  |  |  |  |
|  | као и сва остала прописима предвиђена мерења. |  |  |  |  |
|  | На основу добијених резултата се формира испитни протокол у најмање три примерка. |  |  |  |  |
|  |  | паушал. | _____________ динар 70.000,00 |  |  |
|  | УКУПНО ИНСТАЛАТЕРСКИ РАДОВИ |  |  |  | 15.391.440,00 |

Б) РЕКОНСТРУКЦИЈА И ДОГРАДЊА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНИХ И СИГНАЛНИХ ИНСТАЛАЦИЈА

Б-1- РАЗВОД

| # | Опис позиције | Мера | Количина | Јдинична | Износ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | цена |  |
| 1 | Набавка, испорука и монтажа слободностојећег RACK ормана (R II, R V) висине 42U, димензија 800mm x 600mm, са стакленим вратима и кључем, мобилне предње и задње шине 19", демонтажних бочних и задње стране, и ножицама за нивелацију. Унутар ормана треба да буду међусобно повезани сви метални делови. У RACK орман је потребно уградити следећу опрему: |  |  |  |  |
|  | - Вентилатор панел са 4 вентилатора и термостатом 1U - ком. 1 |  |  |  |  |
|  | - Напојна шина са 8 монофазних прикључница са заштитним контактом 250V 50Hz, прекидачем са сигналном сијалицом, и пренапонском заштитом - ком. 2 |  |  |  |  |
|  | - Patch panel 1U, 24xRJ45 - ком. 12 |  |  |  |  |
|  |  | компл. | 2 | _____________ динар 486.000,00 972.000,00 |  |
| 2 | Набавка, испорука и монтажа слободностојећег RACK ормана (R VII) висине 42U, димензија 800mm x 600mm, са стакленим вратима и кључем, мобилне предње и задње шине 19", демонтажних бочних и задње стране, и ножицама за нивелацију. Унутар ормана треба да буду међусобно повезани сви метални делови. У RACK орман је потребно уградити следећу опрему: |  |  |  |  |
|  | - Вентилатор панел са 4 вентилатора и термостатом 1U - ком. 1 |  |  |  |  |
|  | - Напојна шина са 8 монофазних прикључница са заштитним контактом 250V 50Hz, прекидачем са сигналном сијалицом, и пренапонском заштитом - ком. 2 |  |  |  |  |
|  | - Patch panel 1U, 24xRJ45 - ком. 13 |  |  |  |  |
|  |  | компл. | 1 | 516.000,00 _____________ динар 516.000,00 |  |
| 3 | Набавка, испорука и монтажа слободностојећег RACK ормана (R Š) висине 42U, димензија 800mm x 600mm, са стакленим вратима и кључем, мобилне предње и задње шине 19", демонтажних бочних и задње стране, и ножицама за нивелацију. Унутар ормана треба да буду међусобно повезани сви метални делови. У RACK орман је потребно уградити следећу опрему: |  |  |  |  |
|  | - Вентилатор панел са 4 вентилатора и термостатом 1U - ком. 1 |  |  |  |  |
|  | - Напојна шина са 8 монофазних прикључница са заштитним контактом 250V 50Hz, прекидачем са сигналном сијалицом, и пренапонском заштитом - ком. 2 |  |  |  |  |
|  | - Patch panel 1U, 24xRJ45 - ком. 10 |  |  |  |  |
|  |  | компл. | 1 | _____________ динар 420.000,00 420.000,00 |  |
| 4 | Набавка, испорука и монтажа слободностојећег RACK ормана (R W) висине 32U, димензија 800mm x 600mm, са стакленим вратима и кључем, мобилне предње и задње шине 19", демонтажних бочних и задње стране, и ножицама за нивелацију. Унутар ормана треба да буду међусобно повезани сви метални делови. У RACK орман је потребно уградити следећу опрему: |  |  |  |  |
|  | - Вентилатор панел са 4 вентилатора и термостатом 1U - ком. 1 |  |  |  |  |
|  | - Напојна шина са 8 монофазних прикључница са заштитним контактом 250V 50Hz, прекидачем са сигналном сијалицом, и пренапонском заштитом - ком. 2 |  |  |  |  |
|  | - Patch panel 1U, 24xRJ45 - ком. 5 |  |  |  |  |
|  |  | компл. | 1 | 260.000,00 _____________ динар 260.000,00 |  |
| 5 | Набавка, испорука и монтажа слободностојећег RACK ормана (R M) висине 42U, димензија 800mm x 600mm, са стакленим вратима и кључем, мобилне предње и задње шине 19", демонтажних бочних и задње стране, и ножицама за нивелацију. Унутар ормана треба да буду међусобно повезани сви метални делови. У RACK орман је потребно уградити следећу опрему: |  |  |  |  |
|  | - Вентилатор панел са 4 вентилатора и термостатом 1U - ком. 1 |  |  |  |  |
|  | - Напојна шина са 8 монофазних прикључница са заштитним контактом 250V 50Hz, прекидачем са сигналном сијалицом, и пренапонском заштитом - ком. 2 |  |  |  |  |
|  | - Patch panel 1U, 24xRJ45 - ком. 5 |  |  |  |  |
|  |  | компл. | 1 | _____________ динар 261.000,00 261.000,00 |  |
| 6 | Набавка, испорука и монтажа назидног RACK ормана (R IX) висине 12U, димензија 600mm x 600mm, са стакленим вратима и кључем, мобилне предње и задње шине 19", демонтажних бочних страна. Унутар ормана треба да буду међусобно повезани сви метални делови. У RACK орман је потребно уградити следећу опрему: |  |  |  |  |
|  | - Вентилатор панел са 2 вентилатора и термостатом 1U - ком. 1 |  |  |  |  |
|  | - Напојна шина са 8 монофазних прикључница са заштитним контактом 250V 50Hz, прекидачем са сигналном сијалицом, и пренапонском заштитом - ком. 1 |  |  |  |  |
|  | - Patch panel 1U, 24xRJ45 - ком. 3 |  |  |  |  |
|  | - Switch panel 1U, 24xRJ45 - ком. 3 |  |  |  |  |
|  |  | компл. | 1 | 298.000,00 _____________ динар 298.000,00 |  |
| 5 | Набавка, испорука и полагање каблова. Позиција обухвата повезивање проводника на оба краја и сав ситан, ненаведени инсталациони материјал. Каблови се полажу постојећим трасама, у ходницима положени по ПНК регалима, и/или по дрвеним преградама, и/или по поду, и/или на видним местима у безхалогеним каналицама са поклопцима у боји зидова. Не предвиђа се штемовање подова, и/или зидова, осим у изузетним случајевима. Изван траса ПНК регала, односно парапета/каналица, каблови се провлаче кроз заштитна гибљива црева. Каблови у канцеларијама се полажу по зиду/поду у парапетном разводу: НАПОМЕНА: Парапети, и каналице су специфицирани у предмеру и предрачуну радова електроенергетских инсталација. |  |  |  |  |
|  | - HF S/FTP 4x2xAVG23 CAT7 WALL | m | 960 | 185,00 | 177.600,00 |
|  | - HF optički MM kabl (min OM3) 8 vlakana | m | 960 | 145,00 | 139.200,00 |
|  | УКУПНО РАЗВОД |  |  |  | 3.043.800,00 |

Б-2- ИНСТАЛАТЕРСКИ РАДОВИ

| # | Опис позиције | Мера | Количина | Јдинична | Износ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | цена |  |
| 1 | Демонтажа постојећих инсталација рачунарске мреже. Демонтажом обхватити постојећи парапетни развод са припадајућим кабловима и прикључницама. НАПОМЕНА: Демонтажа се врши тек након монтаже новопројектованих инсталација и новопројектованих РЕК ормана. |  |  |  |  |
|  |  | пауш. |  | 2 5_____________ динар 0.000,00 |  |
| 2 | Набавка, испорука и монтажа перфорираних ПНК регала са поклопцем. Позиција обухвата носаче, спојнице, поклопце, и сав ситан, ненаведени инсталациони материјал. |  |  |  |  |
|  | - PNK 50/5 | m | 1000 | _____________ динар |  |
|  | - PNK 100/5 | m | 100 | _____________ динар |  |
| 3 | Набавка, испорука и полагање заштитних гибљивих црева, израђених од материјала без халогених елемената. Позиција обухвата носаче, спојнице, поклопце, и сав ситан, ненаведени инсталациони материјал. |  |  |  |  |
|  | - Ф16 | m | 1650 | _____________ динар |  |
|  | - Ф23 | m | 1800 | _____________ динар |  |
| 4 | Набавка, испорука и монтажа RJ45 конектора. Позиција обухвата носаче, спојнице, поклопце, и сац ситан, ненаведени инсталациони материјал. НАПОМЕНА: RJ45 прикључнице су специфициране у предмеру и предрачуну пројекта електроенергетских инсталација. |  |  |  |  |
|  |  | ком. | 1252 | _____________ динар 158,00 197.816,00 |  |
| 5 | Набавка, испорука и монтажа у парапет инсталационог сета на плану инсталација обележеног са U002, са следећим компонентама: - разводна кутија 2М - ком. 1, - телефонско рачунарска прикључница RJ45 (CAT7), 1M - ком. 2, - метални помоћни рам, 2М - ком 1, - маска, бела, 2М - ком1. Позиција обухвата и сав ситан, ненаведени инсталациони материјал. Све компоненте су произвођача Legrand, или еквивалентно. |  |  |  |  |
|  |  | ком. | 30 | _____________ динар 1.250,00 37.500,00 |  |
| 6 | Набавка, испорука и полагање каблова. Позиција обухвата повезивање проводника на оба краја и сав ситан, ненаведени инсталациони материјал. Каблови се полажу постојећим трасама, у ходницима положени по ПНК регалима, и/или по дрвеним преградама, и/или по поду, и/или на видним местима у безхалогеним каналицама са поклопцима у боји зидова. Не предвиђа се штемовање подова, и/или зидова, осим у изузетним случајевима. Изван траса ПНК регала, односно парапета/каналица, каблови се провлаче кроз заштитна гибљива црева. Каблови у канцеларијама се полажу по зиду/поду у парапетном разводу: НАПОМЕНА: Парапети, и каналице су специфицирани у предмеру и предрачуну радова електроенергетских инсталација. |  |  |  |  |
|  | - HF S/FTP 4x2xAVG23 CAT7 WALL | m | 46046 | 185,00 _____________ динар 8.518.510,00 |  |
| 7 | Ангажовање овлашћене организације која ће извршити испитивање, тестирање и обележавање линија изведених SFTP каблом категорије 7. |  |  |  |  |
|  | На основу добијених резултата се формира испитни протокол у најмање три примерка. |  |  |  |  |
|  |  | паушал. |  | _____________ динар 350.000,00 |  |
|  | УКУПНО ИНСТАЛАТЕРСКИ РАДОВИ |  |  |  | 10.748.076,00 |

| Укупна цена услуга у динарима без ПДВ | _________ динара |
| --- | --- |
| Цена за стручни надзор над изођењем радова на реконструкцији и доградњи електроенергетских инсталација у динарима без ПДВ | _________ динара |
| Цена за стручни надзор над изођењем радова на реконструкцији и доградњи телекомуникационих и сигналних инсталација у динарима без ПДВ | _________ динара |
| Рок плаћања је до 45 дана од дана службеног пријема исправног рачуна. |  |
| Рок за одазив на писани позив Наручиоца износи: | __________ сати |
| Рок за отклањање отклањања примедби добијених од стране Наручиоца је: (не може бити дужи од 3 дана од пријема писаног захтева Наручиоца) | _________ дана |
| Услугу стручног надзора вршићемо од почетка извођења радова до завршетка и примопредаје изведених радова и она обухвата све фазе грађења. У периоду трајања гарантног рока за изведене радове вршићемо услугу надзора о свом трошку, а на позив Наручиоца. |  |

|  |  | Потпис овлашћеног лица |
| --- | --- | --- |
|  | М.П. |  |

# И З Ј А В А

У предметној јавној набавци делимично поверавам подизвођачу __ %

укупне вредности набавке, а што се односи на: _______________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

Напомена: Проценат укупне вредности набавке који се поверава подизвођачу не може бити већи од 50 %.  Понуђач је дужан да наведе део предмет  набавке који ће се извршити преко подизвођача.

|  | Потпис овлашћеног лица |
| --- | --- |
| М.П. |  |

# VII

# МОДЕЛ УГОВОРА

# Модел уговора понуђач мора да попуни, потпише и овери печатом,

чиме потврђује да прихвата елементе модела уговора

| РЕПУБЛИКА СРБИЈА МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА Управа царина Београд Булевар Зорана Ђинђића 155а Број: Датум: |  |  |
| --- | --- | --- |

# МОДЕЛ УГОВОРА

# Закључен у Београду дана (попуњава Наручилац) године:

# УГОВОРНЕ СТРАНЕ:

| 1. | МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА - Управа царина, Београд, Булевар Зорана Ђинђића 155а, ПИБ 101685102, матични број 17862146, коју заступа по решењу директора о преносу овлашћења број: 148-11-110-01-131/4/2013 од 11.06.2014. године, др Софија Радуловић, в.д. помоћника директора (у даљем тексту: Наручилац) и |
| --- | --- |
| 2. | ______________________________________________________ са седиштем у ______________, улица ________________________, ПИБ __________________, матични број ________________ кога заступа ___________________________________________, директор (у даљем тексту: Добављач) |

| Напомена: | Уговорну страну попуњава понуђач који подноси самосталну понуду, понуду са подизвођачем или члан групе који ће бити носилац посла или понуђач који ће у име групе понуђача потписати уговор |
| --- | --- |

# УГОВОРНЕ СТРАНЕ КОНСТАТУЈУ:

- да је Наручилац, на основу Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр. 124/2012,14/15 и 68/15) спровео поступак јавне набавке мале вредности број 21/18, чији је предмет набавка услуга стручног надзора над структурним каблирањем у згради УЦ на основу позива и конкурсне документације објављених на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца;

- да је Добављач доставио (заједничку/са подизвођачем) понуду број (биће преузето из понуде), која у потпуности одговара спецификацијама из конкурсне документације, налази се у прилогу Уговора и саставни је део Уговора;

- да је Наручилац Одлуком о додели уговора број (попуњава Наручилац), доделио Уговор о пружању услуга стручног надзора над структурним каблирањем у згради УЦ;

- да Наручилац овај Уговор закључује на основу члана 113. Закона о јавним набавкама;

- да ће Добављач извршење уговорених обавеза по овом Уговору делимично поверити Подизвођачу (попуњава Наручилац).

ПРЕДМЕТ УГОВОРА, ЦЕНА И НАЧИН ПЛАЋАЊА

Члан 1.

Предмет овог уговора је пружање услуге стручног надзора над структурним каблирањем у згради УЦ а све према техничкој спецификацији конкурсне документације која је саставни део Уговора.

Уговорне стране су сагласне да је  Добављач до дана потписивања овог уговора упознат са свим условима под којима ће се вршити предметна услуга, као што су локација објекта, приступ објекту, могућност извођења радова, посебни услови, пројектна документација и пројектни задатак.

Члан 2.

Укупна вредност уговора износи (биће преузето из понуде) динара и словима: (попуњава Наручилац) без ПДВ и обухвата пружање услуга стручног надзора над структурним каблирањем у згради УЦ, са урачунатим свим потребним активностима за извршење наведених услуга.

Накнадно обрачунате трошкове од стране Добављача, Наручилац неће узети у обзир.

Уколико су време до увођења у посао или прекид вршења услуге дужи од шест месеци без кривице Добављача, Добављач има право да захтева корекцију уговорене цене, а на основу месечног индекса потрошачких цена према званично објављеним подацима Републичког завода за статистику. У том случају, цена се може мењати, само уз писану сагласност уговорних страна.

Члан 3.

Уговорене услуге Наручилац ће плаћати у року до 45 дана од дана службеног пријема исправног рачуна, на следећи начин:

- 90% од вредности укупно извршених услуга по привременим ситуацијама, према обиму извршених услуга;

- 10% од вредности укупно извршених услуга Наручилац плаћа по окончаној ситуацији након извршене услуге стручног надзора, односно после техничког пријема изведених радова.

Уколико Наручилац оспори испостављену привремену ситуацију у одређеном делу, дужан је да о разлозима оспоравања обавести Даваоца услуга и исплати неспорни део извршених услуга по тој ситуацији, а спорни део се има решити са следећом привременом ситуацијом.

Плаћање се врши уплатом на рачун Добављача.

Рачун мора да садржи број и датум предметног Уговора.

# СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА

# Члан 4.

Добављач се обавезује да у року од 15 дана од дана закључења овог уговора, као средство финансијског обезбеђења достави Наручиоцу:

- Меницу за добро извршење посла са назначеним номиналним износом од 10% од вредности уговора без ПДВ, оверену, потписану од стране лица овлашћеног за заступање и регистровану у складу са чланом 47а Закона о платном промету („Службени лист СРЈ” бр. 3/2002 и 5/2003 и „Службени гласник РС” бр. 43/2004, 62/2006 , 31/2011 и 139/2014) и Одлуком НБС о ближим условима, садржини и начину вођења Регистра меница и овлашћења („Службени гласник РС” број 56/2011 и 80/2015), са роком важења који је најмање 30 дана дужи од истека рока важности уговора;

- менично овлашћење да се меницa у износу од 10% од вредности уговора без ПДВ, без сагласности Добављача може поднети на наплату у случају неизвршења уговорних обавеза по закљученом уговору;

- потврду о регистрацији менице;

- копију картона депонованих потписа код банке на којем се јасно виде депоновани потпис и печат Добављача, оверен печатом банке са датумом овере (овера не старија од 30 дана, од дана закључења уговора).

Потпис овлашћеног лица на меницама и меничним овлашћењима мора бити идентичан са потписом у картону депонованих потписа.

У случају промене лица овлашћеног за заступање, менично овлашћење остаје на снази.

По завршеном послу Наручилац ће предметну меницу вратити, на писани захтев Добављача.

# Члан 5.

Добављач је дужан да након успешне примопредаје и коначног обрачуна изведених радова, односно пре потписивања Записника о извршењу услуга стручног надзора, преда Наручиоцу:

- Меницу за вршење услуга стручног надзора над отклањањем грешака у гарантном року за изведене радове са назначеним номиналним износом од 5% од вредности уговора, оверену, потписану од стране лица овлашћеног за заступање и регистровану у складу са чланом 47а Закона о платном промету („Службени лист СРЈ”, бр. 3/2002 и 5/2003 и „Службени гласник РС”, бр. 43/2004, 62/2006 ,31/2011 и 139/2014) и Одлуком НБС о ближим условима, садржини и начину вођења Регистра меница и овлашћења („Службени гласник РС”, број 56/2011 и 80/2015), са роком важења 5 дана дуже од гарантног рока на изведене радове;

- менично овлашћење да се меницa у износу од 5% од вредности уговора, без сагласности понуђача може поднети на наплату у случају неизвршења уговорних обавеза по закљученом уговору;

- потврду о регистрацији менице;

- копију картона депонованих потписа код банке на којем се јасно виде депоновани потпис и печат понуђача, оверен печатом банке са датумом овере, не старијим од 30 дана, од дана закључења уговора.

Потпис овлашћеног лица на меници и меничном овлашћењу мора бити идентичан са потписом у картону депонованих потписа.

У случају промене лица овлашћеног за заступање, менично овлашћење остаје на снази.

Наручилац има право да наплати меницу за вршење услуга стручног надзора над отклањањем грешака у гарантном року за изведене радове уколико понуђач не отпочне са пружањем услуге стручног надзора у року не дужем од 3 (три) дана од дана пријема писаног захтева Наручиоца или уколико се не одазове на хитан позив Наручиоца у случају квара на уграђеним инсталацијама и опреми у року од 2 (два) сата од тренутка упућења позива.

Недостављање менице за вршење услуга стручног надзора над отклањањем недостатака у гарантном року за изведене радове сматраће се неиспуњењем уговорне обавезе.

По истеку гарантног рока Наручилац ће предметну меницу вратити, на писани захтев понуђача.

# Члан 6.

Наручилац може да реализује средство финансијског обезбеђења у случају неиспуњења уговорних обавеза.

# РОК И МЕСТО ВРШЕЊА УСЛУГЕ

# Члан 7.

Вршење услуге Давалац услуга започиње по одазиву на писани позив Наручиоца изласком на локацију Наручиоца – Централа Управе царина, Булевар Зорана Ђинђића 155а, Нови Београд.

Писани позив за извршење услуге Наручилац упућује електронским путем, факсом, поштом, лично након обављеног телефонског разговора.

Рок за одазив на писани позив и излазак на локацију Наручиоца је (биће преузето из понуде) сати од дана и сата пријема писаног позива Наручиоца.

НАЧИН ВРШЕЊА УСЛУГА

Члан 8.

Добављач се обавезује да ће као надзорни орган извршити преглед и оверу неспорног дела привремене ситуације у року од 3 (три) дана од дана пријема ситуације, а окончане ситуације у року од 10 (десет) дана од дана пријема комплетне документације за коначан обрачун (окончана ситуација, грађевинска књига, грађевински дневник и атестна документација).

Добављач је дужан да са Извођачем радова потпише документ о примопредаји привремене ситуације, односно документације за коначан обрачун, који ће доставити Наручиоцу заједно са ситуацијом, односно документацијом за коначан обрачун, а рок за преглед и оверу ситуација рачунаће се од дана потписивања овог документа.

Уколико Извођач радова не достави документацију у обиму и на начин који је одређен Уговором о извођењу радова, Добављач – Надзорни орган је дужан да, без одлагања, о томе обавести Наручиоца.

КВАЛИТЕТ ВРШЕЊА УСЛУГА

Члан 9.

Добављач је дужан да предметне услуге врши ангажујући лица која поседују одговарајуће лиценце, у свему према Закону о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, број 72/2009, 81/2009 – испр, 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – одлука УС, 50/2013 – одлука УС, 98/2013 – одлука УС, 132/2014 и 145/2014) и другим важећим законима, техничким прописима, нормативима и стандардима у вези са предметним услугама, квалитетно и уз строго поштовање професионалних правила своје струке.

ПРИМОПРЕДАЈА ИЗВРШЕНИХ УСЛУГА

Члан 10.

Овлашћени представник Наручиоца прима извршене услуге вршења стручног надзора и записнички констатује да ли су услуге које су предмет Уговора извршене у складу са понудом, конкурсном документацијом, техничким и другим прописима, правилима струке и овим уговором.

НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА

Члан 11.

Пријем услуга које су предмет овог уговора врши се од стране Наручиоца у присуству овлашћеног представника Добављача и о истом се сачињава записник.

Након извршене примопредаје и коначног обрачуна изведених радова од стране заједничке комисије Инвеститора, надзорног органа Инвеститора и извођача радова, овлашћени представници уговорних страна састављају Записник о извршењу услуга стручног надзора који потписују и оверавају, чиме се потврђује да је услуга која је предмет овог уговора извршена у целости и у складу са понудом, конкурсном документацијом, техничким и другим прописима, правилима струке и овим уговором.

Члан 12.

Добављач се обавезује да услуге које су предмет овог уговора врши у свему према техничкој спецификацији.

Добављач се обавезује да ће примедбе добијене од стране Наручиоца, отклонити у року од (биће преузето из понуде)  дана од дана пријема рекламације.

ОБАВЕЗЕ УГОВОРНИХ СТРАНА

Члан 13.

Наручилац се обавезује да Добављачу достави сву потребну документацију за вршење услуга стручног надзора, уз Уговор са Извођачем радова, ради благовремене припреме и почетка радова на објекту.

Члан 14.

Добављач се обавезује да при вршењу услуга стручног надзора:

- започне са пружањем услуге вршења стручног надзора, са даном увођења Извођача радова у посао и достави решење о именовању лица за вршење стручног надзора над радовима, а све у складу са одредбама Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, број 72/2009, 81/2009 – испр, 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – одлука УС, 50/2013 – одлука УС, 98/2013 – одлука УС , 132/2014 и 145/2014);

- контролише да ли се извођење радова врши према одобрењу за изградњу, односно према главном пројекту;

- редовно и благовремено прати квалитет радова који се изводе и проверава да ли се при извођењу свих врста радова примењују услови и мере утврђени законом и другим прописима, стандардима и техничким нормативима;

- контролише квалитет примењених материјала, инсталација, уређаја и опреме који се уграђују у објекат, односно који се постављају и проверава да су исти снабдевени потребним атестима, сертификатима и другом документацијом којом се доказује њихов квалитет;

- контролише усклађеност грађења свих врста радова са одобрењем за изградњу и главним пројектом на основу кога се врши грађење и благовремено предузима мере у случају одступања од главног пројекта;

- проверава примену услова и мера за заштиту животне средине и заштиту суседних објеката, инсталација, уређаја и опреме;

- путем грађевинског дневника усмерава извођење радова у складу са техничком документацијом, понудом и потписаним уговором;

- своје налазе и захтеве у вези са стручним надзором над радовима редовно уписује у грађевински дневник, а по потреби о њима обавештава извођача радова у писаној форми и на други начин, у ком случају је дужан да Наручиоцу обезбеди писани доказ о томе;

- разматра детаљан динамички план извођења радова пре почетка радова и одобрава га;

- уради детаљну фотодокументацију пре почетка радова и достави је Наручиоцу уз прву привремену ситуацију у електронској форми и одштампано у колору у 4 примерка;

- подноси Наручиоцу извештај о стању радова на сваких 10 дана, као и списак предузетих мера на поштовању квалитета и динамике радова над којим се врши надзор;

- уз сваку привремену (и окончану) ситуацију прилаже уз рачун и извештај о извођењу радова који ће садржати податке из којих се недвосмислено може сагледати физичка реализација у протеклом периоду (уколико је потребно и са фотодокументацијом у колору у 4 примерка);

- упозорава Наручиоца по питању поштовања рока изградње објеката;

- на позив Наручиоца, о свом трошку, врши услуге стручног надзора у гарантном року за изведене радове;

- поштује све одредбе Закона о планирању и изградњи и Правилника о начину и поступку вршења стручног надзора у току грађења објеката.

ЗАШТИТА ПОДАТАКА НАРУЧИОЦА

# Члан 15.

Добављач је дужан да приликом реализације Уговора, чува као поверљиве све информације од неовлашћеног коришћења и откривања као пословну тајну, који могу бити злоупотребљени у безбедносном смислу. Изјава о чувању поверљивих података Наручиоца је саставни део Уговора.

# ПРОМЕНЕ ПОДАТАКА

# Члан 16.

Добављач је дужан да у складу са одредбом члана 77. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр. 124/2012, 14/15 и 68/15), без одлагања писаним путем обавести Наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења Уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

# ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

# Члан 17.

За све што није предвиђено овим уговором, примењиваће се одредбе Закона о облигационим односима.

# Члан 18.

Потраживања из овог уговора не могу се уступати другим правним или физичким лицима, нити се на њима може успостављати заложно право, односно не могу на било који други начин бити коришћена као средство обезбеђења према трећим лицима.

# Члан 19.

Измене и допуне овог уговора могу се вршити само у писменој форми и уз обострану сагласност уговорних страна.

# Члан 20.

Уговор се закључује даном потписивања обе уговорне стране.

Уговор се закључује на период до једне  године.

Свака од уговорних страна може једнострано раскинути уговор у случају када друга страна не испуњава или неблаговремено испуњава своје уговором преузете обавезе.

О раскиду Уговора, уговорна страна је дужна писменим путем обавестити другу уговорну страну.

Уговор ће се сматрати раскинутим по протеку рока од 15 дана од дана пријема писменог обавештења о раскиду Уговора.

# Члан 21.

Све евентуалне спорове уговорне стране ће решавати споразумно, у супротном уговарају надлежност Привредног суда у Београду.

# Члан 22.

Уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака, од којих 4 (четири) добија Наручилац, а 2 (два)  Добављач.

| НАРУЧИЛАЦ |  | ДАВАЛАЦ УСЛУГА |
| --- | --- | --- |
|  | М.П. | - потпис - |
| Софија Радуловић, в.д. помоћник директора |  | директор |

# VIII

# И З Ј А В А

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

__________________________________________________________

(пословно име или скраћени назив)

под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

|  | Потпис овлашћеног лица |
| --- | --- |
| М.П. |  |

# ОБРАЗАЦ

ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

Понуђач може да у оквиру понуде достави укупан износ и структуру трошкова припремања понуде.

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од Наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни Наручиоца, Наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама Наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења.

| Укупан износ трошкова: |  |
| --- | --- |

# Напомена: Понуђач није у обавези да попуни овај образац

# У случају потребе образац копирати

|  | Потпис овлашћеног лица |
| --- | --- |
| М.П. |  |