РЕПУБЛИКА СРБИЈА МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА Управа царина Београд

# КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

| Предмет: | Набавка услуга одржавања агрегата – Пречишћен текст |
| --- | --- |
| Врста поступка: | Отвoрени поступак |
| Број јавне набавке: | 24/15 |

# I

# O П Ш Т И

ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

# 1. Подаци о Наручиоцу:

- Министарство финансија – Управа царина

- Београд, Булевар Зорана Ђинђића 155а

- ПИБ 101685102

- Матични број 17862146

- текући рачун 840-1620-21

- www.upravacarina.rs

# 2. Врста поступка

Јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/2012).

# 3. Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке је набавка услуга.

# 4. Циљ поступка

Поступак јавне набавке спроводи се ради закључења уговора о јавној набавци.

# 5. Рок за доношење одлуке о додели уговора

Одлука о додели уговора биће донета у року од 25 дана, од дана отварања понуда.

# 6. Контакт

Лице за контакт: Зоран Михаиловић 011/319-19-10.

# II

# П О Д А Ц И

О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

- Опис предмета набавке

Предмет јавне набавке је набавка услуга одржавања агрегата.

Назив и ознака из општег речника: Услуге поправке и одржавања инсталације у зградама - 50700000.

# Предметна јавна набавка је на период до три године.

Врста и опис предмета јавне набавке саставни је део конкурсне  документације.

# III

# ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ

1. Предмет набавке

Предмет набавке је набавка услуга одржавања агрегата у објектима Управе царина.

- Опис, начин и квалитет пружања услуга

Понуђач је дужан да врши услугу одржавања агрегата, квалитетно у складу са стандардима и условима прописаним за ову врсту посла.

Контрола, сервисирање, испитивање и одржавање агрегата подразумева њихово оспособљавање за рад са заменом неисправних делова и другог неопходног материјала за исправан рад, а све у складу са законским прописима.

Месечно сервисирање и одржавање стабилног и аутоматског дизел електро агрегатског постројења на локацији Управе Цaрина, Булевар Зорана Ђинђића број 155а и Народних хероја број 63 подразумева:

-Провера нивоа уља у картеру

-Провера нивоа расхладне течности

-Провера нивоа горива у дневном резервоару

-Провера система за проток горива

-Провера грејача расхладне течности

-Визуелна провера цуренја горива воде или уља

-Провера система усиса и издува ваздуха

-Провера каиша и каишника

-Провера запрљаности хладњака

-Провера и чишћење контаката(клема) од наслага

-Провера електролита у батеријама

-Провера струје пуњења батерија

-Провера контролно-сигналних елемената

-Провера стања прекидача, контаката и елемената

-Пуштање у пробни рад

-Провера цурења у току рада

-Пробни рад агрегата.

Годишњи сервис  агрегата  подразумева следеће:

- Верификацију да је окружење агрегата о оквиру дозвољених спецификација

- Контролу мотора

- Контролу тмпературе мотора

- Контролу издувног система

- Контролу електричних контакта напајања

- Проверу исправности и вредности који они показују

- Контролу вентилације агрегата

- Проверу  функцијалности контролне табле

- Проверу функцијалности трансвер ормара

- Проверу натегнутости ремена

- Замену  моторног уља

- Замену филера уља

- Замену филтера горива

- Замену филтера ваздуха ( по потреби од запрљаности)

- Проверу пуњења акумулатора

- Проверу рада електро грејача ( ако је уграђен)

- Проверу тачке смрзавања у хладњаку и доливање антифриза (ако  је потребно

и  замена течности зависно од резултата испитивања)

- Проверу стања акумулатора и течности са доливањем дестилисане  воде по

потреби

- Визуелни преглед агрегата ради уочавања евентуалних недостатака (цурења

нафте, уља, воде,постојаност црева, итд.)

- Тест и пробни рад агрегата

Поправка наведене опреме врши се на захтев Наручиоца, по цени радног сата за поправке. Замењени дотрајали делови обрачунавају се по ценовнику резервних делова, а изузетно за резервне делове који нису обухваћени табелом из ценовника резервних делова из обрасца понуде, признаће се тржишна цена по улазној фактури уз сагласност Наручиоца.

Хитне интервенције наведене опреме врши се на захтев Наручиоца, по цени радног сата за хитне интервенције. Замењени дотрајали делови обрачунавају се по ценовнику резервних делова, а изузетно за резервне делове који нису обухваћени табелом из ценовника резервних делова из обрасца понуде, признаће се тржишна цена по улазној фактури уз сагласност Наручиоца.

За  све горе наведене услуге,  урачуната је цена свих трошкова које понуђач има приликом реализације (трошкови превоза, таксе  и друге обавезе на локацији Наручиоца).

Све горе наведене услуге, вршиће се на локацијама Наручиоца на основу захтева и плана Наручиоца.

Приликом редовних сервисних, поправки и хитних интервенција, ако понуђач не може неисправан део поправити на лицу места, већ мора да га носи у одговарајућу радионицу- фабрику, те поправке  може урадити уз сагласност одговорног лица за спровођење услуга Наручиоца.

У случају да дође до повећања броја агрегата  на објектима - новим објектима Наручиоца, понуђач је у обавези да на захтев Наручиоца  исте сервисира, одржава по ценама које је дао у понуди, уколико су исти или слични који су дати у техничкој спецификацији понуде.

За редовне услуге контролу, испитивање,  сервисе и друге услуге предвиђене месечним захтевом и планом ће Наручилац  достављати понуђачу до 25 претходног месеца за наредни месец. По извршеним услугама понуђач треба да достави Наручиоцу одговарајуће Стручне налазе, Записнике, Извештаје, а све у складу са законом.

# Наручилац задржава право да наручи и преузме мањи обим услуга од уговорених (број спустова громобранске инсталације) у случају да се Наручиоцу, на основу Закона о изменама и допунама Закона о буџету Републике Србије за 2015. годину (ребаланс буџета) умање средства на економској класификацији са које се врши плаћање услуга која су предмет ове јавне набавке.

Наручилац, такође задржава право да у складу са потребама, а у оквиру уговорене вредности, односно средстава обезбеђених ребалансом буџета и Законом о буџету за 2015, 2016. 2017. и 2018. годину наручи и преузме мање или веће количине  услуга (број спустова громобранске инсталације) датих у спецификацији која је саставни део понуде, а у оквиру укупне уговорене цене.

3. Рок извршења услуга и време одзива

Понуђач је дужан, да услуге поправке квара на опреми и уређајима изврши у року који не може бити дужи од 3 (три) дана, од пријема позива.

Понуђач је дужан, да се за услуге хитне интервенције на опреми и уређајима, одазове на позив овлашћеног лица Наручиоца (електронским путем или факсом) у року који не може бити дужи од 6 (шест) сати за град Београд и у року од који не може бити дужи од 24 сата за остали део Републике Србије, од пријема позива од стране Наручиоца.

4. Примопредаја извршених услуга, грешке у квалитету и рок за отклањање недостатака

Примопредају услуга врше овлашћени представници Наручиоца и понуђача потписивањем радног налога који представља примопредају извршених услуга. Овлашћено лице Наручиоца за локацију на којој се услуга прима, оверавањем радног налога констатује да је услуга стварно извршена у складу са понудом и захтевом/позивом Наручиоца. Овлашћено лице Наручиоца за локацију за коју се прима услуга, након пријема рачуна понуђача, оверава рачун потписом, печатом и наводи „услуга извршена”. У случају записнички утврђених недостатака у квалитету и обиму пружених услуга, понуђач мора започети са отклањањем недостатака, у року не дужем од 3 дана од дана сачињавања записника о рекламацији.

У случају трајних оштећења на опреми и/или материјалу који су предмет пружања услуге, понуђач је дужан да Наручиоцу надокнади штету у пуном износу вредности оштећене опреме.

5. Гаранција и отклањање недостатака у гарантном року

Понуђач је дужан да за извршене услуге и на уграђени материјал  да гаранцијe којe не могу бити краће од 6 месеци.

Уколико се у току гарантног рока појави недостатак на замењеном, односно уграђеном материјалу који је последица лошег квалитета истог, понуђач је дужан да  отклони недостатак, односно поново изврши услугу без накнаде. Започињање отклањања недостатака не може бити дуже од 2 дана. Замењени, односно уграђени материјал мора бити потпуно нов и неупотребљаван, из текуће производње, без икаквих оштећења или мана и у потпуности испуњавати техничке и технолошке норме и карактеристике према техничкој документацији оригиналног произвођача. Понуђач се обавезује да ће у свему поступати по условима датим у гаранцији оригиналног произвођача материјала.

За замењени, уграђени материјал по рекламацији гарантни рок почиње да тече од дана примопредаје.

6. Мере заштите

Понуђач је дужан да приликом пружања услуга одржавања агрегата примењује све потребне мере заштите у складу са одредбама Закона о безбедности и здрављу на раду („Службени гласник РС”, број 101/2005).

# IV

# УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

(чл. 75. и 76. Закона о јавним набавкама)

И УПУТСТВО КАКО ДА СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

# 1. Обавезни услови (члан 75. Закона)

Понуђач у поступку јавне набавке мора доказати:

- да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;

| Доказ за правно лице: | Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда. |
| --- | --- |
| Доказ за предузетнике: | Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно из одговарајућег регистра. |

- да понуђач и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

| Доказ за правно лице: | - Извод из казнене евиденције, односно уверењe основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре; - Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала; - Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих. |
| --- | --- |
| Доказ за предузетнике и за физичка лица: | Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта). |
| Доказ не може бити старији од 2 месеца пре отварања понуда. |  |

- да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објављивања позива за подношење понуда;

| Доказ за правно лице: | Потврда привредног и прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања делатности, или потврда Агенције за привредне регистре да код овог органа није регистровано, да му је као привредном друштву изречена мера забране обављања делатности. |
| --- | --- |
| Доказ за предузетнике: | Потврда прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања делатности или потврда Агенције за привредне регистре да код овог органа није регистровано, да му је као привредном субјекту изречена мера забране обављања делатности. |
| Доказ за физичко лице: | Потврда прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања одређених послова. |
| Доказ не може бити старији од 2 месеца пре отварања понуда и мора бити издат након објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки. |  |

4) да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији;

| Доказ за правно лице: | Уверења Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверења надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода. |
| --- | --- |
| Доказ за предузетнике: | Уверења Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверења надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода. |
| Доказ за физичко лице: | Уверења Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверења надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода. |
| Доказ не може бити старији од 2 месеца пре отварања понуда |  |

5) да је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да понуђач гарантује да је ималац права интелектуалне својине.

| Доказ за правно лице: | Попуњена, потписана и оверена Изјава од стране понуђача која је саставни део конкурсне документације. |
| --- | --- |
| Доказ за предузетнике: |  |
| Доказ за физичко лице: |  |

Понуђачи који су уписани у регистар понуђача на основу члана 78. Закона о јавним набавкама нису у обавези да приликом подношења понуде достављају доказе о испуњености услова из члана 75. став 1. тачка 1) до 4), али су обавезни да у понуди наведу да су регистровани као понуђачи у Регистру понуђача који води Агенција за привредне регистре.

# 2. Додатни услови

# 2.1. Финансијски капацитет

Понуђач мора да располаже довољним финансијаким капацитетом:

- да је понуђач у 2013. години имао укупан промет у висини од најмање 3.000.000,00 динара (члан 77. став 2. тачка 1) Закона о јавним набавкама).

- да пословни рачун понуђача није био у блокади у последњих 12 месеци пре објављивања позива за подношење понуда.

| Доказ за правно лице: | - Биланс успеха за 2013. годину на прописаном обрасцу (АОП 202) или Потврду о регистрацији редовног годишњег финансијског извештаја за 2013. годину од Агенције за привредне регистре (АОП 202) и |
| --- | --- |
| Доказ за предузетнике: | - Потврда о промету код пословне банке за 2013. годину. |
| Доказ за физичко лице: | - Потврда о промету код пословне банке за 2013. годину. |

# 2.2. Пословни капацитет

Укупна вредност испоручених добара која су предмет јавне набавке у 2011, 2012 и 2013. години – минимум  10.000.000,00 динара без ПДВ (члан 77. став 2. тачка 2) Закона о јавним набавкама)

Понуђач је дужан да достави Потврду (овлашћење, ауторизацију) произвођача опреме или локалне канцеларије у Београду за опрему Torpedo, SDMO и Texan.

| Доказ за правно лице: | -Вредност испоручених добара која су предмет јавне набавке доказују се потврдом од референтних наручилаца са исказаним вредностима на Обрасцу бр. 1 или на другом обрасцу који садржи све захтеване податке и попуњавањем Списка референтних наручилаца. -Копија Потврде (овлашћења, ауторизације) произвођача или локалне канцеларије у Београду за опрему Torpedo, SDMO и Texan. |
| --- | --- |
| Доказ за предузетнике: |  |
| Доказ за физичко лице: |  |

# 2.3 Кадровски капацитет

Понуђач мора да има најмање 4 запослена лица на неодређено или одређено време или радно ангажоване уговором о делу односно уговором о привременим и повременим пословима или на други начин ангажоване раднике по било ком основу који је регулисан Законом, од чега:

- најмање 2 (два) запослена инжењера и то дипломирани инжењер електротехнике и машински инжињер; инжењери морају да поседују одговарајућу лиценцу одговорног извођача радова (број лиценце 450)

- 2 (три) радника средње или више стручне спреме електро струке;

| Доказ за правно лице: | Копије доказа о радном статусу (Копије обрасца М-3а, М или други одговарајући образац, из којег се види да су запослена лица пријављена на пензијско осигурање, уговор о привременим и повременим пословима или уговор о делу или уговор о ангажовању по било ком основу који је регулисан законом), за сваког запосленог појединачно. - Фотокопију дипломе о високој стручној спреми за дипломираног инжењера, фотокопију лиценце ИКС и потврда којим се доказује да је лиценца важећа (лиценца мора бити важећа у моменту отварања понуда). |
| --- | --- |
| Доказ за предузетнике: |  |
| Доказ за физичко лице: |  |

2.2.  Технички капацитет

Да има најмање три возила регистрована на име фирме понуђача, на име даваоца лизинга или закуподавца.

| Доказ за правно лице: | Приложити фотокопију саобраћајне дозволе и очитану саобраћајну дозволу, уговор о закупу или уговор о лизингу из којих се јасно види да је фирма (Понуђач) власник или корисник предметног возила. |
| --- | --- |
| Доказ за предузетнике: |  |
| Доказ за физичко лице: |  |

# 3. Услови које мора да испуни понуђач ако извршење набавке делимично поверава подизвођачу

Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли ће извршење јавне набавке делимично поверити подизвођачу.

Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу дужан је да наведе проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50 % као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу, дужан је да наведе назив подизвођача, а уколико уговор између наручиоца и понуђача буде закључен, тај подизвођач ће бити наведен у уговору.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача ради утврђивања испуњености услова.

Наручилац може на захтев подизвођача и где природа предмета јавне набавке то дозвољава, пренети доспела потраживања директно подизвођачу, за део набавке која се извршава преко тог подизвођача.

Наручилац је дужан да омогући добављачу да приговори на захтев подизвођача наведен у претходном ставу ако потраживање није доспело.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености обавезних услова Поглављe IV. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ (чл. 75. и 76. Закона о јавним набавкама) И УПУТСТВО КАКО ДА СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА, тачкa 1. Обавезни услови, подтачке 1), 2), 3) и 4).

Ако је за извршење дела јавне набавке чија вредност не прелази 10% укупне вредности јавне набавке потребно испунити обавезан услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона, понуђач може доказати испуњеност тог услова преко подизвођача којем је поверио извршење тог дела набавке.

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Наручилац може на захтев подизвођача и где природа предмета набавке то дозвољава пренети доспела потраживања директно подизвођачу, за део набавке која се извршава преко тог подизвођача.

| Доказ: | Попуњена, потписана и оверена Изјава понуђача |
| --- | --- |

# 4. Услови које мора да испуни сваки од понуђача из групе понуђача

Понуду може поднети група понуђача.

Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из Поглавља IV. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ (чл. 75. и 76. Закона о јавним набавкама) И УПУТСТВО КАКО ДА СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА, тачкa 1. Обавезни услови, подтачке 1), 2), 3) и 4), а додатне услове испуњавају заједно, осим ако наручилац из оправданих разлога не одреди другачије.

Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке о:

1)	члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем;

2)	понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор;

3)	понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења;

4)	понуђачу који ће издати рачун;

5)	рачуну на који ће бити извршено плаћање;

6)	обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.

Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

| Доказ: | Споразум понуђача доставити у понуди |
| --- | --- |

Докази о испуњености услова могу се достављати у неовереним копијама.

Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора писмено затражити од понуђача чија је понуда на основу извештаја комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија, да у року од пет дана од дана позива наручиоца достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.

Уколико наручилац затражи доставу оригинала или оверених копија свих или појединих доказа понуђач је дужан да их достави у остављеном року у противном наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа ако наведе интернет страницу на којој су тражени подаци (докази) јавно доступни.

# И З Ј А В А

којом понуђач:_______________________________________________________________________

(пословно име или скраћени назив понуђача)

из _____________________ под пуном материјалном и кривичном  одговорношћу изјављује да је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада и заштити животне средине.

|  | Потпис овлашћеног лица |
| --- | --- |
| М.П. |  |

# И З Ј А В А

којом понуђач: _______________________________________________________________________

(пословно име или скраћени назив понуђача)

из _____________________ под пуном материјалном и кривичном одговорношћу гарантује да је ималац права интелектуалне својине.

Напомена: Понуђач попуњава, потписује и оверава Изјаву уколико је ималац права интелектуалне својине.

|  | Потпис овлашћеног лица |
| --- | --- |
| М.П. |  |

# И З Ј А В А

(уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем)

којом понуђач _______________________________________________________________________

(пословно име или скраћени назив понуђача)

из _____________________ под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављује да је подизвођач ____________________________ из ________________ поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада и заштити животне средине.

# Напомена: У случају потребе Изјаву копирати

|  | Потпис овлашћеног лица |
| --- | --- |
| М.П. |  |

# И З Ј А В А

(уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем)

којом понуђач _______________________________________________________________________

(пословно име или скраћени назив понуђача)

из _____________________ под пуном материјалном и кривичном одговорношћу гарантује да је подизвођач ____________________________ из ________________ ималац права интелектуалне својине.

Напомена: Понуђач попуњава, потписује и оверава Изјаву уколико је подизвођач ималац права интелектуалне својине.

# У случају потребе Изјаву копирати

|  | Потпис овлашћеног лица |
| --- | --- |
| М.П. |  |

# И З Ј А В А

којом члан групе: ____________________________________________________________________

(пословно име или скраћени назив понуђача)

из _____________________ под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављује да је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, и заштити животне средине.

# Напомена: У случају потребе Изјаву копирати

|  | Потпис овлашћеног лица |
| --- | --- |
| М.П. |  |

# И З Ј А В А

којом члан групе: _______________________________________________________________

(пословно име или скраћени назив понуђача)

из _____________________ под пуном материјалном и кривичном одговорношћу гарантује да је ималац права интелектуалне својине.

Напомена: Члан групе попуњава, потписује и оверава Изјаву уколико је ималац права интелектуалне својине.

# У случају потребе Изјаву копирати

|  | Потпис овлашћеног лица |
| --- | --- |
| М.П. |  |

# Образац бр. 1

| Назив референтног наручиоца: |  |
| --- | --- |
| Седиште: |  |
| Улица и број: |  |
| Телефон: |  |
| Матични број: |  |
| ПИБ: |  |

У складу са чланом 77. став 2. тачка 2. подтачка 1) Закона о јавним набавкама, достављамо вам

# П О Т В Р Д У

којом потврђујемо да је __________________________________________________

у 2011, 2012, 2013. години, извео услуге одржавања агрегата,  у вредности од _______________________________________  (словима: ________________________________________________________) динара, без ПДВ.

# Потврда се издаје на захтев__________________________________ ______________________________________________________________________

ради учешћа у отвореном поступку јавне набавке број 24/15, чији је предмет набавка  услуга редовног одржавања агрегата у објектима Управе царина.

| Место |  |
| --- | --- |
| Датум: |  |

|  |  | Референтни наручилац |
| --- | --- | --- |
|  |  | (потпис и печат овлашћеног лица) |

| Напомена: | Образац потврде копирати и доставити за све наручиоце из референтне листе |
| --- | --- |

# Списак референтних наручилаца

| Редни број | Списак референтних наручилаца | Вредност извршених услуга без ПДВ |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| 4. |  |  |
| 5. |  |  |
| 6. |  |  |
| 7. |  |  |
| 8. |  |  |
| 9. |  |  |
| 10. |  |  |
| У к у п н о: |  |  |

# Потврде наручилаца које се прилажу као докази могу бити оригинали или копије.

| НАПОМЕНА: | - У случају већег броја референтних наручилаца, ову табелу и образац бр. 1 – копирати. |
| --- | --- |

Кадровски капацитет

| Редни број | Име и презиме дипломираног инжењера | Број и датум важења лиценце |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |

| Редни број | Име и презиме запослених лица са средњом стручном спремом | Стручна спрема |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| 4. |  |  |

| Напомена: | Уписати потребне податке |
| --- | --- |

|  | Потпис овлашћеног лица |
| --- | --- |
| М.П. |  |

У случају потребе образац копирати

# V

# УПУТСТВО

ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

1. Подаци о језику

Понуда мора бити сачињена на српском језику.

Сва документа у понуди морају бити на српском језику.

Уколико је документ на страном језику, мора бити преведен на српски језик и оверен од стране овлашћеног судског тумача.

2. Посебни захтеви Наручиоца у погледу начина припремања понуде

Понуда се саставља тако што понуђач уписује тражене податке у обрасце који су саставни део конкурсне документације.

Пожељно је да сви документи поднети у понуди буду повезани у целину и запечаћени, тако да се не могу накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати појединачни листови, односно прилози, а да се видно не оштете листови или печат.

Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли ће извршење јавне набавке делимично поверити подизвођачу.

Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу, дужан је да наведе назив подизвођача, а уколико уговор између Наручиоца и понуђача буде закључен, тај подизвођач ће бити наведен у уговору.

Уколико понуду доставља група понуђача саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према Наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке о:

1)	члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред Наручиоцем;

2)	понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор;

3)	понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења;

4)	понуђачу који ће издати рачун;

5)	рачуну на који ће бити извршено плаћање.

Споразумом се уређују и друга питања која Наручилац одреди конкурсном документацијом.

Наручилац не може од групе понуђача да захтева да се повезују у одређени правни облик како би могли да поднесу заједничку понуду.

Уколико понуду подноси група понуђача, све обрасце потписује члан групе који ће бити носилац посла који подноси понуду и заступа групу понуђача пред Наручиоцем. У том случају образац „Подаци о понуђачу” се не попуњава. Све Изјаве дате под кривичном и материјалном одговорношћу попуњавају, потписују и оверавају сви чланови групе.

3. Подношење понуде

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште.

Уколико понуђач понуду подноси путем поште мора да обезбеди да иста буде примљена од стране Наручиоца до датума и часа одређеног у позиву  за подношења понуде.

Понуде се достављају у писаном облику на српском језику у затвореној коверти или кутији, затворене на начин да се приликом отварања понуде може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

Понуде се достављају на адресу: Министарство финансија - Управа царина, Београд, Булевар Зорана Ђинђића 155а. Коверат или кутија са понудом на предњој страни мора имати писани текст „ПОНУДА – НЕ ОТВАРАЈ”, назив и број јавне набавке за коју се понуда подноси, а на полеђини назив, број телефона и адресу понуђача.

Неблаговременом ће се сматрати понуда која није примљена од стране Наручиоца до датума и часа одређеног у позиву за подношење понуде.

Наручилац ће, по oкончању поступка јавног отварања понуда, вратити понуђачима, неотворене, све неблаговремено поднете понуде, са назнаком да су поднете неблаговремено.

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

4. Понуда са варијантама није дозвољена

5. Начин измене, допуне и опозива понуде

Понуђач може у року за подношење понуде да измени, допуни или опозове своју понуду и то непосредно или путем поште.

Понуђач може да измени, допуни или повуче своју понуду након достављања исте под условом да Наручилац прими обавештење о измени или опозиву понуде писаним путем пре крајњег рока који је прописан за подношење понуда.

Обавештење о измени, допуни или повлачењу понуде треба да буде припремљено, запечаћено, обележено и послато на исти начин као и претходна понуда.

Измена, допуна или повлачење понуде је пуноважно ако Наручилац прими допуну понуде, измењену понуду или обавештење о опозиву понуде пре истека рока за подношење понуда.

Измена, допуна или опозив понуде се врши на начин одређен за подношење понуде, непосредно или путем поште на адресу Наручиоца: Управа царина, Булевар Зорана Ђинђића 155а, Београд, са назнаком: „ИЗМЕНА или ДОПУНА или ПОВЛАЧЕЊЕ ПОНУДЕ за јавну набавку број 24/15 – набавка услуга редовног одржавања агрегата у објектима Управе царина ” – КОМИСИЈСКИ ОТВОРИТИ”.

Понуда се не може допунити, изменити или опозвати након истека рока за подношење понуда.

6. Обавештење понуђачу у вези подношења понуде

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити да учествује у више заједничких понуда.

7. Подизвођач

Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли ће извршење јавне набавке делимично поверити подизвођачу.

Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу дужан је да наведе проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50 % као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу, дужан је да наведе назив подизвођача, а уколико уговор између Наручиоца и понуђача буде закључен, тај подизвођач ће бити наведен у уговору.

Понуђач је дужан да Наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача ради утврђивања испуњености услова.

Наручилац може на захтев подизвођача и где природа предмета јавне набавке то дозвољава, пренети доспела потраживања директно подизвођачу, за део набавке која се извршава преко тог подизвођача.

Наручилац је дужан да омогући добављачу да приговори на захтев подизвођача наведен у претходном ставу ако потраживање није доспело.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености обавезних услова Поглавља IV. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ (члан 75. став 1. тач. 1), 2), 3) и 4) Закона о јавним набавкама), И УПУТСТВО КАКО ДА СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА.

Ако је за извршење дела јавне набавке чија вредност не прелази 10% укупне вредности јавне набавке потребно испунити обавезан услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона, понуђач може доказати испуњеност тог услова преко подизвођача којем је поверио извршење тог дела набавке.

Понуђач у потпуности одговара Наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Наручилац може на захтев подизвођача и где природа предмета набавке то дозвољава пренети доспела потраживања директно подизвођачу, за део набавке која се извршава преко тог подизвођача.

8. Обавештење о саставном делу заједничке понуде

Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према Наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке о:

1)	члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред Наручиоцем;

2)	понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор;

3)	понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења;

4)	понуђачу који ће издати рачун;

5)	рачуну на који ће бити извршено плаћање;

6)	обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.

Споразумом се уређују и друга питања која Наручилац одреди конкурсном документацијом.

Наручилац не може од групе понуђача да захтева да се повезују у одређени правни облик како би могли да поднесу заједничку понуду.

# 9. Валута и цена

#### Цене треба да буду изражене у динарима без ПДВ, по јединици мере, без пореза на додату вредност са урачунатим зависним трошковима које понуђач има у реализацији јавне набавке.

Цена услуге за одржавање агрегата мора да садржи све основне елементе структуре цене, тако да понуђена цена покрива трошак резервних делова и рада сервисера на отклањању квара, као и све остале зависне трошкове које понуђач има у реализацији набавке.

Цена услуга радног сата за поправке обухвата   цену једног радног сата радника, са урачунатим свим зависним трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке. Утрошени радни сати, за сваку услугу појединачно,  обрачунавају се по Нормативима и стандардима у грађевинарству који су званично објављени или уколико конкретна услуга није предвиђена Нормативом по интерном нормативу понуђача.

Замењени дотрајали делови обрачунавају се по ценовнику резервних делова, а изузетно за резервне делове који нису обухваћени Табелом из обрасца понуде, а ако резервни делови нису наведени у табели из обрасца понуде исти ће се фактурисати по улазној фактури уз обавезну  сагласност Наручиоца.

Наведене цене се могу мењати након истека рока од 6 (шест) месеци од дана потписивања уговора. По истеку овог периода цене се могу мењати, писаном сагласношћу уговорних страна, а у складу са индексом потрошачких цена према објављеним подацима Републичког завода за статистику.

#### Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена Наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона о јавним набавкама.

10. Начин плаћања

Предметне услуге Наручилац ће плаћати у року који не може бити дужи од 45 дана од дана службеног пријема исправно испостављеног рачуна, који је понуђач дужан да достави Наручиоцу на почетку месеца за претходни месец.

Рачун мора да садржи специфициране предметне услуге које је Наручилац остварио у току месеца у истом објекту на истој локацији.

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. Рачун мора да садржи број и датум предметног уговора.

# Наручилац задржава право да наручи и преузме мањи обим услуга од уговорених (број спустова громобранске инсталације) у случају да се Наручиоцу, на основу Закона о изменама и допунама Закона о буџету Републике Србије за 2015. годину (ребаланс буџета) умање средства на економској класификацији са које се врши плаћање услуга која су предмет ове јавне набавке.

Наручилац, такође задржава право да у складу са потребама, а у оквиру уговорене вредности, односно средстава обезбеђених ребалансом буџета и Законом о буџету за 2015, 2016. 2017. и 2018. годину наручи и преузме мање или веће количине  услуга (број спустова громобранске инсталације) датих у спецификацији која је саставни део понуде, а у оквиру укупне уговорене цене.

11. Захтев у погледу рока важења понуде

Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда. У случају истека рока важења понуде, Наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати понуду.

# 12. Средства финансијског обезбеђења

12.1. Понуђач је дужан да уз понуду достави:

-  Меница за озбиљност понуде са назначеним номиналним износом од 5% од вредности понуде без ПДВ, оверену, потписану од стране лица овлашћеног за заступање и регистровану у складу са чланом 47а Закона о платном промету („Службени лист СРЈ“, бр. 3/2002 и 5/2003 и „Службени гласник РС“, бр. 43/2004, 62/2006 и 31/2011) и Одлуком НБС о ближим условима, садржини и начину вођења Регистра меница и овлашћења („Службени гласник РС“, бр. 56/2011), која мора да траје најмање колико и рок важења понуде, који понуђач уписује у обрасцу понуде (Рок важења понуде).

- Менично овлашћење да се меницa у износу од 5% од вредности понуде без ПДВ, без сагласности понуђача може поднети на наплату у случају неизвршења уговорних обавеза по закљученом уговору;

- Потврду о регистрацији менице,

- Копију картона депонованих потписа код банке на којој се јасно виде депоновани потпис и печат понуђача, оверен печатом банке са датумом овере (овера не старија од 30 дана, од дана закључења уговора).

Потпис овлашћеног лица на меници и меничном овлашћењу мора бити идентичан са потписом у картону депонованих потписа.

У случају промене лица овлашћеног за заступање, менично овлашћење остаје на снази.

# По завршеном послу Наручилац ће предметну меницу вратити, на писани захтев понуђача.

12.1. Меница за добро извршење посла

# Понуђач коме буде додељен уговор дужан је да у року од 15 дана од закључења уговора достави меницу за добро извршење посла са назначеним износом од 10% без ПДВ од вредности уговора, оверену, потписану од стране лица овлашћеног за заступање и регистровану у складу са чланом 47а Закона о платном промету („Службени лист СРЈ“ бр.3/2002 и 5/2003 и „Сл. гласник РС“ бр.43/2004,62/2006 и 31/2011) и Одлуком НБС о ближим условима, садржини и начину вођења Регистра меница и овлашћења („Службени гласник РС“ бр. 56/2011), са роком важења који је најмање 30 дана дужи од истека рока важности уговора.

- Менично овлашћење да се меницa у износу од 10% од вредности уговора без ПДВ, без сагласности понуђача може поднети на наплату у случају неизвршења уговорних обавеза по закљученом уговору;

- Потврду о регистрацији менице,

- копију картона депонованих потписа код банке на којим се јасно виде депоновани потпис и печат понуђача, оверен печатом банке са датумом овере (овера не старија од 30 дана, од дана закључења уговора).

Потпис овлашћеног лица на меницама и меничним овлашћењима мора бити идентичан са потписом у картону депонованих потписа.

У случају промене лица овлашћеног за заступање, менично овлашћење остаје на снази.

# По завршеном послу Наручилац ће предметне менице вратити, на писани захтев понуђача.

13. Реализација средства финансијског обезбеђења

Наручилац може да реализује средство финансијског обезбеђења уколико понуђач не извршава своје уговорне обавезе.

14. Заштита података Наручиоца

Наручилац ће захтевати заштиту поверљивости података које понуђачима ставља на располагање, укључујући и њихове подизвођаче.

Саставни део конкурсне документације је изјава о чувању поверљивих података.

Лице које је примило податке одређене као поверљиве дужно је да их чува и штити, без обзира на степен те поверљивости.

15. Заштита података понуђача

Наручилац ће чувати као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди који су посебним прописом утврђени као поверљиви и које је као такве понуђач означио речју „ПОВЕРЉИВО” у понуди. Наручилац ће одбити давање информације која би значила повреду поверљивости података добијених у понуди.

Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде.

16. Додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде

Заинтересована лица могу тражити у писаном облику додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуда.

Сва комуникација у поступку јавне набавке врши се писаним путем на начин одређен чланом 20. Закона.

Наручилац ће заинтересованом лицу у року од три дана од дана пријема захтева послати одговор у писаном облику и истовремено ту информацију објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Питања треба упутити на адресу Булевар Зорана Ђинђића 155а, Нови Београд, „Објашњења – јавна набавка број 24/15 чији је предмет набавка услуга одржавања агрегата у објектима Управе царина ” или на факс број 011/319-09-96.

Тражење додатних информација и појашњења телефоном, у вези са конкурсном документацијом и припремом понуде, није дозвољено.

17. Додатна објашњења, контрола и допуштене исправке

Наручилац може да захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и контролу (увид) код понуђача односно његовог подизвођача.

Додатна објашњења од понуђача после отварања понуда, може захтевати комисија наручиоца за предметну јавну набавку у писаном облику. Контролу (увид) код понуђача односно његовог подизвођача после отварања понуда, може вршити комисија наручиоца за предметну јавну набавку уз претходну најаву понуђачу односно његовом подизвођачу и усаглашавање термина са њима, на начин да вршење контроле (увида) не ремети редован процес рада код понуђача односно његовог подизвођача.

Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, Наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

18. Негативне референце

Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три године у поступку јавне набавке:

- поступао суптротно забрани из чл. 23. и 25. Закона,

- учинио повреду конкуренције,

- доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен,

- одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао,

- уколико по одлуци о додели уговора, када се за то стекну законски услови, одбије да закључи уговор.

Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године.

Докази који представљају негативну референцу наведени су у члану 82. став 3. Закона.

Наручилац може одбити понуду ако поседује доказ из члана 82. став 3. тачка 1. Закона који се односи на поступак или уговор који је закључио и други Наручилац ако је предмет јавне набавке истоврстан.

У складу са чланом 83. став 11. Закона, Наручилац ће понуду понуђача који је на списку негативних референци Управе за јавне набавке одбити као неприхватљиву ако је предмет јавне набавке истоврсан предмету за који је понуђач добио негативну референцу.

19. Додатно обезбеђење испуњења уговорних обавеза понуђача који се налазе на списку негативних референци

# Понуђач који се налази на списку негативних референци који води Управа за јавне набавке, у складу са чланом 83. Закона, а који има негативну референцу за предмет набавке који није истоврстан предмету ове јавне набавке, а уколико таквом понуђачу буде додељен уговор, дужан је да у тренутку закључења уговора преда наручиоцу меницу за добро извршење посла, са назначеним номиналним износом од 15% од вредности уговора без ПДВ (уместо 10% из тачке 12.2), оверену, потписану од стране лица овлашћеног за заступање и регистровану у складу са чланом 47а Закона о платном промету („Службени лист СРЈ” бр. 3/2002 и 5/2003 и „Службени гласник РС” бр. 43/2004, 62/2006 и 31/2011) и Одлуком НБС о ближим условима, садржини и начину вођења Регистра меница и овлашћења („Службени гласник РС” број 56/2011), са роком важења који је најмање 30 дана дужи од истека рока важности уговора.

- Менично овлашћење да се меницa у износу од 15% од вредности уговора без ПДВ, без сагласности понуђача може поднети на наплату у случају неизвршења уговорних обавеза по закљученом уговору;

- Потврду о регистрацији менице;

- Копију картона депонованих потписа код банке на којим се јасно виде депоновани потпис и печат понуђача, оверен печатом банке са датумом овере (овера не старија од 30 дана, од дана закључења уговора).

Потпис овлашћеног лица на меницама и меничним овлашћењима мора бити идентичан са потписом у картону депонованих потписа.

У случају промене лица овлашћеног за заступање, менично овлашћење остаје на снази.

# По завршеном послу Наручилац ће предметну меницу вратити, на писани захтев понуђача.

Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност менице за добро извршење посла мора да се продужи.

# 20. Критеријум за доделу уговора

Одлука о додели уговора донеће се применом критеријума „економски најповољнија понуда“.

За избор најповољнијег понуђача предмета јавне набавке биће изабрана она понуда која је економски најповољнија односно она понуда која добије највећи број пондера по следећим критеријумима:

# 21. Критеријум за доделу уговора

Одлука о додели уговора донеће се применом критеријума „економски најповољнија понуда“.

За избор најповољнијег понуђача предмета јавне набавке биће изабрана она понуда која је економски најповољнија односно она понуда која добије највећи број пондера по следећим критеријумима:

| БП – Укупан број пондера | MAX=100 |  |
| --- | --- | --- |
| Укупан број пондера добија се према формули и то: БП = Ц1 + Ц2+ Ц3 а према следећим елементима критеријумима: - Ц - „Цена“ MAX=100 пондера |  |  |
| Ц – Цена |  | MAX=100 |
| Овај критеријум дефинисан је кроз подкритеријуме, а укупан број пондера добија се по формули: Ц = Ц1 + Ц2+ Ц3 при чему је: Ц1 Укупна јединична цена услуга редовног годишњег сервиса агрегата (MAX = 20 пондера) при чему понуђач који понуди најнижу укупну јединичну цену редовног одржавања агрегата у објектима Управе царина добија МАХ број пондера, а остали се рангирају по формули: Ц2 Укупна просечна цена радног сата за услуге поправки агрегата у објектима Управе царина, (MAX = 50 пондера) при чему понуђач који понуди најнижу укупну цену радног сата за услуге поправки добија МАХ број пондера, а остали се рангирају по формули: Ц3 Укупна јединична цена резервних делова за одржавање агрегата, (MAX = 30 пондера) при чему понуђач који понуди најнижу услуга основне обуке добија МАХ број пондера, а остали се рангирају по формули: |  |  |

# 22. Понуде са истом понуђеном ценом

Ако два или више понуђача имају исти број пондера, предност ће се дати понуђачу који је понудио дужи гарантни рок за извршене услуге и уграђени материјал.

# 23. Накнада за коришћење патента

Накнаду за кoришћeњe пaтeнaтa, кao и oдгoвoрнoст зa пoврeду зaштићeних прaвa интeлeктуaлнe свojинe трeћих лицa снoси пoнуђaч.

# 24. Захтев за заштиту права

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач односно заинтересовано лице.

Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње Наручиоца.

У случају када се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива или конкурсна документација Наручиоца, захтев за заштиту права може се поднети најкасније три дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања. У наведеном случају благовремено примљене понуде код Наручиоца, неће бити враћене понуђачима. После доношења одлуке о додели уговора, рок за подношење захтева за заштиту права је 5 дана од  дана пријема одлуке.

Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје Наручиоцу непосредно у току радног времена Наручиоца (од 07,30 до 15,30 часова) или поштом са повратницом.

Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој комисији.

Приликом подношења захтева за заштиту права, понуђач је дужан да изврши уплату прописане таксе у износу од 80.000,00 динара. Као доказ о уплати таксе, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/12), прихватиће се:

1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. Закона која мора да садржи следеће елементе:

(1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;

(2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава реализован, као и датум извршења налога;

(3) износ таксе из члана 156. Закона чија се уплата врши;

(4) број рачуна: 840-30678845-06;

(5) шифру плаћања: 153 или 253;

(6) позив на број: подаци о броју (позив на број 9750-016) и јасно назначен број јавне набавке (24/15) за коју се предметни захтев подноси;

(7) сврха: такса за ЗЗП; назив наручиоца; број или ознакa јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права;

(8) корисник: Буџет Републике Србије;

(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена уплата таксе;

(10) потпис овлашћеног лица банке;

2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе наведене под тачком 1;

3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце захтева за заштиту права који имају отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор (корисници буџетских средстава, корисници средстава организација за обавезно социјално осигурање и други корисници јавних средстава);

4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту права (банке и други субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије у складу са законом и другим прописом.

# 25. Обавештење о закључењу уговора

Наручилац закључује уговор о јавној набавци са понуђачем којем је додељен уговор у року од осам дана, од дана истека рока за подношење захтева за заштиту права.

Наручилац може сходно члану 112. став 2. тачка 5) Закона о јавним набавкама, закључити уговор и пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, ако је поднета само једна понуда, у року од 5 (пет) дана од дана доношења Одлуке о додели уговора.

# И З Ј А В А

о чувању поверљивих података

____________________________________________________________________

(пословно име или скраћени назив)

изјављујем под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да ћу све податке који су нам стављени на располагање у поступку предметне јавне набавке и приликом реализације Уговора, чувати и штитити као поверљиве, укључујући и подизвођаче, и да ћу све информације чувати од неовлашћеног коришћења и откривања као пословну тајну, које могу бити злоупотребљене у безбедносном смислу.

Лице које је примило податке одређене као поверљиве дужно је да из чува и штити без обзира на степен те поверљивости.

|  | Потпис овлашћеног лица |
| --- | --- |
| М.П. |  |

# VI

# ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

На основу позива за подношење понуде за јавну набавку одржавања агрегата у објектима Управе царина, број 24/15, подносим понуду како следи:

| Понуда број: |  |
| --- | --- |
| Датум: |  |

# Понуђач је дужан да попуни све делове обрасца понуде,

у складу са својом понудом, да их потпише и овери печатом

|  | Потпис овлашћеног лица |
| --- | --- |
| М.П. |  |

# И З Ј А В А

У поступку јавне набавке, подносим понуду:

# А) самостално

# Б) са подизвођачем:

______________________________________________________

______________________________________________________

# В) подносим заједничку понуду са следећим члановима групе:

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

(заокружити начин на који се подноси понуда)

|  | Потпис овлашћеног лица |
| --- | --- |
| М.П. |  |

# ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

| Пословно име или скраћени назив |  |
| --- | --- |

| Адреса седишта | Улица и број |  |
| --- | --- | --- |
|  | Место |  |
|  | Општина |  |
| Матични број понуђача |  |  |
| Порески идентификациони број |  |  |
| Одговорно лице |  |  |
| Лице за контакт |  |  |
| Телефон |  |  |
| Телефакс |  |  |
| e-mail: |  |  |
| Рачун - Банка |  |  |

|  | Потпис овлашћеног лица |
| --- | --- |
| М.П. |  |

# ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

| Пословно име или скраћени назив |  |
| --- | --- |

| Адреса седишта | Улица и број |  |
| --- | --- | --- |
|  | Место |  |
|  | Општина |  |
| Матични број понуђача |  |  |
| Порески идентификациони број |  |  |
| Одговорно лице |  |  |
| Лице за контакт |  |  |
| Телефон |  |  |
| Телефакс |  |  |
| e-mail: |  |  |
| Рачун - Банка |  |  |

НАПОМЕНА: Образац копирати уколико ће извршење набавке делимично бити поверено

већем броју подизвођача

|  | Потпис овлашћеног лица |
| --- | --- |
| М.П. |  |

# И З Ј А В А

У предметној јавној набавци делимично поверавам подизвођачу ____ % укупне вредности набавке, а што се односи на: ____________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

# Напомена: 	Проценат укупне вредности набавке који се поверава подизвођачу

не може бити већи од 50 %. Понуђач је дужан да наведе део предмета

набавке који ће се извршити преко подизвођача.

|  | Потпис овлашћеног лица |
| --- | --- |
| М.П. |  |

# ПОДАЦИ О ЧЛАНУ ГРУПЕ – НОСИЛАЦ ПОСЛА

| Пословно име или скраћени назив |  |
| --- | --- |

| Адреса седишта | Улица и број |  |
| --- | --- | --- |
|  | Место |  |
|  | Општина |  |
| Матични број понуђача |  |  |
| Порески идентификациони број |  |  |
| Одговорно лице |  |  |
| Лице за контакт |  |  |
| Телефон |  |  |
| Телефакс |  |  |
| e-mail: |  |  |
| Рачун - Банка |  |  |

|  | Потпис овлашћеног лица |
| --- | --- |
| М.П. |  |

# ПОДАЦИ О ЧЛАНУ ГРУПЕ

| Пословно име или скраћени назив |  |
| --- | --- |

| Адреса седишта | Улица и број |  |
| --- | --- | --- |
|  | Место |  |
|  | Општина |  |
| Матични број понуђача |  |  |
| Порески идентификациони број |  |  |
| Одговорно лице |  |  |
| Лице за контакт |  |  |
| Телефон |  |  |
| Телефакс |  |  |
| e-mail: |  |  |
| Рачун - Банка |  |  |

# НАПОМЕНА: Образац копирати уколико понуду доставља већи број чланова групе

|  | Потпис овлашћеног лица |
| --- | --- |
| М.П. |  |

# Р О К

ВАЖЕЊА ПОНУДЕ

Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана, од дана отварања понуда.

# Понуда коју подносим у предметном поступку јавне набавке важи

_____________________________  дана, од дана отварања понуда.

(уписати број дана важења понуде)

|  |  | Потпис овлашћеног лица |
| --- | --- | --- |
|  | М.П. |  |

| ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА АГРЕГАТА Услуга редовног одржавања агрегата у објектима које користи Наручилац обухвата сервисирање и испитивање у законом прописаним роковима, са заменом неисправних делова и одржавање истих у исправном стању, у складу са техничким прописима и упутствима произвођача, тако да се обезбеди њихово стално и несметано функционисање. Списак опреме, уређаја и инсталација по локацијама |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Управа царина – Булевар Зорана Ђинђића бр.155а, Нови Београд. - агрегат дизел тип TORINO 6B - SPARK ENERFY, снаге 250 kVA 1.1. Зграда ЕРЦ-а - Народних хероја 63, Нови Београд. - агрегат дизел GP 810 s/n 1489, снаге 850 Kva 2. Царинарница Шабац, Београдски пут бб, - агрегат „ PAWERLINK “ IV. 138 138 KW. 3.1. ЦИ Сремска Рача, Босутски пут бб Сремска Рача - агрегат марке „IN NESOL“ модел II-125, снаге 125 KW. 3.2. ЦИ Трбушница, Републике Српске бб Трбушница - агрегат марке „IN NESOL“ модел II-125, снаге 125 KW. 3.3. ЦИ Бадовинци, Павловићев мост бб Бадовинци - агрегат марке „PAWERLINK“ тип IV, снаге 138 KVA, 110 KW. 4. Царинарница Сомбор ул. Филипа Кљајића бб, - агрегат SDMO HERCULES SD- 500, снаге 2,4 kwh. 5. Царинарница Зрењанин ул. Царинска 3, - агрегат „ TEKSAN“ тип –модел TJ114PE5A снаге 114 kVA 6. Царинарница Нови Сад ул. Царинска 1, ЦИ Батровци - агрегат марке „ IVECO-BATROLI“, тип ECO 38-3LN/4 снаге 150 KVA 7.1. ЦИ Бачка Паланнка- мост - агрегат марке „ Tehnolink“ тип Powerlink IV.138 Ka KVA 7.2. ЦP Нештин , - агрегат марке „ Sever, . снаге 15 KVA – 7.3. ЦИ Шид – Товарник - агрегат марке „ Cremomini“ тип GE40F снаге 40 KVA 7.4. ЦP Љуба - агрегат „ TEKSAN“ тип –модел TJ21MS5K резервоар 90лит. 8. Царинарница Вршац ул. Бул. Ослобођења 9, 8.1. ЦИ Ватин, - агрегат TORPEDO снаге 40KV 8.2. ЦИ Калуђерево - агрегат „ TEKSAN“ тип –модел TJ21MS5K снаге 21 KW 9. Царинарница Краљево ул. Моше Пијаде бр.1 Краљево 9.1. ЦИ Шпиљани ( Мехов крш) - агрегат „ TEKSAN“ тип –модел TJ134DW5A . снаге 134KVA 9.2. ЦИ Кованлук Краљево - агрегат „ TEKSAN“ тип –модел TJ134DW5A . снаге 134KVA 10. Царинарница Ужице ул. Милоша Обреновића бб Ужице - агрегат „ TEKSAN“ тип –модел TJ134DW5A снаге 134 KVA 10.1. ЦИ Јабука Пријепоље - агрегат марке „ IN NESOL“ модел II-125, снаге 125 KVA.) 10.2. ЦИ Гoстун, Гостун - агрегат „ TEKSAN“ тип –модел TJ114PE5A снаге 114 KVA 10.3. ЦИ Котроман Мокра Гора - агрегат QЛS – 125, снаге 125 KVA. 11. Царинарница Крушевац - агрегат марке POWERLINK тип IV. 138 снаге 138KVA/125KWA. 12. Царинарница Димитровград ул. Балканска 105 Димитровград - агрегат матка“ WFM“ тип D220-TDEW снаге 7,3 KV 12.1. ЦИ Градина - агрегат матка TORPEDO тип B5582A снаге 118 KW 12.2. ЦИ Градина - агрегат матка TORPEDO тип B5582A снаге 118 KW 13. Царинарница Кладово ул. Дунавска бб, 13.1. ЦИ Вршка Чука, - агрегат дизел марке „ DEA 33 CUMMINS“ снаге 33 кw. 14. Царинарница Ниш. ул. Димитрија Туцовић 16, 14.1. ЦИ Прешево - агрегат марке „ ИДЕА ТЕЦК С.Р,Л.“ снаге 400 KVA . 14.2. ЦP Рибарци - агрегат марке DAJS тип FGL, 55 KVA 14.3. ЦИ .Прохор Пчињски,село Старац, - агрегат марке „ CATERPILLAR“ тип OLYNPIAN GEP 110- Z снаге 88 кw. 14.4. ЦИ Стрезимировци, село Стрезимировци - агрегат дизел марке „ GESAN DPAS 15 E , тип DST1 снаге 9, 4 кw. 15. Царинарница Приштина у склопу ц-це Ниш 15.1. ЦП Депце - агрегат „ TEKSAN“ тип –модел TJ50MS5K снаге 50 мес ЦЕНОВНИК РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА ЗА ОДРЖАВАЊЕ АГРЕГАТА Р.бр.; Назив резервног дела; Цена по комаду у динарима без ПДВ. 1; Акумулатор 55 ампера. 2; Акумулатор 65 ампера. 3; Акумулатор 97 ампера. 4; Акумулатор 140 ампера. 5; Клеме акумулатора + и -. * Агрегат дизел TORINO 6B-SPARK ENERGFY, снаге 250 Kva 6; Електро пуњач акумулатора. 7; Електро грејач агрегата. 8; Термостат електро грејача. 9; Показивач нивоа горива у резеррвоару. 10; Пумпа за воду. * Агрегат дизел GP.810 s/n 1489, мотор Perkins 4006 23TAG2A, генератор Stamford A11E207311 850кw. 11; Електро пуњач акумулатора. 12; Електро грејач агрегата. 13; Термостат електро грејача. 14; Показивач нивоа горива у резеррвоару. 15; Пумпа за воду. * Агрегат дизел марке „ DEA 33 CUMMINS“ снаге 33kw.. 16; Електро пуњач акумулатора. 17; Електро грејач агрегата. 18; Термостат електро грејача. 19; Показивач нивоа горива у резеррвоару. 20; Пумпа за воду. * Агрегат марке WFM тип D220-TDEW снаге 7,3 KV 21; Електро пуњач акумулатора. 22; Електро грејач агрегата. 23; Термостат електро грејача. 24; Показивач нивоа горива у резеррвоару. 25; Пумпа за воду. * Агрегат марке TORPEDO тип B5582A снаге 118 KW 26; Електро пуњач акумулатора. 27; Електро грејач агрегата. 28; Термостат електро грејача. 29; Показивач нивоа горива у резеррвоару. 30; Пумпа за воду. * Агрегат TEKSAN тип- MODEL TJ134DW5A снаге 134 KVA 31; Електро пуњач акумулатора. 32; Електро грејач агрегата. 33; Термостат електро грејача. 34; Показивач нивоа горива у резеррвоару. 35; Пумпа за воду. * Агрегат POWERLIK тип IV. 138 снаге 138 KVA/125KWA 36; Електро пуњач акумулатора. 37; Електро грејач агрегата. 38; Термостат електро грејача. 39; Показивач нивоа горива у резеррвоару. 40; Пумпа за воду. * Агрегат марке „ IN NESOL“ модел II-125, снаге 125 киловата 41; Електро пуњач акумулатора. 42; Електро грејач агрегата. 43; Термостат електро грејача. 44; Показивач нивоа горива у резеррвоару. 45; Пумпа за воду. * Агрегат TEKSAN тип- MODEL TJ114OE5A снаге 114 KVA 46; Електро пуњач акумулатора. 47; Електро грејач агрегата. 48; Термостат електро грејача. 49; Показивач нивоа горива у резеррвоару. 50; Пумпа за воду. * Агрегат QЛS – 125, снаге 114 KVA 51; Електро пуњач акумулатора. 52; Електро грејач агрегата. 53; Термостат електро грејача. 54; Показивач нивоа горива у резеррвоару. 55; Пумпа за воду. * Агрегат дизел марке „ ИДЕА ТЕЦК С.Р,Л.“ снаге 400 ква 56; Електро пуњач акумулатора. 57; Електро грејач агрегата. 58; Термостат електро грејача. 59; Показивач нивоа горива у резеррвоару. 60; Пумпа за воду. * Агрегат DAJS тип FGL, 55 KVA 61; Електро пуњач акумулатора. 62; Електро грејач агрегата. 63; Термостат електро грејача. 64; Показивач нивоа горива у резеррвоару. 65; Пумпа за воду. * Агрегат CATERPILLAR тип PLYNPIAN GEP 110-Z снаге 88 kw 66; Електро пуњач акумулатора. 67; Електро грејач агрегата. 68; Термостат електро грејача. 69; Показивач нивоа горива у резеррвоару. 70; Пумпа за воду. * Агрегат GESAN DPAS 15E тип DST1 снаге 9,4 kw 71; Електро пуњач акумулатора. 72; Електро грејач агрегата. 73; Термостат електро грејача. 74; Показивач нивоа горива у резеррвоару. 75; Пумпа за воду. * Агрегат TEKSAN тип- модел TJ50MS5K снаге 50 KVA 76; Електро пуњач акумулатора. 77; Електро грејач агрегата. 78; Термостат електро грејача. 79; Показивач нивоа горива у резеррвоару. 80; Пумпа за воду. * Агрегат IVECO-BATROLI тип ECO 38-3LN/4 снаге 150 KVA 81; Електро пуњач акумулатора. 82; Електро грејач агрегата. 83; Термостат електро грејача. 84; Показивач нивоа горива у резеррвоару. 85; Пумпа за воду. * Агрегат TEHNOLINK тип POWERLINK IV.138Ka снаге 110 KV 86; Електро пуњач акумулатора. 87; Електро грејач агрегата. 88; Термостат електро грејача. 89; Показивач нивоа горива у резеррвоару. 90; Пумпа за воду. * Агрегат SEVER, снаге 15 KVA 91; Електро пуњач акумулатора. 92; Електро грејач агрегата. 93; Термостат електро грејача. 94; Показивач нивоа горива у резеррвоару. 95; Пумпа за воду. * Агрегат CREMOMINI , тип GE40F снаге 40 KVA 96; Електро пуњач акумулатора. 97; Електро грејач агрегата. 98; Термостат електро грејача. 99; Показивач нивоа горива у резеррвоару. 100; Пумпа за воду. * Агрегат „ TEKSAN“ тип –модел TJ21MS5K снаге 21 KW 101; Електро пуњач акумулатора. 102; Електро грејач агрегата. 103; Термостат електро грејача. 104; Показивач нивоа горива у резеррвоару. 105; Пумпа за воду. * Агрегат SDMO HERCULES SD- 500 снаге 2,4 kwh 106; Електро пуњач акумулатора. 107; Електро грејач агрегата. 108; Термостат електро грејача. 109; Показивач нивоа горива у резеррвоару. 110; Пумпа за воду. * Агрегат TORPEDO снаге 40 KW 110; Електро пуњач акумулатора. 112; Електро грејач агрегата. 113; Термостат електро грејача. 114; Показивач нивоа горива у резеррвоару. 115; Пумпа за воду. * Агрегат марке „PAWERLINK“ тип IV, снаге 138 киловата 116; Електро пуњач акумулатора. 117; Електро грејач агрегата. 118; Термостат електро грејача. 119; Показивач нивоа горива у резеррвоару. 120; Пумпа за воду. УКУПНО ( поз. 1-120). |
| ЗГРАДА УПРАВЕ И ЕРЦ-) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УСЛУГE ОДРЖАВАЊА, СЕРВИСИРАЊА И ИСПИТИВАЊА ЕЛЕКТРООПРЕМЕ – АГРЕГАТА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Р.бр |  | опис услуге |  | период вршења услуге |  | цена по комаду |  | ком. |  | укупна цена без ПДВ-а |  |
| 1 |  | Агрегат - функционална проба |  | 1 мес |  |  |  | 2 |  |  |  |
|  |  | Агрегат - сервис |  | 12 мес |  |  |  | 2 |  |  |  |
| УКУПНО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РАДНИ САТ ЈЕДНОГ РАДНИКА СА СВИМ ЗАВИСНИМ ТРОШКОВИМА ЗА ПОПРАВКЕ_______________динара без ПДВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РАДНИ САТ ЈЕДНОГ РАДНИКА СА СВИМ ЗАВИСНИМ ТРОШКОВИМА ЗА ХИТНЕ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ____________динара без ПДВ-а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| У ОБЈЕКТИМА ЦЦ-е КЛАДОВО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УСЛУГE ОДРЖАВАЊА, СЕРВИСИРАЊА И ИСПИТИВАЊА ЕЛЕКТРООПРЕМЕ – АГРЕГАТА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Р.бр |  | опис услуге | период вршења услуге |  | цена по комаду |  | ком. |  | укупна цена без ПДВ |  |
| 1 |  | Агрегат - сервис | 12 мес |  |  |  | 1 |  |  |  |
| УКУПНО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РАДНИ САТ ЈЕДНОГ РАДНИКА СА СВИМ ЗАВИСНИМ ТРОШКОВИМА ЗА ПОПРАВКЕ _______________динара без ПДВ-а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РАДНИ САТ ЈЕДНОГ РАДНИКА СА СВИМ ЗАВИСНИМ ТРОШКОВИМА ЗА ХИТНЕ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ____________динара без ПДВ-а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| У ОБЈЕКТИМА ЦЦ-е ДИМИТРОВГРАД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| УСЛУГE ОДРЖАВАЊА, СЕРВИСИРАЊА И ИСПИТИВАЊА ЕЛЕКТРООПРЕМЕ – АГРЕГАТА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Р.бр | опис услуге | период вршења услуге |  | цена по комаду |  | ком. |  | укупна цена без ПДВ-а |  |
| 1 | Агрегат - сервис | 12 мес |  |  |  | 3 |  |  |  |
| УКУПНО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РАДНИ САТ ЈЕДНОГ РАДНИКА СА СВИМ ЗАВИСНИМ ТРОШКОВИМА ЗА ПОПРАВКЕ _______________динара без ПДВ-а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РАДНИ САТ ЈЕДНОГ РАДНИКА СА СВИМ ЗАВИСНИМ ТРОШКОВИМА ЗА ХИТНЕ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ____________динара без ПДВ-а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| У ОБЈЕКТИМА ЦЦ-е КРАЉЕВО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УСЛУГE ОДРЖАВАЊА, СЕРВИСИРАЊА И ИСПИТИВАЊА ЕЛЕКТРООПРЕМЕ – АГРЕГАТА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Р.бр | опис услуге | период вршења услуге |  | цена по комаду |  | ком. |  | укупна цена без ПДВ-а |  |
| 1 | Агрегат - сервис | 12 мес |  |  |  | 2 |  |  |  |
| УКУПНО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РАДНИ САТ ЈЕДНОГ РАДНИКА СА СВИМ ЗАВИСНИМ ТРОШКОВИМА ЗА ПОПРАВКЕ _______________динара без ПДВ-а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РАДНИ САТ ЈЕДНОГ РАДНИКА СА СВИМ ЗАВИСНИМ ТРОШКОВИМА ЗА ХИТНЕ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ____________динара без ПДВ-а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| У ОБЈЕКТИМА ЦЦ-е КРУШЕВАЦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УСЛУГE ОДРЖАВАЊА, СЕРВИСИРАЊА И ИСПИТИВАЊА ЕЛЕКТРООПРЕМЕ – АГРЕГАТА, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Р.бр | опис услуге | период вршења услуге |  | цена по комаду |  | ком. |  | укупна цена без ПДВ-а |  |
| 1 | Агрегат - сервис | 12 мес |  |  |  | 1 |  |  |  |
| УКУПНО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РАДНИ САТ ЈЕДНОГ РАДНИКА СА СВИМ ЗАВИСНИМ ТРОШКОВИМА ЗА ПОПРАВКЕ _______________динара без ПДВ-а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РАДНИ САТ ЈЕДНОГ РАДНИКА СА СВИМ ЗАВИСНИМ ТРОШКОВИМА ЗА ХИТНЕ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ____________динара без ПДВ-а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| У ОБЈЕКТИМА ЦЦ-е УЖИЦЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УСЛУГE ОДРЖАВАЊА, СЕРВИСИРАЊА И ИСПИТИВАЊА ЕЛЕКТРООПРЕМЕ – АГРЕГАТА, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Р.бр | опис услуге | период вршења услуге |  |  | цена по комаду |  | ком. |  | укупна цена без ПДВ-а |  |
| 1 | Агрегат - сервис | 12 мес |  |  |  |  | 4 |  |  |  |
| УКУПНО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РАДНИ САТ ЈЕДНОГ РАДНИКА СА СВИМ ЗАВИСНИМ ТРОШКОВИМА ЗА ПОПРАВКЕ _______________динара без ПДВ-а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РАДНИ САТ ЈЕДНОГ РАДНИКА СА СВИМ ЗАВИСНИМ ТРОШКОВИМА ЗА ХИТНЕ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ____________динара без ПДВ-а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| У ОБЈЕКТИМА ЦЦ-е НИШ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УСЛУГE ОДРЖАВАЊА, СЕРВИСИРАЊА И ИСПИТИВАЊА ЕЛЕКТРООПРЕМЕ - АГРЕГАТА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Р.бр | опис услуге | период вршења услуге |  | цена по комаду |  | ком. |  | укупна цена без ПДВ-а |  |
| 1 | Агрегат - сервис | 12 мес |  |  |  | 4 |  |  |  |
| УКУПНО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РАДНИ САТ ЈЕДНОГ РАДНИКА СА СВИМ ЗАВИСНИМ ТРОШКОВИМА ЗА ПОПРАВКЕ _______________динара без ПДВ-а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РАДНИ САТ ЈЕДНОГ РАДНИКА СА СВИМ ЗАВИСНИМ ТРОШКОВИМА ЗА ХИТНЕ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ____________динара без ПДВ-а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| У ОБЈЕКТИМА ЦЦ-е ПРИШТИНА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УСЛУГE ОДРЖАВАЊА, СЕРВИСИРАЊА И ИСПИТИВАЊА ЕЛЕКТРООПРЕМЕ - АГРЕГАТА И ГРОМОБРАНСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Р.бр | опис услуге | период вршења услуге |  | цена по комаду |  | ком. |  | укупна цена без ПДВ-а |  |
| 1 | Агрегат - сервис | 12 мес |  |  |  | 1 |  |  |  |
| УКУПНО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РАДНИ САТ ЈЕДНОГ РАДНИКА СА СВИМ ЗАВИСНИМ ТРОШКОВИМА ЗА ПОПРАВКЕ _______________динара без ПДВ-а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РАДНИ САТ ЈЕДНОГ РАДНИКА СА СВИМ ЗАВИСНИМ ТРОШКОВИМА ЗА ХИТНЕ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ____________динара без ПДВ-а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| У ОБЈЕКТИМА ЦЦ-е НОВИ САД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УСЛУГE ОДРЖАВАЊА, СЕРВИСИРАЊА И ИСПИТИВАЊА ЕЛЕКТРООПРЕМЕ – АГРЕГАТА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Р.бр | опис услуге |  | период вршења услуге |  | цена по комаду |  | ком. |  | укупна цена без ПДВ-а |  |
| 1 | Агрегат - сервис |  | 12 мес |  |  |  | 5 |  |  |  |
| УКУПНО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РАДНИ САТ ЈЕДНОГ РАДНИКА СА СВИМ ЗАВИСНИМ ТРОШКОВИМА ЗА ПОПРАВКЕ _______________динара без ПДВ-а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РАДНИ САТ ЈЕДНОГ РАДНИКА СА СВИМ ЗАВИСНИМ ТРОШКОВИМА ЗА ХИТНЕ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ____________динара без ПДВ-а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| У ОБЈЕКТИМА ЦЦ-е СОМБОР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УСЛУГE ОДРЖАВАЊА, СЕРВИСИРАЊА И ИСПИТИВАЊА ЕЛЕКТРООПРЕМЕ – АГРЕГАТА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Р.бр | опис услуге | период вршења услуге |  | цена по комаду |  | ком. |  | укупна цена без ПДВ-а |  |
| 1 | Агрегат - сервис | 12 мес |  |  |  | 1 |  |  |  |
| УКУПНО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РАДНИ САТ ЈЕДНОГ РАДНИКА СА СВИМ ЗАВИСНИМ ТРОШКОВИМА ЗА ПОПРАВКЕ _______________динара без ПДВ-а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РАДНИ САТ ЈЕДНОГ РАДНИКА СА СВИМ ЗАВИСНИМ ТРОШКОВИМА ЗА ХИТНЕ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ____________динара без ПДВ-а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| У ОБЈЕКТИМА ЦЦ-е ВРШАЦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УСЛУГE ОДРЖАВАЊА, СЕРВИСИРАЊА И ИСПИТИВАЊА ЕЛЕКТРООПРЕМЕ - АГРЕГАТА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Р.бр | опис услуге | период вршења услуге |  | цена по комаду |  | ком. |  | укупна цена без ПДВ-а |  |
| 1 | Агрегат - сервис | 12 мес |  |  |  | 2 |  |  |  |
| УКУПНО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РАДНИ САТ ЈЕДНОГ РАДНИКА СА СВИМ ЗАВИСНИМ ТРОШКОВИМА ЗА ПОПРАВКЕ _______________динара без ПДВ-а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РАДНИ САТ ЈЕДНОГ РАДНИКА СА СВИМ ЗАВИСНИМ ТРОШКОВИМА ЗА ХИТНЕ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ____________динара без ПДВ-а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| У ОБЈЕКТИМА ЦЦ-е ЗРЕЊАНИН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УСЛУГE ОДРЖАВАЊА, СЕРВИСИРАЊА И ИСПИТИВАЊА ЕЛЕКТРООПРЕМЕ - АГРЕГАТА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Р.бр | опис услуге | период вршења услуге |  | цена по комаду |  | ком. |  | укупна цена без ПДВ-а |  |
| 1 | Агрегат - сервис | 12 мес |  |  |  | 1 |  |  |  |
| УКУПНО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РАДНИ САТ ЈЕДНОГ РАДНИКА СА СВИМ ЗАВИСНИМ ТРОШКОВИМА ЗА ПОПРАВКЕ _______________динара без ПДВ-а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РАДНИ САТ ЈЕДНОГ РАДНИКА СА СВИМ ЗАВИСНИМ ТРОШКОВИМА ЗА ХИТНЕ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ____________динара без ПДВ-а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| У ОБЈЕКТИМА ЦЦ-е ШАБАЦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УСЛУГE ОДРЖАВАЊА, СЕРВИСИРАЊА И ИСПИТИВАЊА ЕЛЕКТРООПРЕМЕ – АГРЕГАТА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Р.бр | опис услуге | период вршења услуге |  | цена по комаду |  | ком. |  | укупна цена без ПДВ-а |  |
| 2 | Агрегат - сервис | 12 мес |  |  |  | 4 |  |  |  |
| УКУПНО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РАДНИ САТ ЈЕДНОГ РАДНИКА СА СВИМ ЗАВИСНИМ ТРОШКОВИМА ЗА ПОПРАВКЕ _______________динара без ПДВ-а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РАДНИ САТ ЈЕДНОГ РАДНИКА СА СВИМ ЗАВИСНИМ ТРОШКОВИМА ЗА ХИТНЕ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ____________динара без ПДВ-а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Резервни делови који се уграђују морају бити оригинални.

Понуђеним ценама обухваћени су сви зависни трошкови: превоз, односно долазак и одлазак на локацију извршења услуга, евентуалне таксе, и др.

| Рок плаћања је до 45 дана од дана пријема исправног рачуна. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Укупна цена редовног одржавања агрегата је: | ___________ динара без ПДВ |  |
| Просечна цена радног сата једног радника за услуге поправки са свим зависним трошковима | ___________ сати |  |
| Просечна цена радног сата једног радника за хитне интервенције са свим зависним трошковима | ___________ сати |  |
| Рок одазива за хитне интервенције за град Београд (не може бити дужи од 6 сати од дана пријема позива Наручиоца) |  | ___________ сати |
| Рок одазива за хитне интервенције за остатак дела територије Републике Србије (не може бити дужи од 24 сата од дана пријема позива Наручиоца) |  | ___________ сати |
| Рок за извршење поправке квара (не може бити дужи од 3 дана) од пријема захтева Наручиоца. |  | ________ дана |
| У случају записнички утврђених недостатака у квалитету и обиму пружених услуга, понуђач мора започети са отклањањем недостатака у року од (не може бити дужи од 3 дана) од дана сачињавања записника о рекламацији |  | ________ дана |
| Гарантни рок на извршене услуге и уграђени матаријал (не може бити краћи од 6 месеци) |  | _________ месеци |
| Рок за отклањање грешака у гарантном року (не може бити дужи од 2 дана) од дана пријема захтева - обавештења Наручиоца |  | ________ дана |

|  |  | Потпис овлашћеног лица |
| --- | --- | --- |
|  | М.П. |  |

# И З Ј А В А

У предметној јавној набавци делимично поверавам подизвођачу ____ % укупне вредности набавке, а што се односи на: ____________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

# Напомена: 	Проценат укупне вредности набавке који се поверава подизвођачу

не може бити већи од 50 %. Понуђач је дужан да наведе део предмета

набавке који ће се извршити преко подизвођача.

|  | Потпис овлашћеног лица |
| --- | --- |
| М.П. |  |

# VII

# МОДЕЛ УГОВОРА

# Модел уговора понуђач мора да попуни, потпише и овери печатом,

чиме потврђује да прихвата елементе модела уговора

| РЕПУБЛИКА СРБИЈА МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА Управа царина Београд Булевар Зорана Ђинђића 155а Број: Датум: |  |  |
| --- | --- | --- |

# МОДЕЛ УГОВОРА

# Закључен у Београду дана (попуњава Наручилац) године:

# УГОВОРНЕ СТРАНЕ:

| 1. | РЕПУБЛИКА СРБИЈА - Министарство финансија -Управа царина, Београд, Булевар Зорана Ђинђића 155а, ПИБ 101685102, матични број 17862146, коју заступа по решењу директора о преносу овлашћења број: 148-01-110-01-131/4/2013 од 11.06.2013. године, др Софија Радуловић, в.д. помоћник директора (у даљем тексту: Наручилац) |
| --- | --- |
| 2. | ______________________________________________________ са седиштем у ______________, улица ________________________, ПИБ __________________, матични број ________________ кога заступа ___________________________________________, директор (у даљем тексту: Давалац услуге) |

| Напомена: | Уговорну страну попуњава понуђач који подноси самосталну понуду, понуду са подизвођачем или члан групе који ће бити носилац посла или понуђач који ће у име групе понуђача потписати уговор. |
| --- | --- |

# УГОВОРНЕ СТРАНЕ КОНСТАТУЈУ:

- да је Наручилац, на основу Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/2012) спровео отворени поступак јавне набавке број 24/15, чији је предмет набавка услуга редовног одржавања агрегата у објектима Управе царина на основу позива објављеног на Порталу јавних набавки, интернет страници Наручиоца и порталу Службеног гласила РС и бази прописа;

- да је Давалац услуга доставио (заједничку/са подизвођачем) понуду број (биће преузето из понуде), која у потпуности одговара спецификацији из конкурсне документације, налази се у прилогу Уговора и саставни је део Уговора;

- да Наручилац сходно члану 113. Закона о јавним набавкама, на основу Одлуке о додели уговора број (попуњава Наручилац), закључује са Даваоцем услуга Уговор о пружању услуга одржавања агрегата;

- да ће Давалац услуга извршење уговорених обавеза по овом Уговору делимично поверити Подизвођачу (попуњава Наручилац).

# ПРЕДМЕТ УГОВОРА, ЦЕНА И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА

# Члан 1.

Предмет Уговора је пружање услуга одржавања агрегата у објектима Управе царина и то: (биће преузето из понуде).

# Члан 2.

Укупна вредност уговора износи (попуњава Наручилац) динара и словима: (попуњава Наручилац) без ПДВ.

#### Цене су изражене у динарима без ПДВ, по јединици мере, без пореза на додату вредност са урачунатим зависним трошковима које Давалац услуга има у реализацији јавне набавке.

Цена услуге за одржавање агрегата мора да садржи све основне елементе структуре цене, тако да понуђена цена покрива трошак резервних делова и рада сервисера на отклањању квара, као и све остале зависне трошкове које Давалац услуга има у реализацији набавке.

Цена услуга радног сата за поправке обухвата   цену једног радног сата радника, са урачунатим свим зависним трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке. Утрошени радни сати, за сваку услугу појединачно,  обрачунавају се по Нормативима и стандардима у грађевинарству који су званично објављени или уколико конкретна услуга није предвиђена Нормативом по интерном нормативу Даваоца услуга.

Замењени дотрајали делови обрачунавају се по ценовнику резервних делова, а изузетно за резервне делове који нису обухваћени Табелом из члана 1 овог уговора, а ако резервни делови нису наведени у табели у члану 1. овог уговора исти ће се фактурисати по улазној фактури уз обавезну  сагласност Наручиоца.

Наведене цене се могу мењати након истека рока од 6 (шест) месеци од дана потписивања уговора. По истеку овог периода цене се могу мењати, писаном сагласношћу уговорних страна, а у складу са индексом потрошачких цена према објављеним подацима Републичког завода за статистику.

# Члан 3.

Уговорене услуге Наручилац ће плаћати у року до 45 дана од дана службеног пријема исправно испостављеног рачуна, на рачун Даваоца услуга број  (биће преузето из понуде) код банке (биће преузето из понуде).

Начин плаћања

Предметне услуге Наручилац ће плаћати у року који не може бити дужи од 45 дана од дана службеног пријема исправно испостављеног рачуна, који је понуђач дужан да достави Наручиоцу на почетку месеца за претходни месец.

Рачун мора да садржи специфициране предметне услуге које је Наручилац остварио у току месеца у истом објекту на истој локацији.

Рачун мора да садржи број и датум предметног уговора.

# Наручилац задржава право да наручи и преузме мањи обим услуга од уговорених (број спустова громобранске инсталације) у случају да се Наручиоцу, на основу Закона о изменама и допунама Закона о буџету Републике Србије за 2015. годину (ребаланс буџета) умање средства на економској класификацији са које се врши плаћање услуга која су предмет ове јавне набавке.

Наручилац, такође задржава право да у складу са потребама, а у оквиру уговорене вредности, односно средстава обезбеђених ребалансом буџета и Законом о буџету за 2015, 2016. 2017. и 2018. годину наручи и преузме мање или веће количине  услуга (број спустова громобранске инсталације) датих у спецификацији која је саставни део понуде, а у оквиру укупне уговорене цене.

# СРЕДСТВО ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА

# Члан 4.

# Давалац услуга се обавезује да у року од 15 дана од дана закључења овог уговора преда Наручиоцу меницу за добро извршење посла са назначеним износом од 10% без ПДВ од вредности уговора, оверену, потписану од стране лица овлашћеног за заступање и регистровану у складу са чланом 47а Закона о платном промету („Службени лист СРЈ “ број 3/2002 и 5/2003 и „Сл. гласник РС“ број 43/2004, 62/2006 и 31/2011) и Одлуком НБС о ближим условима , садржини и начину вођења Регистра меница

# и овлашћења („Службени гласник РС“ број 56/2011) и Одлуком НБС о ближим условима,

# садржини и начину вођења Регистра меница, са роком важења који је најмање 30 дана дужи од истека рока важности уговора.

- Менично овлашћење да се меницa у износу од 1.105.000,00 динара без ПДВ, без сагласности Даваоца услуга може поднети на наплату у случају неизвршења уговорних обавеза по закљученом уговору;

- копију картона депонованих потписа код банке на којим се јасно виде депоновани потпис и печат Даваоца услуге, оверен печатом банке са датумом овере, не старијим од 30 дана од дана закључења уговора.

Потпис овлашћеног лица на меницама и меничном овлашћењу мора бити идентичан са потписом у картону депонованих потписа.

У случају промене лица овлашћеног за заступање, менично овлашћење остаје на снази.

По завршеном послу Наручилац ће предметну меницу вратити, на писани захтев Даваоца услуге.

# Члан 5.

Наручилац може да реализује средство финансијског обезбеђења уколико Давалац услуге не испуњава уговорне обавезе.

ОПИС, НАЧИН И КВАЛИТЕТ ПРУЖАЊА УСЛУГА

Члан 6.

Давалац услуга је дужан да у име, а за рачун Наручиоца врши услугу редовног одржавања громобранске инсталације, квалитетно у складу са стандардима и условима прописаним за ову врсту посла.

Контрола, сервисирање, испитивање и одржавање агрегата подразумева њихово оспособљавање за рад са заменом неисправних делова и другог неопходног материјала за исправан рад, а све у складу са законским прописима.

Месечно сервисирање и одржавање стабилног и аутоматског дизел електро агрегатског постројења на локацији Управе Црина Булвар Зорана Ђинђића број 155а и Народних хероја број 63 подразумева:

-Провера нивоа уља у картеру

-Провера нивоа расхладне течности

-Провера нивоа горива у дневном резервоару

-Провера система за проток горива

-Провера грејача расхладне течности

-Визуелна провера цуренја горива воде или уља

-Провера система усиса и издува ваздуха

-Провера каиша и каишника

-Провера запрљаности хладњака

-Провера и чишћење контаката(клема) од наслага

-Провера електролита у батеријама

-Провера струје пуњења батерија

-Провера контролно-сигналних елемената

-Провера стања прекидача, контаката и елемената

-Пуштање у пробни рад

-Провера цурења у току рада

-Пробни рад агрегата.

Годишњи сервис  агрегата  подразумева следеће:

- Верификацију да је окружење агрегата о оквиру дозвољених спецификација

- Контролу мотора

- Контролу тмпературе мотора

- Контролу издувног система

- Контролу електричних контакта напајања

- Проверу исправности и вредности који они показују

- Контролу вентилације агрегата

- Проверу  функцијалности контролне табле

- Проверу функцијалности трансвер ормара

- Проверу натегнутости ремена

- Замену  моторног уља

- Замену филера уља

- Замену филтера горива

- Замену филтера ваздуха ( по потреби од запрљаности)

- Проверу пуњења акумулатора

- Проверу рада електро грејача ( ако је уграђен)

- Проверу тачке смрзавања у хладњаку и доливање антифриза (ако  је потребно

и  замена течности зависно од резултата испитивања)

- Проверу стања акумулатора и течности са доливањем дестилисане  воде по

потреби

- Визуелни преглед агрегата ради уочавања евентуалних недостатака (цурења

нафте, уља, воде,постојаност црева, итд.)

- Тест и пробни рад агрегата

Поправка наведене опреме врши се на захтев Наручиоца, по цени радног сата за поправке. Замењени дотрајали делови обрачунавају се по ценовнику резервних делова, а изузетно за резервне делове који нису обухваћени табелом из ценовника резервних делова, признаће се тржишна цена по улазној фактури уз сагласност Наручиоца.

Хитне интервенције наведене опреме врши се на захтев Наручиоца, по цени радног сата за хитне интервенције. Замењени дотрајали делови обрачунавају се по ценовнику резервних делова, а изузетно за резервне делове који нису обухваћени табелом из ценовника резервних делова, признаће се тржишна цена по улазној фактури уз сагласност Наручиоца.

За  све горе наведене услуге,  урачауната је цена свих трошкова које давалац услуга има приликом реализације (трошкови превоза, таксе  и друге обавезе на локацији Наручиоца).

Све горе наведене услуге, вршиће се на локацијама Наручиоца на основу захтева и плана Наручиоца.

Приликом редовних сервисних, поправки и хитних интервенција, ако понуђач не може неисправан део поправити на лицу места, већ мора да га носи у одговарајућу радионицу- фабрику, те поправке  може урадити уз сагласност одговорног лица за спровођење услуга Наручиоца.

У случају да дође до повећања броја агрегата  на објектима - новим објектима Наручиоца, понуђач је у обавези да на захтев Наручиоца  исте сервисира, одржава по ценама које је дао за ту царинарницу, уколико су исти или слични који су дати у техничкој спецификацији.

За редовне услуге контролу, испитивање,  сервисе и друге услуге предвиђене месечним захтевом и планом ће Наручилац  достављати понуђачу до 25 предходног месеца за наредни месец. Понуђач је у обавези да изврши тражену услугу у траженом месецу од 01-31 истог месеца. По извршеним услугама понуђач треба да достави Наручиоцу одговарајуће Стручне налазе, Записнике, Извештаје, све што налажу прописи.

Наручилац задржава право да одступи од датих количина  одређених овим уговором.

# Наручилац задржава право да наручи и преузме мањи обим услуга од уговорених само у случају да се Наручиоцу, на основу Закона о изменама и допунама Закона о буџету Републике Србије за 2015. годину (ребаланс буџета) умање средства на економској класификацији са које се врши плаћање добара која су предмет набавке.

Наручилац, такође задржава право да у складу са потребама, а у оквиру уговорене вредности, односно средстава обезбеђених ребалансом буџета и Законом о буџету за 2015., 2016. и 2017. годину наручи и преузме мање или веће количине  услуга  датих у спецификацији која је саставни део понуде, а у оквиру укупне уговорене цене.

РОК ИЗВРШЕЊА УСЛУГА И ВРЕМЕ ОДЗИВА

Члан 7.

Рок за извршење поправке квара је (биће преузето из понуде) од дана прјема захтева Наручиоца.

# Давалац услуге је дужан, да се за услуге одржавања, одазове на писани позив овлашћеног лица Наручиоца (факс) у року од (биће преузето из понуде) сати за град Београд и у року од (биће преузето из понуде) сати за остали део територију града Београда, од пријема позива позива од стране Наручиоца.

ГАРАНЦИЈА

Члан 8.

Гарантни рок за извршене услуге и уграђени материјал је (биће преузето из понуде) месеци.

ПРИМОПРЕДАЈА ИЗВРШЕНИХ УСЛУГА,

ГРЕШКЕ У КВАЛИТЕТУ И

РОК ЗА ОТКЛАЊАЊЕ НЕДОСТАТАКА

Члан 9.

Примопредају услуга врше овлашћени представници Наручиоца и Даваоца услуга потписивањем радног налога који представља примопредају извршених услуга. Овлашћено лице Наручиоца за локацију на којој се услуга прима, оверавањем радног налога констатује да је услуга стварно извршена у складу са понудом и захтевом/позивом Наручиоца. Овлашћено лице Наручиоца за локацију за коју се прима услуга, након пријема рачуна Даваоца услуга, оверава рачун потписом, печатом и наводи „услуга извршена”. У случају записнички утврђених недостатака у квалитету и обиму пружених услуга, Давалац услуга мора започети са отклањањем недостатака, у року (биће преузето из понуде) од дана сачињавања записника о рекламацији.

У случају трајних оштећења на опреми и/или материјалу који су предмет пружања услуге, понуђач је дужан да Наручиоцу надокнади штету у пуном износу вредности оштећене опреме.

# ЗАШТИТА ПОДАТАКА НАРУЧИОЦА

# Члан 10.

Давалац услуге је дужан да приликом реализације Уговора, чува као поверљиве све информације од неовлашћеног коришћења и откривања као пословну тајну, који могу бити злоупотребљени у безбедносном смислу. Изјава о чувању поверљивих података Наручиоца је саставни део Уговора.

# ПРОМЕНА ПОДАТАКА

# Члан 11.

Давалац услуге је дужан да у складу са одредбом члана 77. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/2012), без одлагања писаним путем обавести Наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи током важења уговора о вршењу услуга и да је документује на прописани начин.

# ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

# Члан 12.

За све што није предвиђено овим Уговором, примењиваће се одредбе Закона о облигационим односима.

# Члан 13.

Потраживања из овог Уговора не могу се уступати другим правним или физичким лицима, нити се на њима може успостављати заложно право, односно не могу на било који други начин бити коришћена као средство обезбеђења према трећим лицима.

# Члан 14.

Измене и допуне овог Уговора могу се вршити само у писаној форми и уз обострану сагласност уговорних страна.

# Члан 15.

Уговор се закључује даном потписивања обе уговорне стране.

Уговор се закључује на период до три године.

Свака од уговорних страна може једнострано раскинути Уговор у случају када друга страна не испуњава или неблаговремено испуњава своје уговором преузете обавезе.

О раскиду Уговора, уговорна страна је дужна писаним путем обавестити другу уговорну страну.

Уговор ће се сматрати раскинутим по истеку рока од 15 дана од дана пријема писменог обавештења о раскиду Уговора.

# Члан 16.

Све евентуалне спорове уговорне стране ће решавати споразумно, у супротном уговарају надлежност Привредног суда у Београду.

# Члан 17.

Уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака, од којих 4 (четири) добија Наручилац, а 2 (два)  Давалац услуге.

| НАРУЧИЛАЦ | ДАВАЛАЦ УСЛУГЕ |
| --- | --- |
|  | - потпис - |
| М.П. ________________________ Софија Радуловић, в.д. помоћника директора | _____________________ директор |

# VIII

# О Б Р А З А Ц

СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ

| Р.бр. | Назив резервног дела | Цена по комаду у динарима без ПДВ | Цена по комаду у динарима са ПДВ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| 1 | Акумулатор 55 ампера |  |  |  |
| 2 | Акумулатор 65 ампера |  |  |  |
| 3 | Акумулатор 97 ампера |  |  |  |
| 4 | Акумулатор 140 ампера |  |  |  |
| 5 | Клеме акумулатора + и - |  |  |  |

*   Агрегат дизел TORINO 6B-SPARK ENERGFY, снаге 250 Kva

| 6 |  | Електро пуњач акумулатора |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 |  | Електро грејач агрегата |  |  |  |  |
| 8 |  | Термостат електро грејача |  |  |  |  |
| 9 |  | Показивач нивоа горива у резеррвоару |  |  |  |  |
| 10 |  | Пумпа за воду |  |  |  |  |
| * Агрегат дизел GP.810 s/n 1489, мотор Perkins 4006 23TAG2A, генератор Stamford A11E207311 850кw |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | Електро пуњач акумулатора |  |  |  |  |
| 12 |  | Електро грејач агрегата |  |  |  |  |
| 13 |  | Термостат електро грејача |  |  |  |  |
| 14 |  | Показивач нивоа горива у резеррвоару |  |  |  |  |
| 15 |  | Пумпа за воду |  |  |  |  |
| * Агрегат дизел марке „ DEA 33 CUMMINS“ снаге 33kw. |
| 16 |  | Електро пуњач акумулатора |  |  |  |  |
| 17 |  | Електро грејач агрегата |  |  |  |  |
| 18 |  | Термостат електро грејача |  |  |  |  |
| 19 |  | Показивач нивоа горива у резеррвоару |  |  |  |  |
| 20 |  | Пумпа за воду |  |  |  |  |

* Агрегат марке WFM  тип D220-TDEW снаге 7,3 KV

| 21 | Електро пуњач акумулатора |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 22 | Електро грејач агрегата |  |  |
| 23 | Термостат електро грејача |  |  |
| 24 | Показивач нивоа горива у резеррвоару |  |  |
| 25 | Пумпа за воду |  |  |

* Агрегат марке TORPEDO тип B5582A снаге 118 KW

| 26 | Електро пуњач акумулатора |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 27 | Електро грејач агрегата |  |  |
| 28 | Термостат електро грејача |  |  |
| 29 | Показивач нивоа горива у резеррвоару |  |  |
| 30 | Пумпа за воду |  |  |

докрсном докумени бази прописа

* Агрегат TEKSAN  тип- MODEL TJ134DW5A снаге 134 KVA

| 31 | Електро пуњач акумулатора |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 32 | Електро грејач агрегата |  |  |  |
| 33 | Термостат електро грејача |  |  |  |
| 34 | Показивач нивоа горива у резеррвоару |  |  |  |
| 35 | Пумпа за воду |  |  |  |

*   Агрегат POWERLIK  тип IV. 138  снаге 138 KVA/125KWA

| 36 | Електро пуњач акумулатора |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 37 | Електро грејач агрегата |  |  |  |
| 38 | Термостат електро грејача |  |  |  |
| 39 | Показивач нивоа горива у резеррвоару |  |  |  |
| 40 | Пумпа за воду |  |  |  |

*   Агрегат марке „ IN NESOL“ модел II-125, снаге 125 киловата

| 41 | Електро пуњач акумулатора |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 42 | Електро грејач агрегата |  |  |  |
| 43 | Термостат електро грејача |  |  |  |
| 44 | Показивач нивоа горива у резеррвоару |  |  |  |
| 45 | Пумпа за воду |  |  |  |

*  Агрегат TEKSAN  тип- MODEL TJ114OE5A снаге 114 KVA

| 46 | Електро пуњач акумулатора |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 47 | Електро грејач агрегата |  |  |  |
| 48 | Термостат електро грејача |  |  |  |
| 49 | Показивач нивоа горива у резеррвоару |  |  |  |
| 50 | Пумпа за воду |  |  |  |

*  Агрегат QЛS – 125, снаге 114 KVA

| 51 | Електро пуњач акумулатора |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 52 | Електро грејач агрегата |  |  |  |
| 53 | Термостат електро грејача |  |  |  |
| 54 | Показивач нивоа горива у резеррвоару |  |  |  |
| 55 | Пумпа за воду |  |  |  |

*   Агрегат дизел марке „ ИДЕА ТЕЦК С.Р,Л.“ снаге 400 ква

| 56 | Електро пуњач акумулатора |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 57 | Електро грејач агрегата |  |  |  |
| 58 | Термостат електро грејача |  |  |  |
| 59 | Показивач нивоа горива у резеррвоару |  |  |  |
| 60 | Пумпа за воду |  |  |  |

*    Агрегат  DAJS   тип  FGL, 55  KVA

| 61 | Електро пуњач акумулатора |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 62 | Електро грејач агрегата |  |  |  |
| 63 | Термостат електро грејача |  |  |  |
| 64 | Показивач нивоа горива у резеррвоару |  |  |  |
| 65 | Пумпа за воду |  |  |  |

*  Агрегат CATERPILLAR тип PLYNPIAN GEP 110-Z снаге 88 kw

| 66 | Електро пуњач акумулатора |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 67 | Електро грејач агрегата |  |  |  |
| 68 | Термостат електро грејача |  |  |  |
| 69 | Показивач нивоа горива у резеррвоару |  |  |  |
| 70 | Пумпа за воду |  |  |  |

*   Агрегат GESAN  DPAS 15E  тип  DST1  снаге 9,4 kw

| 71 | Електро пуњач акумулатора |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 72 | Електро грејач агрегата |  |  |  |
| 73 | Термостат електро грејача |  |  |  |
| 74 | Показивач нивоа горива у резеррвоару |  |  |  |
| 75 | Пумпа за воду |  |  |  |

*   Агрегат TEKSAN  тип- модел TJ50MS5K  снаге 50 KVA

| 76 | Електро пуњач акумулатора |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 77 | Електро грејач агрегата |  |  |  |
| 78 | Термостат електро грејача |  |  |  |
| 79 | Показивач нивоа горива у резеррвоару |  |  |  |
| 80 | Пумпа за воду |  |  |  |

*   Агрегат IVECO-BATROLI тип ECO 38-3LN/4 снаге 150 KVA

| 81 | Електро пуњач акумулатора |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 82 | Електро грејач агрегата |  |  |
| 83 | Термостат електро грејача |  |  |
| 84 | Показивач нивоа горива у резеррвоару |  |  |
| 85 | Пумпа за воду |  |  |

*   Агрегат TEHNOLINK  тип POWERLINK IV.138Ka  снаге 110 KV

| 86 | Електро пуњач акумулатора |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 87 | Електро грејач агрегата |  |  |  |
| 88 | Термостат електро грејача |  |  |  |
| 89 | Показивач нивоа горива у резеррвоару |  |  |  |
| 90 | Пумпа за воду |  |  |  |

* Агрегат SEVER, снаге 15 KVA

| 91 | Електро пуњач акумулатора |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 92 | Електро грејач агрегата |  |  |  |
| 93 | Термостат електро грејача |  |  |  |
| 94 | Показивач нивоа горива у резеррвоару |  |  |  |
| 95 | Пумпа за воду |  |  |  |

*   Агрегат   CREMOMINI , тип GE40F  снаге 40 KVA

| 96 | Електро пуњач акумулатора |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 97 | Електро грејач агрегата |  |  |  |
| 98 | Термостат електро грејача |  |  |  |
| 99 | Показивач нивоа горива у резеррвоару |  |  |  |
| 100 | Пумпа за воду |  |  |  |

*   Агрегат „ TEKSAN“ тип –модел  TJ21MS5K   снаге 21 KW

| 101 | Електро пуњач акумулатора |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 102 | Електро грејач агрегата |  |  |
| 103 | Термостат електро грејача |  |  |
| 104 | Показивач нивоа горива у резеррвоару |  |  |
| 105 | Пумпа за воду |  |  |

*   Агрегат SDMO  HERCULES SD- 500 снаге 2,4 kwh

| 106 | Електро пуњач акумулатора |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 107 | Електро грејач агрегата |  |  |
| 108 | Термостат електро грејача |  |  |
| 109 | Показивач нивоа горива у резеррвоару |  |  |
| 110 | Пумпа за воду |  |  |

*    Агрегат TORPEDO  снаге 40  KW

| 110 | Електро пуњач акумулатора |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 112 | Електро грејач агрегата |  |  |  |
| 113 | Термостат електро грејача |  |  |  |
| 114 | Показивач нивоа горива у резеррвоару |  |  |  |
| 115 | Пумпа за воду |  |  |  |

*  Агрегат марке „PAWERLINK“  тип IV, снаге 138 киловата

| 116 | Електро пуњач акумулатора |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 117 | Електро грејач агрегата |  |  |
| 118 | Термостат електро грејача |  |  |
| 119 | Показивач нивоа горива у резеррвоару |  |  |
| 120 | Пумпа за воду |  |  |
| УКУПНО ( поз. 1-120) |  |  |  |

РАДНИ САТ ЈЕДНОГ РАДНИКА СА СВИМ ЗАВИСНИМ ТРОШКОВИМА ЗА ПОПРАВКЕ_______________динара без ПДВ-а

РАДНИ САТ ЈЕДНОГ РАДНИКА СА СВИМ ЗАВИСНИМ ТРОШКОВИМА ЗА ПОПРАВКЕ _______________динара са ПДВ-ом

РАДНИ САТ ЈЕДНОГ РАДНИКА СА СВИМ ЗАВИСНИМ ТРОШКОВИМА ЗА ХИТНЕ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ____________динара без ПДВ-а

РАДНИ САТ ЈЕДНОГ РАДНИКА СА СВИМ ЗАВИСНИМ ТРОШКОВИМА ЗА ХИТНЕ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ____________динара са ПДВ-ом

| 1. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНА (ЗГРАДА УПРАВЕ И ЕРЦ-а) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| УСЛУГE ОДРЖАВАЊА, СЕРВИСИРАЊА И ИСПИТИВАЊА ЕЛЕКТРООПРЕМЕ – АГРЕГАТА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Р.бр | опис услуге |  |  |  | период вршења услуге |  |  | цена по комаду |  |  | ком. |  | укупна цена без ПДВ-а |  |  | укупна цена са ПДВ-ом |  |  |
| 1 | Агрегат - фонкционална проба |  |  |  | 1 мес |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Агрегат - сервис |  |  |  | 12 мес |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| УКУПНО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РАДНИ САТ ЈЕДНОГ РАДНИКА СА СВИМ ЗАВИСНИМ ТРОШКОВИМА ЗА ПОПРАВКЕ_______________динара без ПДВ-а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РАДНИ САТ ЈЕДНОГ РАДНИКА СА СВИМ ЗАВИСНИМ ТРОШКОВИМА ЗА ПОПРАВКЕ _______________динара са ПДВ-ом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РАДНИ САТ ЈЕДНОГ РАДНИКА СА СВИМ ЗАВИСНИМ ТРОШКОВИМА ЗА ХИТНЕ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ____________динара без ПДВ-а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РАДНИ САТ ЈЕДНОГ РАДНИКА СА СВИМ ЗАВИСНИМ ТРОШКОВИМА ЗА ХИТНЕ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ____________динара са ПДВ-ом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНА (У ОБЈЕКТИМА ЦЦ-е КЛАДОВО) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УСЛУГE ОДРЖАВАЊА, СЕРВИСИРАЊА И ИСПИТИВАЊА ЕЛЕКТРООПРЕМЕ – АГРЕГАТА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Р.бр | опис услуге |  |  | период вршења услуге |  |  | цена по комаду |  |  | ком. |  | укупна цена без ПДВ-а |  |  | укупна цена са ПДВ-ом |  |
| 1 | Агрегат - сервис |  |  | 12 мес |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| УКУПНО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РАДНИ САТ ЈЕДНОГ РАДНИКА СА СВИМ ЗАВИСНИМ ТРОШКОВИМА ЗА ПОПРАВКЕ _______________динара без ПДВ-а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РАДНИ САТ ЈЕДНОГ РАДНИКА СА СВИМ ЗАВИСНИМ ТРОШКОВИМА ЗА ПОПРАВКЕ _______________динара са ПДВ-ом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РАДНИ САТ ЈЕДНОГ РАДНИКА СА СВИМ ЗАВИСНИМ ТРОШКОВИМА ЗА ХИТНЕ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ____________динара без ПДВ-а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РАДНИ САТ ЈЕДНОГ РАДНИКА СА СВИМ ЗАВИСНИМ ТРОШКОВИМА ЗА ХИТНЕ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ____________динара са ПДВ-ом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНА(У ОБЈЕКТИМА ЦЦ-е ДИМИТРОВГРАД) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УСЛУГE ОДРЖАВАЊА, СЕРВИСИРАЊА И ИСПИТИВАЊА ЕЛЕКТРООПРЕМЕ – АГРЕГАТА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Р.бр | опис услуге |  |  | период вршења услуге |  |  | цена по комаду |  |  | ком. |  | укупна цена без ПДВ-а |  |  | укупна цена са ПДВ-ом |  |
| 1 | Агрегат - сервис |  |  | 12 мес |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |
| УКУПНО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РАДНИ САТ ЈЕДНОГ РАДНИКА СА СВИМ ЗАВИСНИМ ТРОШКОВИМА ЗА ПОПРАВКЕ _______________динара без ПДВ-а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РАДНИ САТ ЈЕДНОГ РАДНИКА СА СВИМ ЗАВИСНИМ ТРОШКОВИМА ЗА ПОПРАВКЕ _______________динара са ПДВ-ом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РАДНИ САТ ЈЕДНОГ РАДНИКА СА СВИМ ЗАВИСНИМ ТРОШКОВИМА ЗА ХИТНЕ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ____________динара без ПДВ-а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РАДНИ САТ ЈЕДНОГ РАДНИКА СА СВИМ ЗАВИСНИМ ТРОШКОВИМА ЗА ХИТНЕ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ____________динара са ПДВ-ом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНА (У ОБЈЕКТИМА ЦЦ-е КРАЉЕВО) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УСЛУГE ОДРЖАВАЊА, СЕРВИСИРАЊА И ИСПИТИВАЊА ЕЛЕКТРООПРЕМЕ – АГРЕГАТА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Р.бр | опис услуге |  |  | период вршења услуге |  |  | цена по комаду |  |  | ком. |  | укупна цена без ПДВ-а |  |  | укупна цена са ПДВ-ом |  |
| 1 | Агрегат - сервис |  |  | 12 мес |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| УКУПНО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РАДНИ САТ ЈЕДНОГ РАДНИКА СА СВИМ ЗАВИСНИМ ТРОШКОВИМА ЗА ПОПРАВКЕ _______________динара без ПДВ-а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РАДНИ САТ ЈЕДНОГ РАДНИКА СА СВИМ ЗАВИСНИМ ТРОШКОВИМА ЗА ПОПРАВКЕ _______________динара са ПДВ-ом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РАДНИ САТ ЈЕДНОГ РАДНИКА СА СВИМ ЗАВИСНИМ ТРОШКОВИМА ЗА ХИТНЕ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ____________динара без ПДВ-а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РАДНИ САТ ЈЕДНОГ РАДНИКА СА СВИМ ЗАВИСНИМ ТРОШКОВИМА ЗА ХИТНЕ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ____________динара са ПДВ-ом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНА (У ОБЈЕКТИМА ЦЦ-е КРУШЕВАЦ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УСЛУГE ОДРЖАВАЊА, СЕРВИСИРАЊА И ИСПИТИВАЊА ЕЛЕКТРООПРЕМЕ – АГРЕГАТА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Р.бр | опис услуге |  |  | период вршења услуге |  |  | цена по комаду |  |  | ком. |  | укупна цена без ПДВ-а |  |  | укупна цена са ПДВ-ом |  |
| 1 | Агрегат - сервис |  |  | 12 мес |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| УКУПНО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РАДНИ САТ ЈЕДНОГ РАДНИКА СА СВИМ ЗАВИСНИМ ТРОШКОВИМА ЗА ПОПРАВКЕ _______________динара без ПДВ-а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РАДНИ САТ ЈЕДНОГ РАДНИКА СА СВИМ ЗАВИСНИМ ТРОШКОВИМА ЗА ПОПРАВКЕ _______________динара са ПДВ-ом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РАДНИ САТ ЈЕДНОГ РАДНИКА СА СВИМ ЗАВИСНИМ ТРОШКОВИМА ЗА ХИТНЕ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ____________динара без ПДВ-а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РАДНИ САТ ЈЕДНОГ РАДНИКА СА СВИМ ЗАВИСНИМ ТРОШКОВИМА ЗА ХИТНЕ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ____________динара са ПДВ-ом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНА (У ОБЈЕКТИМА ЦЦ-е УЖИЦЕ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УСЛУГE ОДРЖАВАЊА, СЕРВИСИРАЊА И ИСПИТИВАЊА ЕЛЕКТРООПРЕМЕ – АГРЕГАТА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Р.бр | опис услуге |  |  | период вршења услуге |  |  |  | цена по комаду |  |  | ком. |  | укупна цена без ПДВ-а |  |  | укупна цена са ПДВ-ом |  |
| 1 | Агрегат - сервис |  |  | 12 мес |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |
| УКУПНО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РАДНИ САТ ЈЕДНОГ РАДНИКА СА СВИМ ЗАВИСНИМ ТРОШКОВИМА ЗА ПОПРАВКЕ _______________динара без ПДВ-а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РАДНИ САТ ЈЕДНОГ РАДНИКА СА СВИМ ЗАВИСНИМ ТРОШКОВИМА ЗА ПОПРАВКЕ _______________динара са ПДВ-ом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РАДНИ САТ ЈЕДНОГ РАДНИКА СА СВИМ ЗАВИСНИМ ТРОШКОВИМА ЗА ХИТНЕ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ____________динара без ПДВ-а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РАДНИ САТ ЈЕДНОГ РАДНИКА СА СВИМ ЗАВИСНИМ ТРОШКОВИМА ЗА ХИТНЕ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ____________динара са ПДВ-ом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНА (У ОБЈЕКТИМА ЦЦ-е НИШ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УСЛУГE ОДРЖАВАЊА, СЕРВИСИРАЊА И ИСПИТИВАЊА ЕЛЕКТРООПРЕМЕ - АГРЕГАТА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Р.бр | опис услуге |  |  | период вршења услуге |  |  | цена по комаду |  |  | ком. |  | укупна цена без ПДВ-а |  |  | укупна цена са ПДВ-ом |  |
| 1 | Агрегат - сервис |  |  | 12 мес |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |
| УКУПНО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РАДНИ САТ ЈЕДНОГ РАДНИКА СА СВИМ ЗАВИСНИМ ТРОШКОВИМА ЗА ПОПРАВКЕ _______________динара без ПДВ-а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РАДНИ САТ ЈЕДНОГ РАДНИКА СА СВИМ ЗАВИСНИМ ТРОШКОВИМА ЗА ПОПРАВКЕ _______________динара са ПДВ-ом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РАДНИ САТ ЈЕДНОГ РАДНИКА СА СВИМ ЗАВИСНИМ ТРОШКОВИМА ЗА ХИТНЕ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ____________динара без ПДВ-а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РАДНИ САТ ЈЕДНОГ РАДНИКА СА СВИМ ЗАВИСНИМ ТРОШКОВИМА ЗА ХИТНЕ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ____________динара са ПДВ-ом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНА (У ОБЈЕКТИМА ЦЦ-е ПРИШТИНА) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УСЛУГE ОДРЖАВАЊА, СЕРВИСИРАЊА И ИСПИТИВАЊА ЕЛЕКТРООПРЕМЕ - АГРЕГАТА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Р.бр | опис услуге |  |  | период вршења услуге |  |  | цена по комаду |  |  | ком. |  | укупна цена без ПДВ-а |  |  | укупна цена са ПДВ-ом |  |
| 1 | Агрегат - сервис |  |  | 12 мес |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| УКУПНО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РАДНИ САТ ЈЕДНОГ РАДНИКА СА СВИМ ЗАВИСНИМ ТРОШКОВИМА ЗА ПОПРАВКЕ _______________динара без ПДВ-а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РАДНИ САТ ЈЕДНОГ РАДНИКА СА СВИМ ЗАВИСНИМ ТРОШКОВИМА ЗА ПОПРАВКЕ _______________динара са ПДВ-ом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РАДНИ САТ ЈЕДНОГ РАДНИКА СА СВИМ ЗАВИСНИМ ТРОШКОВИМА ЗА ХИТНЕ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ____________динара без ПДВ-а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РАДНИ САТ ЈЕДНОГ РАДНИКА СА СВИМ ЗАВИСНИМ ТРОШКОВИМА ЗА ХИТНЕ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ____________динара са ПДВ-ом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНА (У ОБЈЕКТИМА ЦЦ-е НОВИ САД) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УСЛУГE ОДРЖАВАЊА, СЕРВИСИРАЊА И ИСПИТИВАЊА ЕЛЕКТРООПРЕМЕ – АГРЕГАТА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Р.бр | опис услуге |  |  |  | период вршења услуге |  |  | цена по комаду |  |  | ком. |  | укупна цена без ПДВ-а |  |  | укупна цена са ПДВ-ом |  |
| 1 | Агрегат - сервис |  |  |  | 12 мес |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |
| УКУПНО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РАДНИ САТ ЈЕДНОГ РАДНИКА СА СВИМ ЗАВИСНИМ ТРОШКОВИМА ЗА ПОПРАВКЕ _______________динара без ПДВ-а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РАДНИ САТ ЈЕДНОГ РАДНИКА СА СВИМ ЗАВИСНИМ ТРОШКОВИМА ЗА ПОПРАВКЕ _______________динара са ПДВ-ом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РАДНИ САТ ЈЕДНОГ РАДНИКА СА СВИМ ЗАВИСНИМ ТРОШКОВИМА ЗА ХИТНЕ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ____________динара без ПДВ-а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РАДНИ САТ ЈЕДНОГ РАДНИКА СА СВИМ ЗАВИСНИМ ТРОШКОВИМА ЗА ХИТНЕ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ____________динара са ПДВ-ом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНА (У ОБЈЕКТИМА ЦЦ-е СОМБОР) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УСЛУГE ОДРЖАВАЊА, СЕРВИСИРАЊА И ИСПИТИВАЊА ЕЛЕКТРООПРЕМЕ – АГРЕГАТА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Р.бр | опис услуге |  |  | период вршења услуге |  |  | цена по комаду |  |  | ком. |  | укупна цена без ПДВ-а |  |  | укупна цена са ПДВ-ом |  |
| 1 | Агрегат - сервис |  |  | 12 мес |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| УКУПНО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РАДНИ САТ ЈЕДНОГ РАДНИКА СА СВИМ ЗАВИСНИМ ТРОШКОВИМА ЗА ПОПРАВКЕ _______________динара без ПДВ-а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РАДНИ САТ ЈЕДНОГ РАДНИКА СА СВИМ ЗАВИСНИМ ТРОШКОВИМА ЗА ПОПРАВКЕ _______________динара са ПДВ-ом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РАДНИ САТ ЈЕДНОГ РАДНИКА СА СВИМ ЗАВИСНИМ ТРОШКОВИМА ЗА ХИТНЕ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ____________динара без ПДВ-а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РАДНИ САТ ЈЕДНОГ РАДНИКА СА СВИМ ЗАВИСНИМ ТРОШКОВИМА ЗА ХИТНЕ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ____________динара са ПДВ-ом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНА (У ОБЈЕКТИМА ЦЦ-е ВРШАЦ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УСЛУГE ОДРЖАВАЊА, СЕРВИСИРАЊА И ИСПИТИВАЊА ЕЛЕКТРООПРЕМЕ - АГРЕГАТА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Р.бр | опис услуге |  |  | период вршења услуге |  |  | цена по комаду |  |  | ком. |  | укупна цена без ПДВ-а |  |  | укупна цена са ПДВ-ом |  |
| 1 | Агрегат - сервис |  |  | 12 мес |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| УКУПНО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РАДНИ САТ ЈЕДНОГ РАДНИКА СА СВИМ ЗАВИСНИМ ТРОШКОВИМА ЗА ПОПРАВКЕ _______________динара без ПДВ-а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РАДНИ САТ ЈЕДНОГ РАДНИКА СА СВИМ ЗАВИСНИМ ТРОШКОВИМА ЗА ПОПРАВКЕ _______________динара са ПДВ-ом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РАДНИ САТ ЈЕДНОГ РАДНИКА СА СВИМ ЗАВИСНИМ ТРОШКОВИМА ЗА ХИТНЕ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ____________динара без ПДВ-а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РАДНИ САТ ЈЕДНОГ РАДНИКА СА СВИМ ЗАВИСНИМ ТРОШКОВИМА ЗА ХИТНЕ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ____________динара са ПДВ-ом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНА (У ОБЈЕКТИМА ЦЦ-е ЗРЕЊАНИН) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УСЛУГE ОДРЖАВАЊА, СЕРВИСИРАЊА И ИСПИТИВАЊА ЕЛЕКТРООПРЕМЕ - АГРЕГАТА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Р.бр | опис услуге |  |  | период вршења услуге |  |  | цена по комаду |  |  | ком. |  | укупна цена без ПДВ-а |  |  | укупна цена са ПДВ-ом |  |
| 1 | Агрегат - сервис |  |  | 12 мес |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| УКУПНО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РАДНИ САТ ЈЕДНОГ РАДНИКА СА СВИМ ЗАВИСНИМ ТРОШКОВИМА ЗА ПОПРАВКЕ _______________динара без ПДВ-а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РАДНИ САТ ЈЕДНОГ РАДНИКА СА СВИМ ЗАВИСНИМ ТРОШКОВИМА ЗА ПОПРАВКЕ _______________динара са ПДВ-ом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РАДНИ САТ ЈЕДНОГ РАДНИКА СА СВИМ ЗАВИСНИМ ТРОШКОВИМА ЗА ХИТНЕ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ____________динара без ПДВ-а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РАДНИ САТ ЈЕДНОГ РАДНИКА СА СВИМ ЗАВИСНИМ ТРОШКОВИМА ЗА ХИТНЕ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ____________динара са ПДВ-ом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНА (У ОБЈЕКТИМА ЦЦ-е ШАБАЦ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УСЛУГE ОДРЖАВАЊА, СЕРВИСИРАЊА И ИСПИТИВАЊА ЕЛЕКТРООПРЕМЕ – АГРЕГАТА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Р.бр | опис услуге |  |  | период вршења услуге |  |  | цена по комаду |  |  | ком. |  | укупна цена без ПДВ-а |  |  | укупна цена са ПДВ-ом |  |
| 2 | Агрегат - сервис |  |  | 12 мес |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |
| УКУПНО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РАДНИ САТ ЈЕДНОГ РАДНИКА СА СВИМ ЗАВИСНИМ ТРОШКОВИМА ЗА ПОПРАВКЕ _______________динара без ПДВ-а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РАДНИ САТ ЈЕДНОГ РАДНИКА СА СВИМ ЗАВИСНИМ ТРОШКОВИМА ЗА ПОПРАВКЕ _______________динара са ПДВ-ом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РАДНИ САТ ЈЕДНОГ РАДНИКА СА СВИМ ЗАВИСНИМ ТРОШКОВИМА ЗА ХИТНЕ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ____________динара без ПДВ-а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РАДНИ САТ ЈЕДНОГ РАДНИКА СА СВИМ ЗАВИСНИМ ТРОШКОВИМА ЗА ХИТНЕ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ____________динара са ПДВ-ом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:

За табелу резервних делова потребно је:

- Под редним бројем 3. уписати колико износи цена по комаду  без ПДВ;

- Под редним бројем 4. уписати колико износи цена по комаду са ПДВ.

- на крају уписати колико износи укупна цена без ПДВ и са ПДВ.

За табелу редовног одржавања потребно је:

- уписати колико износи цена по комаду и укупна цена по комаду без ПДВ и са ПДВ.;

НАПОМЕНА: Јединична цена мора да садржи све основне елементе структуре цене, тако да пунђена цена покрива све трошкове које понуђач има у реализацији набавке.

|  | Потпис овлашћеног лица |
| --- | --- |
| М.П. |  |

# IX

# И З Ј А В А

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

__________________________________________________________

(пословно име или скраћени назив)

под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

|  | Потпис овлашћеног лица |
| --- | --- |
| М.П. |  |

# ОБРАЗАЦ

ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

Понуђач може у оквиру понуде да достави укупан износ и структуру трошкова припремања понуде.

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако поступак јавне набавке буде обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац ће у складу са чланом 88. став 3. Закона о јавним набавкама понуђачу надокнадити трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничком спецификацијом наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди и о томе доставио одговарајући доказ.

| Укупан износ трошкова: |  |
| --- | --- |

# Напомена: 	У случају потребе образац копирати

Понуђач није у обавези да попуни овај образац

|  | Потпис овлашћеног лица |
| --- | --- |
| М.П. |  |