# Предмет:	Објашњење – јавна набавка мале вредности број 9/14, чији је предмет набавка добара - Сигурносни орман за складиштење хемикалија, сигурносни орман за складиштење испарљивих материја и растварача

# Захтев за појашњење:

Питање 1)

Да ли се под захтевом у одељку III/стране 4,5/49/ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ  тачка  2: сертификати:

1а) под сертификатом OHSAS 18001:2007, подразумева сертификат  институције, акредитоване  за предметни стандард  OHSAS,  а  за област инсталације и одржавања сигурносних ормана, као у претходном ставу?

1б) под сертификатом ISO 9001:2008, подразумева сертификат институције, акредитоване  за предметни стандард  ISO 9001:2008?

О д г о в о р

1а) Под сертификатом OHSAS 18001:2007, подразумева се сертификат  институције, акредитоване  за предметни стандард  OHSAS,  а  за област инсталације и одржавања сигурносних ормана.

1б) Под сертификатом ISO 9001:2008, подразумева се сертификат  институције, акредитоване  за предметни стандард  ISO 9001:2008.

Питање 2)

Захтев: ДОДАТНИ УСЛОВИ/КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ, страна 15/49: да понуђач има најмање једног стално запосленог  радника са сертификатом произвођача предметне опреме, обученог за монтажу и одржавање Еx опреме; доказује се:

- копијом доказа о радном статусу (Копије обрасца М-3а, М или други одговарајући образац), из којег се види да је  запослено лице пријављено на пензијско осигурање, уговор о привременим и повременим пословима или уговор о делу

- копијом сертификата произвођача предметне опреме,издатом на име запосленог радника (страна 16/49)

2а) С обзиром  на то, да произвођачи, у смислу важеће регулативе,  нису релевантне, независне  институције за издавање сертификата за обученост за  монтажу и одржавање  опреме у Еx заштити, да ли сте заправо мислили да уверење  о обучености за монтажу и одржавање Еx опреме, буде издато од стране домаће  институције, акредитоване за испитивање и оцену усаглашености Еx опреме?

2б) С обзиром на то, да је стални радни однос  дефинисан  уговором о раду на неодређено време, да ли се овај захтев доказује заправо копијама М обрасца и уговора о раду на неодређено време?

О д г о в о р

2а) Наручилац остаје при наводима из конкурсне документације.

2б) Наручилац остаје при наводима из конкурсне документације.

Питање 3)

Захтев: УПУТСТВА ПОНУЂАЧИМА, КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ, страна 25/49, тачка 1-подаци о језику

С обзиром на то, да је комплетна  тражена техничка документација  на енглеском језику, молимо да дозволите да се техничка документација и сертификати, потврде, доставе на енглеском језику, пошто  би преводи од стране судског тумача значајно поскупели израду документације.

О д г о в о р

3) Наручилац остаје при наводима из конкурсне документације.

Питање 4)

На странама конкурсне докуменатције 12, 40, модел уговора, чланови 4,5,12 , због  текстуалне неусаглашености, дошло је до нејасноћа у тексту конкурсне документације. Молимо вас да исте измените.

О д г о в о р

4) Конкурсну документацију можете преузети са Портала јавних набавки: www.portal.ujn.gov.rs и са интернет странице Наручиоца: www.carina.rs. Поменуте „текстуалне неусаглашености” нису до Наручиоца.

Питање 5)

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

1. Сигурносни ормар за складиштење испарљивих материја и растварача .Тражено је да дубина ормара буде 500-600мм

Да ли је прихватљиво понудити ормар чија је дубина 615мм?

О д г о в о р

5) За Наручиоца је наведена димензија прихватљива.

Питање 6)

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

2. Сигурносни ормар за складиштење хемикалија. Тражено је да дубина ормара буде 500-600мм

Да ли је прихватљиво да дубина ормара буде 605мм?

О д г о в о р

6) За Наручиоца је наведена димензија прихватљива.