РЕПУБЛИКА СРБИЈА МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА Управа царина Београд

# КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

| Предмет: | Набавка услуге за одржавање УПС-ева ЕРЦ |
| --- | --- |
| Врста поступка: | Отвoрени поступак |
| Број јавне набавке: | 42/15 |

# I

# O П Ш Т И

ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

# 1. Подаци о Наручиоцу:

- Министарство финансија – Управа царина

- Београд, Булевар Зорана Ђинђића 155а

- ПИБ 101685102

- Матични број 17862146

- текући рачун 840-1620-21

- www.upravacarina.rs

# 2. Врста поступка

Јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/2012).

# 3. Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке је набавка услуга.

# 4. Циљ поступка

Поступак јавне набавке спроводи се ради закључења уговора о јавној набавци.

# 5. Рок за доношење одлуке о додели уговора

Одлука о додели уговора биће донета у року од 25 дана, од дана отварања понуда.

# 6. Контакт

Лице за контакт: Зоран Михаиловић 011/319-19-10 и Мирјана Куга 011/319-11-71.

# II

# П О Д А Ц И

О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

- Опис предмета набавке

Предмет јавне набавке је набавка услуге за одржавање УПС-ева ЕРЦ.

Назив и ознака из општег речника: одржавање периферних рачунарских уређаја – 50323100.

# Предметна јавна набавка је на период до 1 (једне) године.

Врста и опис предмета јавне набавке саставни је део конкурсне  документације.

# III

# ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ

- Ауторизација

# Понуђач мора бити ауторизован односно овлашћени  сервисер  од стране произвођача опреме,  која је предмет јавне набавке  за територију Републике Србије.

# Понуђач је у понуди дужан да достави ауторизацију-потврду, оригиналног произвођача (издату на меморандуму произвођача),  потписану од стране одговорног лица и оверену печатом  произвођача или канцеларије произвођача у Београду,  да поседује следеће капацитете:

# - Да је овлашћен  за сервис добара која су предмет ове јавне набавке за територију Републике Србије:

# - Доступност оригиналних делова;

# - Подршка произвођача у случају хаварије;

# - Софтвере и алате за одржавање;

# - Обученост и оспособљеност сервисног центра да сервисира добра која су предмет јавне набавке односно да на територији Републике Србије постоји овлашћени сервисни центар за понуђену опрему (УПС системе), да понуђач може пружити сервисну подршку са временом одзива до 4 часа и временом поправке 48 часова за УПС системе који су предмет јавне набавке.

# Понуда понуђача који не достави наведени документ биће одбијена као неприхватљива.

- Сертификати

# Понуђач је дужан да у понуди достави копију о поседовању важећих сертификата ISO 9001 и 14001.

- Рок и начин вршења услуге

# Понуђач је дужан да редовне сервисе врши без налога корисника квартално, односно 4 пута годишње, на свака 3 месеца.

# Ванредне сервисе понуђач врши на основу налога Наручиоца, који исти упућује путем електронске поште или факса. У случају да је ванредни сервис потребно обавити ван радног времена Сектора за информационе технологије, квар је могуће пријавити телефоном, а налог ће бити упућен путем електронске поште или факса, чим се за то стекну услови у најкраћем временском периоду.

# Рок одазива на позив Наручиоца и започњањe активности на отклањању недостатака и нерегуларности у раду УПС уређаја не може бити дужи од 12 сати од писаног захтева (налога) Наручиоца, који исти упућује факсом или електронским путем.

# Рок за извршење  услуге редовног сервиса свих уређаја (Тип 1, Тип 2, Тип 3, Тип 4) на локацијама Наручиоца, не може бити дужи од 30 дана од почетка кварталног периода.

# Рок за извршење услуге редовног сервиса, сваког уређаја појединачно  (Тип 1, Тип 2, Тип 3, Тип 4), на локацијама Наручиоца не може бити дужи од 2 дана.

Рок за извршење услуге ванредног сервиса, сваког уређаја појединачно  (Тип 1, Тип 2, Тип 3, Тип 4), на локацијама Наручиоца не може бити дужи од 3 дана.

Рок за извршење услуге поправке уређаја (Тип 1, Тип 2, Тип 3, Тип 4) не може бити дужи од 3 дана.

Рокови за извршење услуга рачунају се од дана када понуђач започне извршење исте.

За све време трајања извршења услуге понуђач мора обезбедити континуиран и несметан рад система Наручиоца.

Услуге које су предмет јавне набавке врше се на локацији Наручиоца.

У случају да се услуга не може извршити на локацији Наручиоца, понуђач може уз претходну сагласност Наручиоца услугу извршити ван дефинисаног места пружања услуге, при чему је дужан да, без накнаде, за све време трајања извршења услуге обезбеди и инсталира резервни, привремени уређај, који ће омогућити континуирано и несметано функционисање система. У овом случају понуђач је дужан да уређај који је предмет услуге преузме на локацији Наручиоца, а након извршене услуге инсталира на локацији Наручиоца.

#### Квантитативно – квалитативна примопредаја

#### Квантитативно-квалитативни пријем услуга врши се на локацији Наручиоца, од стране овлашћеног представника Наручиоца у присуству овлашћеног представника понуђача.

#### По завршетку квантитативно-квалитативног пријема овлашћени представници Наручиоца и понуђача потписују и оверавају документе о извршеној услузи и то радни налог и записник о квалитативно квантитативној примопредаји услуга у коме су таксативно специфициране врсте услуга и врсте уграђеног потрошног материјала и резервних делова, по јединици мере и у укупном износу. У случају уградње резервних делова у записнику се мора навести гарантни рок оригиналног произвођача који се односи на уграђене резервне делове.

#### Гаранција и грешке у квалитету

Гаранција за извршене услуге поправке уређаја је елемент критеријума који се пондерише и рачунаће се од датума званичног квантитативно-квалитативног пријема услуге.

Уколико Наручилац установи грешке у квалитету услуга и квалитету потрошног материјала и резервних делова, при квантитативно – квалитативној примопредаји или у току важења гаранције, понуђач је дужан да исте отклони без накнаде, у року за рекламацију који не може бити дужи од 24 сата од дана састављања записника о рекламацији, односно од дана пријема писаног обавештења Наручиоца.

Замењени потрошни материјал и резервни делови морају бити потпуно нови и неупотребљавани, из текуће производње, без икаквих оштећења или мана и у потпуности морају испуњавати техничке и технолошке норме и карактеристике према техничкој документацији и гаранцији оригиналног произвођача.

Гарантни рок за уграђене резервне делове је гарантни рок оригиналног произвођача, који се рачуна од дана званичне квантитативно – квалитативне примопредаје и који се односи на недељиво добро као функционалну целину.

У случају замене резервног дела за нови гарантни рок тече од дана сачињавања записника о квантитативно-квалитативном пријему услуге.

# IV

# УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

(чл. 75. и 76. Закона о јавним набавкама)

И УПУТСТВО КАКО ДА СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

# 1. Обавезни услови (члан 75. Закона)

Понуђач у поступку јавне набавке мора доказати:

- да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;

| Доказ за правно лице: | Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда. |
| --- | --- |
| Доказ за предузетнике: | Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно из одговарајућег регистра. |

- да понуђач и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

| Доказ за правно лице: | - Извод из казнене евиденције, односно уверењe основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре; - Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала; - Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих. |
| --- | --- |
| Доказ за предузетнике и за физичка лица: | Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта). |
| Доказ не може бити старији од 2 месеца пре отварања понуда. |  |

- да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објављивања позива за подношење понуда;

| Доказ за правно лице: | Потврда привредног и прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања делатности, или потврда Агенције за привредне регистре да код овог органа није регистровано, да му је као привредном друштву изречена мера забране обављања делатности. |
| --- | --- |
| Доказ за предузетнике: | Потврда прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања делатности или потврда Агенције за привредне регистре да код овог органа није регистровано, да му је као привредном субјекту изречена мера забране обављања делатности. |
| Доказ за физичко лице: | Потврда прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања одређених послова. |
| Доказ не може бити старији од 2 месеца пре отварања понуда и мора бити издат након објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки. |  |

4) да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији;

| Доказ за правно лице: | Уверења Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверења надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода. |
| --- | --- |
| Доказ за предузетнике: | Уверења Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверења надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода. |
| Доказ за физичко лице: | Уверења Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверења надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода. |
| Доказ не може бити старији од 2 месеца пре отварања понуда |  |

5) да је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да понуђач гарантује да је ималац права интелектуалне својине.

| Доказ за правно лице: | Попуњена, потписана и оверена Изјава од стране понуђача која је саставни део конкурсне документације. |
| --- | --- |
| Доказ за предузетнике: |  |
| Доказ за физичко лице: |  |

Понуђачи који су уписани у регистар понуђача на основу члана 78. Закона о јавним набавкама нису у обавези да приликом подношења понуде достављају доказе о испуњености услова из члана 75. став 1. тачка 1) до 4), али су обавезни да у понуди наведу да су регистровани као понуђачи у Регистру понуђача који води Агенција за привредне регистре.

- Додатни услови

# 2.1. Финансијски капацитет

Понуђач мора да располаже довољним финансијаким капацитетом:

- да има укупно остварен приход за 2014. годину - минимално 3.000.000,00 динара (члан 77. став 2. тачка 2) Закона о јавним набавкама);

| Доказ за правно лице: | - Биланс успеха за 2014. годину на прописаном обрасцу (АОП 202) или Потврду о регистрацији редовног годишњег финансијског извештаја за 2014 годину од Агенције за привредне регистре (АОП 202). |
| --- | --- |
| Доказ за предузетнике: | - Потврда о промету код пословне банке за 2014. годину. - Понуђач није дужан да доставља доказ (потврду) који је јавно доступан на интернет страници www.nbs.rs |
| Доказ за физичко лице: | - Потврда о промету код пословне банке за 2014. годину. - Понуђач није дужан да доставља доказ (потврду) који је јавно доступан на интернет страници www.nbs.rs |

# 2.2. Пословни, кадровски и технички капацитет

# 2.2.1. Пословни капацитет

- да је понуђач у 2012, 2013. и 2014. години извршио услугу одржавања УПС уређаја  у вредности не мањој од 5.000.000,00 динара - (члан 77. став 2. тачка 2) Закона о јавним набавкама).

| Доказ за правно лице: | Вредност извршених услуга која су предмет јавне набавке доказују се потврдом од референтних наручилаца – купаца са исказаним вредностима на Обрасцу бр. 1 или на другом обрасцу који садржи све захтеване податке и попуњавањем Списка референтних наручилаца. |
| --- | --- |
| Доказ за предузетнике: |  |
| Доказ за физичко лице: |  |

# 2.2.2. Кадровски капацитет

-Понуђач мора да има најмање 5 (пет) запослених лица која су овлашћена (сертификована) од стране произвођача добара за пружање услуга које су предмет јавне набавке, на неодређено или одређено време или радно ангажоване уговором о делу односно уговором о привременим и повременим пословима или другим уговором о ангажовању радника по било ком основу који је регулисан законом.

| Доказ за правно лице: | Копије доказа о радном статусу (уговор о раду и М-3а/М-А или други одговарајући образац из којег се види да су запослена лица пријављена на пензијско осигурање, уговор о привременим и повременим пословима или уговор о делу или другим уговором о ангажовању радника по било ком основу који је регулисан законом) за сваког запосленог појединачно као и сертификате - овлашћења потписане од стране овлашћеног лица произвођача добара а издате на име овлашћеног, код понуђача запосленог лица. |
| --- | --- |
| Доказ за предузетнике: |  |
| Доказ за физичко лице: |  |

# - Понуђач мора да има најмање 2 (два) запослена инжењера електротехнике – одговорног извођача радова који поседује важећу лиценцу број 450  на неодређено или одређено време или радно ангажованог уговором о делу односно уговором о привременим и повременим пословима или другим уговором о ангажовању радника по било ком основу који је регулисан законом.

| Доказ за правно лице: | Копије доказа о радном статусу (уговор о раду и М-3а/М-А или други одговарајући образац из којег се види да су запослена лица пријављена на пензијско осигурање, уговор о привременим и повременим пословима или уговор о делу или другим уговором о ангажовању радника по било ком основу који је регулисан законом) за сваког запосленог појединачно и копију лиценце Инжењерске коморе Србије и потврду којом се доказује да је лиценца важећа за Одговорног извођача радова. |
| --- | --- |
| Доказ за предузетнике: |  |
| Доказ за физичко лице: |  |

2.3 Технички капацитет

Да има најмање пет возила регистрована на име фирме понуђача, на име даваоца лизинга или закуподавца.

| Доказ за правно лице: | Приложити очитане саобраћајне дозволе, уговор о закупу или уговор о лизингу из којих се јасно види да је понуђач власник или корисник предметног возила. |
| --- | --- |
| Доказ за предузетнике: |  |
| Доказ за физичко лице: |  |

# 3. Услови које мора да испуни понуђач ако извршење набавке делимично поверава подизвођачу

Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли ће извршење јавне набавке делимично поверити подизвођачу.

Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу дужан је да наведе проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50 % као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу, дужан је да наведе назив подизвођача, а уколико уговор између наручиоца и понуђача буде закључен, тај подизвођач ће бити наведен у уговору.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача ради утврђивања испуњености услова.

Наручилац може на захтев подизвођача и где природа предмета јавне набавке то дозвољава, пренети доспела потраживања директно подизвођачу, за део набавке која се извршава преко тог подизвођача.

Наручилац је дужан да омогући добављачу да приговори на захтев подизвођача наведен у претходном ставу ако потраживање није доспело.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености обавезних услова Поглављe IV. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ (чл. 75. и 76. Закона о јавним набавкама) И УПУТСТВО КАКО ДА СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА, тачкa 1. Обавезни услови, подтачке 1), 2), 3) и 4).

Ако је за извршење дела јавне набавке чија вредност не прелази 10% укупне вредности јавне набавке потребно испунити обавезан услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона, понуђач може доказати испуњеност тог услова преко подизвођача којем је поверио извршење тог дела набавке.

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Наручилац може на захтев подизвођача и где природа предмета набавке то дозвољава пренети доспела потраживања директно подизвођачу, за део набавке која се извршава преко тог подизвођача.

| Доказ: | Попуњена, потписана и оверена Изјава понуђача |
| --- | --- |

# 4. Услови које мора да испуни сваки од понуђача из групе понуђача

Понуду може поднети група понуђача.

Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из Поглавља IV. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ (чл. 75. и 76. Закона о јавним набавкама) И УПУТСТВО КАКО ДА СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА, тачкa 1. Обавезни услови, подтачке 1), 2), 3) и 4), а додатне услове испуњавају заједно, осим ако наручилац из оправданих разлога не одреди другачије.

Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке о:

1)	члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем;

2)	понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор;

3)	понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења;

4)	понуђачу који ће издати рачун;

5)	рачуну на који ће бити извршено плаћање;

6)	обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.

Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

| Доказ: | Споразум понуђача доставити у понуди |
| --- | --- |

Докази о испуњености услова могу се достављати у неовереним копијама.

Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора писмено затражити од понуђача чија је понуда на основу извештаја комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија, да у року од пет дана од дана позива наручиоца достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.

Уколико Наручилац затражи доставу оригинала или оверених копија свих или појединих доказа понуђач је дужан да их достави у остављеном року у противном наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа ако наведе интернет страницу на којој су тражени подаци (докази) јавно доступни.

# И З Ј А В А

којом понуђач:_______________________________________________________________________

(пословно име или скраћени назив понуђача)

из _____________________ под пуном материјалном и кривичном  одговорношћу изјављује да је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада и заштити животне средине.

|  | Потпис овлашћеног лица |
| --- | --- |
| М.П. |  |

# И З Ј А В А

којом понуђач: _______________________________________________________________________

(пословно име или скраћени назив понуђача)

из _____________________ под пуном материјалном и кривичном одговорношћу гарантује да је ималац права интелектуалне својине.

Напомена: Понуђач попуњава, потписује и оверава Изјаву уколико је ималац права интелектуалне својине.

|  | Потпис овлашћеног лица |
| --- | --- |
| М.П. |  |

# И З Ј А В А

(уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем)

којом понуђач _______________________________________________________________________

(пословно име или скраћени назив понуђача)

из _____________________ под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављује да је подизвођач ____________________________ из ________________ поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада и заштити животне средине.

# Напомена: У случају потребе Изјаву копирати

|  | Потпис овлашћеног лица |
| --- | --- |
| М.П. |  |

# И З Ј А В А

(уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем)

којом понуђач _______________________________________________________________________

(пословно име или скраћени назив понуђача)

из _____________________ под пуном материјалном и кривичном одговорношћу гарантује да је подизвођач ____________________________ из ________________ ималац права интелектуалне својине.

Напомена: Понуђач попуњава, потписује и оверава Изјаву уколико је подизвођач ималац права интелектуалне својине.

# У случају потребе Изјаву копирати

|  | Потпис овлашћеног лица |
| --- | --- |
| М.П. |  |

# И З Ј А В А

којом члан групе: ____________________________________________________________________

(пословно име или скраћени назив понуђача)

из _____________________ под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављује да је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, и заштити животне средине.

# Напомена: У случају потребе Изјаву копирати

|  | Потпис овлашћеног лица |
| --- | --- |
| М.П. |  |

# И З Ј А В А

којом члан групе: _______________________________________________________________

(пословно име или скраћени назив понуђача)

из _____________________ под пуном материјалном и кривичном одговорношћу гарантује да је ималац права интелектуалне својине.

Напомена: Члан групе попуњава, потписује и оверава Изјаву уколико је ималац права интелектуалне својине.

# У случају потребе Изјаву копирати

|  | Потпис овлашћеног лица |
| --- | --- |
| М.П. |  |

# Образац бр. 1

| Назив референтног наручиоца: |  |
| --- | --- |
| Седиште: |  |
| Улица и број: |  |
| Телефон: |  |
| Матични број: |  |
| ПИБ: |  |

У складу са чланом 77. став 2. тачка 2. подтачка 1) Закона о јавним набавкама, достављамо вам

# П О Т В Р Д У

којом потврђујемо да је __________________________________________________

у 2012, 2013, 2014. години, извршио услугу одржавања УПС уређаја у укупној вредности од __________________________________________________________________________  (словима:______________________________________________________________________

__________________________________________________________) динара, без ПДВ.

# Потврда се издаје на захтев __________________________________

ради учешћа у отвореном поступку јавне набавке број 42/15, чији је предмет набавка услуге за одржавање УПС-ева ЕРЦ  –  и у друге сврхе се не може користити.

| Место |  |
| --- | --- |
| Датум: |  |

|  |  | Референтни наручилац |
| --- | --- | --- |
|  |  | (потпис и печат овлашћеног лица) |

| Напомена: | Образац потврде копирати и доставити за све наручиоце из референтне листе |
| --- | --- |

# Списак референтних наручилаца

| Редни број | Списак референтних наручилаца | Вредност извршених услуга без ПДВ |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| 4. |  |  |
| 5. |  |  |
| 6. |  |  |
| 7. |  |  |
| 8. |  |  |
| 9. |  |  |
| 10. |  |  |
| У к у п н о: |  |  |

# Потврде наручилаца које се прилажу као докази могу бити оригинали или копије.

| НАПОМЕНА: | - У случају већег броја референтних наручилаца, ову табелу и образац бр. 1 – копирати. |
| --- | --- |

Кадровски капацитет

| Ред. бр. | Име и презиме запослених лица | Сертификат |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 4. |  |  |
| 5. |  |  |

| Ред. бр. | Име и презиме инжењера електротехнике | Број лиценце |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |

Технички капацитет

| Ред. бр. | Марка, тип и регистарски број возила | Правни основ коришћења (својина, лизинг или закуп) |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3 |  |  |
| 4. |  |  |
| 5. |  |  |

| М.П. | Потпис овлашћеног лица |
| --- | --- |

# V

# УПУТСТВО

ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

1. Подаци о језику

Понуда мора бити сачињена на српском језику.

Сва документа у понуди морају бити на српском језику.

Уколико је документ на страном језику, мора бити преведен на српски језик и оверен од стране овлашћеног судског тумача.

2. Посебни захтеви Наручиоца у погледу начина припремања понуде

Понуда се саставља тако што понуђач уписује тражене податке у обрасце који су саставни део конкурсне документације.

Пожељно је да сви документи поднети у понуди буду повезани у целину и запечаћени, тако да се не могу накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати појединачни листови, односно прилози, а да се видно не оштете листови или печат.

Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли ће извршење јавне набавке делимично поверити подизвођачу.

Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу, дужан је да наведе назив подизвођача, а уколико уговор између Наручиоца и понуђача буде закључен, тај подизвођач ће бити наведен у уговору.

Уколико понуду доставља група понуђача саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према Наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке о:

1)	члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред Наручиоцем;

2)	понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор;

3)	понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења;

4)	понуђачу који ће издати рачун;

5)	рачуну на који ће бити извршено плаћање.

Споразумом се уређују и друга питања која Наручилац одреди конкурсном документацијом.

Наручилац не може од групе понуђача да захтева да се повезују у одређени правни облик како би могли да поднесу заједничку понуду.

Уколико понуду подноси група понуђача, све обрасце потписује члан групе који ће бити носилац посла који подноси понуду и заступа групу понуђача пред Наручиоцем. У том случају образац „Подаци о понуђачу” се не попуњава. Све Изјаве дате под кривичном и материјалном одговорношћу попуњавају, потписују и оверавају сви чланови групе.

3. Подношење понуде

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште.

Уколико понуђач понуду подноси путем поште мора да обезбеди да иста буде примљена од стране Наручиоца до датума и часа одређеног у позиву  за подношења понуде.

Понуде се достављају у писаном облику на српском језику у затвореној коверти или кутији, затворене на начин да се приликом отварања понуде може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

Понуде се достављају на адресу: Министарство финансија - Управа царина, Београд, Булевар Зорана Ђинђића 155а. Коверат или кутија са понудом на предњој страни мора имати писани текст „ПОНУДА – НЕ ОТВАРАЈ”, назив и број јавне набавке за коју се понуда подноси, а на полеђини назив, број телефона и адресу понуђача.

Неблаговременом ће се сматрати понуда која није примљена од стране Наручиоца до датума и часа одређеног у позиву за подношење понуде.

Наручилац ће, по oкончању поступка јавног отварања понуда, вратити понуђачима, неотворене, све неблаговремено поднете понуде, са назнаком да су поднете неблаговремено.

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

4. Понуда са варијантама није дозвољена

5. Начин измене, допуне и опозива понуде

Понуђач може у року за подношење понуде да измени, допуни или опозове своју понуду и то непосредно или путем поште.

Понуђач може да измени, допуни или повуче своју понуду након достављања исте под условом да Наручилац прими обавештење о измени или опозиву понуде писаним путем пре крајњег рока који је прописан за подношење понуда.

Обавештење о измени, допуни или повлачењу понуде треба да буде припремљено, запечаћено, обележено и послато на исти начин као и претходна понуда.

Измена, допуна или повлачење понуде је пуноважно ако Наручилац прими допуну понуде, измењену понуду или обавештење о опозиву понуде пре истека рока за подношење понуда.

Измена, допуна или опозив понуде се врши на начин одређен за подношење понуде, непосредно или путем поште на адресу Наручиоца: Управа царина, Булевар Зорана Ђинђића 155а, Београд, са назнаком: „ИЗМЕНА или ДОПУНА или ПОВЛАЧЕЊЕ ПОНУДЕ за јавну набавку број 42/15 – набавка услуге за одржавање УПС-ева ЕРЦ” – КОМИСИЈСКИ ОТВОРИТИ”.

Понуда се не може допунити, изменити или опозвати након истека рока за подношење понуда.

6. Обавештење понуђачу у вези подношења понуде

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити да учествује у више заједничких понуда.

7. Подизвођач

Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли ће извршење јавне набавке делимично поверити подизвођачу.

Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу дужан је да наведе проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50 % као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу, дужан је да наведе назив подизвођача, а уколико уговор између Наручиоца и понуђача буде закључен, тај подизвођач ће бити наведен у уговору.

Понуђач је дужан да Наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача ради утврђивања испуњености услова.

Наручилац може на захтев подизвођача и где природа предмета јавне набавке то дозвољава, пренети доспела потраживања директно подизвођачу, за део набавке која се извршава преко тог подизвођача.

Наручилац је дужан да омогући добављачу да приговори на захтев подизвођача наведен у претходном ставу ако потраживање није доспело.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености обавезних услова Поглавља IV. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ (члан 75. став 1. тач. 1), 2), 3) и 4) Закона о јавним набавкама), И УПУТСТВО КАКО ДА СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА.

Ако је за извршење дела јавне набавке чија вредност не прелази 10% укупне вредности јавне набавке потребно испунити обавезан услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона, понуђач може доказати испуњеност тог услова преко подизвођача којем је поверио извршење тог дела набавке.

Понуђач у потпуности одговара Наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Наручилац може на захтев подизвођача и где природа предмета набавке то дозвољава пренети доспела потраживања директно подизвођачу, за део набавке која се извршава преко тог подизвођача.

8. Обавештење о саставном делу заједничке понуде

Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према Наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке о:

1)	члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред Наручиоцем;

2)	понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор;

3)	понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења;

4)	понуђачу који ће издати рачун;

5)	рачуну на који ће бити извршено плаћање;

6)	обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.

Споразумом се уређују и друга питања која Наручилац одреди конкурсном документацијом.

Наручилац не може од групе понуђача да захтева да се повезују у одређени правни облик како би могли да поднесу заједничку понуду.

# 9. Валута и цена

#### Цене треба да буду изражене у динарима, по јединици мере, без пореза на додату вредност са урачунатим зависним трошковима које понуђач има у реализацији јавне набавке.

#### Наведене цене се могу мењати након истека рока од 6 (шест) месеци од дана потписивања уговора. По истеку овог периода цене се могу мењати, писаном сагласношћу уговорних страна, а у складу са индексом раста потрошачких цена према објављеним подацима Републичког завода за статистику.

Цене уграђених нових резервних делова, наплаћиваће се на основу улазне фактуре коју понуђач доставља Наручиоцу приликом испостављања рачуна, а након извршене услуге и не могу бити више од набавних цена за исте.

Цене уграђених нових резервних делова, које понуђач набавља путем увоза, наплаћиваће се на основу јединствене царинске исправе (ЈЦИ)  коју понуђач доставља Наручиоцу приликом испостављања рачуна, а након извршене услуге.

Обавезе које ће доспевати по предметној набавци за сваку годину до истека временског ограничења набавке, биће реализоване највише до износа средстава која су одобрена у тој буџетској години.

#### Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена Наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона о јавним набавкама.

#### 10. Начин плаћања

Рок плаћања не може бити дужи од 45 дана  од дана службеног пријема исправног рачуна, овереног од стране овлашћеног лица Наручиоца, који мора да садржи број и датум предметног уговора.

Уз рачун понуђач је обавезан да достави оверен и потписан радни налог и Записник о извршеним услугама.

11. Захтев у погледу рока важења понуде

Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда. У случају истека рока важења понуде, Наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати понуду.

# 12. Средства финансијског обезбеђења

12.1. Понуђач је дужан да уз понуду достави:

-  Меница за озбиљност понуде са назначеним номиналним износом од 30.000,00 без ПДВ, оверену, потписану од стране лица овлашћеног за заступање и регистровану у складу са чланом 47а Закона о платном промету („Службени лист СРЈ“, бр. 3/2002 и 5/2003 и „Службени гласник РС“, бр. 43/2004, 62/2006 и 31/2011) и Одлуком НБС о ближим условима, садржини и начину вођења Регистра меница и овлашћења („Службени гласник РС“, бр. 56/2011), која мора да траје најмање колико и рок важења понуде, који понуђач уписује у обрасцу понуде (Рок важења понуде).

- Менично овлашћење да се меницa у износу од 30.000,00 без ПДВ, без сагласности понуђача може поднети на наплату у случају неизвршења уговорних обавеза по закљученом уговору;

- Потврду о регистрацији менице,

- Копију картона депонованих потписа код банке на којој се јасно виде депоновани потпис и печат понуђача, оверен печатом банке са датумом овере (овера не старија од 30 дана, од дана закључења уговора).

Потпис овлашћеног лица на меници и меничном овлашћењу мора бити идентичан са потписом у картону депонованих потписа.

У случају промене лица овлашћеног за заступање, менично овлашћење остаје на снази.

# По завршеном послу Наручилац ће предметну меницу вратити, на писани захтев понуђача.

12.1. Меница за добро извршење посла

# Понуђач коме буде додељен уговор дужан је да у року од 15 дана од закључења уговора достави меницу за добро извршење посла са назначеним износом од 10% без ПДВ од вредности уговора, оверену, потписану од стране лица овлашћеног за заступање и регистровану у складу са чланом 47а Закона о платном промету („Службени лист СРЈ“ бр.3/2002 и 5/2003 и „Сл. гласник РС“ бр.43/2004,62/2006 и 31/2011) и Одлуком НБС о ближим условима, садржини и начину вођења Регистра меница и овлашћења („Службени гласник РС“ бр. 56/2011), са роком важења који је најмање 30 дана дужи од истека рока важности уговора.

- Менично овлашћење да се меницa у износу од 10% од вредности уговора без ПДВ, без сагласности понуђача може поднети на наплату у случају неизвршења уговорних обавеза по закљученом уговору;

- Потврду о регистрацији менице,

- копију картона депонованих потписа код банке на којим се јасно виде депоновани потпис и печат понуђача, оверен печатом банке са датумом овере (овера не старија од 30 дана, од дана закључења уговора).

Потпис овлашћеног лица на меницама и меничним овлашћењима мора бити идентичан са потписом у картону депонованих потписа.

У случају промене лица овлашћеног за заступање, менично овлашћење остаје на снази.

# По завршеном послу Наручилац ће предметне менице вратити, на писани захтев понуђача.

13. Реализација средства финансијског обезбеђења

Наручилац може да реализује средство финансијског обезбеђења уколико понуђач не извршава своје уговорне обавезе.

14. Заштита података Наручиоца

Наручилац ће захтевати заштиту поверљивости података које понуђачима ставља на располагање, укључујући и њихове подизвођаче.

Саставни део конкурсне документације је изјава о чувању поверљивих података.

Лице које је примило податке одређене као поверљиве дужно је да их чува и штити, без обзира на степен те поверљивости.

15. Заштита података понуђача

Наручилац ће чувати као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди који су посебним прописом утврђени као поверљиви и које је као такве понуђач означио речју „ПОВЕРЉИВО” у понуди. Наручилац ће одбити давање информације која би значила повреду поверљивости података добијених у понуди.

Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде.

16. Додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде

Заинтересована лица могу тражити у писаном облику додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуда.

Сва комуникација у поступку јавне набавке врши се писаним путем на начин одређен чланом 20. Закона.

Наручилац ће заинтересованом лицу у року од три дана од дана пријема захтева послати одговор у писаном облику и истовремено ту информацију објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Питања треба упутити на адресу Булевар Зорана Ђинђића 155а, Нови Београд, „Објашњења – јавна набавка број 42/15 чији је предмет набавка услуге за одржавање УПС-ева ЕРЦ” или на факс број 011/319-09-96.

Тражење додатних информација и појашњења телефоном, у вези са конкурсном документацијом и припремом понуде, није дозвољено.

17. Додатна објашњења, контрола и допуштене исправке

Наручилац може да захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и контролу (увид) код понуђача односно његовог подизвођача.

Додатна објашњења од понуђача после отварања понуда, може захтевати комисија наручиоца за предметну јавну набавку у писаном облику. Контролу (увид) код понуђача односно његовог подизвођача после отварања понуда, може вршити комисија наручиоца за предметну јавну набавку уз претходну најаву понуђачу односно његовом подизвођачу и усаглашавање термина са њима, на начин да вршење контроле (увида) не ремети редован процес рада код понуђача односно његовог подизвођача.

Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, Наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

18. Негативне референце

Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три године у поступку јавне набавке:

- поступао суптротно забрани из чл. 23. и 25. Закона,

- учинио повреду конкуренције,

- доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен,

- одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао,

- уколико по одлуци о додели уговора, када се за то стекну законски услови, одбије да закључи уговор.

Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године.

Докази који представљају негативну референцу наведени су у члану 82. став 3. Закона.

Наручилац може одбити понуду ако поседује доказ из члана 82. став 3. тачка 1. Закона који се односи на поступак или уговор који је закључио и други Наручилац ако је предмет јавне набавке истоврстан.

У складу са чланом 83. став 11. Закона, Наручилац ће понуду понуђача који је на списку негативних референци Управе за јавне набавке одбити као неприхватљиву ако је предмет јавне набавке истоврсан предмету за који је понуђач добио негативну референцу.

19. Додатно обезбеђење испуњења уговорних обавеза понуђача који се налазе на списку негативних референци

# Понуђач који се налази на списку негативних референци који води Управа за јавне набавке, у складу са чланом 83. Закона, а који има негативну референцу за предмет набавке који није истоврстан предмету ове јавне набавке, а уколико таквом понуђачу буде додељен уговор, дужан је да у тренутку закључења уговора преда наручиоцу меницу за добро извршење посла, са назначеним номиналним износом од 15% од вредности уговора без ПДВ (уместо 10% из тачке 12.2), оверену, потписану од стране лица овлашћеног за заступање и регистровану у складу са чланом 47а Закона о платном промету („Службени лист СРЈ” бр. 3/2002 и 5/2003 и „Службени гласник РС” бр. 43/2004, 62/2006 и 31/2011) и Одлуком НБС о ближим условима, садржини и начину вођења Регистра меница и овлашћења („Службени гласник РС” број 56/2011), са роком важења који је најмање 30 дана дужи од истека рока важности уговора.

- Менично овлашћење да се меницa у износу од 15% од вредности уговора без ПДВ, без сагласности понуђача може поднети на наплату у случају неизвршења уговорних обавеза по закљученом уговору;

- Потврду о регистрацији менице;

- Копију картона депонованих потписа код банке на којим се јасно виде депоновани потпис и печат понуђача, оверен печатом банке са датумом овере (овера не старија од 30 дана, од дана закључења уговора).

Потпис овлашћеног лица на меницама и меничним овлашћењима мора бити идентичан са потписом у картону депонованих потписа.

У случају промене лица овлашћеног за заступање, менично овлашћење остаје на снази.

# По завршеном послу Наручилац ће предметну меницу вратити, на писани захтев понуђача.

Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност менице за добро извршење посла мора да се продужи.

# 20. Критеријум за доделу уговора

Одлука о додели уговора донеће се применом критеријума „економски најповољнија понуда“.

За избор најповољнијег понуђача предмета јавне набавке биће изабрана она понуда која је економски најповољнија односно она понуда која добије највећи број пондера по следећим критеријумима:

| ББ = УКУПАН БРОЈ БОДОВА | MAX = 100 |
| --- | --- |
| Укупан број бодова добија се према формули, и то: ББ = Б1 + Б2 а према следећим критеријумима: - Б1 – „Цена“......................................................................... 90 пондера - Б2 – „Гарантни рок“ ........................................................ 10 пондера |  |
| Б1 - ЦЕНА | MAX = 90 |
| У оквиру овог елемента критеријума пондерише се укупна цена услуга дата у Обрасцу понуде. Највећи број пондера по овом критеријуму Б1, 90 пондера, добија понуда понуђача која има најниже понуђену цену за предметне услуге, а све остале понуде према формули и то: |  |
| Б2 – ГАРАНТНИ РОК | MAX = 10 |
| У овом критеријуму пондерише се понуђени гарантни рок за поправке уређаја уписан у Обрасцу понуде. Највећи број пондера по овом елементу критеријума (10) добија понуда са најдужим понуђеним гарантним роком, свим осталим понуђачима биће додељен сразмеран број пондера према формули и то: |  |

НАПОМЕНА:

Цена и гарантни рок  морају бити нумерички изражени, тако да се могу применити у формули за израчунавање пондера, у супротоном ће се понуда сматрати неприхватљивом.

# 21. Понуде са истом понуђеном ценом

Ако два или више понуђача имају исти број пондера, предност ће се дати понуђачу који је понудио дужи гарантни рок за извршене услуге и уграђени материјал.

# 22. Накнада за коришћење патента

Накнаду за кoришћeњe пaтeнaтa, кao и oдгoвoрнoст зa пoврeду зaштићeних прaвa интeлeктуaлнe свojинe трeћих лицa снoси пoнуђaч.

# 23. Захтев за заштиту права

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач односно заинтересовано лице.

Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње Наручиоца.

У случају када се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива или конкурсна документација Наручиоца, захтев за заштиту права може се поднети најкасније три дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања. У наведеном случају благовремено примљене понуде код Наручиоца, неће бити враћене понуђачима. После доношења одлуке о додели уговора, рок за подношење захтева за заштиту права је 5 дана од  дана пријема одлуке.

Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје Наручиоцу непосредно у току радног времена Наручиоца (од 07,30 до 15,30 часова) или поштом са повратницом.

Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој комисији.

Приликом подношења захтева за заштиту права, понуђач је дужан да изврши уплату прописане таксе у износу од 80.000,00 динара. Као доказ о уплати таксе, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/12), прихватиће се:

1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. Закона која мора да садржи следеће елементе:

(1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;

(2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава реализован, као и датум извршења налога;

(3) износ таксе из члана 156. Закона чија се уплата врши;

(4) број рачуна: 840-30678845-06;

(5) шифру плаћања: 153 или 253;

(6) позив на број: подаци о броју (позив на број 9750-016) и јасно назначен број јавне набавке (42/15) за коју се предметни захтев подноси;

(7) сврха: такса за ЗЗП; назив наручиоца; број или ознакa јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права;

(8) корисник: Буџет Републике Србије;

(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена уплата таксе;

(10) потпис овлашћеног лица банке;

2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе наведене под тачком 1;

3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце захтева за заштиту права који имају отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор (корисници буџетских средстава, корисници средстава организација за обавезно социјално осигурање и други корисници јавних средстава);

4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту права (банке и други субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије у складу са законом и другим прописом.

# 24. Обавештење о закључењу уговора

Наручилац закључује уговор о јавној набавци са понуђачем којем је додељен уговор у року од осам дана, од дана истека рока за подношење захтева за заштиту права.

Наручилац може сходно члану 112. став 2. тачка 5) Закона о јавним набавкама, закључити уговор и пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, ако је поднета само једна понуда, у року од 5 (пет) дана од дана доношења Одлуке о додели уговора.

# И З Ј А В А

о чувању поверљивих података

____________________________________________________________________

(пословно име или скраћени назив)

изјављујем под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да ћу све податке који су нам стављени на располагање у поступку предметне јавне набавке и приликом реализације Уговора, чувати и штитити као поверљиве, укључујући и подизвођаче, и да ћу све информације чувати од неовлашћеног коришћења и откривања као пословну тајну, које могу бити злоупотребљене у безбедносном смислу.

Лице које је примило податке одређене као поверљиве дужно је да из чува и штити без обзира на степен те поверљивости.

|  | Потпис овлашћеног лица |
| --- | --- |
| М.П. |  |

# VI

# ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

На основу позива за подношење понуде за јавну набавку услуге за одржавање УПС-ева ЕРЦ, број 42/15, подносим понуду како следи:

| Понуда број: |  |
| --- | --- |
| Датум: |  |

# Понуђач је дужан да попуни све делове обрасца понуде,

у складу са својом понудом, да их потпише и овери печатом

|  | Потпис овлашћеног лица |
| --- | --- |
| М.П. |  |

# И З Ј А В А

У поступку јавне набавке, подносим понуду:

# А) самостално

# Б) са подизвођачем:

______________________________________________________

______________________________________________________

# В) подносим заједничку понуду са следећим члановима групе:

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

(заокружити начин на који се подноси понуда)

|  | Потпис овлашћеног лица |
| --- | --- |
| М.П. |  |

# ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

| Пословно име или скраћени назив |  |
| --- | --- |

| Адреса седишта | Улица и број |  |
| --- | --- | --- |
|  | Место |  |
|  | Општина |  |
| Матични број понуђача |  |  |
| Порески идентификациони број |  |  |
| Одговорно лице |  |  |
| Лице за контакт |  |  |
| Телефон |  |  |
| Телефакс |  |  |
| e-mail: |  |  |
| Рачун - Банка |  |  |

|  | Потпис овлашћеног лица |
| --- | --- |
| М.П. |  |

# ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

| Пословно име или скраћени назив |  |
| --- | --- |

| Адреса седишта | Улица и број |  |
| --- | --- | --- |
|  | Место |  |
|  | Општина |  |
| Матични број понуђача |  |  |
| Порески идентификациони број |  |  |
| Одговорно лице |  |  |
| Лице за контакт |  |  |
| Телефон |  |  |
| Телефакс |  |  |
| e-mail: |  |  |
| Рачун - Банка |  |  |

НАПОМЕНА: Образац копирати уколико ће извршење набавке делимично бити поверено

већем броју подизвођача

|  | Потпис овлашћеног лица |
| --- | --- |
| М.П. |  |

# И З Ј А В А

У предметној јавној набавци делимично поверавам подизвођачу ____ % укупне вредности набавке, а што се односи на: ____________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

# Напомена: 	Проценат укупне вредности набавке који се поверава подизвођачу

не може бити већи од 50 %. Понуђач је дужан да наведе део предмета

набавке који ће се извршити преко подизвођача.

|  | Потпис овлашћеног лица |
| --- | --- |
| М.П. |  |

# ПОДАЦИ О ЧЛАНУ ГРУПЕ – НОСИЛАЦ ПОСЛА

| Пословно име или скраћени назив |  |
| --- | --- |

| Адреса седишта | Улица и број |  |
| --- | --- | --- |
|  | Место |  |
|  | Општина |  |
| Матични број понуђача |  |  |
| Порески идентификациони број |  |  |
| Одговорно лице |  |  |
| Лице за контакт |  |  |
| Телефон |  |  |
| Телефакс |  |  |
| e-mail: |  |  |
| Рачун - Банка |  |  |

|  | Потпис овлашћеног лица |
| --- | --- |
| М.П. |  |

# ПОДАЦИ О ЧЛАНУ ГРУПЕ

| Пословно име или скраћени назив |  |
| --- | --- |

| Адреса седишта | Улица и број |  |
| --- | --- | --- |
|  | Место |  |
|  | Општина |  |
| Матични број понуђача |  |  |
| Порески идентификациони број |  |  |
| Одговорно лице |  |  |
| Лице за контакт |  |  |
| Телефон |  |  |
| Телефакс |  |  |
| e-mail: |  |  |
| Рачун - Банка |  |  |

# НАПОМЕНА: Образац копирати уколико понуду доставља већи број чланова групе

|  | Потпис овлашћеног лица |
| --- | --- |
| М.П. |  |

# Р О К

ВАЖЕЊА ПОНУДЕ

Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана, од дана отварања понуда.

# Понуда коју подносим у предметном поступку јавне набавке важи

_____________________________  дана, од дана отварања понуда.

(уписати број дана важења понуде)

|  |  | Потпис овлашћеног лица |
| --- | --- | --- |
|  | М.П. |  |

# TЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

1.1 Спецификација и опис услуга

Предмет ове јавне набавке су услуге одржавaњја уређаја (Тип1, Тип2, Тип3 и Тип4) за обезбеђивање непрекидног струјног напајања (UPS) које су специфициране како следи:

1. Редован/ванредни сервис – у циљу повећања поузданости рада и продужења животног века UPS уређаја, што подразумева следеће:

- Визуелна контрола

- Чишћенје и притезање спојева

- Провера свих заштита, подешавање напона и провера мерних тачака осцилоскопом према сервисној књижици произвођача

- Провера карактеристика у разним режимима рада

- Замена дотрајалих компоненти

- Тест батерија

- Израда протокола испитивања

- Праћење уређаја у радном режиму

- Тестирање батерија

- Редовни сервис подразумева услуге и активности које се врше у складу са динамиком датом у делу 1.2 конкурсне документације, а у зависности од типа уређаја. Понуђач је дужан да при првом сервису свих уређаја (Тип1, Тип2, Тип3 иТип4)  изврши проверу стања истих и сачини извештај који ће доставити Наручиоцу. У извештају је потребно проценити стање батерија и исправност уређаја, као и цену поправке или замене батерија уколико је потребна. Батерије морају бити адекватне за уградњу у наведени уређај (Тип1, Тип2, Тип3 иТип4), односно модел батерије мора бити онај назначен у Спецификацији уређаја (део 1.2) или еквивалентан, а произвођач истих мора бити сертификован за систем управљања квалитетом ISO 9001и ISO 14001.

- Ванредни сервис подразумева наведене услуге и активности које се врше у посебним случајевима, када се оцени да је исти неопходан за несметано функционисање уређаја, за шта ће наручилац издати налог.

2. Поправка ради враћања у исправно радно стање уређаја што подразумева следеће:

- Индуковање квара

- Анализа узрока квара

- Отклањање квара – замена оштећених делова

- Провера исправности рада уређаја након отклањања квара

У случају замене резервних делова и потрошног материјала понуђач је дужан да замењене резервне делове и материјал адекватно збрине.

У оквиру услуга одржавања подразумева се да понуђач обезбеђује потрошни материјал и резервне делове, а који морају бити у складу са нормативима и препорукама произвођача конкретне робне марке уређаја.

За све време трајања извршења услуге, понуђач мора обезбедити континуирани несметани рад система (поставити адекватан заменски УПС, који не може бити мањег капацитета од постојећег).

1.2 Спецификација уређаја који су предмет одржавања

Тип1

Произвођач:					 APC

Модел: 					Smart-UPS DP, 10000VA/10000W

Ознака батерије: 				12V 7Ah еквивалентне моделу UPS123607 F2

Динамика радног сервисирања: 	Квартално

Укупна количина:				48

Локација:

| Редни бр. | Произвођач/модел | Серијски бр. | Локација | Локација Град |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Apc Smart-UPS DP, 10000VA/10000W | GS0305160480 | Терминал Београд | Београд |
| 2 | Apc Smart-UPS DP, 10000VA/10000W | GS0306160123 | Добановци, Маршала Тита ББ |  |
| 3 | Apc Smart-UPS DP, 10000VA/10000W | GS0306160126 | Ж. Станица Бгд |  |
| 4 | Apc Smart-UPS DP, 10000VA/10000W | GS0305161238 | Главна Поста Бгд |  |
| 5 | Apc Smart-UPS DP, 10000VA/10000W | GS0305161240 | Аеродром |  |
| 6 | Apc Smart-UPS DP, 10000VA/10000W | GS0305160474 | Пирот | Димитровград |
| 7 | Apc Smart-UPS DP, 10000VA/10000W | GS0305161237 | Градина |  |
| 8 | Apc Smart-UPS DP, 10000VA/10000W | GS0305160470 | Царинарница Кладово | Кладово |
| 9 | Apc Smart-UPS DP, 10000VA/10000W | GS0318132745 | Мокрање |  |
| 10 | Apc Smart-UPS DP, 10000VA/10000W | GS0307161259 | Зајечар |  |
| 11 | Apc Smart-UPS DP, 10000VA/10000W | GS0314110253 | Царинарница КГ | Крагујевац |
| 12 | Apc Smart-UPS DP, 10000VA/10000W | GS0305160481 | Царинарница Краљево | Краљево |
| 13 | Apc Smart-UPS DP, 10000VA/10000W | GS0306160117 | Краљево |  |
| 14 | Apc Smart-UPS DP, 10000VA/10000W | GS0306160106 | Чачак |  |
| 15 | Apc Smart-UPS DP, 10000VA/10000W | GS0306160111 | Рашка |  |
| 16 | Apc Smart-UPS DP, 10000VA/10000W | GS0306160129 | Нови Пазар |  |
| 17 | Apc Smart-UPS DP, 10000VA/10000W | GS0305160483 | Горњи Милановац |  |
| 18 | Apc Smart-UPS DP, 10000VA/10000W | GS0305160482 | Трстеник | Краљево |
| 19 | Apc Smart-UPS DP, 10000VA/10000W | GS0305161256 | Параћин |  |
| 20 | Apc Smart-UPS DP, 10000VA/10000W | GS0307161260 | Аеродром Ниш | Ниш |
| 21 | Apc Smart-UPS DP, 10000VA/10000W | GS0307160891 | Врање |  |
| 22 | Apc Smart-UPS DP, 10000VA/10000W | GS0306160125 | Прешево |  |
| 23 | Apc Smart-UPS DP, 10000VA/10000W | GS0306160115 | Ж Станица Шид | Нови Сад |
| 24 | Apc Smart-UPS DP, 10000VA/10000W | GS0305161255 | Батровци |  |
| 25 | Apc Smart-UPS DP, 10000VA/10000W | GS0304163555 | Бачка Паланка |  |
| 26 | Apc Smart-UPS DP, 10000VA/10000W | GS0318132752 | ГП Бачка Паланка (Мост) |  |
| 27 | Apc Smart-UPS DP, 10000VA/10000W | GS0306160105 | ЦР Врбас |  |
| 28 | Apc Smart-UPS DP, 10000VA/10000W | GS0306160122 | Царинарница Сомбор | Сомбор |
| 29 | Apc Smart-UPS DP, 10000VA/10000W | GS0306160100 | Бачки Брег |  |
| 30 | Apc Smart-UPS DP, 10000VA/10000W | GS0313160161 | Богојево |  |
| 31 | Apc Smart-UPS DP, 10000VA/10000W | GS0305160478 | Царинарница Суботица | Суботица |
| 32 | Apc Smart-UPS DP, 10000VA/10000W | GS0306160113 | Суботица Јавно Складиште |  |
| 33 | Apc Smart-UPS DP, 10000VA/10000W | GS0306160114 | Келебија |  |
| 34 | Apc Smart-UPS DP, 10000VA/10000W | GS0305160477 | Хоргош |  |
| 35 | Apc Smart-UPS DP, 10000VA/10000W | GS0307161257 | Бадовинци | Шабац |
| 36 | Apc Smart-UPS DP, 10000VA/10000W | Gs0307161262 | Трбушница Лозница-Терминал |  |
| 37 | Apc Smart-UPS DP, 10000VA/10000W | GS0320110352 | Љубовија |  |
| 38 | Apc Smart-UPS DP, 10000VA/10000W | GS0307160889 | Мали Зворник |  |
| 39 | Apc Smart-UPS DP, 10000VA/10000W | GS0306160118 | Трбушница - мост |  |
| 40 | Apc Smart-UPS DP, 10000VA/10000W | GS0307161261 | Ужице | Краљево |
| 41 | Apc Smart-UPS DP, 10000VA/10000W | GS0307160890 | Котроман |  |
| 42 | Apc Smart-UPS DP, 10000VA/10000W | GS0306160128 | Пријепоље |  |
| 43 | Apc Smart-UPS DP, 10000VA/10000W | GS0306160107 | Јабука |  |
| 44 | Apc Smart-UPS DP, 10000VA/10000W | GS0307160904 | Царинарница Вршац | Вршац |
| 45 | Apc Smart-UPS DP, 10000VA/10000W | GS0307160885 | Ватин |  |
| 46 | Apc Smart-UPS DP, 10000VA/10000W | GS0318132755 | Царинарница Вршац |  |
| 47 | Apc Smart-UPS DP, 10000VA/10000W | GS0318132747 | Царинарница Зрењанин | Зрењанин |
| 48 | Apc Smart-UPS DP, 10000VA/10000W | GS0306160108 | Српска Црња |  |

Техничка спецификација уређаја ТИП1

| Output |  |
| --- | --- |
| Output power capacity | 10,000 VA |
| Output power capacity | 10,000 Watts |
| Nominal output voltage | 230 V |
| Output Voltage Note | Configurable for 220 : 230 : or 240 |
| Waveform type | Sinewave |
| Output Connections | (1)Hard Wire 3-wire. |
| Efficiency at full load | 95 % |
| Bypass | Internal Bypass (Automatic and Manual), Optional External Bypass |
| Output Voltage Distortion | less than 5% at full load |
| Output Frequency (sync to mains) | 47-53 |
| Crest Factor | up to 5 : 1 |
| Input |  |
| Nominal input voltage | 230 V |
| Input frequency | 50 Hz +/- 3 Hz |
| Input Connection Type | Hard Wire 3-wire. |
| Input voltage range for main operations | 195 - 253 V |
| Batteries |  |
| Typical backup time at half load | 16.8 minutes (5000 Watts) |
| Typical backup time at full load | 5.5 minutes (10000 Watts) |
| Battery type | Maintenance-free sealed Lead-Acid battery with suspended electrolyte : leakproof |
| Typical recharge time ** | 4 hour(s) |
| Liquid Electrolyte Value | 0.0 |
| Physical |  |
| Maximum height dimensions | 25.60 inches ( 65.02 cm) |
| Maximum width dimensions | 12.40 inches ( 31.50 cm) |
| Maximum depth dimensions | 24.00 inches ( 60.96 cm) |
| Net weight | 304.00 lbs ( 138.18 kg) |
| Shipping Weight | 334.40 lbs ( 152.00 kg) |
| Shipping Height | 34.50 inches ( 87.63 cm) |
| Shipping Width | 18.00 inches ( 45.72 cm) |
| Shipping Depth | 30.50 inches ( 77.47 cm) |
| Color | Beige |
| Units per Pallet | 1.0 |
| Communications & Management |  |
| Interface port | DB-9 RS-232, SmartSlot |
| Smart Slot Interface Quantity | 1 |
| Management software included | PowerChute Smart-UPS DP Bundle |
| Control panel | LED status display with load and battery bar-graphs and On Line : On Battery : Replace Battery : and Overload Indicators |
| Audible alarm | Alarm when on battery : distinctive low battery alarm |
| Emergency Power Off (EPO) | Yes |
| Surge Protection and Filtering |  |
| Environmental |  |
| Operating Environment | 0 - 40 °C (32 - 104°F) |
| Operating Relative Humidity | 0 - 95% |
| Operating Elevation | 0-10000 feet (0-3000 m) |
| Storage Temperature | -15 - 45 °C (5 - 113°F) |
| Storage Relative Humidity | 0 - 95% |
| Storage Elevation | 0-50000 feet (0-15000 m) |
| Audible noise at 1 meter from surface of unit | 45 dBA |
| Online thermal dissipation | 1,705 BTU/hr |

Тип2

Произвођач: 				PRIMETECH

Модел: 					HR 95

Ознака батерије:				12V 100Ah еквивалентне моделу Fiamm FG2A007

Динамика радног сервисирања:		Месечно

Укупна количина:				Један

Локација:                                                 Нови Београд – Управа царина

| Редни бр. | Серијски бр. | Локација | Локација |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 10H0001 | Управа царина | Управа царина Нови Београд |

Тип3

Произвођач: 				APC

Модел: 					AIS 3000

Ознака батерије:				SYBTU1-PLP

Динамика радног сервисирања:		Квартално

Укупна количина:				Један

Локација:                                                 Царински терминал Београд

| Редни бр. | Серијски бр. | Локација | Царинарница |
| --- | --- | --- | --- |
|  | PS0545343991 | Царински терминал Београд | Београд |

Техничка спецификација уређаја ТИП3- APC AIS 3000

Output

Output power capacity; 40000 VA. Output power capacity; 32000 watts. Max Configurable Power; 40000 VA. Max Configurable Power; 32000 watts. Nominal output voltage; 400V 3PH. Output Voltage Note; Configurable for 380 : 400 or 415 V 3 Phase nominal output voltage. Output Voltage Distortion; Less than 5% at full load. Output Frequency (sync to mains); 47 - 53 Hz for 50 Hz nominal. Crest Factor; Unlimited. Waveform type; Sine wave. Output Connections; (1) Hard Wire 4-wire (3PH - PEN). (1) Hard Wire 5-wire (3PH + N + G). (1) Screw Terminals..

Input

Bypass; Built-in Maintenance Bypass , Built-in Static Bypass. Nominal input voltage; 400V 3PH. Input frequency; 40 - 70 Hz (auto sensing). Input Connection Type; Hard Wire 5-wire (3PH + N + G).. Input voltage range for main operations; 304 - 477 V. Other Input Voltages; 380, 415.

Batteries & Runtime

Battery type; VRLA. Battery Modules Shipped with Unit; 4. RBC™ Quantity; 4. Typical backup time at half load; 21.6 minutes (16000 Watts). Typical backup time at full load; 6.9 minutes (32000 Watts). Runtime Chart; AIS 3000. Extended run options; ISVT40KH4B4S 4 hrs 18 mins ISVT40KH4B4S + (1)ISVTXR2B6S 6 hrs 58 mins ISVT40KH4B4S + (1)ISVTXR6B6S 12 hrs 45 mins ISVT40KH4B4S + (2)ISVTXR6B6S 22 hrs 10 mins ISVT40KH4B4S + (3)ISVTXR6B6S 32 hrs 13 mins ISVT40KH4B4S + (4)ISVTXR6B6S 42 hrs 45 mins.

Communications & Management

Interface port; DB-9 RS-232 , Smart-Slot. Pre-Installed SmartSlot Cards; AP9619. Control panel; Multi-function LCD status and control console. Audible alarm; Audible and visible alarms prioritized by severity. Emergency Power Off (EPO); Yes.

Physical

Maximum height; 59.00 inches ( 1499 mm ). Maximum width; 22.00 inches ( 559 mm ). Maximum depth; 32.00 inches ( 813 mm ). Net weight; 1384.00 lbs. ( 629.09 kg ). Shipping Weight; 1452.00 lbs. ( 660.00 kg ). Shipping Height; 64.70 inches ( 1643 mm ). Shipping Width; 25.60 inches ( 650 mm ). Shipping Depth; 41.80 inches ( 1062 mm ). Color; Grey. Units per Pallet; 1.00.

Environmental

Operating Environment; 0 - 40 °C ( 32 - 104 °F ). Operating Relative Humidity; 0 - 95 %. Operating Elevation; 0-3333 feet ( 0-999.9 meters ). Storage Temperature; -50 - 40 °C ( -58 - 104 °F ). Storage Relative Humidity; 0 - 95 %. Storage Elevation; 0-50000 feet ( 0-15000 meters ). Online thermal dissipation; 5146 BTU/hr. Protection Class; IP 21.

Тип4

Произвођач: 				AROS

Модел: 					AROS  10 kVA

Ознака батерије:				12V 7Ah еквивалентне моделу UPS123607 F2

Динамика радног сервисирања:		Квартално

Укупна количина:				Један

Локација:                                                 Управа царина - Нови Београд

| Редни бр. | Серијски бр. | Локација | Локација |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | X32039847 | Управа Оперативни центар | Нови Београд |
|  | X32013216 | Управа Оперативни центар | Нови Београд |

СПЕЦИФИКАЦИЈА

| Р. Бр. | Врста услуге | Јед. мере | Цена по јединици мере у динарима без ПДВ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Цена за редовни сервис уређаја Тип 1 | комплет за један уређај |  |
| 2. | Цена за редовни сервис уређаја Тип 2 | комплет за један уређај |  |
| 3. | Цена за редовни сервис уређаја Тип 3 | комплет за један уређај |  |
| 4. | Цена за редовни сервис уређаја Тип 4 | комплет за један уређај |  |
| 5. | Цена услуге за ванредни сервис уређаја Тип 1 | човек радни сат (60 минута рада) |  |
| 6. | Цена услуге за ванредни сервис уређаја Тип 2 | човек радни сат (60 минута рада) |  |
| 7. | Цена услуге за ванредни сервис уређаја Тип 3 | човек радни сат (60 минута рада) |  |
| 8. | Цена услуге за ванредни сервис уређаја Тип 4 | човек радни сат (60 минута рада) |  |
| 9. | Цена услуге поправке уређаја Тип 1 | човек радни сат (60 минута рада) |  |
| 10. | Цена услуге поправке уређаја Тип 2 | човек радни сат (60 минута рада) |  |
| 11. | Цена услуге поправке уређаја Тип 3 | човек радни сат (60 минута рада) |  |
| 12. | Цена услуге поправке уређаја Тип 4 | човек радни сат (60 минута рада) |  |
| 13. | Батерије за уређаје Тип 1 (ознака батерије, 12V - 7Ah) ______________________ (уписати назив произвођача) | комад |  |
| 14. | Батерије за уређаје Тип 2 (ознака батерије, 12V - 100Ah) ______________________ (уписати назив произвођача) | комад |  |
| 15. | Батерије за уређаје Тип 3 (ознака батерије SYBTU1-PLP) ______________________ (уписати назив произвођача) | комад |  |
| 14. | Батерије за уређај Тип 6 (ознака батерије 12V - 7Ah)) ______________________ (уписати назив произвођача) | комад |  |
| УКУПНО: |  |  |  |

| Укупна јединична цена без ПДВ | ________________динара |
| --- | --- |
| Рок плаћања (не може бити дужи од 45 дана од дана пријема исправног рачуна) | ___________________дана |
| Рок одазива на позив Наручиоца и започињањe активности на отклањању недостатака и нерегуларности у раду УПС уређаја (не може бити дужи од 12 сати од писаног захтева (налога) Наручиоца, који исти упућује факсом или електронским путем. | _____________сати |
| Рок за извршење услуге редовног сервиса свих уређаја (Тип 1, Тип 2, Тип 3, Тип 4) на локацијама Наручиоца (не може бити дужи од 30 дана од почетка кварталног периода). | ____________дана |
| Рок за извршење услуге редовног сервиса, сваког уређаја појединачно (Тип 1, Тип 2, Тип 3, Тип 4), на локацијама Наручиоца (не може бити дужи од 2 дана од када понуђач започне са извршењем предметне услуге). | ___________ дана |
| Рок за извршење услуге ванредног сервиса, сваког уређаја појединачно (Тип 1, Тип 2, Тип 3, Тип 4), на локацијама Наручиоца (не може бити дужи од 3 дана од када понуђач започне са извршењем предметне услуге). | ___________ дана |
| Рок за извршење услуге поправке уређаја (Тип 1, Тип 2, Тип 3, Тип 4) (не може бити дужи од 3 дана од када понуђач започне са извршењем предметне услуге). | ____________ дана |
| Гарантни рок за извршену услугу поправке од дана квантитиавно-квалитативне примопредаје је: | __________ месеци |
| Рок за рекламацију (не може бити дужи од 24 сата) од дана састављања записника о рекламацији, односно од дана пријема писаног обавештења Наручиоца. | __________ сата |

|  |  | Потпис овлашћеног лица |
| --- | --- | --- |
|  | М.П. |  |

# И З Ј А В А

У предметној јавној набавци делимично поверавам подизвођачу ____ % укупне вредности набавке, а што се односи на: ____________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

# Напомена: 	Проценат укупне вредности набавке који се поверава подизвођачу

не може бити већи од 50 %. Понуђач је дужан да наведе део предмета

набавке који ће се извршити преко подизвођача.

|  | Потпис овлашћеног лица |
| --- | --- |
| М.П. |  |

# VII

# МОДЕЛ УГОВОРА

# Модел уговора понуђач мора да попуни, потпише и овери печатом,

чиме потврђује да прихвата елементе модела уговора

| РЕПУБЛИКА СРБИЈА МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА Управа царина Београд Булевар Зорана Ђинђића 155а Број: Датум: |  |  |
| --- | --- | --- |

# МОДЕЛ УГОВОРА

# Закључен у Београду дана (попуњава Наручилац) године:

# УГОВОРНЕ СТРАНЕ:

| 1. | РЕПУБЛИКА СРБИЈА - Министарство финансија -Управа царина, Београд, Булевар Зорана Ђинђића 155а, ПИБ 101685102, матични број 17862146, коју заступа по решењу директора о преносу овлашћења број: 148-01-110-01-131/4/2013 од 11.06.2013. године, др Софија Радуловић, в.д. помоћник директора (у даљем тексту: Наручилац) |
| --- | --- |
| 2. | ______________________________________________________ са седиштем у ______________, улица ________________________, ПИБ __________________, матични број ________________ кога заступа ___________________________________________, директор (у даљем тексту: Давалац услуге) |

| Напомена: | Уговорну страну попуњава понуђач који подноси самосталну понуду, понуду са подизвођачем или члан групе који ће бити носилац посла или понуђач који ће у име групе понуђача потписати уговор. |
| --- | --- |

# УГОВОРНЕ СТРАНЕ КОНСТАТУЈУ:

- да је Наручилац, на основу Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/2012) спровео отворени поступак јавне набавке број 42/15, чији је предмет набавка услуге за одржавање УПС-ева ЕРЦ на основу позива објављеног на Порталу јавних набавки, интернет страници Наручиоца.;

- да је Давалац услуга доставио (заједничку/са подизвођачем) понуду број (биће преузето из понуде), која у потпуности одговара спецификацији из конкурсне документације, налази се у прилогу Уговора и саставни је део Уговора;

- да Наручилац сходно члану 113. Закона о јавним набавкама, на основу Одлуке о додели уговора број (попуњава Наручилац), закључује са Даваоцем услуга Уговор о пружању услуге за одржавање УПС-ева ЕРЦ;

- да ће Давалац услуга извршење уговорених обавеза по овом Уговору делимично поверити Подизвођачу (попуњава Наручилац).

# ПРЕДМЕТ УГОВОРА, ЦЕНА И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА

# Члан 1.

Предмет Уговора је пружање услуге за одржавање УПС-ева ЕРЦ и то: (биће преузето из понуде).

# Члан 2.

Цене услуга из члана 1. овог уговора износе: (биће преузето из понуде).

#### Цене су изражене у динарима, по јединици мере, без пореза на додату вредност са урачунатим зависним трошковима које Давалац услуга има у реализацији уговора.

Наведене цене се могу мењати након истека рока од 6 (шест) месеци од дана потписивања уговора. По истеку овог периода цене се могу мењати, писаном сагласношћу уговорних страна, а у складу са индексом потрошачких цена према објављеним подацима Републичког завода за статистику.

Цене уграђених нових резервних делова, наплаћиваће се на основу улазне фактуре коју Давалац услуга доставља Наручиоцу приликом испостављања рачуна, а након извршене услуге и не могу бити више од набавних цена за исте.

Цене уграђених нових резервних делова, које Давалац услуга набавља путем увоза, наплаћиваће се на основу јединствене царинске исправе (ЈЦИ)  коју Давалац услуге доставља Наручиоцу приликом испостављања рачуна, а након извршене услуге.

Обавезе које ће доспевати по предметној набавци за сваку годину до истека временског ограничења набавке, биће реализоване највише до износа средстава која су одобрена у тој буџетској години.

# Члан 3.

Укупна вредност уговора износи (попуњава Наручилац) динара и словима: (попуњава Наручилац) без ПДВ.

# Члан 4.

Исплату рачуна по овом Уговору врши Наручилац по службеном пријему исправног рачуна овереног од стране овлашћеног лица Наручиоца, који мора да садржи број и датум предметног Уговора, који испоставља Давалац услуге,  у року (биће преузето из понуде), од дана пријема рачуна, на рачун Даваоца услуге број  (биће преузето из понуде) код банке (биће преузето из понуде).

Уз рачун Давалац услуге је обавезан да достави оверен и потписан радни налог и Записник  о квалитативно квантитативној примопредаји услуга.

.

# СРЕДСТВО ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА

# Члан 5.

# Давалац услуга се обавезује да у року од 15 дана од дана закључења овог уговора преда Наручиоцу меницу за добро извршење посла са назначеним износом од 10% без ПДВ од вредности уговора, оверену, потписану од стране лица овлашћеног за заступање и регистровану у складу са чланом 47а Закона о платном промету („Службени лист СРЈ “ број 3/2002 и 5/2003 и „Сл. гласник РС“ број 43/2004, 62/2006 и 31/2011) и Одлуком НБС о ближим условима , садржини и начину вођења Регистра меница

# и овлашћења („Службени гласник РС“ број 56/2011) и Одлуком НБС о ближим условима,

# садржини и начину вођења Регистра меница, са роком важења који је најмање 30 дана дужи од истека рока важности уговора.

- Менично овлашћење да се меницa у износу од 10% без ПДВ, од вредности уговора, без сагласности Даваоца услуга може поднети на наплату у случају неизвршења уговорних обавеза по закљученом уговору;

- копију картона депонованих потписа код банке на којим се јасно виде депоновани потпис и печат Даваоца услуге, оверен печатом банке са датумом овере, не старијим од 30 дана од дана закључења уговора.

Потпис овлашћеног лица на меницама и меничном овлашћењу мора бити идентичан са потписом у картону депонованих потписа.

У случају промене лица овлашћеног за заступање, менично овлашћење остаје на снази.

По завршеном послу Наручилац ће предметну меницу вратити, на писани захтев Даваоца услуге.

# Члан 6.

Наручилац може да реализује средство финансијског обезбеђења уколико Давалац услуге не испуњава уговорне обавезе.

РОК ИЗВРШЕЊА УСЛУГА И ВРЕМЕ ОДЗИВА

Члан 7.

Давалац услуге је дужан да редовне сервисе врши без налога корисника квартално, односно 4 пута годишње, на свака 3 месеца.

Ванредне сервисе Давалац услуге врши на основу налога Наручиоца, који исти упућује путем електронске поште или факса. У случају да је ванредни сервис потребно обавити ван радног времена Сектора за информационе технологије, квар је могуће пријавити телефоном, а налог ће бити упућен путем електронске поште или факса, чим се за то стекну услови у најкраћем временском периоду.

Рок одазива на позив Наручиоца и започњањe активности на отклањању недостатака и нерегуларности у раду УПС уређаја (биће преузето из понуде) сати од писаног захтева (налога) Наручиоца, који исти упућује факсом или електронским путем.

Рок за извршење  услуге редовног сервиса свих уређаја (Тип 1, Тип 2, Тип 3, Тип 4) на локацијама Наручиоца, (биће преузето из понуде) дана од почетка кварталног периода.

Рок за извршење услуге редовног сервиса, сваког уређаја појединачно  (Тип 1, Тип 2, Тип 3, Тип 4), на локацијама Наручиоца (биће преузето из понуде) дана.

Рок за извршење услуге ванредног сервиса, сваког уређаја појединачно  (Тип 1, Тип 2, Тип 3, Тип 4), на локацијама Наручиоца (биће преузето из понуде) дана.

Рок за извршење услуге поправке уређаја (Тип 1, Тип 2, Тип 3, Тип 4) (биће преузето из понуде) дана.

Рокови за извршење услуга рачунају се од дана када Давалац услуге започне извршење исте.

За све време трајања извршења услуге Давалац услуге мора обезбедити континуиран и несметан рад система Наручиоца.

Услуге које су предмет јавне набавке врше се на локацији Наручиоца.

У случају да се услуга не може извршити на локацији Наручиоца, Давалац услуге може уз претходну сагласност Наручиоца услугу извршити ван дефинисаног места пружања услуге, при чему је дужан да, без накнаде, за све време трајања извршења услуге обезбеди и инсталира резервни, привремени уређај, који ће омогућити континуирано и несметано функционисање система. У овом случају Давалац услуге је дужан да уређај који је предмет услуге преузме на локацији Наручиоца, а након извршене услуге инсталира на локацији Наручиоца.

# КВАНТИТАТИВНО – КВАЛИТАТИВНА ПРИМОПРЕДАЈА

# Члан 8.

#### Квантитативно-квалитативни пријем услуга врши се на локацији Наручиоца, од стране овлашћеног представника Наручиоца у присуству овлашћеног представника Даваоца услуге.

#### По завршетку квантитативно-квалитативног пријема овлашћени представници Наручиоца и Даваоца услуге потписују и оверавају документе о извршеној услузи и то радни налог и записник о квалитативно квантитативној примопредаји услуга у коме су таксативно специфициране врсте услуга и врсте уграђеног потрошног материјала и резервних делова, по јединици мере и у укупном износу. У случају уградње резервних делова у записнику се мора навести гарантни рок оригиналног произвођача који се односи на уграђене резервне делове.

# ГАРАНЦИЈА И ГРЕШКЕ У КВАЛИТЕТУ

# Члан 9.

# Гаранција за извршене услуге поправке уређаја је (биће преузето из понуде) и рачуна се од датума званичног квантитативно-квалитативног пријема услуге.

# Уколико Наручилац установи грешке у квалитету услуга и квалитету потрошног материјала и резервних делова, при квантитативно – квалитативној примопредаји или у току важења гаранције, Давалац услуге је дужан да исте отклони без накнаде, у року за рекламацију (биће преузето из понуде) од дана и сата састављања записника о рекламацији, односно од дана и сата пријема писаногг обавештења Наручиоца.

# Замењени потрошни материјал и резервни делови морају бити потпуно нови и неупотребљавани, из текуће производње, без икаквих оштећења или мана и у потпуности морају испуњавати техничке и технолошке норме и карактеристике према техничкој документацији и гаранцији оригиналног произвођача.

# Гарантни рок за уграђене резервне делове је гарантни рок оригиналног произвођача, који се рачуна од дана званичне квантитативно – квалитативне примопредаје и који се односи на недељиво добро као функционалну целину.

# У случају замене резервног дела за нови гарантни рок тече од дана сачињавања записника о квантитативно-квалитативном пријему услуге

# ЗАШТИТА ПОДАТАКА НАРУЧИОЦА

# Члан 10.

# Давалац услуге је дужан да приликом реализације Уговора, чува као поверљиве све информације од неовлашћеног коришћења и откривања као пословну тајну, који могу бити злоупотребљени у безбедносном смислу. Изјава о чувању поверљивих података Наручиоца је саставни део Уговора.

# ПРОМЕНА ПОДАТАКА

# Члан 11.

# Давалац услуге је дужан да у складу са одредбом члана 77. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/2012), без одлагања писаним путем обавести Наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи током важења уговора о вршењу услуга и да је документује на прописани начин.

# Члан 12.

# Уговор се закључује даном потписивања обе уговорне стране.

# Уговор се закључује на период до једне године.

# Свака од уговорних страна може једнострано раскинути Уговор у случају када друга страна не испуњава или неблаговремено испуњава своје уговором преузете обавезе.

# О раскиду Уговора, уговорна страна је дужна писаним путем обавестити другу уговорну страну.

# Уговор ће се сматрати раскинутим по истеку рока од 15 дана од дана пријема писменог обавештења о раскиду Уговора.

# Члан 13.

Све евентуалне спорове уговорне стране ће решавати споразумно, у супротном уговарају надлежност Привредног суда у Београду.

# Члан 14.

Уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака, од којих 4 (четири) добија Наручилац, а 2 (два)  Давалац услуге.

| НАРУЧИЛАЦ |  | ДАВАЛАЦ УСЛУГЕ |
| --- | --- | --- |
|  |  | - потпис - |
| М.П. ________________________ Др Софија Радуловић, в.д. помоћника директора |  | ___________________________ директор |

# VIII

# О Б Р А З А Ц

СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ

| Р. Бр. | Врста услуге | Јед. мере | Цена по јединици мере у динарима без ПДВ | Цена по јединици мере у динарима са ПДВ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Цена за редовни сервис уређаја Тип 1 | комплет за један уређај |  |  |
| 2. | Цена за редовни сервис уређаја Тип 2 | комплет за један уређај |  |  |
| 3. | Цена за редовни сервис уређаја Тип 3 | комплет за један уређај |  |  |
| 4. | Цена за редовни сервис уређаја Тип 4 | комплет за један уређај |  |  |
| 5. | Цена услуге за ванредни сервис уређаја Тип 1 | човек радни сат (60 минута рада) |  |  |
| 6. | Цена услуге за ванредни сервис уређаја Тип 2 | човек радни сат (60 минута рада) |  |  |
| 7. | Цена услуге за ванредни сервис уређаја Тип 3 | човек радни сат (60 минута рада) |  |  |
| 8. | Цена услуге за ванредни сервис уређаја Тип 4 | човек радни сат (60 минута рада) |  |  |
| 9. | Цена услуге поправке уређаја Тип 1 | човек радни сат (60 минута рада) |  |  |
| 10. | Цена услуге поправке уређаја Тип 2 | човек радни сат (60 минута рада) |  |  |

| Р. Бр. | Врста услуге | Јед. мере | Цена по јединици мере у динарима без ПДВ | Цена по јединици мере у динарима са ПДВ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11. | Цена услуге поправке уређаја Тип 3 | човек радни сат (60 минута рада) |  |  |  |
| 12. | Цена услуге поправке уређаја Тип 4 | човек радни сат (60 минута рада) |  |  |  |
| 13. | Цена услуге поправке уређаја Тип 5 | човек радни сат (60 минута рада) |  |  |  |
| 14. | Батерије за уређаје Тип 1 (ознака батерије Smart UPS DP Baterija, 12V - 7Ah) ____________________ (уписати назив произвођача) | комад |  |  |
| 15. | Батерије за уређаје Тип 2 (ознака батерије HR 95 Baterija, 12V - 100Ah) ____________________ (уписати назив произвођача) | комад |  |  |
| 16. | Батерије за уређаје Тип 3 (ознака батерије AIS 3000 SYBTU1-PLPBaterija) ____________________ (уписати назив произвођача) | комад |  |  |
| 17. | Батерије за уређај Тип 6 (ознака батерије AROS 10kVA 12V - 7Ah)) ____________________ (уписати назив произвођача) | комад |  |  |
| Укупна јединична цена: |  |  | (уписати укупну јединичну цену) | (уписати укупну јединичну цену) |

# Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:

- у колони „Цена без ПДВ“ уписати износ цене без ПДВ  за услуге које су предмет ове јавне набавке;

- у колони „Цена са ПДВ“ уписати износ цене са ПДВ за услуге које су предмет ове јавне набавке;

- у колони „УКУПНА ЦЕНА“, уписати укупну цену за услуге које су предмет ове јавне набавке  без ПДВ и са ПДВ.

НАПОМЕНА: Јединична цена мора да садржи све основне елементе структуре цене, тако да понуђена цена покрива све трошкове које Понуђач има у реализацији набавке.

|  | Потпис овлашћеног лица |
| --- | --- |
| М.П. |  |

# IX

# И З Ј А В А

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

__________________________________________________________

(пословно име или скраћени назив)

под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

|  | Потпис овлашћеног лица |
| --- | --- |
| М.П. |  |

# X

# ОБРАЗАЦ

ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

Понуђач може у оквиру понуде да достави укупан износ и структуру трошкова припремања понуде.

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако поступак јавне набавке буде обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац ће у складу са чланом 88. став 3. Закона о јавним набавкама понуђачу надокнадити трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничком спецификацијом наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди и о томе доставио одговарајући доказ.

| Укупан износ трошкова: |  |
| --- | --- |

# Напомена: 	У случају потребе образац копирати

Понуђач није у обавези да попуни овај образац

|  | Потпис овлашћеног лица |
| --- | --- |
| М.П. |  |