РЕПУБЛИКА СРБИЈА УПРАВА ЦАРИНА 11070 Нови Београд Булевар Зорана Ђинђића 155а

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

| Предмет: | Набавка GC-MS-FID апарата – Пречишћен текст |
| --- | --- |
| Број јавне набавке: | 45/18 |
| Врста поступка: | Отворени поступак |

I

O П Ш Т И

ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1. Подаци о Наручиоцу:

-  Република Србија, Министарство финансија - Управа царина,

-  Београд, Булевар Зорана Ђинђића 155а,

-  ПИБ 101685102,

-  Матични број 17862146,

-  Текући рачун: 840-1620-21.

-  www.upravacarina.rs

2. Врста поступка

Јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015).

3. Предмет јавне набавке је набавка добара.

4. Поступак јавне набавке спроводи се ради закључења уговора о јавној набавци.

5. Рок за доношење одлуке о додели уговора

Одлука о додели уговора биће донета у року од 25 дана, од дана јавног отварања понуда

6. Контакт

Лице за контакт: Зоран Михаиловић, телeфон 011/319-1910.

II

П О Д А Ц И

О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

- Опис предмета набавке

Предмет јавне набавке је набавка GC-MC-FID апарата.

# Назив и ознака из општег речника: 31600000 – Електрична опрема и апарати.

Врста и опис предмета јавне набавке саставни су део конкурсне  документације.

III

ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ

1. Рок, место и начин испоруке

Испорука добара вршиће у року који не може бити дужи од 45 дана од дана пријема писаног захтева Наручиоца.

Испорука добара  вршиће на основу писаног захтева Наручиоца, а место испоруке добара је лабораторија Управе царина, улица Жоржа Клемансоа број 37, Београд. Понуђач је дужан да изврши следеће:

- Испорука и инсталација апарата (GC-MS-FID), провера рада система, обука за неограничен број корисника у трајању од најмање три дана уз издавање сертификата о завршеној обуци мора бити извршена од стране овлашћеног лица и иде на терет понуђача.

- Прединсталациони радови: Испорука и инсталација УПС система потребних гасова, сигурносних вентила као и инсталација ормана за поставку боца са гасовима у затвореном простору су на терет понуђача.

- Испорука и инсталација додатне опреме: систем за пречишћавање воде,  аутоматски титратор за одређивање воде по Карл-Фишеру мора бити обезбеђена и на терет понуђача.

2. Гаранција и грешке у квалитету

Понуђач је дужан да обезбеди гаранцију на понуђена добра у трајању од 18 месеци за апарат GC-MS-FID а за осталу додатну опрему минимум 12 месеци, која се рачуна од дана квантитативно-квалитативне примопредаје добара.

Понуђач је дужан да обезбеди сервис у гарантном року (бесплатно) и ван гарантног рока од стране сертификованог лица од стране произвођача/инозаступника произвођача за Европу.

Понуђач се обавезује да ће евентуалне кварове који се појаве у току трајања гарантног рока, поправити без накнаде у року не дужем од 8 (осам) дана од дана пријема писаног обавештења Наручиоца.

3. Амбалажа

Опрема се испоручује нова,нераспакована у оригиналном паковању.

4. Каталог или извод са сајта

Понуђач је дужан да уз понуду достави проспект или каталог или извод са сајта произвођача опреме коју нуди, како би се могло недвосмислено утврдити да понуђени апарати GC-MS-FID, систем за пречишћавање воде и аутоматски титратор испуњавају тражене техничке карактеристике.

# 5. Квантитативно – квалитативна примопредаја

Квантитативно–квалитативни пријем добара врши се у месту Наручиоца од стране овлашћеног представника Наручиоца.

По завршетку квантитативно-квалитативне примопредаје, овлашћени представници Наручиоца и понуђача састављају Записник који потписују и оверавају. Отпремницу потврђује потписом и речима „ПРИМА СЕ” овлашћени представник Наручиоца.

Уколико се записнички констатује да предметна добра не одговарају количини или квалитету из понуде, понуђач је дужан да иста замени и испоручи у року који не може бити дужи од 8 (осам) дана од дана пријема писаног захтева Наручиоца – рекламације.

# IV

# УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

(чл. 75. и 76. Закона о јавним набавкама)

И УПУТСТВО КАКО  СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

# I ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ (ЧЛАН 75. ЗАКОНА)

Понуђач у поступку јавне набавке мора доказати:

- да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;

| Доказ за правно лице: | Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда; |
| --- | --- |
| Доказ за предузетнике: | Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно из одговарајућег регистра; |

2)	да понуђач и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

| Доказ за правно лице: | 1) Извод из казнене евиденције, односно уверењe основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре; 2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала; 3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих. |
| --- | --- |
| Доказ за предузетнике и за физичко лице: | Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта). |
| Доказ не може бити старији од 2 месеца пре отварања понуда. |  |

3) да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији;

| Доказ за правно лице: | Уверењe Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверењe надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода; |
| --- | --- |
| Доказ за предузетнике: | Уверењe Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверењe надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода; |
| Доказ за физичко лице: | Уверењe Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверењe надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода; |
| Доказ не може бити старији од 2 месеца пре отварања понуда |  |

4) да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да понуђач нема забрану обављања делатности, која је на снази у време подношења понуде.

| Доказ за правно лице: | Попуњена, потписана и оверена Изјава од стране понуђача која је саставни део конкурсне документације. |
| --- | --- |
| Доказ за предузетнике: |  |
| Доказ за физичко лице: |  |

Понуђачи који су уписани у регистар понуђача на основу члана 78. Закона о јавним набавкама нису у обавези да приликом подношења понуде достављају доказе о испуњеност обавезних услова из члана 75. став 1, али су обавезни да у оквиру понуде доставе изјаву на свом меморандуму да су регистровани као понуђачи као и копију Решења из Регистра понуђача који води Агенција за привредне регистре.

# II ДОДАТНИ УСЛОВИ (ЧЛАН 76. ЗАКОНА)

1. Пословни капацитет

Понуђач мора да бити овлашћен за сервисирање понуђене опреме у гарантном року (члан 77. став 2. тачка 2) Закона о јавним набавкама).

| Доказ за правно лице: | Потврда произвођача или локалне канцеларије произвођача/инозаступника за Европу понуђене опреме да је понуђач овлашћен за продају, сервисирање понуђене опреме GC-MS-FID у гарантном року. Потврда мора бити издата на меморандуму произвођача или локалне канцеларије произвођача/инозаступника за Европу, насловљена на наручиоца са позивом на број предметне јавне набавке са печатом и потписом овлашћеног лица Произвођача/ Инозаступника за Европу. Уколико је потврда на страном језику, неопходно је доставити превод на српски језик са овером судског тумача. |
| --- | --- |
| Доказ за предузетнике: |  |
| Доказ за физичко лице: |  |

- Кадровски капацитет

# Понуђач мора да има најмање 3 (три) сервисера на неодређено или одређено време или радно ангажованих уговором о делу, односно уговором о привременим и повременим пословима или другим уговором о ангажовању радника по било ком основу који је регулисан законом, од чега најмање 1 (један) сервисер мора бити сертификована од стране произвођача/Инозаступника за Европу опреме GC-MS-FID која се нуди (члан 77. став 2. тачка 2) Закона о јавним набавкама).

| Доказ за правно лице: | - Копије доказа о радном статусу (Копије обрасца М-3аили, М или другог одговарајућег обрасца, из којег се види да су запослена лица пријављена на пензијско осигурање у тренутку објављивања позива за подношење понуда, ), за сваког запосленог појединачно и уколико су радно ангажована - уговор о радном ангажовању у складу са Законом о раду ("Сл. гласник РС", бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013и 75/2014) из којег се види да је запослени радно ангажован у тренутку објаљвљивања позива за подношење понуда у предметном поступку, за сваког запосленог појединачно. Сертификате за 1 (једног) сервисера издата од стране произвођача/Инозаступника за Европу опреме GC-MS-FID која се нуди, којим се доказује да су запослена лица обучена и оспособљена за одржавање опреме која се нуди. Уколико су сертификати на страном језику понуђач је дужан да исте достави преведене на српски језик, оверене од стране судског тумача. |
| --- | --- |
| Доказ за предузетнике: |  |
| Доказ за физичко лице: |  |

3. Технички капацитет

Понуђач мора да поседује најмање 1 (једно) возило регистрована на име понуђача, на име даваоца лизинга или закуподавца (члан 77. став 2. тачка 2) Закона о јавним набавкама).

| Доказ за правно лице: | Копије саобраћајних дозвола и очитане саобраћајне дозволе, уговор о закупу или уговор о лизингу из којих се јасно види да је понуђач власник или корисник предметног возила. |
| --- | --- |
| Доказ за предузетнике: |  |
| Доказ за физичко лице: |  |

4. Услови које мора да испуни понуђач ако извршење набавке делимично поверава подизвођачу

Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли ће извршење јавне набавке делимично поверити подизвођачу.

Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу дужан је да наведе проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50 % као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу, дужан је да наведе назив подизвођача, а уколико уговор између наручиоца и понуђача буде закључен, тај подизвођач ће бити наведен у уговору.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача ради утврђивања испуњености услова.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености обавезних услова Поглављe IV. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ (чл. 75. и 76. Закона о јавним набавкама) И УПУТСТВО КАКО ДА СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА, тачкa 1. Обавезни услови, подтачке 1), 2) и 3), као и доказ о испуњености услова из члана 75. став 1. тачка 4) Закона за део набавке који ће извршити преко подизвођача уколико је испуњење тог услова тражено конкурсном документацијом.

Ако је за извршење дела јавне набавке чија вредност не прелази 10% укупне вредности јавне набавке потребно испунити обавезан услов из члана 75. став 1. тачка 4) Закона, понуђач може доказати испуњеност тог услова преко подизвођача којем је поверио извршење тог дела набавке.

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Наручилац може на захтев подизвођача и где природа предмета набавке то дозвољава пренети доспела потраживања директно подизвођачу, за део набавке која се извршава преко тог подизвођача.

Наручилац је дужан да омогући добављачу да приговори на захтев подизвођача наведен у претходном ставу ако потраживање није доспело.

Понуђач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, у супротном наручилац ће реализовати средство обезбеђења и раскинути уговор, осим ако би раскидом уговора наручилац претрпео знатну штету.

Понуђач може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, ако је на страни подизвођача након подношења понуде настала трајнија неспособност плаћања, ако то лице испуњава све услове одређене за подизвођача и уколико добије претходну сагласност наручиоца.

| Доказ: | Попуњена, потписана и оверена Изјава понуђача |
| --- | --- |

5. Услови које мора да испуни сваки од понуђача из групе понуђача

Понуду може поднети група понуђача.

Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из Поглавља IV. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ (чл. 75. и 76. Закона о јавним набавкама) И УПУТСТВО КАКО ДА СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА, тачкa 1. Обавезни услови, подтачке 1), 2) и 3), а додатне услове испуњавају заједно, осим ако наручилац из оправданих разлога не одреди другачије.

Услов из члана 75. став 1. тачка 4) Закона, дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова, а додатне услове из члана 76. Закона, испуњавају заједно, осим ако наручилац из оправданих разлога не одреди другачије.

Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који садржи:

- податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем и

- опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.

Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

| Доказ: | Споразум понуђача доставити у понуди |
| --- | --- |

Докази о испуњености услова могу се достављати у неовереним копијама, осим ако другачије није одређено конкурсном документацијом.

Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора писаним путем затражити од понуђача, чија је понуда на основу извештаја комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија, да у року од пет дана од дана позива наручиоца достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.

Уколико понуђач у остављеном року не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа ако у понуди наведе интернет страницу на којој су тражени подаци (докази) јавно доступни.

Понуђач је дужан да без одлагања писаним путем обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописан начин.

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе. Ако понуђач није могао да прибави тражена документа у року за подношење понуде, због тога што она до тренутка подношења понуде нису могла бити издата по прописима државе у којој понуђач има седиште и уколико уз понуду приложи одговарајући доказ за то, наручилац ће дозволити понуђачу да накнадно достави тражена документа у примереном року.

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају докази из члана 77. Закона о јавним набавкама, понуђач може уместо доказа да приложи своју писану изјаву дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или органом управе, јавним бележником (нотар) или другим надлежним органом те државе. Наведена изјава, уколико није издата на српском језику мора бити преведена на српски језик и оверена од стране судског тумача.

КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ

| Редни број | Име и презиме запосленог | Сертификат |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |

|  |  | Потпис овлашћеног лица |
| --- | --- | --- |
|  | М.П. |  |

# ТЕХНИЧКИ КАПАЦИТЕТ

| Редни број | Регистарска ознака возила | Основ коришћења |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. |  |  |

|  |  |  | Потпис овлашћеног лица |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | М.П. |  |  |

# И З Ј А В А

којом понуђач: _________________________________________________________

(пословно име или скраћени назив понуђача)

из _____________________ под пуном материјалном и кривичном  одговорношћу изјављује да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада и заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности, која је на снази у време подношења понуде.

|  | Потпис овлашћеног лица |
| --- | --- |
| М.П. |  |

# И З Ј А В А

(уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем)

којом понуђач: _________________________________________________________

(пословно име или скраћени назив понуђача)

из _____________________ под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављује да је подизвођач ____________________________ из ________________ поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада и заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности, која је на снази у време подношења понуде.

# Напомена: У случају потребе Изјаву копирати

|  | Потпис овлашћеног лица |
| --- | --- |
| М.П. |  |

# И З Ј А В А

којом члан групе: _______________________________________________________

(пословно име или скраћени назив понуђача)

из _____________________ под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављује да је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада и заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности, која је на снази у време подношења понуде.

# Напомена: У случају потребе Изјаву копирати

|  | Потпис овлашћеног лица |
| --- | --- |
| М.П. |  |

V

УПУТСТВО

ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

1. Подаци о језику

Понуда мора бити сачињена на српском језику.

Сва документа у понуди морају бити на српском језику.

Уколико је документ на страном језику, мора бити преведен на српски језик и оверен од стране овлашћеног судског тумача осим проспекта, каталога (брошура), извода из упутства, извода са сајта произвођача који могу бити достављени на енглеском језику.

2. Посебни захтеви Наручиоца у погледу начина припремања понуде

Понуда се саставља тако што понуђач уписује тражене податке у обрасце који су саставни део конкурсне документације.

Пожељно је да сви документи поднети у понуди буду повезани у целину и запечаћени, тако да се не могу накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати појединачни листови, односно прилози, а да се видно не оштете листови или печат.

Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли ће извршење јавне набавке делимично поверити подизвођачу.

Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу, дужан је да наведе назив подизвођача, а уколико уговор између Наручиоца и понуђача буде закључен, тај подизвођач ће бити наведен у уговору.

Уколико понуду доставља група понуђача саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према Наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи:

- податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем и

- опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.

Споразумом се уређују и друга питања која Наручилац одреди конкурсном документацијом.

Наручилац не може од групе понуђача да захтева да се повезују у одређени правни облик како би могли да поднесу заједничку понуду.

Уколико понуду подноси група понуђача све обрасце потписује члан групе који ће бити носилац посла који подноси понуду и заступа групу понуђача пред Наручиоцем. У том случају образац „Подаци о понуђачу“ се не попуњава.

Све изјаве дате под материјалном и кривичном одговорношћу попуњавају, потписују и оверавају сви чланови групе.

3. Подношење понуде

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште.

Уколико понуђач понуду подноси путем поште мора да обезбеди да иста буде примљена од стране Наручиоца до датума и часа одређеног у позиву  за подношење понуде.

Понуде се достављају у писаном облику на српском језику у затвореној коверти или кутији, затворене на начин да се приликом отварања понуде може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

Понуде се достављају на адресу: Министарство финансија - Управа царина, Београд, Булевар Зорана Ђинђића 155а. Коверат или кутија са понудом на предњој страни мора имати писани текст „ПОНУДА – НЕ ОТВАРАЈ”, назив и број јавне набавке, а на полеђини назив, број телефона и адресу понуђача. 		Неблаговременом ће се сматрати понуда која није примљена од стране Наручиоца до датума и часа одређеног у позиву за подношење понуде.

Наручилац ће, по oкончању поступка јавног отварања понуда, вратити понуђачима, неотворене, све неблаговремено поднете понуде, са назнаком да су поднете неблаговремено.

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

4. Понуда са варијантама није дозвољена

5. Начин измене, допуне и опозива понуде

Понуђач може у року за подношење понуде да измени, допуни или опозове своју понуду и то непосредно или путем поште.

Понуђач може да измени, допуни или повуче своју понуду након достављања исте под условом да Наручилац прими обавештење о измени или опозиву понуде писаним путем пре крајњег рока који је прописан за подношење понуда.

Обавештење о измени, допуни или повлачењу понуде треба да буде припремљено, запечаћено, обележено и послато на исти начин као и претходна понуда.

Измена, допуна или повлачење понуде је пуноважно ако Наручилац прими допуну понуде, измењену понуду или обавештење о опозиву понуде пре истека рока за подношење понуда.

Измена, допуна или опозив понуде се врши на начин одређен за подношење понуде, непосредно или путем поште на адресу Наручиоца: Управа царина, Булевар Зорана Ђинђића 155а, Београд, са назнаком: „ИЗМЕНА или ДОПУНА или ПОВЛАЧЕЊЕ ПОНУДЕ за јавну набавку 45/18 – набавка GC-MS-FID апарата” – КОМИСИЈСКИ ОТВОРИТИ”.

Понуда се не може допунити, изменити или опозвати након истека рока за подношење понуда.

6. Обавештење понуђачу у вези подношења понуде

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити да учествује у више заједничких понуда.

7. Подизвођач

Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли ће извршење јавне набавке делимично поверити подизвођачу.

Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу дужан је да наведе проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50 % као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу, дужан је да наведе назив подизвођача, а уколико уговор између наручиоца и понуђача буде закључен, тај подизвођач ће бити наведен у уговору.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача ради утврђивања испуњености услова.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености обавезних услова Поглавља IV. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ (члан 75. став 1. тач. 1), 2) и 3)  Закона о јавним набавкама), И УПУТСТВО КАКО ДА СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА.

Ако је за извршење дела јавне набавке чија вредност не прелази 10% укупне вредности јавне набавке потребно испунити обавезан услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона, понуђач може доказати испуњеност тог услова преко подизвођача којем је поверио извршење тог дела набавке.

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Наручилац може на захтев подизвођача и где природа предмета набавке то дозвољава пренети доспела потраживања директно подизвођачу, за део набавке која се извршава преко тог подизвођача.

Наручилац је дужан да омогући добављачу да приговори на захтев подизвођача наведен у претходном ставу ако потраживање није доспело.

Понуђач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, у супротном наручилац ће реализовати средство обезбеђења и раскинути уговор, осим ако би раскидом уговора наручилац претрпео знатну штету.

Понуђач може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, ако је на страни подизвођача након подношења понуде настала трајнија неспособност плаћања, ако то лице испуњава све услове одређене за подизвођача и уколико добије претодну сагласност наручиоца.

8. Обавештење о саставном делу заједничке понуде

Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према Наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи:

- податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем и

- опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.

Споразумом се уређују и друга питања која Наручилац одреди конкурсном документацијом.

Наручилац не може од групе понуђача да захтева да се повезују у одређени правни облик како би могли да поднесу заједничку понуду.

Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

9. Валута и цена

Понуђена цена мора бити исказана у динарима, укупно и по јединици мере, без обрачунатог ПДВ и иста мора бити фиксна са урачунатим зависним трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона о јавним набавкама.

10. Захтеви у погледу начина и услова плаћања

# Рок плаћања не може бити дужи од 45 дана од дана службеног пријема исправног рачуна, овереног од стране овлашћеног лица наручиоца, који мора да садржи број и датум предметног уговора.

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.

11. Захтев у погледу рока важења понуде

Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда. У случају истека рока важења понуде, Наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати понуду.

12. Средства финансијског обезбеђења

# 12.1. Понуђач је дужан да уз понуду достави:

-  Меницу за озбиљност понуде са назначеним номиналним износом у висини од 5% од вредности понуде без ПДВ, оверену, потписану од стране лица овлашћеног за заступање и регистровану у складу са чланом 47а Закона о платном промету („Службени лист СРЈ“, бр. 3/2002 и 5/2003 и „Службени гласник РС“, бр. 43/2004, 62/2006, 111/2009 , 31/2011 и 139/2014) и Одлуком НБС о ближим условима, садржини и начину вођења Регистра меница и овлашћења (Службени гласник РС”, бр. 56/2011, 80/2015 и 76/16), која мора да траје најмање колико и рок важења понуде, који понуђач уписује у обрасцу понуде (Рок важења понуде).

- Менично овлашћење да се меницa у износу од 5% од вредности понуде без ПДВ, без сагласности понуђача може поднети на наплату уколико понуђач након истека рока за подношење понуде повуче, опозове или измени своју понуду; одбије да потпише или благовремено не потпише уговор;

- текст меничног овлашћења је потребно урадити у складу са достављеном меницом;

- Уколико понуђач у понуди не достави текст меничног овлашћења у складу са достављеном меницом, понуда понуђача биће одбијена као неприхватљива;

- Потврду о регистрацији менице,

- Копију картона депонованих потписа код банке на којој се јасно виде депоновани потпис и печат понуђача, оверен печатом банке са датумом овере (овера не старија од 30 дана, од дана отварања понуда).

Потпис овлашћеног лица на меници и меничном овлашћењу мора бити идентичан са потписом у картону депонованих потписа.

У случају промене лица овлашћеног за заступање, менично овлашћење остаје на снази.

По завршеном послу Наручилац ће предметну меницу вратити, на писани захтев понуђача.

12.2. Меница за добро извршење посла

Понуђач коме буде додељен Уговор дужан је да у року од 15 дана од дана закључења уговора достави Наручиоцу:

- меницу за добро извршење посла са назначеним номиналним износом од 10% од вредности уговора без ПДВ, оверену, потписану од стране лица овлашћеног за заступање и регистровану у складу са чланом 47а Закона о платном промету („Службени лист СРЈ” бр. 3/2002 и 5/2003 и „Службени гласник РС” бр. 43/2004, 62/2006, 111/2009, 31/2011 и 139/2014) и Одлуком НБС о ближим условима, садржини и начину вођења Регистра меница и овлашћења Службени гласник РС”, бр. 56/2011, 80/2015 и 76/16), са роком важења који је најмање 30 дана дужи од истека рока важности уговора;

- менично овлашћење да се меницa у износу од 10% од вредности уговора без ПДВ, без сагласности понуђача може поднети на наплату у случају неизвршења уговорних обавеза по закљученом уговору;

- текст меничног овлашћења је потребно урадити у складу са издатом меницом;

- потврду о регистрацији менице;

- копију картона депонованих потписа код банке на којем се јасно виде депоновани потпис и печат понуђача, оверен печатом банке са датумом овере (овера не старија од 30 дана, од дана закључења уговора).

Потпис овлашћеног лица на меницама и меничним овлашћењима мора бити идентичан са потписом у картону депонованих потписа.

У случају промене лица овлашћеног за заступање, менично овлашћење остаје на снази.

По завршеном послу Наручилац ће предметну меницу вратити, на писани захтев понуђача.

11.3. Меница за отклањање недостатака у гарантном року

Понуђач је дужан да у тренутку примопредаје предмета уговора преда Наручиоцу Меницу за отклањање недостатака у гарантном року са назначеним   номиналним   износом  од  5%  од  укупно  уговорене  цене  без  ПДВ,

оверену, потписану од стране лица овлашћеног за заступање и регистровану у складу са чланом 47а Закона о платном промету („Службени лист СРЈ”, бр. 3/2002 и 5/2003 и „Службени гласник РС”, бр.43/2004,62/2006 ,31/2011 и 139/2014) и Одлуком НБС о ближим условима, садржини и начину вођења Регистра меница и овлашћења Службени гласник РС”, бр. 56/2011, 80/2015 и 76/16), са роком важења 5 дана дуже од гарантног рока.

- Менично овлашћење да се меницa у износу од 5% од укупно уговорене цене без ПДВ, без сагласности понуђача може поднети на наплату у случају неизвршења уговорних обавеза по закљученом уговору;

- Потврду о регистрацији менице,

- копију картона депонованих потписа код банке на којим се јасно виде депоновани потпис и печат понуђача, оверен печатом банке са датумом овере, не старијим од 30 дана, од дана закњучења уговора.

Потпис овлашћеног лица на меници и меничном овлашћењу мора бити идентичан са потписом у картону депонованих потписа.

У случају промене лица овлашћеног за заступање, менично овлашћење остаје на снази.

# По завршеном послу Наручилац ће предметну меницу вратити, на пи-сани захтев понуђача.

13. Реализација средстава финансијског обезбеђења

Наручилац може да реализује средств финансијског обезбеђења уколико понуђач не извршава своје уговорне обавезе.

# 14. Заштита података Наручиоца

Наручилац ће захтевати заштиту поверљивости података које понуђачима ставља на располагање, укључујући и њихове подизвођаче.

Саставни део конкурсне документације је изјава о чувању поверљивих података.

Лице које је примило податке одређене као поверљиве дужно је да их чува и штити, без обзира на степен те поверљивости.

# 15. Заштита података понуђача

Наручилац ће чувати као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди који су посебним прописом утврђени као поверљиви и које је као такве понуђач означио речју „ПОВЕРЉИВО” у понуди. Наручилац ће одбити давање информације која би значила повреду поверљивости података добијених у понуди.

Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних и додатних услова, цена и други подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде.

# 16. Додатне информације или појашњења у вези са припремањем понудe

Заинтересовано лице може, у писаном облику тражити додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније пет (5) дана пре истека рока за подношење понуда.

Сва комуникација у поступку јавне набавке врши се писаним путем на начин одређен чланом 20. Закона.

Поднети захтев за давање додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде мора да садржи назив и адресу заинтересованог лица, e-mail адресу, број телефона и факса.

Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева, одговор објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Питања треба упутити на адресу Управа царина, Булевар Зорана Ђинђића 155а, Нови Београд уз напомену „Објашњења – јавна набавка број 45/18 чији је предмет набавка GC-MC-FID апарата”, предајом на писарници Наручиоца или путем факса на број 011/319-09-96 сваког радног дана од 07,30 до 15,30 часова.

Тражење додатних информација и појашњења телефоном, у вези са конкурсном документацијом и припремом понуде, није дозвољено.

# 17. Додатна објашњења, контрола и допуштене исправке

Наручилац може да захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и контролу (увид) код понуђача односно његовог подизвођача.

Додатна објашњења од понуђача после отварања понуда, може захтевати комисија наручиоца за предметну јавну набавку у писаном облику. Контролу (увид) код понуђача односно његовог подизвођача после отварања понуда, може вршити комисија наручиоца за предметну јавну набавку уз претходну најаву понуђачу односно његовом подизвођачу и усаглашавање термина са њима, на начин да вршење контроле (увида) не ремети редован процес рада код понуђача односно његовог подизвођача.

Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, Наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

18. Критеријум за доделу уговора

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „економски најповољнија понуда“ и то:

- Цена (Ц)		      			                              60 пондера

- Техничка предност –

Диференцијална турбомолекуларна пумпа

Укупног протока преко >300L (Т1)                                    20 пондера

- Техничка предност - Максимална температура

„Split/Splitless“ инлета ≥425 оC (Т2)                                   10 пондера

- Техничка предност –пећнице са 450 оC на 50 оC: < 3,5минута

без екстерног хлађења (Т3)                                                 10 пондера

-------------

Укупно:						                   100 пондера

Формула за обрачун укупног броја пондера (БП) гласи:

БП = Ц + Т1 + Т2 +Т3

БП максимално=100 пондера

ЦЕНА (Ц) – 60 пондера

Пондери за цену (Ц) се рачунају по следећој формули:

најмања Цена у понудама које се бодују

ЦЕНА (Ц)  = -------------------------------------------------------------------------- x 60

цена понуде која се бодује

(Заокруживање резултата врши се по математичким правилима на другу децималу).

- Техничка предност – диференцијалну турбомолекуларна пумпа укупног протока преко 300L (Т1) –   20 пондера

Уколико понуђени уређај поседује диференцијалнзу турбомолекуларну пумпу укупног протока већег од 300 L та техничка предност ће се пондерисати са 20 пондера.

Уколико понуђени уређај не поседује диференцијалну турбомолекуларну пумпу укупног протока већег од 300 L, то ће се пондерисати са 0 пондера.

- Техничка предност - Максимална температура „Split/Splitless“ инлета ≥425 оC  (Т2)    -   10 пондера

Уколико понуђени уређај има максималну температуру „Split/Splitless“ инлета ≥425 оC  , та техничка предност ће се пондерисати са 10 пондера.

Уколико понуђени уређај не поседује „Split/Splitless“ инлета са максималном температуром ≥425 оC , то ће се пондерисати са 0 пондера.

- Техничка предност – Време потребно за хлађење пећнице са 450 оC на 50 оC: <3, 5минута без екстерног хлађења (Т3)    -   10 пондера

Уколико понуђени уређај поседује техничку карактеристику хлађења пећнице са 450 оC на 50 оC: < 3,5минута, та техничка предност ће се пондерисати са 10 пондера.

Уколико понуђени уређај не поседује техничку карактеристику хлађења пећнице са 450 оC на 50 оC: < 3,5минута , то ће се пондерисати са 0 пондера.

19. Понуде са истом понуђеном ценом

Уколико две или више понуда имају исти број пондера, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио нижу цену.

# 20. Обавештење о поштовању обавеза које произилазе из важећих прописа

Понуђач је дужан да при састављању своје понуде попуни, потпише и овери изјаву (саставни део конкурсне документације) да је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности, која је на снази у време подношења понуде.

# 21. Накнада за коришћење патента

Накнаду за кoришћeњe пaтeнaтa, као и oдгoвoрнoст зa пoврeду зaштићeних прaвa интeлeктуaлнe својине трeћих лицa снoси пoнуђaч.

# 22. Захтев за заштиту права

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач односно заинтересовано лице, који има интерес за доделу уговора у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама Закона.

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији.

Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње Наручиоца.

Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсна документација сматраће се благовременим ако је примљен од стране наручиоца најкасније три дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока из претходног става, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.

После доношења одлуке о додели уговора и одлуке о обустави поступка, рок за подношење захтева за заштиту права је 10 (десет) дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда у складу са ст. 3. и 4. члана 149. Закона, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Уколико у предметном поступку јавне набавке поново буде поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у износу прописаном чланом 156. Закона о јавним набавкама.

Као доказ о уплати таксе, у смислу члана 151. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/12, 14/15 и 68/15), прихватиће се:

1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. Закона која мора да садржи следеће елементе:

(1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;

(2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава реализован, као и датум извршења налога;

(3) износ таксе из члана 156. Закона чија се уплата врши;

(4) број рачуна: 840-30678845-06;

(5) шифру плаћања: 153 или 253;

(6) позив на број: подаци о броју (позив на број 9750-016) и јасно назначен број јавне набавке (45/2018) за коју се предметни захтев подноси;

(7) сврха: такса за ЗЗП; назив наручиоца; број или ознакa јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права;

(8) корисник: Буџет Републике Србије;

(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена уплата таксе;

(10) потпис овлашћеног лица банке;

2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе наведене под тачком 1;

3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце захтева за заштиту права који имају отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор (корисници буџетских средстава, корисници средстава организација за обавезно социјално осигурање и други корисници јавних средстава);

4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту права (банке и други субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије у складу са законом и другим прописом.

24. Измене током трајања уговора

Наручилац задржава право измене уговора током трајања истог, а све у складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама.

# 25. Обавештење о закључењу уговора

Наручилац је дужан да уговор о јавној набавци достави понуђачу којем је уговор додељен у року од 8 (осам) дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права.

Наручилац може сходно члану 112. став 2. тачка 5) Закона о јавним набавкама, закључити уговор и пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, ако је поднета само једна понуда, у року од 5 (пет) дана од дана доношења Одлуке о додели уговора.

26. Подаци о државном органу или организацији, односно органу или служби територијалне аутономије или локалне самоуправе где се могу благовремено добити исправни подаци о пореским обавезама, заштити животне средине, заштити при запошљавању, условима рада и сл., а који су везани за извршење уговора о јавној набавци.

Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства финансија. Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине и у Министарству пољопривреде и заштита животне средине. Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања.

И З Ј А В А

о чувању поверљивих података

____________________________________________________________________

(пословно име или скраћени назив)

изјављујем под пуном кривичном и материјалном одговорношћу да ћу све податке који су нам стављени на располагање у поступку предметне јавне набавке и приликом реализације Уговора, чувати и штитити као поверљиве, укључујући и подизвођаче, од неовлашћеног коришћења и откривања као пословну тајну, укључујући и све остале информације које могу бити злоупотребљене у безбедносном смислу.

Лице које је примило податке одређене као поверљиве дужно је да их чува и штити без обзира на степен те поверљивости.

|  | Потпис овлашћеног лица |
| --- | --- |
| М.П. |  |

VI

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

На основу позива за набавку GC-MS-FID апарата, број набавке 45/2018, дајем понуду како следи:

| Понуда број: |  |
| --- | --- |
| Датум: |  |

Понуђач је дужан да попуни све делове обрасца понуде,

у складу са својом понудом, да их потпише и овери печатом

|  | Потпис овлашћеног лица |
| --- | --- |
| М.П. |  |

____________________________

И З Ј А В А

У поступку јавне набавке, подносим понуду:

А) самостално

Б) са подизвођачем:

______________________________________________________

______________________________________________________

В) подносим заједничку понуду са следећим члановима групе:

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

(заокружити начин на који се подноси понуда)

|  | Потпис овлашћеног лица |
| --- | --- |
| М.П. |  |

# ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

| Пословно име или скраћени назив |  |
| --- | --- |

| Адреса седишта | Улица и број |  |
| --- | --- | --- |
|  | Место |  |
|  | Општина |  |
| Матични број понуђача |  |  |
| Порески идентификациони број |  |  |
| Величина привредног друштва (микро, мало, средње, велико) |  |  |
| Одговорно лице |  |  |
| Лице за контакт |  |  |
| Телефон |  |  |
| Телефакс |  |  |
| e-mail: |  |  |
| Рачун - Банка |  |  |

|  | Потпис овлашћеног лица |
| --- | --- |
| М.П. |  |

# ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

| Пословно име или скраћени назив |  |
| --- | --- |

| Адреса седишта | Улица и број |  |
| --- | --- | --- |
|  | Место |  |
|  | Општина |  |
| Матични број понуђача |  |  |
| Порески идентификациони број |  |  |
| Величина привредног друштва (микро, мало, средње, велико) |  |  |
| Одговорно лице |  |  |
| Лице за контакт |  |  |
| Телефон |  |  |
| Телефакс |  |  |
| e-mail: |  |  |
| Рачун - Банка |  |  |

# НАПОМЕНА: Образац копирати уколико ће извршење набавке делимично бити          поверено већем броју подизвођача

|  | Потпис овлашћеног лица |
| --- | --- |
| М.П. |  |

ПОДАЦИ О ЧЛАНУ ГРУПЕ – НОСИЛАЦ ПОСЛА

| Пословно име или скраћени назив |  |
| --- | --- |

| Адреса седишта | Улица и број |  |
| --- | --- | --- |
|  | Место |  |
|  | Општина |  |
| Матични број понуђача |  |  |
| Порески идентификациони број |  |  |
| Величина привредног друштва (микро, мало, средње, велико) |  |  |
| Одговорно лице |  |  |
| Лице за контакт |  |  |
| Телефон |  |  |
| Телефакс |  |  |
| e-mail: |  |  |
| Рачун - Банка |  |  |

|  | Потпис овлашћеног лица |
| --- | --- |
| М.П. |  |

# ПОДАЦИ О ЧЛАНУ ГРУПЕ

| Пословно име или скраћени назив |  |
| --- | --- |

| Адреса седишта | Улица и број |  |
| --- | --- | --- |
|  | Место |  |
|  | Општина |  |
| Матични број понуђача |  |  |
| Порески идентификациони број |  |  |
| Величина привредног друштва (микро, мало, средње, велико) |  |  |
| Одговорно лице |  |  |
| Лице за контакт |  |  |
| Телефон |  |  |
| Телефакс |  |  |
| e-mail: |  |  |
| Рачун - Банка |  |  |

# НАПОМЕНА: Образац копирати уколико понуду доставља већи број чланова групе

|  | Потпис овлашћеног лица |
| --- | --- |
| М.П. |  |

Р О К

ВАЖЕЊА ПОНУДЕ

Рок важења понуде не може бити краћи од 90 дана од дана отварања понуда.

Понуда коју подносим у предметној јавној набавци важи

____________________________  дана од дана отварања понуда.

(уписати број дана важења понуде)

|  |  | Потпис овлашћеног лица |
| --- | --- | --- |
|  | М.П. |  |

5fана 0 2016. нђића број155а и

# СПЕЦИФИКАЦИЈА

Гасни хроматограф са масеним и пламено-јонизационим „FID“ детектором, GC-MS-FID

- Гасни хроматограф - 1ком - Тип гасног хроматографа: двоканални, смешта две колоне - Опсег температуре пећнице: +4оC изнад собне температуре до 450оC - Број независних грејних зона пећнице: најмање 7 - Број температурних рампи пећнице: најмање 6 - Време потребно за хлађење пећнице са 450 оC на 50 оC: < 4 минута без екстерног хлађења

- Инјектори- 2 ком - Тип инлета: „Split/Splitless“ инлет за капиларне колоне са електронском контролом притиска и протока гасова - Максимална радна температура: минимум 400 оC - Опсег притиска: 0-680 kPa или боље - Сплит однос: минимум 7500:1 или боље - Проток носећег гаса: минимум 1200 ml/min или боље

- Aутоинјектор - 1 ком - Aутоинјектор са омогућеним ињектовањем течних узорака - Два торња за симултано инјктовање у оба инјектора - Капацитет аутоинјектора: минимум 6 места за узораке за стандардне виале запремине 2 ml/1,5 ml - Инјекциона запремина за течне узорке: 0,1 до 5 µl или шире - 2 шприца за инјектовање запремине 10 µl

- FID детектор- 1 ком - Тип детектора: пламено-јонизујући детектор за капиларне колоне - Максимална радна температурта: 450 оC или више - Минимални детекциони лимит: минимум 1.5 pg C/s или боље - Аутоматска детекција пламена са опцијом аутоматског поновног паљења пламена

- Масени детектор- 1ком - Тип масеног детектора: Singlequadrupole - Начин јонизације: јонизација електронским ударом EI - Опсег маса: до 1000 amu или боље - Јонски извор: два филамента - Независне 2 грејне зоне: јонски извор, трансфер линија - Температура јонског извора: минимум 300 оC - Температура трансфер линије: минимум 350 оC - Брзина снимања: минимум 20.000,00 аmu/s и боље - Детекциони лимит инструмента: 10fg OFN за јон 272 или мање - Стабилност маса ± 0,1u/48h - Вакуумски систем: турбомолекуларна пумпа и одговарајућа спољашња механичка пумпа

- Софтвер за управљање и контролу система и аквизицију и обраду података - Софтвер за рад са системом мора да буде потпуно оперативан најновије генерације за контролу свих компоненти система и обраду снимљених података, оперативног система Windows 7, Windows 10 - МS модови мерења SIM, SCAN, SIM/SCAN - Функција аутоматске корекције ретенционих времена - Библиотека масених спектара NIST последње издање

- Сет колона: - 5 % phenyl – 95 % Dimethylpolysiloxane,30mx0.25mmx0.25µm, 1 ком - WAX, 30mx0.25mmx0.25µm, 1kом или еквивалент - CP-Sil за више масне киселине 60mx0.25mmx0.2µm, 1kом или еквивалент

- Сет потрошног материјал за годину дана рада на апарату GC-MS-FID: - Феруле 0.25 мм – 20 комада - Лајнери: 10 ком SPLIT и 10 kом Splitelss - 2 филамента - 2л уља за спољашњу меаничку пумпу - 10 паковања виала (1,5/2 мл) са септама и капицама

- Сет алата потребан за одржавање уређаја GC-MS-FID

- Сет потрошног материјала потребан за инсталацију уређаја GC-MS-FID

- Брендиран рачунар, монитор и ласерски штампач

- UPS систем потребне снаге за целокупан систем: минимум 5000 VA. Мод рада: on-line

- Боце са потребним гасовима високе чистоће (99.9995%) и то: водоник, ваздух, хелијум, азот, притисак у боцама 200бар за сваку боцу - Двостепени регулациони вентил од хромираног месинга са мембраном од нерђајућег челика за постављање на боцу са интегрисаним сигурносним вентилом - Противпожарна патрона за водоник - 4 држача за боце - Сигурносни орман за 4 боце од 200 бара Понуда мора да укључује испоруку и монтажу наведене опреме у складу са противпожарним мерама важећим у нашој земљи.

Додатна опрема: - Систем за пречишћавање воде: Отпорност излазне воде: 18.2МΩ.cm Проводљивост: 0.056uS/cm или боље Проток: не мање од 1,1 l/min или боље Укупан органски угљеник TOC: <3ppb Брoj бaктeриja: ˂ 1 CFU/mL Поседује UV лампу и завршни филтер ≤ 0,22 µm Поседује кертриџ за финално пречишћавање Аутоматски систем испирања РО колоне Контрола уређаја преко контролног „TOUCH PANEL“ монитора Сигурносни унос параметара преко Контролног панела Систем мора да поседује најмање 10-литарки резервоар под притиском Уз систем треба испоручити и: додатни, кертриџ за финално пречишћавање, и додатни завршни филтер Поред ултра чисте воде, систем мора производити и воду типа 2 - Аутоматски титратор за одређивање воде по Karl Fischer-у: Тачност дозирања: ˂0.15% Опсег мерења: 10ppm - 100% Архивирање корисничких метода: 50 метода Он-лине приказ криве 3 USB порта и 2 RS232 за повезивање са екстерним модулима (принтером, вагом итд) Аутоматски избор прорачуна Изражавање резултата у %, ppm, mg, mg/ml. mg/pc, ml Понуда мора да укључује титратор, држач за титратор са интегрисаном пумпом са мешањем за дозирање растварача, титрациони суд, платинску електроду и стартер кит

| Ред. број | Назив добра | Тип/ произвођач | Јед. мере | Кол. | Цена добра по јединици мере без ПДВ у динарима | Укупна цена без ПДВ у динарима |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7(5Х6) |
| 1. | Гасни хроматограф са масеним детектором - 1ком |  | Ком. | 1 |  |  |
| 2. | Инјектори |  | Ком. | 2 |  |  |
| 3. | Aутоинјектор |  | Ком. | 1 |  |  |
| 4. | FID детектор |  | Ком. | 1 |  |  |
| 5. | Софтвер за управљање и контролу система и аквизицију и обраду података |  | Ком. | 1 |  |  |
| 6. | Сет колона (3 колоне) |  | Сет | 1 |  |  |
| 7. | Сет потрошног материјал за годину дана рада на апарату GC-MS-FID |  | Сет | 1 |  |  |
| 8. | Сет алата потребан за одржавање уређаја GC-MS-FID |  | Сет | 1 |  |  |
| 9. | Сет потрошног материјала потребан за инсталацију уређаја GC-MS-FID |  | Сет | 1 |  |  |
| 10. | Рачунар, монитор и ласерски штампач |  | Сет | 1 |  |  |
| 11. | UPS систем потребне снаге за целокупан систем: минимум 5000 VA. Мод рада: on-line |  | Сист. | 1 |  |  |
| 12. | Боце са потребним гасовима високе чистоће (99.9995%) и то: водоник, ваздух, хелијум, азот |  | ком | 1 |  |  |
| 13. | Двостепени регулациони вентил од хромираног месинга са мембраном од нерђајућег челика за постављање на боцу са интегрисаним сигурносним вентилом |  | ком | 1 |  |  |
| 14. | Противпожарна патрона за водоник |  | ком | 1 |  |  |
| 15. | 4 држача за боце |  | ком | 4 |  |  |
| 16. | Сигурносни орман за 4 боце |  | ком | 1 |  |  |
| 17. | Додатна опрема: Систем за пречишћавање воде |  | ком | 1 |  |  |
| 18. | Додатна опрема: Аутоматски титратор за одређивање воде по Karl Fischer-у |  | ком | 1 |  |  |
| УКУПНО: |  |  |  |  |  |  |

| Укупна цена добара из спецификације, без ПДВ је: | ________________ динара |
| --- | --- |
| Рок плаћања је: (не може бити дужи од 45 дана од дана пријема исправног рачуна) | ____________ дана |
| Рок за решавање рекламације и отклањање кварова у гарантном року је: (не може бити дужи од 8 дана од дана пријема писаног захтева наручиоца - рекламације) | ____________ дана |
| Рок испоруке добара је: (не може бити дужи од 45 дана од пријема писаног захтева Наручиоца) | ____________ дана |
| Гарантни рок за апарат GC-MS-FID (не може бити краћи од 18 месеци ) од дана квантитативно-квалитативне примопредаје добара | ____________ месеци |
| Гарантни рок за осталу додатну опрему (не може бити краћи од 12 месеци ) од дана квантитативно-квалитативне примопредаје добара | ____________ месеци |
| Доступност резервних делова за апарат GC-MS-FID (не може бити краћи од 7 година) од престанка производње понуђеног модела | ____________ година |

|  |  | Потпис овлашћеног лица |
| --- | --- | --- |
|  | М.П. |  |

И З Ј А В А

У предметној јавној набавци делимично поверавам подизвођачу __ %

укупне вредности набавке, а што се односи на: _______________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

Напомена: Проценат укупне вредности набавке који се поверава подизвођачу не може бити већи од 50 %.  Понуђач је дужан да наведе део предмета  набавке који ће се извршити преко подизвођача.

|  | Потпис овлашћеног лица |
| --- | --- |
| М.П. |  |

VII

МОДЕЛ УГОВОРА

# Модел уговора понуђач мора да попуни, потпише и овери печатом,

чиме потврђује да прихвата елементе модела уговора

| Република Србија МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА Управа царина Број: ____________________ Датум: _____________________ Булевар Зорана Ђинђића 155а Б е о г р а д |  |  |
| --- | --- | --- |

МОДЕЛ УГОВОРА

Закључен у Београду дана (попуњава Наручилац) године:

УГОВОРНЕ СТРАНЕ:

| 1. | МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА - Управа царина, Београд, Булевар Зорана Ђинђића 155а, ПИБ 101685102, матични број 17862146, коју заступа по решењу директора о преносу овлашћења број: 148-11-110-01-131/4/2013 од 11.06.2014. године, др Софија Радуловић, в.д. помоћник директора (у даљем тексту: Наручилац) и |
| --- | --- |
| 2. | _______________________________________ са седиштем у ______________, улица _______________________, ПИБ __________________, матични број ________________ кога заступа _______________________________________, директор (у даљем тексту: Добављач) |

| Напомена: | Уговорну страну попуњава понуђач који подноси самосталну понуду, понуду са подизвођачем и члан групе који ће бити носилац посла или понуђач који ће у име групе понуђача потписати уговор |
| --- | --- |

УГОВОРНЕ СТРАНЕ КОНСТАТУЈУ:

- да је Наручилац, на основу Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 124/2012, 14/15 и 68/15) спровео отворени поступак број 45/18, чији је предмет набавка GC-MS-FID апарата, на основу позива објављеног на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца;

- да је Добављач доставио (заједничку/са подизвођачем) понуду број (биће преузето из понуде), која у потпуности одговара спецификацији из конкурсне документације, налази се у прилогу Уговора и саставни је део Уговора;

- да Наручилац сходно члану 113. Закона о јавним набавкама, на основу Одлуке о додели Уговора број (попуњава Наручилац), закључује са Продавцем Уговор о купопродаји мултифункционалних уређаја;

- да ће Добављач извршење уговорених обавеза по овом Уговору делимично поверити Подизвођачу (попуњава Наручилац).

# ПРЕДМЕТ УГОВОРА, ЦЕНА И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА

# Члан 1.

Предмет Уговора је купопродаја GC-MS-FID апарата и то: (биће преузето из понуде).

# Члан 2.

Укупна уговорена цена износи (биће преузето из понуде) динара, без пореза на додату вредност са урачунатим зависним трошковима које Добављач има у реализацији предметног Уговора.

# Члан 3.

Исплату рачуна по овом уговору врши Наручилац по службеном пријему исправног рачуна овереног од стране овлашћеног лица Наручиоца, који мора да садржи број и датум предметног Уговора а који испоставља Добављач,  у року (биће преузето из понуде), од дана пријема рачуна и отпремнице, на рачун Добављач.

# СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА

# Члан 4.

Добављач се обавезује да у року од 15 дана од дана закључења овог уговора, као средство финансијског обезбеђења достави Наручиоцу:

-  меницу за добро извршење посла са назначеним номиналним износом од 10% од вредности уговора без ПДВ, оверену, потписану од стране лица овлашћеног за заступање и регистровану у складу са чланом 47а Закона о платном промету („Службени лист СРЈ” бр. 3/2002 и 5/2003 и „Службени гласник РС”, бр. 43/2004, 62/2006 и 31/2011) и Одлуком НБС о ближим условима, садржини и начину вођења Регистра меница и овлашћења Службени гласник РС”, бр. 56/2011, 80/2015 и 76/16), са роком важења који је најмање 30 дана дужи од истека рока важности уговора;

- менично овлашћење да се меницa у износу од 10% од вредности уговора без ПДВ, без сагласности Продавца може поднети на наплату у случају неизвршења уговорних обавеза по закљученом уговору;

- потврду о регистрацији менице;

- копију картона депонованих потписа код банке на којем се јасно виде депоновани потпис и печат Продавца, оверен печатом банке са датумом овере (овера не старија од 30 дана, од дана закључења уговора).

У случају промене лица овлашћеног за заступање, менично овлашћење остаје на снази.

По завршеном послу Наручилац ће предметне менице вратити, на писани захтев Продавца.

Члан 5.

Добављач је дужан да у тренутку примопредаје предмета Уговора преда Наручиоцу Меницу за отклањање недостатака у гарантном року са назначеним номиналним износом од 5% од укупно уговорене цене без ПДВ, оверену, потписану од стране лица овлашћеног за заступање и регистровану у складу са чланом 47а Закона о платном промету („Службени лист СРЈ“бр.3/2002 и 5/2003 и „Сл. гласник РС“ бр.43/2004,62/2006 и 31/2011) и Одлуком НБС о ближим условима, садржини и начину вођења Регистра меница и овлашћења Службени гласник РС”, бр. 56/2011, 80/2015 и 76/16), са роком важења 5 дана дуже од гарантног рока.

- Менично овлашћење да се меницa у износу од 5% од укупно уговорене цене без ПДВ, без сагласности Добављача може поднети на наплату у случају неизвршења уговорних обавеза по закљученом уговору;

- Потврду о регистрацији менице,

- копију картона депонованих потписа код банке на којим се јасно виде депоновани потпис и печат Добављача, оверен печатом банке са датумом овере, не старијим од 30 дана, од дана закњучења уговора.

Потпис овлашћеног лица на меници и меничном овлашћењу мора бити идентичан са потписом у картону депонованих потписа.

У случају промене лица овлашћеног за заступање, менично овлашћење остаје на снази.

По завршеном послу Наручилац ће предметну меницу вратити, на писани захтев понуђача.

# Члан 6.

Наручилац може да реализује средства финансијског обезбеђења уколико Добављач не испуњава уговорне обавезе.

# РОК И МЕСТО ИСПОРУКЕ

# Члан 7.

Испорука добара вршиће у року (биће преузето из понуде) од дана пријема писаног захтева Наручиоца.

Испорука добара  вршиће на основу писаног захтева Наручиоца, а место испоруке добара је лабораторија Управе царина, улица Жоржа Клемансоа број 37, Београд. Понуђач је дужан да предметна добра пусти у рад.

- Испорука и инсталација апарата (GC-MS-FID), провера рада система, обука за неограничен број корисника у трајању од најмање три дана уз издавање сертификата о завршеној обуци мора бити извршена од стране овлашћеног лица и иде на терет понуђача.

- Прединсталациони радови: Испорука и инсталација потребних гасова, сигурносних вентила као и инсталација ормана за поставку боца са гасовима у затвореном простору су на терет понуђача.

- Испорука и инсталација додатне опреме: систем за пречишћавање воде,  аутоматски титратор за одређивање виде по Карл-Фишеру мора бити обезбеђена и на терет понуђача.

# ГАРАНЦИЈА И ГРЕШКЕ У КВАЛИТЕТУ

# Члан 8.

Гаранција на понуђена добра је (биће преузето из понуде) за апарат GC-MS-FID а за осталу додатну опрему је (биће преузето из понуде), која се рачуна од дана квантитативно-квалитативне примопредаје добара.

Добављач је дужан да обезбеди сервис у гарантном року (бесплатно) и ван гарантног рока од стране сертификованог лица од стране произвођача/инозаступника произвођача за Европу

Добављач се обавезује да ће евентуалне кварове који се појаве у току трајања гарантног рока, поправити без накнаде у року од (биће преузето из понуде) дана од дана пријема писаног обавештења Наручиоца.

# АМБАЛАЖА

# Члан 9.

Добављач се обавезује да ће добра испоручити у амбалажи која ће добра штитити од оштећења и која је уобичајена за паковање ове врсте добара.

# КВАНТИТАТИВНО – КВАЛИТАТИВНА ПРИМОПРЕДАЈА

# Члан 10.

Квантитативно–квалитативни пријем добара врши се у месту Наручиоца од стране овлашћеног представника Наручиоца.

По завршетку квантитативно-квалитативне примопредаје, овлашћени представници Наручиоца и Добављача састављају Записник који потписују и оверавају. Отпремницу потврђује потписом и речима „ПРИМА СЕ” овлашћени представник Наручиоца.

Уколико се записнички констатује да предметна добра не одговарају количини или квалитету из понуде, Добављач је дужан да иста  замени и испоручи у року од (биће преузето из понуде) дана од дана пријема писаног захтева Наручиоца – рекламације.

# ЗАШТИТА ПОДАТАКА КУПЦА

# Члан 9.

# Добављач је дужан да приликом реализације Уговора, чува као поверљиве све информације од неовлашћеног коришћења и откривања као пословну тајну, који могу бити злоупотребљени у безбедносном смислу. Изјава о чувању поверљивих података Наручиоца је саставни део Уговора.

# ПРОМЕНЕ ПОДАТАКА

# Члан 10.

Добављач је је дужан да у складу са одредбом члана 77. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/2012, 68/15), без одлагања писаним путем обавести Наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења Уговора, односно током важења Уговора о пружању предметних услуга и да је документује на прописани начин.

# ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

# Члан 11.

# За све што није предвиђено овим уговором, примењиваће се одредбе Закона о облигационим односима.

# Члан 12.

# Потраживања из овог уговора не могу се уступати другим правним или физичким лицима, нити се на њима може успостављати заложно право, односно не могу на било који други начин бити коришћена као средство обезбеђења према трећим лицима.

# Члан 13.

# Измене и допуне овог уговора могу се вршити само у писаној форми и уз обострану сагласност уговорних страна.

# Члан 14.

# Уговор се закључује даном потписивања обе уговорне стране.

# Свака од уговорних страна може једнострано раскинути уговор у случају када друга страна не испуњава или неблаговремено испуњава своје уговором преузете обавезе.

О раскиду Уговора, уговорна страна је дужна да писаним путем обавести другу уговорну страну.

Уговор ће се сматрати раскинутим по протеку рока од 15 дана од дана пријема писаног обавештења о раскиду Уговора.

# Члан 15.

Све евентуалне спорове уговорне стране ће решавати споразумно, у супротном уговарају надлежност Привредног суда у Београду.

# Члан 16.

Уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака, од којих 4 (четири) добија Наручилац, а 2 (два)  Добављач.

| НАРУЧИЛАЦ |  | ДОБАВЉАЧ |
| --- | --- | --- |
| - потпис - | М.П. | - потпис - |
| Др Софија Радуловић, в.д. помоћник директора |  | _________________, директор |

# О Б Р А З А Ц

СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ

| Ред. број | Назив добра | Тип/ произвођач | Јед. Мер | Кол. | Цена добра по јединици мере без ПДВ у динарима | Цена добра по јединици мере са ПДВ у динарима | Укупна цена без ПДВ у динарима | Укупна цена са ПДВ у динарима |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8(5х6) | 9(5х7) |
| 1. | Гасни хроматограф са масеним детектором - 1ком |  | Ком. | 1 |  |  |  |  |
| 2. | Инјектори |  | Ком. | 2 |  |  |  |  |
| 3. | Aутоинјектор |  | Ком. | 1 |  |  |  |  |
| 4. | FID детектор |  | Ком. | 1 |  |  |  |  |
| 5. | Софтвер за управљање и контролу система и аквизицију и обраду података |  | Ком. | 1 |  |  |  |  |
| 6. | Сет колона (3 колене) |  | Сет | 1 |  |  |  |  |
| 7. | Сет потрошног материјал за годину дана рада на апарату GC-MS-FID |  | Сет | 1 |  |  |  |  |
| 8. | Сет алата потребан за одржавање уређаја GC-MS-FID |  | Сет | 1 |  |  |  |  |
| 9. | Сет потрошног материјала потребан за инсталацију уређаја GC-MS-FID |  | Сет | 1 |  |  |  |  |
| 10. | Рачунар, монитор и ласерски штампач |  | Сет | 1 |  |  |  |  |
| 11. | UPS систем потребне снаге за целокупан систем: минимум 5000 VA. Мод рада: on-line |  | Сист. | 1 |  |  |  |  |
| 12. | Боце са потребним гасовима високе чистоће (99.9995%) и то: водоник, ваздух, хелијум, азот |  | ком | 1 |  |  |  |  |
| 13. | Двостепени регулациони вентил од хромираног месинга са мембраном од нерђајућег челика за постављање на боцу са интегрисаним сигурносним вентилом |  | ком | 1 |  |  |  |  |
| 14. | Противпожарна патрона за водоник |  | ком | 1 |  |  |  |  |
| 15. | 4 држача за боце |  | ком | 4 |  |  |  |  |
| 16. | Сигурносни орман за 4 боце |  | ком | 1 |  |  |  |  |
| 17. | Додатна опрема: Систем за пречишћавање воде |  | ком | 1 |  |  |  |  |
| УКУПНО: |  |  |  |  |  |  |  |  |

# Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:

1.у колони „Цена по јединици мере без ПДВ” уписати износ цене без ПДВ  за добра која су предмет ове јавне набавке;

2. У колони „Цена по јединици мере са ПДВ” уписати износ јединичне цене са ПДВ  за добра која су предмет ове јавне набавке;

3.у колони „УКУПНА ЦЕНА”, уписати укупну цену за добра које су предмет ове јавне набавке без ПДВ.

3.у колони „УКУПНА ЦЕНА”, уписати укупну цену за добра које су предмет ове јавне набавке са ПДВ.

НАПОМЕНА: Јединична цена мора да садржи све основне елементе структуре цене, тако да понуђена цена покрива све трошкове које понуђач има у реализацији набавке.

|  | Потпис овлашћеног лица |
| --- | --- |
| М.П. |  |

VIII

# И З Ј А В А

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

__________________________________________________________

(пословно име или скраћени назив)

под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

|  | Потпис овлашћеног лица |
| --- | --- |
| М.П. |  |

# ОБРАЗАЦ

ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

Понуђач може да у оквиру понуде достави укупан износ и структуру трошкова припремања понуде.

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од Наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни Наручиоца, Наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама Наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења.

| Укупан износ трошкова: |  |
| --- | --- |

# Напомена: Понуђач није у обавези да попуни овај образац

# У случају потребе образац копирати

|  | Потпис овлашћеног лица |
| --- | --- |
| М.П. |  |