РЕПУБЛИКА СРБИЈА МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА Управа царина Булевар Зорана Ђинђића 155а Београд

# КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

| Предмет: | Набавка услуга одржавања УПС-ева - ПРЕЧИШЋЕН ТЕКСТ |
| --- | --- |
| Врста поступка: | Отвoрени поступак |
| Број јавне набавке: | 43/19 |

# I

# O П Ш Т И

ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

# 1. Подаци о Наручиоцу:

- Република Србија, Министарство финансија, Управа Царина,

- Београд, Булевар Зорана Ђинђића 155-а,

- ПИБ 101685102,

- Матични број  17862146,

- Текући рачун: 840-1620-21,

- www.upravacarina.rs.

# 2. Врста поступка

Јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије”, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015).

# 3. Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке је набавка услуга одржавања   УПС-ова.

# 4. Циљ поступка

Поступак јавне набавке спроводи се ради закључења уговора о јавној набавци.

# 5. Рок за доношење одлуке о додели уговора

Одлука о додели уговора биће донета у року од 25 дана, од дана јавног отварања понуда.

# 6. Контакт

Лице за контакт: Зоран Михаиловић 011/319-19-10.

# II

# П О Д А Ц И

О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

- Опис предмета набавке

Предмет јавне набавке је набавка услугa одржавањa УПС-ева.

# Назив и ознака из допунског речника:  Одржавање периферних рачунарских уређаја – 50323100.

Предметна јавна набавка је на период до једне године.

# Врста и опис предмета јавне набавке саставни је део конкурсне документације.

III

# ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ

- Спецификација и опис услуга

Предмет ове јавне набавке су услуге одржавaњја уређаја (Тип1, Тип2, Тип3, Тип4, Тип5, Тип6, Тип7, Тип8, Тип9, Тип10, Тип11, Тип12, Тип13,Тип14, Тип15, Тип16, Тип17 и Тип18) за обезбеђивање непрекидног струјног напајања (УПС) које су специфициране како следи:

1. Редован/ванредни сервис – у циљу повећања поузданости рада и продужења животног века UPS уређаја, што подразумева следеће:

- Визуелна контрола

- Чишћење и притезање спојева

- Провера свих заштита, подешавање напона и провера мерних тачака осцилоскопом према сервисној књижици произвођача

- Провера карактеристика у разним режимима рада

- Замена дотрајалих компоненти

- Тест батерија

- Израда протокола испитивања

- Праћење уређаја у радном режиму

- Тестирање батерија

- Редовни сервис подразумева услуге и активности које се врше у складу са динамиком датом у делу 1.2 конкурсне документације, а у зависности од типа уређаја. Понуђач је дужан да при првом сервису свих уређаја (Тип1, Тип2, Тип3, Тип4, Тип5, Тип6, Тип7, Тип8, Тип9, Тип10, Тип11, Тип12, Тип13, Тип14, Тип15, Тип16, Тип17 и Тип18) изврши проверу стања истих и сачини извештај који ће доставити наручиоцу. У извештају је потребно проценити стање батерија и исправност уређаја, као и цену поправке или замене батерија у колико је потребна. Батерије морају бити адекватне за уградњу у наведени уређај (Тип1, Тип2, Тип3, Тип4, Тип5, Тип6, Тип7, Тип8, Тип9, Тип10, Тип11, Тип12, Тип13 Тип14, Тип15, Тип16, Тип17 и Тип18), односно модел батерије мора бити онај назначен у Спецификацији уређаја (део 1.2) или одговарајући.

- Ванредни сервис подразумева наведене услуге и активности које се врше у посебним случајевима, када се оцени да је исти неопходан за несметано функционисање уређаја, за шта ће наручилац издати налог.

2. Поправка ради враћања у исправно радно стање уређаја што подразумева следеће:

- Дијагностиковање квара

- Анализа узрока квара

- Отклањање квара – замена оштећених делова

- Провера исправности рада уређаја након отклањања квара

У случају замене резервних делова и потрошног материјала понуђач је дужан да замењене резервне делове и материјал адекватно збрине.

У оквиру услуга одржавања подразумева се да понуђач обезбеђује потрошни материјал и резервне делове, а који морају бити у складу са нормативима и препорукама произвођача конкретне робне марке уређаја.

За све време трајања извршења услуге, понуђач мора обезбедити континуирани несметани рад система (поставити адекватан заменски упс, који неможе бити мањег капацитета од постојећег).

- Рок и начин вршења услуге

# Понуђач је дужан да редовне сервисе врши без налога корисника квартално, односно 4 пута годишње, на свака 3 месеца за : Тип 1, Тип 2, Тип 4, Тип 5, Тип 6, Тип 7, Тип 8, Тип 9, Тип 10, Тип 11, Тип 12, Тип 13, Тип 14, Тип 15, Тип 16, Тип 17 и Тип 18.

# Понуђач је дужан да редовне сервисе врши без налога корисника месечно, односно 12 пута годишње за : Тип 3, и то до 5. у месецу.

# Ванредне сервисе понуђач врши на основу налога Наручиоца, који исти упућује путем електронске поште или факса. У случају да је ванредни сервис потребно обавити ван радног времена Сектора за информационе технологије, квар је могуће пријавити телефоном, а налог ће бити упућен путем електронске поште или факса, чим се за то стекну услови у најкраћем временском периоду.

# Рок одазива на позив Наручиоца и започињањe активности на отклањању недостатака и нерегуларности у раду УПС уређаја (Тип 1, Тип 2, Тип 4, Тип 5, Тип 6, Тип 7, Тип 8, Тип 9, Тип 10, Тип 11, Тип 12, Тип 13, Тип 14, Тип 15, Тип 16, Тип 17 и Тип 18)  не може бити дужи од 12 сати од писаног захтева (налога) Наручиоца, који исти упућује факсом или електронским путем.

# Рок одазива на позив Наручиоца и започињањe активности на отклањању недостатака и нерегуларности у раду УПС уређаја (Тип 3)  не може бити дужи од 3 сата од писаног захтева (налога) Наручиоца, који исти упућује факсом или електронским путем.

# Рок за извршење  услуге редовног сервиса свих уређаја (Тип 1, Тип 2, Тип 4, Тип 5, Тип 6, Тип 7, Тип 8, Тип 9, Тип 10, Тип 11, Тип 12, Тип 13, Тип 14, Тип 15, Тип 16, Тип 17 и Тип 18) на локацијама Наручиоца, не може бити дужи од 30 дана од почетка кварталног периода.

# Рок за извршење услуге редовног сервиса, сваког уређаја појединачно  (Тип 1, Тип 2, Тип 4, Тип 5, Тип 6, Тип 7, Тип 8, Тип 9, Тип 10, Тип 11, Тип 12, Тип 13 и Тип 14, Тип 15, Тип 16, Тип 17 и Тип 18), на локацијама Наручиоца не може бити дужи од 2 дана.

# Рок за извршење услуге ванредног сервиса, сваког уређаја појединачно  (Тип 1, Тип 2, Тип 3, Тип 4, Тип 5, Тип 6, Тип 7, Тип 8, Тип 9, Тип 10, Тип 11, Тип 12, Тип 13, Тип 14, Тип 15, Тип 16, Тип 17 и Тип 18), на локацијама Наручиоца не може бити дужи од 3 дана.

# Рок за извршење услуге поправке уређаја (Тип 1, Тип 2, Тип 3, Тип 4, Тип 5, Тип 6, Тип 7, Тип 8, Тип 9, Тип 10, Тип 11, Тип 12, Тип 13, Тип 14, Тип 15, Тип 16, Тип 17 и Тип 18) не може бити дужи од 3 дана.

# Рокови за извршење услуга рачунају се од дана када понуђач започне извршење исте.

# За све време трајања извршења услуге понуђач мора обезбедити континуиран и несметан рад система Наручиоца.

Услуге које су предмет јавне набавке врше се на локацији Наручиоца.

У случају да се услуга не може извршити на локацији Наручиоца, понуђач може уз претходну сагласност Наручиоца услугу извршити ван дефинисаног места пружања услуге, при чему је дужан да, без накнаде, за све време трајања извршења услуге обезбеди и инсталира резервни, привремени уређај, који ће омогућити континуирано и несметано функционисање система. У овом случају понуђач је дужан да уређај који је предмет услуге преузме на локацији Наручиоца, а након извршене услуге инсталира на локацији Наручиоца.

- Квантитативно – квалитативна примопредаја

Квантитативно-квалитативни пријем услуга врши се на локацији Наручиоца, од стране овлашћеног представника Наручиоца у присуству овлашћеног представника понуђача.

По завршетку квантитативно-квалитативног пријема овлашћени представници Наручиоца и понуђача потписују и оверавају документе о извршеној услузи и то радни налог и записник о квалитативно квантитативној примопредаји услуга у коме су таксативно специфициране врсте услуга и врсте уграђеног потрошног материјала и резервних делова, по јединици мере и у укупном износу. У случају уградње резервних делова у записнику се мора навести гарантни рок оригиналног произвођача који се односи на уграђене резервне делове.

- Гаранција и грешке у квалитету

Гаранција за извршене услуге поправке уређаја је елемент критеријума који се пондерише и рачунаће се од датума званичног квантитативно-квалитативног пријема услуге.

Уколико Наручилац установи грешке у квалитету услуга и квалитету потрошног материјала и резервних делова, при квантитативно – квалитативној примопредаји или у току важења гаранције, понуђач је дужан да исте отклони без накнаде, у року за рекламацију који не може бити дужи од 24 сата од дана састављања записника о рекламацији, односно од дана пријема писаног обавештења Наручиоца.

Замењени потрошни материјал и резервни делови морају бити потпуно нови и неупотребљавани, из текуће производње, без икаквих оштећења или мана и у потпуности морају испуњавати техничке и технолошке норме и карактеристике према техничкој документацији и гаранцији оригиналног произвођача.

Гарантни рок за уграђене резервне делове је гарантни рок оригиналног произвођача, који се рачуна од дана званичне квантитативно – квалитативне примопредаје и који се односи на недељиво добро као функционалну целину.

У случају замене резервног дела за нови гарантни рок тече од дана сачињавања записника о квантитативно-квалитативном пријему услуге.

# IV

# УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

(чл. 75. и 76. Закона о јавним набавкама)

И УПУТСТВО КАКО  СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

# I ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ (ЧЛАН 75. ЗАКОНА)

Понуђач у поступку јавне набавке мора доказати:

- да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;

| Доказ за правно лице: | Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда; |
| --- | --- |
| Доказ за предузетнике: | Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно из одговарајућег регистра; |

2)	да понуђач и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

| Доказ за правно лице: | 1) Извод из казнене евиденције, односно уверењe основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре; 2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала; 3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих. |
| --- | --- |
| Доказ за предузетнике и за физичко лице: | Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта). |
| Доказ не може бити старији од 2 месеца пре отварања понуда. |  |

3) да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији;

| Доказ за правно лице: | Уверењe Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверењe надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода; |
| --- | --- |
| Доказ за предузетнике: | Уверењe Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверењe надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода; |
| Доказ за физичко лице: | Уверењe Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверењe надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода; |
| Доказ не може бити старији од 2 месеца пре отварања понуда |  |

4) да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да понуђач нема забрану обављања делатности, која је на снази у време подношења понуде.

| Доказ за правно лице: | Попуњена, потписана и оверена Изјава од стране понуђача која је саставни део конкурсне документације. |
| --- | --- |
| Доказ за предузетнике: |  |
| Доказ за физичко лице: |  |

Понуђачи који су уписани у регистар понуђача на основу члана 78. Закона о јавним набавкама нису у обавези да приликом подношења понуде достављају доказе о испуњеност обавезних услова из члана 75. став 1, али су обавезни да у оквиру понуде доставе изјаву на свом меморандуму да су регистровани као понуђачи као и копију Решења из Регистра понуђача који води Агенција за привредне регистре.

# II ДОДАТНИ УСЛОВИ (ЧЛАН 76. ЗАКОНА)

- Финансијски капацитет

Понуђач мора да располаже довољним финансијским капацитетом:

- да има укупно остварен приход за 2018. годину - минимално 16.000.000,00 динара (члан 77. став 2. тачка 2) Закона о јавним набавкама);

- да пословни рачун понуђача није био у блокади у последњих 6 месеци који претходе месецу  објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки и то тако што је неопходно да обухвата месеце Јули, Аугуст, Септембар, Октобар, Новембар и Децембар 2019. године  (члан 77. став 2. тачка 2.) Закона о јавним набавкама).

| Доказ за правно лице: | - Биланс успеха за 2018. годину на прописаном обрасцу (АОП 1001) или Потврду о регистрацији редовног годишњег финансијског извештаја за 2018. годину од Агенције за привредне регистре (АОП 1001). - Потврда Народне банке Србије о броју дана неликвидности. |
| --- | --- |
| Доказ за предузетнике: | - Потврда о промету код пословне банке за 2018. годину. - Потврда пословне банке о броју дана неликвидности. |
| Доказ за физичко лице: | - Потврда о промету код пословне банке за 2018. годину. - Потврда пословне банке о броју дана неликвидности. |

# 2. Пословни капацитет

- да је понуђач у 2016, 2017, 2018. и 2019. години извршио услугу одржавања УПС уређаја  у вредности не мањој од 15.000.000,00 динара - (члан 77. став 2. тачка 2) Закона о јавним набавкама).

| Доказ за правно лице: | Вредност извршених услуга која су предмет јавне набавке доказују се потврдом од референтних наручилаца – купаца са исказаним вредностима на Обрасцу бр. 1 или на другом обрасцу који садржи све захтеване податке и попуњавањем Списка референтних наручилаца. |
| --- | --- |
| Доказ за предузетнике: |  |
| Доказ за физичко лице: |  |

- да понуђач ауторизован тј. овлашћени  сервисер  од стране произвођача опреме,  која је предмет ове ЈН  за територију Републике Србије..

| Доказ за правно лице: | Понуђач је дужан да приложи ауторизацију-потврду, оригиналног произвођача (издату на меморандуму произвођача), потписану од стране одговорног лица и оверену печатом произвођача или канцеларије произвођача у Београду, да поседује следеће капацитете: - Да је овлашћен за сервис добара која су предмет ове јавне набавке за територију Републике Србије, - Доступност оригиналних делова; - Подршка произвођача у случају хаварије; - Софтвере и алате за одржавање; - Обученост и оспособљеност сервисног центра да сервисира добра која су предмет ове ЈН , тј да на територији Републике Србије постоји овлашћени сервисни центар за понуђену опрему (UPS системе), да понуђач може пружити сервисну подршку са временом одзива до 4 часа и временом поправке 48 часова за UPS системе који су предмет ове ЈН. - Сертификоване сервисере за сервис добара која су предмет ове ЈН. |
| --- | --- |
| Доказ за предузетнике: |  |
| Доказ за физичко лице: |  |

- Кадровски капацитет

3.1. Понуђач мора да има најмање 5 запослених лица која су овлашћена (сертификована) од стране произвођача  понуђених добара за обављање техничких раадњи у вези са одржавањем добара која су предмет јавне набавке, на неодређено или одређено време или радно ангажоване уговором о привременим и повременим пословима или другим уговором о ангажовању радника по било ком основу који је регулисан законом.

.

| Доказ за правно лице: | Копије доказа о радном статусу уговор о раду и Копије обрасца М-3а, М или другог одговарајућег обрасца, из којег се види да су запослена лица пријављена на пензијско осигурање за сваког запосленог појединачно и уколико су радно ангажована по другом правном основу- уговор о радном ангажовању у складу са Законом о раду ("Сл. гласник РС", бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014 и 13/2017 - Одлука Уставног суда ) из којег се види да је запослени радно ангажован у предметном поступку, за сваког запосленог појединачно, као и сертификате - овлашћења потписане од стране овлашћеног лица произвођача добара, а издате на име овлашћеног, код Понуђача запосленог лица. |
| --- | --- |
| Доказ за предузетнике: |  |
| Доказ за физичко лице: |  |

3.3. Понуђач мора да има најмање два запослена инжењера електротехнике – одговорног извођача радова који поседује важећу лиценцу број 450  на неодређено или одређено време или радно ангажоване уговором о привременим и повременим пословима или другим уговором о ангажовању радника по било ком основу који је регулисан законом.

| Доказ за правно лице: | Копије доказа о радном статусу уговор о раду и Копије обрасца М-3а, М или другог одговарајућег обрасца, из којег се види да су запослена лица пријављена на пензијско осигурање за сваког запосленог појединачно и уколико су радно ангажована по другом правном основу- уговор о радном ангажовању у складу са Законом о раду ("Сл. гласник РС", бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014 и 13/2017 - Одлука Уставног суда ) из којег се види да је запослени радно ангажован у предметном поступку, за сваког запосленог појединачно, као и копију лиценце Инжењерске коморе Србије и потврду којом се доказује да је лиценца важећа за Одговорног извођача радова. |
| --- | --- |
| Доказ за предузетнике: |  |
| Доказ за физичко лице: |  |

4. Технички капацитет

  - Да има најмање пет возила регистровано на име фирме понуђача, на име даваоца лизинга или закуподавца.

| Доказ за правно лице: | Приложити фотокопију саобраћајне дозволе, уговор о закупу или уговор о лизингу из којих се јасно види да је фирма (Понуђач) власник или корисник предметног возила. |
| --- | --- |
| Доказ за предузетнике: |  |
| Доказ за физичко лице: |  |

III УСЛОВИ КОЈЕ МОРА ДА ИСПУНИ ПОНУЂАЧ АКО ИЗВРШЕЊЕ НАБАВКЕ ДЕЛИМИЧНО ПОВЕРАВА ПОДИЗВОЂАЧУ

Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли ће извршење јавне набавке делимично поверити подизвођачу.

Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу дужан је да наведе проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50 % као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу, дужан је да наведе назив подизвођача, а уколико уговор између наручиоца и понуђача буде закључен, тај подизвођач ће бити наведен у уговору.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача ради утврђивања испуњености услова.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености обавезних услова Поглављe IV. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ (чл. 75. и 76. Закона о јавним набавкама) И УПУТСТВО КАКО ДА СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА, тачкa 1. Обавезни услови, подтачке 1), 2) и 3), као и доказ о испуњености услова из члана 75. став 1. тачка 4) Закона за део набавке који ће извршити преко подизвођача уколико је испуњење тог услова тражено конкурсном документацијом.

Ако је за извршење дела јавне набавке чија вредност не прелази 10% укупне вредности јавне набавке потребно испунити обавезан услов из члана 75. став 1. тачка 4) Закона, понуђач може доказати испуњеност тог услова преко подизвођача којем је поверио извршење тог дела набавке.

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Наручилац може на захтев подизвођача и где природа предмета набавке то дозвољава пренети доспела потраживања директно подизвођачу, за део набавке која се извршава преко тог подизвођача.

Наручилац је дужан да омогући добављачу да приговори на захтев подизвођача наведен у претходном ставу ако потраживање није доспело.

Понуђач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, у супротном наручилац ће реализовати средство обезбеђења и раскинути уговор, осим ако би раскидом уговора наручилац претрпео знатну штету.

Понуђач може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, ако је на страни подизвођача након подношења понуде настала трајнија неспособност плаћања, ако то лице испуњава све услове одређене за подизвођача и уколико добије претходну сагласност наручиоца.

| Доказ: | Попуњена, потписана и оверена Изјава понуђача |
| --- | --- |

IV УСЛОВИ КОЈЕ МОРА ДА ИСПУНИ СВАКИ ОД ПОНУЂАЧА ИЗ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА

Понуду може поднети група понуђача.

Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из Поглавља IV. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ (чл. 75. и 76. Закона о јавним набавкама) И УПУТСТВО КАКО ДА СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА, тачкa 1. Обавезни услови, подтачке 1), 2) и 3), а додатне услове испуњавају заједно, осим ако наручилац из оправданих разлога не одреди другачије.

Услов из члана 75. став 1. тачка 4) Закона, дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова, а додатне услове из члана 76. Закона, испуњавају заједно, осим ако наручилац из оправданих разлога не одреди другачије.

Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који садржи:

- податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем и

- опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.

Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

| Доказ: | Споразум понуђача доставити у понуди |
| --- | --- |

Докази о испуњености услова могу се достављати у неовереним копијама, осим ако другачије није одређено конкурсном документацијом.

Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора писаним путем затражити од понуђача, чија је понуда на основу извештаја комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија, да у року од пет дана од дана позива наручиоца достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.

Уколико понуђач у остављеном року не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа ако у понуди наведе интернет страницу на којој су тражени подаци (докази) јавно доступни.

Понуђач је дужан да без одлагања писаним путем обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописан начин.

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе. Ако понуђач није могао да прибави тражена документа у року за подношење понуде, због тога што она до тренутка подношења понуде нису могла бити издата по прописима државе у којој понуђач има седиште и уколико уз понуду приложи одговарајући доказ за то, наручилац ће дозволити понуђачу да накнадно достави тражена документа у примереном року.

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају докази из члана 77. Закона о јавним набавкама, понуђач може уместо доказа да приложи своју писану изјаву дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или органом управе, јавним бележником (нотар) или другим надлежним органом те државе. Наведена изјава, уколико није издата на српском језику мора бити преведена на српски језик и оверена од стране судског тумача.

# И З Ј А В А

којом понуђач: _________________________________________________________

(пословно име или скраћени назив понуђача)

из _____________________ под пуном материјалном и кривичном  одговорношћу изјављује да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада и заштити животне средине као и да нема забрану обављања делатности, која је на снази у време подношења понуде.

|  | Потпис овлашћеног лица |
| --- | --- |
| М.П. |  |

# И З Ј А В А

(уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем)

којом понуђач: _________________________________________________________

(пословно име или скраћени назив понуђача)

из _____________________ под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављује да је подизвођач ____________________________ из ________________ поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада и заштити животне средине као и да нема забрану обављања делатности, која је на снази у време подношења понуде.

# Напомена: У случају потребе Изјаву копирати

|  | Потпис овлашћеног лица |
| --- | --- |
| М.П. |  |

# И З Ј А В А

којом члан групе: _______________________________________________________

(пословно име или скраћени назив понуђача)

из _____________________ под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављује да је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада и заштити животне средине као и да нема забрану обављања делатности, која је на снази у време подношења понуде.

# Напомена: У случају потребе Изјаву копирати

|  | Потпис овлашћеног лица |
| --- | --- |
| М.П. |  |

# Образац бр. 1

| Назив референтног наручиоца: |  |
| --- | --- |
| Седиште: |  |
| Улица и број: |  |
| Телефон: |  |
| Матични број: |  |
| ПИБ: |  |
| E-maiil |  |

У складу са чланом 77. став 2. тачка 2. подтачка 1) Закона о јавним набавкама, достављамо вам

# П О Т В Р Д У

којом потврђујемо да је __________________________________________________

у 2016, 2017, 2018. и 2019. години, извршио услугу одржавања УПС уређаја у укупној вредности од __________________________________________________________________________  (словима:_____________________________________________________________________

__________________________________________________________) динара, без ПДВ.

# Потврда се издаје на захтев __________________________________

ради учешћа у отвореном поступку јавне набавке број 43/19, чији је предмет набавка набавка услугa одржавањa УПС-ева –  и у друге сврхе се не може користити.

| Место |  |
| --- | --- |
| Датум: |  |

|  |  | Референтни наручилац-купац |
| --- | --- | --- |
|  |  | (потпис и печат овлашћеног лица) |

| Напомена: | Образац потврде копирати и доставити за све наручиоце-купце из референтне листе |
| --- | --- |

# Списак референтних наручилаца

| Редни број | Списак референтних наручилаца |
| --- | --- |
|  | 1 |
| 1. |  |
| 2. |  |
| 3. |  |
| 4. |  |
| 5. |  |
| 6. |  |

# Потврде Наручилаца које се прилажу као докази могу бити оригинали или копије.

| НАПОМЕНА: | - У случају већег броја референтних наручилаца-купаца ову табелу и образац бр. 1 – копирати. |
| --- | --- |

|  | Потпис овлашћеног лица |
| --- | --- |
| М.П. |  |

# КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ

| Ред. бр. | Име и презиме запослених лица | Сертификат |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |

| Ред. бр. | Име и презиме инжењера електротехнике | Број лиценце |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |

| Напомена: | Уписати потребне податке |
| --- | --- |

| М.П. | Потпис овлашћеног лица |
| --- | --- |

ТЕХНИЧКИ КАПАЦИТЕТ

| Ред. бр. | Марка, тип и регистарски број возила | Правни основ коришћења (својина, лизинг или закуп) |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| 4. |  |  |
| 5. |  |  |

| Напомена: | Уписати потребне податке |
| --- | --- |

| М.П. | Потпис овлашћеног лица |
| --- | --- |

# V

# УПУТСТВО

ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

# 1. Подаци о језику

Понуда мора бити сачињена на српском језику.

Сва документа у понуди морају бити на српском језику.

Уколико је документ на страном језику, мора бити преведен на српски језик и оверен од стране овлашћеног судског тумача.

# 2. Посебни захтеви наручиоца у погледу начина припремања понуде

Понуда се саставља тако што понуђач уписује тражене податке у обрасце који су саставни део конкурсне документације.

Пожељно је да сви документи поднети у понуди буду повезани у целину и запечаћени, тако да се не могу накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати појединачни листови, односно прилози, а да се видно не оштете листови или печат.

Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли ће извршење јавне набавке делимично поверити подизвођачу.

Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу, дужан је да наведе назив подизвођача, а уколико уговор између наручиоца и понуђача буде закључен, тај подизвођач ће бити наведен у уговору.

Уколико понуду доставља група понуђача саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи:

- податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем и

- опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.

Споразумом се уређују и друга питања која наручилац одреди конкурсном документацијом.

Наручилац не може од групе понуђача да захтева да се повезују у одређени правни облик како би могли да поднесу заједничку понуду.

Уколико понуду подноси група понуђача све обрасце потписује члан групе који ће бити носилац посла који подноси понуду и заступа групу понуђача пред наручиоцем. У том случају образац „Подаци о понуђачу” се не попуњава.

Све изјаве дате под материјалном и кривичном одговорношћу попуњавају, потписују и оверавају овлашћена лица свих чланова групе.

# 3. Подношење понуде

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште.

Уколико понуђач понуду подноси путем поште мора да обезбеди да иста буде примљена од стране наручиоца до назначеног датума и часа у позиву за подношење понуде.

Понуде се достављају у писаном облику на српском језику у затвореној коверти или кутији, затворене на начин да се приликом отварања понуде може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

Понуде се достављају на адресу: Управа царина, Булевар Зорана Ђинђића 155а, Нови Београд. Коверат или кутија са понудом на предњој страни мора имати писани текст „ПОНУДА-НЕ ОТВАРАЈ”, назив и број јавне набавке, а на полеђини назив, број телефона и адресу понуђача.

Неблаговременом ће се сматрати понуда која није примљена од стране Наручиоца до назначеног датума и часа у позиву за подношење понуде.

Наручилац ће, по oкончању поступка јавног отварања понуда, вратити понуђачима, неотворене, све неблаговремено поднете понуде, са назнаком да су поднете неблаговремено.

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

# 4. Понуда са варијантама није дозвољена

# 5. Начин измене, допуне и опозива понуде

Понуђач може у року за подношење понуде да измени, допуни или опозове своју понуду и то непосредно или путем поште.

Понуђач може да измени, допуни или повуче своју понуду након достављања исте под условом да Наручилац прими обавештење о измени или опозиву понуде писаним путем пре крајњег рока који је прописан за подношење понуда.

Обавештење о измени, допуни или повлачењу понуде треба да буде припремљено, запечаћено, обележено и послато на исти начин као и претходна понуда.

Измена, допуна или повлачење понуде је пуноважно ако Наручилац прими допуну понуде, измењену понуду или обавештење о опозиву понуде пре истека рока за подношење понуда.

# Измена, допуна или опозив понуде се врши на начин одређен за подношење понуде, непосредно или путем поште на адресу Наручиоца: Управа царина, Булевар Зорана Ђинђића 155а, Београд, са назнаком: „ИЗМЕНА или ДОПУНА или ПОВЛАЧЕЊЕ ПОНУДЕ за јавну набавку број 43/2019 – Набавка услуга одржавања   УПС-ева”  - КОМИСИЈСКИ ОТВОРИТИ”.

Понуда се не може допунити, изменити или опозвати након истека рока за подношење понуда.

# 6. Обавештење понуђачу у вези подношења понуде

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити да учествује у више заједничких понуда.

# 7. Подизвођач

Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли ће извршење јавне набавке делимично поверити подизвођачу.

Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу дужан је да наведе проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50 % као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу, дужан је да наведе назив подизвођача, а уколико уговор између наручиоца и понуђача буде закључен, тај подизвођач ће бити наведен у уговору.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача ради утврђивања испуњености услова.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености обавезних услова Поглавља IV. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ (члан 75. став 1. тач. 1), 2) и 3)  Закона о јавним набавкама), И УПУТСТВО КАКО ДА СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА.

Ако је за извршење дела јавне набавке чија вредност не прелази 10% укупне вредности јавне набавке потребно испунити обавезан услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона, понуђач може доказати испуњеност тог услова преко подизвођача којем је поверио извршење тог дела набавке.

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Наручилац може на захтев подизвођача и где природа предмета набавке то дозвољава пренети доспела потраживања директно подизвођачу, за део набавке која се извршава преко тог подизвођача.

Наручилац је дужан да омогући добављачу да приговори на захтев подизвођача наведен у претходном ставу ако потраживање није доспело.

Понуђач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, у супротном наручилац ће реализовати средство обезбеђења и раскинути уговор, осим ако би раскидом уговора наручилац претрпео знатну штету.

Понуђач може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, ако је на страни подизвођача након подношења понуде настала трајнија неспособност плаћања, ако то лице испуњава све услове одређене за подизвођача и уколико добије претодну сагласност наручиоца.

# 8. Обавештење о саставном делу заједничке понуде

Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке о:

- податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем и

- опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.

Споразумом се уређују и друга питања која наручилац одреди конкурсном документацијом.

Наручилац не може од групе понуђача да захтева да се повезују у одређени правни облик како би могли да поднесу заједничку понуду.

Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

# 9. Валута и цена

#### Цене треба да буду изражене у динарима, по јединици мере, без пореза на додату вредност са урачунатим зависним трошковима које понуђач има у реализацији јавне набавке.

Уговорена цена услуга је фиксна и не може се мењати.

Накнадно обрачунате трошкове од стране понуђача, Наручилац неће узети у обзир.

Обавезе Наручиоца које доспевају у наредној буџетској години, биће реализоване највише до износа финансијских средстава која ће Наручиоцу бити одобрена за наредну буџетску годину.

#### Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена Наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона о јавним набавкама.

- Начин и услови плаћања

Рок плаћања не може бити дужи од 45 дана  од дана службеног пријема исправног рачуна, овереног од стране овлашћеног лица Наручиоца, који мора да садржи број и датум предметног уговора и потврђеног документа да је услуга извршена и то радни налог и записник о квалитативно квантитативној примопредаји.

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.

Добављач је дужан да за пружене услуге изврши регистрацију фактуре на основу закљученог уговора и на основу расположивих финансијских средстава из уговора, у Централном регистру фактура који се води код Управе за трезор у складу са Правилником о начину и поступку регистровања фактура односно других захтева за исплату, као и начину вођења и садржају Централног регистра фактура (Службени гласник број 7/2018). Фактура Добављача мора бити предата у два примерка на Писарници Наручиоца – Управе царина у року од 3 дана, од дана извршене регистрације у Централном регистру фактура.

Наручилац ће извршити плаћање само ако су фактуре исправно регистроване у Централном регистру фактура и достављене Наручиоцу у року из става 4. овог члана, у супротном Добављач је дужан да откаже фактуру.

Свака достављена фактура мора да садржи тачне идентификационе податке о Наручиоцу, број и датум закљученог уговора, адресу-место извршења услуге и датум извршене услуге.

11. Средства финансијског обезбеђења

Понуђач коме буде додељен Уговор дужан је да у року од 15 дана од дана закључења уговора достави Наручиоцу:

- меницу за добро извршење посла са назначеним номиналним износом од 10% од вредности уговора без ПДВ, оверену, потписану од стране лица овлашћеног за заступање и регистровану у складу са чланом 47а Закона о платном промету („Службени лист СРЈ”, бр. 3/2002 и 5/2003 и „Службени гласник РС”, бр. 43/2004, 62/2006,111/2009 , 31/2011 и 139/2014) и Одлуком НБС о ближим условима, садржини и начину вођења Регистра меница и овлашћења („Службени гласник РС”, бр. 56/2011, 80/2015 и 76/16), са роком важења најмање 5 дана дуже  од истека рока важности уговора.

- Менично овлашћење да се меницa у износу од 10% од вредности уговора без ПДВ, може поднети на наплату без сагласности понуђача у случају неизвршења уговорних обавеза по закљученом уговору;

- Текст меничног овлашћења је потребно урадити у складу са достављеном меницом;

- Потврду о регистрацији менице;

- Копију картона депонованих потписа код банке на којим се јасно виде депоновани потпис и печат понуђача, оверен печатом банке са датумом овере (овера не старија од 30 дана, од дана закључења уговора).

Потпис овлашћеног лица на меници и меничном овлашћењу мора бити идентичан са потписом у картону депонованих потписа.

У случају промене лица овлашћеног за заступање, менично овлашћење остаје на снази.

По завршеном послу Наручилац ће предметну меницу вратити, на писани захтев понуђача.

# 12.  Реализација средстaва финансијског обезбеђењa

Наручилац може да реализује средствa финансијског обезбеђења уколико понуђач не извршава обавезе из поступка јавне набавке као и испуњење уговорних обавеза.

# 13. Заштита података Наручиоца

Наручилац ће захтевати заштиту поверљивости података које понуђачима ставља на располагање, укључујући и њихове подизвођаче.

Изјава о чувању поверљивих података је саставни део конкурсне документације и  биће саставни део Уговора.

Лице које је примило податке одређене као поверљиве дужно је да их чува и штити, без обзира на степен те поверљивости.

# 14. Заштита података понуђача

Наручилац ће чувати као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди који су посебним прописом утврђени као поверљиви и које је као такве понуђач означио речју „ПОВЕРЉИВО” у понуди. Наручилац ће одбити давање информације која би значила повреду поверљивости података добијених у понуди.

Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде.

# 15. Додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде

Заинтересовано лице може, у писаном облику тражити додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније пет (5) дана пре истека рока за подношење понуда.

Сва комуникација у поступку јавне набавке врши се писаним путем на начин одређен чланом 20. Закона.

Поднети захтев за давање додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде мора да садржи назив и адресу заинтересованог лица, e-mail адресу, број телефона и факса.

Наручилац ће у року од три дана од дана пријема захтева, одговор објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Питања треба упутити на адресу Управа царина, Булевар Зорана Ђинђића 155а, Нови Београд уз напомену „Објашњења – јавна набавка број 43/19 чији је предмет набавка услуга одржавања   УПС-ева”, предајом на писарници Наручиоца или путем факса на број 011/319-09-96 сваког радног дана од 07,30 до 15,30 часова.

Тражење додатних информација и појашњења телефоном, у вези са конкурсном документацијом и припремом понуде, није дозвољено.

# 16. Додатна објашњења, контрола и допуштене исправке

Наручилац може да захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и контролу (увид) код понуђача односно његовог подизвођача.

Додатна објашњења од понуђача после отварања понуда, може захтевати комисија наручиоца за предметну јавну набавку у писаном облику. Контролу (увид) код понуђача односно његовог подизвођача после отварања понуда, може вршити комисија наручиоца за предметну јавну набавку уз претходну најаву понуђачу односно његовом подизвођачу и усаглашавање термина са њима, на начин да вршење контроле (увида) не ремети редован процес рада код понуђача односно његовог подизвођача.

Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

# 17. Критеријум за доделу уговора

Одлука о додели уговора донеће се применом критеријума економски најповољнија понуда.

За избор најповољнијег понуђача предмета јавне набавке биће изабрана она понуда која је економски најповољнија односно она понуда која добије највећи број пондера по следећим критеријумима:

| ББ = УКУПАН БРОЈ БОДОВА | MAX = 100 |
| --- | --- |
| Укупан број бодова добија се према формули, и то: ББ = Б1 + Б2 а према следећим критеријумима: - Б1 – „Цена“......................................................................... 90 пондера - Б2 – „Гарантни рок“ ........................................................ 10 пондера |  |
| Б1 - ЦЕНА | MAX = 90 |
| У оквиру овог елемента критеријума пондерише се укупна цена услуга дата у Обрасцу понуде. Највећи број пондера по овом критеријуму Б1, 90 пондера, добија понуда понуђача која има најниже понуђену цену за предметне услуге, а све остале понуде према формули и то: |  |
| Б2 – ГАРАНТНИ РОК | MAX = 10 |
| У овом критеријуму пондерише се понуђени гарантни рок за поправке уређаја уписан у Обрасцу понуде. Највећи број пондера по овом елементу критеријума (10) добија понуда са најдужим понуђеним гарантним роком, свим осталим понуђачима биће додељен сразмеран број пондера према формули и то: |  |

НАПОМЕНА:

Цена и гарантни рок  морају бити нумерички изражени, тако да се могу применити у формули за израчунавање пондера, у супротоном ће се понуда сматрати неприхватљивом.

18. Понуде са истом понуђеном ценом

У случају да два или више понуђача имају исти број пондера према унапред утврђеним критеријумима, предност ће се дати понуђачу који је понудио дужи рок плаћања.

# 19. Обавештење о поштовању обавеза које произилазе из важећих прописа

Понуђач је дужан да при састављању своје понуде попуни, потпише и овери изјаву (саставни део конкурсне документације) да је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности, која је на снази у време подношења понуде.

# 20. Накнада за коришћење патента

Накнаду за кoришћeњe пaтeнaтa, кao и oдгoвoрнoст зa пoврeду зaштићeних прaвa интeлeктуaлнe свojинe трeћих лицa, снoси пoнуђaч.

# 21. Захтев за заштиту права

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач односно заинтересовано лице, који има интерес за доделу уговора у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама Закона.

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији.

Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње Наручиоца.

Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсна документација сматраће се благовременим ако је примљен од стране наручиоца најкасније 7 (седам) дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока из претходног става, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.

После доношења одлуке о додели уговора и одлуке о обустави поступка, рок за подношење захтева за заштиту права је 10 (десет) дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење 7 (седам) дана пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Уколико у предметном поступку јавне набавке поново буде поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у износу прописаном чланом 156. Закона.

Као доказ о уплати таксе, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/12, 14/15 и 68/15), прихватиће се:

1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. Закона која мора да садржи следеће елементе:

(1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;

(2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава реализован, као и датум извршења налога;

(3) износ таксе из члана 156. Закона чија се уплата врши;

(4) број рачуна: 840-30678845-06;

(5) шифру плаћања: 153 или 253;

(6) позив на број: подаци о броју (позив на број 97 50-016) и јасно назначен број јавне набавке (43/2019) за коју се предметни захтев подноси;

(7) сврха: такса за ЗЗП; назив наручиоца; број или ознакa јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права;

(8) корисник: Буџет Републике Србије;

(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена уплата таксе;

(10) потпис овлашћеног лица банке;

2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе наведене под тачком 1;

3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце захтева за заштиту права који имају отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор (корисници буџетских средстава, корисници средстава организација за обавезно социјално осигурање и други корисници јавних средстава);

4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту права (банке и други субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије у складу са законом и другим прописом.

22. Измене током трајања уговора

Наручилац задржава право измене уговора током трајања истог, а све у складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама.

# 23. Обавештење о закључењу уговора

Наручилац је дужан да уговор о јавној набавци достави понуђачу којем је уговор додељен у року од 8 (осам) дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права.

Наручилац може сходно члану 112. став 2. тачка 5) Закона о јавним набавкама, закључити уговор и пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, ако је поднета само једна понуда, у року од 5 (пет) дана од дана доношења Одлуке о додели уговора.

24. Подаци о државном органу или организацији, односно органу или служби територијалне аутономије или локалне самоуправе где се могу благовремено добити исправни подаци о пореским обавезама, заштити животне средине, заштити при запошљавању, условима рада и сл., а који су везани за извршење уговора о јавној набавци.

Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства финансија. Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине и у Министарству пољопривреде и заштита животне средине. Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања.

# И З Ј А В А

о чувању поверљивих података

____________________________________________________________________

(пословно име или скраћени назив)

изјављујем под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да ћу све податке који су нам стављени на располагање у поступку предметне јавне набавке и приликом реализације Уговора, чувати и штитити као поверљиве, укључујући и подизвођаче, и да ћу све информације које могу бити злоупотребљене у безбедносном смислу, чувати од неовлашћеног коришћења и откривања као пословну тајну.

Лице које је примило податке одређене као поверљиве дужно је да из чува и штити без обзира на степен те поверљивости.

|  | Потпис овлашћеног лица |
| --- | --- |
| М.П. |  |

# VI

# ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

На основу позива за подношење понуде за јавну набавку услуга одржавања   УПС-ева, број 43/19, дајем понуду како следи:

| Понуда број: |  |
| --- | --- |
| Датум: |  |

# Понуђач је дужан да попуни све делове обрасца понуде,

у складу са својом понудом, да их потпише и овери печатом

|  | Потпис овлашћеног лица |
| --- | --- |
| М.П. |  |

# И З Ј А В А

У поступку јавне набавке, подносим понуду:

# А) самостално

# Б) са подизвођачем:

______________________________________________________

______________________________________________________

# В) подносим заједничку понуду са следећим члановима групе:

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

(заокружити начин на који се подноси понуда)

|  | Потпис овлашћеног лица |
| --- | --- |
| М.П. |  |

# ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

| Пословно име или скраћени назив |  |
| --- | --- |

| Адреса седишта | Улица и број |  |
| --- | --- | --- |
|  | Место |  |
|  | Општина |  |
| Матични број понуђача |  |  |
| Порески идентификациони број |  |  |
| Величина привредног друштва (микро, мало, средње, велико) |  |  |
| Одговорно лице |  |  |
| Лице за контакт |  |  |
| Телефон |  |  |
| Телефакс |  |  |
| e-mail: |  |  |
| Рачун - Банка |  |  |

|  | Потпис овлашћеног лица |
| --- | --- |
| М.П. |  |

ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

| Пословно име или скраћени назив |  |
| --- | --- |

| Адреса седишта | Улица и број |  |
| --- | --- | --- |
|  | Место |  |
|  | Општина |  |
| Матични број понуђача |  |  |
| Порески идентификациони број |  |  |
| Величина привредног друштва (микро, мало, средње, велико) |  |  |
| Одговорно лице |  |  |
| Лице за контакт |  |  |
| Телефон |  |  |
| Телефакс |  |  |
| e-mail: |  |  |
| Рачун - Банка |  |  |

# НАПОМЕНА: Образац копирати уколико ће извршење набавке делимично бити поверено већем броју подизвођача

|  | Потпис овлашћеног лица |
| --- | --- |
| М.П. |  |

# ПОДАЦИ О ЧЛАНУ ГРУПЕ – НОСИЛАЦ ПОСЛА

| Пословно име или скраћени назив |  |
| --- | --- |

| Адреса седишта | Улица и број |  |
| --- | --- | --- |
|  | Место |  |
|  | Општина |  |
| Матични број понуђача |  |  |
| Порески идентификациони број |  |  |
| Величина привредног друштва (микро, мало, средње, велико) |  |  |
| Одговорно лице |  |  |
| Лице за контакт |  |  |
| Телефон |  |  |
| Телефакс |  |  |
| e-mail: |  |  |
| Рачун - Банка |  |  |

|  | Потпис овлашћеног лица |
| --- | --- |
| М.П. |  |

# ПОДАЦИ О ЧЛАНУ ГРУПЕ

| Пословно име или скраћени назив |  |
| --- | --- |

| Адреса седишта | Улица и број |  |
| --- | --- | --- |
|  | Место |  |
|  | Општина |  |
| Матични број понуђача |  |  |
| Порески идентификациони број |  |  |
| Величина привредног друштва (микро, мало, средње, велико) |  |  |
| Одговорно лице |  |  |
| Лице за контакт |  |  |
| Телефон |  |  |
| Телефакс |  |  |
| e-mail: |  |  |
| Рачун - Банка |  |  |

# НАПОМЕНА: Образац копирати уколико понуду доставља већи број чланова групе

|  | Потпис овлашћеног лица |
| --- | --- |
| М.П. |  |

# Р О К

ВАЖЕЊА ПОНУДЕ

Рок важења понуде не може бити краћи од 90 дана од дана отварања понуда.

# Понуда коју подносим у предметном поступку јавне набавке важи ________________________________  дана од дана отварања понуда.

(уписати број дана важења понуде)

|  |  | Потпис овлашћеног лица |
| --- | --- | --- |
|  | М.П. |  |

СПЕЦИФИКАЦИЈА

1.1 Спецификација и опис услуга

Предмет ове јавне набавке су услуге одржавaњја уређаја (Тип1, Тип2, Тип3, Тип4, Тип5, Тип6, Тип7, Тип8, Тип9, Тип10, Тип11, Тип12, Тип13,Тип14, Тип15, Тип16, Тип17 и Тип18) за обезбеђивање непрекидног струјног напајања (УПС) које су специфициране како следи:

1. Редован/ванредни сервис – у циљу повећања поузданости рада и продужења животног века UPS уређаја, што подразумева следеће:

- Визуелна контрола

- Чишћење и притезање спојева

- Провера свих заштита, подешавање напона и провера мерних тачака осцилоскопом према сервисној књижици произвођача

- Провера карактеристика у разним режимима рада

- Замена дотрајалих компоненти

- Тест батерија

- Израда протокола испитивања

- Праћење уређаја у радном режиму

- Тестирање батерија

- Редовни сервис подразумева услуге и активности које се врше у складу са динамиком датом у делу 1.2 конкурсне документације, а у зависности од типа уређаја. Понуђач је дужан да при првом сервису свих уређаја (Тип1, Тип2, Тип3, Тип4, Тип5, Тип6, Тип7, Тип8, Тип9, Тип10, Тип11, Тип12, Тип13, Тип14, Тип15, Тип16, Тип17 и Тип18) изврши проверу стања истих и сачини извештај који ће доставити наручиоцу. У извештају је потребно проценити стање батерија и исправност уређаја, као и цену поправке или замене батерија у колико је потребна. Батерије морају бити адекватне за уградњу у наведени уређај (Тип1, Тип2, Тип3, Тип4, Тип5, Тип6, Тип7, Тип8, Тип9, Тип10, Тип11, Тип12, Тип13 и Тип14), односно модел батерије мора бити онај назначен у Спецификацији уређаја (део 1.2) или еквивалентан, а произвођач истих мора бити сертификован за систем управљања квалитетом ISO 9001и ISO 14001.

- Ванредни сервис подразумева наведене услуге и активности које се врше у посебним случајевима, када се оцени да је исти неопходан за несметано функционисање уређаја, за шта ће наручилац издати налог.

2. Поправка ради враћања у исправно радно стање уређаја што подразумева следеће:

- Дијагностиковање квара

- Анализа узрока квара

- Отклањање квара – замена оштећених делова

- Провера исправности рада уређаја након отклањања квара

У случају замене резервних делова и потрошног материјала понуђач је дужан да замењене резервне делове и материјал адекватно збрине.

У оквиру услуга одржавања подразумева се да понуђач обезбеђује потрошни материјал и резервне делове, а који морају бити у складу са нормативима и препорукама произвођача конкретне робне марке уређаја.

За све време трајања извршења услуге, понуђач мора обезбедити континуирани несметани рад система (поставити адекватан заменски упс, који неможе бити мањег капацитета од постојећег).

1.2 Спецификација уређаја који су предмет одржавања

Тип 1

Произвођач:					 APC

Модел: 					Smart-UPS DP, 10000VA/10000W

Ознака батерије: 				12V 7Ah еквивалентне моделу UPS123607 F2

Динамика редовног сервисирања: 	Квартално,

Укупна количина:				49

Локацијe:

| Р.бр. | Произвођач | Модел | Серијски бр. | Локација | Локација Град |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Apc | Smart-UPS DP, 10000VA/10000W | GS0305160480 | ЦИ Терминал Београд | Београд |
| 2 | Apc | Smart-UPS DP, 10000VA/10000W | GS0306160123 | Добановци, Маршала Тита ББ |  |
| 3 | Apc | Smart-UPS DP, 10000VA/10000W | GS0306160126 | ЦИ Остружница |  |
| 4 | Apc | Smart-UPS DP, 10000VA/10000W | GS0305161238 | ЦИ Сајам Београд |  |
| 5 | Apc | Smart-UPS DP, 10000VA/10000W | GS0305161240 | ЦИ Аеродром Београд |  |
| 6 | Apc | Smart-UPS DP, 10000VA/10000W | GS0305160474 | ЦИ Пирот | Димитровград |
| 7 | Apc | Smart-UPS DP, 10000VA/10000W | GS0305161237 | ГП Градина |  |
| 8 | Apc | Smart-UPS DP, 10000VA/10000W | GS0305160470 | ЦИ Мајданпек | Кладово |
| 9 | Apc | Smart-UPS DP, 10000VA/10000W | GS0318132745 | ЦИ Вршка Чука |  |
| 10 | Apc | Smart-UPS DP, 10000VA/10000W | GS0307161259 | ЦИ Зајечар |  |
| 11 | Apc | Smart-UPS DP, 10000VA/10000W | GS0314110253 | Царинарница КГ | Крагујевац |
| 12 | Apc | Smart-UPS DP, 10000VA/10000W | GS0305160481 | Царинарница Краљево | Краљево |
| 13 | Apc | Smart-UPS DP, 10000VA/10000W | GS0306160117 | ЦИ Краљево |  |
| 14 | Apc | Smart-UPS DP, 10000VA/10000W | GS0306160106 | ЦИ Чачак |  |
| 15 | Apc | Smart-UPS DP, 10000VA/10000W | GS0306160111 | ЦР Рашка |  |
| 16 | Apc | Smart-UPS DP, 10000VA/10000W | GS0306160129 | ЦИ Нови Пазар |  |
| 17 | Apc | Smart-UPS DP, 10000VA/10000W | GS0305160483 | ЦИ Горњи Милановац |  |
| 18 | Apc | Smart-UPS DP, 10000VA/10000W | GS0305160482 | ЦИ Трстеник | Крушевац |
| 19 | Apc | Smart-UPS DP, 10000VA/10000W | GS0305161256 | ЦИ Параћин |  |
| 20 | Apc | Smart-UPS DP, 10000VA/10000W | GS0307160891 | ЦИ Врање | Ниш |
| 21 | Apc | Smart-UPS DP, 10000VA/10000W | GS0306160109 | ЦП Мердаре |  |
| 22 | Apc | Smart-UPS DP, 10000VA/10000W | GS0306160110 | ЦИ Књажевац |  |
| 23 | Apc | Smart-UPS DP, 10000VA/10000W | GS0306160125 | ЦИ Прешево |  |
| 24 | Apc | Smart-UPS DP, 10000VA/10000W | GS0306160115 | ЦИ Ж Станица Шид | Нови Сад |
| 25 | Apc | Smart-UPS DP, 10000VA/10000W | GS0305161255 | ГП Батровци |  |
| 26 | Apc | Smart-UPS DP, 10000VA/10000W | GS0304163555 | ЦИ Лука и складишта Нови сад |  |
| 27 | Apc | Smart-UPS DP, 10000VA/10000W | GS0305161244 | ЦИ Ранжирна железничка станица |  |
| 28 | Apc | Smart-UPS DP, 10000VA/10000W | GS0318132752 | ГП Бачка Паланка (Мост) |  |
| 29 | Apc | Smart-UPS DP, 10000VA/10000W | GS0306160105 | ЦР Врбас |  |
| 30 | Apc | Smart-UPS DP, 10000VA/10000W | GS0306160122 | Царинарница Сомбор | Сомбор |
| 31 | Apc | Smart-UPS DP, 10000VA/10000W | GS0313160161 | ЦИ Богојево |  |
| 31 | Apc | Smart-UPS DP, 10000VA/10000W | GS0305160478 | Царинарница Суботица | Суботица |
| 33 | Apc | Smart-UPS DP, 10000VA/10000W | GS0306160113 | ЦИ Јавна Складишта |  |
| 34 | Apc | Smart-UPS DP, 10000VA/10000W | GS0306160114 | ЦИ Келебија |  |
| 35 | Apc | Smart-UPS DP, 10000VA/10000W | GS0305160477 | ЦИ Хоргош |  |
| 36 | Apc | Smart-UPS DP, 10000VA/10000W | GS0307161257 | ЦИ Бадовинци | Шабац |
| 37 | Apc | Smart-UPS DP, 10000VA/10000W | Gs0307161262 | ЦИ Трбушница Лозница-Терминал |  |
| 38 | Apc | Smart-UPS DP, 10000VA/10000W | GS0320110352 | ЦИ Љубовија |  |
| 39 | Apc | Smart-UPS DP, 10000VA/10000W | GS0307160889 | ЦИ Мали Зворник |  |
| 40 | Apc | Smart-UPS DP, 10000VA/10000W | GS0306160118 | ЦИ Трбушница - мост |  |
| 41 | Apc | Smart-UPS DP, 10000VA/10000W | GS0307161261 | ЦИ Ужице | Ужице |
| 42 | Apc | Smart-UPS DP, 10000VA/10000W | GS0307160890 | ЦИ Котроман |  |
| 43 | Apc | Smart-UPS DP, 10000VA/10000W | GS0306160128 | ЦИ Пријепоље |  |
| 44 | Apc | Smart-UPS DP, 10000VA/10000W | GS0306160107 | ЦИ Јабука |  |
| 45 | Apc | Smart-UPS DP, 10000VA/10000W | GS0307160904 | Царинарница Вршац | Вршац |
| 46 | Apc | Smart-UPS DP, 10000VA/10000W | GS0307160885 | ЦИ Ватин |  |
| 47 | Apc | Smart-UPS DP, 10000VA/10000W | GS0318132755 | Царинарница Вршац |  |
| 48 | Apc | Smart-UPS DP, 10000VA/10000W | GS0318132747 | Царинарница Зрењанин | Зрењанин |
| 49 | Apc | Smart-UPS DP, 10000VA/10000W | GS0306160108 | ЦИ Српска Црња |  |

Тип 2

Произвођач: 				APC

Модел: 					Galaxy G35 TE40 KB4H

Ознака батерије:				SYBTU1-PLP

Динамика редовногг сервисирања:	Квартално

Укупна количина:				2

Локација:                                                Нови Београд – Управа царина

| Редни бр. | Серијски бр. | Локација | Локација |
| --- | --- | --- | --- |
|  | QS1650150146 | Управа царина | Управа царина Нови Београд |
|  | QS1650150149 | Управа царина | Управа царина Нови Београд |

Тип 3

Произвођач:					APC

Модел:					APC Symentra PX 125/250 kw

Ознака батерије:				APC battery module

Динамика редовног сервисирања:       Месечно

Укупна количина:				2

Локација:                                                Нови Београд  Народних Хероја 63

| Редни бр. | Серијски бр. | Локација | Локација |
| --- | --- | --- | --- |
|  | QD1549222466 | Зграда Ерц-а | Нови Београд |
|  | QD1439121739 | Зграда Ерц-а | Нови Београд |

Тип 4

Произвођач:					RIELLO

Модел:					UPS 3/3 40 kVA MultiSentry MST 40 T4 P

Ознака батерије:				UPS CSB Baterija, 12V - 9Ah

Динамика редовног сервисирања:	Квартално

Укупна количина:				4

Локацијe:                                                Нови Београд Народних Хероја 63

| Редни бр. | Серијски бр. | Локација | Локација |
| --- | --- | --- | --- |
|  | MC36UT849260001 | Зграда Ерц-а | Нови Београд |
|  | MC36UT849260002 | Зграда Ерц-а | Нови Београд |
|  | MC36UT849260003 | Зграда Ерц-а | Нови Београд |
|  | MC36UT849260004 | Зграда Ерц-а | Нови Београд |

Тип 5

Произвођач: 				APC

Модел: 					AIS 3000

Ознака батерије:				SYBTU1-PLP

Динамика радног сервисирања:		Квартално

Укупна количина:				3

Локација:

| Редни бр. | Серијски бр. | Локација | Царинарница |
| --- | --- | --- | --- |
|  | PS0545343991 | Царински испостава терминал Београд | Царинарница Београд |
|  | PS0748140343 | Царинска испостава Краљево | Царинарница Краљево |
|  | PS0643240794 | Царинарница Димитровград | Царинарница Димитровград |

Тип 6

Произвођач:					APC

Модел:					APC G35 TF40 KB4H

Ознака батерије:				APC battery module SYBTU2-PLP

Динамика редовног сервисирања:	Квартално

.

Укупна количина:				1

Локација:                                               Краљево

| Редни бр. | Серијски бр. | Локација | Царинарница |
| --- | --- | --- | --- |
|  | PS1013340335 | Царинарница Краљево | Царинарница Краљево |

Тип 7

Произвођач:					APC

Модел:					SYMETRA PX - SYCF 160KH

Ознака батерије:				APC battery module SYBTU2-PLP

Динамика редовног сервисирања:	Квартално

Укупна количина:				1

Локација:                                               Шабац

| Редни бр. | Серијски бр. | Локација | Царинарница |
| --- | --- | --- | --- |
|  | PD1202350431 | Царинарница Шабац | Царинарница Шабац |

Тип 8

Произвођач: 				AROS

Модел: 					AROS  10 kVA

Ознака батерије:				12V 7Ah еквивалентне моделу UPS123607 F2

Динамика радног сервисирања:		Квартално,

Укупна количина:				1

Локација:                                                Магацин-Батајница

| Редни бр. | Серијски бр. | Локација | Локација |
| --- | --- | --- | --- |
|  | X32039847 | Магацин | Батајница |
|  | X32013216 | Магацин | Батајница |

Тип 9

Произвођач:					RIELLO

Модел:					MST 10-S1

Ознака батерије:				UPS CSB Baterija, 12V - 9Ah

Динамика редовног сервисирања:	Квартално

Укупна количина:				5

Локацијe:

| Редни бр. | Серијски бр. | Локација | Царинарница |
| --- | --- | --- | --- |
|  | MA24UT544240004 | Царинска испостава Мокрање, гранични прелаз | Царинарница Кладово |
|  | MA23UT543740007 | Царинска испостава Стразимировци, гранични прелаз | Царинарница Ниш |
|  | MA24UT544240002 | Царинска испостава Рибарци, гранични прелаз | Царинарница Ниш |
|  | MA24UT544240005 | Царинска испостава Калуђерово, гранични прелаз | Царинарница Вршац |
|  | MA24UT544240003 | Царински Реферат Бежанијска коса | Царинарница Београд |

Тип 10

Произвођач: 				RIELLO

Модел: 					MST 15-S1

Ознака батерије: 				UPS CSB Baterija, 12V - 9Ah

Динамика редовног сервисирања: 	Квартално

Укупна количина:				6

Локацијe:

| Редни бр. | Серијски бр. | Локација | Царинарница |
| --- | --- | --- | --- |
|  | MA24UT544250005 | Царинска испостава Сремска Митровица | Царинарница Шабац |
|  | MA24UT544250006 | Царинска испостава железничка станица Крагујевац | Царинарница Крагујевац |
|  | MA24UT544250001 | Царинска испостава Прахово | Царинарница Кладово |
|  | MA24UT544250004 | Царинска испостава Панчево | Царинарница Београд |
|  | MA24UT544250002 | Царинска испостава Београд лука | Царинарница Београд |
|  | MA24UT544250003 | Царинска испостава Макиш ранжирна железничка станица | Царинарница Београд |

Тип 11

Произвођач:					RIELLO

Модел:					MST 20-S2

Ознака батерије: 				UPS CSB Baterija, 12V - 9Ah

Динамика редовног сервисирања:	Квартално

Укупна количина:				4

Локацијe:

| Редни бр. | Серијски бр. | Локација | Царинарница |
| --- | --- | --- | --- |
|  | МА24UT544260003 | Царинска испостава Сремска Рача гранични прелаз | Царинарница Шабац |
|  | MA24UT544260004 | Царинска испостава Гостун гранични прелаз | Царинарница Ужице |
|  | MA18UT534470001 | Царинска испостава Шпиљани (Мехов Крш) гранични прелаз | Царинарница Краљево |
|  | MA18UT534470002 | Царинска испостава Градина путнички гранични прелаз | Царинарница Димитровград |

Тип 12

Произвођач:					RIELLO

Модел:					MST 30-T1

Ознака батерије: 				UPS CSB Baterija, 12V - 9Ah

Динамика редовног сервисирања:	Квартално

Укупна количина:				1

Локацијe:

| Редни бр. | Серијски бр. | Локација | Царинарница |
| --- | --- | --- | --- |
|  | MA23UT544340002 | Царинарница Зрењанин | Царинарница Зрењанин |

Тип 13

Произвођач:					RIELLO

Модел:					MST 40-T4

Ознака батерије: 				UPS CSB Baterija, 12V - 9Ah

Динамика редовног сервисирања:	Квартално

Укупна количина:				4

Локацијe:

| Редни бр. | Серијски бр. | Локација | Царинарница |
| --- | --- | --- | --- |
|  | MA13UT523560001 | Царинарница и царинска испостава терминал Крагујевац | Царинарница Крагујевац |
|  | MA13UT52368001 | Царинарница и царинска испостава Ниш | Царинарница Ниш |
|  | MA13UT52368003 | Царинарница Нови Сад | Царинарница Нови Сад |
|  | MA13UT523680002 | Царинарница Београд | Царинарница Београд |

Тип 14

Произвођач:					RIELLO

Модел:					UTT210KA3B

Ознака батерије:				UPS CSB Baterija, 12V-9Ah

Динамика редовног сервисирања:	Квартално

Укупна количина:				2

Локација:

| Редни бр. | Серијски бр. | Локација | Царинарница |
| --- | --- | --- | --- |
|  | UM6К500935 RUB | Гранични прелаз Прешево | Царинарница Ниш |
|  | LU15UP814900002 | Царинска испостава Лесковац | Царинарница Ниш |

Тип 15 нови истиче гаранција у априлу 2020

Произвођач:					RIELLO

Модел:					MultiSentry MST 10 S1

Ознака батерије:				UPS CSB Baterija, 12V - 9Ah

Динамика редовног сервисирања:	Квартално

.

Укупна количина:				3

Локација:

| Редни бр. | Серијски бр. | Локација | Царинарница |
| --- | --- | --- | --- |
|  | MU19UT361390006 | Царинска испостава Пирот | Царинарница Димитровград |
|  | MU19UT361390007 | Царинска испостава Сента | Царинарница Суботица |
|  | MU19UT361390008 | Царинска испостава Ваљево | Царинарница Шабац |

Тип 16 нови истиче гаранција у априлу 2020

Произвођач:					RIELLO

Модел:					MultiSentry MST 15 S1

Ознака батерије:				UPS CSB Baterija, 12V - 9Ah,

Динамика редовног сервисирања:	Квартално

Укупна количина:				4

Локација:

| Редни бр. | Серијски бр. | Локација | Царинарница |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | MU16UT355790004 | Царинска испостава Прокупље | Царинарница Ниш |
| 2. | MU20UT364040001 | Царинска испостава Келебија | Царинарница Суботица |
| 3. | MU16UT355790002 | Царинска испостава Јабука | Царинарница Ужице |
| 4. | MU20UT364040002 | Царинска испостава Велико градиште | Царинарница Кладово |

Тип 17 нови истиче гаранција у априлу 2020

Произвођач:					RIELLO

Модел:					MultiSentry MST 20 S2

Ознака батерије:				UPS CSB Baterija, 12V - 9Ah

Динамика редовног сервисирања:	Квартално

Укупна количина:				2

Локација:

| Редни бр. | Серијски бр. | Локација | Царинарница |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | MU20UT364470004 | Царинска испостава Батровци | Царинарница Нови Сад |
| 2. | MU19UT362170002 | Царинска испостава Прешево | Царинарница Ниш |

Тип 18 нови истиче гаранција у априлу 2020

Произвођач:					RIELLO

Модел:					MultiSentry MST 30 Т1

Ознака батерије:				UPS CSB Baterija, 12V - 9Ah,

Динамика редовног сервисирања:	Квартално

Укупна количина:				6

Локација:

| Редни бр. | Серијски бр. | Локација | Царинарница |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | MU12UT347570004 | Царинарница Ужице | Царинарница Ужице |
| 2. | MU14UT350130004 | Царинарница Вршац | Царинарница Вршац |
| 3. | MU14UT350130001 | Царинарница Кладово | Царинарница Кладово |
| 4. | MU14UT350130005 | Царинарница Димитровград | Царинарница Димитровград |
| 5. | MU14UT350130002 | Царинарница Крушевац | Царинарница Крушевац |
| 6. | MU14UT350130003 | Царинска испостава Аеродром Ниш | Царинарница Ниш |

Табела 1. – Редовно одржавање

| Ред. број | ОПИС | Јед. мере | Оквирна количина редовних сервиса | Цена по јединици мере без ПДВ | Укупна цена без ПДВ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8(6х7) |
| 1. | Редован сервис за уређај Тип 1 – ARC Smart –UPS DP, 10000VA/1000W | Комплет за један уређај | 196 |  |  |
| 2. | Редован сервис за уређај Тип 2 – ARC Galaxy G35 TE40 KB4H | Комплет за један уређај | 8 |  |  |
| 3. | Редован сервис за уређај Тип 3 – ARC Symentra PX 125/250 kw | Комплет за један уређај | 24 |  |  |
| 4. | Редован сервис за уређај Тип 4 – RIELLO UPS 3/3 40 kVA MultiSentry MST 40 T4 P | Комплет за један уређај | 16 |  |  |
| 5. | Редован сервис за уређај Тип 5 – ARC AIS 3000 | Комплет за један уређај | 12 |  |  |
| 6. | Редован сервис за уређај Тип 6 – ARC G35 TF40 KB4H | Комплет за један уређај | 4 |  |  |
| 7. | Редован сервис за уређај Тип 7 – ARC Symentra PX SYCF 160KH | Комплет за један уређај | 4 |  |  |
| 8. | Редован сервис за уређај Тип 8 – AROS 10 kVA | Комплет за један уређај | 4 |  |  |
| 9. | Редован сервис за уређај Тип 9 – RIELLO MST 10-S1 | Комплет за један уређај | 20 |  |  |
| 10. | Редован сервис за уређај Тип 10 – RIELLO MST 15-S1 | Комплет за један уређај | 24 |  |  |
| 11. | Редован сервис за уређај Тип 11 – RIELLO MST 20-S2 | Комплет за један уређај | 16 |  |  |
| 12. | Редован сервис за уређај Тип 12 – RIELLO MST 30-T1 | Комплет за један уређај | 4 |  |  |
| 13. | Редован сервис за уређај Тип 13 – RIELLO MST 40-T4 | Комплет за један уређај | 16 |  |  |
| 14. | Редован сервис за уређај Тип 14 – RIELLO UTT210KA3B | Комплет за један уређај | 8 |  |  |
| 15. | Редован сервис за уређај Тип 15 – RIELLO MultiSentry MST 10 S1 | Комплет за један уређај | 12 |  |  |
| 16. | Редован сервис за уређај Тип 16 – RIELLO MultiSentry MST 15 S1 | Комплет за један уређај | 16 |  |  |
| 17. | Редован сервис за уређај Тип 17 – RIELLO MultiSentry MST 20 S2 | Комплет за један уређај | 8 |  |  |
| 18. | Редован сервис за уређај Тип 18 – RIELLO MultiSentry MST 30 T1 | Комплет за један уређај | 24 |  |  |
| УКУПНО: |  |  |  |  |  |

Табела 2. – Ванредно одржавање

| Ред. број | ОПИС | Јед. мере | Оквирна количина радних сати | Цена по јединици мере без ПДВ | Укупна цена без ПДВ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8(6х7) |
| 1. | Ванредaн сервис за уређај Тип 1 – ARC Smart –UPS DP, 10000VA/1000W | човек радни сат (60 минута рада) | 49 |  |  |
| 2. | Ванредaн сервис за уређај Тип 2 – ARC Galaxy G35 TE40 KB4H | човек радни сат (60 минута рада) | 2 |  |  |
| 3. | Ванредaн сервис за уређај Тип 3 – ARC Symentra PX 125/250 kw | човек радни сат (60 минута рада) | 4 |  |  |
| 4. | Ванредaн сервис за уређај Тип 4 – RIELLO UPS 3/3 40 kVA MultiSentry MST 40 T4 P | човек радни сат (60 минута рада) | 4 |  |  |
| 5. | Ванредaн сервис за уређај Тип 5 – ARC AIS 3000 | човек радни сат (60 минута рада) | 3 |  |  |
| 6. | Ванредaн сервис за уређај Тип 6 – ARC G35 TF40 KB4H | човек радни сат (60 минута рада) | 1,5 |  |  |
| 7. | Ванредaн сервис за уређај Тип 7 – ARC Symentra PX SYCF 160KH | човек радни сат (60 минута рада) | 1,5 |  |  |
| 8. | Ванредaн сервис за уређај Тип 8 – AROS 10 kVA | човек радни сат (60 минута рада) | 1 |  |  |
| 9. | Ванредaн сервис за уређај Тип 9 – RIELLO MST 10-S1 | човек радни сат (60 минута рада) | 5 |  |  |
| 10. | Ванредaн сервис за уређај Тип 10 – RIELLO MST 15-S1 | човек радни сат (60 минута рада) | 6 |  |  |
| 11. | Ванредaн сервис за уређај Тип 11 – RIELLO MST 20-S2 | човек радни сат (60 минута рада) | 4 |  |  |
| 12. | Ванредaн сервис за уређај Тип 12 – RIELLO MST 30-T1 | човек радни сат (60 минута рада) | 1 |  |  |
| 13. | Ванредaн сервис за уређај Тип 13 – RIELLO MST 40-T4 | човек радни сат (60 минута рада) | 4 |  |  |
| 14. | Ванредaн сервис за уређај Тип 14 – RIELLO UTT210KA3B | човек радни сат (60 минута рада) | 2 |  |  |
| 15. | Ванредaн сервис за уређај Тип 15 – RIELLO MultiSentry MST 10 S1 | човек радни сат (60 минута рада) | 3 |  |  |
| 16. | Ванредaн сервис за уређај Тип 16 – RIELLO MultiSentry MST 15 S1 | човек радни сат (60 минута рада) | 4 |  |  |
| 17. | Ванредaн сервис за уређај Тип 17 – RIELLO MultiSentry MST 20 S2 | човек радни сат (60 минута рада) | 2 |  |  |
| 18. | Ванредaн сервис за уређај Тип 18 – RIELLO MultiSentry MST 30 T1 | човек радни сат (60 минута рада) | 6 |  |  |
| УКУПНО: |  |  |  |  |  |

Табела 3. Поправка уређаја

| Ред. број | ОПИС | Јед. мере | Оквирна количина радних сати | Цена по јединици мере без ПДВ | Укупна цена без ПДВ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6(4х5) |
| 1. | Поправка уређаја Тип 1 – ARC Smart –UPS DP, 10000VA/1000W | човек радни сат (60 минута рада) | 49 |  |  |
| 2. | Поправка уређаја Тип 2 – ARC Galaxy G35 TE40 KB4H | човек радни сат (60 минута рада) | 2 |  |  |
| 3. | Поправка уређаја Тип 3 – ARC Symentra PX 125/250 kw | човек радни сат (60 минута рада) | 4 |  |  |
| 4. | Поправка уређаја Тип 4 – RIELLO UPS 3/3 40 kVA MultiSentry MST 40 T4 P | човек радни сат (60 минута рада) | 4 |  |  |
| 5. | Поправка уређаја Тип 5 – ARC AIS 3000 | човек радни сат (60 минута рада) | 3 |  |  |
| 6. | Поправка уређаја Тип 6 – ARC G35 TF40 KB4H | човек радни сат (60 минута рада) | 1,5 |  |  |
| 7. | Поправка уређаја Тип 7 – ARC Symentra PX SYCF 160KH | човек радни сат (60 минута рада) | 1,5 |  |  |
| 8. | Поправка уређаја Тип 8 – AROS 10 kVA | човек радни сат (60 минута рада) | 1 |  |  |
| 9. | Поправка уређаја Тип 9 – RIELLO MST 10-S1 | човек радни сат (60 минута рада) | 5 |  |  |
| 10. | Поправка уређаја Тип 10 – RIELLO MST 15-S1 | човек радни сат (60 минута рада) | 6 |  |  |
| 11. | Поправка уређаја Тип 11 – RIELLO MST 20-S2 | човек радни сат (60 минута рада) | 4 |  |  |
| 12. | Ванредaн сервис за уређај Тип 12 – RIELLO MST 30-T1 | човек радни сат (60 минута рада) | 1 |  |  |
| 13. | Поправка уређаја Тип 13 – RIELLO MST 40-T4 | човек радни сат (60 минута рада) | 4 |  |  |
| 14. | Поправка уређаја Тип 14 – RIELLO UTT210KA3B | човек радни сат (60 минута рада) | 2 |  |  |
| 15. | Поправка уређаја Тип 15 – RIELLO MultiSentry MST 10 S1 | човек радни сат (60 минута рада) | 3 |  |  |
| 16. | Поправка уређаја Тип 16 – RIELLO MultiSentry MST 15 S1 | човек радни сат (60 минута рада) | 4 |  |  |
| 17. | Поправка уређаја Тип 17 – RIELLO MultiSentry MST 20 S2 | човек радни сат (60 минута рада) | 2 |  |  |
| 18. | Поправка уређаја Тип 18 – RIELLO MultiSentry MST 30 T1 | човек радни сат (60 минута рада) | 6 |  |  |
| УКУПНО: |  |  |  |  |  |

Табела 4.- цена резервних делов

| Ред. број | ОПИС | Јединица мере | Количина | Цена по јединици мере без ПДВ | Укупна Цена без ПДВ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6(4х5) |
| TIP 1 | APC Smart-UPS DP, 10000VA/10000W |  |  |  |  |
| 1 | Zamena kondenzatora, 4,7uF; 10uF; 20Uf; 2500uF, popravka punjača, invartora | kom | 20 |  |  |
| 2 | Popravka elektronike (zamena elektrolitskih kondenzatora) | kom | 10 |  |  |
| 3 | Popravka ispravljačkog modula | kom | 10 |  |  |
| 4 | Popravka invertorskog modula | kom | 10 |  |  |
| 5 | Popravka mrežnog modula | kom | 10 |  |  |
| 6 | Popravka energetske ploče 5000 VA | kom | 10 |  |  |
| 7 | Popravka procesorske ploče 5000 VA | kom | 10 |  |  |
| 8 | Ventilator aksijalni 12VDC | kom | 20 |  |  |
| 9 | Baterije 12V-7Ah | kom | 20 |  |  |
| Ред. број | ОПИС | Јединица мере | Количина | Цена по јединици мере без ПДВ | Укупна Цена без ПДВ |
| TIP 2 | Galaxy G35 TE40 KB4H |  |  |  |  |
| 1 | Displej za UPS | kom | 1 |  |  |
| 2 | Glavna napojna jedinica | kom | 1 |  |  |
| 3 | Baterijska konektorska ploca | kom | 1 |  |  |
| 4 | Glavna terminal ploca | kom | 1 |  |  |
| 5 | Energetski modul | kom | 1 |  |  |
| 6 | Mrežna kartica | kom | 1 |  |  |
| 7 | Ventilatorska jedinica | kom | 1 |  |  |
| 8 | Ventilator | kom | 2 |  |  |
| 9 | Filter za vazduh sirokog ormana | kom | 1 |  |  |
| 10 | Filter za vazduh uskog ormana | kom | 1 |  |  |
| 11 | Kit za paralelni rad | kom | 1 |  |  |
| 12 | Osigurač 45 AMP 500VDC/690VAC | kom | 1 |  |  |
| 13 | Osigurač 3A 600V | kom | 1 |  |  |
| 14 | AC/DC kondenzator za UPS uredjaje do 20kVA (jedan modul) | kom | 2 |  |  |
| 15 | AC/DC kondenzator za UPS uredjaje od 20kVA do 40 kVA (jedan modul) | kom | 2 |  |  |
| 16 | Baterijski modul - SYBTU1-PLP | kom | 2 |  |  |
| Ред. број | ОПИС | Јединица мере | Количина | Цена по јединици мере без ПДВ | Укупна Цена без ПДВ |
| TIP 3 | Symentra PX 125/250 KW |  |  |  |  |
| 1 | Mrezna kartica | kom | 1 |  |  |
| 2 | BUS komunikaciona ploca | kom | 1 |  |  |
| 3 | Napojna jedinica za motorni prekidac | kom | 1 |  |  |
| 4 | Baterijska monitor kartica | kom | 1 |  |  |
| 5 | Ploca eksternih komunikacija | kom | 1 |  |  |
| 6 | Ploca za monitoring prekidaca | kom | 1 |  |  |
| 7 | EPO konektorska ploca | kom | 1 |  |  |
| 8 | ID I relejna kartica | kom | 1 |  |  |
| 9 | Relejna kartica | kom | 1 |  |  |
| 10 | Ulazna konektorska ploca | kom | 1 |  |  |
| 11 | Dodatna monitor ploca | kom | 1 |  |  |
| 12 | Kontrolni modul za elektronski preklopku | kom | 1 |  |  |
| 13 | Baterijska konektorska ploca negativnog stringa | kom | 1 |  |  |
| 14 | Baterijska monitor ploca | kom | 1 |  |  |
| 15 | Strujni transformatori | kom | 1 |  |  |
| 16 | Baterijska konektorska ploca | kom | 1 |  |  |
| 17 | I/O konektorska ploca | kom | 1 |  |  |
| 18 | I/O konektorska ploca u baterijskom ormanu | kom | 1 |  |  |
| 19 | Konektorska ploca za SBS | kom | 1 |  |  |
| 20 | I/O konektorska ploca za sistem | kom | 1 |  |  |
| 21 | Osiguracka ploca za ventilatore | kom | 1 |  |  |
| 22 | 10inch Displej | kom | 1 |  |  |
| 23 | Glavna kontrolna jedinica | kom | 1 |  |  |
| 24 | Glavna napojna jedinica | kom | 1 |  |  |
| 25 | Energetski modul | kom | 1 |  |  |
| 26 | Elektronska preklopka | kom | 1 |  |  |
| 27 | Elektronska preklopka | kom | 1 |  |  |
| 28 | Ventilatori za PM I SSW | kom | 1 |  |  |
| 29 | Ventilatorski blok za I/O | kom | 1 |  |  |
| 30 | Baterijski modul - SYBTU2-PLP | kom | 1 |  |  |
| Ред. број | ОПИС | Јединица мере | Количина | Цена по јединици мере без ПДВ | Укупна Цена без ПДВ |
| TIP 4 | Riello MultiSentryMST 40 T4 P |  |  |  |  |
| 1 | Fuse 2A GF 500V | kom | 1 |  |  |
| 2 | Fuse 16A F 250V | kom | 1 |  |  |
| 3 | Fuse 80A FF 240V | kom | 1 |  |  |
| 4 | Fuse 100A GG 500V | kom | 1 |  |  |
| 5 | SCR Module - Semipack 106 A 1200V | kom | 1 |  |  |
| 6 | Interface Card | kom | 1 |  |  |
| 7 | Display card | kom | 1 |  |  |
| 8 | Aux powe supply card | kom | 1 |  |  |
| 9 | Battery Charger Card 10A | kom | 1 |  |  |
| 10 | DSP+µC Control Card | kom | 1 |  |  |
| 11 | Input Capacitor Card | kom | 1 |  |  |
| 12 | Input Power Card | kom | 1 |  |  |
| 13 | Power Phase Assembly NOIMS | kom | 1 |  |  |
| 14 | Output Inverter Card | kom | 1 |  |  |
| 15 | Filter Card CY BATT | kom | 1 |  |  |
| 16 | Signal Control Card | kom | 1 |  |  |
| 17 | Terminal Card MST | kom | 1 |  |  |
| 18 | Terminal Card BATT | kom | 1 |  |  |
| 19 | Ventilator- 12Vdc | kom | 4 |  |  |
| 20 | Ventilator - 24Vdc | kom | 4 |  |  |
| 21 | Display kit Assembly MST | kom | 1 |  |  |
| 22 | Fuseholder Switch | kom | 1 |  |  |
| 23 | Pushbutton Switch 12V 250V | kom | 1 |  |  |
| 24 | Switch Breaker 100A 415V 4P | kom | 1 |  |  |
| 25 | Switch Breaker 100A 415V 4P + AUX | kom | 1 |  |  |
| 26 | Inductor - Inverter MST 40 | kom | 1 |  |  |
| 27 | Inductor - Boost UP MST 40 | kom | 1 |  |  |
| 28 | Inductor - Boost Down MST 40 | kom | 1 |  |  |
| 29 | Terminal Card SBY MST 40 | kom | 1 |  |  |
| 30 | Baterije 12V-9Ah | kom | 4 |  |  |
| TIP 5 | APC AIS 3000 |  |  |  |  |
| 1 | Displej za UPS | kom | 1 |  |  |
| 2 | Glavna napojna jedinica | kom | 1 |  |  |
| 3 | Baterijska konektorska ploca | kom | 1 |  |  |
| 4 | Glavna terminal ploca | kom | 1 |  |  |
| 5 | Energetski modul | kom | 1 |  |  |
| 6 | Mrežna kartica | kom | 1 |  |  |
| 7 | Ventilatorska jedinica | kom | 1 |  |  |
| 8 | Ventilator | kom | 1 |  |  |
| 9 | Filter za vazduh sirokog ormana | kom | 1 |  |  |
| 10 | Filter za vazduh uskog ormana | kom | 1 |  |  |
| 11 | Kit za paralelni rad | kom | 1 |  |  |
| 12 | Osigurač 45 AMP 500VDC/690VAC | kom | 1 |  |  |
| 13 | Osigurač 3A 600V | kom | 1 |  |  |
| 14 | AC/DC kondenzator za UPS uredjaje do 20kVA (jedan modul) | kom | 1 |  |  |
| 15 | AC/DC kondenzator za UPS uredjaje od 20kVA do 40 kVA (jedan modul) | kom | 1 |  |  |
| 16 | Baterijski modul - SYBTU1-PLP | kom | 3 |  |  |
| Ред. број | ОПИС | Јединица мере | Количина | Цена по јединици мере без ПДВ | Укупна Цена без ПДВ |
| TIP 6 | APC G35 TF40 KB4H |  |  |  |  |
| 1 | Displej za UPS | kom | 1 |  |  |
| 2 | Glavna napojna jedinica | kom | 1 |  |  |
| 3 | Baterijska konektorska ploca | kom | 1 |  |  |
| 4 | Glavna terminal ploca | kom | 1 |  |  |
| 5 | Energetski modul | kom | 1 |  |  |
| 6 | Mrežna kartica | kom | 1 |  |  |
| 7 | Ventilatorska jedinica | kom | 1 |  |  |
| 8 | Ventilator | kom | 1 |  |  |
| 9 | Filter za vazduh sirokog ormana | kom | 1 |  |  |
| 10 | Filter za vazduh uskog ormana | kom | 1 |  |  |
| 11 | Kit za paralelni rad | kom | 1 |  |  |
| 12 | Osigurač 45 AMP 500VDC/690VAC | kom | 1 |  |  |
| 13 | Osigurač 3A 600V | kom | 1 |  |  |
| 14 | AC/DC kondenzator za UPS uredjaje do 20kVA (jedan modul) | kom | 1 |  |  |
| 15 | AC/DC kondenzator za UPS uredjaje od 20kVA do 40 kVA (jedan modul) | kom | 1 |  |  |
| 16 | Baterijski modul - SYBTU1-PLP | kom | 1 |  |  |
| Ред. број | ОПИС | Јединица мере | Количина | Цена по јединици мере без ПДВ | Укупна Цена без ПДВ |
| TIP 7 | Symmetra PX - SYCF 160KH |  |  |  |  |
| 1 | Mrezna kartica | kom | 1 |  |  |
| 2 | Konektorska ploca za PDU module | kom | 1 |  |  |
| 3 | Displej | kom | 1 |  |  |
| 4 | Konektorska ploca za izlaz energetskih modula | kom | 1 |  |  |
| 5 | Konektorska ploca za energetske modul | kom | 1 |  |  |
| 6 | I/O ploca za UPS orman | kom | 1 |  |  |
| 7 | Konektorska ploca za baterijske modul | kom | 1 |  |  |
| 8 | I/O ploca za baterijski orman | kom | 1 |  |  |
| 9 | Strujni transformatori za merenje izlaznih struja | kom | 1 |  |  |
| 10 | Konektorska ploca za MIM I RIM | kom | 1 |  |  |
| 11 | Filterska ploca | kom | 1 |  |  |
| 12 | Strujni transformatori za merenje izlaznih struja | kom | 1 |  |  |
| 13 | Ulazno izlazni filter | kom | 1 |  |  |
| 14 | Baterijska monitor kartica | kom | 1 |  |  |
| 15 | XR komunikaciona kartica | kom | 1 |  |  |
| 16 | Kartica za monitoring prekidaca | kom | 1 |  |  |
| 17 | Glavna jedinica napajanja | kom | 1 |  |  |
| 18 | ID kartica za UPS | kom | 1 |  |  |
| 19 | ID kartica za UPS | kom | 1 |  |  |
| 20 | Upravljački modul | kom | 1 |  |  |
| 21 | Energetski modul | kom | 1 |  |  |
| 22 | Elektronska preklopka | kom | 1 |  |  |
| 23 | Elektronska preklopka | kom | 1 |  |  |
| 24 | Ventilator | kom | 1 |  |  |
| 25 | Kondenzatori za modul SYPM10K | kpl | 1 |  |  |
| 26 | Baterijski modul - SYBTU2-PLP | kom | 1 |  |  |
| Ред. број | ОПИС | Јединица мере | Количина | Цена по јединици мере без ПДВ | Укупна Цена без ПДВ |
| TIP 8 | AROS 10 kVA |  |  |  |  |
| 1 | Fuse 2A GF 500V | kom | 1 |  |  |
| 2 | Fuse 10A GT 500V | kom | 1 |  |  |
| 3 | Fuse 20A FF 500V | kom | 1 |  |  |
| 4 | Fuse 25A FF 500V | kom | 1 |  |  |
| 5 | Fuse 32A GL 400/500V | kom | 1 |  |  |
| 6 | Signal Control Card | kom | 1 |  |  |
| 7 | Power Assembly | kom | 1 |  |  |
| 8 | Output Inverter Card | kom | 1 |  |  |
| 9 | Terminal and Filter Card | kom | 1 |  |  |
| 10 | Interface Card | kom | 1 |  |  |
| 11 | Display Card | kom | 1 |  |  |
| 12 | Aux power supply card | kom | 1 |  |  |
| 13 | Batery Charger Card | kom | 1 |  |  |
| 14 | DSP+µC Control Card | kom | 1 |  |  |
| 15 | Filter CY Batt Card | kom | 1 |  |  |
| 16 | Terminal and Filter Card | kom | 1 |  |  |
| 17 | Input filter Card | kom | 1 |  |  |
| 18 | Ventiltor - 12Vdc | kom | 1 |  |  |
| 19 | Ventilator - 24Vdc | kom | 1 |  |  |
| 20 | Display kit Assembly | kom | 1 |  |  |
| 21 | Fuseholder Switch (10x38) | kom | 1 |  |  |
| 22 | Switch Breaker 63A 415V 4P (GE) | kom | 1 |  |  |
| 23 | Switch Aux Contact 5A 230V | kom | 1 |  |  |
| 24 | Double Switch 4A 250V | kom | 1 |  |  |
| 25 | Pushbutton Switch 12A 250V | kom | 1 |  |  |
| 26 | Grid for fan 120x120 | kom | 1 |  |  |
| 27 | Grid for fan 92x92 | kom | 1 |  |  |
| 28 | Terminal and Filter Card SBY | kom | 1 |  |  |
| 29 | Baterije 12V-9Ah | kom | 1 |  |  |
| TIP 9 | Riello MST 10-S1 |  |  |  |  |
| 1 | Fuse 2A GF 500V | kom | 1 |  |  |
| 2 | Fuse 10A GT 500V | kom | 1 |  |  |
| 3 | Fuse 20A FF 500V | kom | 1 |  |  |
| 4 | Fuse 25A FF 500V | kom | 1 |  |  |
| 5 | Fuse 32A GL 400/500V | kom | 1 |  |  |
| 6 | Signal Control Card | kom | 1 |  |  |
| 7 | Power Assembly | kom | 1 |  |  |
| 8 | Output Inverter Card | kom | 1 |  |  |
| 9 | Terminal and Filter Card | kom | 1 |  |  |
| 10 | Interface Card | kom | 1 |  |  |
| 11 | Display Card | kom | 1 |  |  |
| 12 | Aux power supply card | kom | 1 |  |  |
| 13 | Batery Charger Card | kom | 1 |  |  |
| 14 | DSP+µC Control Card | kom | 1 |  |  |
| 15 | Filter CY Batt Card | kom | 1 |  |  |
| 16 | Terminal and Filter Card | kom | 1 |  |  |
| 17 | Input filter Card | kom | 1 |  |  |
| 18 | Ventilator - 12Vdc | kom | 3 |  |  |
| 19 | Ventilator - 24Vdc | kom | 3 |  |  |
| 20 | Display kit Assembly | kom | 1 |  |  |
| 21 | Fuseholder Switch (10x38) | kom | 1 |  |  |
| 22 | Switch Breaker 63A 415V 4P (GE) | kom | 1 |  |  |
| 23 | Switch Aux Contact 5A 230V | kom | 1 |  |  |
| 24 | Double Switch 4A 250V | kom | 1 |  |  |
| 25 | Pushbutton Switch 12A 250V | kom | 1 |  |  |
| 26 | Grid for fan 120x120 | kom | 1 |  |  |
| 27 | Grid for fan 92x92 | kom | 1 |  |  |
| 28 | Terminal and Filter Card SBY | kom | 1 |  |  |
| 29 | Baterije 12V-9Ah | kom | 3 |  |  |
| Ред. број | ОПИС | Јединица мере | Количина | Цена по јединици мере без ПДВ | Укупна Цена без ПДВ |
| TIP 10 | Riello MST 15-S1 |  |  |  |  |
| 1 | Fuse 2A GF 500V | kom | 1 |  |  |
| 2 | Fuse 10A GT 500V | kom | 1 |  |  |
| 3 | Fuse 20A FF 500V | kom | 1 |  |  |
| 4 | Fuse 50A GG 500V | kom | 1 |  |  |
| 5 | Signal Control Card | kom | 1 |  |  |
| 6 | Power Assembly | kom | 1 |  |  |
| 7 | Output Inverter Card | kom | 1 |  |  |
| 8 | Terminal and Filter Card | kom | 1 |  |  |
| 9 | Interface Card | kom | 1 |  |  |
| 10 | Display Card | kom | 1 |  |  |
| 11 | Aux power supply card | kom | 1 |  |  |
| 12 | Batery Charger Card | kom | 1 |  |  |
| 13 | DSP+µC Control Card | kom | 1 |  |  |
| 14 | Filter CY Batt Card | kom | 1 |  |  |
| 15 | Terminal and Filter Card | kom | 1 |  |  |
| 16 | Input filter Card | kom | 1 |  |  |
| 17 | Ventilator - 12Vdc | kom | 3 |  |  |
| 18 | Ventilator - 24Vdc | kom | 3 |  |  |
| 19 | Display kit Assembly | kom | 1 |  |  |
| 20 | Fuseholder Switch (10x38) | kom | 1 |  |  |
| 21 | Switch Breaker 63A 415V 4P (GE) | kom | 1 |  |  |
| 22 | Switch Aux Contact 5A 230V | kom | 1 |  |  |
| 23 | Double Switch 4A 250V | kom | 1 |  |  |
| 24 | Pushbutton Switch 12A 250V | kom | 1 |  |  |
| 25 | Grid for fan 120x120 | kom | 1 |  |  |
| 26 | Grid for fan 92x92 | kom | 1 |  |  |
| 27 | Terminal and Filter Card SBY | kom | 1 |  |  |
| 28 | Baterije 12V-9Ah | kom | 3 |  |  |
| Ред. број | ОПИС | Јединица мере | Количина | Цена по јединици мере без ПДВ | Укупна Цена без ПДВ |
| TIP 11 | Riello MST 20-S2 |  |  |  |  |
| 1 | Fuse 2A GF 500V | kom | 1 |  |  |
| 2 | Fuse 10A GT 500V | kom | 1 |  |  |
| 3 | Fuse 20A FF 500V | kom | 1 |  |  |
| 4 | Fuse 50A GG 500V | kom | 1 |  |  |
| 5 | Signal Control Card | kom | 1 |  |  |
| 6 | Power Assembly | kom | 1 |  |  |
| 7 | Output Inverter Card | kom | 1 |  |  |
| 8 | Terminal and Filter Card | kom | 1 |  |  |
| 9 | Interface Card | kom | 1 |  |  |
| 10 | Display Card | kom | 1 |  |  |
| 11 | Aux power supply card | kom | 1 |  |  |
| 12 | Batery Charger Card | kom | 1 |  |  |
| 13 | DSP+µC Control Card | kom | 1 |  |  |
| 14 | Filter CY Batt Card | kom | 1 |  |  |
| 15 | Terminal and Filter Card | kom | 1 |  |  |
| 16 | Input filter Card | kom | 1 |  |  |
| 17 | Ventilator - 12Vdc | kom | 2 |  |  |
| 18 | Ventilator - 24Vdc | kom | 2 |  |  |
| 19 | Display kit Assembly | kom | 1 |  |  |
| 20 | Fuseholder Switch (10x38) | kom | 1 |  |  |
| 21 | Switch Breaker 63A 415V 4P (GE) | kom | 1 |  |  |
| 22 | Switch Aux Contact 5A 230V | kom | 1 |  |  |
| 23 | Double Switch 4A 250V | kom | 1 |  |  |
| 24 | Pushbutton Switch 12A 250V | kom | 1 |  |  |
| 25 | Grid for fan 120x120 | kom | 1 |  |  |
| 26 | Grid for fan 92x92 | kom | 1 |  |  |
| 27 | Terminal and Filter Card SBY | kom | 1 |  |  |
| 28 | Baterije 12V-9Ah | kom | 2 |  |  |
| Ред. број | ОПИС | Јединица мере | Количина | Цена по јединици мере без ПДВ | Укупна Цена без ПДВ |
| TIP 12 | Riello MST 30-T1 |  |  |  |  |
| 1 | Fuse 2A GF 500V | kom | 1 |  |  |
| 2 | Fuse 16A F 250V | kom | 1 |  |  |
| 4 | Fuse 63A FF 240V | kom | 1 |  |  |
| 5 | Fuse 80A GG 690V | kom | 1 |  |  |
| 6 | SCR Module - Semipack 90 A 1200V | kom | 1 |  |  |
| 7 | Interface Card | kom | 1 |  |  |
| 8 | Display card | kom | 1 |  |  |
| 9 | Aux powe supply card | kom | 1 |  |  |
| 10 | Battery Charger Card 10A | kom | 1 |  |  |
| 11 | DSP+µC Control Card | kom | 1 |  |  |
| 12 | Input Capacitor Card | kom | 1 |  |  |
| 13 | Input Power Card | kom | 1 |  |  |
| 14 | Power Phase Assembly NOIMS | kom | 1 |  |  |
| 15 | Output Inverter Card | kom | 1 |  |  |
| 16 | Filter Card CY BATT | kom | 1 |  |  |
| 17 | Signal Control Card | kom | 1 |  |  |
| 18 | Terminal Card MST | kom | 1 |  |  |
| 19 | Terminal Card BATT | kom | 1 |  |  |
| 20 | Ventilator- 12Vdc | kom | 1 |  |  |
| 21 | Ventilator - 24Vdc | kom | 1 |  |  |
| 22 | Display kit Assembly MST | kom | 1 |  |  |
| 23 | Fuseholder Switch | kom | 1 |  |  |
| 24 | Pushbutton Switch 12V 250V | kom | 1 |  |  |
| 25 | Switch Breaker 63A 415V 4P | kom | 1 |  |  |
| 26 | Switch Breaker 63A 415V 4P + AUX | kom | 1 |  |  |
| 27 | Inductor - Inverter MST 30 | kom | 1 |  |  |
| 28 | Inductor - Boost UP MST 30 | kom | 1 |  |  |
| 29 | Inductor - Boost Down MST 30 | kom | 1 |  |  |
| 30 | Terminal Card SBY MST 30 | kom | 1 |  |  |
| 31 | Baterije 12V-9Ah | kom | 1 |  |  |

| Ред. број | ОПИС | Јединица мере | Количина | Цена по јединици мере без ПДВ | Укупна Цена без ПДВ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TIP 13 | Riello MultiSentryMST 40-T4 |  |  |  |  |
| 1 | Fuse 2A GF 500V | kom | 1 |  |  |
| 2 | Fuse 16A F 250V | kom | 1 |  |  |
| 3 | Fuse 80A FF 240V | kom | 1 |  |  |
| 4 | Fuse 100A GG 500V | kom | 1 |  |  |
| 5 | SCR Module - Semipack 106 A 1200V | kom | 1 |  |  |
| 6 | Interface Card | kom | 1 |  |  |
| 7 | Display card | kom | 1 |  |  |
| 8 | Aux powe supply card | kom | 1 |  |  |
| 9 | Battery Charger Card 10A | kom | 1 |  |  |
| 10 | DSP+µC Control Card | kom | 1 |  |  |
| 11 | Input Capacitor Card | kom | 1 |  |  |
| 12 | Input Power Card | kom | 1 |  |  |
| 13 | Power Phase Assembly NOIMS | kom | 1 |  |  |
| 14 | Output Inverter Card | kom | 1 |  |  |
| 15 | Filter Card CY BATT | kom | 1 |  |  |
| 16 | Signal Control Card | kom | 1 |  |  |
| 17 | Terminal Card MST | kom | 1 |  |  |
| 18 | Terminal Card BATT | kom | 1 |  |  |
| 19 | Ventilator- 12Vdc | kom | 2 |  |  |
| 20 | Ventilator - 24Vdc | kom | 2 |  |  |
| 21 | Display kit Assembly MST | kom | 1 |  |  |
| 22 | Fuseholder Switch | kom | 1 |  |  |
| 23 | Pushbutton Switch 12V 250V | kom | 1 |  |  |
| 24 | Switch Breaker 100A 415V 4P | kom | 1 |  |  |
| 25 | Switch Breaker 100A 415V 4P + AUX | kom | 1 |  |  |
| 26 | Inductor - Inverter MST 40 | kom | 1 |  |  |
| 27 | Inductor - Boost UP MST 40 | kom | 1 |  |  |
| 28 | Inductor - Boost Down MST 40 | kom | 1 |  |  |
| 29 | Terminal Card SBY MST 40 | kom | 1 |  |  |
| 30 | Baterije 12V-9Ah | kom | 2 |  |  |
| Ред. број | ОПИС | Јединица мере | Количина | Цена по јединици мере без ПДВ | Укупна Цена без ПДВ |
| TIP 14 | Riello UTT210KA3B |  |  |  |  |
| 1 | Fuse 2A GF 500V | kom | 1 |  |  |
| 2 | Fuse 10A GT 500V | kom | 1 |  |  |
| 3 | Fuse 20A FF 500V | kom | 1 |  |  |
| 4 | Fuse 25A FF 500V | kom | 1 |  |  |
| 5 | Fuse 32A GL 400/500V | kom | 1 |  |  |
| 6 | Signal Control Card | kom | 1 |  |  |
| 7 | Power Assembly | kom | 1 |  |  |
| 8 | Output Inverter Card | kom | 1 |  |  |
| 9 | Terminal and Filter Card | kom | 1 |  |  |
| 10 | Interface Card | kom | 1 |  |  |
| 11 | Display Card | kom | 1 |  |  |
| 12 | Aux power supply card | kom | 1 |  |  |
| 13 | Batery Charger Card | kom | 1 |  |  |
| 14 | DSP+µC Control Card | kom | 1 |  |  |
| 15 | Filter CY Batt Card | kom | 1 |  |  |
| 16 | Terminal and Filter Card | kom | 1 |  |  |
| 17 | Input filter Card | kom | 1 |  |  |
| 18 | Ventilator - 12Vdc | kom | 2 |  |  |
| 19 | Ventilator - 24Vdc | kom | 2 |  |  |
| 20 | Display kit Assembly | kom | 1 |  |  |
| 21 | Fuseholder Switch (10x38) | kom | 1 |  |  |
| 22 | Switch Breaker 63A 415V 4P (GE) | kom | 1 |  |  |
| 23 | Switch Aux Contact 5A 230V | kom | 1 |  |  |
| 24 | Double Switch 4A 250V | kom | 1 |  |  |
| 25 | Pushbutton Switch 12A 250V | kom | 1 |  |  |
| 26 | Grid for fan 120x120 | kom | 1 |  |  |
| 27 | Grid for fan 92x92 | kom | 1 |  |  |
| 28 | Terminal and Filter Card SBY | kom | 1 |  |  |
| 29 | Baterije 12V-9Ah | kom | 2 |  |  |
| Ред. број | ОПИС | Јединица мере | Количина | Цена по јединици мере без ПДВ | Укупна Цена без ПДВ |
| TIP 15 | RIELLO MultiSentry MST 10 S1 |  |  |  |  |
| 1 | Fuse 2A GF 500V | kom | 1 |  |  |
| 2 | Fuse 10A GT 500V | kom | 1 |  |  |
| 3 | Fuse 20A FF 500V | kom | 1 |  |  |
| 4 | Fuse 25A FF 500V | kom | 1 |  |  |
| 5 | Fuse 32A GL 400/500V | kom | 1 |  |  |
| 6 | Signal Control Card | kom | 1 |  |  |
| 7 | Power Assembly | kom | 1 |  |  |
| 8 | Output Inverter Card | kom | 1 |  |  |
| 9 | Terminal and Filter Card | kom | 1 |  |  |
| 10 | Interface Card | kom | 1 |  |  |
| 11 | Display Card | kom | 1 |  |  |
| 12 | Aux power supply card | kom | 1 |  |  |
| 13 | Batery Charger Card | kom | 1 |  |  |
| 14 | DSP+µC Control Card | kom | 1 |  |  |
| 15 | Filter CY Batt Card | kom | 1 |  |  |
| 16 | Terminal and Filter Card | kom | 1 |  |  |
| 17 | Input filter Card | kom | 1 |  |  |
| 18 | Ventilator - 12Vdc | kom | 1 |  |  |
| 19 | Ventilator - 24Vdc | kom | 1 |  |  |
| 20 | Display kit Assembly | kom | 1 |  |  |
| 21 | Fuseholder Switch (10x38) | kom | 1 |  |  |
| 22 | Switch Breaker 63A 415V 4P (GE) | kom | 1 |  |  |
| 23 | Switch Aux Contact 5A 230V | kom | 1 |  |  |
| 24 | Double Switch 4A 250V | kom | 1 |  |  |
| 25 | Pushbutton Switch 12A 250V | kom | 1 |  |  |
| 26 | Grid for fan 120x120 | kom | 1 |  |  |
| 27 | Grid for fan 92x92 | kom | 1 |  |  |
| 28 | Terminal and Filter Card SBY | kom | 1 |  |  |
| 29 | Baterije 12V-9Ah | kom | 1 |  |  |
| Ред. број | ОПИС | Јединица мере | Количина | Цена по јединици мере без ПДВ | Укупна Цена без ПДВ |
| TIP 16 | RIELLO MultiSentry MST 15 S1 |  |  |  |  |
| 1 | Fuse 2A GF 500V | kom | 1 |  |  |
| 2 | Fuse 10A GT 500V | kom | 1 |  |  |
| 3 | Fuse 20A FF 500V | kom | 1 |  |  |
| 4 | Fuse 50A GG 500V | kom | 1 |  |  |
| 5 | Signal Control Card | kom | 1 |  |  |
| 6 | Power Assembly | kom | 1 |  |  |
| 7 | Output Inverter Card | kom | 1 |  |  |
| 8 | Terminal and Filter Card | kom | 1 |  |  |
| 9 | Interface Card | kom | 1 |  |  |
| 10 | Display Card | kom | 1 |  |  |
| 11 | Aux power supply card | kom | 1 |  |  |
| 12 | Batery Charger Card | kom | 1 |  |  |
| 13 | DSP+µC Control Card | kom | 1 |  |  |
| 14 | Filter CY Batt Card | kom | 1 |  |  |
| 15 | Terminal and Filter Card | kom | 1 |  |  |
| 16 | Input filter Card | kom | 1 |  |  |
| 17 | Ventilator - 12Vdc | kom | 1 |  |  |
| 18 | Ventilator - 24Vdc | kom | 1 |  |  |
| 19 | Display kit Assembly | kom | 1 |  |  |
| 20 | Fuseholder Switch (10x38) | kom | 1 |  |  |
| 21 | Switch Breaker 63A 415V 4P (GE) | kom | 1 |  |  |
| 22 | Switch Aux Contact 5A 230V | kom | 1 |  |  |
| 23 | Double Switch 4A 250V | kom | 1 |  |  |
| 24 | Pushbutton Switch 12A 250V | kom | 1 |  |  |
| 25 | Grid for fan 120x120 | kom | 1 |  |  |
| 26 | Grid for fan 92x92 | kom | 1 |  |  |
| 27 | Terminal and Filter Card SBY | kom | 1 |  |  |
| 28 | Baterije 12V-9Ah | kom | 2 |  |  |
| Ред. број | ОПИС | Јединица мере | Количина | Цена по јединици мере без ПДВ | Укупна Цена без ПДВ |
| TIP 17 | RIELLO MultiSentry MST 20 S2 |  |  |  |  |
| 1 | Fuse 2A GF 500V | kom | 1 |  |  |
| 2 | Fuse 10A GT 500V | kom | 1 |  |  |
| 3 | Fuse 20A FF 500V | kom | 1 |  |  |
| 4 | Fuse 50A GG 500V | kom | 1 |  |  |
| 5 | Signal Control Card | kom | 1 |  |  |
| 6 | Power Assembly | kom | 1 |  |  |
| 7 | Output Inverter Card | kom | 1 |  |  |
| 8 | Terminal and Filter Card | kom | 1 |  |  |
| 9 | Interface Card | kom | 1 |  |  |
| 10 | Display Card | kom | 1 |  |  |
| 11 | Aux power supply card | kom | 1 |  |  |
| 12 | Batery Charger Card | kom | 1 |  |  |
| 13 | DSP+µC Control Card | kom | 1 |  |  |
| 14 | Filter CY Batt Card | kom | 1 |  |  |
| 15 | Terminal and Filter Card | kom | 1 |  |  |
| 16 | Input filter Card | kom | 1 |  |  |
| 17 | Ventilator - 12Vdc | kom | 1 |  |  |
| 18 | Ventilator - 24Vdc | kom | 1 |  |  |
| 19 | Display kit Assembly | kom | 1 |  |  |
| 20 | Fuseholder Switch (10x38) | kom | 1 |  |  |
| 21 | Switch Breaker 63A 415V 4P (GE) | kom | 1 |  |  |
| 22 | Switch Aux Contact 5A 230V | kom | 1 |  |  |
| 23 | Double Switch 4A 250V | kom | 1 |  |  |
| 24 | Pushbutton Switch 12A 250V | kom | 1 |  |  |
| 25 | Grid for fan 120x120 | kom | 1 |  |  |
| 26 | Grid for fan 92x92 | kom | 1 |  |  |
| 27 | Terminal and Filter Card SBY | kom | 1 |  |  |
| Ред. број | ОПИС | Јединица мере | Количина | Цена по јединици мере без ПДВ | Укупна Цена без ПДВ |
| TIP 18 | RIELLO MultiSentry MST 30 T1 |  |  |  |  |
| 1 | Fuse 2A GF 500V | kom | 1 |  |  |
| 2 | Fuse 16A F 250V | kom | 1 |  |  |
| 3 | Fuse 63A FF 240V | kom | 1 |  |  |
| 4 | Fuse 80A GG 690V | kom | 1 |  |  |
| 5 | SCR Module - Semipack 90 A 1200V | kom | 1 |  |  |
| 6 | Interface Card | kom | 1 |  |  |
| 7 | Display card | kom | 1 |  |  |
| 8 | Aux powe supply card | kom | 1 |  |  |
| 9 | Battery Charger Card 10A | kom | 1 |  |  |
| 10 | DSP+µC Control Card | kom | 1 |  |  |
| 11 | Input Capacitor Card | kom | 1 |  |  |
| 12 | Input Power Card | kom | 1 |  |  |
| 13 | Power Phase Assembly NOIMS | kom | 1 |  |  |
| 14 | Output Inverter Card | kom | 1 |  |  |
| 15 | Filter Card CY BATT | kom | 1 |  |  |
| 16 | Signal Control Card | kom | 1 |  |  |
| 17 | Terminal Card MST | kom | 1 |  |  |
| 18 | Terminal Card BATT | kom | 1 |  |  |
| 19 | Ventilator - 12Vdc | kom | 1 |  |  |
| 20 | Ventilator - 24Vdc | kom | 1 |  |  |
| 21 | Display kit Assembly MST | kom | 1 |  |  |
| 22 | Fuseholder Switch | kom | 1 |  |  |
| 23 | Pushbutton Switch 12V 250V | kom | 1 |  |  |
| 24 | Switch Breaker 63A 415V 4P | kom | 1 |  |  |
| 25 | Switch Breaker 63A 415V 4P + AUX | kom | 1 |  |  |
| 26 | Inductor - Inverter MST 30 | kom | 1 |  |  |
| 27 | Inductor - Boost UP MST 30 | kom | 1 |  |  |
| 28 | Inductor - Boost Down MST 30 | kom | 1 |  |  |
| 27 | Terminal Card SBY MST 30 | kom | 1 |  |  |
| 28 | Baterije 12V-9Ah | kom | 2 |  |  |
| УКУПНО: (Тип 1 + Тип 2 + Тип 3 + Тип 4 + Тип 5 + Тип 6 + Тип 7 + Тип 8 + Тип 9 + Тип 10 + Тип 11 + Тип 12 + Тип 13 + Тип 14 + Тип 15 + Тип 15 + Тип 16 + Тип 17 + Тип 18) |  |  |  |  |  |

| Укупна цена услуга, без ПДВ: (Табела 1 + Табела 2 + Табела 3 + Табела 4), је: | __________________динара |
| --- | --- |
| Рок плаћања (не може бити дужи од 45 дана од дана пријема исправног рачуна) | ____________дана |
| Рок одазива на позив Наручиоца и започињањe активности на отклањању недостатака и нерегуларности у раду УПС уређаја (Тип 1, Тип 2, Тип 4, Тип 5, Тип 6, Тип 7, Тип 8, Тип 9, Тип 10, Тип 11, Тип 12, Тип 13, Тип 14, Тип 15, Тип 16, Тип 17 и Тип 18) (не може бити дужи од 12 сати од писменог захтева (налога) Наручиоца, који исти упућује факсом или електронским путем, је:. | ___________сати |
| Рок одазива на позив Наручиоца и започињањe активности на отклањању недостатака и нерегуларности у раду УПС уређаја Тип 3 (не може бити дужи од 3 сата од писменог захтева (налога) Наручиоца, који исти упућује факсом или електронским путем, је: | ___________сати |
| Рок за извршење услуге редовног сервиса свих уређаја (Тип 1, Тип 2, Тип 4, Тип 5, Тип 6 Тип 7, Тип 8, Тип 9, Тип 10, Тип 11, Тип 12, Тип 13 Тип 14, Тип 15, Тип 16, Тип 17 и Тип 18) на локацијама Наручиоца (не може бити дужи од 30 дана од почетка кварталног периода), је: | __________дана |
| Рок за извршење услуге редовног сервиса, сваког уређаја појединачно (Тип 1, Тип 2, Тип 4, Тип 5, Тип 6 Тип 7, Тип 8, Тип 9, Тип 10, Тип 11, Тип 12, Тип 13 Тип 14, Тип 15, Тип 16, Тип 17 и Тип 18) , на локацијама Наручиоца (не може бити дужи од 2 дана од када понуђач започне са извршењем предметне услуге), је. | ________ дана |
| Рок за извршење услуге ванредног сервиса, сваког уређаја појединачно (Тип 1, Тип 2, Тип 3, Тип 4, Тип 5, Тип 6 Тип 7, Тип 8, Тип 9, Тип 10, Тип 11, Тип 12, Тип 13 Тип 14, Тип 15, Тип 16, Тип 17 и Тип 18) , на локацијама Наручиоца (не може бити дужи од 3 дана од када понуђач започне са извршењем предметне услуге), је. | ________ дана |
| Рок за извршење услуге поправке уређаја (Тип 1, Тип 2, Тип 3, Тип 4, Тип 5, Тип 6 Тип 7, Тип 8, Тип 9, Тип 10, Тип 11, Тип 12, Тип 13 Тип 14, Тип 15, Тип 16, Тип 17 и Тип 18) (не може бити дужи од 3 дана од када понуђач започне са извршењем предметне услуге), је: | ________ дана |
| Рок за рекламацију (не може бити дужи од 24 сата) од дана састављања записника о рекламацији, односно од дана пријема писменог обавештења Наручиоца, је: | ________ сата |
| Гарантни рок на извршене услуге је: | _________ месеци |

Потпис овлашћеног лица

М.П.                                        ________________

И З Ј А В А

У предметној јавној набавци делимично поверавам подизвођачу____ %

укупне вредности набавке, а што се односи на: ____________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

Напомена: Проценат укупне вредности набавке који се поверава подизвођачу не може бити већи од 50 %.  Понуђач је дужан да наведе део предмета  набавке који ће се извршити преко подизвођача.

|  | Потпис овлашћеног лица |
| --- | --- |
| М.П. |  |

# VII

# МОДЕЛ УГОВОРА

# Модел уговора понуђач мора да попуни, потпише и овери печатом,

чиме потврђује да прихвата елементе модела уговора

| РЕПУБЛИКА СРБИЈА МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА Управа царина Београд Булевар Зорана Ђинђића 155а Број: Датум: |  |  |
| --- | --- | --- |

# МОДЕЛ УГОВОРА

# УГОВОРНЕ СТРАНЕ:

| 1. | РЕПУБЛИКА СРБИЈА - Министарство финансија -Управа царина, Београд, Булевар Зорана Ђинђића 155а, ПИБ 101685102, матични број 17862146, коју заступа по Решењу директора о преносу овлашћења број: 148-12-110-01-391/2018 од 17.12.2018. године, др Софија Радуловић, в.д. помоћник директора (у даљем тексту: Наручилац) |
| --- | --- |
| 2. | ______________________________________________________ са седиштем у ______________, улица ________________________, ПИБ __________________, матични број ________________ кога заступа ___________________________________________, директор (у даљем тексту: Добављач) |

| Напомена: | Уговорну страну попуњава понуђач који подноси самосталну понуду, понуду са подизвођачем или члан групе који ће бити носилац посла или понуђач који ће у име групе понуђача потписати уговор. |
| --- | --- |

# УГОВОРНЕ СТРАНЕ КОНСТАТУЈУ:

- да је Наручилац, на основу Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр. 124/2012,14/15 и 68/15) спровео отворени поступак јавне набавке, број 43/19, чији је предмет набавка услугс   одржавања   УПС-ева, на основу позива и конкурсне документације објављених на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца;

- да је Добављач доставио (заједничку/са подизвођачем) понуду број (биће преузето из понуде), која се налази у прилогу и саставни је део овог уговора;

- да је Наручилац Одлуком о додели уговора број (попуњава Наручилац), доделио Добављачу, Уговор о пружању услуга   одржавања   УПС-ева;

- да Наручилац овај уговор закључује на основу члана 113. Закона о јавним набавкама;

- да ће Добављач извршење уговорених обавеза по овом Уговору делимично поверити Подизвођачу (попуњава Наручилац).

ПРЕДМЕТ УГОВОРА, ЦЕНА И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА

Члан 1.

Предмет Уговора је набавка услуга одржавања УПС-ева у Управи царина, и то:  (биће преузето из понуде).

Члан 2.

Укупна уговорена цена износи (биће преузето из понуде) динара, без пореза на додату вредност са урачунатим зависним трошковима које понуђач има у реализацији предметног Уговора.

Уговорена цена услуга је фиксна и не може се мењати.

Накнадно обрачунате трошкове од стране Добављача, Наручилац неће узети у обзир.

Члан 3.

Рок плаћања је  (биће преузето из понуде) дана  од дана службеног пријема исправног рачуна, овереног од стране овлашћеног лица Наручиоца, који мора да садржи број и датум предметног уговора као и потврђеног документа да је услуга извршена и то радни налог и записник о квалитативно квантитативној примопредаји.

Добављач је дужан да за пружене услуге изврши регистрацију фактуре на основу закљученог уговора и на основу расположивих финансијских средстава из уговора, у Централном регистру фактура који се води код Управе за трезор у складу са Правилником о начину и поступку регистровања фактура односно других захтева за исплату, као и начину вођења и садржају Централног регистра фактура (Службени гласник број 7/2018). Фактура Добављача мора бити предата у два примерка на Писарници Наручиоца – Управе царина у року од 3 дана, од дана извршене регистрације у Централном регистру фактура.

Наручилац ће извршити плаћање само ако су фактуре исправно регистроване у Централном регистру фактура и достављене Наручиоцу у року из става 4. овог члана, у супротном Добављач је дужан да откаже фактуру.

Свака достављена фактура мора да садржи тачне идентификационе податке о Наручиоцу, број и датум закљученог уговора, адресу-место извршења услуге и датум извршене услуге.

Плаћање се врши уплатом на рачун Добављача.

СРЕДСТВО ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА

Члан 4.

Добављач се обавезује да у року од 15 дана од дана закључења овог уговора, као средство финансијског обезбеђења достави Наручиоцу:

- Меницу за добро извршење посла са назначеним номиналним износом од 10% од вредности уговора без ПДВ, оверену, потписану од стране лица овлашћеног за заступање и регистровану у складу са чланом 47а Закона о платном промету („Службени лист СРЈ” бр. 3/2002 и 5/2003 и „Службени гласник РС” бр. 43/2004, 62/2006 и 31/2011) и Одлуком НБС о ближим условима, садржини и начину вођења Регистра меница и овлашћења („Службени гласник РС” број 56/2011), са роком важења који је најмање 30 дана дужи од истека рока важности уговора;

- менично овлашћење да се меницa у износу од 10% од вредности уговора без ПДВ, без сагласности Добављача може поднети на наплату у случају неизвршења уговорних обавеза по закљученом уговору;

- потврду о регистрацији менице;

- копију картона депонованих потписа код банке на којем се јасно виде депоновани потпис и печат Добављача, оверен печатом банке са датумом овере (овера не старија од 30 дана, од дана закључења уговора).

Потпис овлашћеног лица на меницама и меничним овлашћењима мора бити идентичан са потписом у картону депонованих потписа.

У случају промене лица овлашћеног за заступање, менично овлашћење остаје на снази.

По завршеном послу Наручилац ће предметну меницу вратити, на писани захтев Добављача.

Члан 5.

Наручилац може да реализује средство финансијског обезбеђења у случају неиспуњења уговорних обавеза.

# НАЧИН И РОК И МЕСТО ИЗВРШЕЊА УСЛУГЕ

# Члан 6.

Добављач је дужан да редовне сервисе врши без налога корисника квартално, односно 4 пута годишње, на свака 3 месеца, за : Тип 1, Тип 2, Тип 4, Тип 5, Тип 6, Тип 7, Тип 8, Тип 9, Тип 10, Тип 11, Тип 12, Тип 13, Тип 14, Тип 15, Тип 16, Тип 17 и Тип 18).

Добављач је дужан да редовне сервисе врши без налога корисника месечно, односно 12 пута годишње за : Тип 3, и то до 5. у месецу.

Ванредне сервисе Добављач врши на основу налога Наручиоца, који исти упућује путем електронске поште или факса. У случају да је ванредни сервис потребно обавити ван радног времена Сектора за информационе технологије, квар је могуће пријавити телефоном, а налог ће бити упућен путем електронске поште или факса, чим се за то стекну услови у најкраћем временском периоду.

Рок одазива на позив Наручиоца и започњањe активности на отклањању недостатака и нерегуларности у раду УПС уређаја (Тип 1, Тип 2, Тип 4, Тип 5, Тип 6, Тип 7, Тип 8, Тип 9, Тип 10, Тип 11, Тип 12, Тип 13 Тип 14, Тип 15, Тип 16, Тип 17 и Тип 18).

) (биће преузето из понуде) сати од писаног захтева (налога) Наручиоца, који исти упућује факсом или електронским путем.

Рок одазива на позив Наручиоца и започњањe активности на отклањању недостатака и нерегуларности у раду УПС уређаја (Тип 3) (биће преузето из понуде) сати од писаног захтева (налога) Наручиоца, који исти упућује факсом или електронским путем.

Рок за извршење  услуге редовног сервиса свих уређаја (Тип 1, Тип 2, Тип 4, Тип 5, Тип 6, Тип ,7 Тип 8, Тип 9, Тип 10, Тип 11, Тип 12, Тип 13 Тип 14, Тип 15, Тип 16, Тип 17 и Тип 18) на локацијама Наручиоца, (биће преузето из понуде) дана од почетка кварталног периода.

Рок за извршење услуге редовног сервиса, сваког уређаја појединачно  (Тип (Тип 1, Тип 2, Тип 4, Тип 5, Тип 6, Тип ,7 Тип 8, Тип 9, Тип 10, Тип 11, Тип 12, Тип 13 Тип 14, Тип 15, Тип 16, Тип 17 и Тип 18), на локацијама Наручиоца (биће преузето из понуде) дана.

Рок за извршење услуге ванредног сервиса, сваког уређаја појединачно  (Тип 1, Тип 2, Тип 3, Тип 4, Тип 5, Тип 6, Тип ,7 Тип 8, Тип 9, Тип 10, Тип 11, Тип 12, Тип 13 Тип 14, Тип 15, Тип 16, Тип 17 и Тип 18), на локацијама Наручиоца (биће преузето из понуде) дана.

Рок за извршење услуге поправке уређаја (Тип 1, Тип 2, Тип 3, Тип 4, Тип 5, Тип 6, Тип ,7 Тип 8, Тип 9, Тип 10, Тип 11, Тип 12, Тип 13 Тип 14, Тип 15, Тип 16, Тип 17 и Тип 18)) (биће преузето из понуде) дана.

Рокови за извршење услуга рачунају се од дана када Давалац услуге започне извршење исте.

За све време трајања извршења услуге Давалац услуге мора обезбедити континуиран и несметан рад система Наручиоца.

Услуге које су предмет јавне набавке врше се на локацији Наручиоца.

У случају да се услуга не може извршити на локацији Наручиоца, Добављач може уз претходну сагласност Наручиоца услугу извршити ван дефинисаног места пружања услуге, при чему је дужан да, без накнаде, за све време трајања извршења услуге обезбеди и инсталира резервни, привремени уређај, који ће омогућити континуирано и несметано функционисање система. У овом случају Добављач је дужан да уређај који је предмет услуге преузме на локацији Наручиоца, а након извршене услуге инсталира на локацији Наручиоца.

# КВАНТИТАТИВНО – КВАЛИТАТИВНА ПРИМОПРЕДАЈА

# Члан 7.

#### Квантитативно-квалитативни пријем услуга врши се на локацији Наручиоца, од стране овлашћеног представника Наручиоца у присуству овлашћеног представника Добављача.

#### По завршетку квантитативно-квалитативног пријема овлашћени представници Наручиоца и Добављача потписују и оверавају документе о извршеној услузи и то радни налог и записник о квалитативно квантитативној примопредаји услуга у коме су таксативно специфициране врсте услуга и врсте уграђеног потрошног материјала и резервних делова, по јединици мере и у укупном износу. У случају уградње резервних делова у записнику се мора навести гарантни рок оригиналног произвођача који се односи на уграђене резервне делове.

# ГАРАНЦИЈА И ГРЕШКЕ У КВАЛИТЕТУ

# Члан 8.

Уколико Наручилац установи грешке у квалитету услуга и квалитету потрошног материјала и резервних делова, при квантитативно – квалитативној примопредаји или у току важења гаранције, Добављач је дужан да исте отклони без накнаде, у року за рекламацију (биће преузето из понуде) од дана састављања записника о рекламацији, односно од дана пријема писменог обавештења Наручиоца.

Замењени потрошни материјал и резервни делови морају бити потпуно нови и неупотребљавани, из текуће производње, без икаквих оштећења или мана и у потпуности морају испуњавати техничке и технолошке норме и карактеристике према техничкој документацији и гаранцији оригиналног произвођача.

Гарантни рок за уграђене резервне делове је гарантни рок оригиналног произвођача, који се рачуна од дана званичне квантитативно – квалитативне примопредаје и који се односи на недељиво добро као функционалну целину.

У случају замене резервног дела за нови гарантни рок тече од дана сачињавања записника о квантитативно-квалитативном пријему услуге.

# ЗАШТИТА ПОДАТАКА НАРУЧИОЦА

# Члан 9.

Добављач је дужан да приликом реализације Уговора, чува као поверљиве све информације од неовлашћеног коришћења и откривања као пословну тајну, који могу бити злоупотребљени у безбедносном смислу. Изјава о чувању поверљивих података Наручиоца је саставни део Уговора.

# ПРОМЕНЕ ПОДАТАКА

# Члан 10.

Добављач је дужан да у складу са одредбом члана 77. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр. 124/2012, 14/15 и 68/15), без одлагања писаним путем обавести Наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења Уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

# ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

# Члан 11.

За све што није предвиђено овим уговором, примењиваће се одредбе Закона о облигационим односима.

# Члан 12.

Потраживања из овог уговора не могу се уступати другим правним или физичким лицима, нити се на њима може успостављати заложно право, односно не могу на било који други начин бити коришћена као средство обезбеђења према трећим лицима.

# Члан 13.

Измене и допуне овог уговора могу се вршити само у писменој форми и уз обострану сагласност уговорних страна.

# Члан 14.

Уговор се закључује даном потписивања обе уговорне стране, с тим да ће се примењивати од 22.06.2020. године.

Уговор се закључује на период до једне године.

Свака од уговорних страна може једнострано раскинути уговор у случају када друга страна не испуњава или неблаговремено испуњава своје уговором преузете обавезе.

О раскиду Уговора, уговорна страна је дужна писменим путем обавестити другу уговорну страну.

Уговор ће се сматрати раскинутим по протеку рока од 15 дана од дана пријема писменог обавештења о раскиду Уговора.

# Члан 15.

Све евентуалне спорове уговорне стране ће решавати споразумно, у супротном уговарају надлежност Привредног суда у Београду.

# Члан 16.

Уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака, од којих 4 (четири) добија Наручилац, а 2 (два)  Добављач.

| НАРУЧИЛАЦ |  | ДОБАВЉАЧ |
| --- | --- | --- |
|  | М.П. | - потпис - |
| Др Софија Радуловић, в.д. помоћник директора |  | директор |

VIII

# О Б Р А З А Ц  СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ

| Редни број | НАЗИВ | Укупна цена услуга, без ПДВ: (Табела 1 + Табела 2 + Табела 3 + Табела 4) без ПДВ | Укупна цена услуга, без ПДВ: (Табела 1 + Табела 2 + Табела 3 + Табела 4) са ПДВ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Набавка услуга одржавања УПС-ева |  |  |

Датум:                                                                      Потпис овлашћеног лица

____________                      (М.П.)                              _____________________

НАПОМЕНА: Цена мора да садржи све основне елементе структуре цене тако да понуђена цена покрива све трошкове које понуђач има у реализацији набавке.

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:

- У колони 3 „Укупна цена услуга, без ПДВ: (Табела 1 + Табела 2 + Табела 3 + Табела 4) без  ПДВ,“ уписати износ цене без ПДВ;

- У колони 4 „Укупна цена услуга, без ПДВ: (Табела 1 + Табела 2 + Табела 3 + Табела 4) без  ПДВ“ уписати износ цене са ПДВ;

IX

И З Ј А В А

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

__________________________________________________________

(пословно име или скраћени назив)

под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

|  | Потпис овлашћеног лица |
| --- | --- |
| М.П. |  |

Х

# ОБРАЗАЦ

ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

Понуђач може у оквиру понуде да достави укупан износ и структуру трошкова припремања понуде.

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако поступак јавне набавке буде обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац ће у складу са чланом 88. став 3. Закона о јавним набавкама понуђачу надокнадити трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничком спецификацијом наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди и о томе доставио одговарајући доказ.

| Укупан износ трошкова: |  |
| --- | --- |

# Напомена: 	У случају потребе табелу копирати

Понуђач није у обавези да попуни овај образац

|  | Потпис овлашћеног лица |
| --- | --- |
| М.П. |  |