Предмет: Oбјашњење – јавна набавка број 77/18, чији је предмет набавка  услуга – специјализовање лабораторије и испитивање челичних материјала

# Захтев за појашњење :

Одговор:

- Услуга обухвата достављање резултата анализе и објашњење – тумачење истих. Узорковање није потребно.

- Наручилац остаје при наводима из Конкурсне документације.

- Наручилац остаје при наводима из Конкурсне документације.

- Понуђач може да има минимално 2 лица са завршеним: технолошко – металуршким, хемијским или машинским факултетом.