РЕПУБЛИКА СРБИЈА МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА Управа царина Булевар Зорана Ђинђића 155а Београд

# КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

| Предмет: | Набавка услуга текућег одржавања и хитних интервенција на машинским инсталацијама, вентилационим системима и ложишној опреми Управе царина (Управа, зграда ЕРЦ-а и све царинарнице) |
| --- | --- |
| Врста поступка: | Јавна набавка мале вредности |
| Број јавне набавке: | 11/20 |

# I

# O П Ш Т И

ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

# 1. Подаци о Наручиоцу:

- Република Србија,Министарство финансија, Управа Царина,

- Београд, Булевар Зорана Ђинђића 155-а,

- ПИБ 101685102,

- Матични број  17862146,

- Текући рачун: 840-1620-21,

- www.upravacarina.rs.

# 2. Врста поступка

Јавна набавка спроводи се у поступку јавне набавке мале вредностиу складу са Законом о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије”, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015).

# 3. Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке је набавка услуга.

# 4. Циљ поступка

Поступак јавне набавке спроводи се ради закључења уговора о јавној набавци.

# 5. Рок за доношење одлуке о додели уговора

Одлука о додели уговора биће донета у року од 8 дана, од дана јавног отварања понуда.

# 6. Контакт

Лице за контакт: Зоран Михаиловић, телефон: 011/319-19-10.

# II

# П О Д А Ц И

О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

- Опис предмета набавке

Предмет јавне набавке је набавка услуга текућег одржавања и хитних интервенција на машинским инсталацијама, вентилационим системима и ложишној опреми Управе царина (Управа, зграда ЕРЦ-а и све царинарнице)

Назив и ознака из општег речника: 50700000 – Услуге поправке и одржавања инсталација у зградама.

- Јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности.

- Предметна јавна набавка на период  до једне године.

- Врста и опис предмета јавне набавке саставни су део конкурсне  документације.

# МАПА ЦАРИНАРНИЦА

# III

# ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ

# Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке су услуге текућег одржавања ложишне опреме, машинских инсталација и вентилационим системима у објектима Управе царина, које обухватају редовно одржавање и поправку опреме по захтеву Наручиоца.

# Место извршења услуга

Место пружања услуга је у објектима Управе царина, на локацијама приказаним у табели и на мапи просторне распоређености објеката Управе царина:

- Централа Управе царина и зграда ЕРЦ-а у Београду

- Царинарница Београд

- Царинарница Шабац

- Царинарница Суботица

- Царинарница Сомбор

- Царинарница Нови Сад

- Царинарница Зрењанин

- Царинарница Вршац

- Царинарница Краљево

- Царинарница Крагујевац

- Царинарница Крушевац

- Царинарница Ужице

- Царинарница Димитровград

- Царинарница Кладово

- Царинарница Ниш

- Царинарница Приштина са седиштем у Нишу

- и локацијама приказаним у табели и на мапи просторне распоређености објеката Управе царина.

# НАПОМЕНА: У случају да Републичка дирекција за имовину Републике Србије преузме одржавање друмских граничних прелаза у току важења уговора, исте неће одржавати Управа царина.

# Начин извршења услуга, квалитет и време одазива

Услуге се врше на основу писменог захтева (позива) Наручиоца.

# Наручилац доставља понуђачу План вршења услуга за редован сервис ложишне опреме и припрему машинских инсталација и вентилационих система.

# За поправке и хитне интервенције Наручилац доставља захтев понуђачу уз навођење објекта и описа услуга које ће се вршити. Након извршења услуга, понуђач је дужан да достави рачун за извршене услуге, као и оверене радне налоге, а у случају поправке достави и оверену евиденцију о присуству са локације где се услуга врши, са наведеним радним сатима утрошеним за извршење предметне услуге/поправке.

Рачун понуђача  оверава овлашћено лице Наручиоца за локацију на којој се врши услуга. Проверу радног налога и рачуна понуђача и усклађеност истих са Уговором (утрошени радни сати, количине потрошеног материјала / опреме и слично) врши овлашћено лице које одреди Наручилац. Уколико радни налог и рачун понуђача  нису у складу са Уговором, Наручилац ће исте вратити на исправку понуђачу. Рок плаћања предметне услуге почиње да тече од дана достављања исправног рачуна.

Понуђач је дужан да радове врши квалитетно у складу са важећим стандардима за радове које су предмет ове јавне набавке и правилима струке.

Понуђач је дужан да приликом извођења радова уграђује нов материјал и делове по важећим стандардима.

Примопредаја изведених радова, начин спровођења контроле и  обезбеђивања гаранције квалитета

Примопредају изведених услуга врше овлашћени представници Наручиоца и понуђача оверавањем радног налога за редован сервис, евиденције о присуству за поправке, који представља примопредају изведених услуга. Овлашћено лице Наручиоца за локацију на којој се услуга прима, оверавањем радног налога и евиденције о присуству, на којем су такстативно специфиране услуге и резервни, делови уколико су замењени, констатује да су услуге стварно извршене у складу са Планом, захтевом / позивом Наручиоца.  Овлашћено лице Наручиоца за локацију за коју се прима услуга, након пријема рачуна понуђача, оверава рачун потписом, печатом и наводи ,,услуга извршенаˮ. У случају записнички утврђених недостатака у квалитету и обиму изведених услуга, понуђач мора започети са отклањањем недостатака,  у року не дужем од 2 дана од дана сачињавања записника о рекламацији.

У случају трајних оштећења на опреми/материјалу која су предмет пружања услуге, понуђач је дужан да Наручиоцу надокнади штету у пуном износу вредности оштећене опреме.

У случају повећања броја ложошне опреме и машинских инсталација, Понуђач је у обавези да исте сервисира и одржава по цени и условима које је већ дао за најближу локацију на којој се врши услуга.

Гаранција и отклањање недостатака у гарантном року

Понуђач је дужан да за извршене радове и на уграђени материјал/опрему да гаранцију која не може бити краћа од 6 месеци.

Уколико се у току гарантног рока појави недостатак на замењеном, односно уграђеном материјалу који је последица лошег квалитета истог, понуђач је дужан да отклони недостатаке, односно поново изврши радове без накнаде. Започињање отклањања недостатака не може бити дуже од 2 (два) дана од дана пријема рекламације. Замењени, односно уграђени материјал мора бити потпуно нов и неупотребљаван, из текуће производње, без икаквих оштећења или мана и у потпуности испуњавати техничке и технолошке норме и карактеристике према техничкој документацији оригиналног произвођача. Понуђач се обавезује да ће у свему поступати по условима датим у гаранцији оригиналног произвођача материјала/опреме.

Након отклањања недостатака у гарантном року, понуђач је дужан да материјал/опрему преда Наручиоцу. За замењени, уграђени материјал/опрему по рекламацији гарантни рок поћиње да тече од дана примопредаје.

# Место извршења услуге

# Услуге редовног одржавања и поправки ложишне опреме и машинских инсталација су у:

# Царинарница Београд врши се на локацији:

# - ЦИ Сајам

# Царинарници Шабац врши се на локацији:

- Зграда Царинарнице Шабац.

Царинарници Суботица врши се на следећим локацијама:

- Зграда Царинарнице Суботица

- ЦИ Келебија;

- ЦИ Терминал Келебија

- ЦР Ђала.

Царинарници Сомбор врши се на следећим локацијама:

- Зграда Царинарнице Сомбор;

- ЦИ Бездан Мохач.

# Царинарница Нови Сад врши се на следећим локацијама:

# - Зграда Царинарнице Нови Сад

# - ЦИ Шид

Царинарници Вршац врши се на следећим локацијама:

- Зграда Царинарнице Вршац;

- ЦИ Ватин;

- ЦИ Калуђерово.

Царинарници Зрењанин врши се на следећим локацијама:

- Зграда Царинарнице Зрењанин

- ЦИ  Српска Црња;

- ЦИ Кикинда.

# Царинарница Ужице врши се на следећим локацијама:

# - Зграда Царинарнице Ужице

# - Стара зграда Царинарнице Ужице

Царинарници Крагујевац врши се на локацији:

- Зграда Царинарнице Крагујевац.

Царинарници Краљево врши се на следећим локацијама:

- Зграда Царинарнице Краљево

- ЦИ Кованлук.

# Царинарници Кладово врши се на следећим локацијама:

# - Зграда Царинарнице Кладово

- ЦИ Ђердап;

- ЦИ Велико Градиште;

- ЦИ Мокрање;

- ЦИ Прахово;

- ЦИ Вршка Чука.

Царинарници Димитровград врши се на следећим локацијама:

- Зграда Царинарнице Димитровград;

- ЦИ Градина;

- ЦИ Терминал Градина.

Царинарници Ниш врши се на следећим локацијама:

- Зграда Царинарнице Ниш;

- ЦИ Рибарци;

- ЦИ Стрезимировци.

Све наведене услуге морају се вршити у складу са одредбама члана 5. Закона о заштити  од  пожара („Службени гласник РС”,  број 111/09 и 20/15), члана 73. Правилника о техничким  нормативима за пројектовање, грађење, погон и одржавање гасних  котларница („Службени лист СФРЈ”, бр. 10/1990 и допуна бр. 52/1990), Уредбе о граничним вредностима емисија загађујућих материја у ваздуху („Службени гласник РС”, број 71/10), која је донета на основу члана 41. став 1. и члана 42. Закона о заштити ваздуха („Службени гласник РС”, број 36/09) и члана 42. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/205, 71/05 - исправка, 101/07 и 65/08) и Закона о управљању отпадом („Сл.гласник РС“. бр.36/2009, 88/2010 и 14/2016).

# IV

# УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

# ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ

# (чл. 75. и 76. Закона о јавним набавкама)

# И З Ј А В А

# Под пуном кривичном и материјалном одговорношћу понуђач _________________________________________________________ ПОТВРЂУЈЕ да испуњава услове прописане чл. 75. Закона  о јавним набавкама за учешће у поступку  јавне набавке мале вредности број 11 за 2020. годину, чији је предмет јавне набавке услуга текућег одржавања и хитних интервенција на машинским инсталацијама, вентилационим системима и ложишној опреми Управе царина (Управа, зграда ЕРЦ-а и све царинарнице), и то:

| 1. |  | Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (члан 75. став 1. тачка 1) Закона о јавним набавкама). |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. |  | Да понуђач и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (члан 75. став 1. тачка 2) Закона о јавним набавкама). |  |
| 3. |  | Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (члан 75. став 1. тачка 3) Закона о јавним набавкама). |  |
| 4. | Да поседује акредитацију (сертификат) Акредитационог Тела Србије (АТС) за испитивање, подешавање сигурносних уређаја и израду Стручног Извештаја и Записника о сервисирању у складу са стандардом SRPS ISO IEC 17025 а који је потребан за обављање услуга које су предмет јавне набавке. |  |

| Доказ за правно лице:. Доказ за предузетнике:. Доказ за физичко лице:. | - Доставити копију акредицатије за наведени стандард. |
| --- | --- |

|  | Потпис овлашћеног лица. М.П.. Да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да понуђач нема забрану обављања делатности, која је на снази у време подношења понуде (члан 75. став 2. Закона о јавним набавкама). |
| --- | --- |

| Доказ за правно лице:. Доказ за предузетнике:. Доказ за физичко лице:. | - Попуњена, потписана и оверена Изјава од стране понуђача која је саставни део конкурсне документације. |
| --- | --- |

# И З Ј А В А

Под пуном кривичном и материјалном одговорношћу члан групе _________________________________________________________ ПОТВРЂУЈЕ да испуњава услове прописане чл. 75. Закона  о јавним набавкама за учешће у поступку  јавне набавке мале вредности број 11 за 2020. годину, чији је предмет јавне набавке услуга текућег одржавања и хитних интервенција на машинским инсталацијама, вентилационим системима и ложишној опреми Управе царина (Управа, зграда ЕРЦ-а и све царинарнице), и то:

| 1. | Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (члан 75. став 1. тачка 1) Закона о јавним набавкама). |
| --- | --- |
| 2. | Да понуђач и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (члан 75. став 1. тачка 2) Закона о јавним набавкама). |
| 3. | Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (члан 75. став 1. тачка 3) Закона о јавним набавкама). |

| 4. | Да поседује акредитацију (сертификат) Акредитационог Тела Србије (АТС) за испитивање, подешавање сигурносних уређаја и израду Стручног Извештаја и Записника о сервисирању у складу са стандардом SRPS ISO IEC 17025 а који је потребан за обављање услуга које су предмет јавне набавке. |
| --- | --- |

| Доказ за правно лице:. Доказ за предузетнике:. Доказ за физичко лице:. | - Доставити копију акредицатије за наведени стандард. |
| --- | --- |

|  | Потпис овлашћеног лица |
| --- | --- |
| М.П. |  |

|  | Да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да понуђач нема забрану обављања делатности, која је на снази у време подношења понуде (члан 75. став 2. Закона о јавним набавкама). |
| --- | --- |

| Доказ за правно лице:. Доказ за предузетнике:. Доказ за физичко лице:. | - Попуњена, потписана и оверена Изјава од стране понуђача која је саставни део конкурсне документације. |
| --- | --- |

# И З Ј А В А

да подизвођач испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке

Под пуном кривичном и материјалном одговорношћу понуђач _________________________________________________________ ПОТВРЂУЈЕ да подизвођачиспуњава услове прописане чл. 75. Закона  о јавним набавкама за учешће у поступку  јавне набавке мале вредности број 11 за 2020. годину, чији је предмет јавне набавке услуга текућег одржавања и хитних интервенција на машинским инсталацијама, вентилационим системима и ложишној опреми Управе царина (Управа, зграда ЕРЦ-а и све царинарнице), и то:

| 1. | Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (члан 75. став 1. тачка 1) Закона о јавним набавкама). |
| --- | --- |
| 2. | Да понуђач и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (члан 75. став 1. тачка 2) Закона о јавним набавкама). |
| 3. | Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (члан 75. став 1. тачка 3) Закона о јавним набавкама). |
| 4. | Да поседује акредитацију (сертификат) Акредитационог Тела Србије (АТС) за испитивање, подешавање сигурносних уређаја и израду Стручног Извештаја и Записника о сервисирању у складу са стандардом SRPS ISO IEC 17025 а који је потребан за обављање услуга које су предмет јавне набавке. |

| Доказ за правно лице:. Доказ за предузетнике:. Доказ за физичко лице:. | - Доставити копију акредицатије за наведени стандард. |
| --- | --- |

|  | Потпис овлашћеног лица. М.П.. Да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да понуђач нема забрану обављања делатности, која је на снази у време подношења понуде (члан 75. став 2. Закона о јавним набавкама). |
| --- | --- |

| Доказ за правно лице:. Доказ за предузетнике:. Доказ за физичко лице:. | - Попуњена, потписана и оверена Изјава од стране понуђача која је саставни део конкурсне документације. |
| --- | --- |

ДОДАТНИ УСЛОВИ

(члан 76. Закона о јавним набавкама)

- Финансијски и пословни капацитет

  - Финансијски капацитет

Понуђач мора да располаже довољним финансијским капацитетом:

- да понуђач није био у блокади у 2018. години;

- - да је понуђач у 2018. години остварио укупан приход – минимум 4.000.000,00 динара без ПДВ (члан 77. став 2. тачка 2) Закона о јавним набавкама.

| Доказ за правно лице: | - Биланс успеха за 2018. годину на прописаном обрасцу (АОП 1001) или Потврду о регистрацији редовног годишњег финансијског извештаја за 2018. годину од Агенције за привредне регистре и - Извештај о бонитету за јавне набавке (БОН ЈН). |
| --- | --- |
| Доказ за предузетнике: | - Потврда о промету код пословне банке за 2018. годину. - Потврда пословне банке о броју дана неликвидности. |
| Доказ за физичко лице: | - Потврда о промету код пословне банке за 2018. годину. - Потврда пословне банке о броју дана неликвидности. |

  - Пословни капацитет

- Укупна вредност извршених услуга које су предмет јавне набавке у 2016, 2017 и 2018. години – минимум 6.000.000,00 динара без ПДВ (члан 77. став 2. тачка 2) Закона о јавним набавкама).

| Доказ за правно лице: | Вредност извршених услуга које су предмет јавне набавке доказују се потврдом од референтних наручилаца – корисника услуга са исказаним вредностима на Обрасцу бр. 1 или на другом обрасцу који садржи све захтеване податке и попуњавањем Списка референтних наручилаца. |
| --- | --- |
| Доказ за предузетнике: |  |
| Доказ за физичко лице: |  |

- Технички и кадровски капацитет

  - Кадровски капацитет

Понуђач мора да има најмање 6 (шест) запослених лица на неодређено или одређено време или радно ангажоване уговором о привременим и повременим пословима или на други начин ангажоване раднике по било ком основу који је регулисан Законом, од чега:

- најмање 1 (једног) запосленог дипломираног инжењера машинства са важећом лиценцом одговорног извођача радова – број лиценце 430;

- најмање 1 (једног) запосленог дипломираног инжењера електротехнике са важећом лиценцом одговорног извођача радова – број лиценце 450;

- најмање 1 (једног) запосленог радника који поседују уверење о положеном стручном испиту из области заштите од пожара;

- најмање 3 (три) запослена КВ радника или радника са средњом стручном спремом или КВ радника, техничке струке.

| Доказ за правно лице: | - Копије диплома о високој стручној спреми за дипломиране инжењере, копије лиценци ИКС и потврде којим се доказује да су лиценце важеће (лиценца мора бити важећа у моменту отварања понуда), за сваког инжењера појединачно. За остала ангажована лица потребно је доставити копије одговарајућих диплома - Копије доказа о радном статусу (Копије обрасца М-3а, М или други одговарајући образац, из којег се види да су запослена лица пријављена на пензијско осигурање, уговор о привременим и повременим пословима или уговор о ангажовању по било ком основу који је регулисан законом), за сваког запосленог појединачно, у складу са Законом о раду ("Сл. гласник РС", бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013и 75/2014) |
| --- | --- |
| Доказ за предузетнике: |  |
| Доказ за физичко лице: |  |

  - Технички капацитет

- Да понуђач поседује техничку опрему потребну за обављање теренских услуга.

| Доказ за правно лице: | - Приложити попуњену, потписану и оверену изјаву – Изјава о доказивању техничког капацитета |
| --- | --- |

III УСЛОВИ КОЈЕ МОРА ДА ИСПУНИ ПОНУЂАЧ АКО ИЗВРШЕЊЕ НАБАВКЕ ДЕЛИМИЧНО ПОВЕРАВА ПОДИЗВОЂАЧУ

Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли ће извршење јавне набавке делимично поверити подизвођачу.

Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу дужан је да наведе проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50 % као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу, дужан је да наведе назив подизвођача, а уколико уговор између наручиоца и понуђача буде закључен, тај подизвођач ће бити наведен у уговору.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача ради утврђивања испуњености услова.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености обавезних услова Поглављe IV. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ (чл. 75. и 76. Закона о јавним набавкама) И УПУТСТВО КАКО ДА СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА,тачкa 1. Обавезни услови, подтачке 1), 2) и 3), као и доказ о испуњености условаиз члана 75. став 1. тачка 4) Закона за део набавке који ће извршити преко подизвођача уколико је испуњење тог услова тражено конкурсном документацијом.

Ако је за извршење дела јавне набавке чија вредност не прелази 10% укупне вредности јавне набавке потребно испунити обавезан услов из члана 75. став 1. тачка 4) Закона, понуђач може доказати испуњеност тог услова преко подизвођача којем је поверио извршење тог дела набавке.

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Наручилац може на захтев подизвођача и где природа предмета набавке то дозвољава пренети доспела потраживања директно подизвођачу, за део набавке која се извршава преко тог подизвођача.

Наручилац је дужан да омогући добављачу да приговори на захтев подизвођача наведен у претходном ставу ако потраживање није доспело.

Понуђач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, у супротном наручилац ће реализовати средство обезбеђења и раскинути уговор, осим ако би раскидом уговора наручилац претрпео знатну штету.

Понуђач може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, ако је на страни подизвођача након подношења понуде настала трајнија неспособност плаћања, ако то лице испуњава све услове одређене за подизвођача и уколико добије претходну сагласност наручиоца.

| Доказ: | Попуњена, потписана и оверена Изјава понуђача |
| --- | --- |

IV УСЛОВИ КОЈЕ МОРА ДА ИСПУНИ СВАКИ ОД ПОНУЂАЧА ИЗ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА

Понуду може поднети група понуђача.

Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из Поглавља IV. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ (чл. 75. и 76. Закона о јавним набавкама) И УПУТСТВО КАКО ДА СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА,тачкa 1. Обавезни услови, подтачке 1), 2) и 3), а додатне услове испуњавају заједно, осим ако наручилац из оправданих разлога не одреди другачије.

Услов из члана 75. став 1. тачка 4) Закона, дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова, а додатне услове из члана 76. Закона, испуњавају заједно, осим ако наручилац из оправданих разлога не одреди другачије.

Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који садржи:

- податке очлану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем и

- опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.

Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

| Доказ: | Споразум понуђача доставити у понуди |
| --- | --- |

Докази о испуњености услова могу се достављати у неовереним копијама, осим ако другачије није одређено конкурсном документацијом.

Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора писаним путем затражити од понуђача, чија је понуда на основу извештаја комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија, да у року од пет дана од дана позива наручиоца достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.

Уколико понуђач у остављеном року не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа ако у понуди наведе интернет страницу на којој су тражени подаци (докази) јавно доступни.

Понуђач је дужан да без одлагања писаним путем обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописан начин.

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе. Ако понуђач није могао да прибави тражена документа у року за подношење понуде, због тога што она до тренутка подношења понуде нису могла бити издата по прописима државе у којој понуђач има седиште и уколико уз понуду приложи одговарајући доказ за то, наручилац ће дозволити понуђачу да накнадно достави тражена документа у примереном року.

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају докази из члана 77. Закона о јавним набавкама, понуђач може уместо доказа да приложи своју писану изјаву дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или органом управе, јавним бележником (нотар) или другим надлежним органом те државе. Наведена изјава, уколико није издата на српском језику мора бити преведена на српски језик и оверена од стране судског тумача.

# И З Ј А В А

којом понуђач: _________________________________________________________

(пословно име или скраћени назив понуђача)

из _____________________ под пуном материјалном и кривичном  одговорношћу изјављује да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада и заштити животне средине као и да нема забрану обављања делатности, која је на снази у време подношења понуде.

|  | Потпис овлашћеног лица |
| --- | --- |
| М.П. |  |

# И З Ј А В А

(уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем)

којом понуђач: _________________________________________________________

(пословно име или скраћени назив понуђача)

из _____________________ под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављује да је подизвођач ____________________________ из ________________ поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада и заштити животне средине као и да нема забрану обављања делатности, која је на снази у време подношења понуде.

# Напомена: У случају потребе Изјаву копирати

|  | Потпис овлашћеног лица |
| --- | --- |
| М.П. |  |

# И З Ј А В А

којом члан групе: _______________________________________________________

(пословно име или скраћени назив понуђача)

из _____________________ под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављује да је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада и заштити животне средине као и да нема забрану обављања делатности, која је на снази у време подношења понуде.

# Напомена: У случају потребе Изјаву копирати

|  | Потпис овлашћеног лица |
| --- | --- |
| М.П. |  |

Кадровски капацитет

| Редни број | Име и презиме дипломираног инжењера машинстваса лиценцом 430 | Број и датум важења лиценце |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. |  |  |

| Редни број | Име и презиме дипломираног инжењера електро струкеса лиценцом 450 | Број и датум важења лиценце |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. |  |  |

| Редни број | Име и презиме запосленог радника који поседују уверење о положеном стручном испиту из области заштите од пожара |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1. |  |

| Редни број | Име и презиме запослених ВКВ радника или радника са ССС или КВ радника техничке струке |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1. |  |
| 2. |  |
| 3. |  |

| Напомена: | Уписати потребне податке |
| --- | --- |

|  | Потпис овлашћеног лица |
| --- | --- |
| М.П. |  |

Технички капацитет

И  З  Ј  А  В  А

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављујем да поседујем техничку опрему потребну за обављање теренских услуга, као неопходан технички капацитет потребан за пружање услуга у складу са захтевима Наручиоца и описом услуга из спецификације (члан 76. став 2. Закона о јавним набавкама).

|  |  | Потпис овлашћеног лица |
| --- | --- | --- |
|  | М.П. |  |

# Образац бр. 1

| Назив референтног наручиоца: |  |
| --- | --- |
| Седиште: |  |
| Улица и број: |  |
| Телефон: |  |
| Матични број: |  |
| ПИБ: |  |
| Е-маил: |  |

У складу са чланом 77. став 2. тачка 2. подтачка 1) Закона о јавним набавкама, достављамо вам

# П О Т В Р Д У

којом потврђујемо да је _____________________________________

у 2016, 2017 и 2018. години, извео услуге текућег одржавања и хитних интервенција на машинским инсталацијама и вентилационим системима, у укупној вредности од ______________________________________________________________ (словима: _____________________________________________________) динара, без ПДВ.

# Потврда се издаје на захтев _________________________________

ради учешћа у поступку јавне набавке мале вредности број 11/20, чији је предмет набавка услуга текућег одржавања и хитних интервенција на машинским инсталацијама и вентилационим системима у објектима које користи Управа царинаи у друге сврхе се не може користити.

| Место |  |
| --- | --- |
| Датум: |  |

|  |  | Референтни наручилац |
| --- | --- | --- |
|  |  | (потпис и печат овлашћеног лица) |

| Напомена: | Образац потврде копирати и доставити за све наручиоце-купце из референтне листе |
| --- | --- |

# Списак референтних наручилаца

| Редни број | Списак референтних наручилаца | Вредност извршених услуга без ПДВ |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| 4. |  |  |
| 5. |  |  |
| 6. |  |  |
| 7. |  |  |
| 8. |  |  |
| 9. |  |  |
| 10. |  |  |
| У к у п н о: |  |  |

# Потврде Наручилаца које се прилажу као докази могу бити оригинали или копије.

| НАПОМЕНА: | - У случају већег броја референтних наручилаца-купаца ову табелу и образац бр. 1 – копирати. |
| --- | --- |

|  | Потпис овлашћеног лица |
| --- | --- |
| М.П. |  |

# V

# УПУТСТВО

ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

# 1. Подаци о језику

Понуда мора бити сачињена на српском језику.

Сва документа у понуди морају бити на српском језику.

Уколико је документ на страном језику, мора бити преведен на српски језик и оверен од стране овлашћеног судског тумача.

# 2. Посебни захтеви наручиоца у погледу начина припремања понуде

Понуда се саставља тако што понуђач уписује тражене податке у обрасце који су саставни део конкурсне документације.

Пожељно је да сви документи поднети у понуди буду повезани у целину и запечаћени, тако да се не могу накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати појединачни листови, односно прилози, а да се видно не оштете листови или печат.

Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли ће извршење јавне набавке делимично поверити подизвођачу.

Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу, дужан је да наведе назив подизвођача, а уколико уговор између наручиоца и понуђача буде закључен, тај подизвођач ће бити наведен у уговору.

Уколико понуду доставља група понуђача саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи:

- податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем и

- опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.

Споразумом се уређују и друга питања која наручилац одреди конкурсном документацијом.

Наручилац не може од групе понуђача да захтева да се повезују у одређени правни облик како би могли да поднесу заједничку понуду.

Уколико понуду подноси група понуђача све обрасце потписује члан групе који ће бити носилац посла који подноси понуду и заступа групу понуђача пред наручиоцем. У том случају образац „Подаци о понуђачу” се не попуњава.

Све изјаве дате под материјалном и кривичном одговорношћу попуњавају, потписују и оверавају овлашћена лица свих чланова групе.

- Подношење понуде

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште.

Уколико понуђач понуду подноси путем поште мора да обезбеди да иста буде примљена од стране Наручиоца до датума и часа одређеног у позиву  за подношење понуде.

Понуде се достављају у писаном облику на српском језику у затвореној коверти или кутији, затворене на начин да се приликом отварања понуде може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

Понуде се достављају на адресу: Министарство финансија - Управа царина, Београд, Булевар Зорана Ђинђића 155а. Коверат или кутија са понудом на предњој страни мора имати писани текст „ПОНУДА – НЕ ОТВАРАЈ”, назив и број јавне набавке,а на полеђини назив, број телефона и адресу понуђача.

Неблаговременом ће се сматрати понуда која није примљена од стране Наручиоца до датума и часа одређеног у позиву за подношење понуде.

Наручилац ће, по oкончању поступка јавног отварања понуда, вратити понуђачима, неотворене, све неблаговремено поднете понуде, са назнаком да су поднете неблаговремено.

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

# 4. Понуда са варијантама није дозвољена

# 5. Начин измене, допуне и опозива понуде

Понуђач може у року за подношење понуде да измени, допуни или опозове своју понуду и то непосредно или путем поште.

Понуђач може да измени, допуни или повуче своју понуду након достављања исте под условом да Наручилац прими обавештење о измени или опозиву понуде писаним путем пре крајњег рока који је прописан за подношење понуда.

Обавештење о измени, допуни или повлачењу понуде треба да буде припремљено, запечаћено, обележено и послато на исти начин као и претходна понуда.

Измена, допуна или повлачење понуде је пуноважно ако Наручилац прими допуну понуде, измењену понуду или обавештење о опозиву понуде пре истека рока за подношење понуда.

Измена, допуна или опозив понуде се врши на начин одређен за подношење понуде, непосредно или путем поште на адресу Наручиоца: Управа царина, Булевар Зорана Ђинђића 155а, Београд, са назнаком: „ИЗМЕНА или ДОПУНА или ПОВЛАЧЕЊЕ ПОНУДЕ за јавну набавку број 11/2020 – набавка услуга текућег одржавања и хитних интервенција на машинским инсталацијама, вентилационим системима и ложишној опреми Управе царина (Управа, зграда ЕРЦ-а и све царинарнице) – КОМИСИЈСКИ ОТВОРИТИ”.

Понуда се не може допунити, изменити или опозвати након истека рока за подношење понуда.

# 6. Обавештење понуђачу у вези подношења понуде

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити да учествује у више заједничких понуда.

# 7. Подизвођач

Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли ће извршење јавне набавке делимично поверити подизвођачу.

Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу дужан је да наведе проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50 % као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу, дужан је да наведе назив подизвођача, а уколико уговор између наручиоца и понуђача буде закључен, тај подизвођач ће бити наведен у уговору.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача ради утврђивања испуњености услова.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености обавезних услова Поглавља IV. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ (члан 75. став 1. тач. 1), 2) и 3)  Закона о јавним набавкама), И УПУТСТВО КАКО ДА СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА.

Ако је за извршење дела јавне набавке чија вредност не прелази 10% укупне вредности јавне набавке потребно испунити обавезан услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона, понуђач може доказати испуњеност тог услова преко подизвођача којем је поверио извршење тог дела набавке.

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Наручилац може на захтев подизвођача и где природа предмета набавке то дозвољава пренети доспела потраживања директно подизвођачу, за део набавке која се извршава преко тог подизвођача.

Наручилац је дужан да омогући добављачу да приговори на захтев подизвођача наведен у претходном ставу ако потраживање није доспело.

Понуђач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, у супротном Наручилац ће реализовати средство обезбеђења и раскинути уговор, осим ако би раскидом уговора наручилац претрпео знатну штету.

Понуђач може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, ако је на страни подизвођача након подношења понуде настала трајнија неспособност плаћања, ако то лице испуњава све услове одређене за подизвођача и уколико добије претодну сагласност Наручиоца.

# 8. Обавештење о саставном делу заједничке понуде

Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према Наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке о:податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред Наручиоцем иопис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.

Споразумом се уређују и друга питања која Наручилац одреди конкурсном документацијом.

Наручилац не може од групе понуђача да захтева да се повезују у одређени правни облик како би могли да поднесу заједничку понуду.

Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

# 9. Валута и цена

Цена услуга текућег одржавања и хитних интервенција које су  предмет набавке мора бити изражена у динарима, без ПДВ-а, и иста обухвата јединичну цену једног радног сата радника, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне набавке.

Утрошени радни сати, за сваку услугу појединачно, се обрачунавају по проведеним радним сатима за извршење поправке, односно по утврђеном ценовнику за услуге сервисирања ложишне опреме, припреме машинских инсталација и вентилационих система.

Цена материјала који је потребан за извршење предмета ове набавке, обрачунаваће се по јединичним ценама материјала наведеним у обрасцу структура цена, који представља саставни део понуде. Цена материјала не може бити већа од важећих тржишних цена конкретног потрошног материјала.

Јединичне цене предметних услуга не могу се мењати шест (6) месеци од датума закључења уговора, а након истека овог периода могу се мењати, писаном сагласношћу уговорних страна, а на основу месечног индекса потрошачких цена према подацима Републичког завода за статистику.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена Наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона о јавним набавкама.

# 10. Начин и услови плаћања

Уговорене услуге Наручилац ће плаћати у року до 45 дана оддана службеног пријема исправно испостављеног рачунаовереног од стране овлашћеног лица Наручиоца, на рачун Добављача.

Рачун мора да садржи број и датум предметног Уговора.

Проверу радног налога и рачуна Добављачаи усклађеност истих са Уговором и Нормативом (радног сата, времена и количине утрошеног потрошног материјала/опреме), врши овлашћено лице које одреди Наручилац. Уколико налог и рачун Добављачанису у складу са Уговором и Нормативом, Наручилац ће исте вратити на исправку Добављачу. Рок плаћања предметне услуге почиње да тече од дана достављања исправног рачуна.

# Наручилац задржава право да усклади обим предметних услуга у случају да се Наручиоцу, на основу Закона о изменама и допунама Закона о буџету Републике Србије за 2020. годину (или ребалансом буџета), умање средства на економској класификацији са које се врши плаћање услуга које су предмет ове јавне набавке.

Обавезе Наручиоца које доспевају у наредној буџетској години, биће реализоване највише до износа финансијских средстава која ће Наручиоцу бити одобрена за наредну буџетску годину

# 11. Средства финансијског обезбеђења

# 11.1. Понуђач је дужан да уз понуду достави:

-Меницу за озбиљност понуде са назначеним номиналним износом у висини од 150.000,00 динара без ПДВ, оверену, потписану од стране лица овлашћеног за заступање и регистровану у складу са чланом 47а Закона о платном промету („Службени лист СРЈ“, бр. 3/2002 и 5/2003 и „Службени гласник РС“, бр. 43/2004, 62/2006, 111/2009 , 31/2011 и 139/2014) и Одлуком НБС о ближим условима, садржини и начину вођења Регистра меница и овлашћења („Службени гласник РС“, бр. 56/2011, 80/2015и 76/2016), која мора да траје најмање колико и рок важења понуде, који понуђач уписује у обрасцу понуде (Рок важења понуде).

- Менично овлашћење да се меницa у износу од 150.000,00динара без ПДВ, без сагласности понуђача може поднети на наплатууколико понуђач након истека рока за подношење понуде повуче, опозове или измени своју понуду; одбије да потпише или благовремено не потпише уговор;

- текст меничног овлашћења је потребно урадити у складу са достављеном меницом;

- Уколико понуђач у понуди не достави текст меничног овлашћења у складу са достављеном меницом, понуда понуђача биће одбијена као неприхватљива;

- Потврду о регистрацији менице,

- Копију картона депонованих потписа код банке на којој се јасно виде депоновани потпис и печат понуђача, оверен печатом банке са датумом овере (овера не старија од 30 дана, од дана отварања понуда).

Потпис овлашћеног лица на меници и меничном овлашћењу мора бити идентичан са потписом у картону депонованих потписа.

У случају промене лица овлашћеног за заступање, менично овлашћење остаје на снази.

По завршеном послу Наручилац ће предметну меницу вратити, на писани захтев понуђача.

11.2.Понуђач коме буде додељен Уговор дужан је да у року од 15 дана од дана закључења уговора достави Наручиоцу:

- меницу за добро извршење посла са назначеним номиналним износом од 10% од вредности уговора без ПДВ, оверену, потписану од стране лица овлашћеног за заступање и регистровану у складу са чланом 47а Закона о платном промету („Службени лист СРЈ”, бр. 3/2002 и 5/2003 и „Службени гласник РС”, бр.43/2004,62/2006,111/2009 , 31/2011и 139/2014) и Одлуком НБС о ближим условима, садржини и начину вођења Регистра меница и овлашћења („Службени гласник РС”, бр. 56/2011, 80/2015 и 76/2016), са роком важења најмање 5 дана дуже  од истека рока важности уговора.

- Менично овлашћење да се меницa у износу од 10% од вредности уговора без ПДВ, може поднети на наплату без сагласности понуђача у случају неизвршења уговорних обавеза по закљученом уговору;

- Текст меничног овлашћења је потребно урадити у складу са достављеном меницом;

- Потврду о регистрацији менице;

- Копију картона депонованих потписа код банке на којим се јасно виде депоновани потпис и печат понуђача, оверен печатом банке са датумом овере (овера не старија од 30 дана, од дана закључења уговора).

Потпис овлашћеног лица на меници и меничном овлашћењу мора бити идентичан са потписом у картону депонованих потписа.

У случају промене лица овлашћеног за заступање, менично овлашћење остаје на снази.

По завршеном послу Наручилац ће предметну меницу вратити, на писани захтев понуђача.

12.  Реализација средстaва финансијског обезбеђењa

Наручилац може да реализује средствa финансијског обезбеђења уколико понуђач не извршава обавезе из поступка јавне набавке као и испуњење уговорних обавеза.

13. Заштита података Наручиоца

Наручилац ће захтевати заштиту поверљивости података које понуђачима ставља на располагање, укључујући и њихове подизвођаче.

Изјава о чувању поверљивих података је саставни део конкурсне документације и  биће саставни део Уговора.

Лице које је примило податке одређене као поверљиве дужно је да их чува и штити, без обзира на степен те поверљивости.

14. Заштита података понуђача

Наручилац ће чувати као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди који су посебним прописом утврђени као поверљиви и које је као такве понуђач означио речју „ПОВЕРЉИВО” у понуди. Наручилац ће одбити давање информације која би значила повреду поверљивости података добијених у понуди.

Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде.

15. Додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде

Заинтересовано лице може, у писаном облику тражити додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније пет (5) дана пре истека рока за подношење понуда.

Сва комуникација у поступку јавне набавке врши се писаним путем на начин одређен чланом 20. Закона.

Поднети захтев за давање додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде мора да садржи назив и адресу заинтересованог лица, e-mail адресу, број телефона и факса.

Наручилац ће у року од три дана од дана пријема захтева,одговоробјавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Питања треба упутити на адресу Управа царина, Булевар Зорана Ђинђића 155а, Нови Београд уз напомену „Објашњења – јавна набавка број 03/19 чији је предмет набавка услуга текућег одржавања и хитних интервенција на машинским инсталацијама, вентилационим системима и ложишној опреми Управе царина (Управа, зграда ЕРЦ-а и све царинарнице)”, предајом на писарници Наручиоца или путем факса на број 011/319-09-96 сваког радног дана од 07,30 до 15,30 часова.

Тражење додатних информација и појашњења телефоном, у вези са конкурсном документацијом и припремом понуде, није дозвољено.

# 16. Додатна објашњења, контрола и допуштене исправке

Наручилац може да захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и контролу (увид) код понуђача односно његовог подизвођача.

Додатна објашњења од понуђача после отварања понуда, може захтевати комисија наручиоца за предметну јавну набавку у писаном облику. Контролу (увид) код понуђача односно његовог подизвођача после отварања понуда, може вршити комисија наручиоца за предметну јавну набавку уз претходну најаву понуђачу односно његовом подизвођачу и усаглашавање термина са њима, на начин да вршење контроле (увида) не ремети редован процес рада код понуђача односно његовог подизвођача.

Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

17. Критеријум за оцењивање понуда.

Одлука о додели уговора донеће се применом критеријума „најнижа понуђена цена”.

За избор најповољнијег понуђача предмета јавне набавке биће изабрана понуда понуђача који је понудио најнижу укупну цену (збир табела 1до 10) из Обрасца понуде.

18. Понуде са истом понуђеном ценом

Ако два или више понуђача имају исту укупну понуђену цену, предност ће се дати понуђачу који је понудио дужи гарантни рок за извршене услуге.

# 19. Обавештење о поштовању обавеза које произилазе из важећих прописа

Понуђач је дужан да при састављању своје понуде попуни, потпише и овери изјаву (саставни део конкурсне документације) да је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине,као и да нема забрану обављања делатности, која је на снази у време подношења понуде.

# 20. Накнада за коришћење патента

Накнаду за кoришћeњe пaтeнaтa, кao и oдгoвoрнoст зa пoврeду зaштићeних прaвa интeлeктуaлнe свojинe трeћих лицa, снoси пoнуђaч.

# 21. Захтев за заштиту права

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач односно заинтересовано лице.

Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње Наручиоца.

У случају када се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива или конкурсна документација Наручиоца, захтев за заштиту права може се поднети најкасније три (3) дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања. У наведеном случају благовремено примљене понуде код Наручиоца, неће бити враћене понуђачима. После доношења одлуке о додели уговора, рок за подношење захтева за заштиту права је пет (5) дана од  дана пријема одлуке.

Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје Наручиоцу непосредно у току радног времена Наручиоца (од 07,30 до 15,30 часова)или поштом са повратницом.

Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој комисији.

Приликом подношења захтева за заштиту права, понуђач је дужан да изврши уплату прописане таксе у износу од 80.000,00 динара. Као доказ о уплати таксе, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/12, 14/15 и 68/15), прихватиће се:

1.Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156.Законакоја мора да садржи следећеелементе:

(1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;

(2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора дасадржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за преноссредстава реализован, као и датум извршења налога;

(3) износ таксе из члана 156. Закона чија се уплата врши;

(4) број рачуна: 840-30678845-06;

(5) шифру плаћања: 153 или 253;

(6) позив на број: подаци о броју (позив на број 9750-016) и јасно назначен број јавне набавке 11/20) за коју се предметни захтев подноси;

(7) сврха: такса за ЗЗП; назив наручиоца; број или ознакa јавне набавке поводомкоје се подноси захтев за заштиту права;

(8) корисник: Буџет Републике Србије;

(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права закојег је извршена уплата таксе;

(10) потпис овлашћеног лица банке;

2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатомбанке или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплатитаксе наведене под тачком 1;

3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управеза трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде оизвршеној уплати таксе из тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоцезахтева за заштиту права који имају отворен рачун у оквиру припадајућегконсолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор (корисницибуџетских средстава, корисници средстава организација за обавезно социјалноосигурање и други корисници јавних средстава);

4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе изпотврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштитуправа (банке и други субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије ускладу са законом и другим прописом.

23. Измене током трајања уговора

Наручилац задржава право измене уговора током трајања истог, а све у складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама.

# 24. Обавештење о закључењу уговора

Наручилац је дужан да уговор о јавној набавци достави понуђачу којем је уговор додељен у року од осам (8) дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права.

Наручилац може сходно члану 112. став 2. тачка 5) Закона о јавним набавкама, закључити уговор и пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, ако је поднета само једна понуда, у року од пет (5) дана од дана доношења Одлуке о додели уговора.

25. Подаци о државном органу или организацији, односно органу или служби територијалне аутономије или локалне самоуправе где се могу благовремено добити исправни подаци о пореским обавезама, заштити животне средине, заштити при запошљавању, условима рада и сл., а који су везани за извршење уговора о јавној набавци.

Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства финансија. Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине и у Министарству пољопривреде и заштита животне средине. Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална

# И З Ј А В А

о чувању поверљивих података

____________________________________________________________________

(пословно име или скраћени назив)

изјављујем под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да ћу све податке који су нам стављени на располагање у поступку предметне јавне набавке и приликом реализације Уговора, чувати и штитити као поверљиве, укључујући и подизвођаче, и да ћу све информације које могу бити злоупотребљене у безбедносном смислу, чувати од неовлашћеног коришћења и откривања као пословну тајну.

Лице које је примило податке одређене као поверљиве дужно је да из чува и штити без обзира на степен те поверљивости.

|  | Потпис овлашћеног лица |
| --- | --- |
| М.П. |  |

VI

# ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

На основу позива за подношење понуде за јавну набавку услуга текућег одржавања и хитних интервенција на машинским инсталацијама, вентилационим системима и ложишној опреми Управе царина (Управа, зграда ЕРЦ-а и све царинарнице), број 11/20, дајем понуду како следи:

| Понуда број: |  |
| --- | --- |
| Датум: |  |

Понуђач је дужан да попуни све делове обрасца понуде,

у складу са својом понудом, да их потпише и овери печатом

|  | Потпис овлашћеног лица |
| --- | --- |
| М.П. |  |

# И З Ј А В А

У поступку јавне набавке, подносим понуду:

# А) самостално

# Б) са подизвођачем:

______________________________________________________

______________________________________________________

# В) подносим заједничку понуду са следећим члановима групе:

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

(заокружити начин на који се подноси понуда)

|  | Потпис овлашћеног лица |
| --- | --- |
| М.П. |  |

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

| Пословно име или скраћени назив |  |
| --- | --- |

| Адреса седишта | Улица и број |  |
| --- | --- | --- |
|  | Место |  |
|  | Општина |  |
| Матични број понуђача |  |  |
| Порески идентификациони број |  |  |
| Величина предузећа (микро, мало, средње, велико) |  |  |
| Статус понуђача (правно лице, предузетник, физичко лице) |  |  |
| Одговорно лице |  |  |
| Лице за контакт |  |  |
| Телефон |  |  |
| Телефакс |  |  |
| e-mail: |  |  |
| Рачун - Банка |  |  |

|  | Потпис овлашћеног лица |
| --- | --- |
| М.П. |  |

ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

| Пословно име или скраћени назив |  |
| --- | --- |

| Адреса седишта | Улица и број |  |
| --- | --- | --- |
|  | Место |  |
|  | Општина |  |
| Матични број понуђача |  |  |
| Порески идентификациони број |  |  |
| Величина предузећа (микро, мало, средње, велико) |  |  |
| Статус понуђача (правно лице, предузетник, физичко лице) |  |  |
| Одговорно лице |  |  |
| Лице за контакт |  |  |
| Телефон |  |  |
| Телефакс |  |  |
| e-mail: |  |  |
| Рачун - Банка |  |  |

# НАПОМЕНА: Образац копирати уколико ће извршење набавке делимично бити поверено већем броју подизвођача

|  | Потпис овлашћеног лица |
| --- | --- |
| М.П. |  |

ПОДАЦИ О ЧЛАНУ ГРУПЕ – НОСИЛАЦ ПОСЛА

| Пословно име или скраћени назив |  |
| --- | --- |

| Адреса седишта | Улица и број |  |
| --- | --- | --- |
|  | Место |  |
|  | Општина |  |
| Матични број понуђача |  |  |
| Порески идентификациони број |  |  |
| Величина предузећа (микро, мало, средње, велико) |  |  |
| Статус понуђача (правно лице, предузетник, физичко лице) |  |  |
| Одговорно лице |  |  |
| Лице за контакт |  |  |
| Телефон |  |  |
| Телефакс |  |  |
| e-mail: |  |  |
| Рачун - Банка |  |  |

|  | Потпис овлашћеног лица |
| --- | --- |
| М.П. |  |

ПОДАЦИ О ЧЛАНУ ГРУПЕ

| Пословно име или скраћени назив |  |
| --- | --- |

| Адреса седишта | Улица и број |  |
| --- | --- | --- |
|  | Место |  |
|  | Општина |  |
| Матични број понуђача |  |  |
| Порески идентификациони број |  |  |
| Величина предузећа (микро, мало, средње, велико) |  |  |
| Статус понуђача (правно лице, предузетник, физичко лице) |  |  |
| Одговорно лице |  |  |
| Лице за контакт |  |  |
| Телефон |  |  |
| Телефакс |  |  |
| e-mail: |  |  |
| Рачун - Банка |  |  |

# НАПОМЕНА: Образац копирати уколико понуду доставља већи број чланова групе

|  | Потпис овлашћеног лица |
| --- | --- |
| М.П. |  |

# Р О К

ВАЖЕЊА ПОНУДЕ

Рок важења понуде не може бити краћи од 90дана од дана отварања понуда.

# Понуда коју подносим у предметном поступку јавне набавке важи________________________________  дана од дана отварања понуда.

(уписати број дана важења понуде)

|  |  | Потпис овлашћеног лица |
| --- | --- | --- |
|  | М.П. |  |

# Т Е Х Н И Ч К А      С П Е Ц И Ф И К А Ц И Ј А

# Понуђач је дужан да у име, а за рачун Наручиоца врши услугу редовног одржавања и поправки ложишне опреме машинских инсталација и вентилационих система у објекатима Управе царина, квалитетно у складу са стандардима и условима прописаним за ову врсту посла, пред грејну сезону, а на основу Плана/позива вршења услуга Наручиоца, упућеног писаним путем Понуђачу, и то:

# Ложишна опрема

# Редован сервис котлова на лож уље и гас подразумева

- отварање котла на лож уље са предње и задње стране, механичко чишћење са димне стране и димовних канала и затварање котла

- отварање котла на гас, механичко чишћење и затварање котла

- чишћење филтера на инсталацији за лож уље или гас;

- по потреби замена улошка филтера;

- чишћење пумпе за уље - по потреби замена семеринга;

- чишћење горионика;

- подешавање сагоревања горионика на основу мерења димне слике;

- чишћење од каменца и прљавштине и подешавање вентила сигурности;

- контрола исправности манометара и манометарских славина;

- преглед пумпи на инсталацији са мерењем струје;

- функционална проба и подешавање опреме на радне параметре - посебно котлови  на гас;

- израда Стручног извештаја и Записника о сервисирању опреме са обавезним евидентирањем замењених делова.

Мерење емисије димних гасова (загађујућих материја)

- Понуђач је дужан да обезбеди услугу мерења,  уређајем који је баждарен од стране овлашћене институције најмање, једном у дванаест месеци на котловима са горионицима и достави доказ у писаној форми о извршеном мерењу

# Редован сервис електро котлова подразумева

# -     провера рада грејача

- контрола исправности манометара и манометарских славина;

- преглед пумпи на инсталацији са мерењем струје

- функционална проба и подешавање опреме на радне параметре;

# Машинске инсталације

# Припрема машинских инсталација за грејну сезону подразумева

- проверу рада система за одржавање притиска воде у инсталацији

- озрачивање инсталације и по потреби допуна система водом

- механичко разрађивање и пуштање у рад циркулационих пумпи

- провера рада грејних тела (радијатора) и евентуална замена озрачних вентила

# Вентилациони системи

- провера функције термостата мраз

- провера исправности и пуштање у рад вентилатора

- провера исправности и пуштање у рад електромоторних погона жалузина

- механичко чишћњењњ

- испорука и замена филтера

| ЛОКАЦИЈЕ И ВРСТА КОТЛОВА |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ред. Бр. | ЦАРИНАРНИЦА | ВРСТА КОТЛА, ЦАРИНАРНИЦЕ, ИСПОСРАВЕ, ГРАНИЧНИ ПРЕЛАЗИ |
| 1 | БЕОГРАД | ЦАРИНАРНИЦА БЕОГРАД - ЦИ БЕОГРАД САЈАМ - Електро котао, ЕКОПАН |
| 2 | ШАБАЦ | ЦАРИНАРНИЦА ШАБАЦ - Котао на лож уље ТOPLING, TMG-200, 250 kw |
| 3 | СУБОТИЏЦА | ЦАРИНАРНИЦА СУБОТИЦА - ЦИ КЕЛЕБИЈА - Електро котао: EKOPAN PLUS 24kw |
| 4 |  | ЦАРИНАРНИЦА СУБОТИЦА - ЦИ КЕЛЕБИЈА - Електро котао: EKOPAN PLUS 24kw |
| 5 |  | ЦАРИНАРНИЦА СУБОТИЦА - ЦИ КЕЛЕБИЈА - Гасни котао:BAXI-FOURTECH, 24kw |
| 6 |  | ЦАРИНАРНИЦА СУБОТИЦА - ЦИ КЕЛЕБИЈА - Гасни котао:BAXI-FOURTECH, 24kw |
| 7 |  | ЦАРИНАРНИЦА СУБОТИЦА - ЦИ ТЕРМИНАЛ КЕЛЕБИЈА - Електро котао: ТЕРМОМОНТ |
| 8 |  | ЦАРИНАРНИЦА СУБОТИЦА - ЦИ ТЕРМИНАЛ КЕЛЕБИЈА - Гасни котао |
| 9 |  | ЦАРИНАРНИЦА СУБОТИЦА - ЦИ ЂАЛА - Електро котао: TERMOMONT ETK 42 kw |
| 10 | СОМБОР | ЦАРИНАРНИЦА СОМБОР - Гасни котао: WIESSMANN VITOGAS 100, 96 – 104, 4 kw |
| 11 |  | ЦАРИНАРНИЦА СОМБОР - Котао на лож уље, STANDARD UNI – 8, 100 kw |
| 12 |  | ЦАРИНАРНИЦА СОМБОР - ЦИ БЕЗДАН МОХАЧ - Електро котао: ТЕРМОМОНТ ЕТК- 24, 24 kw и 42 kw |
| 13 | НОВИ САД | ЦАРИНАРНИЦА НОВ САД - ЦИ ШИД - Електро котао, ЕКОПАН ЕК/24 |
| 14 | ВРШАЦ | ЦАРИНАРНИЦА ВРШАЦ - Гасни котао : „Ferroli “ Pegasus, 39,5-68 kw |
| 15 |  | ЦАРИНАРНИЦА ВРШАЦ - Гасни котао : „Ferroli “ Pegasus, 39,5-68 kw |
| 16 |  | ЦАРИНАРНИЦА ВРШАЦ - ЦИ ВАТИН - Котао на лож уље ROBBY R-200, 230 kw |
| 17 |  | ЦАРИНАРНИЦА ВРШАЦ - ЦИ КАЛУЂЕРОВО - Котао на лож уље, STARCLIMA SUXC G 10, 30 kw |
| 18 | ЗРЕЊАНИН | ЦАРИНАРНИЦА ЗРЕЊАНИН ЦИ СРПСКА ЦРЊА - Гасни котао: Plinten euroklina МК 84, 84 kw |
| 19 |  | ЦАРИНАРНИЦА ЗРЕЊАНИН ЦИ КИКИНДА - Гасни котао: МК 84 VAILLANT VUW 283-3 PRO, 28 kw |
| 20 | УЖИЦЕ | ЦАРИНАРНИЦА УЖИЦЕ - СТАРА ЗГРАДА - Електро котао, ЕКОПАН |
| 21 | КРАГУЈЕВАЦ | ЦАРИНАРНИЦА КРАГУЈЕВАЦ - Котао на лож уље ICI CALDAIE RED 130, 150 kw |
| 22 |  | ЦАРИНАРНИЦА КРАГУЈЕВАЦ - Котао на лож уље и гас, FEROLI, 300 kw |
| 23 | КРАЉЕВО | ЦАРИНАРНИЦА КРАЉЕВО - ЦИ КОВАНЛУК - Котао на лож уље: EKOPAN PLUS |
| 24 |  | ЦАРИНАРНИЦА КРАЉЕВО - ЦИ КОВАНЛУК - Електро котао, Микротерм 2000 ТК 24, 24 kw |
| 25 | КЛАДОВО | ЦАРИНАРНИЦА КЛАДОВО - ЦИ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ - Котао на лож уље и гас Foderie SIME S.p.A, Mack 7, 139,10 kw |
| 26 |  | ЦАРИНАРНИЦА КЛАДОВО - ЦИ МОКРАЊЕ - Котао на лож уље, Podvis, KU-60/2004. год, 60-72 kw |
| 27 |  | ЦАРИНАРНИЦА КЛАДОВО - ЦИ ПРАХОВО - Електро котао, Електрон ЕТАЖ ,18 kw |
| 28 |  | ЦАРИНАРНИЦА КЛАДОВО - ЦИ ВРШКА ЧУКА - Котао на лож уље TAM- STADLER UNIS 76, 80 kw |
| 29 |  | ЦАРИНАРНИЦА КЛАДОВО - ЦИ ВРШКА ЧУКА - Електро котао, Микротерм 2000 ТК 24, 24 kw |
| 30 |  | ЦАРИНАРНИЦА КЛАДОВО - ЦИ ЂЕРДАП - Електро котао, ТЕРМОМОНТ ЕТК- КЕ 125 kw |
| 31 | ДИМИТРОВГРАД | ЦАРИНАРНИЦА ДИМИТРОВГРАД - Котао на лож уље „VIESSMANN“, VITOPLEX-100 , 100 kw |
| 32 |  | ЦАРИНАРНИЦА ДИМИТРОВГРАД - ЦИ ГРАДИНА - Котао на лож уље, EMO – Цеље/1986, 408 kw |
| 33 |  | ЦАРИНАРНИЦА ДИМИТРОВГРАД - ЦИ ГРАДИНА - Котао на лож уље, MIP-TIMO MIP 400ТV , 400 kw |
| 34 | НИШ | ЦАРИНАРНИЦА НИШ - Котао на лож уље, PODVIS GU 150, 150 kw |
| 35 |  | ЦАРИНАРНИЦА НИШ - Котао на лож уље, PODVIS GU 150, 150 kw |
| 36 |  | ЦАРИНАРНИЦА НИШ - ЦИ РИБАРЦИ - Котао: на лож уље TAM- STALDER ULS 80, 80 kw |
| 37 |  | ЦАРИНАРНИЦА НИШ - ЦИ СТРЕЗИМИРОВЦИ - Котао на лож уље Metal RUN 35 35, 600 kw |

# Редован сервис котлова на лож уље и гас подразумева

- отварање котла на лож уље са предње и задње стране, механичко чишћење са димне стране и димовних канала и затварање котла

- отварање котла на гас, механичко чишћење и затварање котла

- чишћење филтера на инсталацији за лож уље или гас;

- по потреби замена улошка филтера;

- чишћење пумпе за уље - по потреби замена семеринга;

- чишћење горионика;

- подешавање сагоревања горионика на основу мерења димне слике;

- чишћење од каменца и прљавштине и подешавање вентила сигурности;

- контрола исправности манометара и манометарских славина;

- преглед пумпи на инсталацији са мерењем струје;

- функционална проба и подешавање опреме на радне параметре - посебно котлови  на гас;

- израда Стручног извештаја и Записника о сервисирању опреме са обавезним евидентирањем замењених делова.

| ТАБЕЛА 1–РЕДОВАН ГОДИШЊИ СЕРВИС КОТЛОВИ НА ЛОЖ УЉЕ И ГАС |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ред. Бр. | ЦАРИНАРНИЦА |  | Годишњи сервис по комаду | Цена по јединици мере без ПДВ |
| 1 | ШАБАЦ | ЦАРИНАРНИЦА ШАБАЦ - Котао на лож уље ТOPLING, TMG-200, 250 kw | 1 |  |
| 2 | СУБОТИЦА | ЦАРИНАРНИЦА СУБОТИЦА - ЦИ КЕЛЕБИЈА - Гасни котао:BAXI-FOURTECH, 24kw | 1 |  |
| 3 |  | ЦАРИНАРНИЦА СУБОТИЦА - ЦИ КЕЛЕБИЈА - Гасни котао:BAXI-FOURTECH, 24kw | 1 |  |
| 4 |  | ЦАРИНАРНИЦА СУБОТИЦА - ЦИ ТЕРМИНАЛ КЕЛЕБИЈА - Гасни котао | 1 |  |
| 5 | СОМБОР | ЦАРИНАРНИЦА СОМБОР - Котао на лож уље, STANDARD UNI – 8, 100 kw | 1 |  |
| 6 |  | ЦАРИНАРНИЦА СОМБОР - Гасни котао: WIESSMANN VITOGAS 100, 96 104kw | 1 |  |
| 7 | ВРШАЦ | ЦАРИНАРНИЦА ВРШАЦ - Гасни котао : „Ferroli “ Pegasus, 39,5-68 kw | 1 |  |
| 8 |  | ЦАРИНАРНИЦА ВРШАЦ - Гасни котао : „Ferroli “ Pegasus, 39,5-68 kw | 1 |  |
| 9 |  | ЦАРИНАРНИЦА ВРШАЦ - ЦИ ВАТИН - Котао на лож уље ТЕРМОМОНТ 3ТТК 250 250 Кw | 1 |  |
| 10 |  | ЦАРИНАРНИЦА ВРШАЦ - ЦИ КАЛУЂЕРОВО - Котао на лож уље, STARCLIMA SUXC G 10, 30kw | 1 |  |
| 11 | ЗРЕЊАНИН | ЦАРИНАРНИЦА ЗРЕЊАНИН ЦИ СРПСКА ЦРЊА - Гасни котао: Plinten euroklina МК 84, 84 kw | 1 |  |
| 12 |  | ЦАРИНАРНИЦА ЗРЕЊАНИН ЦИ КИКИНДА - Гасни котао: МК 84 VAILLANT VUW 283-3 28 кw | 1 |  |
| 13 | КРАГУЈЕВАЦ | ЦАРИНАРНИЦА КРАГУЈЕВАЦ - Котао на лож уље ICI CALDAIE RED 130, 150 kw | 1 |  |
| 14 |  | ЦАРИНАРНИЦА КРАГУЈЕВАЦ - Котао на лож уље и гас, FEROLI, 300 kw | 1 |  |
| 15 | КРАЉЕВО | ЦАРИНАРНИЦА КРАЉЕВО - ЦИ КОВАНЛУК - Котао на лож уље: EKOPAN PLUS | 1 |  |
| 16 | КЛАДОВО | ЦАРИНАРНИЦА КЛАДОВО - ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ - Котао на лож уље и гас Foderie SIME S.p.A, ,10 kw | 1 |  |
| 17 |  | ЦАРИНАРНИЦА КЛАДОВО - ЦИ МОКРАЊЕ - Котао на лож уље, Podvis, KU-60/2004. год, 60-72 kw | 1 |  |
| 18 |  | ЦАРИНАРНИЦА КЛАДОВО - ЦИ ВРШКА ЧУКА - Котао на лож уље TAM- STADLER UNIS 76, 80 kw | 1 |  |
| 19 | ДИМИТРОВГРАД | ЦАРИНАРНИЦА ДИМИТРОВГРАД - Котао на лож уље „VIESSMANN“,VITOPLEX-100kw | 1 |  |
| 20 |  | ЦАРИНАРНИЦА ДИМИТРОВГРАД - ЦИ ГРАДИНА - Котао на лож уље, EMO – Цеље/1986, 408 kw | 1 |  |
| 21 |  | ЦАРИНАРНИЦА ДИМИТРОВГРАД - ЦИ ГРАДИНА - Котао на лож уље, MIP-TIMO MIP 400ТV , 400 kw | 1 |  |
| 22 | НИШ | ЦАРИНАРНИЦА НИШ - Котао на лож уље, PODVIS GU 150, 150 kw | 1 |  |
| 23 |  | ЦАРИНАРНИЦА НИШ - Котао на лож уље, PODVIS GU 150, 150 kw | 1 |  |
| 24 |  | ЦАРИНАРНИЦА НИШ - ЦИ РИБАРЦИ - Котао: на лож уље TAM- STALDER ULS 80, 80 kw | 1 |  |
| 25 |  | ЦАРИНАРНИЦА НИШ - ЦИ СТРЕЗИМИРОВЦИ - Котао на лож уље Metal RUN 35 35, 600 kw | 1 |  |
| Укупна цена за редован годишњи сервис котлова на лож уље и гас: |  |  |  |  |

Мерење емисије димних гасова загађујућих материја подразумева

- Понуђач је дужан да обезбеди услугу мерења,  уређајем који је баждарен од стране овлашћене институције најмање, једном у дванаест месеци на котловима са горионицима и достави доказ у писаној форми о извршеном мерењу.

| ТАБЕЛА 2– РЕДОВНО МЕРЕЊЕ ГАСНЕ ЕМИСИЈЕ КОТЛОВИ НА ЛОЖ УЉЕ И ГАС |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р. Бр. | ЦАРИНАРНИЦА |  | Годишње мерење комада | Цена по јединици мере без ПДВ |
| 1 | ШАБАЦ | ЦАРИНАРНИЦА ШАБАЦ - Котао на лож уље ТOPLING, TMG-200, 250 kw | 1 |  |
| 2 | СУБОТИЦА | ЦАРИНАРНИЦА СУБОТИЦА - ЦИ КЕЛЕБИЈА - Гасни котао:BAXI-FOURTECH, 24kw | 1 |  |
| 3 |  | ЦАРИНАРНИЦА СУБОТИЦА - ЦИ КЕЛЕБИЈА - Гасни котао:BAXI-FOURTECH, 24kw | 1 |  |
| 4 |  | ЦАРИНАРНИЦА СУБОТИЦА - ЦИ ТЕРМИНАЛ КЕЛЕБИЈА - Гасни котао | 1 |  |
| 5 | СОМБОР | ЦАРИНАРНИЦА СОМБОР - Гасни котао: WIESSMANN VITOGAS 100, 96 – 104 kw | 1 |  |
| 6 |  | ЦАРИНАРНИЦА СОМБОР - Котао на лож уље, STANDARD UNI – 8, 100 kw | 1 |  |
| 7 | ВРШАЦ | ЦАРИНАРНИЦА ВРШАЦ - Гасни котао : „Ferroli “ Pegasus, 39,5-68 kw | 1 |  |
| 8 |  | ЦАРИНАРНИЦА ВРШАЦ - Гасни котао : „Ferroli “ Pegasus, 39,5-68 kw | 1 |  |
| 9 |  | ЦАРИНАРНИЦА ВРШАЦ - ЦИ ВАТИН - Котао на лож уље ТЕРМОМОНТ 3ТТК 250 250 Кw | 1 |  |
| 10 |  | ЦАРИНАРНИЦА ВРШАЦ - ЦИ КАЛУЂЕРОВО - Котао на лож уље, STARCLIMA SUXC G 10, 30 kw | 1 |  |
| 11 | ЗРЕЊАНИН | ЦАРИНАРНИЦА ЗРЕЊАНИН ЦИ СРПСКА ЦРЊА - Гасни котао: Plinten euroklina МК 84, | 1 |  |
| 12 |  | ЦАРИНАРНИЦА ЗРЕЊАНИН ЦИ КИКИНДА - Гасни котао: МК 84 VAILLANT VUW 283-3, 28 kw | 1 |  |
| 13 | КРАГУЈЕВАЦ | ЦАРИНАРНИЦА КРАГУЈЕВАЦ - Котао на лож уље ICI CALDAIE RED 130, 150 kw | 1 |  |
| 14 |  | ЦАРИНАРНИЦА КРАГУЈЕВАЦ - Котао на лож уље и гас, FEROLI, 300 kw | 1 |  |
| 15 | КРАЉЕВО | ЦАРИНАРНИЦА КРАЉЕВО - ЦИ КОВАНЛУК - Котао на лож уље: EKOPAN PLUS | 1 |  |
| 16 | КЛАДОВО | ЦАРИНАРНИЦА КЛАДОВО - ЦИ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ - Котао на лож уље и гас Foderie SIME S.p.A, 139,10 kw | 1 |  |
| 17 |  | ЦАРИНАРНИЦА КЛАДОВО - ЦИ МОКРАЊЕ - Котао на лож уље, Podvis, KU-60/2004. год, 60-72 kw | 1 |  |
| 18 |  | ЦАРИНАРНИЦА КЛАДОВО - ЦИ ВРШКА ЧУКА - Котао на лож уље TAM- STADLER UNIS 76, 80 kw | 1 |  |
| 19 | ДИМИТРОВГРАД | ЦАРИНАРНИЦА ДИМИТРОВГРАД - Котао на лож уље „VIESSMANN“, VITOPLEX-100 , kw | 1 |  |
| 20 |  | ЦАРИНАРНИЦА ДИМИТРОВГРАД - ЦИ ГРАДИНА - Котао на лож уље, EMO – Цеље/1986, 408 kw | 1 |  |
| 21 |  | ЦАРИНАРНИЦА ДИМИТРОВГРАД - ЦИ ГРАДИНА - Котао на лож уље, MIP-TIMO MIP 400ТV , 400 kw | 1 |  |

| 22 | НИШ | ЦАРИНАРНИЦА НИШ - Котао на лож уље, PODVIS GU 150, 150 kw | 1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 |  | ЦАРИНАРНИЦА НИШ - Котао на лож уље, PODVIS GU 150, 150 kw | 1 |  |
| 24 |  | ЦАРИНАРНИЦА НИШ - ЦИ РИБАРЦИ - Котао: на лож уље TAM- STALDER ULS 80, 80 kw | 1 |  |
| 25 |  | ЦАРИНАРНИЦА НИШ - ЦИ СТРЕЗИМИРОВЦИ - Котао на лож уље Metal RUN 35 35, 600 kw | 1 |  |
| Укупна цена гасне емисије котлова: |  |  |  |  |  |

# Редован сервис електро котлова подразумева

# -     провера рада грејача

- контрола исправности манометара и манометарских славина;

- преглед пумпи на инсталацији са мерењем струје

- функционална проба и подешавање опреме на радне параметре;

| ТАБЕЛА 3– РЕДОВАН ГОДИШЊИ СЕРВИС ЕЛЕКТРО КОТЛОВА |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ред. Бр. | ЦАРИНАРНИЦА |  | Годишњи сервис комада | Цена по ј. мере без ПДВ |
| 1 | БЕОГРАД | ЦАРИНАРНИЦА БЕОГРАД - ЦИ САЈАМ ЕКОПАН | 1 |  |
| 2 | СУБОТИЦА | ЦАРИНАРНИЦА СУБОТИЦА - ЦИ КЕЛЕБИЈА EKOPAN PLUS 24kw | 1 |  |
| 3 |  | ЦАРИНАРНИЦА СУБОТИЦА - ЦИ КЕЛЕБИЈА EKOPAN PLUS 24kw | 1 |  |
| 4 |  | ЦАРИНАРНИЦА СУБОТИЦА - ЦИ ТЕРМИНАЛ КЕЛЕБИЈА - ТЕРМОМОНТ | 1 |  |
| 5 |  | ЦАРИНАРНИЦА СУБОТИЦА - ЦИ ЂАЛА TERMOMONT ETK 42 kw | 1 |  |
| 6 | СОМБОР | ЦАРИНАРНИЦА СОМБОР - ЦИ БЕЗДАН МОХАЧ ТЕРМОМОНТ ЕТК- 24kw и 42 w | 1 |  |
| 7 | НОВИ САД | ЦАРИНАРНИЦА НОВ САД - ЦИ ШИД ЕКОПАН ЕК/24 | 1 |  |
| 8 | УЖИЦЕ | ЦАРИНАРНИЦА УЖИЦЕ - СТАРА ЗГРАДА ЕКОПАН | 1 |  |
| 9 | КРАЉЕВО | ЦАРИНАРНИЦА КРАЉЕВО - ЦИ КОВАНЛУК Микротерм 2000 ТК 24, 24 kw | 1 |  |
| 10 | КЛАДОВО | ЦАРИНАРНИЦА КЛАДОВО - ЦИ ПРАХОВО Електрон ЕТАЖ ,18 kw | 1 |  |
| 11 |  | ЦАРИНАРНИЦА КЛАДОВО - ЦИ ВРШКА ЧУКА Микротерм 2000 ТК 24, 24 kw | 1 |  |
| 12 |  | ЦАРИНАРНИЦА КЛАДОВО - ЦИ ЂЕРДАП ТЕРМОМОНТ ЕТК- КЕ 125 kw | 1 |  |
| Укупна цена редовног годишњег сервиса електро котлова: |  |  |  |  |

| ТАБЕЛА 4– УСЛУГЕ ПОПРАВКЕ ЛОЖИШНЕ ОПРЕМЕ ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ред. број | ЦАРИНАРНИЦА | ВРСТА КОТЛА, ЦАРИНАРНИЦЕ, ИСПОСРАВЕ, ГРАНИЧНИ ПРЕЛАЗИ | Оквирна количина радних сати | Јединична цена радног сата без ПДВ | Укупнс цена радног сата без ПДВ |
| 1 | БЕОГРАД | ЦАРИНАРНИЦА БЕОГРАД - ЦИ САЈАМ - Електро котао, ЕКОПАН | 10 |  |  |
| 2 | ШАБАЦ | ЦАРИНАРНИЦА ШАБАЦ - Котао на лож уље ТOPLING, TMG-250kw | 10 |  |  |
| 3 | СУБОТИЦА | ЦАРИНАРНИЦА СУБОТИЦА - ЦИ КЕЛЕБИЈА - Електро котао: EKOPAN PLUS 24kw | 10 |  |  |
| 4 |  | ЦАРИНАРНИЦА СУБОТИЦА - ЦИ КЕЛЕБИЈА - Електро котао: EKOPAN PLUS 24kw | 10 |  |  |
| 5 |  | ЦАРИНАРНИЦА СУБОТИЦА - ЦИ КЕЛЕБИЈА - Гасни котао:BAXI-FOURTECH, 24kw | 10 |  |  |
| 6 |  | ЦАРИНАРНИЦА СУБОТИЦА - ЦИ КЕЛЕБИЈА - Гасни котао:BAXI-FOURTECH, 24kw | 10 |  |  |
| 7 |  | ЦАРИНАРНИЦА СУБОТИЦА - ЦИ ТЕРМИНАЛ КЕЛЕБИЈА - Гасни котао | 10 |  |  |
| 8 |  | ЦАРИНАРНИЦА СУБОТИЦА - ЦИ ТЕРМИНАЛ КЕЛЕБИЈА - Електро котао: ТЕРМОМОНТ | 10 |  |  |
| 9 |  | ЦАРИНАРНИЦА СУБОТИЦА - ЦИ ЂАЛА - Електро котао: TERMOMONT ETK 42 kw | 10 |  |  |
| 10 | СОМБОР | ЦАРИНАРНИЦА СОМБОР - Гасни котао: WIESSMANN VITOGAS 100, kw | 10 |  |  |
| 11 |  | ЦАРИНАРНИЦА СОМБОР - Котао на лож уље, STANDARD UNI – 100 kw | 10 |  |  |
| 12 |  | ЦАРИНАРНИЦА СОМБОР - БЕЗДАН МОХАЧ - Електро котао: ТЕРМОМОНТ ЕТК- 24 kw | 10 |  |  |
| 13 | НОВИ САД | ЦАРИНАРНИЦА НОВ САД - ЦИ ШИД - Електро котао, ЕКОПАН ЕК/24 | 10 |  |  |
| 14 | ВРШАЦ | ЦАРИНАРНИЦА ВРШАЦ - Гасни котао : „Ferroli “ Pegasus, 39,5-68 kw | 10 |  |  |
| 15 |  | ЦАРИНАРНИЦА ВРШАЦ - Гасни котао : „Ferroli “ Pegasus, 39,5-68 kw | 10 |  |  |
| 16 |  | ЦАРИНАРНИЦА ВРШАЦ - ЦИ ВАТИН - Котао на лож уље ROBBY R-200, 230 kw | 10 |  |  |
| 17 |  | ЦАРИНАРНИЦА ВРШАЦ - КАЛУЂЕРОВО - Котао на лож уље, STARCLIMA SUXC 10, 30kw | 10 |  |  |
| 18 | ЗРЕЊАНИН | ЦАРИНАРНИЦА ЗРЕЊАНИН СРПСКА ЦРЊА - Гасни котао: Plinten euroklina МК 84, 84 kw | 10 |  |  |
| 19 |  | ЦАРИНАРНИЦА ЗРЕЊАНИН ЦИ КИКИНДА - Гасни котао: МК 84 VAILLANT VUW 28 kw | 10 |  |  |
| 20 | УЖИЦЕ | ЦАРИНАРНИЦА УЖИЦЕ - СТАРА ЗГРАДА - Електро котао, ЕКОПАН | 10 |  |  |
| 21 | КРАГУЈЕВАЦ | ЦАРИНАРНИЦА КРАГУЈЕВАЦ - Котао на лож уље ICI CALDAIE RED 150 kw | 10 |  |  |
| 22 |  | ЦАРИНАРНИЦА КРАГУЈЕВАЦ - Котао на лож уље и гас, FEROLI, 300 kw | 10 |  |  |
| 23 | КРАЉЕВО | ЦАРИНАРНИЦА КРАЉЕВО - ЦИ КОВАНЛУК - Котао на лож уље: EKOPAN PLUS | 10 |  |  |
| 24 |  | ЦАРИНАРНИЦА КРАЉЕВО - ЦИ КОВАНЛУК - Електро котао, Микротерм 2000 ТК 24, 24 kw | 10 |  |  |
| 25 | КЛАДОВО | ЦАРИНАРНИЦА КЛАДОВО - ЦИ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ - Котао на лож уље и гас Foderie SIME S.p.A, Mack 7, 139,10 kw | 10 |  |  |
| 26 |  | ЦАРИНАРНИЦА КЛАДОВО - ЦИ МОКРАЊЕ - Котао на лож уље, Podvis, KU-60/2004. 72 kw | 10 |  |  |
| 27 |  | ЦАРИНАРНИЦА КЛАДОВО - ЦИ ПРАХОВО - Електро котао, Електрон ЕТАЖ ,18 kw | 10 |  |  |
| 28 |  | ЦАРИНАРНИЦА КЛАДОВО - ВРШКА ЧУКА - Котао на лож уље TAM- STADLER UNIS 80 kw | 10 |  |  |
| 29 |  | ЦАРИНАРНИЦА КЛАДОВО - ВРШКА ЧУКА - Електро котао, Микротерм 2000 ТК 24, 24 kw | 10 |  |  |
| 30 |  | ЦАРИНАРНИЦА КЛАДОВО - ЦИ ЂЕРДАП - Електро котао, ТЕРМОМОНТ ЕТК- КЕ 125 kw | 10 |  |  |
| 31 | ДИМИТРОВГРАД | ЦАРИНАРНИЦА ДИМИТРОВГРАД - Котао на лож уље „VIESSMANN“, 100 , 100 kw | 10 |  |  |
| 32 |  | ЦАРИНАРНИЦА ДИМИТРОВГРАД - ЦИ ГРАДИНА - Котао на лож уље, EMO –, 408 kw | 10 |  |  |
| 33 |  | ЦАРИНАРНИЦА ДИМИТРОВГРАД - ЦИ ГРАДИНА - Котао на лож уље, MIP-TIMO 400kw | 10 |  |  |
| 34 | НИШ | ЦАРИНАРНИЦА НИШ - Котао на лож уље, PODVIS GU 150, 150 kw | 10 |  |  |
| 35 |  | ЦАРИНАРНИЦА НИШ - Котао на лож уље, PODVIS GU 150, 150 kw | 10 |  |  |
| 36 |  | ЦАРИНАРНИЦА НИШ - ЦИ РИБАРЦИ - Котао: на лож уље TAM- STALDER ULS 80 kw | 10 |  |  |
| 37 |  | ЦАРИНАРНИЦА НИШ - ЦИ СТРЕЗИМИРОВЦИ - Котао на лож уље Metal RUN 35 35, 600 kw | 10 |  |  |
| Укупна цена: |  |  |  |  |  |

| ТАБЕЛА 5– УСЛУГЕ ПОПРАВКЕ ЛОЖИШНЕ ОПРЕМЕ ХИТНЕ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ред. број | ЦАРИНАРНИЦА | ВРСТА КОТЛА, ЦАРИНАРНИЦЕ, ИСПОСРАВЕ, ГРАНИЧНИ ПРЕЛАЗИ | Оквирна количина радних сати | Јединична цена радног сата без ПДВ | Укупнс цена радног сата без ПДВ |
| 1 | БЕОГРАД | ЦАРИНАРНИЦА БЕОГРАД - ЦИ САЈАМ - Електро котао, ЕКОПАН | 5 |  |  |
| 2 | ШАБАЦ | ЦАРИНАРНИЦА ШАБАЦ - Котао на лож уље ТOPLING, TMG-250kw | 5 |  |  |
| 3 | СУБОТИЦА | ЦАРИНАРНИЦА СУБОТИЦА - ЦИ КЕЛЕБИЈА - Електро котао: EKOPAN PLUS 24kw | 5 |  |  |
| 4 |  | ЦАРИНАРНИЦА СУБОТИЦА - ЦИ КЕЛЕБИЈА - Електро котао: EKOPAN PLUS 24kw | 5 |  |  |
| 5 |  | ЦАРИНАРНИЦА СУБОТИЦА - ЦИ КЕЛЕБИЈА - Гасни котао:BAXI-FOURTECH, 24kw | 5 |  |  |
| 6 |  | ЦАРИНАРНИЦА СУБОТИЦА - ЦИ КЕЛЕБИЈА - Гасни котао:BAXI-FOURTECH, 24kw | 5 |  |  |
| 7 |  | ЦАРИНАРНИЦА СУБОТИЦА - ЦИ ТЕРМИНАЛ КЕЛЕБИЈА - Гасни котао | 5 |  |  |
| 8 |  | ЦАРИНАРНИЦА СУБОТИЦА - ЦИ ТЕРМИНАЛ КЕЛЕБИЈА - Електро котао: ТЕРМОМОНТ | 5 |  |  |
| 9 |  | ЦАРИНАРНИЦА СУБОТИЦА - ЦИ ЂАЛА - Електро котао: TERMOMONT ETK 42 kw | 5 |  |  |
| 10 | СОМБОР | ЦАРИНАРНИЦА СОМБОР - Гасни котао: WIESSMANN VITOGAS 100, kw | 5 |  |  |
| 11 |  | ЦАРИНАРНИЦА СОМБОР - Котао на лож уље, STANDARD UNI – 100 kw | 5 |  |  |
| 12 |  | ЦАРИНАРНИЦА СОМБОР - БЕЗДАН МОХАЧ - Електро котао: ТЕРМОМОНТ ЕТК- 24 kw | 5 |  |  |
| 13 | НОВИ САД | ЦАРИНАРНИЦА НОВ САД - ЦИ ШИД - Електро котао, ЕКОПАН ЕК/24 | 5 |  |  |
| 14 | ВРШАЦ | ЦАРИНАРНИЦА ВРШАЦ - Гасни котао : „Ferroli “ Pegasus, 39,5-68 kw | 5 |  |  |
| 15 |  | ЦАРИНАРНИЦА ВРШАЦ - Гасни котао : „Ferroli “ Pegasus, 39,5-68 kw | 5 |  |  |
| 16 |  | ЦАРИНАРНИЦА ВРШАЦ - ЦИ ВАТИН - Котао на лож уље ROBBY R-200, 230 kw | 5 |  |  |

| 17 |  | ЦАРИНАРНИЦА ВРШАЦ - КАЛУЂЕРОВО - Котао на лож уље, STARCLIMA SUXC 10, 30kw | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | ЗРЕЊАНИН | ЦАРИНАРНИЦА ЗРЕЊАНИН СРПСКА ЦРЊА - Гасни котао: Plinten euroklina МК 84, 84 kw | 5 |  |  |
| 19 |  | ЦАРИНАРНИЦА ЗРЕЊАНИН ЦИ КИКИНДА - Гасни котао: МК 84 VAILLANT VUW 28 kw | 5 |  |  |
| 20 | УЖИЦЕ | ЦАРИНАРНИЦА УЖИЦЕ - СТАРА ЗГРАДА - Електро котао, ЕКОПАН | 5 |  |  |
| 21 | КРАГУЈЕВАЦ | ЦАРИНАРНИЦА КРАГУЈЕВАЦ - Котао на лож уље ICI CALDAIE RED 150 kw | 5 |  |  |
| 22 |  | ЦАРИНАРНИЦА КРАГУЈЕВАЦ - Котао на лож уље и гас, FEROLI, 300 kw | 5 |  |  |
| 23 | КРАЉЕВО | ЦАРИНАРНИЦА КРАЉЕВО - ЦИ КОВАНЛУК - Котао на лож уље: EKOPAN PLUS | 5 |  |  |
| 24 |  | ЦАРИНАРНИЦА КРАЉЕВО - ЦИ КОВАНЛУК - Електро котао, Микротерм 2000 ТК 24, 24 kw | 5 |  |  |
| 25 | КЛАДОВО | ЦАРИНАРНИЦА КЛАДОВО - ЦИ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ - Котао на лож уље и гас Foderie SIME S.p.A, Mack 7, 139,10 kw | 5 |  |  |
| 26 |  | ЦАРИНАРНИЦА КЛАДОВО - ЦИ МОКРАЊЕ - Котао на лож уље, Podvis, KU-60/2004. 72 kw | 5 |  |  |
| 27 |  | ЦАРИНАРНИЦА КЛАДОВО - ЦИ ПРАХОВО - Електро котао, Електрон ЕТАЖ ,18 kw | 5 |  |  |
| 28 |  | ЦАРИНАРНИЦА КЛАДОВО - ВРШКА ЧУКА - Котао на лож уље TAM- STADLER UNIS 80 kw | 5 |  |  |
| 29 |  | ЦАРИНАРНИЦА КЛАДОВО - ВРШКА ЧУКА - Електро котао, Микротерм 2000 ТК 24, 24 kw | 5 |  |  |
| 30 |  | ЦАРИНАРНИЦА КЛАДОВО - ЦИ ЂЕРДАП - Електро котао, ТЕРМОМОНТ ЕТК- КЕ 125 kw | 5 |  |  |
| 31 | ДИМИТРОВГРАД | ЦАРИНАРНИЦА ДИМИТРОВГРАД - Котао на лож уље „VIESSMANN“, 100 , 100 kw | 5 |  |  |
| 32 |  | ЦАРИНАРНИЦА ДИМИТРОВГРАД - ЦИ ГРАДИНА - Котао на лож уље, EMO –, 408 kw | 5 |  |  |
| 33 |  | ЦАРИНАРНИЦА ДИМИТРОВГРАД - ЦИ ГРАДИНА - Котао на лож уље, MIP-TIMO 400kw | 5 |  |  |
| 34 | НИШ | ЦАРИНАРНИЦА НИШ - Котао на лож уље, PODVIS GU 150, 150 kw | 5 |  |  |

| 35 |  | ЦАРИНАРНИЦА НИШ - Котао на лож уље, PODVIS GU 150, 150 kw | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 36 |  | ЦАРИНАРНИЦА НИШ - ЦИ РИБАРЦИ - Котао: на лож уље TAM- STALDER ULS 80 kw | 5 |  |  |
| 37 |  | ЦАРИНАРНИЦА НИШ - ЦИ СТРЕЗИМИРОВЦИ - Котао на лож уље Metal RUN 35 35, 600 kw | 5 |  |  |
| Укупна цена: |  |  |  |  |  |

# Машинске инсталације подразумева

# Припрема машинских инсталација за грејну сезону подразумева

- проверу рада система за одржавање притиска воде у инсталацији

- озрачивање инсталације и по потреби допуна система водом

- механичко разрађивање и пуштање у рад циркулационих пумпи

- провера рада грејних тела (радијатора) и евентуална замена озрачних вентила

ТАБЕЛА 6–УСЛУГЕ ПРИПРЕМЕ МАШИНСКИХ ИНСТАЛАЦИЈА

| ПРИПРЕМА МАШИНСКИХ ИНСТАЛАЦИЈАЗА ГРЕЈНУ СЕЗОНУ СА УРАЧУНАТИМ СВИМ ЗАВИСНИМ ТРОШКОВИМА |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ред. Бр. | ЛОКАЦИЈА | ВРТСТА ГРЕЈАЊА | Оквирна количина радних сати | Јединична цена радног сата без ПДВ а | Укупнс цена радног сата без ПДВ |
| 1 | ЗГРАДА ЦЕНТРАЛЕ УПРАВЕ ЦАРИНА, БЕОГРАД | градска мрежа | 5 |  |  |
| 2 | ЗГРАДА ЕРЦ-а , БЕОГРАД | градска мрежа | 5 |  |  |
| 3 | ЦАРИНАРНИЦА БЕОГРАД - ЦИ САЈАМ | електро котао | 5 |  |  |
| 4 | ЦАРИНАРНИЦА ШАБАЦ | котао на лож уље | 5 |  |  |
| 5 | ЦАРИНАРНИЦА СОМБОР | котао на лож уље | 5 |  |  |
| 6 | ЦАРИНАРНИЦА СОМБОР - ЦИ БЕЗДАН МОХАЧ | електро котао | 5 |  |  |
| 7 | ЦАРИНАРНИЦА СУБОТИЦА | градска мрежа | 5 |  |  |
| 8 | ЦАРИНАРНИЦА СУБОТИЦА - ЦИ КЕЛЕБИЈА | гасни и електро котао | 5 |  |  |
| 9 | ЦАРИНАРНИЦА СУБОТИЦА - ЦИ КЕЛЕБИЈА | гасни и електро котао | 5 |  |  |
| 10 | ЦАРИНАРНИЦА СУБОТИЦА - ЦИ ЂАЛА | електро котао | 5 |  |  |
| 11 | ЦАРИНАРНИЦА НОВИ САД | градска мрежа | 5 |  |  |
| 12 | ЦАРИНАРНИЦА НОВИ САД - ЦИ ШИД | електро котао | 5 |  |  |
| 13 | ЦАРИНАРНИЦА ЗРЕЊАНИН | градска мрежа | 5 |  |  |
| 14 | ЦАРИНАРНИЦА ЗРЕЊАНИН - ЦИ СРПСКА ЦРЊА | гасни котао | 5 |  |  |
| 15 | ЦАРИНАРНИЦА ЗРЕЊАНИН - ЦИ КИКИНДА | гасни котао | 5 |  |  |
| 16 | ЦАРТИНАРНИЦА ВРШАЦ | гасни котао | 5 |  |  |
| 17 | ЦАРТИНАРНИЦА ВРШАЦ - ЦИ ВАТИН | котао на лож уље | 5 |  |  |
| 18 | ЦАРТИНАРНИЦА ВРШАЦ - ЦИ КАЛУЂЕРОВО | котао на лож уље | 5 |  |  |
| 19 | ЦАРИНАРНИЦА УЖИЦЕ | градска мрежа | 5 |  |  |
| 20 | ЦАРИНАРНИЦА УЖИЦЕ - СТАРА ЗГРАДА | електро котао | 5 |  |  |
| 21 | ЦАРИНАРНИЦА КРУШЕВАЦ | градска мрежа | 5 |  |  |
| 22 | ЦАРИНАРНИЦА КРАГУЈЕВАЦ | котао на лож уље | 5 |  |  |
| 23 | ЦАРИНАРНИЦА КРАЉЕВО - ЦИ КОВАНЛУК | котао на лож уље | 5 |  |  |
| 24 | ЦАРИНАРНИЦА КРАЉЕВО - ЦИ КОВАНЛУК | електро котао | 5 |  |  |
| 25 | ЦАРИНАРНИЦА КРАЉЕВО | градска мрежа | 5 |  |  |
| 26 | ЦАРИНАРНИЦА КЛАДОВО | градска мрежа | 5 |  |  |
| 27 | ЦАРИНАРНИЦА КЛАДОВО - ЦИ ПРАХОВО | електро котао | 5 |  |  |
| 28 | ЦАРИНАРНИЦА КЛАДОВО - ЦИ МОКРАЊЕ | котао на лож уље | 5 |  |  |
| 29 | ЦАРИНАРНИЦА КЛАДОВО - ЦИ ВРШКА ЧУКА | котао на лож уље и електро котао | 5 |  |  |
| 30 | ЦАРИНАРНИЦА КЛАДОВО - ЦИ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ | котао на лож уље | 5 |  |  |
| 31 | ЦАРИНАРНИЦА КЛАДОВО - ЦИ ЂЕРДАП | електро котао | 5 |  |  |
| 32 | ЦАРИНАРНИЦА ДИМИТРОВГРАД | котао на лож уље | 5 |  |  |
| 33 | ЦАРИНАРНИЦА ДИМИТРОВГРАД - ЦИ ГРАДИНА | котао на лож уље | 5 |  |  |
| 34 | ЦАРИНАРНИЦА ДИМИТРОВГРАД - ЦИ ГРАДИНА | котао на лож уље | 5 |  |  |
| 35 | ЦАРИНАРНИЦА НИШ | котао на лож уље | 5 |  |  |
| 36 | ЦАРИНАРНИЦА НИШ - ЦИ РИБАРЦИ | котао на лож уље | 5 |  |  |
| 37 | ЦАРИНАРНИЦА НИШ - ЦИ СТРЕЗИМИРОВЦИ | котао на лож уље | 5 |  |  |
| УКУПНА ЦЕНА |  |  |  |  |  |

ТАБЕЛА 7– УСЛУГЕ ПОПРАВКИ МАШИНСКИХ ИНСТАЛАЦИЈА ТЕКУЋЕГ ОДРЖАВАЊА

| ЦЕНА СА УРАЧУНАТИМ СВИМ ЗАВИСНИМ ТРОШКОВИМА |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ред. Бр. | ЛОКАЦИЈА | ВРТСТА ГРЕЈАЊА | Оквирна количина радних сати | Јединична цена радног сата без ПДВ | Укупнс цена радног сата без ПДВ |
| 1 | ЗГРАДА ЦЕНТРАЛЕ УПРАВЕ ЦАРИНА, БЕОГРАД | градска мрежа | 5 |  |  |
| 2 | ЗГРАДА ЕРЦ-а , БЕОГРАД | градска мрежа | 5 |  |  |
| 3 | ЦАРИНАРНИЦА БЕОГРАД - ЦИ САЈАМ | електро котао | 5 |  |  |  |  |  |
| 4 | ЦАРИНАРНИЦА ШАБАЦ | котао на лож уље | 5 |  |  |
| 5 | ЦАРИНАРНИЦА СОМБОР | котао на лож уље | 5 |  |  |
| 6 | ЦАРИНАРНИЦА СОМБОР - ЦИ БЕЗДАН МОХАЧ | електро котао | 5 |  |  |
| 7 | ЦАРИНАРНИЦА СУБОТИЦА | градска мрежа | 5 |  |  |
| 8 | ЦАРИНАРНИЦА СУБОТИЦА - ЦИ КЕЛЕБИЈА | гасни и електро котао | 5 |  |  |
| 9 | ЦАРИНАРНИЦА СУБОТИЦА - ЦИ ЂАЛА | електро котао | 5 |  |  |
| 10 | ЦАРИНАРНИЦА НОВИ САД | градска мрежа | 5 |  |  |
| 11 | ЦАРИНАРНИЦА НОВИ САД - ЦИ ШИД | електро котао | 5 |  |  |
| 12 | ЦАРИНАРНИЦА ЗРЕЊАНИН | градска мрежа | 5 |  |  |
| 13 | ЦАРИНАРНИЦА ЗРЕЊАНИН - ЦИ СРПСКА ЦРЊА | гасни котао | 5 |  |  |
| 14 | ЦАРИНАРНИЦА ЗРЕЊАНИН - ЦИ КИКИНДА | гасни котао | 5 |  |  |
| 15 | ЦАРИНАРНИЦА ВРШАЦ | гасни котао | 5 |  |  |
| 16 | ЦАРТИНАРНИЦА ВРШАЦ - ЦИ ВАТИН | котао на лож уље | 5 |  |  |
| 17 | ЦАРТИНАРНИЦА ВРШАЦ - ЦИ КАЛУЂЕРОВО | котао на лож уље | 5 |  |  |
| 18 | ЦАРИНАРНИЦА УЖИЦЕ | градска мрежа | 5 |  |  |
| 19 | ЦАРИНАРНИЦА УЖИЦЕ - СТАРА ЗГРАДА | електро котао | 5 |  |  |
| 20 | ЦАРИНАРНИЦА КРУШЕВАЦ | градска мрежа | 5 |  |  |
| 21 | ЦАИНАРНИЦА КРАГУЈЕВАЦ | котао на лож уље | 5 |  |  |
| 22 | ЦАРИНАРНИЦА КРАЉЕВО - ЦИ КОВАНЛУК | котао на лож уље | 5 |  |  |
| 23 | ЦАРИНАРНИЦА КРАЉЕВО - ЦИ КОВАНЛУК | електро котао | 5 |  |  |
| 24 | ЦАРИНАРНИЦА КРАЉЕВО | градска мрежа | 5 |  |  |
| 25 | ЦАРИНАРНИЦА КЛАДОВО | градска мрежа | 5 |  |  |
| 26 | ЦАРИНАРНИЦА КЛАДОВО - ЦИ ПРАХОВО | електро котао | 5 |  |  |
| 27 | ЦАРИНАРНИЦА КЛАДОВО - ЦИ МОКРАЊЕ | котао на лож уље | 5 |  |  |
| 28 | ЦАРИНАРНИЦА КЛАДОВО - ЦИ ВРШКА ЧУКА | котао на лож уље и електро котао | 5 |  |  |
| 29 | ЦАРИНАРНИЦА КЛАДОВО - ЦИ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ | котао на лож уље | 5 |  |  |
| 30 | ЦАРИНАРНИЦА КЛАДОВО - ЦИ ЂЕРДАП | електро котао | 5 |  |  |
| 31 | ЦАРИНАРНИЦА ДИМИТРОВГРАД | котао на лож уље | 5 |  |  |
| 32 | ЦАРИНАРНИЦА ДИМИТРОВГРАД - ЦИ ГРАДИНА | котао на лож уље | 5 |  |  |
| 33 | ЦАРИНАРНИЦА ДИМИТРОВГРАД - ЦИ ГРАДИНА | котао на лож уље | 5 |  |  |
| 34 | ЦАРИНАРНИЦА НИШ | котао на лож уље | 5 |  |  |
| 35 | ЦАРИНАРНИЦА НИШ - ЦИ РИБАРЦИ | котао на лож уље | 5 |  |  |
| 36 | ЦАРИНАРНИЦА НИШ - ЦИ СТРЕЗИМИРОВЦИ | котао на лож уље | 5 |  |  |
| УКУПНА ЦЕНА |  |  |  |  |  |

ТАБЕЛА 8– УСЛУГЕ ПОПРАВКИ МАШИНСКИХ ИНСТАЛАЦИЈА  ХИТНИХ ИНТЕРВЕНЦИЈА

| ЦЕНА СА УРАЧУНАТИМ СВИМ ЗАВИСНИМ ТРОШКОВИМА |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ред. Бр. | ЛОКАЦИЈА | ВРТСТА ГРЕЈАЊА | Оквирна количина радних сати | Јединична цена радног сата без ПДВ | Укупнс цена радног сата без ПДВ |
| 1 | ЗГРАДА ЦЕНТРАЛЕ УПРАВЕ ЦАРИНА, БЕОГРАД | градска мрежа | 3 |  |  |
| 2 | ЗГРАДА ЕРЦ-а , БЕОГРАД | градска мрежа | 3 |  |  |
| 3 | ЦАРИНАРНИЦА БЕОГРАД - ЦИ САЈАМ | електро котао | 3 |  |  |  |  |  |
| 4 | ЦАРИНАРНИЦА ШАБАЦ | котао на лож уље | 3 |  |  |
| 5 | ЦАРИНАРНИЦА СОМБОР | котао на лож уље | 3 |  |  |
| 6 | ЦАРИНАРНИЦА СОМБОР - ЦИ БЕЗДАН МОХАЧ | електро котао | 3 |  |  |
| 7 | ЦАРИНАРНИЦА СУБОТИЦА | градска мрежа | 3 |  |  |
| 8 | ЦАРИНАРНИЦА СУБОТИЦА - ЦИ КЕЛЕБИЈА | гасни и електро котао | 3 |  |  |
| 9 | ЦАРИНАРНИЦА СУБОТИЦА - ЦИ ЂАЛА | електро котао | 3 |  |  |
| 10 | ЦАРИНАРНИЦА НОВИ САД | градска мрежа | 3 |  |  |
| 11 | ЦАРИНАРНИЦА НОВИ САД - ЦИ ШИД | електро котао | 3 |  |  |
| 12 | ЦАРИНАРНИЦА ЗРЕЊАНИН | градска мрежа | 3 |  |  |
| 13 | ЦАРИНАРНИЦА ЗРЕЊАНИН - ЦИ СРПСКА ЦРЊА | гасни котао | 3 |  |  |
| 14 | ЦАРИНАРНИЦА ЗРЕЊАНИН - ЦИ КИКИНДА | гасни котао | 3 |  |  |
| 15 | ЦАРИНАРНИЦА ВРШАЦ | гасни котао | 3 |  |  |
| 16 | ЦАРТИНАРНИЦА ВРШАЦ - ЦИ ВАТИН | котао на лож уље | 3 |  |  |
| 17 | ЦАРТИНАРНИЦА ВРШАЦ - ЦИ КАЛУЂЕРОВО | котао на лож уље | 3 |  |  |
| 18 | ЦАРИНАРНИЦА УЖИЦЕ | градска мрежа | 3 |  |  |
| 19 | ЦАРИНАРНИЦА УЖИЦЕ - СТАРА ЗГРАДА | електро котао | 3 |  |  |
| 20 | ЦАРИНАРНИЦА КРУШЕВАЦ | градска мрежа | 3 |  |  |
| 21 | ЦАИНАРНИЦА КРАГУЈЕВАЦ | котао на лож уље | 3 |  |  |
| 22 | ЦАРИНАРНИЦА КРАЉЕВО - ЦИ КОВАНЛУК | котао на лож уље | 3 |  |  |
| 23 | ЦАРИНАРНИЦА КРАЉЕВО - ЦИ КОВАНЛУК | електро котао | 3 |  |  |
| 24 | ЦАРИНАРНИЦА КРАЉЕВО | градска мрежа | 3 |  |  |
| 25 | ЦАРИНАРНИЦА КЛАДОВО | градска мрежа | 3 |  |  |
| 26 | ЦАРИНАРНИЦА КЛАДОВО - ЦИ ПРАХОВО | електро котао | 3 |  |  |
| 27 | ЦАРИНАРНИЦА КЛАДОВО - ЦИ МОКРАЊЕ | котао на лож уље | 3 |  |  |
| 28 | ЦАРИНАРНИЦА КЛАДОВО - ЦИ ВРШКА ЧУКА | котао на лож уље и електро котао | 3 |  |  |
| 29 | ЦАРИНАРНИЦА КЛАДОВО - ЦИ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ | котао на лож уље | 3 |  |  |
| 30 | ЦАРИНАРНИЦА КЛАДОВО - ЦИ ЂЕРДАП | електро котао | 3 |  |  |
| 31 | ЦАРИНАРНИЦА ДИМИТРОВГРАД | котао на лож уље | 3 |  |  |
| 32 | ЦАРИНАРНИЦА ДИМИТРОВГРАД - ЦИ ГРАДИНА | котао на лож уље | 3 |  |  |
| 33 | ЦАРИНАРНИЦА ДИМИТРОВГРАД - ЦИ ГРАДИНА | котао на лож уље | 3 |  |  |
| 34 | ЦАРИНАРНИЦА НИШ | котао на лож уље | 3 |  |  |
| 35 | ЦАРИНАРНИЦА НИШ - ЦИ РИБАРЦИ | котао на лож уље | 2 |  |  |
| 36 | ЦАРИНАРНИЦА НИШ - ЦИ СТРЕЗИМИРОВЦИ | котао на лож уље | 2 |  |  |
| УКУПНА ЦЕНА |  |  |  |  |  |

ТАБЕЛА 9– РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ

| Ред. бр. | Назив материјала | Јед. мере | Оквирна количина | Јединична цена без ПДВ | Укупна цена без ПДВ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | котао на лож уље | /// |  |  |  |
| 2 | електроде комплет | ком. | 5 |  |  |
| 3 | дизна | ком. | 5 |  |  |
| 4 | уљна пумпа | ком. | 5 |  |  |
| 5 | винкловање мотора пумпе за воду | ком. | 5 |  |  |
| 6 | гасни котао | /// |  |  |  |
| 7 | дизна пумпе за уље | ком. | 5 |  |  |
| 8 | пумпа за воду | ком. | 5 |  |  |
| 9 | јонизујућа електрода | ком. | 5 |  |  |
| 10 | електрода за потпалу | ком. | 5 |  |  |
| 11 | електро котао | /// |  |  |  |
| 12 | грејач 3 кW | ком. | 5 |  |  |
| 13 | грејач 6 кW | ком. | 5 |  |  |
| 14 | електро склопка | ком. | 5 |  |  |
| 15 | Штуцна (Маска) | /// |  |  |  |
| 16 | Ø 135 | ком. | 5 |  |  |
| 17 | Ø 145(150) | ком. | 5 |  |  |
| 18 | Ø 162 | ком. | 5 |  |  |
| 19 | Ø 182 | ком. | 5 |  |  |
| 20 | Ø 200 | ком. | 5 |  |  |
| 21 | Термо заштита за котао | ком. | 5 |  |  |
| 22 | Регулатор промаје | ком. | 5 |  |  |
| 23 | Термометар са сондом | ком. | 5 |  |  |
| 24 | Филтер за воду (са улошком) 1'' | ком. | 5 |  |  |
| 25 | Контролна табла за котлове на нафту | ком. | 5 |  |  |
| 26 | Дизна за горионик | /// |  |  |  |
| 27 | 0,65 (25 - 29 kw) (29,2 kg/h) | ком. | 5 |  |  |
| 28 | 0,85 (32 - 37 kw) (38,3 kg/h) | ком. | 5 |  |  |
| 29 | 1,2 (45 - 52 kw) (54 kg/h) | ком. | 5 |  |  |
| 30 | 1,75 (68 - 75 kw) (79 kg/h) | ком. | 5 |  |  |
| 31 | 2 (75 - 85 kw) (90 kg/h) | ком. | 5 |  |  |
| 32 | Мешни вентил - трокраки | /// |  |  |  |
| 33 | 3/4'' | ком. | 5 |  |  |
| 34 | 1'' | ком. | 5 |  |  |
| 35 | 5/4'' | ком. | 5 |  |  |
| 36 | 6/4'' | ком. | 5 |  |  |
| 37 | 2'' | ком. | 5 |  |  |
| 38 | Мешни вентил - четворокраки | /// |  |  |  |
| 39 | 3/4'' | ком. | 5 |  |  |
| 40 | 1'' | ком. | 5 |  |  |
| 41 | 5/4'' | ком. | 5 |  |  |
| 42 | 6/4'' | ком. | 5 |  |  |
| 43 | 2'' | ком. | 5 |  |  |
| 44 | Термостат TR21 - On/Off, 24V | ком. | 5 |  |  |
| 45 | Термостат FR 100 | ком. | 5 |  |  |
| 46 | Pancir crevo za gas | /// |  |  |  |
| 47 | 1/2" x 600 mm MF i FF (FC 2 FM i FF) | ком. | 10 |  |  |
| 48 | 1/2" x 800 mm MF i FF (FC 2 FM i FF) | ком. | 10 |  |  |
| 49 | 3/4" x 600 mm Mf i FF (FC 3 FM i FF) | ком. | 10 |  |  |
| 50 | 3/4" x 800 mm MF i FF (FC 3 FM i FF) | ком. | 10 |  |  |
| 51 | ФИЛТЕР ЗА ГАС | /// |  |  |  |
| 52 | 1/2'' | ком. | 5 |  |  |
| 53 | 3/4'' | ком. | 5 |  |  |
| 54 | КУГЛА ВЕНТИЛ ЗА ГАС FF i MF | /// |  |  |  |
| 55 | 3/8'' | ком. | 10 |  |  |
| 56 | 1/2'' | ком. | 10 |  |  |
| 57 | 3/4'' | ком. | 10 |  |  |
| 58 | 1'' | ком. | 10 |  |  |
| 59 | 5/4'' | ком. | 10 |  |  |
| 60 | 6/4'' | ком. | 10 |  |  |
| 61 | 2'' | ком. | 10 |  |  |
| 62 | ЛЕПТИР КУГЛА ВЕНТИЛ ЗА ГАС FF i MF | /// |  |  |  |
| 63 | 1/2'' | ком. | 10 |  |  |
| 64 | 3/4'' | ком. | 10 |  |  |
| 65 | 1'' | ком. | 10 |  |  |
| 66 | 5/4'' | ком. | 10 |  |  |
| 67 | ел мотор турбине | ком. | 5 |  |  |
| 68 | кондензатор турбине | ком. | 5 |  |  |
| 69 | трафо 10А ДУНФОС | ком. | 5 |  |  |
| 70 | НТЦ сонда термостата | ком. | 5 |  |  |
| 71 | сигурносни термостат | ком. | 5 |  |  |
| 72 | мотор вентилатора | ком. | 5 |  |  |
| 73 | Циркулациона пумпа 220 V 1'' и 5/4'' | ком. | 2 |  |  |
| 74 | вентил сигурности 3/4 | ком. | 5 |  |  |
| 75 | експанзивна посуда 25л 3/4 | ком. | 5 |  |  |
| 76 | АЛУМИНИЈСКИ РАДИЈАТОРИ | /// |  |  |  |
| 77 | Орион 350/95 (прикључци 1") | ком. | 15 |  |  |
| 78 | Орион 500/95 (прикључци 1") | ком. | 15 |  |  |
| 79 | Орион 600/95 (прикључци 1") | ком. | 15 |  |  |
| 80 | Чеп за Ал радијатор 5/4'' | ком. | 15 |  |  |
| 81 | Спојница за Ал радојатор 5/4'' | ком. | 30 |  |  |
| 82 | Редуцир за ал радијатор 5/4'' - 1/2'' | ком. | 30 |  |  |
| 83 | Дихтунг 5/4 | ком. | 30 |  |  |
| 84 | Аутоматски одзрачни никловани чеп 1'' | ком. | 30 |  |  |
| 85 | Радијаторски вентили | /// |  |  |  |
| 86 | 3/8'' | ком. | 20 |  |  |
| 87 | 1/2'' | ком. | 20 |  |  |
| 88 | 1/2'' за термо главу (термо вентил) | ком. | 20 |  |  |
| 89 | 3/4'' | ком. | 20 |  |  |
| 90 | Радијаторски навијак (доњи вентил) | /// |  |  |  |
| 91 | 3/8'' | ком. | 20 |  |  |
| 92 | 1/2'' | ком. | 20 |  |  |
| 93 | 3/4'' | ком. | 20 |  |  |
| 94 | Термо вентил и термо глава 1/2''(комплет) | ком. | 20 |  |  |
| 95 | вентил кугласти холендерски | ком. | 20 |  |  |
| 96 | муф црни | ком. | 20 |  |  |
| 97 | наставак челични | ком. | 20 |  |  |
| 98 | кисеоник 205 V 40/150 | ком. | 10 |  |  |
| 99 | ацетилен 2.0 V 40-А | ком. | 10 |  |  |
| 100 | тефлон трака | ком. | 50 |  |  |
| 101 | конзола подна | ком. | 20 |  |  |
| 102 | одстојник са прстеном носач радијатора | ком. | 20 |  |  |
| 103 | цев челична бешавна 3/4 | кг. | 200 |  |  |
| 104 | цев челична бешавна 1/2 | кг. | 200 |  |  |
| 105 | хамбуршки лук 2" | ком. | 30 |  |  |
| 106 | контактор ЦИНИ 3000 | ком. | 10 |  |  |
| 107 | аутоматика L&G 2.25 | ком. | 5 |  |  |
| 108 | аутоматика LОА 24 | ком. | 5 |  |  |
| 109 | фоточелија | ком. | 5 |  |  |
| 110 | црево 3/8 | ком. | 10 |  |  |
| 111 | VN трафо | ком. | 5 |  |  |
| 112 | двосмерни филтер за гориво | ком. | 5 |  |  |
| 113 | контролер | ком. | 5 |  |  |
| 114 | биметал | ком. | 5 |  |  |
| 115 | Antifriz za grejne sisteme-(кконцентрат 100%) | лит. | 300 |  |  |
| 116 | Филтер за вентилациони систем d=3cm | m¹ | 300 |  |  |
| 117 | Остали резервни делови | / | / | / | 250.000,00 |
|  | У К У П Н О |  |  |  |  |

Напомена: У случају потребе за осталим резервним деловима (не специфицираним у Обрасцу понуде) односно они који нису обухваћени Табелом 9, понуђач је дужан да у року од 24 часа писано обавести Наручиоца, а набавка неспецифицираних добара извршиће се по претходно прибављеној писаној сагласности овлашћеног лица Наручиоца и достављања понуде понуђача за предметно добро. Наручилац није у могућности да процени потребу за набавком добара из ове ставке већ је извршио процену потенцијалног износа опредељеног за ову намену Понуђач је дужан да износ из ове колоне сабере са осталим ставкама из спецификације.

# Вентилациони системи

- провера функције термостата мраз

- провера исправности и пуштање у рад вентилатора

- провера исправности и пуштање у рад електромоторних погона жалузина

- механичко чишћњењњ

- испорука и замена филтера

РАСПОРЕД ВЕНТИЛАЦИОНИХ СИСТЕМА ЗГРАДА УПРАВЕ ЦАРИНА У БЕОГРАДУ

* Систем који покрива приземље зграде - куле и то: хол и амфитеатар, погонски уређај се налази у сутерену зграде – куле;

* Систем који покрива од деветог спрата до сутерена куле мокре чворове, погонски уређај се налази на деветом спрату;

* Систем који покрива приземље у анексу зграде и то: ресторан, кухињу и бифе, погонски уређај се налази у сутерену зграде – анекса;

* Систем који покрива салу за састанке у приземљу анекса, погонски уређај се налази на спољном зиду наведене просторије;

* Систем који покрива просторију вешернице у сутерену анекса, погонски уређај се налази на на спољном зиду наведене просторије.

* Систем који покрива просторије Одељења за оваештајне послове у анексу, погонски уређај се налази у поменутим просторијама.

| ТАБЕЛА 10-УСЛУГЕ ЧИШЋЕЊА СА СВИМ ЗАВИСНИМ ТРОШКОВИМА |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ЗГРАДА УПРАВЕ ЦАРИНА, БЕОГРАД, Булевар Зорана Ђинђића 155а | Оквирна количина по дужном метру | Јединична цена по дужном метру без ПДВ | Укупна цена по дужном метру без ПДВ |
| МЕХАНИЧКО, ХЕМИЈСКО ЧИШЋЕЊЕ, ДЕЗИНФЕКЦИЈА И ПРАЊЕ ВЕНТИЛАЦИОНИХ КАНАЛА ВЕРТИКАЛНО И ХОРИЗОНТАЛНО | 200м1 |  |  |

НАПОМЕНА:

Услуге одржавања подразумевају поправку квара са неопходном заменом дотрајалих или оштећених делова ложишне опреме, радијатора, вентила, инсталација централног, етажног грејања и вентилационог система у објекту.

Услуге хитних интервенција подразумевају поправку или замену оштећених делова и опреме када дође до прскања њених делова, када због квара објекат остане без грејања или вентилације, као и отклањање кварова који могу довести до пожара.

# Понуђач је дужан да обезбеди извршење услуга одржавања и хитних интервенција на ложошној опреми, машинским инсталацијама и вентилационим системима свих 12 месеци у години, на основу писменог Плана/захтева (позива) Наручиоца, као и других сродних услуга неопходних за завршетак услуге.

Напомена: Количине су оквирне за све време трајања уговора. Наручилац задржава право да од истих одступи у оквиру уговорене вредности.

# Напомена: Наручилац задржава право да одустане од предметне услуге која се односи на Граничне прелазе уколико исти буду прешли под ингеренцију Републичке дирекције за имовину.

| Рок плаћања је до 45 дана од дана пријема исправног рачуна. |  |
| --- | --- |
| РЕДОВАН ГОДИШЊИ СЕРВИС КОТЛОВИ НА ЛОЖ УЉЕ И ГАС- Табела 1 | _________ динара |
| РЕДОВНО МЕРЕЊЕ ГАСНЕ ЕМИСИЈЕ КОТЛОВИ НА ЛОЖ УЉЕ И ГАС - Табела 2 | _________ динара |
| РЕДОВАН ГОДИШЊИ СЕРВИС ЕЛЕКТРО КОТЛОВА - Табела 3 | _________ динара |
| УСЛУГЕ ПОПРАВКЕ ЛОЖИШНЕ ОПРЕМЕ ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ –Табела 4 | ___________ динара |
| УСЛУГЕ ПОПРАВКЕ ЛОЖИШНЕ ОПРЕМЕ ХИТНЕ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ – Табела 5 | _________ динара |
| УСЛУГЕ ПРИПРЕМЕ МАШИНСКИХ ИНСТАЛАЦИЈА – Табела 6 | _________ динара |
| УСЛУГЕ ПОПРАВКИ МАШИНСКИХ ИНСТАЛАЦИЈА ТЕКУЋИХ ОДРЖАВАЊА-–Табела 7 | ___________ динара |
| УСЛУГЕ ПОПРАВКИ МАШИНСКИХ ИНСТАЛАЦИЈА ХИТНИХ ИНТЕРВЕНЦИЈА- Табела 8 | _________ динара |
| РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ - Табела 9 | _________ динара |
| УСЛУГЕ ЧИШЋЕЊА СА СВИМ ЗАВИСНИМ ТРОШКОВИМА – Табела 10 | _________ динара |
| УКУПНА ЦЕНА (ЗБИР ТАБЕЛЕ ОД 1 ДО 10) | ____________________ динара |
| Рок одазива на позив наручиоца за поправке (не може бити дужи од 5 дана од пријема захтева) је: | ___________ дана |
| Рок одазива на позив наручиоца за хитне интервенције (не може бити дужи од 5 сати од пријема захтева) је: | ___________ сати |
| Гарантни рок за извршене услуге (не може бити краћи од 6 месеци) је: | _________ месеци |
| Гарантни рок за уграђени материјал и опрему (не може бити краћи од 6 месеци) је: | _________ месеци |
| Рок за започињање отклањања недостатака од дана рекламације наручиоца (не може бити дужи од 2 дана) је: | ___________ дана |

|  | Потпис овлашћеног лица |
| --- | --- |
| М.П. |  |

# РЕПУБЛИКА СРБИЈА

# МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА

# УПРАВА ЦАРИНА

# ЕВИДЕНЦИЈА ПРИСУСТВА ПРУЖАОЦА УСЛУГА

| ОБЈЕКАТ ЦАРИНАРНИЦА; ЦAРИНСКА ИСПОСТАВА / РЕФЕРАТ ; ГРАНИЧНИ ПРЕЛАЗ |  |
| --- | --- |
| ПРУЖАЛАЦ УСЛУГЕ |  |

| АНГАЖОВАНИ РАДНИЦИ | ДАТУМ ИЗВРШЕЊА УСЛУГЕ | ВРЕМЕ ( од - до ) |
| --- | --- | --- |

ПРИСУСТВО ОВЕРАВА                                                                                                 КОРИСНИК УСЛУГЕ

__________________________________

Име и презиме

МП

__________________________________

потпис

- Напомена: приложену листу није потребно попуњавати, иста је део конкурсне документације ради упознавања понуђача

# И З Ј А В А

У предметној јавној набавци делимично поверавам подизвођачу____ %

укупне вредности набавке, а што се односи на: ____________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

Напомена: Проценат укупне вредности набавке који се поверава подизвођачу не може бити већи од 50 %.  Понуђач је дужан да наведе део предмета  набавке који ће се извршити преко подизвођача.

|  | Потпис овлашћеног лица |
| --- | --- |
| М.П. |  |

# VII

# МОДЕЛ УГОВОРА

# Модел уговора понуђач мора да попуни, потпише и овери печатом,

чиме потврђује да прихвата елементе модела уговора

| РЕПУБЛИКА СРБИЈА МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА Управа царина Булевар Зорана Ђинђића 155а Београд |  |  |
| --- | --- | --- |

# МОДЕЛ УГОВОРА

# Закључен у Београду дана (попуњава Наручилац) године:

# УГОВОРНЕ СТРАНЕ:

| 1. | РЕПУБЛИКА СРБИЈА - Министарство финансија-Управа царина, Београд, Булевар Зорана Ђинђића 155а, ПИБ 101685102, матични број 17862146, коју заступа по решењу директора о преносу овлашћења број 148-12-110-01-391/2018 од 17.12.2018. године, др Софија Радуловић, в.д. помоћник директора (у даљем тексту: Наручилац) и |
| --- | --- |
| 2. | _________________________________________________ са седиштем у____________, улица ___________________, ПИБ __________________, матични број ______________ кога заступа ______________________________________, директор (у даљем тексту: Добављач) |

| Напомена: | Уговорну странупопуњава продавац који подноси самосталну понуду, понуду са подизвођачем или члан групе који ће бити носилац посла или понуђач који ће у име групе понуђача потписати уговор |
| --- | --- |

# УГОВОРНЕ СТРАНЕ КОНСТАТУЈУ:

- да је Наручилац, на основу Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) спровео поступак јавне набавке мале вредности чији је предмет набавка услуга текућег одржавања и хитних интервенција на машинским инсталацијама, вентилационим системима и ложишној опреми Управе царина (Управа, зграда ЕРЦ-а и све царинарнице), број 11/2020 на основу позива објављеног на Порталу јавних набавки, на интернет страници Наручиоца и на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца;

- да је Добављач доставио (заједничку/са подизвођачем) понуду број (биће преузето из понуде), која у потпуности одговара спецификацијама из конкурсне документације, налази се у прилогу Уговора и саставни је део Уговора;

- да је Наручилац Одлуком о додели уговора број (попуњава Наручилац), доделио уговор о пружању услуга текућег одржавања и хитних интервенција на машинским инсталацијама и вентилационим системима у објектима које користи Управа царина(попуњава Наручилац);

- да Наручилац овај уговор закључује на основу члана 113. Закона о јавним набавкама;

- да ће Добављачизвршење уговорених обавеза по овом уговору делимично поверити Подизвођачу (попуњава Наручилац).

# ПРЕДМЕТ УГОВОРА, ЦЕНА И НАЧИН ПЛАЋАЊА

# Члан 1.

Предмет Уговора је пружање услуга набавка услуга текућег одржавања и хитних интервенција на машинским инсталацијама, вентилационим системима и ложишној опреми Управе царина (Управа, зграда ЕРЦ-а и све царинарнице), и то:

(спецификација услуга  биће преузета из обрасца понуде)

У случају потребе за осталим резервним деловима који нису обухваћени Табелом 9, понуђач је дужан да у року од 24 часа писано обавести Наручиоца, а набавка неспецифицираних добара извршиће се по претходно прибављеној писаној сагласности овлашћеног лица Наручиоца и достављања понуде понуђача за предметно добро. Наручилац није у могућности да процени потребу за набавком добара из ове ставке већ је извршио процену потенцијалног износа опредељеног за ову намену

Количине су оквирне за све време трајања уговора. Наручилац задржава право да од истих одступи у оквиру уговорене вредности.

Наручилац задржава право да одустане од предметне услуге која се односи на Граничне прелазе уколико исти буду прешли под ингеренцију Републичке дирекције за имовину.

# Члан 2.

Укупна вредност уговора износи (попуњава Наручилац)динара и словима (попуњава Наручилац) без ПДВ.

Цена услуга текућег одржавања и хитних интервенција је изражена у динарима, без ПДВ-а, и иста обухвата јединичну цену једног радног сата радника, са урачунатим свим трошковима које Добављач има у реализацији уговора.

Утрошени радни сати, за сваку услугу појединачно, се обрачунавају по проведеним радним сатима за извршење поправке, односно по утврђеном ценовнику за услуге сервисирања ложишне опреме, припреме машинских инсталација и вентилационих система.

Цена материјала који је потребан за извршење предмета овог уговора, обрачунаваће се по јединичним ценама материјала наведеним у обрасцу структура цена, који представља саставни део уговора.

Јединичне цене предметних услуга не могу се мењати шест (6) месеци од датума закључења уговора, а након истека овог периода могу се мењати, писаном сагласношћу уговорних страна, а на основу месечног индекса потрошачких цена према подацима Републичког завода за статистику.

# Члан 3.

Уговорене услуге Наручилац ће плаћати у року до 45 дана оддана службеног пријема исправно испостављеног рачунаовереног од стране овлашћеног лица Наручиоца, на рачун Добављача.

Рачун мора да садржи број и датум предметног Уговора.

Проверу радног налога и рачуна Добављачаи усклађеност истих са Уговором и Нормативом (радног сата, времена и количине утрошеног потрошног материјала/опреме), врши овлашћено лице које одреди Наручилац. Уколико налог и рачун Добављача нису у складу са Уговором и Нормативом, Наручилац ће исте вратити на исправку Добављачу. Рок плаћања предметне услуге почиње да тече од дана достављања исправног рачуна.

# Наручилац задржава право да усклади обим предметних услуга у случају да се Наручиоцу, на основу Закона о изменама и допунама Закона о буџету Републике Србије за 2020. годину (или ребалансом буџета), умање средства на економској класификацији са које се врши плаћање услуга које су предмет ове јавне набавке.

Обавезе Наручиоца које доспевају у наредној буџетској години, биће реализоване највише до износа финансијских средстава која ће Наручиоцу бити одобрена за наредну буџетску годину.

# СРЕДСТВО ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА

# Члан 4.

Добављачсе обавезује да у року од 15 дана од дана закључења овог уговора, као средство финансијског обезбеђења достави Наручиоцу:

- Меницу за добро извршење посла са назначеним номиналним износом од 10% од вредности уговора без ПДВ, оверену, потписану од стране лица овлашћеног за заступање и регистровану у складу са чланом 47а Закона о платном промету („Службени лист СРЈ”, бр. 3/2002 и 5/2003 и „Службени гласник РС”, бр.43/2004,62/2006,111/2009 , 31/2011и 139/2014) и Одлуком НБС о ближим условима, садржини и начину вођења Регистра меница и овлашћења („Службени гласник РС”, бр. 56/2011, 80/2015 и 76/2016), са роком важења најмање пет (5) дана дуже  од истека рока важности уговора.

- Менично овлашћење да се меницa у износу од 10% од вредности уговора без ПДВ, може поднети на наплату без сагласности Добављачау случају неизвршења уговорних обавеза по закљученом уговору;

- Текст меничног овлашћења је потребно урадити у складу са достављеном меницом;

- Потврду о регистрацији менице;

- Копију картона депонованих потписа код банке на којим се јасно виде депоновани потпис и печат понуђача, оверен печатом банке са датумом овере (овера не старија од 30 дана, од дана закључења уговора).

Потпис овлашћеног лица на меници и меничном овлашћењу мора бити идентичан са потписом у картону депонованих потписа.

У случају промене лица овлашћеног за заступање, менично овлашћење остаје на снази.

По завршеном послу Наручилац ће предметну меницу вратити, на писани захтев Добављачу.

# Члан 5.

Наручилац може да реализује средство финансијског обезбеђења уколико Добављачне испуњава уговорне обавезе.

МЕСТО ИЗВРШЕЊА УСЛУГА И ОПИС УСЛУГА

Члан 6.

Место пружања услуга је у објектима Управе царина и то:

- Централа Управе царина и зграда ЕРЦ-а у Београду

- Царинарница Београд

- Царинарница Шабац

- Царинарница Суботица

- Царинарница Сомбор

- Царинарница Нови Сад

- Царинарница Зрењанин

- Царинарница Вршац

- Царинарница Краљево

- Царинарница Крагујевац

- Царинарница Крушевац

- Царинарница Ужице

- Царинарница Димитровград

- Царинарница Кладово

- Царинарница Ниш

- Царинарница Приштина са седиштем у Нишу

- и локацијама приказаним у табели и на мапи просторне распоређености објеката Управе царина.

У случају да Републичка дирекција за имовину Републике Србије преузме одржавање друмских граничних прелаза у току важења уговора, исти се неће одржавати.

НАЧИН ПРУЖАЊА УСЛУГА И КВАЛИТЕТ

Члан 7.

Услуге се врше на основу писменог захтева (позива) Наручиоца.

# Наручилац доставља Добављачу План вршења услуга за редован сервис ложишне опреме и припрему машинских инсталација и вентилационих система.

# За поправке и хитне интервенције Наручилац доставља захтев понуђачу уз навођење објекта и описа услуга које ће се вршити. Након извршења услуга, Добављач је дужан да достави рачун за извршене услуге, као и оверене радне налоге, а у случају поправке достави и евиденцију о присуству са локације где се услуга врши, са наведеним радним сатима утрошеним за извршење предметне услуге/поправке.

Рачун понуђача  оверава овлашћено лице Наручиоца за локацију на којој се врши услуга. Проверу радног налога и рачуна понуђача и усклађеност истих са Уговором (утрошени радни сати, количине потрошеног материјала/ опреме, улазне фактуре) врши овлашћено лице које одреди Наручилац. Уколико радни налог и рачун понуђача  нису у складу са Уговором, Наручилац ће исте вратити на исправку понуђачу. Рок плаћања предметне услуге почиње да тече од дана достављања исправног рачуна.

Добављач је дужан да радове врши квалитетно у складу са важећим стандардима за радове које су предмет уговора и правилима струке.

Добављач је дужан да приликом извођења радова уграђује нов материјал и делове по важећим стандардима.

Све наведене услуге морају се вршити у складу са одредбама члана 5. Закона о заштити  од  пожара („Службени гласник РС”,  број 111/09 и 20/15), члана 73. Правилника о техничким  нормативима за пројектовање, грађење, погон и одржавање гасних  котларница („Службени лист СФРЈ”, бр. 10/1990 и допуна бр. 52/1990), Уредбе о граничним вредностима емисија загађујућих материја у ваздуху („Службени гласник РС”, број 71/10), која је донета на основу члана 41. став 1. и члана 42. Закона о заштити ваздуха („Службени гласник РС”, број 36/09) и члана 42. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/205, 71/05 - исправка, 101/07 и 65/08) и Закона о управљању отпадом („Сл.гласник РС“. бр.36/2009, 88/2010 и 14/2016).

ВРЕМЕ ОДЗИВА И РОК ИЗВРШЕЊА УСЛУГА

Члан 8.

Добављачје дужан, да се за услуге текућег одржавања, хитних интервеницја и припреме машинских инсталациија и вентилационих система за сезону, одазове на писани позив овлашћеног лица Наручиоца (факс/e-mail) у року од (биће преузето из понуде) дана од дана пријема позива овлашћеног лица Наручиоца.

У случају хитних интервенција Добављачје дужан да се одазове на усмени или писани позив овлашћеног лица Наручиоца (тел/факс/e-mail) у року од(биће преузето из понуде) сати.

ПРИМОПРЕДАЈА ИЗВРШЕНИХ УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И  ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА

Члан 9.

Примопредају изведених услуга врше овлашћени представници Наручиоца и Добављача оверавањем радног налога, који представља примопредају изведених услуга. Овлашћено лице Наручиоца за локацију на којој се услуга прима, оверавањем радног налога на којем су такстативно специфиране услуге и резервни, делови уколико су замењени, констатује да су услуге стварно извршене у складу са оквирном понудом или Планом, захтевом/позивом Наручиоца.  Овлашћено лице Наручиоца за локацију за коју се прима услуга, након пријема рачуна Добављача, оверава рачун потписом, печатом и наводи ,,услуга извршенаˮ. У случају записнички утврђених недостатака у квалитету и обиму изведених услуга, понуђач мора започети са отклањањем недостатака,  у року не дужем од  (биће преузето из понуде) дана од дана сачињавања записника о рекламацији.

У случају трајних оштећења на опреми/материјалу која су предмет пружања услуге, Добављач је дужан да Наручиоцу надокнади штету у пуном износу вредности оштећене опреме.

У случају повећања броја ложошне опреме и машинских инсталација, Добављач је у обавези да исте сервисира и одржава по цени и условима које је већ дао за најближу локацију на којој се врши услуга.

ГАРАНЦИЈА И ОТКЛАЊАЊЕ НЕДОСТАТАКА У ГАРАНТНОМ РОКУ

Члан 10.

Добављач је дужан да за извршене радове и на уграђени материјал/опрему да гаранцију од  (биће преузето из понуде) месеци.

Уколико се у току гарантног рока појави недостатак на замењеном, односно уграђеном материјалу који је последица лошег квалитета истог, Добављач је дужан да отклони недостатаке, односно поново изврши радове без накнаде. Започињање отклањања недостатака износи (биће преузето из понуде) дана од дана пријема рекламације. Замењени, односно уграђени материјал мора бити потпуно нов и неупотребљаван, из текуће производње, без икаквих оштећења или мана и у потпуности испуњавати техничке и технолошке норме и карактеристике према техничкој документацији оригиналног произвођача. Добављач се обавезује да ће у свему поступати по условима датим у гаранцији оригиналног произвођача материјала/опреме.

Након отклањања недостатака у гарантном року, Добављач је дужан да материјал/опрему преда Наручиоцу. За замењени, уграђени материјал/опрему по рекламацији гарантни рок почиње да тече од дана примопредаје.

ГАРАНТНИ ЛИСТ

Члан 11.

Добављачје дужан да за уграђену опрему, одмах након уградњепреда Наручиоцу гарантне листове, фабричке листове и упутства за употребу на српском језику.

МЕРЕ ЗАШТИТЕ

Члан 12.

Добављачје дужан да приликом пружања услуга текућег одржавања и хитних интервенција примењује све потребне мере заштите у складу са одредбама Закона о безбедности и здрављу на раду („Службени гласник РС”, број 101/2005 и 91/2015).

ЗАШТИТА ПОДАТАКА НАРУЧИОЦА

Члан 13.

Добављачје дужан да приликом реализације Уговора, чува као поверљиве све информације од неовлашћеног коришћења и откривања као пословну тајну, који могу бити злоупотребљени у безбедносном смислу. Изјава о чувању поверљивих података Наручиоца је саставни део Уговора.

ПРОМЕНА ПОДАТАКА

Члан 14.

Добављач је дужан да у складу са одредбом члана 77. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), без одлагања писаним путем обавести Наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи током важења Уговора и да је документује на прописани начин.

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 15.

За све што није предвиђено овим уговором, примењиваће се одредбе Закона о облигационим односима.

Члан 16.

Потраживања из овог уговора не могу се уступати другим правним или физичким лицима, нити се на њима може успостављати заложно право, односно не могу на било који други начин бити коришћена као средство обезбеђења према трећим лицима.

Члан 17.

Измене и допуне овог уговора могу се вршити само у писаној форми и уз обострану сагласност уговорних страна.

Члан 19.

Уговор се закључује даном потписивања обе уговорне стране.

Уговор се закључује на период до једне године.

Свака од уговорних страна може једнострано раскинути Уговор у случају када друга страна не испуњава или неблаговремено испуњава своје уговором преузете обавезе.

О раскиду Уговора, уговорна страна је дужна писаним путем обавестити другу уговорну страну.

Уговор ће се сматрати раскинутим по истеку рока од 15 дана од дана пријема писаног обавештења о раскиду Уговора.

# Члан 20.

Све евентуалне спорове уговорне стране ће решавати споразумно, у супротном уговарају надлежност Привредног суда у Београду.

# Члан 21.

Уговор је сачињен у шест (6) истоветних примерака, од којих четири (4) добија Наручилац, а два (2) Добављач.

| НАРУЧИЛАЦ |  | ДОБАВЉАЧ |
| --- | --- | --- |
| - потпис - | М.П. | - потпис - |
| Др Софија Радуловић, в.д. помоћник директора |  | директор |

# VIII

# И З Ј А В А

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

__________________________________________________________

(пословно име или скраћени назив)

под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

|  | Потпис овлашћеног лица |
| --- | --- |
| М.П. |  |

# ОБРАЗАЦ

ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

Понуђач може у оквиру понуде да достави укупан износ и структуру трошкова припремања понуде.

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако поступак јавне набавке буде обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац ће у складу са чланом 88. став 3. Закона о јавним набавкама понуђачу надокнадити трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничком спецификацијом наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди и о томе доставио одговарајући доказ.

| Укупан износ трошкова: |  |
| --- | --- |

# Напомена: 	У случају потребе табелу копирати

Понуђач није у обавези да попуни овај образац

|  | Потпис овлашћеног лица |
| --- | --- |
| М.П. |  |